## Arkusz1
Załącznik nr 1 do SWZ
Przedmiot zamówienia / Szczegółowy formularz cenowy
Dostawa implantów do zabiegów ortopedycznych oraz sprzętu jednorazowego, stosowanego na Bloku Operacyjnym
Grupa 1-Zestaw do mieszania i podawania cementu
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Mieszalnik do mieszania cementu pojedynczy; Sterylny zestaw do próbnego mieszania cementu kostnego ze strzykawką do jego podawania – pojedynczy (1 pojemnik do mieszania i podawania cementu do kanału szpikowego wraz z kaniulą długą) możliwość wymieszania cementu o gramaturze nie mniej niż 40g. |  | 6 | szt. | 250
2 | Mieszalnik do mieszania cementu podwójny; Sterylny zestaw do próżniowego mieszania cementu ze strzykawką do jego podawania – podwójny zawierający: - pojemnik do mieszania i podawania cementu wraz z kaniulą długą do kanału szpikowego, możliwość wymieszania cementu o gramaturze nie mniej niż 40 g, - pojemnik do mieszania i podawania cementu wraz z kaniulą krótką do panewki, możliwość wymieszania cementu o gramaturze nie mniej niż 20g |  | 6 | szt. | 400
3 | Cement z gentamycyną 20G; Cement kostny z gentamycyną opakowanie 20g - sterylne |  | 10 | szt. | 350
4 | Cement z gentamycyną 40G; Cement kostny z gentamycyną opakowanie 40g - sterylne |  | 10 | szt. | 650
RAZEM
Grupa 2-Osłona na USG z żelem
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Sterylna bezlateksowa osłona na śródoperacyjną głowicę USG o wymiarach 13 x 122 cm; Sterylna bezlateksowa osłona na śródoperacyjną głowicę USG o wymiarach 13 x 122 cm, wykonana z bezbarwnej folii PE, wyposażona w żel, dwie taśmy samoprzylepne oraz dwie mocne bezlateksowe gumki. Wykonanie i złożenie powinno pozwalać na użycie osłony z zasadami aseptyki w warunkach sali operacyjnej. Całość powinna być owinięta w papier krepowy. Opakowanie jednostkowe folia/papier, wyposażone w etykietę przymocowaną na stałe, posiadającą informacje: nazwa wyrobu, numer ref, lot, datę ważności, znak CE, nazwę producenta. Wyrób medyczny klasy I sterylny |  |  | szt. | 700
2 | Sterylna bezlateksowa osłona na śródoperacyjną głowicę USG o wymiarach 15 x 244 cm; Sterylna bezlateksowa osłona na śródoperacyjną głowicę USG o wymiarach 15 x 244 cm, wykonana z bezbarwnej folii PE, wyposażona w żel, dwie taśmy samoprzylepne oraz dwie mocne bezlateksowe gumki. Wykonanie i złożenie powinno pozwalać na użycie osłony z zasadami aseptyki w warunkach Sali operacyjnej. Całość powinna być owinięta w papier krepowy. Opakowanie jednostkowe folia/papier, wyposażone w etykietę przymocowaną na stałe, posiadającą informacje: nazwa wyrobu, numer ref, lot, datę ważności, znak CE, nazwę producenta. Wyrób medyczny klasy I sterylny. |  |  | szt. | 400
RAZEM
Grupa 3-Jednorazowe prześcieradło ochronne
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Jednorazowe prześcieradło ochronne na stół operacyjny, niepylące, z uszczelnionymi krawędziami i dolną warstwą nieprzepuszczalną dla cieczy. Prześcieradło wykonane z jednej warstwy bibułki Airlaid i jednej warstwy folii PE (Polietylen). Chłonność prześcieradła 1040 ml. Rozmiar 80x220 cm, kolor biały. Przebadany dermatologicznie. wyrób medyczny Klasa I. Pakowany po maksymalnie 50 szt. |  |  | szt. | 22000
Grupa 4-Optyki, elektrody i płaszcze do resektoskopu
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Optyka histeroskopowa/cystoskopu HD+, 12st. Śred. 4mm autoklaw owalna, kompatybilna z histeroskopem posiadanym przez zamawiającego Firmy EMED |  |  | szt. | 1
2 | Optyka histeroskopowa/cystoskopu HD+, 30st. Śred.4mm autoklaw owalna, kompatybilna z histeroskopem posiadanym przez zamawiającego Firmy EMED |  |  | szt. | 1
3 | Kabel bipolarny do resektoskopu, długość min. 4m, 2pinowy, wtyk SDS kompatybilny do sprzętu posiadanego przez Zamawiającego Firmy Emed. |  |  | szt. | 6
4 | Płaszcze do resektoskopu wymienne do sprzętu posiadanego przez zamawiającego Firmy Emed: - pasywny element roboczy, bipolarny do optyki 4mm - płaszcz zewnętrzny26Fr, perforowany, obrotowy do płaszcza wewnętrznego 24Fr - płaszcz wewnętrzny 24Frobrotowy, do płaszcza zewnętrznego 26 Fr z końcówką ceramiczną |  |  | komplet | 1
5 | Elektrody resekcyjne wielorazowe półpętla, zagięta kompatybilna z histeroskopem 8,5 Fr posiadanym przez zamawiającego Firmy EMED |  |  | szt. | 5
6 | Elektrody resekcyjne wielorazowe półpętla, seroka PL-CUT zagięta kompatybilna z histeroskopem 8,5 Fr posiadanym przez zamawiającego Firmy EMED. |  |  | szt. | 4
RAZEM
Grupa 5-Ubrania chirurgiczne
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Jednorazowa bluza chirurgiczna wykonana z oddychajacego (termofizjologiczny komfort noszenia) materiału SMS o gram min. 44 g/m2, antystatyczna, przy szyi wykończona białą lamówką z wycięciem V, krój typu kimono, krótki rękaw, trzy duże kieszenie. Produkt zgodny z EN 10993 (lub normą równoważną) w zakresie kontaktu z ciałem użytkownika oraz EN 13 795 (lub normą równoważną). Wyrób medyczny. Kolor niebieski lub zielony w rozmiarach XS-XXXL. |  |  | szt. | 15000
2 | Jednorazowe spodnie chirurgiczne wykonana z oddychającego (termofizjologiczny komfort noszenia) materiału SMS o gram min. 44 g/m2, antystatyczne. W pasie spodni przeszyta taśma oraz 2 duże kieszenie. Produkt zgodny z EN 10993 (lub normą równoważną) w zakresie kontaktu z ciałem użytkownika oraz EN 13 795 (lub normą równoważną) . Wyrób medyczny. Kolor niebieski lub zielony w rozmiarach XS- XXXL |  |  | szt. | 15000
3 | Ubranie chirurgiczne rozmiary S- XXL składające się z bluzy i spodni, bluza z krótkim rękawem, z 3 kieszeniami, wykończenie pod szyją półokrągłym dekoltem, nogawki spodni bez ściągaczy, w pasie wiązane na troki. Wykonane z miękkiej, nieprzejrzystej włókniny polipropylenowej, gramatura min 38 g/m2 antystatyczna, każdy komplet pakowany osobno w folię i dodatkowo w karton zbiorczy. Wyrób medyczny. Min. 2 kolory do wyboru. |  |  | szt. | 35000
RAZEM
Grupa 6-Rękojeść wiertarska akumulatorowa z osprzętem
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Rękojeść wiertarska akumulatorowa dwuprzyciskowa: Płynna regulacja prędkości obrotów wzrastających wraz z siłą nacisku na przycisk załączający. Rękojeść posiadająca funkcje wiercenia (prawo, lewo), wkręcania ( prawo, lewo), ruchy oscylacyjne, gwintowanie. Końcówki wiertarskie montowane zatrzaskowo w napędzie. Rękojeść wyposażona w pierścień blokady zatrzaskowej posiadający wypustki umożliwiające wymianę złączek jedną ręką. Maksymalna moc: 275W Maksymalny moment obrotowy: 16,4 Nm. Maksymalna prędkość: 1525 obr/min. Maksymalna prędkość w trybie gwintowania: 250 obr/min. Maksymalna prędkość w trybie rozwiercania: 300 obr/min. Maksymalna prędkość trybu wiercenia oscylacyjnego: 750 obr/min., zakres oscylacji: 0-270 ° Waga: 731g Poziom hałasu 80dB Napęd elektryczny nie wymagający oliwienia. Trzy klasy szczelności: IPX6 / IPX8 / IPX9 |  |  | szt. | 5
2 | Rękojeść oscylacyjna akumulatorowa: Gniazdo kołowo-owalne zapewniające wysoką stabilizację blokowanego ostrza. Możliwość ułożenia głowicy co 45 stopni. Podstawowy zakres prędkości 0-11 000 cykli/min. Zakres prędkości w trybie szybkim 0-14 500 cykli/min. Zakres wahania: 4,5 stopnia Waga maksymalna 940g Poziom hałasu 85dB Napęd elektryczny nie wymagający oliwienia. Trzy klasy szczelności: IPX6 / IPX8 / IPX9 |  |  | szt. | 3
3 | Końcówka typu Jacobs; Złączka uniwersalna z przełożeniem 1:1; bezkluczykowa, kompatybilna z napędem Mpower 2 |  |  | szt. | 3
4 | Uchwyt do drutów Kirschnera 0,7 – 1,6 mm, kompatybilna z napędem Mpower 2 |  |  | szt. | 3
5 | Uchwyt do drutów Kirschnera 1,8 - 4 mm, kompatybilna z napędem Mpower 2 |  |  | szt. | 3
6 | Końcówka do piły sagitalnej Nasadka piły sagitalnej (wibracyjnej), prędkość robocza 0-26.000 cykli na minutę, skok 4⁰ łuku |  |  | szt. | 3
RAZEM
Grupa 7-Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Trzpień - przynasadowy bezcementowy, ze stopu tytanu, o owalnym przekroju. W części proksymalnej z przewężeniem szyjki zwiększającym zakres ruchu w stawie. W części dystalnej z wypolerowanym podcięciem ułatwiającym wprowadzenie oraz z dwoma kanałkami. Pokryty powłoką tytanu z hydroksyapatytem lub powłoką tytanu z Si-DLC. Kąt nachylenia szyjki α=130°, stożek trzpienia 12/14, trzpień w minimum 9 rozmiarach; DEPOZYT: po 2 szt. z każdego rozmiaru. |  | po 2 sztuki każdego rozmiaru | szt. | 100
2 | Trzpień - ze stopu tytanu, prosty, bezcementowy, przynasadowy zwężający się w kierunku dystalnym, posiadający geometrię klina w dwóch płaszczyznach, w przekroju o kształcie prostokątnym z zaokrąglonymi krawędziami, z kanałem po obu stronach, pokryty powłoką porowatego tytanu(w cześci bliższej) z hydroksyapatytem lub porowatym tytanem (w części bliższej) z Si-DLC, kąt nachylenia szyjki α = 135°, α = 125° o stożku 12/14, trzpień w minimum 11 rozmiarach; DEPOZYT: po 2 szt. z każdego rozmiaru. |  | po 2 sztuki każdego rozmiaru | szt. | 50
3 | Panewka - bezcementowa ze stopu tytanu pokrytego tytanem z hydroksyapatytem lub tytanem z Si-DLC, z wypustkami w postaci ząbków umożliwiającymi pierwotną stabilizację. Dostępna w wersji bezotworowej oraz z 3 otworami pod śruby kotwiczące z zaślepkami, o średnicy od 44mm do 70mm, panewka w minimum 14 rozmiarach, zapewniająca możliwość zamiennego stosowania wkładów polietylenowych i ceramicznych; DEPOZYT: po 2 szt. z każdego rozmiaru. |  | po 2 sztuki każdego rozmiaru | szt. | 150
4 | Wkład polietylenowy - z UHMWPE z witaminą E, o średnicy wewnętrznej 28mm, 32 mm lub 36 mm, standardowy lub antyluksacyjny o kącie kołnierza 15° lub 20°, ze znacznikiem; DEPOZYT: po 2 szt. z każdego rozmiaru. |  | po 2 sztuki każdego rozmiaru | szt. | 75
5 | Głowa ceramiczna - Biolox delta , o średnicy 28 mm dostępna w 3 rozmiarach (S, M, L) oraz o średnicy 32 mm lub 36 mm dostępne w co najmniej w 4 rozmiarach (S, M, L, XL); DEPOZYT: po 2 szt. z każdego rozmiaru. |  | po 2 sztuki każdego rozmiaru | szt. | 120
6 | Głowa metalowa - ze stopu CoCrMo, o średnicy 28 mm, 32 mm lub 36 mm, dostępna w 5 rozmiarach (S, M, L, XL, XXL); DEPOZYT: po 2 szt. z każdego rozmiaru. |  | po 2 sztuki każdego rozmiaru | szt. | 30
7 | Wkręt panewkowy - ze stopu tytanu (Ti6Al4V), dostępny rónież w wersji pokrytej powłoką Si-DLC, o średnicy zewnętrznej gwintu 6,5mm, zarys gwintu gąbczasty, z gniazdem typu TORX, o długości od 15 do 80 mm; DEPOZYT: po 2 szt. z każdego rozmiaru. |  | po 2 sztuki każdego rozmiaru | szt. | 300
8 | Ostrze do piły oscylacyjnej do odcięcia szyjki |  |  | szt. | 150
RAZEM
Wykonawca jest zobowiązany do oddania w używanie niezbędnego instrumentarium do zakładania ww. implantów i jego serwisowania w czasie trwania umowy lub do chwili wykorzystania przedmiotu dostawy.
Wykonawca jest zobowiązany do wymiany instrumentów zużytych lub uszkodzonych w trakcie użytkowania.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia napędu wraz z kompletem głowic niezbędnych do zakładania endoprotezy, oraz do przeszkolenia w zakresie poprawnego zakładania implantów .
Grupa 8-Zestaw do operacji bariatrycznych
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Laparosopowe narzędzie do zabiegów pracujące w systemie zamykania naczyń skutecznym w naczyniach krwionośnych oraz limfatycznych do 7mm oraz pęczkach naczyń aktywowane za pomocą włącznika nożnego lub ręcznie przez dwustopniowy zacisk uchwytu, dwustronnie izolowany, szczęki w kształcie disektora z wbudowanym nożem, długość szczęki 20 mm, rozwarcie szczęk 13 mm, długość cięcia 18 mm, trzon o średnicy 5 mm i długości 37 mm z rotacją do 350 st – 1szt |  |  | zestaw | 2500
2 | Ładunek do staplera laparoskopowego,zamykająco-tnący, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 60mm, posiadający możliwość zginania w obie strony o 45°, o wysokości zszywek przed zamknięciem 3,0mm; 3,5mm; 4,0mm, przeznaczony do tkanki średniogrubej . Ładunek ze zintegrowanym chipem dostarczającym informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym podczas stosowania systemu staplerów automatycznych. Kompatybilne również z rękojeściami uniwersalnymi . Ładunek załadowany materiałem wzmacniającym składającym się z kwasu poliglikolowego , biowchłanialny w okresie 15tygodni – 1szt
3 | Ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 60mm, posiadający możliwość zginania w obie strony o 45°, o wysokości zszywek przed zamknięciem 3,0mm; 3,5mm; 4,0mm, przeznaczony do tkanki średniogrubej. Ładunek kompatybilny z automatycznym systemem staplerowym oraz staplerem laparoskopowym uniwersalnym – 2szt
4 | Ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 60mm, posiadający możliwość zginania w obie strony o 45°, o wysokości zszywek przed zamknięciem 2,0mm; 2,5mm; 3,0mm, przeznaczony do tkanki naczyniowo-średniej. Ładunek kompatybilny z automatycznym systemem staplerowym oraz staplerem laparoskopowym uniwersalnym – 1szt
5 | Sterylna osłona jednorazowego użytku, będąca częścią automatycznego systemu staplerowego kompatybilna z systemem w celu utworzenia aseptycznej bariery, interfejsu sterowania i złącza uniwersalnej przejściówki. Oferuje również interfejs komunikacyjny dla jednorazowych ładunków, wkładów i kaset – 1szt
6 | Jednorazowy trokar 12mm- optyczny długość 150mm – 1szt
7 | Jednorazowa kaniula trokara 12mm długość 150mm – 2szt
8 | Jednorazowy trokar 5mm długość 100mm – 1szt
9 | Jednorazowa kaniula trokara 5mm długość 100mm – 1szt
10 | Jednorazowy grasper długość trzonu 31 cm – 2szt
11 | Jednorazowa igła veressa długość 150 mm – 1szt
RAZEM
Grupa 9-Endostapler wraz z ładunkami
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 45mm 60mm, posiadający możliwość zginania w obie strony o 45°, o wysokości zszywek przed zamknięciem 3,0mm; 3,5mm; 4,0mm, przeznaczony do tkanki średnio-grubej, pasujący do jednej uniwersalnej rękojeści dla wszystkich rodzajów ładunków komaptybilny ze staplerem elektornicznym DEPOZYT: min 12 szt |  | 12 | szt. | 100
2 | Ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 45mm 60mm w obie strony o 45°, o wysokości zszywek przed zamknięciem 2,00mm; 2,5mm; 3,00mm przeznaczony do tkanki naczyniowo-średniej, z zagiętym kowadełkiem, pasujący do jednej uniwesalnej rękojeści dla wszystkich rodzajów ładunków . Komaptybilny ze staplerem elektronicznym. DEPOZYT: min 12 szt |  | 12 | szt. | 180
3 | Ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 60mm, sztywne kowadełko w celu poprawy kompresji, posiadający możliwość zginania w obie strony o 45°, o wysokości zszywek przed zamknięciem 4,0mm; 4,5mm; 5,0mm, przeznaczony do tkanki bardzo grubej . Ładunek ze zintegrowanym chipem dostarczającym informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym podczas stosowania systemu staplerów automatycznych.Kompatybilne również z rękojeściami uniwersalnymi DEPOZYT: min 12 szt |  | 12 | szt. | 60
4 | Sterylna osłona jednorazowego użytku, będąca częścią automatycznego systemu staplerowego kompatybilna z systemem w celu utworzenia aseptycznej bariery, interfejsu sterowania i złącza uniwersalnej przejściówki. Oferuje również interfejs komunikacyjny dla jednorazowych ładunków, wkładów i kaset. DEPOZYT: min 4 szt |  | 4 | szt. | 100
RAZEM
Oddanie w używanie na czas trwania umowy :
Stapler z technologią pomiaru grubości tkanki i dostosowywania prędkości rozkładania zszywek w celu uzyskania optymalnej linii szwu.
Rękojeść wielorazowego użytku (do 300 zabiegów) do zszywania tkanek, współpracująca z ładunkami o stałej wysokości zszywki jak również z ładunkami z różną wysokością zszywek, długość ładunków 30mm, 45mm, 60mm.
Zasilany akumulatorem litowojonowym, zawierająca mikroprocesor, układ elektroniczny, 3 silniki, ekran wyświetlacza OLED - 2 szt.
W zestawie ze staplerem wielorazowym przejściówka, składająca się ze pasujących do silnika, wskaźników czujników i interfejsów komunikujących rękojeści:
Dzięki czemu urządzenie jest funkcjonalne i zapewnia komunikację pomiędzy kompatybilnymi ładunkami do zszywania i zasilaną rękojeścią.
W zestawie ładowarka.
Grupa 10-Jednorazowe narzędzie do zamykania naczyń
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Narzędzie do zabiegów klasycznych do uszczelniania i rozdzielania naczyń oraz pęczków tkankowych w systemie zamykania naczyń do 7mm włącznie, długość 18 cm, trzon obracany o 180 stopni, średnica ramienia 13,5 mm, szczęki zakrzywione pod kątem 14 stopni. Długość uszczelniania 36mm długość cięcia 34 mm pokryte nanocząsteczkami minimalizującymi przywieranie tkanki do szczęk, uruchamianie systemu zamykania naczyń włącznikiem ręcznym DEPOZYT: min 5 szt. |  | 5 | szt. | 100
2 | Precyzyjne kleszczyki do uszczelniania naczyń i pęczków tkankowych do 7 mm włącznie, długość narzędzia 21 cm, szczęki pokryte nanocząsteczkami minimalizującymi przywieranie tkanki, długość szczęk 21,6mm ,długość cięcia 19,8 mm, długość uszczelniania 20,6mm, kąt zagięcia szczęk 40st., aktywowany ręcznie. DEPOZYT: min 5 szt. |  | 5 | szt. | 30
3 | Nakładka na wielorazową klemę rekomendowana do zabiegów histerektomi vaginalnych uszczelnia i zamyka naczynia do 7 mm włącznie. Długość uszczelniania 22,5 mm, długość cięcia 22,3 mm. Aktywacja ręczna DEPOZYT: min 5 szt. |  | 5 | szt. | 100
4 | Narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń pęczków tkankowych, naczyń limfatycznych do 7mm włącznie, długość 23 cm lub 37, średnica trzonu 5 mm, z wbudowanym nożem, z przewodem, trzon obracany o 350 stp., zakrzywione szczęki typu Maryland pokryte nanocząsteczkami minimalizującymi przywieranie tkanki. Długość uszczelniania 20,3mm, długość cięcia 18,5 mm. DEPOZYT: min 5 szt. |  | 5 | szt. | 20
5 | Narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń pęczków tkankowych, naczyń limfatycznych do 7mm włącznie, długość 23 cm lub 37, średnica trzonu 5 mm, z wbudowanym nożem, z przewodem, trzon obracany o 360 stopni., zakrzywione szczęki typu Maryland pokryte nanocząsteczkami minimalizującymi przywieranie tkanki . Długość uszczelniania 21,8mm, długość cięcia 21,8mm DEPOZYT: min 5 szt. |  | 5 | szt. | 60
RAZEM
Jednorazowy, jałowy, kompatybilny z urządzeniem Valleylab – dotyczy wszystkich pozycji.
W ramach przedmiotu oddanego w używanie Wykonawca zapewni: generator – 2 szt., wielorazowe kleszczyki bipolarne – 3szt. oraz szkolenie przez cały czas trwania umowy.
Grupa 11-Rękawice sterylne
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Rękawice chirurgiczne –system podwójny: Rękawice chirurgiczne i ochronne, lateksowe bezpudrowe, jałowe, sterylizowane promieniowaniem gamma (R). Kształt anatomiczny z zakrzywionymi palcami, Kolor rękawicy wewnętrznej zielony, zewnętrznej kremowy. Mankiet o równomiernie rolowanym brzegu. Dostępne w rozmiarach 6.0 – 9.0, Powierzchnia zewnętrzna w rękawicy wewnętrznej gładka, chlorowana, w rękawicy zewnętrznej mikroteksturowana, polimeryzowana. Powierzchnia wewnętrzna w obu rękawicach polimeryzowana. Minimalne parametry dla rękawicy wewnętrznej: dł. Min. 280 mm dla każdego rozmiaru, grubości: na palcu 0.19 mm, Poziom protein lateksu ≤30 µg/g. Minimalne parametry rękawice zewnętrznej: dł. 280 mm dla każdego rozmiaru, grubości: na palcu 0.20 mm. Poziom protein lateksu ≤ 30 µg/g. AQL 0.65. Rękawice klasyfikowane zarówno jako wyrób medyczny klasy IIa oraz jako środek ochrony indywidualnej kategorii III typ C. Zgodny z normami: EN 455-1-4 lub równoważną. Rękawice przebadane: na przenikanie wirusów, substancji chemicznych, oraz na zawartość endotoksyn. Rękawice nie zawierające wybranych akceleratorów chemicznych z grupy: tiuramów, tiazoli, guanidyny, tiomoczników. Opakowanie: koperta zewnętrzna folia/folia hermetycznie zamknięte z nadrukowanym poziomem AQL, koperta wewnętrzna papierowa. |  |  | szt. | 15000
2 | Rękawiczki do precyzyjnych zabiegów: Rękawice chirurgiczne i ochronne, lateksowe bezpudrowe, jałowe, sterylizowane promieniowaniem gamma (R). Kształt anatomiczny z zakrzywionymi palcami. Kolor jasnobrązowy, mankiet o równomiernie rolowanym brzegu. Dostępne w rozmiarach 6.0 – 9.0, 50 par w dyspenserze, 400 par w kartonie. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana, chlorowana, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana. Długość dla każdego rozmiaru min. 280 mm, grubości: na palcu min. 0.18 mm. Poziom protein lateksu ≤ 30 µg/g. Poziom AQL 0.65. Rękawice klasyfikowane zarówno jako wyrób medyczny klasy IIa oraz jako środek ochrony indywidualnej kategorii III typ C, Zgodne z EN 455-1-4 lub równoważną. Rękawice przebadane: na przenikanie wirusów, substancji chemicznych oraz na zawartość endotoksyn. Rękawice przebadane na zawartość alergenów lateksu kauczuku naturalnego metodą FitKit. Nie wykazujące zawartości alergennych protein Hev b 1, Hev b 3, Hev b 5, Hev b 6.02. Rękawice nie zawierające wybranych akceleratorów chemicznych z grupy: karbaminianów, benzimidazoli, tiuramów, tiazoli, guanidyny, tiomoczników. Opakowanie: koperta zewnętrzna folia/folia hermetycznie zamknięte z nadrukowanym poziomem AQL, koperta wewnętrzna papierowa. |  |  | szt. | 15000
3 | Rękawice ortopedyczne: Rękawice chirurgiczne i ochronne, lateksowe bezpudrowe, jałowe, sterylizowane promieniowaniem gamma (R). Kształt anatomiczny z zakrzywionymi palcami. Kolor brązowy, mankiet o równomiernie rolowanym brzegu. Dostępne w rozmiarach 6.0 – 9.0. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana, chlorowana, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana. Długość min. 280 mm dla każdego rozmiaru, grubości: na palcu min. 0.28 mm, poziom protein lateksu ≤40µg/g. AQL 0.65. Rękawice klasyfikowane zarówno jako wyrób medyczny klasy IIa oraz jako środek ochrony indywidualnej kategorii III typ B, zgodne z normami: EN 455-1-4 lub równoważną. Rękawice przebadane: na przenikanie wirusów, substancji chemicznych. Rękawice nie zawierające wybranych akceleratorów chemicznych z grupy: karbaminianów, benzimidazoli, tiuramów, tiazoli, guanidyny, tiomoczników. Opakowanie: koperta zewnętrzna folia/folia z nadrukowanym poziomem AQL, koperta wewnętrzna papierowa. |  |  | szt. | 16000
4 | Rękawice chirurgiczne, sterylne, neoprenowe: Rękawice chirurgiczne, sterylne, neoprenowe, syntetyczne, bezlateksowe, bezpudrowe, kształt anatomiczny z rolowanym mankietem. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana. Minimalne parametry: długość 290 mm, grubość na palcu min. 0,18 mm, AQL 0.65. Przebadane na przenikanie. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie IIa oraz jako środek ochrony indywidualnej kat. III, typ B. Przebadane na substancje chemiczne i cytostatyki. Rękawice zgodne z EN 455 1-4 lub równoważną. Rozmiary od 6.0 do 9.0; Opakowanie: koperta zewnętrzna nie składana na pół folia/folia, koperta wewnętrzna papierowa. |  |  | szt. | 25000
RAZEM
Grupa 12-System płukania pulsacyjnego
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | System płukania pulsacyjnego do endoprotezoplastyki stawów: Zestaw uniwersalny do płukania pulsacyjnego – do kolana i biodra z odsysaniem, zawierający dwie końcówki: krótka końcówka ssąco tłocząca z osłoną rozbryzgową dla stawu kolanowego oraz długa- kanałowa dla stawu biodrowego, o dł. min. 13 cm i 25 cm. Zestaw jednorazowy, pakowany sterylnie, nie zawierający lateksu z własnym bateryjnym napędem. Długość przewodów podających min. 2,8m. DEPOZYT: 6szt. |  | 6 | szt. | 200
Grupa 13-Ubrania chirurgiczne
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Ubrania chirurgiczne: Ubranie wykonane z włókniny SMS gr. 35g, nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające. Bluza z krótkim rękawem, posiada wycięcie "V" zakończone obszyciem w kolorze ubrania, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej). Spodnie z trokami w pasie. Dostępne w dwóch kolorach: zielonym, niebieskim. Zgodne z EN 13795-2:2019 lub równoważną. Odzież i obłożenia chirurgiczne. rozmiar S-XXXL |  |  | szt. | 80000
Grupa 14-System do odsysania pola operacyjnego
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Końcówka do odsysania pola operacyjnego bez kontroli siły ssania (Yankauer, z kulką, CH23, 4 otwory boczne) • kaniula zakończona kulką posiadającą 4 otwory boczne zapobiegające przysysaniu się końcówki do tkanek • całkowicie transparentna końcówka z pełną możliwością obserwacji odsysanej wydzieliny • lekka i idealnie wyważona rączka zapewnia wysoki komfort pracy i ogranicza zmęczenie dłoni • idealnie gładka powierzchnia wewnętrzna zapobiega blokowaniu lub zaleganiu odsysanej treści, zapewniając prawidłowy i optymalny przepływ • ergonomicznie ukształtowana końcówka z podwójnym załamaniem krzywizny • rozmiar CH 23 – 3,80 mm/7,59 mm/11,85 mm (śr. wewn. / śr. zewn. / śr. kulki) • dostosowana do łącznika 6,35 mm (1/4’’) oraz 9,50 mm (3/8’’) • dostępna w wersji z kontrolą siły ssania lub bez kontroli nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów |  |  | szt. | 6000
2 | Dren do odsysania pola operacyjnego (dł. 210cm CH24): Dren łączący do odsysania pola operacyjnego wykonany z medycznego, elastycznego PCV o zabarwieniu niebieskim, wzdłuż drenu specjalne wzmocnienia zapobiegające zaginaniu oraz zasysaniu drenu, idealnie gładka powierzchnia wewnętrzna, rozmiar CH 24 – 5,60 mm/8,00 mm (śr. wewn. / śr. zewn.), długość 210cm, dren zakończony łącznikiem typu lejek żeński prosty z jednej strony i lejek żeński z możliwością 3-stopniowego docięcia łącznika z drugiej, oba lejki ze specjalnymi przegubami (sprężynowymi zagięciami) ułatwiającymi manipulację drenem, łączniki dostosowane do standardowych końcówek do ssania, opakowanie podwójne: wewnętrzne folia + zewnętrzne papier-folia |  |  | szt. | 9000
3 | Końcówka do odsysania pola operacyjnego bez kontroli siły ssania (Yankauer, CH21, 4 otwory boczne): Końcówka do odsysania pola operacyjnego typu Yankauer standardowa, bez kontroli siły ssania, rozmiar CH 21 - 3,9mm/7,00mm (śr. wewn./śr.zewn.), długość końcówki około 26cm, całkowicie transparentna o zabarwieniu niebieskim z pełną możliwością obserwacji odsysanej wydzieliny, lekka i wyważona rączka, idealnie gładka powierzchnia wewnętrzna, kaniula z podwójnym załamaniem krzywizny, z dodatkowymi 4 otworami odbarczającymi przy końcu kaniuli, możliwość podłączenia do drenów w różnych rozmiarach. |  |  | szt. | 4000
4 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego (końcówka PACO-FLOW dł. 23cm, z dodatkowym filtrem): • zestaw składa się z końcówki ssącej (rozbudowanej), dodatkowego filtra oraz drenu łączącego Końcówka: • wyposażona w filtr z perforacją krzyżową służący do zbiórki odłamków kostnych, fragmentów kostnych, skrzepów, szpiku, cementu kostnego itp. • filtr łatwy i wygodny do wymiany w przypadku wypełnienia lub zablokowania ssania • całkowicie transparentna końcówka z pełną możliwością obserwacji odsysanej wydzieliny i odłamków kostnych • lekka i idealnie wyważona rączka o ergonomicznym kształcie z antypoślizgową powierzchnią chwytną zapewnia wysoki komfort pracy i ogranicza zmęczenie dłoni • idealnie gładka powierzchnia wewnętrzna zapobiega blokowaniu lub zaleganiu odsysanej treści, zapewniając prawidłowy i optymalny przepływ • ergonomicznie ukształtowana końcówka ssąca z pojedynczym załamaniem krzywizny • rozmiar CH 25 – 5,70 mm/8,10 mm (śr. wewn. / śr. zewn.) • długość końcówki ssącej (kaniuli) 23 cm • posiadająca 2 otwory boczne zapobiegające przysysaniu się końcówki do tkanek • wymiary filtra: - 16 mm/19 mm (śr. wewn. / śr. zewn.) - długość 12,3 cm • uniwersalny schodkowy łącznik zapewniający wygodne i szczelne połączenie z szeroką gamą drenów łączących Dren: • dren wykonany z medycznego, elastycznego PCV zapewniającego użytkownikowi wygodną manipulację • wzdłuż drenu specjalne wzmocnienia zapobiegające zaginaniu oraz zasysaniu drenu nawet przy stosowaniu wysokich ciśnień • idealnie gładka powierzchnia wewnętrzna drenu zapobiegająca osadzaniu się odsysanej wydzieliny na ściankach, zapewniając prawidłowy i optymalny przepływ • zakończenia drenu dostosowane do standardowych końcówek do odsysania, umożliwiająca ich pewne, skuteczne i szczelne połączenia • długość drenu 250 cm • rozmiar CH 30 – 6,40 mm/10,10 mm (śr. wewn. / śr. zewn.) • zakończenie lejek-lejek wyposażone w specjalny system zagięciowy, umożliwiający wygodną manipulację drenem i końcówką ssącą |  |  | szt. | 1500
5 | Dren silikonowy typu Redona z perforacją na odcinku min. 8cm, ze znacznikiem RTG, sterylny, opakowanie papier/folia w rozmiarach 8, 10, 14, 16, 18F i dł. min. 50cm |  |  | szt. | 4500
6 | Dren silikonowy typu Kehra do dróg żółciowych, zaopatrzony w nitkę radiacyjną, długość min. 42cm, długość ramienia min. 18cm. Sterylne opakowanie papier/folia. Rozmiary: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22F |  |  | szt. | 120
7 | Cewnik typu Pecera, wykonany z miękkiego, elastycznego lateksu, atraumatyczna zaokrąglona końcówka z trzema bocznymi otworami. Sterylny, opakowanie papier/folia, długość min. 35cm. Rozmiary: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40F |  |  | szt. | 100
8 | Zgłębnik żołądkowy/dwunastniczy o długości 1500mm wykonany z PCV, odporny na załamania i skręcanie się. Atraumatyczna, lekko zaokrąglona zamknięta końcówka, cztery otwory boczne o łagodnych krawędziach, kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku numeryczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu, nie zawierający lateksu ,termin ważności: 5 lat, pakowanie: 1 sztuka/papier-folia, rozmiary od CH6 – CH24 |  |  | szt. | 50
RAZEM
Grupa 15-Czepki chirurgiczne
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Czepek głęboki w formie furażerki z trokami do umocowania. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze min. 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, wysokość czepka z przodu 20,5 cm +/- 1cm. Wysokość części przedniej umożliwiająca wywinięcie i utworzenie dodatkowej warstwy stanowiącej zabezpieczenie przed potem. Wymiary denka 29 cm x 12 cm +/- 1cm. Szerokość troków 4 cm +/- 0,5 cm. Szyty techniką owerlok. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. kolor niebieski lub zielony. |  |  | szt. | 70000
2 | Czepek dla osób z dłuższymi włosami, otok: włóknina typu Spunlace min. 45g/m2, denko: polipropylen min. 25g/m2, wkładka chłonąca pot 5-warstwowa wykonana z włókniny typu Spunlace min. 38g/m2, oddychający. Wysokość czepka 30,5 cm +/- 1cm, wysokość części czołowej 6,5cm +/- 1 cm. Opakowanie a'50 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. kolor niebieski. |  |  | szt. | 30000
3 | Czepek chirurgiczny w formie furażerki z trokami do umocowania. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze min. 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, głębokość 11,5 cm +/- 1cm. Wymiary denka 24,8 cm x 5cm +/- 1cm. Szerokość troków 3,2 cm +/- 0,5 cm. Szyty techniką owerlok. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. kolor zielony lub niebieski. |  |  | szt. | 30000
4 | Czepek w formie furażerki z tyłu ściągany gumką. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze min. 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, głębokość 13,5 cm +/- 1cm. Średnica denka 20,5cm+/- 1cm. Długośc gumki 14,5 cm +/- 1cm. Szyty techniką owerlok. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. kolor zielony lub niebieski. |  |  | szt. | 20000
5 | Czepek w kształcie beretu wykonany z włókniny polipropylenowej min. 18g g/m², ściągany lekką nie uciskającą gumką, średnica po rozciągnięciu ok. 53cm . Pakowany po 100 szt. w kartonik w formie podajnika/ dyspensera, gwarantujący higieniczne przechowywanie i wyjmowanie pojedynczych sztuk. Każde opakowanie jednostkowe powinno zawierać: termin przydatności do użycia, informacje identyfikujące producenta, nr katalogowy. Kolor zielony lub niebieski. |  |  | szt. | 75000
RAZEM
Grupa 16-Zestawy do implantacji portów naczyniowych
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Port naczyniowy niskoprofilowy (wymiary: 29 mm x 22 mm x 11,3 mm, waga: 5 g, obj. wewnętrzna: 0,3 ml) – 1 szt.; - wykonany z polieteroeteroketonu; - cewnik silikonowy 6,5F (szybkość przepływu z użyciem igły G20 5ml/s) ) o zaokrąglonym, atraumatycznym zakończeniu od strony pacjenta; - maksymalne ciśnienie iniekcji 325 psi; - warunkowo bezpieczny w środowisku rezonansu magnetycznego (statyczne pole magnetyczne o indukcji 1,5 T i 3 T); - przeznaczony do powtarzalnego podawania leków dożylnych, na przykład podczas chemioterapii, antybiotykoterapii, leków ; rzeciwwirusowych, żywienia pozajelitowego, pobierania próbek krwi lub przetoczeń.; - igła Seldingera G18x70 mm typu V z zastawką boczną redukującą ryzyko zatoru powietrznego – 1 szt.; - strzykawka trzyczęściowa 10 ml, Luer Lock, przezroczysta – 1 szt.; - drut prowadnik J 0,035” 50 cm w podajniku posiadającym specjalne wyżłobienie (nr 2) umożliwiające wprowadzenie do igły jedną ręką, podajnik z blokadą (nr 3) zabezpieczającą drut przed wysunięciem z aplikatora (nr 1), czytelne oznaczenia co 10 cm I – II – III - IIII umożliwiające kontrolę długości wprowadzonego drutu – 1 szt.; - koszulka rozrywalna z rozszerzaczem naczynia 7F lub 9F wyposażona w śluzę hemostatyczną redukującą krwawienie i ryzyko zatoru powietrznego, koszulka z powłoką hydrofobową oraz wytłoczoną linią nacięcia, gładkie, nietraumatyczne przejście drut-rozszerzacz i rozszerzacz-koszulka – 1 szt.; - tunelizator długość 22,5cm, tępo zakończony od strony pacjenta, w plastikowej tulei zabezpieczającej pozostałe elementy zestawu przed uszkodzeniem – 1 szt.; - łącznik z zabezpieczeniem przeciwko zagięciu cewnika - 2 szt.; - kabel połączeniowy z monitorem EKG – 1 szt.; - drut prowadnik J 0,035” 70 cm z oznaczeniem długości umożliwiającym lokalizacji położenia drutu w cewniku; drut prowadnik w podajniku – 1 szt.; - igła do nakłucia i przepłukania komory portu G22 x30mm - 1 szt.; - strzykawka trzyczęściowa Luer Slip 10 ml – 2 szt.; - strzykawka trzyczęściowa Luer Lock 20ml – 1 szt.; - igła G18 1,20x40 mm – 1 szt.; - igła G23 0,60x30 mm– 1 szt.; - miska 28 x 25 x 5cm– 1 szt.; - kleszczyki anatomiczne zagięte 12 cm - 1 szt.; - miska 13-14 x 12 x 4-6 cm; - imadło Mayo Hegar proste 14 cm – 1 szt.; - pęseta chirurgiczna 14 cm – 1 szt.; - hak do ran Roux 17 cm – 1 szt.; - nożyczki Metzenbaum zakrzywione 14 cm – 1 szt.; - skalpel jednorazowy bezpieczny 11 – 1 szt.; - serweta 75x90cm(+/_5cm) , do przykrycia górnej części pacjenta, z paskiem klejącym o szerokości min. 2,5cm na dłuższym boku, z częścią wzmocnioną o powierzchni min. 30x85cm – 2 szt.; - serweta 150x180cm (+/-5cm), do przykrycia dolnej części pacjenta, z paskiem klejącym o szerokości min. 2,5cm na dłuższym boku, z częścią wzmocnioną o powierzchni min. 30x85cm, oznaczenie graficzne informujące o przeznaczeniu serwety w miejscu umożliwiającym identyfikację przeznaczenia po wyjęciu z opakowania – 1 szt.; - nić wchłanialna w okresie 56 dni, monofilamentowa USP 3/0 długość 70 cm, igła odwrotnie tnąca 3/8 koła 24 mm); - opatrunek pooperacyjny paraprzepuszczalny przezroczysty 9 x 10 cm – 1 szt.; - opatrunek pooperacyjny paraprzepuszczalny przezroczysty 5x7cm – 1 szt.; - kompres z nitką radiacyjną 7,5x7,5cm 12 warstw – 20 szt.; - rękawice operacyjne rozmiar 7 - 1 para; - fartuch chirurgiczny roz. L – 1 szt.; - rękaw USG 122x13cm (sterylny żel 20g, 2 gumki do umocowania rękawa na głowicy) - 1 komplet; - serweta na stół narzędziowy min. 100x150 cm – 1 szt.; - rękawice operacyjne rozmiar 7,5 - 1 para; - miska przezroczysta 120 ml – 1 szt.; - gazik, wielkość śliwki – 4 szt.; - kleszczyki zagięte 20cm - 1 szt.; - miska plastikowa na wszystkie elementy zestawu - 1 szt.; - etykieta samoprzylepna, zawierająca: nazwę producenta, nazwę zestawu, numer katalogowy zestawu, numer serii, datę produkcji oraz ważności, kod kreskowy – 2 szt.; Wszystkie elementy zestawu (włącznie z portem) zapakowane w jedno opakowanie typu papier-folia.; DEPOZYT: 15szt. |  | 15 | zestaw | 500
2 | Port naczyniowy standard/wysoki (wymiary: 33 mm x 26 mm x 13,7 mm, waga: 8 g, obj. wewnętrzna: 0,5 ml) – 1 szt.; - wykonany z polieteroeteroketonu; - cewnik silikonowy 6,5F (szybkość przepływu z użyciem igły G20 5ml/s) ) o zaokrąglonym, atraumatycznym zakończeniu od strony pacjenta; - maksymalne ciśnienie iniekcji 325 psi; - warunkowo bezpieczny w środowisku rezonansu magnetycznego (statyczne pole magnetyczne o indukcji 1,5 T i 3 T); - przeznaczony do powtarzalnego podawania leków dożylnych, na przykład podczas chemioterapii, antybiotykoterapii, leków przeciwwirusowych, żywienia pozajelitowego, pobierania próbek krwi lub przetoczeń.; - igła Seldingera G18x70 mm typu V z zastawką boczną redukującą ryzyko zatoru powietrznego – 1 szt.; - strzykawka trzyczęściowa 10 ml, Luer Lock, przezroczysta – 1 szt.; - drut prowadnik J 0,035” 50 cm w podajniku posiadającym specjalne wyżłobienie (nr 2) umożliwiające wprowadzenie do igły jedną ręką, podajnik z blokadą (nr 3) zabezpieczającą drut przed wysunięciem z aplikatora (nr 1), czytelne oznaczenia co 10 cm I – II – III - IIII umożliwiające kontrolę długości wprowadzonego drutu – 1 szt.; - koszulka rozrywalna z rozszerzaczem naczynia 7F lub 9F wyposażona w śluzę hemostatyczną redukującą krwawienie i ryzyko zatoru powietrznego, koszulka z powłoką hydrofobową oraz wytłoczoną linią nacięcia, gładkie, nietraumatyczne przejście drut-rozszerzacz i rozszerzacz-koszulka – 1 szt.; - tunelizator długość 22,5cm, tępo zakończony od strony pacjenta, w plastikowej tulei zabezpieczającej pozostałe elementy zestawu przed uszkodzeniem – 1 szt.; - łącznik z zabezpieczeniem przeciwko zagięciu cewnika - 2 szt.; - kabel połączeniowy z monitorem EKG – 1 szt.; - drut prowadnik J 0,035” 70 cm z oznaczeniem długości umożliwiającym lokalizacji położenia drutu w cewniku; drut prowadnik w podajniku – 1 szt.; - igła do nakłucia i przepłukania komory portu G22 x30mm - 1 szt.; - strzykawka trzyczęściowa Luer Slip 10 ml – 2 szt.; - strzykawka trzyczęściowa Luer Lock 20ml – 1 szt.; - igła G18 1,20x40 mm – 1 szt.; - igła G23 0,60x30 mm– 1 szt.; - miska 28 x 25 x 5cm– 1 szt.; - kleszczyki anatomiczne zagięte 12 cm - 1 szt.; - miska 13-14 x 12 x 4-6 cm; - imadło Mayo Hegar proste 14 cm – 1 szt.; - pęseta chirurgiczna 14 cm – 1 szt.; - hak do ran Roux 17 cm – 1 szt.; - nożyczki Metzenbaum zakrzywione 14 cm – 1 szt.; - skalpel jednorazowy bezpieczny 11 – 1 szt.; - serweta 75x90cm (+/_5cm), do przykrycia górnej części pacjenta, z paskiem klejącym o szerokości min. 2,5cm na dłuższym boku, z częścią wzmocnioną o powierzchni min. 30x85cm – 2 szt.; - serweta 150x180cm (+/_5cm), do przykrycia dolnej części pacjenta, z paskiem klejącym o szerokości min. 2,5cm na dłuższym boku, z częścią wzmocnioną o powierzchni min. 30x85cm, oznaczenie graficzne informujące o przeznaczeniu serwety w miejscu umożliwiającym identyfikację przeznaczenia po wyjęciu z opakowania – 1 szt.; - nić wchłanialna w okresie 56 dni, monofilamentowa USP 3/0 długość 70 cm, igła odwrotnie tnąca 3/8 koła 24 mm); - opatrunek pooperacyjny paraprzepuszczalny przezroczysty 9 x 10 cm – 1 szt.; - opatrunek pooperacyjny paraprzepuszczalny przezroczysty 5x7cm – 1 szt.; - kompres z nitką radiacyjną 7,5x7,5cm 12 warstw – 20 szt.; - rękawice operacyjne rozmiar 7 - 1 para; - fartuch chirurgiczny roz. L – 1 szt.; - rękaw USG 122x13cm (sterylny żel 20g, 2 gumki do umocowania rękawa na głowicy) - 1 komplet; - serweta na stół narzędziowy 100x150 cm – 1 szt.; - rękawice operacyjne rozmiar 7,5 - 1 para; - miska przezroczysta 120 ml – 1 szt.; - gazik, wielkość śliwki – 4 szt.; - kleszczyki zagięte 20cm - 1 szt.; - miska plastikowa na wszystkie elementy zestawu - 1 szt.; - etykieta samoprzylepna, zawierająca: nazwę producenta, nazwę zestawu, numer katalogowy zestawu, numer serii, datę produkcji oraz ważności, kod kreskowy – 2 szt.; Wszystkie elementy zestawu (włącznie z portem) zapakowane w jedno opakowanie typu papier-folia.; DEPOZYT: 10szt. |  | 10 | zestaw | 250
RAZEM
Grupa 17-Urządzenie jednorazowego użytku ssąco-płuczące kompatybilne z robotem DaVinci
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Urządzenie jednorazowego użytku ssąco-płuczące kompatybilne z robotem DaVinci. Jednorazowa kaniula <100 gram, ergonomiczna i lekka, dł. 45cm, średnica 5mm, z drenem PCV o średnicy wewnętrznej 6.4mm/zewnętrznej 9.5mm, dł. drenu min. 3m. Zakończenie typu Yankauer (6 otworów bocznych), włókno szklane „E" (atraumatyczne, nieprzewodzące). DEPOZYT: 3szt. |  | 3 | szt. | 60
Grupa 18-Fartuch ochronny wiązany
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Fartuch medyczny wykonany z włókniny polipropylenowej, rękawy zakończone gumką, wiązany na troki w talii oraz na szyi, przewiewny, jednorazowego użytku. : Gramatura min 20g . Specyfikacja wymiarów: rozmiar L - długość 120, szerokość 70 cm (obwód całkowity 140 cm), troki szyja 35 cm, troki pas 170cm / rozmiar XL - długość 125 cm, szerokość 75 cm (obwód całkowity 150 cm), troki szyja 35 cm, troki pas 180 cm |  |  | szt. | 200000
Grupa 19-Proteza do zaopatrywania powikłań bariatrycznych
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Proteza samorozprężalna, powlekana silikonem, do zastosowania w leczeniu powikłań (perforacja, nieszczelność) po zabiegu bariatrycznym typu sleew. Usuwalna. Zestaw do wprowadzania o śr. Max. 22 Fr i dł. 70 cm. Proteza o wymiarach: śr. 24 mm/ dł. 23 cm; DEPOZYT: 2 |  | 2 | szt. | 25
2 | Prowadnik do przełyku typ Savary, metalowy, bardzo sztywny z miękką końcówka o dł. 10cm. Sterylny, jednorazowy. Długość robocza 230 cm, średnica 0,035”. DEPOZYT: 2 |  | 2 | szt. | 70
RAZEM
Grupa 20-Wielorazowe ostrza do Shavera
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Standardowe, wielorazowe ostrze shavera do chrząstki w średnicach 3,5 mm; 4,2mm i 5,5 mm. Długość 13cm, zakres oscylacji do 2500 cykli/min. Ostrza dostarczone w sterylnych opakowaniach producenta, z wypustkami do oznaczania ilości przeprowadzonych sterylizacji. |  |  | szt. | 20
2 | Wielorazowe, agresywne ostrze shavera do tkanek miękkich o średnicach 3,5mm; 4,2mm i 5,5mm. Długość 13cm, zakres oscylacji do 2500 cykli/min. Ostrza dostarczone w sterylnych opakowaniach producenta, z wypustkami do oznaczania ilości przeprowadzonych sterylizacji. |  |  | szt. | 150
3 | Wielorazowe ostrze shavera do tkanek chrzestno-kostnych o średnicy 4,5 mm i dłogości 13 cm. Cześć pracująca o kształcie walcowatym, rowkowanym, typ agresywny, zakres oscylacji do 3500 cykli/min. Ostrza dostarczone w sterylnych opakowaniach producenta, z wypustkami do oznaczania ilości sterylizacji. |  |  | szt. | 20
RAZEM
Grupa 21-Zestaw z cewnikiem permanentnym do hemodializy
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Zestaw dializacyjny permanentny (cewniki krótkie, stałe) – zestaw w skład którego wchodzi między innymi cewnik dwuświatłowy - kształt wlotu zakrzywiona końcówka (curved tip); Długość mierzona jako odległość mufka-koniec cewnika (Cuff to tip), Pakowane pojedynczo, Zestaw: Igła wprowadzająca 18 Ga x 7 cm, Prowadnica J, Skalpel nr 11, Rozszerzacze żył: 12 Fr i 14 Fr, Prowadnik rozdzieralny 16 Fr z automatyczną zastawką hemostatyczną minimalizującą ryzyko zatoru powietrznego i krwawienia przy wprowadzaniu cewnika, Bagnet do tunelizacji, Opatrunek samoprzylepny, Nasadki iniekcyjne W rozmiarach do wyboru przez zamawiającego: 14Fr ÷ 16Fr dł. 15 ± 1 cm 14Fr ÷ 16Fr dł. 19 ± 1 cm 14Fr ÷ 16Fr dł. 23 ± 1 cm 14Fr ÷ 16Fr dł. 27 ± 1 cm |  |  | szt. | 100
Grupa 22-Salpingograph
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Salpinograph: Urządzenie przeznaczone do diagnozowania bezpłodności, oraz radiografii macicy i jajowodów, umożliwiające zaaplikowanie środka kontrastowego potrzebnego przy badaniu rentgenowskim jamy macicy i jajowodów. Salpingograph powinien posiadać pokrętło do regulacji głębokości wziernika ginekologicznego, oraz metalowe stożkowate końcówki w różnych rozmiarach, pozwalające na dopasowanie końcówki do wielkości szyjki macicy. 1. Ząbki na próbniku domacicznym umożliwiające podtrzymywanie i zablokowanie wziernika ginekologicznego. Możliwość regulacji podpórki wziernika ułatwiające precyzyjne ustawienie jego rozwarcia, a w rezultacie dostosowanie końcówki salpingographu do średnicy szyjki macicy. 2. Trzy metalowe stożkowate przykręcane końcówki w różnych rozmiarach używane w zależności od wielkości szyjki macicy. Gwint każdej z końcówek zapewniający wyjątkową szczelność dla środka kontrastującego oraz powietrza. 3. Manometr przykręcany pomiędzy próbnikiem, a strzykawką w celu dokładnego pomiaru ciśnienia. 4. Skala odczytu na manometrze 0 -200 mm Hg (co 10 mm Hg). Wszystkie części salpingographu poza manometrem muszą być sterylizowalne w autoklawach w temperaturze 130゜C. |  |  | szt. | 2
Grupa 23-Akcesoria do zabiegów laparoskopowych i endoskopowych
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Elektroda, pętlowa Elektroda resekcyjna bipolarna, średnia pętla 0,2 mm, TURis/TCRis, do optyki 12°, sterylna, jednorazowego użytku, 12 szt./op |  |  | op. * | 1
2 | Elektroda, pętlowa Elektroda do resekcji plazmowej (bipolarnej), mała pętla, do optyki 12°, sterylna, jednorazowego użytku, 12 szt./op |  |  | op. * | 1
3 | Elektroda, pętlowa Elektroda do resekcji, pętlowa, do płaszcza 24Fr , do optyki12° i 30°, sterylna, jednorazowego użytku, 12 szt./op |  |  | op. * | 1
4 | Elektroda resekcyjna, kulka, duża, 24-28 Fr., do optyki 12° i 30°, sterylne, jednorazowego użytku, 1 op. = 12 szt. |  |  | op. * | 1
5 | Optyka 4 mm, kąt patrzenia 12 stopni, długość robocza 280 mm, pin zatrzaskowy. W zestawie tuba ochronna o długości 305 mm. |  |  | szt. | 3
6 | Optyka 4 mm, kąt patrzenia 30 stopni, długość robocza 282,2 mm, pin zatrzaskowy. W zestawie tuba ochronna o długości 305 mm. |  |  | szt. | 4
7 | Optyka 4 mm, kąt patrzenia 0 stopni, długość robocza 280,2 mm, pin zatrzaskowy. W zestawie tuba ochronna o długości 305 mm. |  |  | szt. | 8
8 | Światłowód dla endoskopów/optyk o średnicy większych niż 4,1 mm, średnica wiązki 4,25 mm, średnica zewnętrzna 8,4 mm, długość 3 m, waga 323 g; typ CF |  |  | szt. | 10
9 | Element pracujący pasywny do resektoskopu bipolarnego TURis/TCRis, uchwyt dla palców prowadzących otwarty, zamknięty (obrotowy) dla kciuka, przyłącze kabla od dołu i od góry; łączenie z płaszczem i optyką poprzez zatrzask/kliknięcie |  |  | szt. | 1
10 | Płaszcz zewnętrzny, 8.5 mm, dł. 194mm; ze stałym przepływem - 2 zawory z kurkami nierozbieralnymi, obrotowy; łączenie z płaszczem wewnętrznym za pomocą kliknięcia/zatrzasku |  |  | szt. | 1
11 | Płaszcz wewnętrzny resektoskopu, z obturatorem. do płaszcza zewnętrznego 8.5 mm; łączenie z płaszczem zewn. i elementem rob. poprzez zatrzask/klik |  |  | szt. | 1
12 | Szczypce Maryland; Wkład, bipolarny, średnica 5mm, długość 330mm, do kleszczyków preparujących typu Maryland, krótkie |  |  | szt. | 6
13 | Szczypce Maryland; Płaszcz do narzędzi bipolarnych, średnica 5 mm, długość 330 mm, izolowany, z pokrętłem rotacji i przyciskiem do uwolnienia uchwytu narzędzia. |  |  | szt. | 6
14 | Szczypce Maryland; Uchwyt do narzędzi bipolarnych |  |  | szt. | 6
15 | Wkład, bipolarny, średnica 5mm, długość 330mm, do kleszczyków preparujących typu Maryland, krótkie |  |  | szt. | 5
16 | Cienkie szczypce Maryland; Wkład, bipolarny, średnica 5mm, długość 330mm, do kleszczyków preparujących typu Maryland |  |  | szt. | 8
17 | Cienkie szczypce Maryland; Płaszcz do narzędzi bipolarnych, średnica 5 mm, długość 330 mm, izolowany, z pokrętłem rotacji i przyciskiem do uwolnienia uchwytu narzędzia |  |  | szt. | 8
18 | Cienkie szczypce Maryland; Uchwyt do narzędzi bipolarnych |  |  | szt. | 8
19 | Wkład cienkie szczypce Maryland; Wkład, bipolarny, średnica 5mm, długość 330mm, do kleszczyków preparujących typu Maryland |  |  | szt. | 6
20 | Szczypce Johann; Wkład, bipolarny, średnica 5 mm, długość 330 mm, do kleszczyków chwytających typu Johann |  |  | szt. | 13
21 | Szczypce Johann; Płaszcz do narzędzi bipolarnych, średnica 5 mm, długość 330 mm, izolowany, z pokrętłem rotacji i przyciskiem do uwolnienia uchwytu |  |  | szt. | 13
22 | Szczypce Johann; Uchwyt do narzędzi bipolarnych |  |  | szt. | 13
23 | Wkład, bipolarny, średnica 5 mm, długość 330 mm, do kleszczyków chwytających typu Johann |  |  | szt. | 10
24 | Szczypce Johan 430mm; Szczęki, bipolarny grasper |  |  | szt. | 1
25 | Szczypce Johan 430mm; Płaszcz do narzędzi bipolarnych, średnica 5 mmm, długość 430 mm, izolowany, z pokrętłem rotacji i przyciskiem do uwolnienia uchwytu narzędzia. |  |  | szt. | 1
26 | Szczypce Johan 430mm; Uchwyt do narzędzi bipolarnych |  |  | szt. | 1
27 | Zapasowy płaszcz; Płaszcz do narzędzi bipolarnych, średnica 5 mmm, długość 430 mm, izolowany, z pokrętłem rotacji i przyciskiem do uwolnienia uchwytu narzędzia |  |  | szt. | 1
28 | Przewód do bipolarnej; Przewód do bipolarnej 2 - pinowy dł. min. 3,5 |  |  | szt. | 10
RAZEM
*Opisując opakowanie, w kolumnie 5 (jednostka miary), Zamawiający ma na myśli opakowanie zawierające 12 sztuk
Załącznik nr 1 „Przedmiot zamówienia / Szczegółowy formularz cenowy” wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną Wykonawca musi załączyć do oferty.
Wykonawca zobowiązany jest w kolumnie pn „Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu” do podania nazwy producenta i / lub nazwy produktu, który jest oferowany.
Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymogami określonymi przez Zamawiającego.
Niniejszy załącznik nr 1 do SWZ należy sporządzić w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym