Załącznik nr 5 a do Umowy Sygn. akt 03/DI/20/KŁ – Zakres czynności w ramach usługi serwisu platform dla niepełnosprawnych

- Standardowe materiały eksploatacyjne takie jak np. uszczelki, pasty uszczelniające itp. Wykonawca zapewni we własnym zakresie w ramach wynagrodzenia określonego Umową. Natomiast dodatkowe materiały eksploatacyjne, części zamienne niezbędne do dokonania naprawy, Wykonawca zapewni po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym a koszty tych materiałów i części rozliczane będą na podstawie odrębnej faktury.

- Naprawy wynikłe z zużycia eksploatacyjnego, jak i dewastacji oraz czynników zewnętrznych niezależnych od Wykonawcy ponosi Zamawiający.

| Lp. | Rodzaj czynności eksploatacyjnej | Częstotliwość prac |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ewidencja wizyt kontrolnych i przeprowadzonych działań eksploatacyjnych w książce przeglądu | Podczas każdej wizyty |
| 2 | Przeprowadzanie w terminach określonych instrukcją konserwacji i przepisami UDT przeglądów stanu technicznego urządzeń oraz wykonywanie czynności przewidziane instrukcją konserwacji | W terminach przewidzianych instrukcją |
| 3 | Wyłączenie urządzenia z eksploatacji w sytuacji pogorszenia się stanu technicznego urządzenia, przy którym dalsza eksploatacja może stwarzać niebezpieczeństwo dla korzystających z urządzenia , lub gdy konserwator stwierdzi, że urządzenie jest niewłaściwie użytkowane | W razie potrzeby |
| 4 | Prowadzenie zeszytu konserwacji urządzenia | Podczas każdej wizyty |
| 5 | Zapewnienie wszystkich materiałów niezbędnych do właściwej konserwacji | Podczas każdej wizyty |
| 6 | Informowanie Zamawiającego o wyłączeniu urządzenia z eksploatacji oraz konieczności wykonania napraw, remontów i poleceń UDT. | W razie potrzeby |
| 7 | Ewidencja przebiegu cykli i lub czasu pracy platformy w celu przeprowadzenia Resusu | Podczas każdej wizyty |

Czynności zmierzające do usunięcia ewentualnych awarii będą podejmowane nie później niż w ciągu 4 godzin od otrzymania wezwania lub stwierdzenia awarii w godzinach od 7.00 do 22.00 oraz całodobowo w celu uwalniania ludzi z platformy dla niepełnosprawnych w stanach zagrożenia dla zdrowia i życia użytkowników w możliwie jak najkrótszym terminie od chwili zgłoszenia przy uwzględnieniu m.in. warunków dojazdu ekipy do miejsca zdarzenia.

W trakcie prowadzenia serwisu platformy dla niepełnosprawnych należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta urządzeń wbudowanych w platformę dla niepełnosprawnych.