Pabianice, dnia 06.09.2021 r.

.........................................................

pieczątka Zarządu Powiatu

IF.272.12.2021

.........................................................

znak sprawy

............................................................

nazwa  wykonawcy

............................................................

adres  wykonawcy

............................................................

Zarząd Powiatu Pabianickiego zawiadamia, że jeden z wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21” przeprowadzonego w trybie podstawowym, działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwrócił się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 cytowanej ustawy, Zarząd Powiatu Pabianickiego udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

Wykonawca zwrócił się z następującym pytaniem - wątpliwością dotyczącą wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Zapytanie nr 1

Prosimy i wskazanie ilości i parametry dla elementów małej architektury: ławki i kosze na śmieci.

Wyjaśnienie Zarządu

| Lp. | Opis, nazwa usługi, dostawa, montaż |  |  | Ilość [szt.] | Rodzaj, charakter, zakres usługi Rysunek lub zdjęcie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ławka z oparciem Konstrukcja urządzenia wykonana z profili stalowych 60x40mm zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez ocynkowanie a następnie malowanie proszkowe. Powłoki proszkowe dobrze zabezpieczają stal przed warunkami atmosferycznymi, są elastyczne, odporne na wgniecenia i ścieranie.. Elementy złączne ocynkowane oraz zabezpieczone nakładkami z tworzywa. Siedzisko oraz oparcie wykonane z desek ławkowych z drewna klejonego impregnowanego metodą próżniowo – ciśnieniową. *sposób posadowienia : konstrukcja urządzenia montowana bezpośrednio w gruncie poprzez zabetonowanie Wymiary: długość – 2,04 m, H – 0,80 m Kolorystyka drewna powinna nawiązywać barwą do pozostałych elementów drewnianych jakie będą w ramach zadania instalowane na terenie inwestycji – wymaga się ujednolicenia kolorystyki drewnianych elementów dla całego zadania. |  |  | 6 |  |
|  |  | Kosze na śmieci wymiary: wysokość: 660mm; szerokość: 374mm; długość: 420mm. kosze uliczne - funkcjonalne kosze parkowe o prostym designie i precyzji wykonania. pojemniki na odpady ze stali lakierowanej proszkowo lub stali nierdzewnej, obudowie z drewna egzotycznego, wyposażone w wkład stalowy z popielnicą, zabezpieczone zamkiem. kosze uliczne przystosowane do postawienia, przykręcenia lub zabetonowania w podłożu. Kolorystyka drewna powinna nawiązywać barwą do pozostałych elementów drewnianych jakie będą w ramach zadania instalowane na terenie inwestycji – wymaga się ujednolicenia kolorystyki drewnianych elementów dla całego zadania. | 6 |  |  |

Zapytanie nr 2

Czy Zamawiający potwierdza, że należy zaprojektować i wykonać powierzchnie utwardzone (dojścia, dojazdy, parkingi), które stanowią ilości około 3926 m2 ?

Wyjaśnienie Zarządu

Dla przedmiotowego zagospodarowania terenu w opisie koncepcji na stronie 7 podano przybliżony bilans terenu. Ofertę należy przygotować w oparciu o koncepcję zagospodarowania terenu określającą parametry i wielkości dojazdów oraz komunikacji pieszej i kołowej a także parkingów (ilość miejsc parkingowych) oraz innych nawierzchni zagospodarowania terenu: poliuretanowych, trawników itp.

Poniżej podaje się wielkości poszczególnych powierzchni:

Drogi i dojazdy                                                 - 1 782m2

Miejsca postojowe - parkingi                      -    230m2

Chodniki i dojścia                                            - 1 205m2

Powierzchnia pod trybuny                          -    377m2

Pow. amortyzująca poliuretanowa          -      75m2

pow. bieżni poliuretanowej                       -    585m2

pow. piaskownicy skoczni w dal                -      24m2

Zapytanie nr 3

Prosimy o określenie ilu stanowiskowe mają być stojaki na rowery? W opisie wyposażenia jest tylko podane że 10 sztuk.

Wyjaśnienie Zarządu

Zgodnie z opisem wyposażenia stojaki powinny być sześciostanowiskowe.

Zapytanie nr 4

Czy Wykonawca ma wycenić szlabany na dwóch wjazdach? Czy bramy przesuwne o długości 6 m?

Wyjaśnienie Zarządu

Tak, należy na obu wjazdach wycenić szlabany wraz z systemem parkingowym i biletomatem i urządzeniem obsługującym płatności. Tak bramy przesuwne powinny być dł. 6,5m obejmujące na szerokości zarówno chodnik jak i drogę.

Zapytanie nr 5

Czy szafki ubraniowe i szafki pracownicze (kabiny systemowe podwójne) mają być wykonane w całości z metalu czy laminatu?

Wyjaśnienie Zarządu

Materiały wykonania i wymagania dla tych elementów opisane są w opracowaniu: PROJEKT WYPOSAŻENIA - OPIS. Szafki ubraniowe i szafki pracownicze - mają być wykonane z laminatu o grubości min. 10 mm - front, oraz 3 mm - ścianki boczne. Szafa porządkowa metalowa do przechowywania środków czystości i sprzętu porządkowego. Kabiny sanitarne wykonane z Laminatu HPL koloru szarego o gr. płyty minimum 11mm.

Zapytanie nr 6

Prosimy o podanie długości ławek gimnastycznych (poz. 56 w wyposażeniu)

Wyjaśnienie Zarządu

Ławki gimnastyczne o standardowych wymiarach dł. 2 metrów.

Pełnomocnik Zarządu Powiatu

ds. Zamówień Publicznych

/-/ Marcin Somorowski