## Zadanie nr 1
…………………………..
( pieczęć Wykonawcy)
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Zapotrzebowana ilość | Ilość oferowanych opakowań | Cena jednostkowa netto PLN za szt./op. | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość brutto PLN | Nazwa zaoferowanego produktu/Wielkość oferowanego opakowania/Producent *
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 8. | 9. | 10. | 11.
1 | System formówek całkowitych z integralnym mechanizmem blokującym składający się z 4 różnych rodzajów formówek dla większości przypadkow klinicznych. Przeznaczony dla rozległych ubytków oraz w przypadkach braku sciany policzkowej lub językowej zęba. W opakowaniu 1x napinacz, 1x obcinacz, 4x24 sztuk matryc. | op | 1
2 | System matryc uzupełnienie do zestawu startowego do pozycji 1 (op. 72 szt.) | op | 2
3 | Bloczki papierowe do zarabiania materiałów stomatologicznych, 7,5cm x 6cm, min. 100 kartek w bloczku | bl. | 60
4 | Bond hydrofilny materiał łączący, któy zawiera 10% wypełniacza koloidalnego o średnicy 5 nm, 1 op. - 6g, kompatybilny z pozycją 166 | op | 5
5 | Cement fosforanowy wolnowiążący op. a` proszek+płyn a’30g+18g | op. | 2
6 | Cement fosforanowy z hydroksyaptytami, op. a` proszek+płyn a’30g+18g | op. | 1
7 | Chemoutwardzalny cement glassjonomerowy aktywowany wodą, służący jako: materiał podkładowy, wypełnieniowy oraz do cementowania wszystkich prac protetycznych i ortodontycznych. op. 50 g, kolor A2, A3, A3,5; | op. | 9
8 | Materiał tymczasowy wypełnieniowy na bazie tlenku cynku i siarczanu cynku, op. - 38g | op | 4
9 | Ćwieki gutaperkowe o rozszerzalności 0,2% służące do wypełnienia kanału korzeniowego op. 120szt w rozmiarach 15, 20, 25, 30, 35, 40, ass15-40 oraz ass 45-80 | op | 40
10 | Ćwieki gutaperkowe o rozszerzalności 0,4% służące do wypelnienia kanalu korzeniowego op. 60szt w rozmiarach 15, 20, 25, 30, 35, 40, ass15-40 oraz ass45-80 | op | 10
11 | Ćwieki gutaperkowe o rozszerzalności 0,6% służące do wypełnienia kanalu korzeniowego op.60szt w rozmiarach 15, 20, 25, 30, 35, 40, ass15-40 oraz ass45-80 | op | 15
12 | Ćwieki korzeniowo-koronowe+kluczyk, op. a`60 szt. (asortyment) | op. | 1
13 | Ćwieki okołomiazgowe 0,6 mm, op. a’25szt | op. | 1
14 | Drill kompatybilny z ćwiekamiw okołomiazgowymi STP | szt. | 10
15 | Ekskawator wydrążacz stomatologiczny mały 1,1 mm | szt | 5
16 | Ekskawator wydrążacz stomatologiczny mały 1,5 mm | szt | 5
17 | Elastyczne końcowki aplikacyjne niebieskie (endoaplikatory )op.10szt | op | 5
18 | Endochuck - uchwyt do pilnika współpracujący ze skalerem firmy EMS (Endo-Chuck 120 stopni) | szt | 3
19 | Endochuck - uchwyt do pilnika współpracujący ze skalerem firmy EMS (Endo-Chuck 90 stopni) | szt | 4
20 | Formówki celuloidowe , służące do odbudowy kształtu korony zębów przednich od 1do 3. | szt. | 240
21 | Formówki celuloidowe, służące do odbudowy kształtu korony zębów Asortyment – 1-6 | szt. | 312
22 | Formówki metalowe tj. uchwyty do pasków metalowych koniecznych do odtwarzania powierzchni stycznych wypełnień zębów bocznych uniwersalne | szt. | 7.5
23 | Formówki sekcyjne profilowane - 0,035 HARD DUŻE, - 0,035 HARD ŚREDNIE, - 0,035 HARD MAŁE op.50szt. | op | 3
24 | Formówki sekcyjne profilowane 0,035 Hard + zacisk. Asortyment + zacisk pierścieniowy - Zestaw 30 szt. Zestaw zawiera formówki: małe, małe z krawędzią, duże, duże z krawędzią, średnie, średnie z krawędzią, zacisk pierścieniowy. | op | 2
25 | Guma do koferdamu bezlateksowa - fioletowa (op. 30 szt.) 152x152 | op. | 3
26 | Guma do koferdamu lateksowa - zielona (op. 36 szt.) | op. | 3
27 | Gumka zaciskowa do koferdamu żółta | szt. | 1
28 | Gumki do polerowania kolor biały, żółty, szary, różowy, zielony:Kształt kieliszek duży i mały, płomyk, talerzyk | szt | 180
29 | Gumki do polerowania służące do wstępnego i ostatecznego polerowania wypełnienia. Odporne na wielokrotną dezynfekcję i sterylizację i ścieranie. | szt. | 144
30 | Gumy do zębów przednich do koferdamu trójwymiarowego | szt. | 30
31 | Gumy do zębów tylnych do koferdamu trójwymiarowego | szt. | 30
32 | Guttapercha do zestawu Gutta Smart, rozmiar 20G (1 listek 10 szt.) | op | 5
33 | Guttapercha do zestawu Gutta Smart, rozmiar 23G (1 listek 10 szt.) - 10 listków | op | 5
34 | Uniwersalny środek do osuszania i odtłuszczania ubytków tkanki zęba (op. 45 ml) | op | 3
35 | Igła endodontyczna 0,3x25mm | szt. | 450
36 | Igła Lentulo ze sprężynką czerwone, 20mm spirala, całkowita długość igły 25mm, niełamliwe: - czerwone; - asortyment 1 op. 4 szt. | szt. | 42.5
37 | Igły do karpul (3 rozmiary) op. 100 szt. | op | 5
38 | Jednorazowe końcowki do ssaka 2,5mm (białe) 20szt kompatybilne z adapterem z poz. 139 | op | 3
39 | Jednorazowe plastikowe końcówki do strzykawko-dmuchawek powietrzno - wodne, do dmuchawek DCI, w opakowaniu op. 250 szt. | op. | 7
40 | Kabel do endometru Raypex 5 | szt. | 2
41 | Kalka w paskach służąca do dopasowania wypełnienia do zgryzu, op. a’144szt. niebieska 80u | op. | 18
42 | Kamienie Arkansas na turbinę płomyki, białe drobnoziarniste do szlifowania i polerowania materiałów wypełnieniowych | szt. | 20
43 | Karpule do znieczuleń z aspiracją | szt | 2
44 | Klamra do koferdamu do górnych drugich trzonowców z wygiętymi do dołu dziobami o kompaktowych rozmiarach | szt. | 5
45 | Klamry plastikowe do optidamu Sofclamp op. 5 szt. | op. | 3
46 | Kliny drewniane służące do uszczelnienia paska metalowego na formówce w okolicy przydziąsłowej w celu szczelnego założenia wypełnienia, zapobiegające powstawaniu nawisów, op. a’ 200szt., - cienkie różowe | op. | 3
47 | Kliny drewniane służące do uszczelnienia paska metalowego na formówce w okolicy przydziąsłowej w celu szczelnego założenia wypełnienia, zapobiegające powstawaniu nawisów, op. a`100 szt - asortyment | op. | 2
48 | Klucz do wkładów koronowo-korzeniowych pozłacanych i tytanowych | szt. | 10
49 | Koferdam trójwymiarowy Opi Dam zestaw do zębów przednich i bocznych op. a' 10 szt. gum + ramka | op. | 1
50 | Kompozyt chemoutwardzalny op. Katalizator pasta 15g, baza pasta 15g, Bond do katalizatora 3ml, Bond do bazy 3ml, wytrawiacz 7,5ml, akcesoria. | op. | 3
51 | Materiał odbudowujący zębinę - półpłynny kompozyt do zębów bocznych. Opakowanie zawiera: strzykawka 1g + końcówki aplikacyjne. | op | 2
52 | Końcówka do endometru kompatybilna z Raypex 5, klipsy do warg | szt. | 5
53 | Końcówka do skalera IRR 20-25 mm przeznaczona do czyszczenia kanału korzeniowego. Kształt końcówki poprawia mikroprzepływ i mikrokawitację w płynach. Zaokrąglony kształt zapobiega uszkodzeniu zwężenia wierzchołkowego, golden/silver, 21 mm, 25 mm 1 op. - 4 szt | op | 1
54 | Końcówka kompatybilna z endometrem Raypex 5, zaciskacz pilnika z końcówką żeńską | szt. | 5
55 | Końcówki do endometru wbudowanego do endomotoru VDW - elektroda wargowa do endometru | szt | 6
56 | Końcówki do endometru wbudowanego do endomotoru VDW - zaciskacz pilnika (chwytak, trzymacz narzędzi męski) | szt | 6
57 | Końcówki do płukania kanału korzeniowego w op. 6 szt. - (żółte, czewone) | op | 10
58 | Końcówki do preparacji i poszerzania kanału zęba - komatybilna z rękojeścią skalera EMS (P4D) | szt | 3
59 | Końcówki kompatybilne z rękojeścią skalera EMS (E4D) | szt | 3
60 | Końcówki kompatybilne z rękojeścią skalera EMS (E5D) | szt | 3
61 | Końcówki kompatybilne z rękojeścią skalera EMS (E15) | szt | 3
62 | Końcówki kompatybilne z rękojeścią skalera EMS (E3) | szt | 3
63 | Końcówki pokryte nasypem diamentowym do usuwania zwapnień i pozostałości wypełnień z kanału oraz poszerzania kanału zęba - kompatybilne z rękojeścią skalera EMS (E3D) | szt | 3
64 | Końcówki pasujące na rękojeść skalera EMS (E14) | szt | 3
65 | Końcówki ultradent - capilary do płukania i aspiracji TIP (endoaspiratory) op. 20 szt. Bardzo cienka, plaastikowa końcówka o długości 25 mm (fioletowa śr. 0,35 mm, turkusowa śśr. 0,50 mm) | op | 8
66 | Krążki ½ ścierne malinowe, op. a’50szt | op. | 13
67 | Krążki ścierne o dużym stopniu ścieralności 9.6mm, 12.6mm. Zestaw 4x30 szt. krążków 9.6 mm (extra-coarse, coarse/medium, fine, extra-fine), 4x30 szt. krążków 12.6 mm (extra-coarse, coarse/medium, fine, extra-fine), 3 trzymadełka standardowe, 2 trzymadełka krótkie, 1 szczoteczka do polerowania o wklęsłej powierzchni. | zestaw | 1
68 | Krążki ścierne o dużym stopniu ścieralności służące do ostatecznego opracowania wypełnień, o średnicy 12,6mm oraz 9,6 mm op. 100 szt. | op. | 3
69 | Krążki ścierne o dużym stopniu ścieralności służące do ostatecznego opracowania wypełnień, o średnicy 12,6mm oraz 9,6 mm op. 100 szt. | op. | 4
70 | Kształtki do ubytków klasy V transpaarentne - op. 275szt. Anatomiczne, wyprofilowane formówkki przydziąsłowe idealne do wypełnień w ubytkach klasy V. Opaakowanie po 35 formówek w 5 kształtach (851S-855) po 50 formówek w 2 kształtach (856S, 857S). Narzędzie do retrakcji dziąsła oraz trzymadełko do formówek | op | 1
71 | Lakier fluorowy poliuretanowy zawierający fluor, maksymalne a` 0,4ml | szt. | 40
72 | Linijki endodontyczne | szt. | 3
73 | Lusterka stomatologiczne, krystalicznie przejrzyste, komfortowe i lekkie lusterka przedniopowierzchnowe. Wykonane z włókna szklanego przystosowanego do sterylizacji w autoklawie. | szt | 10
74 | Lusterka stomatologiczne powiększające nr 4, rodowane | szt. | 60
75 | Lusterko stomat. powiększające nr 5 | szt. | 60
76 | Łopatki metalowe do zarabiania materiałów stomatologicznych | szt. | 30
77 | Mandrele zatrzaskowe do krążków ściernych tj. trzymadełko do krążków ściernych | szt. | 13
78 | Materiał do wypełnień czasowych, op. a’250g | op. | 14
79 | Materiał chemoutwardzalny glacjonomerowy op. 15g+6,9ml | op. | 12
80 | Materiał do chemicznego udrażniania kanałów korzeniowych w postaci pasty, oparty na EDTA op. a’9g | op. | 15
81 | Materiał do wypełnień światłoutwardzalny, zestaw: (6 strzykawek po 3,8g (A1, A2, A3, A3.5, OA2, OPA2), Bond Force 1ml, kolornik, akcesoria) | zestaw | 1
82 | Materiał kompozytowy światloutwardzalny op. a`5g strzykawka (szkliwo typu ENAMEL): Kolor A1, A2, A3, A 3,5, B2, D2 | op. | 35
83 | Materiał kompozytowy światloutwardzalny op. a`5g strzykawka (zębina typu DENTIN): Kolor A1, A2, A3, A3,5, B2, D2 | op. | 35
84 | Materiał kompozytowy światłoutwardzalny (op. 6x5g + akcesoria) | op. | 6
85 | Materiał kompozytowy światłoutwardzalny o płynnej konsystencji, op. a’ 2x2g plus końcówki podające: Kolor A2, A3 | op. | 10
86 | Materiał kompozytowy światłoutwardzalny z wypełnieniem cyrkonia/krzemionka, odporny na ścieranie, o szerokiej gamie kolorów do wypełnień ubytków wszystkich klas, kosmetyczny oraz trwały, stabilny kolor, op. a’ 8x4g + bond 6ml + końcówki do nakładania + akcesoria | op. | 2
87 | Materiał podkładowy – cement polikarboksylowy wymagany przy głębszych ubytkach op. a’80g proszku + 40g płynu | op. | 6
88 | Materiał podkładowy cement fosforanowy szybkowiążący op. a`30g proszek + płyn 18g | op. | 13
89 | Materiał podkładowy na bazie wodorotlenku wapnia, w tubce: op. a’baza 13g + 11g katalizator | op. | 4
90 | Materiał podkładowy światłoutwardzalny w strzykawce, op. 4x1,2ml | op. | 13
91 | Materiał szklano – jonomerowy przeznaczony do wypełnień w zębach mlecznych op. proszek 10g + płyn 8,3ml, + Conditioner 10g + Glaze 2,5g | op. | 2
92 | Materiał światłoutwardzalny do odbudowy zębów przednich i bocznych submicrhybrydowych op. a` 4g strzykawka | op. | 5
93 | Materiał światłoutwardzalny, do zębów przednich i bocznych z zawartością submikrowypełnienia sferycznego o wielkości cząstki 0,2 µm , op. a` 3,8g strzykawka kolor A2; A3; A3,5 | op. | 12
94 | Materiał światłoutwardzalny, odporny na ścieranie do zębów przednich i bocznych, z wypełnianiem cyrkonia/krzemionka op. a`4g strzykawka Kolor A2; A3; A3,5 | op. | 12
95 | Matryca MTA | szt | 2
96 | Matryce łyżeczki do odbudowy przednich zębów STRIPS, op. - 12 szt. | op | 5
97 | Miazgociągi służące do ręcznego usuwania miazgi z kanału zęba, - białe; - żółte; - czerwone; zielone, niebieskie, czarne | szt. | 125
98 | Mikroaplikarory z uchwytem służące do aplikacji bondu do ubytku, op. 100 szt. | szt. | 66
99 | Mikroopenery - narzędzia służące do poszukiwania ujść kaanałowych w przypadku zwapnionych kanałów. Specjaalne do pracy pod mikroskopem endodontycznym op. 3 szt. | op. | 4
100 | Miarka endodontyczna - przyrząd służący do precyzyjnego ustawiania ograniczników silikonowych na narzędziach kanałowych. Zawiera linijkę endodontyczną. Możliwość sterylizacji w 180 stopniach Celsjusza | szt | 3
101 | MTA aplikator | szt | 2
102 | Nakładacze obustronne płaskie | szt. | 60
103 | Narzędzia do poszukiwania ujść wąskich kanałów C – PILOT FILE, asortyment (06-10), sterylne blistry, dł. 25mm op. 6 szt. | op. | 180
104 | Narzędzia na kątnicę do mechanicznego poszerzania kanału typu Gates (asortyment 1-6, rozm. 3) | szt. | 42
105 | Narzędzia ręczne do bocznej kondensacji gutaperki dł. 25mm: - białe 015; - żółte 020; - czerwone 025; - asotryment (015-040). 1 op. 6 szt. | szt. | 186
106 | Nici dentystyczne op. minimum 200 m | szt. | 5
107 | Nici retrakcyjne nasączone chlorkiem glinu, który ma działanie obkurczające, rozmiar 0, op. min. 203 cm | op. | 8
108 | Nieprzepuszczalny dla promieni Rtg cement glasjonomerowy do wypełnień w zębach bocznych stosowany jako podkład i wypełnienie ostatecznie, op. a’3x15g proszku w kolorach A2, A3, B3 + 2x6,4ml płyn | op. | 24
109 | Nożyczki do dziąseł typu IRIS, 11 cm, (proste , wygięte) | szt. | 2
110 | Okulary ochronne stomatologiczne pomarańczowe | szt. | 4
111 | Organizer endodontyczny okrągły | szt | 15
112 | Palniki spirytusowe stomatologiczne szklane | op. | 2
113 | Pasek tłoczony met. z brzuszkiem na przedtrzonowce służące do odbudowy punktu stycznego wypełnienia między zębami, grubość 0,045mm op. a’30szt: - nr 21, nr 22, nr 28 z dwoma brzuszkami | op. | 21
114 | Pasek tłoczony met. z brzuszkiem na trzonowce służące do odbudowy punktu stycznego wypełnienia między zębami, grubość 0,045mm, op. a’30szt - nr 23, nr 24, nr 29 z dwoma brzuszkami | op. | 21
115 | Paski metalowe proste na rolce szerokości 5 mm do formówki metalowej, grubość 0,035 mm o długości 1m, | szt. | 500
116 | Paski metalowe ścierne (op.a`12szt.) szerokość 4mm | op. | 38
117 | Pasta do polerowania zębów z substancją ścierną perlit, a`100g | op. | 15
118 | Pensety stomatologiczne ze stali nierdzewnej | szt. | 30
119 | Piasek ziarenka 65um, op. 300 g | op. | 1
120 | Piasek do piaskowania zębów kompatybilny z piaskarką Kavo Prophypearls posiadaną przez Zamawiającego, op. a` 15g. | op. | 15
121 | Piasek do stosowania naddziąsłowego i poddziąsłowego, rozmiar ziarenek piasku 14um op. 100 g kompatybilny z piaskarką Air Flow Master Piezon EMS posiadaną przez Zamawiającego | op. | 1
122 | Pilniki kanałowe komaptybilne z końcówką Endo-Chuck białe op. 6szt | op | 5
123 | Pilniki kanałowe komaptybilne z końcówką Endo-Chuck asortyment op.6szt | op | 5
124 | Pilniki kanałowe komaptybilne z końcówką Endo-Chuck czerwone op.6 szt. | op | 5
125 | Pilniki kanałowe komaptybilne z końcówką Endo-Chuck niebieskie op.6szt | op | 5
126 | Pilniki kanałowe komaptybilne z końcówką Endo-Chuck zielone op.6szt | op | 5
127 | Pilniki kanałowekomaptybilne z końcówką Endo-Chuck żółte op.6 szt. | op | 5
128 | Pilniki Hedstroemy służące do ręcznego poszerzania kanału korzeniowego zęba. Odporne na wielokrotną dezynfekcję i sterylizację, niełamliwe dł. 25 mm rozmiar 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, asortyment 15-40 asortyment 45-80 , op. 6szt. | op | 120
129 | Pilniki Hedstroemy służące do ręcznego poszerzania kanału korzeniowego zęba. Odporne na wielokrotną dezynfekcję i sterylizację, niełamliwe dł. 31 mm rozmiar 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 asortyment 15-40 ass45-80 | op | 60
130 | Pilniki typu K-file łużące do ręcznego udrażniania kanału korzeniowego długości 25mm w rozmiarach 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, asortyment 15-40 oraz w asortymencie 45-80 Odporne na wielokrotną dezynfekcję i sterylizację, niełamliwe. W opakowaniu 6szt. | op | 130
131 | Pilniki K-file służące do ręcznego udrażniania kanału korzeniowego długości 31mm w rozmiarach 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, asortyment 15-40 oraz w asortymencie 45-80 Odporne na wielokrotną dezynfekcję i sterylizację, niełamliwe, op. 6szt. | op | 60
132 | Piny (ćwieki) okołomiazgowe otwarzające, śred 0,6mm + wiertło | szt. | 25
133 | Plugger ręczny MACHTOU 9 rozmiar 1-2 | szt | 2
134 | Plugger ręczny MACHTOU 9 rozmiar 3-4 | szt | 2
135 | Płyn do osuszania kanałów i odtłuszczania przed zastosowaniem uzupełnień protetycznych op. a` 45 ml | op. | 1
136 | Płynny koferdam Rubber 4x1,2 ml | op | 5
137 | Płytki Petriego do przechowywania drobnych narzędzi i wierteł stomatologicznych o średnicy 8cm | szt. | 20
138 | Płytki szklane do zarabiania materiałów stomatologicznych | szt. | 30
139 | Podwójny adapter do ssaka 11/16 mm Roeko | szt | 10
140 | Poszerzacze K-Reamer służące do ręcznego udrażniania kanału korzeniowego długości 25mm w rozmiarach 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, asortyment 15-40 oraz w asortymencie 45-80 Odporne na wielokrotną dezynfekcję i sterylizację, niełamliwe. W opakowaniu 6szt. | op | 65
141 | Poszerzacze K-reamer służące do ręcznego udrażniania kanału korzeniowego długości 31mm w rozmiarach 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, asortyment 15-40 oraz w asortymencie 45-80 Odporne na wielokrotną dezynfekcję i sterylizację, niełamliwe. W opakowaniu 6szt. | op | 15
142 | Preparat do zamykania perforowanych kanałów i korzeni typu MTA a' 1g | op. | 6
143 | Preparat do zmiękczania i rozpuszczania gutaperki. Preparat zawiera 100% olejku eukaliptusowego, op. 10 ml | op | 2
144 | Proglider maszynowe (op. 6 szt.) białe | op | 10
145 | Protaper Gold, 2,6x większej wytrzymałości na zmęczenie cykliczne, zwiększoną fleksyjnością (pozwala pilnikowi zachować naturalne krzywizny kanału) oraz skróconym uchwytem z 13 mm do 11 mm (poprawa widoczności pola pracy, op.6szt | op | 5
146 | Protaper naarzędzie maszynowe dł. 25 mm ars X1-X3 (op. 6 szt.) | op | 10
147 | Rękojeść do lusterek stomatologicznych ze stali nierdzewnej | szt. | 25
148 | Sączki papierowe służące do osuszania kanałów korzeniowych o rozszerzalności 0,2% op 200szt w rozmiarach 15, 20, 25, 30, 35, 40, ass 15-40 oraz ass 45-80 | op | 50
149 | Sączki papierowe służące do osuszania kanałów korzeniowych o rozszerzalności 0,4% op 100szt w rozmiarach 15, 20, 25, 30, 35, 40, ass 15-40 oraz ass 45-80 | op | 11
150 | Sączki papierowe służące do osuszania kanału korzeniowego o rozszerzalności 0,6 % op 100szt w rozmiarach 15, 20, 30, 35, 40, ass 15-40 oraz ass 45-80 | op | 10
151 | Sonda endodontyczna | szt | 3
152 | Stojaki na narzędzia endodontyczne (z gąbką wymienną) Możliwy do sterylizacji oraz silikonowa podkladka zapobiega przed ślozganiem. | szt | 10
153 | Stopery silikonowe do narzędzi endodontycznych (op. 100 szt.) | op | 3
154 | Strzykawki Luer Lock (op. 100 szt.) o poj. 2 ml, 3 ml, 5 ml | op | 5
155 | System wiążący do materiału kompozytowego zaoferowanego op. a’3ml, kompatybilny z poz. 82, 83, 84 | op. | 30
156 | Szczoteczki nylonowe na kątnicę służące do oczyszczania osadu nazębnego, kielichowe | szt. | 60
157 | Sztyfty pozłacane mix rozmiarów | szt. | 80
158 | Szybkowiążący materiał do wypełnień szklano-jonomerowych, który składa się z mieszanki szkła glinokrzemianowego i kwasu poliakrylowego. Po zmieszaniu proszku z wodą destylowaną otrzymamy materiał wypełnieniowy, który przylega do zębiny i szkliwa, tworząc szczelne, mocne i estetyczne uzupełnienia - Zestaw | op. | 12
159 | Światloutwardzalny, kompomerowy materiał podkładowy, op. a`(strzykawka 1,5 g, końcówki) | op. | 20
160 | Światłoutwardzalny lak szczelinowy przeznaczony do uszczelniania bruzd i szczelin zębów, op. a`strzykawka 1,25g | op. | 1
161 | Taśma poliestrowa gładka - dł. 15m, szer. 6mm, grubość 0,05m | op. | 3.5
162 | Taśma poliestrowa ścierna na rolce służąca do wygładzania wypełnienia stałego, szerokość 8mm, długość 15m o grubości ścieralności 90 u, o grubości ścieralności 60 u | op. | 7
163 | Taśma teflonowa IZOTOP | szt | 2
164 | Taśmapoliestrowa gładka - dł. 15m, szer. 8mm, grubość 0,05m | op. | 8
165 | Uniwersalny, światłoutwardzalny materiał kompozytowy strzykawka 4g nanohybrydowa kolor A1, A2, A3 | op | 24
166 | Upychadło kulkowe obustronne - rozmiar 1, 2 i 3 | szt. | 30
167 | Wiertła diamentowe na kątnicę płomyk ,stożek szpiczasty, różna ziarnistość, w rozmiarach od 010 do 018 | szt. | 200
168 | Wiertła diamentowe kulka na kątnicę rozmiar 10, 12, 14, 16, 18, 21, 23 | szt | 200
169 | Wiertła diamentowe na turbinę kulka rozmiar 10, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 29 | szt | 300
170 | Wiertła diamentowe na turbinę mały płomyk oraz stożek w rozmiarach 010, 012, 014, 016, 018 | szt | 200
171 | Wiertła diamentowe na turbinę stożek odwrócony , pączki, football,stożki, stożki szpiczaste,płomienie,gruszki różna ziarnistość w rozmiarch od 010 do 018 | szt. | 200
172 | Wiertła z węglika spiekanego. Ułatwiają głębokie drążenie w celu lokalizowania złamanych instrumentów i ukrytych kanałów, asortyment: (1/4, 1/2, 1, 2, 3, 4) 1 op. - 6 szt. Wiertła długości 31-34 mm | op | 2
173 | Wiertła stomatologiczne kulka diamentowa na kątnicę, rozmiar 0,10; 0,12; 0,14; 0,16; 0,18; 0,21; 0,23 Ziarnistość: czerwona, niebieska, zielona | szt. | 800
174 | Wiertła stomatologiczne kulka na turbinę z nasypem diamentowym - rozmiar 0,21; 0,23; 0,29. Różna ziarnistość | szt. | 20
175 | Wiertła stomatologiczne na kątnicę na przedłużonej nóżce (różyczki na długiej nóżce), rozmiary 0,6, 0,8, 0,10. Nóżka o jednokowej grubości na całej długości. | szt | 75
176 | Wiertła stomatologiczne na kątnicę różyczka na przedłużonej stopce z węglika spiekanego - rozmiar 0,12; 0,14; 0,16; 0,18; 0,21; 0,23 | szt. | 200
177 | Wiertła stomatologiczne na turbinę z nasypem diamentowym, na wydłużonej stopce, kulka - rozmiar 0,8 ; 0,12; 0,14; 0,16; 0,18. Różna ziarnistość | szt. | 50
178 | Wiertła stomatologiczne płomyki na turbinę z nasypem diamentowym, rozmiar 0,10; 0,12; 0,14; 0,16; 0,18. Różna ziarnistość | szt. | 20
179 | Wiertła stomatologiczne różyczka na kątnicę z węglika spiekanego (długość wiertła standardowa)w rozmiarach od 010-023 | szt. | 200
180 | Wkłady koronowo-korzeniowe złote potrzebne przy rekonstrukcji zęba pozbawionego miazgi - rozmiar L-2, M-2, S-2 op. 12 szt. | op. | 4
181 | Wkłady koronowo-korzeniowe zestaw w 6 rozmiarach (mix rozmiarów) | op. | 1
182 | Wymienne gąbki do stojaków grubość 5 mm op. 50 szt. Pasujące do organisra endodontycznego z poz. 112 | op | 10
183 | Wytrawiacz 36% kwas o-fosforowy (op. a`10ml) | op. | 23
184 | Zacisk pierścieniowy do formówek sekcyjnych: - F-Ring , - D-Ring, - M-Ring. | szt. | 8
185 | Zestaw do koferdamu, który zawiera: - 12 szt. klamer (5szt. do zębów przedtrzonowych; 5 szt. do zębów trzonowych; 2 szt. Do zębów przednich); - tacka na klamry 1 szt.; - szblon do koferdamu z możliwością sterylizacji w autoklawie - 1 szt.; - dziurkacz - 1 szt. - kleszcze 1 szt.; -ramka metalowa 1szt. | zestaw | 1
186 | Zgłębniki stomatologiczne prostokątne ze stali nierdzewnej | szt. | 25
187 | Wkłady z włókna szklanego, wkłady koronowo-korzeniowe do wzmocnienia bezpośredniej odbudowy zęba. Zestaw zawiera: 2 wiertła pilotujące, po jednym kalibrującym do każdego rozmiaru wkład, 5 sztuk wkładu z każdego rozmiaru. | zestaw | 1
188 | Samoadhezyjny cement kompozytowy do włókna szklanego . Opakowanie zawiera: 1 strzykawka - 4 ml produktu + 3 końcówki podające | op | 1
189 | Elastyczne wkłady z włókien szklanych wzmocnionych kompozytem i cyrkonem. Zestaw zawiera: 20 wkładów w rozmiarach 10 (5 szt.), 12 (5 szt.) 14 (5 szt.), 16 (5 szt.) i 4 nawierty | zestaw | 1
190 | Samoadhezyjny cement do osadzania prac protetycznych i cementowania w kanale.Opakowanie zawiera: - strzykawka 5 ml (8,5 g) + 10 końcówek mieszających, regulator + 5 szerokich końcówek mieszających + 5 końcówek endo: kolor A2 - 1 op., kolor A3 - 1 op., TR (przeźroczysty) | op | 1
191 | Taśma z włókna szklanego wielowarstwowa, nasączona środkiem wiążącym. Taśma dł. 50 cm i szerokość 4 mm taśma do szynowania 0,5 m. | op | 1
192 | Taśma z włókna szklanego, jednowarstwowa, nienasąączona. Taśma o szerokości 4 mm dł. 2 m. | op | 1
193 | Indykator próchnicy który wykrywa zdemineralizowane tkanki zęba, które zostały dotknięte próchnicą a także umożliwia ich całkowite usunięcie op.6ml. | op | 1
Razem | [5 empty] | 0 | XXX | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wpisać w kolumnie nr 11 nazwę zaoferowanego produktu, wielkość oferowanego opakowania oraz producenta

## Zadanie nr 2
…………………………..
( pieczęć Wykonawcy)
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Zapotrzebowana ilość | Ilość oferowanych opakowań | Cena jednostkowa netto PLN za szt./op. | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość brutto PLN | Nazwa zaoferowanego produktu/Wielkość oferowanego opakowania/Producent*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Drut do szynowania zębów śred. 0,3 mm rolka a’60m , miękki | szt. | 3
2 | Drut do szynowania zębów śred. 0,4 mm rolka a’30m, miękki | szt. | 1
3 | Krążki do polerowania materiałów kolor malinowy op. a`50 szt. | op. | 6
4 | Lakier fluorowy – poliuretanowy zawierający fluor, op. a’ 50 ampułek x 1ml | op. | 2
5 | Mikroaplikarory z uchwytem służące do aplikacji bondu do ubytku, rózne rozmiary, op. a`100 szt. | op. | 10
6 | Pasta do polerowania materiałów stomatologicznych z fluorem, niebieska, tuba a`100g | op. | 15
7 | Pędzelki do polerowania ze sztucznego włosia op. 50 szt. | op. | 1
8 | Szczotka do usuwania tymczasowych zanieczyszczeń oraz cementów, op. s12 szt | op. | 5
9 | Tabletki do wybarwiania płytki nazębnej (osadu) motywujące do prawidłowego mycia zębów | szt. | 20
10 | Taśma do unieruchamiania zębów z włókna szklanego, wielowarstwowa, nasączona środkiem wiążącym. | szt. | 2
11 | Uchwyty do krążków poz. 3 | szt. | 7
12 | Uchwyty do pop.poz.pedzelków, jednorazowe, plastikowe | szt. | 15
13 | Wiertla stomatologiczne kulka diamentowa na katnice 012 | szt. | 5
14 | Wiertla stomatologiczne kulka diamentowa na katnice 018 | szt. | 10
15 | wiertla stomatologiczne kulka diamentowa na turbine 010 | szt. | 20
16 | Wiertla stomatologiczne kulka diamentowa na turbine 012 | szt. | 20
17 | Wiertla stomatologiczne płomyk diamentowy na turbine 012 | szt. | 20
18 | Wiertla stomatologiczne płomyk diamentowy na turbine 014 | szt. | 20
19 | Wiertło różyczki na prostnicę kształt 141 rozm. 023, 027, 031, 035, 040 | szt. | 10
20 | Cement glasjonomerowy wypełniający i podkładowy op. A'10g | op. | 1
21 | Gumki do polerowania różne rozmiary i kształty, niebieskie, zielone | szt | 30
22 | Igłotrzymacz MATHIEU 14 cm | szt | 6
23 | Kalka zgryzowa w paskach op.a'144szt niebieska 80u | op. | 2
24 | Lusterka stomatologiczne powiekszające nr. 5 op. A'12 szt | op. | 5
25 | Łopatki metalowe do zarabiania materiału stomatologicznego | szt | 5
26 | Material do uzupelnień czasowych, op 100g | op. | 2
27 | Material podkładowy na bazie wodorotlenku wapnia op.a'12x12g(baza+ katalizator) | op. | 1
28 | Materiał światłoutwardzalny, złożony o płynnej konsystencji, kolor A3 op.a' 2g | szt. | 3
29 | Materiał podkładowy, op a'1,2ml | op. | 1
30 | Nożyczki proste chirurgiczne 14cm | szt | 7
31 | Pasek do formówki metalowy , prosty w rolce, sze. 5mm, dł. 1mb, op a'10szt | op. | 1
32 | Paski ścierne metalowe, jednostronne sze. 4mm, op. A'12 szt | op. | 1
33 | Bezfluorowa pasta do czyszczenia i polerowania zębów po skalingu, a także do wstępnego polerowania złota, amalgamatu i wypełnień kompozytowych. op. 50g | op. | 12
34 | Penseta stomatologiczna ze stali nierdzewnej | szt | 10
35 | Rekojeść do lusterka stomatologicznego | szt | 12
36 | System wiążący do materiału kompozytowego, op a'3ml | op. | 2
37 | Szczotki nylonowe do czyszczenia osadu nazębnego na katnice kielichowe | szt | 30
38 | Szczotki nylonowe doczyszczenia osadu nazębnego na katnice ostrościete | szt | 20
39 | Taśma poliestrowa ścierna o grubości 60q na rolce,szer 8mm, dł. 15mb | op. | 1
40 | Wiertła z węglików spiekanych różyczki na turbinę przesdłuzoną 016 | szt | 5
41 | Wiertła z węglików spiekanych różyczki na turbinę przedłużoną 014 | szt | 5
42 | Wiertło diamentowe na turbinę płomyk cienki średni nr 016 | szt. | 20
43 | Wiertło diamentowe na turbinę płomyk cienki średni, nr 014 | szt. | 20
44 | Wiertło diamentowe na turbinę kulka, nr 010 | szt. | 10
45 | Wiertło diamentowe na turbinę kulka, nr 016 | szt. | 10
46 | Wiertło diamentowe na turbinę kulka, nr 014 | szt. | 10
47 | Wiertło diamentowe na turbinę kulka, nr 018 | szt. | 10
48 | Wytrawiacz w strzykawce 36% op. 10ml | op. | 3
49 | Zgłebniki stomatologiczne ze stali nierdzewnej prostokątne | szt | 10
Razem | [5 empty] | 0 | XXX | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wpisać w kolumnie nr 11 nazwę zaoferowanego produktu, wielkość oferowanego opakowania oraz producenta

## Zadanie nr 3
…………………………..
( pieczęć Wykonawcy)
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Zapotrzebowana ilość | Ilość oferowanych opakowań | Cena jednostkowa netto PLN za szt./op. | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość brutto PLN | Nazwa zaoferowanego produktu/Wielkość oferowanego opakowania/Producent*
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 8. | 9. | 10. | 11.
1 | Drut do klejenia reteinerów stałych Ø195 op. minimum 10szt. łuk | op. | 2
2 | Guziczki podniebienne (zaczepy) – elementy retencyjne dodatkowe z podstawą okrągłą lub prostokątna, wklęsłą do przyklejenia op.a'10szt. | op | 10
3 | Haczyki ortodontyczne do zaciskania na łuku średnie, prawe i lewe, pakowane po 10 sztuk | op. | 2
4 | Imadła ortodontyczne | szt. | 20
5 | Klej do aparatów typu Hyraxu, czas wiązania – maksymalnie 3 minuty. | kpl | 2
6 | Klej ortodontyczny (klej+Bond) chemoutwardzalny, zestaw (4x3,5g strzykawka kleju+Bond 16g) | kpl. | 1
7 | Klej światłoutwardzalny bez konieczności stosowania primera. Opakowanie: strzykawka 2x2.9g | op. | 6
8 | Kleszcze do cięcia proste drut o średnicy max 0,7 mm | szt. | 2
9 | Kleszcze do cięcia proste drut o średnicy max 0,3 mm | szt. | 2
10 | Kleszcze do cięcia proste drut o średnicy max 0,5 mm | szt. | 2
11 | Kleszcze do dystalnego cięcia | szt. | 10
12 | Kleszcze do zakładania separacji | szt. | 4
13 | Kleszcze do zdejmowania zamków | szt. | 3
14 | Kleszcze Tweed Angle do torku i formowania łuków 13 cm | szt. | 2
15 | Kleszcze Weingarta | szt. | 3
16 | Kleszczyki Moskito | szt. | 10
17 | Klin rotacyjny przeźroczysty, opak. 100 szt. | szt. | 1
18 | Korektor do leczenia wad dotylnych; jeden rozmiar teleskopu z możliwością dostosowania do każdego pacjenta op. po 5 sztuk | kpl. | 1
19 | Ligatura elastyczna: stały i odporny na blaknięcie kolor; idealna elastyczność; z wysokiej jakości poliuretanu; zróżnicowane kolorystycznie; listek 24 oczka 1op.a'20 listków | op. | 140
20 | Ligatura Kobayashi krótka 0,35/14 wykonana ze stalowego drutu, odporna na przebarwienia, z przyspawanymi haczykami i skręconymi końcami op. a'100 szt. | op. | 6
21 | Ligatura metalowa długa: wykonana ze stalowego drutu o średnicy 0,25mm; odporna na przebarwienia; skręcone końce do szybkiego zamocowania; op. Max. a'1000szt. | op. | 4
22 | Ligatury separacja, służący do odseparowania zębów bocznych przed założeniem pierścieniamax op. a'1000 szt. | op. | 2
23 | Lusterka wewnątrzustne do zdjęć wewnątrzustnych | szt. | 10
24 | Łańcuszek elastyczny: trwały kolor, odporny na blaknięcie; bardzo elastyczny; z wysokiej jakości produktów; występujący w trzech rodzajach (1. Ciągły, 2. Krótki, 3. Długi ) op. na rolce a`4,60m (+/- 10 cm) długości. | op. | 22
25 | Łuk twarzowy do wyciagu zewnatrzustnego typu Headgear różne rozmiary | szt. | 20
26 | Łuki 16 TMA góra i dół (dla pacjentów z alergią na nikiel) | op. | 2
27 | Łuki stalowe krawężne: wysokiej jakości łuki stalowe formowane; pakowane po 10 szt., górne i dolne; o różnych średnicach: 16/16SS, 16/22SS, 17/25SS | op. | 85
28 | Łuki stalowe okrągłe: wysokiej jakości łuki stalowe formowane; o różnych średnicach: 16 SS, 18 SS; pakowane po a'10 szt., górne i dolne | op. | 35
29 | Łuki TMA 16/22 gór i dół op. 10 szt. | szt. | 10
30 | Łuki TMA 17/25, 21/25 gór i dół op. 10 szt. | op. | 2
31 | Łuki niklowo-tytanowe krawężne, różne średnice: NiTi 16/16, NiTi 16/22, NiTi 17/25, górne i dolne, pakowane po 10 szt. | op. | 70
32 | Łuki niklowo-tytanowe okrągłe, górne i dolne. Różne średnice: NITI 12, 14,16,18 pakowane po 10 szt. | op. | 130
33 | Łuki niklowo-tytanowe typu odwrotnej krzywej Spee, górne i dolne, pakowane po 10 sztuk, rozmiar: 16 okrągłe, 18 - okrągłe, 16/16 krawężne, 16/22 krawężne forma EURO (rozmiar uniwersalny) | op. | 10
34 | Łyżki metalowe perforowane ortodontyczne rozmiar 1, 2, 3 | szt. | 10
35 | Łyżki plastikowe ortodontyczne rozmiar 1, 2, 3 | kpl. | 10
36 | Maska twarzowa: konstrukcja noszona na zewnątrz twarzy, wygodna w użyciu, z odpornego plastiku i metalu, z wygodnym plastikowym podbródkiem | szt. | 18
37 | Osłonka do łuków 1,10mm, op. 5m | szt. | 2
38 | Paski ścierne metalowe: op. minimum 12 szt.; stalowe paski separacyjne z nasypem diamentowym, o średniej ścieralności, rozmiar: 6mm | op. | 30
39 | Pęseta do klejenia rurek | szt. | 10
40 | Pęseta do klejenia zamków | szt. | 10
41 | Pierścienie ortodontyczne na przedtrzonowe górne i dolne system Roth 22, zgrzane z zamkami, posiadające od strony podniebiennej zaczep, różne rozmiary | szt. | 80
42 | Pierścienie ortodontyczne na trzonowce dolne system Roth 22: dające bardzo dobre efekty wpasowywania; laserowe oznakowanie; anatomiczny kształt; pełny asortyment rozmiarowy; wysoka jakość - optymalne dopasowanie połączone z perfekcyjnym zakończeniem krawędzi; pierścienie dolne zgrzane z rurkami policzkowymi oraz z haczykami do pierścieni. Różne rozmiary | szt. | 600
43 | Pierścienie ortodontyczne na tzronowce górne system Roth 22: dające bardzo dobre efekty wpasowywania; laserowe oznakowanie; anatomiczny kształt; pełny asortyment rozmiarowy; wysoka jakość - optymalne dopasowanie połączone z perfekcyjnym zakończeniem krawędzi; pierścienie górne zgrzane z rurkami policzkowymi oraz z zamkami do pierścieni. Różne rozmiary | szt. | 600
44 | Płytki przedsionkowe nr 1; 2; 3 | szt. | 30
45 | Pozycjoner do zamków ortodontycznych (krzyżowy). Uniwersalne narzędzie do zamków o slotach 018" i 022"z czterema wysokościami położenia zamka: 3,5; 4; 4,5; 5 mm. | szt. | 4
46 | Rozwieracz do ust wykonany z tworzywa sztucznego; możliwość sterylizacji w autoklawie (temp. 121st. C) mały, średni, duży | szt. | 60
47 | Rurki na 6 i 7 górne i dolne system MBT slot 22, prawe i lewe | szt. | 160
48 | Rurki na 6, 7 góra i dół system Rotha slot 18 , prawe i lewe | szt. | 200
49 | Sprężyna NiTi, działająca ze stałą siłą wykonana ze stopu niklowo – tytanowego (twarda, miękka), (op. 3 szt. – po 18 cm) | op. | 24
50 | Sprężyna rozporowa stalowa zamknięta op. a' 1 rolka (1m-Ø0.70mm/28) | op. | 8
51 | Widełki ortodontyczne (zwane też widelcem ortodontycznym, dopychacz do ligatur) | szt. | 5
52 | Wiertła do kleju na kątnicę | szt. | 50
53 | Wyciągi elastyczne ( gumki różne, różna Ø i moc ); wyprodukowane z materiału najwyższej jakości; estetyczne i praktyczne max. op. 100 szt. | op.. | 15
54 | Wyciągi zewnątrzustne ( czepek niski ): wygodne w użyciu; wysokie; siła naciągu : mocne, średnie, słabe. | szt. | 3
55 | Wyciągi zewnątrzustne ( czepek wysoki ): wygodne w użyciu; niskie; siła naciągu : mocne, średnie, słabe. | szt. | 6
56 | Zamek system MBT 022 góra, dół op. komplet dla jednego pacjenta | kpl. | 110
57 | Zamek system Roth 022 dół op. komplet dla jednego pacjenta | kpl. | 5
58 | Zamek system Roth 022 góra, op. komplet dla jednego pacjenta | kpl. | 5
59 | Zamki ortodontyczne metalowe o slocie 018 w systemie Roth: komputerowo opracowana podstawa zamka; posiadająca kontury, które idealnie pasują do wypukłości korony zęba dając dopasowanie oraz redukująca „kołysanie" zamka; romboidalny kształt; laserowo opracowana podstawa zamka; zaokrąglone kontury skrzydełek zamka; laserowy system oznaczania zamków; wytworzone z molibdenu – stopu o wysokim stopniu odporności na korozję, o dobrej przyczepności; torque wbudowany w podstawę zamka pozwalający na stałe położenie slotu na tym samym poziomie, co daje odpowiednią siłę; pakowane w kasetki w kompletach (góra lub dół). Komplet 10 szt. zamków górnych lub dolnych. | kpl. | 200
60 | Żyłka elastyczna Ø 0,65 - długość minimum 15m | op. | 6
61 | Aparat EF-2 (9-11r.ż.) | szt. | 4
62 | Aparat EF-3 (5-8r.ż.) | szt. | 2
63 | TRAINERY EF1 | szt. | 5
64 | TRAINERY dla dzieci od 2 do 5 roku życia; zapewnia aktywne ćwiczenie prawidłowego żucia i właściwego użycia mięśni szczęk | szt. | 8
65 | TRAINERY do wstępnej korekcji przedortodontycznej u dzieci z uzębieniem mieszanym, II faza | szt. | 2
66 | TRAINERY do wstępnej korekcji przedortodontycznej u dzieci z uzębieniem mieszanym, I faza | szt. | 2
Razem | [5 empty] | 0 | XXX | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wpisać w kolumnie nr 11 nazwę zaoferowanego produktu, wielkość oferowanego opakowania oraz producenta

## Zadanie nr 4
…………………………..
( pieczęć Wykonawcy)
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Zapotrzebowana ilość | Ilość oferowanych opakowań | Cena jednostkowa netto PLN za szt./op. | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość brutto PLN | Nazwa zaoferowanego produktu/Wielkość oferowanego opakowania/Producent*
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 8. | 9. | 10. | 11.
1 | Bbezfluorowa pasta do ostatecznego polerowania zębów, złota, amalgamatu i wypełnień kompozytowych., op. a`45g | op. | 2
2 | Bloczki duże do zarabiania mas silikonowych, op. miniumum 50 kartek. | bl | 36
3 | Cement światłouwardzalny do cementowania licówek zarówno kompozytowych jak i porcelanowych | zestaw | 1
4 | Cement fosforanowy szybkowiążący czerwony, op. 30g proszek+18g płyn | op. | 2
5 | Cement karboksylowy carbifine-sofadental zestaw 80g proszek+40g płyn | op. | 2
6 | Polimaleinowy cement glassjonomerowy do osadzania wkładów, koron i mostów, zestaw (3x33 g proszek + 3x12 ml płyn + bloczek do mieszania ). | zestaw | 2
7 | Chemoutwardzalny materiał kompozytowy do wykonywania tymczasowych koron i mostów, wskazania do użycia przy wykonywaniu tymczasowych estetycznych koron, mostów, wypełnień typu inlay i onla, kolor A2, op. 75g | op. | 2
8 | Chemoutwardzalny materiał kompozytowy do wykonywania tymczasowych koron i mostów, wskazania do użycia przy wykonywaniu tymczasowych estetycznych koron, mostów, wypełnień inlay i onlay, kolor A3 op. 75g | op. | 2
9 | Dmuchawki wielorazowe | szt. | 20
10 | Formówki celuloidowe typu Białystok, op. a’208 szt.., służące do odbudowy kszt.ałtu korony zębów Asortyment – 1-6 | op. | 2
11 | FREZ OSTATECZNY do wykonania łoża dedykowany danemu rozmiarowi wkadu z włkna szklanego (kwarcowego) | szt. | 2
13 | Frezy protetyczne Wymiary głowicy: – 20 000 obr./ min. - F1 L 13mm Ø 6mm; - F2 L 14mm Ø 6mm; - F13 L 13mm Ø 6mm; - F46 L 14mm Ø 2,30mm; - F47 L 13mm Ø 5mm; - F56 L 14,5mm Ø 6mm; - F82 L 13mm Ø 5mm; - F85 L 14mm Ø 6mm; - F 96 L 13mm Ø 6mm | szt. | 10
14 | Gumki do polerowania protez akrylowych ciemnozielone na prostnicę | szt. | 15
15 | Gumki do polerowania protez akrylowych szare kompatybilne z prostnicą 9572M:9573M | szt. | 15
16 | Jednoskładnikowy, światłoutwardzalny system łączący typu opti bond solo plus, . Zawierający 15% wypełniacza. Do łączenia materiałów kompozytowych ze szkliwem i zębiną, z powierzchnią kompozytu, a także porcelany lub metalu. Stosowany także w uzupełnieniach protetycznych. op. a' 3 ml. | op. | 5
17 | Kalka artykulacyjna dwustronna, podkowiasta, niebiesko-czerwona, grubość 80µ, op. min.72 kartki | op. | 29
18 | Kamienie karborundowe do akrylu na prostnice - gruszka | szt. | 20
19 | Kompozyt do wykonywania tymczasowych koron i mostów, zawiera dwu skladnikowy system oparty na wielofunkcyjnych estrach metakrylowych co upodabnia go do materiałow wypełnieniowych | op. | 2
20 | Żółte końcówki mieszające do mas silikonowych typu Light, op. a` 50 szt. | op. | 2
21 | Końcówki mieszające do masy z poz. powyżej | op. | 4
22 | Końcówki samomieszające kompatybilne z materiałem Elite HD+ (żółte), op. a`48 szt. | op. | 3
23 | Końcówki wewnątrzustne ułatwiające aplikację mas wyciskowych, żółte, op. a` 48 szt.. | op. | 2
24 | Linijka ze stali nierdzewnej długość 15 - 20 cm | szt. | 10
25 | Lusterko stomatologiczne nr 4 | szt. | 20
26 | Łopatka do zarabiania mas silikonowych metalowa z drewnianą rączką | op. | 4
27 | Łyżki wyciskowe metalowe do braków częściowych pełne - góra nr 3 - dól nr 3 | szt. | 4
28 | Łyżki wyciskowe metalowe do braków częściowych pełne - góra L4, dół L4 | szt. | 4
29 | Łyżki wyciskowe metalowe do braków częściowych pełne - góra L5 - dół L5 | szt. | 4
30 | Łyżki wyciskowe metalowe do braków częściowych pełne - góra L3 - dół L3 | szt. | 4
31 | Łyżki wyciskowe metalowe do braków częściowych, pełne rozmiar L - dół | szt. | 5
32 | Łyżki wyciskowe metalowe do braków częściowych, pełne rozmiar L - góra | szt. | 5
33 | Łyżki wyciskowe metalowe do braków częściowych, pełne rozmiar M - dół | szt. | 5
34 | Łyżki wyciskowe metalowe do braków częściowych, pełne rozmiar M - | szt. | 5
35 | Łyżki wyciskowe metalowe do braków częściowych, pełne, saneczkowe numer L-dół | szt. | 5
36 | Łyżki wyciskowe metalowe do braków częściowych, pełne, saneczkowe rozmiar L - góra | szt. | 5
37 | Masa alginatowa, klasy A z chromatycznym wskaźnikiem fazy. Przeznaczona jest do elastycznych i precyzyjnych wycisków. op. a`450g | op. | 200
38 | Masa poliwinylosiloksanowa, której przeznaczeniem jest rejestracja stosunków przestrzennych między żuchwą a szczęką. Materiał do ustalania maksymalnego zaguzkowania zębów, ustalania centralnego ułożenia żuchwy w stosunku do szczęki oraz równoczesnych wycisków szczęki i żuchwy, system automatycznego mieszania, masa płynna, bardzo szybko się wiąże, stabilna, łatwa w obróbce i twarda. Dane techniczne: Czas pracy w temperaturze 23ºC – 30”, czas przybywania w jamie ustnej pacjenta – 60”, odtwarzanie detali - 2 μm, liniowa zmienność wymiarów po 24h - -0,05%, Twardość końcowa – 95 Shore'A. (opakowanie 2x50 ml) | szt. | 2
39 | Materiał do miękkiego podścielania protez, przeznaczony do ręcznego mieszania w stosunku 1:1. Cechy: nie twardnieje, nie chłonie zapachów. op. a` 2x 30 ml | op. | 7
40 | Materiału kompozytowy, światłoutwardzalny przeznaczony do leczenia zębów przednich i bocznych Materiał jest widoczny na zdjęciach rentgenowskich. op. a`( 8 x 4g kompozytu + bond 6ml + akcesoria ). | op. | 1
41 | Mikropędzelki o końcówce wykonanej z bawełny do aplikacji -normalne (regular), opakowanie nie większe niż 100 szt. | op. | 5
42 | Miska silikonowa do zarabiania masy, średnio twarda, poj. 600 ml (niezbędna do zarabiania masy wyciskowej) | szt. | 20
43 | Nici retrakcyjne nr 000 | szt. | 10
44 | Nić dentystyczna do czyszczenia pod mostami, w trudno dostępnych miejscach w jamie ustnej, podzielona na odcinki ze wzmocnioną końcówką | op. | 3
45 | Okulary ochronne | szt. | 20
46 | Palnik spirytusowy szklany | szt. | 4
47 | Pasek metalowy prosty do formówki, uniwersalny, 0,05 (Służy do odbudowy zęba) | op. | 10
48 | Pasek metalowy ścierny 4 mm (op.12 szt) (przeznaczony do szlifowania i polerowania powierzchni zębowych) | op. | 10
49 | Pasek silikonowy ściermy na rolce. Grubość 60µ, dł. 15 mb, szer. 8 mm (przeznaczony do szlifowania i polerowania powierzchni zębowych) | op. | 5
50 | Pasek silikonowy ściermy na rolce. Grubość 90µ, dł. 15 mb, szer. 8 mm (przeznaczony do szlifowania i polerowania powierzchni zębowych) | op. | 5
51 | Pasek silikonowy ścierny na rolce. Grubość 20 µ, dł. 15 mb., szer. 8 mm(przeznaczony do szlifowania i polerowania powierzchni zębowych) | op. | 5
52 | Pasek tłoczony met. z brzuszkiem na przedtrzonowce służące do odbudowy punktu stycznego wypełnienia między zębami, grubość 0,045mm op. a’30szt: - nr 21, nr 22, nr 28 z dwoma brzuszkami | op. | 1
53 | Pasek tłoczony met. z brzuszkiem na trzonowce służące do odbudowy punktu stycznego wypełnienia między zębami, grubość 0,045mm, op. a’30szt - nr 23, nr 24, nr 29 z dwoma brzuszkami | op. | 1
54 | Patryce niebieskie, 1,7 mm | op. | 5
55 | Pilniki K-file służące do ręcznego poszerzania kanału korzeniowego zęba. Odporne na wielokrotną dezynfekcję i sterylizację, niełamliwe, - asortymentom 15 do 40, dł. 25mm - rozmiar 0,10, dł. 25mm - rozmiar 0,15, dł. 25mm - rozmiar 0,20, dł.25mm - rozmiar 0,25, dł. 25mm , -rozmiar 30, dł. 25 mm | szt. | 96
56 | Poszerzacze typu H-hedstroema – służące do ręcznego poszerzania kanału korzeniowego. Odporne na wielokrotną dezynfekcję i sterylizację, niełamliwe, - asortyment od 15 do 40, dł. 25mm - rozmiar 0,10, dł.25mm - rozmiar 0,15, dł.25mm - rozmiar 0,20, dł.25mm - rozmiar 0,25, dł.25mm - rozmiar 0,30, dł. 25mm | szt. | 96
57 | Proszek do wypełnień czasowych, op. a`100g | op. | 2
58 | Rękojeść do lusterka (do codziennej pracy, podczas badania diagnostycznego) | szt. | 10
59 | Sączki papierowe służące do osuszania kanałów korzeniowych stożkowatość 0,4%, - rozmiar 35, 40 | op. | 6
60 | Silikon o płynnej konsystencji przeznaczony na drugą warstwę wycisku, Właściwości produktu: czas mieszania: 30 sek., czas pracy: 1 min. 30 sek., czas w jamie ustnej: 3 min. 30 sek., czas wiązania: 5 min., op. a` 140 ml | op. | 40
61 | Silikonowa masa wyciskowa typu addycyjnego na pierwszą warstwę w wyciskach dwuwarstwowych, op. a`2x250 ml | op. | 11
62 | Silikonowa masa wyciskowa (kondensacyjna) o płynnej konsystencji, tiksotropowa i hydrokompatybilna, op. a` 140 ml | op. | 40
63 | Strzykawko dmuchawki jednorazowe op.250 szt. | op. | 20
64 | Szczoteczka średnica 21mm na prostnicę bez mandrylki. Czarna, twarda do czyszczenia osadu | szt. | 10
65 | Plastikowe ćwieki do modelowania wkładów koronowo - korzeniowych, posiadające drobne wypustki ułatwiające retencję materiału. Ulegają całkowitemu spaleniu podczas procesu wygrzewania. | op. | 5
66 | Światłouwardzalny, ciekły kompozyt nano-hubrydowy kolor A2, A3 op. a 2g + 3 końcówki | op. | 7
67 | Trzonek (uchwyt) do skalpela nr 3 | szt. | 10
68 | Uniwersalny katalizator w żelu do masy bazowej i korekcyjnej, op. a`60ml | op. | 40
69 | Wiertła diamentowe na turbinę kulka rozm. 012, 014, 016, 018, 021 nasyp niebieski i zielony | szt. | 50
70 | Wiertła na turbinę do przecinania koron, rozmiar 012, 014, 016 | szt. | 33
71 | Wiertła rożyczki na kątnice rozm. 012, 014, 016, 018, 021 krótka noga | szt. | 50
72 | Wiertła rożyczki na kątnice rozm. 012, 014, 016, 018, 021 długa noga | szt. | 50
73 | Wkłady koronowo-korzeniowe z włókna szklanego (kwarcowego) z technologią zmieniającą kolor, rozmiar 1,35 | szt. | 10
74 | Wkłady koronowo-korzeniowe z włókna szklanego (kwarcowego) z technologią zmieniającą kolor, rozmiar 1,45, | szt. | 10
75 | Włókno szklane zatopione w kompozycie do mostów adhezyjnych, szerokość: 2,5 cm grubość: 0,7 mm długość: 6 cm | szt. | 2
76 | Wosk modelowy miękki: op. a’ 500g (25 sztuk płytek woskowych w pudełku kartonowym); do wykonywania modeli płyt podstawowych protez zębowych; na bazie wosku pszczelego; kolor jasnoróżowy, | op. | 10
77 | Wosk modelowy w płytkach twardy różowy, na bazie wosku pszczelego. op. a`500g | op. | 40
78 | Wytrawiacz 36 %, op. strzykawka 10 ml | op. | 4
79 | Wytrawiacz do porcelany kwas fluorowodorowy | szt. | 1
80 | Zgłębnik standardowy | szt. | 10
Razem | [5 empty] | 0 | XXX | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wpisać w kolumnie nr 11 nazwę zaoferowanego produktu, wielkość oferowanego opakowania oraz producenta

## Zadanie nr 5
…………………………..
( pieczęć Wykonawcy)
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Zapotrzebowana ilość | Ilość oferowanych opakowań | Cena jednostkowa netto PLN za szt./op. | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość brutto PLN | Nazwa zaoferowanego produktu/Wielkość oferowanego opakowania/Producent*
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 8. | 9. | 10. | 11.
1 | Cement MTA op. a`2 x 0,14g | op. | 4
2 | Cement tymczasowy do koron i mostów protetycznych op. 1 tubka bazy 36g; 1 tubka katalizatora 16g; 1 bloczek do mieszania. | szt. | 1
| Lusterka przedniopowierzchniowe płaskie 22 | szt. | 60
| Uchwyt do lusterka okrągły 125 mm | szt. | 20
3 | Łańcuszek do serwet z dwoma klipsami silikonowy | szt. | 20
4 | Łańcuszek do serwet z dwoma klipsami dł 42 cm | szt. | 5
5 | Łańcuszek elastyczny: trwały kolor, odporny na blaknięcie; bardzo elastyczny; z wysokiej jakości produktów; występujący w trzech rodzajach, opakowanie na rolce min. a`4,60m (+/- 10 cm) długości. | rolka | 3
6 | Materiał do wypełnień czasowych op. a`100g. | op. | 2
7 | Materiał światłoutwardzalny złożony o płynnej konsystencji A2, op. a’2g | op. | 6
8 | Microbrush, op.. a` 100 szt.. | op. | 3
9 | Osłony jałowe na przewody ssące | szt. | 180
10 | Pasta do polerowania pasta profilaktyczna o zmiennych właściwościach abrazyjnych, op. 100g | szt. | 12
11 | Pojemnik do dezynfekcji wierteł | szt. | 2
12 | System wiążący jednoskładnikowy, op. a` 6ml. | op. | 5
13 | Szczoteczki na kątnicę ze sztucznego włosia w kształcie kielicha miękkie do polerowania | szt. | 50
14 | Szczotka do czyszczenia końcówek metalowych ssaka śred. 6 mm | Szt. | 50
15 | Taśma barwiąca kompatybilna z drukarkami Melag | szt. | 50
16 | Taśma z włokna szklanego do szynowania, nienasączona op. min. a'3 m szer. 4mm | op. | 2
17 | Wężyki do fizjodyspensera zestaw do irygacji | szt. | 150
18 | Wiertła chirurgiczne – szczelinowce na turbinę przedłużone, ISO 500 316 168 007 010 | szt. | 10
19 | Wiertło chirurgiczne – różyczka na prostnicę z węglika spiekanego ISO 500 104 001 001 010 | szt. | 30
20 | Wiertło chirurgiczne – różyczka na prostnicę z węglika spiekanego ISO 500 104 001 001 014 | szt.. | 100
21 | Wiertło chirurgiczne – różyczka na prostnicę z węglika spiekanego ISO 500 104 001 001 018 | szt. | 100
22 | Wiertło chirurgiczne – różyczka na prostnicę z węglika spiekanego ISO 500 104 001 001 023 | szt. | 30
23 | Wiertło chirurgiczne – różyczka na prostnicę z węglika spiekanego ISO 500 104 001 251 023 | szt. | 10
24 | Wiertło chirurgiczne – różyczka na prostnicę z węglika spiekanego ISO 500 104 001 251 010 | szt. | 10
25 | Wiertło chirurgiczne – różyczka na prostnicę z węglika spiekanego ISO 500 104 001 251 014 | szt. | 20
26 | Wiertło chirurgiczne – różyczka na prostnicę z węglika spiekanego ISO 500 104 001 251 018 | szt. | 20
27 | Wiertło chirurgiczne – szczelinowiec na prostnicę węglik spiekany ISO 500 104 168 007 016 | szt. | 100
28 | Wiertło chirurgiczne – szczelinowiec na turbinę przedłużone ISO 500 316 171 007 012 | szt. | 250
29 | Wiertło chirurgiczne – szczelinowiecna turbinę przedłużone ISO 500 316 415 007 010 |  | 25
| Wiertło chirurgiczne – szczelinowiecna turbinę przedłużone ISO 500 316 168 007 016 | szt. | 50
30 | Wiertło do usuwania kleju ISO 500 314 299 072 018 | szt. | 5
| Wiertło do przecinania koron ISO 500 314 196 008 010 | szt. | 10
32 | Wosk kostny op.24szt. | op. | 1
33 | Wytrawiacz 36%, op. a’ 10 ml | op. | 1
34 | Zamki ortodontyczne na siekacze dolne | szt. | 25
35 | Igły kulkowe proste i zakrzywione z kulka z końcówką Luer wielorazowego użytku | szt. | 5
36 | Lusterka rodowane przedniopowierzchniowe płaskie 22 mm | szt. | 60
37 | Ochraniacz metalowy na palec, wielorazowego użytku, rozm. mały, średni, duży | szt. | 3
38 | Penseta stomatologiczna College-Ergo ząbkowana kątowa 165 mm fig. 5 | szt. | 30
39 | Szczoteczka metalowa do mycia wierteł stomatologicznych | szt.. | 50
40 | Tacki diagnostyczne | szt. | 30
41 | Tacki zabiegowe chirurgiczne | szt. | 20
42 | Nożyczki Iris zagięte 115 mm – super cut | szt. | 20
Razem | [5 empty] | 0 | XXX | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wpisać w kolumnie nr 11 nazwę zaoferowanego produktu, wielkość oferowanego opakowania oraz producenta

## Zadanie nr 6
…………………………..
( pieczęć Wykonawcy)
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Zapotrzebowana ilość | Ilość oferowanych opakowań | Cena jednostkowa netto PLN za szt./op. | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość brutto PLN | Nazwa zaoferowanego produktu/Wielkość oferowanego opakowania/Producent*
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 8. | 9. | 10. | 11.
1 | Bloczki do zarabiania materiałów średnie min 100 kartek | bl | 5
2 | Bond samowytrawiający op.a'5ml | op. | 15
3 | Cement fosforanowy z hydroksyaptytami op. a` proszek+płyn a’30g+18g | op. | 2
4 | Cement na bazie wodorotlenku wapnia op. a` baza +katalizator a`24g | op. | 2
5 | Ćwieki korzeniowo-koronowe+kluczyk, (asortyment) op.a'60szt. | op. | 1
6 | Ćwieki okołomiazgowe 0,6 mm, op.a'12szt. | op. | 12
7 | Formówki celuloidowe Białystockie op. a` 160 szt służące do odbudowy kształtu korony zębów przednich od 1 do 3 | op. | 1
8 | Formówki metalowe tj. uchwyty do pasków metalowych uniwersalne do odtwarzania powierzchni stycznych wypełnień zębów bocznych | szt. | 6
9 | Gumki do polerowania, maksymalna prędkość obrotowa 10.000, nasyp: medium, ultra - fine, coarse, różne kształty. Do sterylizacji w autoklawie parowym 135˚C | szt. | 20
10 | Gutapercha rozmiar od 15 do 40 | szt. | 240
11 | Hak do języka | szt. | 6
12 | Igła do płukania kanłów endo prep rozmiar 03 x 25 mm (żółte) op.100szt. | op. | 2
13 | Igły kulkowe z końcówką Luer | szt. | 3
14 | Igły Lentullo bez sprężynki czerwone niełamliwe; czerwone, asortyment | szt. | 16
15 | Igły Lentullo ze sprężynką czerwone niełamliwe; czerwone, asortyment | szt. | 8
16 | Kliny drewniane służące do uszczelnienia paska metalowego na formówce w okolicy przydziąsłowej w celu szczelnego założenia wypełnienia, zapobiegające powstawaniu nawisów, - asortyment op.a'100szt. | op. | 1
17 | Kliny światłoprzewodzące, transparentne, asortyment op. 100 szt. | op. | 2
18 | Końcówka do skalera EMS typ A | op. | 1
19 | Końcówka do skalera EMS typ P | op. | 1
20 | Krążki do opracowywania i polerowania wypełnień, drobne, średnice -12,7mm i 9,5 mm, możliwość przekładania krążka na trzymadłku op.a'50szt. | op. | 3
21 | Kształtki z brzuszek. profilowane pełny asort. płaskie op.a'30szt. | op. | 8
22 | Lak szczelinowy światłoutwardzalny przeznaczony do uszczelniania bruzd i szczelin zębów op. strzykawka 1,25g | op. | 10
23 | Lakier do leczenia nadwrażliwości op. ampułka a’0,4ml | szt. | 120
24 | Lusterko stomat. powiększające nr 5 | op. | 15
25 | Łopatka do języka szerokość 30/45mm, metalowa | szt. | 6
26 | Łopatka do zarabiania materiału | szt. | 2
27 | Mandrela do krążków pop. poz. | szt. | 4
28 | Material podładowy światłoutwardzalny, zawiera wodorotlenek wapnia oraz hydroksyapatyty wapnia 1,2 ml | op. | 26
29 | Materiał światłoutwardzalnym, płynnym materiałem kompozytowym, op. a’1g | op. | 2
30 | Materiał do chemicznego udrażniania kanałów korzeniowych w postaci pasty op. a` 9g | op. | 4
31 | Materiał podkładowy cement polikarboksylowy widoczny na zdjęciu RTG op. 80g proszek + 40g płyn | op. | 2
32 | Materiał podkładowy na bazie wodorotlenku wapnia op.a'2x12g (baza+katalizator) | op. | 3
33 | Materiał szklano – jonomerowy przeznaczony do wypełnień w zębach mlecznych op. proszek 10g + płyn 8,3ml, + Conditioner 10g + Glaze 2,5g | op. | 15
34 | Materiał światłoutwardzalny zawierający tlenek cyrkonu/krzemionka zwiększający kontrast w promieniach RTG op. a`4g strzykawka Kolor A2;A3;A3,5;A4 | op. | 12
35 | Materiał światłoutwardzalny zawierający wypełniacz Microglass drugiej generacji, strzykawka 4g | szt. | 8
36 | Materiał światłoutwardzalny, op. a` 3,8g strzykawka kolor A2;A3;A3,5 | op. | 6
37 | Miazgociągi do ręcznego usuwania miazgi z kanału z kolorowymi trzonkami: żółte, czerwone, niebieskie, zielone, czarne | szt. | 20
38 | Mikroaplikatory z uchwytem służące do aplikacji bondu do ubytku, rózne rozmiary, op. a` 100 szt. | op. | 6
39 | Narzędzia ręczne do opracowywania kanałów NiTi t, op. a’6 szt - asortyment | szt. | 6
40 | Nici retrakcyjne nasączone chlorkiem glinu o działaniu obkurczającym op. min 203cm | op. | 4
41 | Olej do czyszczenia i konserwacji końcówek, op. a’500 ml | op. | 2
42 | Osłonki na końcówki szczękorozwieraczy op.a'100szt. | op. | 10
43 | Pasek metalowy ścierny 4mm i 6mm op. 12 szt. | op. | 2
44 | Pasek tłoczony met. z brzuszkiem na przedtrzonowce służące do odbudowy punktu stycznego wypełnienia między zębami - nr 21 ; 22 ; 28, op.a'30szt. | op. | 9
45 | Pasek tłoczony met. z brzuszkiem na trzonowce służące do odbudowy punktu stycznego wypełnienia między zebami - nr 23; 24; 29, op.a'30szt. | op. | 6
46 | Paski do formówki melalowe proste na rolce szer.5mm dł. 1m | szt. | 5
47 | Pasta do polerowania wypełnień wstępnego i końcowego, bez fluoru, op. a’100 g | op. | 12
48 | Pasta do wypełniania kanałów, a'4ml | op. | 8
49 | Pędzelki do lakierowania a’100szt | op. | 1
50 | Pilniki Hedstroemy ręczne ass od 15 do 40 dł 31mm, op. a’6szt | op. | 18
51 | Pilniki Hedstroemy ręczne ass od 15 do 40 dł 25mm, op. a’6szt | op. | 30
52 | Pilniki ręczne ass od 15 d0 40 dl 31mm, op. a’6szt | op. | 18
53 | Płyn do osuszania kanałów op. a` 45 ml | op. | 2
54 | Preparat do zmiękczania i rozpuszczania gutaperki , butelka op. a`10 ml | op. | 1
55 | Rozpychacze ręczne do gutaperchi spreadery | szt. | 12
56 | Rozwierak szczękowy Molt dla dorosłych 140 mm | szt. | 3
57 | Rozwierak szczękowy Molt dla dzieci 110 mm | szt. | 3
58 | Rozwierak szczękowy Molt pedo 100 mm | szt. | 3
59 | Sączki papierowe służące do osuszania kanałów korzeniowych, asortyment 15-40 - rozmiar 15, 20, 25, op.a'200szt. | op. | 3
60 | Sączki papierowe z wodorotlenkiem wapnia, asortyment rozmiar 15-40 | op. | 60
61 | Sterylny wodorotlenek wapnia w strzykawce, strzykawka 1,5 g | szt. | 20
62 | System wiążący do materiału kompozytowego op. a’ 3ml | op. | 6
63 | Szczoteczka na kątnicę ze sztucznego włosia o kształcie kielicha, miękkie | szt. | 22
64 | Szczoteczki nylonowe na kątnicę służące do oczyszczania osadu nazębnego, - stożek | szt. | 40
65 | Szczotka metalowa do czyszczenia wierteł | szt. | 24
66 | Taśma gładka 0,05mm szer.8mm, dł. 15 m | op. | 5
67 | Taśma poliestrowa ścierna na rolce służąca do wygładzania wypełnienia stałego, szerokość 8mm, długość 15m o grubości ścieralności 90 u; o grubości ścieralności 60 u | op. | 1
68 | Wiertło chirurgiczne – różyczka na prostnicę z węglika spiekanego ISO 500 104 001 001 010 | szt. | 25
69 | Wiertło chirurgiczne – różyczka na prostnicę z węglika spiekanego ISO 500 104 001 001 014 | szt. | 50
70 | Wiertło chirurgiczne – szczelinowiec na turbinę przedłużone ISO 500 316 171 007 012 | szt. | 50
71 | Wiertła stomatologiczne na kątnice z nasypem diamentowym, płomyk; rozmiar 10, 14 | szt. | 5
72 | Wiertła stomatologiczne kulka na turbinę z nasypem diamentowym. Dostępne w różnych rozmiarach: 0,8; 0,10; 0,12; 0,14; 0,16; 0,18. | szt. | 20
73 | Wiertła stomatologiczne kulka na turbinę z nasypem diamentowym. Dostępne w różnych rozmiarach: 0,21; 0,23; 0,29 | szt. | 5
74 | Wiertła stomatologiczne kulki na kątnice z nasypem diamentowym - rozmiar 0,21; 0,23; 0,27 | szt. | 5
75 | Wiertła stomatologiczne na kątnice z nasypem diamentowym, kulka - rozmiar 0,12 ; 0,14; 0,16; 0,18 | szt. | 5
76 | Wiertła stomatologiczne na kątnicę odwrócony węglik spiekany stożek - rozmiar 0,12; 0,14 | szt. | 5
77 | Wiertła stomatologiczne na kątnicę z węglika spiekanego, różyczka, przedłużony trzon - rozmiar 0,14; 0,16; 0,18 | szt. | 20
78 | Wiertła stomatologiczne na kątnicę z węglika spiekanego, różyczka, przedłużony trzon, rozmiar 23 | szt. | 5
79 | Wiertła stomatologiczne na kątnicę z węglika spiekanego, różyczka. Dostępne w różnych rozmiarach: 0,8, 0,10, 0,12, 0,14, 0,16, 0,18. | szt. | 20
80 | Wiertła stomatologiczne na turbinę z nasypem diamentowym wydłużony trzon, kulka - rozmiar 0,18 ; 0,16; 0,14 ; 0,12; 0,21; 0,23 | szt. | 5
81 | Wiertła stomatologiczne płomyki na turbinę z nasypem diamentowym rozmiar 0,10; 0,12; 0,14; 0,16; 0,18 | szt. | 20
82 | Wiertła stomatologiczne płomyki na turbinę z nasypem diamentowym - rozmiar 0,21; 0,23 | szt. | 10
83 | Wiertło chirurgiczne – szczelinowiec na turbinę przedłużone ISO 500 316 171 007 012 | szt. | 50
84 | Wytrawiacz 36% strzykawka, op a` 50ml | op. | 5
Razem | [5 empty] | 0 | XXX | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wpisać w kolumnie nr 11 nazwę zaoferowanego produktu, wielkość oferowanego opakowania oraz producenta

## Zadanie nr 7
…………………………..
( pieczęć Wykonawcy)
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Zapotrzebowana ilość | Ilość oferowanych opakowań | Cena jednostkowa netto PLN za szt./op. | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość brutto PLN | Nazwa zaoferowanego produktu/Wielkość oferowanego opakowania/Producent*
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 8. | 9. | 10. | 11.
1 | Biomateriał do wypełniania i odbudowy kanałów korzeniowych – biały przeznaczony jest do stosowania w trakcie leczenia stomatologicznego jako materiał do wypełniania i odbudowy kanałów korzeniowych. Wskazany jest szczególnie w przypadkach: perforacji ścian kanałów korzeniowych resorpcji wewnątrzkanałowych wypełniania wstecznego wierzchołka korzenia przy bezpośrednim pokryciu miazgi. op.a' 10x014g + powder, 3x1ml liquid podczas zabiegu amputacji miazgi w leczeniu zębów z niezakończonym rozwojem korzenia. | op. | 1
2 | Bloczki do zarabiania materiałów - średnie z kredowaną powierzchnią, min. 100 kartek | bl | 20
3 | Ćwieki gutaperkowe do wypełnień kanałowych, rozmiar: asortyment 15-40, 20, 25, 30, 35, 40 | op. | 13
4 | Formówki celuloidowe, op. a’160 szt., służące do odbudowy kształtu korony zębów przednich od 1do 3. | op. | 2
5 | Gumki silikonowo – kauczukowe – asortyment, szary asortyment 6szt, szary kielich duży, szary kielich mały, szary płomyk, zielony asortyment 6szt, zielony kielich duży, zielony kielich mały, zielony płomyk | op. | 96
6 | Gumki silikonowo – kauczukowe, zielone, kielich duży | szt. | 14
7 | Igły Lentulo bez sprężynki do maszynowego wypełnienia kanałów korzeniowych, niełamliwe: rozmiar 25, czerwone. Op.a'4szt. | op. | 15
8 | Jednorazowa plastikowa końcówki do strzykawko-dmuchawek, DCI w op.a'150szt. | op. | 36
9 | Kalka zgryzowa prosta niebiesko-czerwona 80um op.a'144szt. | op. | 24
10 | Kompozyt chemoutwardzalny - chemoutwardzalna żywica hybrydowa. Do wypełnień ubytków zarówno w zębach przednich jak i bocznych. Odcień uniwersalny, zbliżony do A3 op min. . Katalizator pasta 15g, baza pasta 15g, Bond do katalizatora 3ml, Bond do bazy 3ml, wytrawiacz 7,5ml, akcesoria. | op. | 4
11 | Krążki do opracowywania i polerowania wypełnień, drobne, średnice -12,7mm i 9,5 mm, możliwość przekładania krążka na trzymadłku. Op.a'50szt. | op. | 8
12 | Lak szczelinowy – światłoutwardzalny biały przeznaczony do uszczelniana bruzd, szczelin i otworów ślepych zawierający fluor, op. strzykawka a` 1,25ml | op. | 15
13 | Lakier fluorowy – poliuretanowy zawierający fluor, op. a’ 50 ampułek x 1ml | op. | 10
14 | Lusterka rodowane przedniopowierzchniowe z włóknaszklanego przeznaczone do sterylizacji op.a'10szt. | op. | 2
15 | Lusterka stomatologiczne nr 5 płaskie op.a'12szt. | op. | 10
16 | Materiał do uzupełnień czasowych op. a’100g | op. | 12
17 | Materiał hydrofilny bioaktywny, materiał do odbudowy zęba, op.a'8g A1, A2, A3 | op. | 8
18 | Materiał kompozytowy do odbudowy estetycznej z kontrastem w RTG A1, A2, A3 typu G-enial lub rówmoważny | op. | 10
19 | Materiał podkładowy – cement polikarboksylowy, widoczny na zdjęciach rtg, op.akowanie 80g proszek + 40g płyn | op. | 4
20 | Materiał podkładowy na bazie wodorotlenku wapnia, op. a` 2x12g (baza+katalizator) | op. | 4
21 | Materiał podkładowy światło utwardzalny strzykawka 1,2ml | szt. | 15
22 | Materiał szklano – jonomerowy przeznaczony do wypełnień w zębach mlecznych op. proszek 10g + płyn 8,3ml, + Conditioner 10g + Glaze 2,5g | op. | 60
23 | Materiał światłoutwardzalnego nanohybrydowy materiał kompozytowy, złożony dający kontrast na RTG do uzupełnień zębów bocznych i przednich, strzykawka 3,5g A1 | op. | 10
24 | Materiał światłoutwardzalnego nanohybrydowy materiał kompozytowy, złożony dający kontrast na RTG do uzupełnień zębów bocznych i przednich, Asortyment 8 odcieni a'3,5g | op. | 1
25 | Materiał światłoutwardzalnego nanohybrydowy materiał kompozytowy, złożony dający kontrast na RTG do uzupełnień zębów bocznych i przednich, zestw (2xA3; 2xA2+bond 6g) | zestaw | 6
26 | Materiał światłoutwardzalny kolorowy mikrohybrydowy w kolorach: różowy, niebieski, zielony, pomarańczowy, fioletowy, żółty, biały, czerwony, czarny op. Strzykawka 1g | op. | 10
27 | Materiał światłoutwardzalny nanohybrydowy półpłynny złożony nie przepuszczalny promieni RTG A1, A2, A3, op.a’2g | op. | 25
28 | Mikroaplikarory z uchwytem służące do aplikacji bondu do ubytku, rozmiar małe, średni i duży, op. a` 100 szt. | op. | 50
29 | Nożyczki chirurgiczne, proste 14,5 cm ostro-tępe | szt. | 3
30 | Pasek do formówki metalowy prosty w rolce, szer. 5mm/1mb op.a' 10szt. | op. | 10
31 | Paski metalowe do formówek tłoczone na przedtrzonowe i trzonowce dwustronne. Op.a'30szt. | op. | 4
32 | Paski metalowe do formówek tłoczone na trzonowe i przedtrzonowce prawe i lewe. Op.a' 30szt. | op. | 16
33 | Paski ścierne jednostronne 4 mm (op. 12 szt.) | op. | 5
34 | Pasta do polerowania materiałów stomatologicznych z fluorem, niebieska, tuba a`100g | op. | 16
35 | Piasek do piaskarki abrazyjnejgramatura μm 45-50 op.a'400g służące do opracowania ubytków | op. | 2
36 | Piasek kosmetyczny μm 40 op.a'300g | op. | 5
37 | Pilnik typu H Hedstroemy do ręcznego poszerzania kanału korzeniowego zęba; odporne na wielokrotną dezynfekcję i sterylizację, niełamliwe, długość 25 mm - rozmiar 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,35; 0,40; op. 6 szt. | op. | 15
38 | Płomyk diamentowy na turbinę kształt 863 rozmiar 012 | szt. | 21
39 | Płomyk diamentowy na turbinę kształt 831 rozmiar 016 | szt. | 21
40 | Płomyk diamentowy na turbinę kształt 850 rozmiar 012 | szt. | 21
41 | Płomyk diamentowy na turbinę wydłużony kształt 859 rozmiar 012 | szt. | 6
42 | Płomyk diamentowy na turbinę wydłużony kształt 859 rozmiar 010 | szt. | 4
43 | Płomyk diamentowy na turbinę wydłużony kształt 859 rozmiar 014 | szt. | 16
44 | Preparat do udrażniania kanałów korzeniowych, op. a` 9g | op. | 5
45 | Preparat przeznaczony jest do wybielania wyłącznie zębów martwych – bezmiazgowych. Nadtlenek mocznika po aplikacji rozkłada się na mocznik oraz nadtlenek wodoru. Nadtlenek wodoru rozkłada się z kolei na aktywny tlen i wodę. To właśnie tlen jest aktywnym składnikiem preparatu, który nasyca lub likwiduje wiązania chemiczne odpowiedzialne za barwę w cząsteczkach pigmentów zawartych w zębie. op.a' 7g | op. | 2
46 | Rozpychacze do gudaperki w kolorach: żółty, niebieski, czerwony, biały op.a'6szt. | op. | 8
47 | Sączki papierowe, kanałowe, rozmiar: Nr 20, 25, 30, 35, 40, op.a'200szt. | op. | 15
48 | System wiążący jednoskładnikowy, op. a` 6ml | op. | 8
49 | Szczoteczka na kątnicę ze sztucznego włosia o kształcie kielicha, miękkie | szt. | 40
50 | Szybkowiążący, estetyczny materiał do odbudowy op.a' 200 kapsułek w odcieniu A2, A3, Coat 4ml + pistolet | op. | 2
51 | Taśma poliestrowa gładka minimalna dł. 15 mb, szer.10mm | op. | 5
52 | Taśma poliestrowa ścierna drobnoziarnista w rolce, szer. 8mm, dł. 15mb, grubość 20um, 60um | rolka | 6
53 | Trzymadełka do krążków | szt. | 12
54 | Udrażniacze K – Reamer do ręcznego udrażniania kanału korzeniowego; odporne na wielokrotną dezynfekcję i sterylizację, niełamliwe, długość 25 mm - rozmiar 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,35; 0,40 op. 6 szt. | op. | 15
55 | Wiertła stomatologiczne kulka diamentowa na turbinę nr 010, 012, 014, 016, 018, 020, 022 | szt. | 150
56 | Wiertła stomatologiczne na kątnicę różyczka nr 010, 012, 014, 016, 018, 020, 022 | szt. | 75
57 | Wytrawiacz – 36% kwas fosforowy, op.a`10ml | op. | 20
58 | Zestaw ćwieków i dryli typu Unimetric 1mm set C226T10 lub równoważny | zestaw | 1
Razem | [5 empty] | 0 | XXX | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wpisać w kolumnie nr 11 nazwę zaoferowanego produktu, wielkość oferowanego opakowania oraz producenta

## Zadanie nr 8
…………………………..
( pieczęć Wykonawcy)
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Zapotrzebowana ilość | Ilość oferowanych opakowań | Cena jednostkowa netto PLN za szt./op. | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość brutto PLN | Nazwa zaoferowanego produktu/Wielkość oferowanego opakowania/Producent*
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 8. | 9. | 10. | 11.
1 | Bloczki do zarabiania materiałów - średnie z kredowaną powierzchnią, min. 100 kartek | bl. | 15
2 | Chemoutwardzalny glasjonomer, zestaw 15g proszku+ 10g płynu | op | 3
3 | Ćwieki gutaperkowe do wypełnień kanałowych, asortyment 15-40, op. a’120 szt. | op. | 3
4 | Dryle maszynowe do ćwieków okołomiazgowych zielone Ø 0.585mm | op. | 18
5 | Dźwignia prosta Beina szer. 2mm | Szt. | 1
6 | Formówki metalowe tj. uchwyty do pasków metalowych koniecznych do odtwarzania powierzchni stycznych wypełnień zębów bocznych uniwersalne | Szt. | 6
7 | Jednoskładnikowy samowytrawiający system łączący utwardzany światłem op. 5 ml | szt. | 2
8 | Gumki silikonowo – kauczukowe – asortyment, szary asortyment 6szt, szary kielich duży, szary kielich mały, szary płomyk, zielony asortyment 6szt, zielony kielich duży, zielony kielich mały, zielony płomyk | op. | 9
9 | Gumki silikonowo – kauczukowe, zielone, kielich duży | szt. | 9
10 | Igły Lentulo bez sprężynki do maszynowego wypełnienia kanałów korzeniowych, niełamliwe: -rozmiar 25, czerwone | szt. | 4
11 | Kalka zgryzowa prosta 80um op.a`144szt | op. | 3
12 | Kleszcze typu Bertena do siekaczy i przedtrzonowców góra i dół | szt. | 6
13 | Kompozyt chemoutwardzalny op. min. Katalizator pasta 15g, baza pasta 15g, Bond do katalizatora 3ml, Bond do bazy 3ml, wytrawiacz 7,5ml, akcesoria. | op. | 1
14 | Końcówka do strzykawko dmówchawki 3 funkcyjnej - wielorazowego użytku, ze stali nierdzewnej, nadająca się do sterylizacji w temp. 121-134°C., kompatybilne z unitami typu Marcus, MISTRAL, Stern Weber, Chirana oraz strzykawko - dmuchawką DCI. | szt. | 9
15 | Krążki do polerowania materiałów kolor malinowy. | szt. | 150
16 | Krążki do polerowania ze średnim nasypem, | szt. | 150
17 | Wiertło kulka diamentowa na długiej stopce | szt. | 20
18 | Lak szczelinowy – światłoutwardzalny przeznaczony do uszczelniana bruzd i szczelin, op. strzykawka a` 1,25ml | op. | 12
19 | Lakier fluorowy – poliuretanowy zawierający fluor, op. a’ 50 ampułek x 1ml | op. | 8
20 | Lusterka stomatologiczne nr 5 płaskie (plane) | szt. | 50
21 | Materiał do tymczasowego wypełnienia kanałów korzeniowych na bazie wodorotlenku wapnia op. strzykawka 4x2,1g | op. | 2
22 | Materiał do uzupełnień czasowych, op. a’100g | op. | 3
23 | Materiał podkładowy – cement polikarboksylowy, widoczny na zdjęciach rtg, opakowanie 80g proszek + 40g płyn | op. | 3
24 | Materiał podkładowy na bazie wodorotlenku wapnia, op. a` 2x12g (baza+katalizator) | op. | 3
25 | Materiał podkładowy światło utwardzalny op.1,2ml | szt. | 12
26 | Materiał szklano – jonomerowy przeznaczony do wypełnień w zębach mlecznych op. proszek 10g + płyn 8,3ml, + Conditioner 10g + Glaze 2,5g | op. | 12
27 | Materiał światłoutwardzalnego nanohybrydowy, złożony A3 op.1 strzykawka – 4g | op. | 6
28 | Materiał światłoutwardzalnego nanohybrydowy, złożony A1 op. 1 strzykawka – 4g | op. | 6
29 | Materiał światłoutwardzalnego nanohybrydowy, złożony A2 op.1 strzykawka – 4g | op. | 6
30 | Materiał światłoutwardzalny złożony o płynnej konsystencji A1, op.a’2g | op. | 3
31 | Materiał światłoutwardzalny złożony o płynnej konsystencji A2, op.a’2g | op. | 2
32 | Materiał światłoutwardzalny złożony o płynnej konsystencji A3, op.a’2g | op. | 2
33 | Mikroaplikarory z uchwytem służące do aplikacji bondu do ubytku, op. a` 100 szt. | op. | 12
34 | Nakładacz dwustronny kulka mała | szt. | 3
35 | Nakładacz dwustronny kulka średnia | szt. | 6
36 | Nakładacz płaski obustronny długi, cienki | szt. | 3
37 | Narzędzia ręczne do opracowywania kanałów NiTi, - asortyment | szt. | 18
38 | Olej do czyszczenia i konserwacji końcówek typu Pana Spray Plus NSK, op. a’500 ml | szt. | 3
39 | Paski metalowe do formówek profilowane na przedtrzonowe i trzonowce dwustronne | szt. | 90
40 | Paski metalowe do formówek tłoczone na trzonowe i przedtrzonowce prawe i lewe | szt. | 240
41 | Pasta do polerowania materiałów stomatologicznych z fluorem, niebieska, tuba a`100g | op. | 6
42 | Penseta stomatologiczna podwójnie wygięta | szt. | 15
43 | Pędzelki do lakierowania, ze sztucznego włosia duże, op. a` 50 szt. | op. | 36
44 | Pilnik typu H Hedstroemy do ręcznego poszerzania kanału korzeniowego zęba; odporne na wielokrotną dezynfekcję i sterylizację, niełamliwe: długość 25 mm; rozmiar: 0,10;0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,35; 0,40. op.a'6 szt. | op. | 12
45 | Płomyk diamentowy na turbinę kształt 863 rozmiar 012 | szt. | 12
46 | Płomyk diamentowy na turbinę kształt 831 rozmiar 016 | szt. | 12
47 | Płomyk diamentowy na turbinę kształt 850 rozmiar 012 | szt. | 12
48 | Płomyk diamentowy na turbinę wydłużony kształt 859 rozmiar 010 | szt. | 12
49 | Płomyk diamentowy na turbinę wydłużony kształt 859 rozmiar 012 | szt. | 12
50 | Płomyk diamentowy na turbinę wydłużony kształt 859 rozmiar 014 | szt. | 12
51 | Preparat endodontyczny MTA, op. 0,14g | szt. | 6
52 | Preparat przeznaczony do chemiczno-mechanicznego opracowywania kanałów korzeniowych, zawiera EDTA, op. a` 9g | op. | 2
53 | Protaper pilniki reczne cały komplet op.a'6szt. | op. | 1
54 | Rózyczka na kątnice na długiej stopce | szt. | 20
55 | Sączki papierowe, kanałowe, rozm. Nr 40, op. a`200 szt. | op. | 2
56 | Sączki papierowe, kanałowe, rozm. Nr 25, op. a` 200 szt. | op. | 2
57 | Sączki papierowe, kanałowe, rozm. Nr 30, op. a` 200 szt. | op. | 2
58 | System wiążący jednoskładnikowy op. a’5g | op. | 6
59 | System wiążący jednoskładnikowy, op. a'6ml | op. | 6
60 | Szczoteczka na kątnicę ze sztucznego włosia o kształcie kielicha, miękkie | szt. | 30
61 | Światłoutwardzalny kompozyt do wypełnień. Mikrocząsteczkowy kompozyt hybrydowy, jeden system odbudowy do wszystkich rodzajów ubytków, doskonała estetyka, gładkość powierzchni , doskonałe właściwości mechaniczne i estetyczne , wysoka odporność na złamanie i nacisk okluzyjny, wysoka odporność na ścieranie, kontrast na zdjęciach RTG ułatwiający diagnozę. Strzykaweka op. a' min. 2,7 ml. różne kolory (A1; A2; A3; AO2; PA2). | op. | 12
62 | Światłoutwardzalny materiał glasjonomerowy op. min. 15g proszku + 6,8ml płynu | op | 3
63 | Taśma poliestrowa ścierna gruboziarnista w rolce, szer. 8mm, dł. 15mb, grubość 60um | rolka | 3
64 | Tipy - nożyki P1 kompatybilne ze skalerem Stern Weber | szt. | 2
65 | Trzymadełko do lusterka | Szt. | 30
66 | Uchwyty do krążków do polerowania kompozytów do poz.15 | szt. | 3
67 | Udrażniacze K – Reamer do ręcznego udrażniania kanału korzeniowego; odporne na wielokrotną dezynfekcję i sterylizację, niełamliwe: długość 25 mm; rozmiar: 0,10;0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,35; 0,40 | szt. | 36
68 | Wiertła stomatologiczne kulka diamentowa na turbinę kształt 801 rozmiar 021 | szt. | 12
69 | Wiertła stomatologiczne kulka diamentowa na turbinę Różne rozmiary: nr 010, 012, 014, 016, 018 | szt. | 50
70 | Wiertła stomatologiczne na kątnicę różyczka. Różne rozmiary nr: 010, 012, 014, 016, 018 | szt. | 30
71 | Wiertło różyczka 26,5mm, długi trzon rozmiar: 010- 025 (węglik C1) na kątnicę | Szt. | 21
72 | Wiertło węglik spiekany C1 różyczka na kątnicę 023 | Szt. | 12
73 | Wytrawiacz – 36% kwas fosforowy, op. a'10ml | op. | 12
74 | Zestaw do płukania kieszonek dziąsłowych 1 strzykawka x 3 ml | szt. | 30
75 | Zgłębnik stomatologiczny prostokątny | szt. | 20
[5 empty] | RAZEM | 0 | XXX | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wpisać w kolumnie nr 11 nazwę zaoferowanego produktu, wielkość oferowanego opakowania oraz producenta

## Zadanie nr 9
…………………………..
( pieczęć Wykonawcy)
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Zapotrzebowana ilość | Ilość oferowanych opakowań | Cena jednostkowa netto PLN za szt./op. | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość brutto PLN | Nazwa zaoferowanego produktu/Wielkość oferowanego opakowania/Producent*
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 8. | 9. | 10. | 11.
1 | Końcówka do strzykawko dmuchawki - wielorazowego użytku, ze stali nierdzewnej, nadająca się do sterylizacji w temp. 121-134°C., kompatybilne ze strzykawko - dmuchawką DCI. | szt. | 20
2 | Folia okluzyjan szerokość 80 mm (±5mm) czerwona jednostronna 8μ | szt. | 10
3 | Folia okluzyjna 22 mm czerwona jednostronna 8μ | szt. | 10
4 | Folia okluzyjna szerokość 22 mm zielona jednostronna 8μ | szt. | 10
5 | Folia okluzyjna szerokość 80 mm (±5mm) czarna 8μ | szt. | 5
6 | Folia okluzyjna 80 mm (±5mm) zielona jednostronna 8μ | szt. | 10
7 | Frezy do stopów metali- tworzyw i gipsu; nacięcia krzyżowe, normalne, średnica 40 długośc 11 mm | szt. | 8
8 | Frezy do tworzyw, stopów metali, tytanu i materiałów termoplastycznych; nacięcia poprzeczne drobne średnica 40 długośc 13 mm | szt. | 8
9 | Frezy z węglika spiekanego średnica 40 długość 13 mm nacięcia proste-normalne do tworzyw | szt. | 8
10 | Gumki do polerowania protez do akrylu szare na prostnicę | szt. | 8
11 | Klamry kulkowe do protez 032 op.100 szt. | op. | 5
12 | Kleszcze kramponowe | szt. | 6
13 | Końcówki do masy Stone Bite: mieszająca plus do aplikacji | szt. | 10
14 | Lusterka stomatologiczne | szt. | 36
15 | Łopatka do zarabiania mas silikonowych z drewniana rączką | szt. | 5
16 | Masa chromatyczn alginatowa do wycików. Przeznaczona jest do elastycznych i precyzyjnych wyciskówopakowanie, max a’ 450g. | op. | 18
17 | Miska do masy alginatowej | szt. | 1
18 | Nożyczki do foli metalowe, proste, krótkie do sterylizacji | szt. | 1
19 | Nożyczki do folii metalowe, proste, średnie do sterylizacji | szt. | 5
20 | Pasta polerska do oczyszczania osadów, zielona 50g | szt. | 1
21 | Pistolet mieszający 1/1 | szt. | 1
22 | Rękojeść do lusterek | szt. | 30
23 | Wiertło różyczki poprzecznie nacinane średnica 0,16 | szt. | 10
24 | Wiertło różyczki poprzecznie nacinane średnica 0,23 | szt. | 10
25 | Wiertło różyczki prosto nacinane średnica 0,16 | szt. | 10
26 | Wiertło różyczki prosto nacinane średnica 0,23 | szt. | 10
27 | Silikonowa masa wyciskowa typu addycyjnego na pierwszą warstwę w wyciskach dwuwarstwowych, op. a`500ml (2x250 ml ) | op. | 15
28 | Stone Bite masa silikonowa do pistoletu | szt. | 5
29 | Trzonki do skalpela | szt. | 20
30 | Widelce plastikowe do artykulatora kompatybilny z łukiem twarzowym BIO- ART. Elite | szt. | 8
31 | Wosk modelowy miękki, w postaci płyt barwy jasno-różowej. Skład parafiny, wosk pszczeli, barwnik op. 500g | op. | 20
Razem | [5 empty] | 0 | XXX | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wpisać w kolumnie nr 11 nazwę zaoferowanego produktu, wielkość oferowanego opakowania oraz producenta

## Zadanie nr 10
…………………………..
( pieczęć Wykonawcy)
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Zapotrzebowana ilość | Ilość oferowanych opakowań | Cena jednostkowa netto PLN za szt./op. | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość brutto PLN | Nazwa zaoferowanego produktu/Wielkość oferowanego opakowania/Producent*
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 8. | 9. | 10. | 11.
1 | Materiał światłoutwardzalny złożony o płynnej konsystencji A1, op.a’2g | op. | 2
2 | Materiał światłoutwardzalny złożony o płynnej konsystencji A2, op.a’2g | op. | 4
3 | Materiał światłoutwardzalny złożony o płynnej konsystencji A3, op.a’2g | op. | 4
4 | Materiał światłoutwardzalnego nanohybrydowy, złożony A1 op. 1 strzykawka – 4g | op. | 1
5 | Materiał światłoutwardzalnego nanohybrydowy, złożony A2 op.1 strzykawka – 4g | op. | 5
6 | Materiał światłoutwardzalnego nanohybrydowy, złożony A3 op.1 strzykawka – 4g | op. | 5
7 | System wiążący jednoskładnikowy op. a’5g | op. | 3
8 | System wiążący jednoskładnikowy, op. a'6ml | op. | 4
9 | Wytrawiacz – 36% kwas fosforowy, op. a'10ml | op. | 2
10 | Materiał do uzupełnień czasowych typu Thymodentin, op. a’100g | op. | 3
11 | Materiał szklano – jonomerowy przeznaczony do wypełnień w zębach mlecznych, rozszerzalność termiczna podobna do tkanek zęba; widoczny w promieniach RTG; wysoki poziom uwalniania fluoru; op. proszek 10g + płyn 8,3ml, + Conditioner 10g + Glaze 2,5g | op. | 8
12 | Materiał podkładowy na bazie wodorotlenku wapnia, op. a` 2x12g (baza+katalizator) | op. | 3
13 | Lak szczelinowy – światłoutwardzalny przeznaczony do uszczelniana bruzd i szczelin, op. strzykawka a` 1,25ml | op. | 6
14 | Lakier fluorowy – poliuretanowy zawierający fluor, op. a’ 50 ampułek x 1ml | op. | 4
15 | Sączki papierowe, kanałowe, rozm. Nr 15, op. a` 200 szt. | op. | 3
16 | Sączki papierowe, kanałowe, rozm. Nr 20, op. a` 200 szt. | op. | 3
17 | Sączki papierowe, kanałowe, rozm. Nr 25, op. a` 200 szt. | op. | 3
18 | Sączki papierowe, kanałowe, rozm. Nr 30, op. a` 200 szt. | op. | 3
19 | Sączki papierowe, kanałowe, rozm. Nr 40, op. a`200 szt. | op. | 3
20 | Kalka zgryzowa prosta 80um op.a`144szt | op. | 4
21 | Taśma poliestrowa ścierna gruboziarnista w rolce, szer. 8mm, dł. 15mb, grubość 60um | rolka | 1
22 | Taśma poliestrowa ścierna drobnoziarnista w rolce, szer. 8mm, dł. 15mb, grubość 20um | rolka | 1
23 | Paski metalowe do formówek profilowane na przedtrzonowe i trzonowce dwustronne, op. a' 30 szt. | op. | 3
24 | Paski metalowe do formówek tłoczone na trzonowe i przedtrzonowce prawe i lewe, op. a' 30 szt. | op. | 3
25 | Pasek do formówki metalowy prosty w rolce, szer. 5mm/1mb | szt. | 5
26 | Krążki do polerowania materiałów kolor malinowy, op. a' 50 szt. | op. | 4
27 | Uchwyty do krążków do polerowania kompozytów do poz.26 | szt. | 2
28 | Krążki do polerowania ze średnim nasypem, op. a' 50 | op. | 2
29 | Lusterka stomatologiczne nr 5 płaskie (plane) | szt. | 12
31 | Pędzelki do lakierowania, ze sztucznego włosia duże, op. a` 50 szt. | op. | 10
32 | Uchwyty do pędzelków do poz. 31 jednorazowe plastikowe | szt. | 12
33 | Mikroaplikatory z uchwytem służące do aplikacji bondu do ubytku, op. a` 100 szt. | op. | 12
34 | Wiertła stomatologiczne kulka diamentowa na turbinę kształt 801 rozmiar 021 | szt. | 2
35 | Wiertła stomatologiczne kulka diamentowa na turbinę Różne rozmiary: nr 010, 012, 014, 016, 018 | szt. | 100
36 | Płomyk diamentowy na turbinę wydłużony kształt 859 rozmiar 010 | szt. | 13
37 | Płomyk diamentowy na turbinę wydłużony kształt 859 rozmiar 012 | szt. | 12
38 | Płomyk diamentowy na turbinę wydłużony kształt 859 rozmiar 014 | szt. | 12
39 | Płomyk diamentowy na turbinę kształt 831 rozmiar 016 | szt. | 12
40 | Płomyk diamentowy na turbinę kształt 850 rozmiar 012 | szt. | 12
41 | Płomyk diamentowy na turbinę kształt 863 rozmiar 012 | szt. | 12
42 | Pasta do polerowania materiałów stomatologicznych z fluorem, niebieska, tuba a`100g | op. | 5
43 | Gumki silikonowo – kauczukowe – asortyment, szary asortyment 6szt, szary kielich duży, szary kielich mały, szary płomyk, zielony asortyment 6szt, zielony kielich duży, zielony kielich mały, zielony płomyk | op. | 5
44 | Gumki silikonowo – kauczukowe, zielone, kielich duży | szt. | 25
45 | Materiał podkładowy – cement polikarboksylowy, widoczny na zdjęciach rtg, opakowanie 80g proszek + 40g płyn | op. | 1
46 | Materiał podkładowy światło utwardzalny op.1,2ml | szt. | 4
47 | Penseta stomatologiczna podwójnie wygięta | szt. | 20
48 | Zgłębnik stomatologiczny prostokątny | szt. | 20
49 | Nakładacz płaski obustronny długi, cienki | szt. | 20
50 | Nakładacz dwustronny kulka mała | szt. | 20
51 | Nakładacz dwustronny kulka średnia | szt. | 20
52 | Ćwieki gutaperkowe do wypełnień kanałowych, asortyment 15-40, op. a’120 szt. | op. | 2
53 | Wiertła stomatologiczne na kątnicę różyczka. Różne rozmiary nr: 010, 012, 014, 016, 018, 020, 021 | szt. | 120
54 | Bloczki do zarabiania materiałów - średnie z kredowaną powierzchnią, min. 100 kartek | bl. | 10
55 | Szczoteczka na kątnicę ze sztucznego włosia o kształcie kielicha, miękkie | szt. | 25
56 | Preparat przeznaczony do chemiczno-mechanicznego opracowywania kanałów korzeniowych, zawiera EDTA, op. a` 9g | op. | 1
57 | Pilnik typu H Hedstroemy do ręcznego poszerzania kanału korzeniowego zęba; odporne na wielokrotną dezynfekcję i sterylizację, niełamliwe: długość 25 mm; rozmiar: 0,10;0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,35; 0,40. op.a'6 szt. | op. | 25
58 | Udrażniacze typu K – Reamer do ręcznego udrażniania kanału korzeniowego; odporne na wielokrotną dezynfekcję i sterylizację, niełamliwe: długość 25 mm; rozmiar: 0,10;0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,35; 0,40 , op. a' 6 szt. | op. | 35
59 | Igły Lentulo bez sprężynki do maszynowego wypełnienia kanałów korzeniowych, niełamliwe: -rozmiar 25, czerwone | szt. | 5
60 | Dryle maszynowe do ćwieków okołomiazgowych zielone Ø 0.585mm | op. | 3
61 | Preparat endodontyczny MTA, op. 0,14g | szt. | 1
62 | Materiał do tymczasowego wypełnienia kanałów korzeniowych na bazie wodorotlenku wapnia op. a' 2,5g strzykawka | op. | 3
63 | Narzędzia ręczne do opracowywania kanałów NiTi, op. a' 6 szt. - asortyment | op. | 1
64 | Uniwersalnym, światłoutwardzalnym, mikrocząsteczkowy kompozyt hybrydowym przeznaczonym do wypełnień estetycznych, jeden system odbudowy do wszystkich rodzajów ubytków, doskonała estetyka, gładkość powierzchni , doskonałe właściwości mechaniczne i estetyczne , wysoka odporność na złamanie i nacisk okluzyjny, wysoka odporność na ścieranie, kontrast na zdjęciach RTG ułatwiający diagnozę. Strzykaweka a' min. 2,7 ml., różne kolory (A1; A2; A3; AO2; PA2). | szt. | 1
65 | Jednoskładnikowy samowytrawiający system łączący utwardzany światłem. Idealnie nadaje się do łączenia światłoutwardzalnych kompozytów oraz komponerów z tkankami zęba. op. 5ml | op. | 1
66 | Trzymadełko do lusterka | Szt. | 25
67 | Formówki metalowe tj. uchwyty do pasków metalowych koniecznych do odtwarzania powierzchni stycznych wypełnień zębów bocznych uniwersalne | Szt. | 13
68 | Chemoutwardzalny glasjonomer, zestaw 15g proszku+ 10g płynu | op | 5
69 | Dźwignia prosta Beina szer. 2mm | Szt. | 3
70 | Wiertło różyczka 26,5mm, długi trzon rozmiar: 010- 025 (węglik C1) na kątnicę | Szt. | 70
71 | Wiertło węglik C1S, różyczka na kątnicę 023 | Szt. | 20
72 | Zestaw do płukania kieszonek dziąsłowych 1 strzykawka x 3 ml | szt. | 120
73 | Światłoutwardzalny materiał glasjonomerowy op. min. 15g proszku + 6,8ml płynu | op | 1
74 | Końcówka do strzykawko dmuchawki 3 funkcyjnej - wielorazowego użytku, ze stali nierdzewnej, nadająca się do sterylizacji w temp. 121-134°C., kompatybilne ze strzykawko - dmuchawką DCI. | szt. | 15
75 | Kompozyt chemoutwardzalny op. min. Katalizator pasta 15g, baza pasta 15g, Bond do katalizatora 3ml, Bond do bazy 3ml, wytrawiacz 7,5ml, akcesoria. | op. | 3
76 | Kleszcze typu Bertena do siekaczy i przedtrzonowców góra i dół | szt. | 4
77 | Wiertło, kulka diamentowa na długiej stopce | szt. | 25
78 | Płytka szklana do zarabiania materiałów stomatologicznych | szt. | 1
79 | Łopatka metalowa do zarabiania materiałów stomatologicznych | szt. | 4
80 | Linijka endodontyczna | szt. | 1
81 | Wkłady koronowo-korzeniowe długie/tytanowe op.6 szt. | op. | 1
82 | Wkłady koronowo-korzeniowe średnie/tytanowe op.6 szt. | op. | 1
83 | Wkłady koronowo-korzeniowe krótkie/tytanowe op.6 szt. | op. | 1
84 | Wkłady koronowo-korzeniowe bardzo długie/tytanowe op.6 szt. | op. | 1
85 | Koronowo-korzeniowe pozłacane wkłady przeznaczone do odbudowy zębów przednich i bocznych, mix rozmiarów, op. a'60 szt. | op. | 1
86 | Klucz do wkładów koronowo-korzeniowych (nasadowy) | szt. | 1
87 | Kliny drewniane międzyzębowe asortyment | op. | 2
88 | Tacka na narzędzia metalowa stomatologiczna | szt. | 10
89 | Formówki celuloidowe typu Białystok op. a' 160 szt. służące do odbudowy kształtu korony zębów przednich od 1 do 3 | op. | 1
90 | Nić retrakcyjna sucha/nienasycona 000 | op | 1
92 | Nić retrakcyjna sucha/nienasycona 00 | op | 1
93 | Nić retrakcyjna sucha/nienasycona 1 | op | 1
94 | Addycyjna masa wyciskowa o małej lepkości przeznaczona na drugą warstwę wycisków dwuwarstwowych. Jest hydrokompatybilna oraz silikonowa, op. 2 x 50 ml | op | 1
95 | Silikonowa masa wyciskowa typu addycyjnego przeznaczona na pierwszą warstwę wycisków dwuwarstwowych, proporcja mieszania 1:1, twardość końcowa 60 Shore'A Op. 2x250ml | op | 1
96 | Pistolet do mas silikonowych 1:1 | szt | 1
97 | Końcówki samomieszające kompatybilne z materiałem Elite HD+ (żółte), op. a`48 szt. | op | 1
Razem | [5 empty] | 0 | XXX | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wpisać w kolumnie nr 11 nazwę zaoferowanego produktu, wielkość oferowanego opakowania oraz producenta