## 1
CZĘŚĆ NR 1
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość
1. | Aparaty do przygotowywania i pobierania leków, z zastawką otwierającą drogę dla płynu tylko w momencie przyłączenia strzykawki z filtrem bakteryjnym, 0,45 µm i filtrem cząsteczkowym 5 µm | szt. | 3400
2. | Basen sanitarny plastikowy | szt. | 10
3. | Basen jednorazowego użytku o ergonomicznej konstrukcji ograniczającej nacisk na kość ogonową posiadające ożebrowaną wewnętrzną ścianę zapewniającą wytrzymałość podczas stosowania na łóżku zapewniające komfort użycia dla pacjenta do 95kg. Basen musi być w pełni macerowalny w maceratorach różnych typów.W celu pełnej indentyfikacji produktu zamawiający wymaga nazwy producenta na każdym jednostkowym opakowaniu.Wymagane parametry techniczne: odporność na przemakanie - 4 godziny,wytrzymałść cieplna 35°C-potwierdzone badaniami -za okazaniem na każde wezwanie zamawiającego. | szt. | 400
4. | Braniula - igła do prowadzenia elektrody stymulującej serce G12 | szt. | 2
5. | Ciśnieniomierz zegarowy | szt. | 10
6. | Ciśnieniomierz elektroniczny | szt | 5
7. | Czepek do bezwodnego mycia głowy. | szt. | 40
8. | Drut KIRSCHNERA 1,0x310mm niejałowe | szt. | 5
9. | Drut KIRSCHNERA 1,2x310mm niejałowe | szt. | 5
10. | Drut KIRSCHNERA 1,4x310mm niejałowe | szt. | 10
11. | Drut KIRSCHNERA 1,6x310mm niejałowe | szt. | 10
12. | Drut KIRSCHNERA 1,8x310mm niejałowe | szt. | 10
13. | Drut KIRSCHNERA 2,0x310mm niejałowe | szt. | 10
14. | Drut KIRSCHNERA 2,2x310mm niejałowe | szt. | 10
15. | Drut KIRSCHNERA 2,4x310mm niejałowe | szt. | 3
16. | Drut KIRSCHNERA 3,0x310mm niejałowe | szt. | 3
17. | Elektroda do stymulacji serca rozm.6F | szt. | 3
18. | Elektroda przedsercowa metalowa | szt. | 5
19. | Elektroda do diatermii chirurgicznej, jednor.,żelowa, dla dzeci i dorosłych,bez lateksu, powierzchnia ogólna 160-165 cm²,powierzchnia aktywna 106-108 cm², pakowana pojedyńczo. | szt. | 300
20. | Elektroda EKG typ F 55 | szt. | 28000
21. | Elektroda EKG 13klipsowa duża AG/AGC1,1kpl/4szt | kpl. | 3
22. | Elektroda EKG pediatryczna typR-LFO-360 | szt. | 400
23. | Fartuch z folii | szt. | 4500
24. | Filtr elektrostatyczny bez wymiennika ciepła i wilgoci o masie 19g,objętości ściśliwej 35ml i pow. filtracji 23cm2o oporze przepływu przy 60 l/min nie większy niż 1,8cm H2O, sterylny | szt. | 1300
25. | Folia chirurgiczna o rozm.30 x 27-30 | szt. | 200
26. | Folia chirurgiczna o rozm.55 x 45 | szt. | 200
27. | Golarka medyczna | szt. | 3500
28. | Jednorazowy układ do resuscytacji noworodków ze złączką T,obrotowym kolankiem, regulowaną zastawką PEEP,uniwersalnym złączem kompatybilnym z najbardziej popularnymi aparatami do resuscytacji(NEOPUFF,BABYPUFF,inne),długość 1,5m, rury karbowane. | szt | 50
29. | Kaczka męska plastikowa z rączką | szt. | 10
30. | Kanka odbytnicza 16CH/200mm | szt. | 100
31. | Kateter do odsysania pola operacyjnego dł.2.500mm, średnica 10mm | szt. | 3
32. | Kateter do drenażu kl. piersiowej CH32 z trokarem i kontrastem RTG | szt. | 5
33. | Kateter do drenażu kl. piersiowej CH36 z trokarem i kontrastem RTG | szt. | 3
34. | Kauter jednorazowy monopolarny do diatermi (sterylny uchwyt jednorazowy z elektrodą,nóż,dwa przyciski,kabel dł. 3-metry,wtyk 3-pin) EMED | szt | 800
35. | Kieliszki do leków jednorazowe op.75szt | op. | 700
36. | Kołnierz ortopedyczny miękki - pediatryczny | szt | 5
37. | Kołnierz ortopedyczny AMBU REDI-ACE dla dorosłych | szt | 5
38. | Korki do kaniul wielofunkcyjne luer-lock sterylne poj. pakowane Combi | szt. | 26000
39. | Korki do kaniul wielofunkcyjne luer-lock sterylne,białe typu BD,opak. Sztywne typu TYWEC. | szt | 2000
40. | Kranik 3 – drożny bez drenu | szt. | 450
41. | Kranik-rampa 4 - drożna | szt. | 100
42. | Kranik 3-drożny z drenem 13,5cm | szt. | 900
43. | Lejce naczyniowe wykonane z bio-kompatybilnego sylikonu kontrastujące w promieniach RTG,zapewniające efektywną metodę identyfikacji odciągania i okluzji tętnic, żył,oraz moczowodów | szt | 10
44. | Łącznik do drenów prosty 6-9/5mm | szt | 10
45. | Łącznik do drenów prosty 8-12/6mm | szt | 100
46. | Łącznik kątowy podwójnie obrotowy,zawierający port do bronchoskopii i odsysania oraz Luer-Lock. Mikrobiologicznie czysty. | szt. | 70
47. | Łącznik karbowany podwójnie obrotowy | szt. | 100
48. | Maska krtaniowa jednor.użytku rozm.2,0 | szt. | 2
49. | Maska krtaniowa jednor.uzytku rozm.2,5 | szt | 3
50. | Maska krtaniowa jednor.użytku rozm.4,0 | szt | 46
51. | Maska krtaniowa jednor.uzytku rozm.5,0 | szt | 46
52. | Maska tlenowa pediatryczna bez drenu | szt. | 5
53. | Maska tlenowa dla dzieci z drenem | szt. | 50
54. | Maska tlenowa dla dorosłych z drenem | szt. | 1000
55. | Maska twarzowa z zaworem - średnia dla dorosłych | szt. | 30
56. | Nerka plastikowa 20 cm ( 300ml) | szt. | 5
57. | Nerka plastikowa 28 cm (700ml) | szt. | 5
58. | Nakłuwacz MEDLANCE lub równoważny o śr. 0,8mm i gł.nakłucia 1,8mm x 200 szt. | szt. | 16000
59. | Nakłuwacz MEDLANCE lub równoważny o śr.0,8 i gł.nakłucia 2,4mm x 200 szt. | szt. | 1000
60. | Nerka jednorazowa,kartonowa | szt | 1300
61. | Okulary ochronne | szt. | 5
62. | Okularki do fototerapii z mater z przyl.24-33cm | szt. | 50
63. | Okularki do fototerapii z mater z przyl.30-38cm | szt. | 120
64. | Opaska do ident. dorosłych a 100 szt. | op. | 130
65. | Opaska do ident. noworodków a 100 szt. | op. | 40
66. | Osłonka czujnika temperatury skóry CARE-FOR-ME rozm S/M op. 100szt. DRAGER | op. | 1
67. | Osłonki medyczne - prezerwatywy a 144 szt | op. | 35
68. | Ostrze chirurgiczne nr 10 stal węglowa a 100szt | op. | 30
69. | Ostrze chirurgiczne nr 11 stal węglowa a 100szt | op. | 30
70. | Ostrze chirurgiczne nr 15 stal węglowa a 100szt | op. | 5
71. | Ostrza chirurgiczne nr 20 stal węglowa a 100szt | op. | 5
72. | Ostrza chirurgiczne nr 21 stal węglowa a 100szt | op. | 4
73. | Pas gumowy do EKG szer. 10cm | szt. | 2
74. | Pojemnik do godzinowej zbiórki moczu ster. | szt. | 120
75. | Pojemnik do dobowej zbiórki moczu n/j z podziałką i nakrętką 2-3litry | szt. | 40
76. | Pojemnik do pobierania próbek moczu dla chłopców, przylepiec akrylowy | szt. | 400
77. | Pojemnik do pobierania próbek moczu dla dziewczynek, przylepiec akrylowy | szt. | 400
78. | Pojemnik na odpady szpitalne 0,7l | szt. | 700
79. | Pojemnik na odpady szpitalne 1l | szt. | 1000
80. | Pojemnik na odpady szpitalne 2l | szt. | 700
81. | Pojemnik na odpady szpitalne 3,5l | szt. | 500
82. | Pojemnik na odpady szpitalne 5l | szt. | 800
83. | Pojemnik na odpady szpitalne 10l | szt. | 400
84. | Pojemniki do kału z łopatką sterylne a 50 szt. | op. | 1
85. | Pojemniki do moczu 100ml z podziałką n/st. | szt. | 8000
86. | Pojemniki do moczu 120ml sterylne | szt. | 3000
87. | Pojemnik na wycinki histopatologiczne,nakrętka zakręcana,poj.15 ml,-mały | szt | 700
88. | Pojemnik na wycinki histopatologiczne,nakrętka zakręcana,poj. 30 ml,-średni | szt | 2000
89. | Pojemnik na wycinki histopatologiczne,pokrywa na wcisk, poj.0,5 l | szt. | 100
90. | Pojemnik na wycinki histopatologiczne,pokrywa na wcisk, poj.1l | szt. | 60
91. | Pojemnik na wycinki histopatologiczne, pokrywa na wcisk, poj.3 l | szt. | 100
92. | Pojemnik na wycinki histopatologiczne, pokrywa na wcisk, poj.5 l | szt. | 60
93. | Pojemnik na wycinki histopatologiczne, pokrywa na wcisk, poj 10 l | szt. | 10
94. | Pokrowiec foliowy na materac z gumką | szt. | 5
95. | Prowadnica do rurek intubacyjnych FI 2,2mm | szt. | 20
96. | Prowadnica do rurek intubacyjnych FI 4,0mm | szt. | 20
97. | Prowadnica do rurek intubacyjnych FI 5,0mm | szt. | 5
98. | Przedłużacz do pompy infuzyjnej 120cm | szt. | 80
99. | Przedłużacz do pompy infuzyjnej 150cm | szt. | 2000
100. | Przedłużacz do pompy infuzyjnej 150cm czarny | szt. | 30
101. | Przedłużacz do pompy infuzyjnej 150cm bursztynowy | szt. | 900
102. | Przedłużacz do tlenu n/jałowy CH 16/4000 o jednakowych końcach | szt. | 5
103. | Przedłużacz do tlenu n/jałowy CH 16/2100 | szt. | 10
104. | Przedłużacz do tlenu jałowy CH 16/2100 | szt. | 200
105. | Przedłużacz do tlenu jałowy CH 16/1500 z łącznikiem | szt. | 10
106. | Przedłużacz do tlenu jałowy CH 16/5000 o jednakowych końcach | szt. | 10
107. | Prześcieradło podfoliowane na nosze | szt | 300
108. | Prześcieradło papierowe 80-80cm(80m rolka), celuloza 2-warstwowa premium | szt. | 20
109. | Prześcieradło papierowe 50-50cm (50m-rolka) | szt. | 700
110. | Przewód do cystoskopu lub rektoscopu pojedyńczy, ster.,niepirogenny,nietoksyczny | szt. | 250
111. | Przyrząd do wlewów dożylnych "motylek"0,5 pomarańcz. 25G | szt | 5
112. | Przyrząd do wlewów dożylnych "motylek"0,8 zielony 21G | szt | 50
113. | Przyrząd do wlewów dożylnych "motylek" 0,7 czarny 22G | szt | 10
114. | Respi-FLO jałowe uniwersalne pojemniki do nawilżania tlenu z głowicą do zimnego nawilżania gazu w procesie tlenoterapii biernej o poj.500ml | szt | 280
115. | Skalpel jałowy z trzonkiem , jednorazowy,ostrze ze stali węglowej nr.10 a 10 szt. | op. | 50
116. | Skalpel jałowy z trzonkiem , jednorazowy,ostrze ze stali węglowej nr.11 a 10 szt. | op. | 30
117. | Szczotka chirurg. Super Brush,wielorazowego użytku przeznaczona do sterylizacji | szt. | 5
118. | Sonda SENGSTAKEN rozm.18 | szt. | 1
119. | Sonda RYLE'A przeciwodleżynowa wykonana z mieszaniny silikonu i PCW,zakończona gładką oliwką, z zatopionym ciężarkiem w postaci 4 stalowych kuleczek,z czterema dużymi bocznymi otworami na końcu ,z niebieską linią widoczną w Rtg, ze znacznikami głębokości na długości 38cm,51cm,i 64cm, z zatyczką,jednorazowa,sterylna,podwójnie opakowana,o długości ok.105cm,rozmiary:8F - 22F co 2F. | szt | 2
120. | Staza automatyczna-elastyczna opaska uciskowa,przycisk od dołu,długość min.35cm | szt. | 80
121. | Stetoskop - jednostronowa głowica stalowa | szt. | 5
122. | Szczoteczka cytologiczna sterylna (typ-2,wachlarz,do pobierania wymazu z kanału i szyjki macicy),pakowana indywidualnie. | szt | 1600
123. | Szpatułka drewniana a 100 szt | op. | 130
124. | Szyna aluminiowa chir. 200x15mm | op. | 10
125. | Szyna aluminiowa chir. 200x20mm | szt. | 150
126. | Szyna aluminiowa chir. 250x16mm | szt. | 3
127. | Szyna aluminiowa chir. 500x20mm | szt. | 75
128. | Szyna aluminiowa chir. 500x25mm | szt. | 100
129. | Szyna Kramera 150x100mm | szt. | 3
130. | Taca do leków | szt. | 2
131. | Tamponada balonowa Metrastop, podwójny lekki balon do redukcji krwawienia poporodowego | szt. | 3
132. | Termometr bezdotykowy z pamięcią min.10 ostatnich pomiarów. | szt. | 6
133. | Test urazowy - Helicobacter Pylori, test w postaci zmontowanej, etykieta przednia zawiera: nazwe wyrobu, dane producenta, skale barw, oznaczenia IVD i CE, etykieta tylna zawiera: nazwisko i imię pacjenta, datę i godz. wykonania badania, skale czasową odczytu, skróconą instrukcję obsługi,termin ważności | szt. | 900
134. | Ustnik endoskopowy dla dorosłych Ø22mm,jednoraz.użytku,nie zawiera lateksu,nie sterylny,z regulowaną opaską mocujacą wykonaną z miąkkiego elastycznego tworzywa. | szt | 500
135. | Utrwalacz cytologiczny CYTOFIX 150ml | szt | 10
136. | Wkłady do wanienek - folia x 25 szt. | op. | 60
137. | Wieszak do worków do moczu, zabezpiecza dren worka przed zagięcien | szt. | 300
138. | Worek do zbiórki moczu pojemność całkowita 2000 ml, sterylny pakowany pojedynczo | szt. | 3700
139. | Worek stomijny,nieprzeźroczysty,dwuczęściowy 50 | szt. | 5
140. | Worek stomijny,nieprzeźroczysty,dwuczęściowy 70 | szt. | 5
141. | Worek stomijny,nieprzeźroczysty,dwuczęściowy 100 | szt. | 5
142. | Worek stomijny,nieprzeźroczysty,jednoczęściowy 70 | szt. | 5
143. | Worek stomijny,nieprzeźroczysty,jednoczęściowy 80 | szt. | 5
144. | Worek stomijny,nieprzeźroczysty,jednoczęściowy 100 | szt. | 2
145. | Wymiennik ciepła i wilgoci z wkładem papierowym, bez membrany przeciwbakteryjnej i portu, o wydajności nawilżania 27,0mg/LH2O, o masie 10g, o oporach przepływu 29mm/H2O, przy przepływie 60 l/min, martwa przestrzeń 11,3ml, łącznik 15mmF/22mmM i 15mmM, sterylny | szt. | 5
146. | Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych,przestrzeń martwa 8ml, objetość oddechowa 100-1500, utrata wilgoci 10,8 mg H2O/L powietrza; opór przepływu 0,2/ 30L/min. Wykonany z polipropylenu. Wysokość 29,6mm;średnica 34,0mm;masa4,5g.Produkt bez lateksu i PVC. Posiada port do O₂. | szt. | 200
147. | Wziernik uszny j.uż.czarny śr.2,5 | szt | 100
148. | Wziernik uszny j.uż.czarny śr.4,0 | szt | 100
149. | Wziernik ginekologiczny "S" "M" "L" jednorazowego użytku typu CUSCO, bez ftalanów | szt. | 4500
150. | Wziernik ginekologiczny "M" jednorazowego użytku typu CUSCO - wersja LONG, dłuższy o 2cm, długość łyżek 130mm, szerokość łyżek 26mm, rozwarcie 95mm, | szt. | 400
151. | Zaciskacz do pępowiny mikrobiologicznie czysty | szt. | 1200
152. | Zatyczka do cewnika urolog. poj. pakowane sterylna z uchwytem motylkowym kolor zielony | szt. | 1400
153. | Zestaw do cystostomii 14F | szt. | 4
154. | Zestaw do diagn. płukania otrzewnej | szt. | 30
155. | Zestaw do drenażu klatki piersiowej jednorazowy, czterokomorowy z wydzieloną czwartą komorą manometryczną i komorą sekrecyjną o pojemności od 2300 do 2500 ml. Pracujący bezgłośnie z mechanicznym regulatorem (pokrętłem regulującym siłę ssania) pozwalający na stały monitoring ciśnienia śródpłucnego; posiadajacy bezigłowe porty do komory zastawki podwodnej i kolekcyjnej w całości przezroczysty i sterylny. Pakowany w dwie serwety sterylne. | szt. | 15
156. | Zestaw do nebulizacji dla dzieci | szt. | 350
157. | Zestaw do nebulizacji dla dorosłych z wężykiem | szt. | 500
158. | Zestaw do nebulizacji do respiratora z ustnikiem i drenem 1,8m ,dla dorosłych CIRRUS | szt | 160
159. | Zestaw do pobierania próbek wydzieliny z oskrzeli poj.40ml. | szt | 100
160. | Zestaw do kaniulacji d. naczyń dwukanałowy i.18 | szt. | 15
161. | Zestaw do kaniulacji d. naczyń czterokanałowy | szt. | 50
162. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą SELDINGERA,trzykanałowy w rozm.7F,zawierający:kateter,igłę,prowadnik,rozszerzacz,skalpel,strzykawkę10ml. | szt. | 8
163. | Zestaw do znieczulenia zewnątrz oponowego- rozszerzony w rozm.16G,17G,18G,19G zawierające igłę touchy,kateter epidualny dł. 100cm.,strzykawkę niskooporową 10ml,igłę do podawania leków 0,9 x 40mm, igłę do znieczulenia 0,5 x 25mm,filtr przeciwbakteryjny płaski, grot do nacinania skóry. | szt | 20
164. | Zestaw do kolografii bez barytu | szt. | 5
165. | Zestaw do lewatywy jednorazowego użytku n/ster | szt. | 800
166. | Zestaw do OCŻ 260cm | szt. | 10
167. | Zestaw do odsysania pola operacyjnego, końcówka perforowana+przewód łączący z kontrolą odsysania sterylny standard nr8 | szt. | 300
168. | Zestaw do odsysania pola operacyjnego, końcówka perforowana+przewód łączący z kontrolą odsysania sterylny standard nr10 | szt. | 300
169. | Zestaw do punkcji jamy opłucnej z kranikiem trójdrożnym | szt. | 30
170. | Zestaw wysokociśnieniowy o poj. 150ml z łącznikiem do drenu + dren łączacy Luer-Lock | szt. | 200
171. | Zestaw wysokociśnieniowy o poj. 600ml z łącznikiem do drenu + dren łaczacy Luer-Lock | szt. | 15
172. | Zgłębnik żołądkowy CH 06x800mm z zatyczką | szt. | 10
173. | Zgłębnik żołądkowy CH 12x800mm z zatyczką | szt. | 20
174. | Zgłębnik żołądkowy CH 14x1250mm z zatyczka | szt. | 10
175. | Zgłębnik żołądkowy CH 14x800mm z zatyczką | szt. | 10
176. | Zgłębnik żołądkowy CH 14x1000mm z zatyczką | szt. | 70
177. | Zgłębnik żołądkowy CH 16x1000mm z zatyczką | szt. | 20
178. | Zgłębnik żołądkowy CH 16x1250mm z zatyczką | szt. | 200
179. | Zgłębnik żołądkowy CH 16x1500mm z zatyczką | szt. | 5
180. | Zgłębnik żołądkowy CH 16x800mm z zatyczką | szt. | 10
181. | Zgłębnik żołądkowy CH 18x1000mm z zatyczką | szt | 100
182. | Zgłębnik żołądkowy CH 20x800mm | szt. | 10
183. | Zgłębnik żołądkowy CH 20x1000mm | szt | 10
184. | Zgłębnik żołądkowy CH 28x1250mm | szt | 10
185. | Zgłębnik żołądkowy CH 30x800mm | szt. | 5
186. | Zgłębnik żołądkowy CH 32x1000mm | szt. | 5
187. | Zgłębnik żołądkowy CH 36x1500mm | szt. | 5
188. | Żel med.(do przyg.skóry)EVERI 160g | szt. | 6
189. | Żel do EKG 0,5l | szt. | 5
190. | Żel do USG 0,5l | szt. | 350
191. | Żel do EEG 250ml | szt | 12
192. | Żel do defibrylacji 250ml | szt. | 5
193. | Papier do KTG - Dixion Overton Cadence FM 210 112x90x150 | blok | 240
194. | Papier do KTG - Corometrics 4305 BAO 152x90x150 | blok | 240
195. | Papier do KTG - Hewlett Packard M 1911A 150x100x150 | blok | 120
196. | Papier do USG - Mitshubishi K65HM-CE | rolka | 120
197. | Papier do EKG - Aspel Ascard - B1/Mr Green/B5 Eco/58x25 | rolka | 30
198. | Papier do EKG - Aspel Ascard 112x25 | rolka | 240
199. | Papier do defibrylatorów Physio-Control/Medtronic Lifepack 11, Lifepack 12, Lifepack 15/106,5x25 | rolka | 60
200. | Papier do defibrylatorów Physio-Control/Medtronic Lifepack 8, Lifepack 10, Lifepack 20/ 50x26 | rolka | 60
201. | Papier do defibrylatora Zoll M/E /R.Series, AED PLUS, AED PRO/90x90x200 | blok | 50

## 2
CZĘŚĆ NR 2
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość
1. | Cewnik do karmienia CH 05 standard | szt. | 10
2. | Cewnik do karmienia CH 06 standard | szt. | 5
3. | Cewnik do karmienia CH 08 standard | szt. | 10
4. | Cewnik do karmienia CH 10 standard | szt. | 10
5. | Cewnik do odsysania CH 04 standard 40 cm | szt. | 5
6. | Cewnik do odsysania CH 06 standard 40 cm | szt. | 20
7. | Cewnik do odsysania CH 08 standard 40 cm | szt. | 40
8. | Cewnik do odsysania CH 10 standard 40cm | szt. | 130
9. | Cewnik do odsysania CH 10 standard 60 cm | szt. | 50
10. | Cewnik do odsysania CH 12 standard 60 cm | szt. | 10
11. | Cewnik do odsysania CH 14 standard 60 cm | szt. | 2000
12. | Cewnik do odsysania CH 16 standard 60 cm | szt. | 2000
13. | Cewnik do odsysania CH 18 standard 60 cm | szt. | 200
14. | Cewnik do odsysania z dwoma otworami naprzeciwległymi i jednym centralnym, wykonany z CVW o jakości medycznej i twardości ok. 76oShA, Zamawiający wymaga rozmiarów Ch10 - Ch18 | szt. | 10
15. | Cewnik do podawania tlenu dla dzieci | szt | 60
16. | Cewnik do podawania tlenu przez nos 1,5m | szt. | 100
17. | Cewnik do podawania tlenu przez nos 2,1m | szt | 800
18. | Cewnik Foley 06 silikonowane | szt. | 5
19. | Cewnik Foley 08 silikonowane | szt. | 5
20. | Cewnik Foley 10 silikonowane | szt. | 5
21. | Cewnik Foley 12 silikonowane | szt. | 10
22. | Cewnik Foley 14 silikonowane | szt. | 250
23. | Cewnik Foley 16 silikonowane | szt. | 1000
24. | Cewnik Foley 18 silikonowane | szt. | 700
25. | Cewnik Foley 20 silikonowane | szt. | 150
26. | Cewnik Foley 22 silikonowane | szt. | 60
27. | Cewnik Foley 24 silikonowane | szt. | 30
28. | Cewnik Foley 26 silikonowane | szt. | 400
29. | Cewnik Foley Tiemann 2-drożn. CH12 | szt. | 5
30. | Cewnik Foley Tiemann 2-drożn. CH14 | szt. | 70
31. | Cewnik Foley Tiemann 2-drożn. CH16 | szt. | 100
32. | Cewnik Foley Tiemann 2-drożn. CH18 | szt. | 50
33. | Cewnik Foley Tiemann 2-drożn. CH20 | szt. | 5
34. | Cewnik Foley Tiemann 2-drożn. CH22 | szt | 5
35. | Cewnik Foley Tiemann 2-drożn. CH24 | szt | 5
36. | Cewnik Foley 3-drożn. CH 16 | szt. | 10
37. | Cewnik Foley 3-drożn. CH 18 | szt. | 90
38. | Cewnik Foley 3-drożn. CH 20 | szt | 20
39. | Cewnik Foley 3-drożn. CH 22 | szt | 5
40. | Cewnik Nelaton CH 04 | szt. | 10
41. | Cewnik Nelaton CH 06 | szt. | 30
42. | Cewnik Nelaton CH 08 | szt. | 30
43. | Cewnik Nelaton CH 10 | szt. | 5
44. | Cewnik Nelaton CH 14 | szt. | 5
45. | Cewnik PEZZER CH 34 dł. 350mm do400mm | szt. | 5
46. | Cewnik Tiemann CH 12 | szt. | 10
47. | Cewnik Tiemann CH 14 | szt. | 10
48. | Cewnik Tiemann CH 16 | szt. | 10
49. | Cewnik Tiemann CH 18 | szt. | 10
50. | Cewnik Tiemann CH 20 | szt. | 10
51. | Przyrząd do przetaczania krwi TS z komorą kroplówkową dł. min. 60 mm z odpowietrznikiem | szt. | 4000
52. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych IS z komorą kroplówkową dł min 60mm w części przezroczystej z odpowietrznikiem,nie zawierajacy ftalanów DEHP, informacja na opakowaniu jednostkowym igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z abs wzmocnionego włóknem szklanym, dodatkowy otwór na zaciskaczu rolkowym do zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie | szt. | 45000
53. | Zestaw do przetoczeń płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem przepływu bez PVC w zakresie 0-250 z zastawką antyrefluksową. Dren o długości 180cm. | szt. | 500

## 3
CZĘŚĆ NR 3
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość
1. | Dren do drenażu typu REDON CH 8 dł.700mm | szt. | 10
2. | Dren do drenażu typu REDON CH 10 dł.700mm | szt. | 30
3. | Dren do drenażu typu REDON CH 12 dł.700mm | szt. | 70
4. | Dren do drenażu typu REDON CH 14 dł.700mm | szt. | 70
5. | Dren do drenażu typu REDON CH 16 dł.700mm | szt. | 60
6. | Dren do drenażu typu REDON CH 18 dł.700mm | szt. | 10
7. | Dren do jamy otrzewnej CH 18 silikonowy | szt. | 30
8. | Dren do jamy otrzewnej CH 24 silikonowy | szt. | 30
9. | Dren do jamy otrzewnej CH 30 silikonowy | szt. | 30
10. | Dren do jamy otrzewnej CH 34 silikonowy | szt. | 30
11. | Dren KEHRA CH 08 | szt. | 5
12. | Dren KEHRA CH 10 | szt. | 5
13. | Dren KEHRA CH 12 | szt. | 5
14. | Dren KEHRA CH 14 | szt. | 5
15. | Dren KEHRA CH 16 | szt. | 5
16. | Dren KEHRA CH 20 | szt. | 5
17. | Dren do ssaka n/jałowy CH24 dł.1,5m-2,1m | szt. | 20
18. | Dren do ssaka jałowy CH 30, dł.od 2,0m-2,1m | szt. | 50
19. | Dren łączący do odsysania z łącznikiem Kapkon(z kontrolą odsysania) dren wykonany z PCV posiadajacy wzdłużne wzmocnienia oraz gładką powierzchnię wewnętrzną.Zakończenie od strony ssaka typu lejek z pierscieniem ułatwiajacy mocny docisk.Rozmiar CH24 (srednica wew,6mm, zew.9mm) dł.210cm.Pakowany podwójnie folia+folia/papaier. | szt | 100

## 4
CZĘŚĆ NR 4
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość
1 | Rurka intubacyna z mankietem zbrojona rozm.7 | szt | 3
2 | Rurka intubacyjna z mankietem zbrojona rozm.7,5 | szt | 3
3 | Rurka intubacyjna z mankietem zbrojona rozm.8 | szt | 3
4 | Rurka intubacyjna z mankiet. niskociśnieniow. 3,0 | szt. | 3
5 | Rurka intubacyjna z mankiet. niskociśnieniow. 3,5 | szt. | 3
6 | Rurka intubacyjna z mankiet. niskociśnieniow. 4,0 | szt. | 3
7 | Rurka intubacyjna z mankiet. niskociśnieniow. 6,0 | szt. | 10
8 | Rurka intubacyjna z mankiet. niskociśnieniow. 6,5 | szt. | 15
9 | Rurka intubacyjna z mankiet. niskociśnieniow. 7,0 | szt. | 280
10 | Rurka intubacyjna z mankiet. niskociśnieniow. 7,5 | szt. | 280
11 | Rurka intubacyjna z mankiet. niskociśnieniow. 8,0 | szt. | 150
12 | Rurka intubacyjna z mankiet. niskociśnieniow. 8,5 | szt. | 150
13 | Rurka intubacyjna z mankiet. niskociśnieniow. 9,0 | szt. | 50
14 | Rurka intubacyjna bez mankietu 2,0 | szt. | 2
15 | Rurka intubacyjna bez mankietu 2,5 | szt. | 3
16 | Rurka intubacyjna bez mankietu 3,0 | szt. | 3
17 | Rurka intubacyjna bez mankietu 3,5 | szt | 3
18 | Rurka intubacyjna bez mankietu 4,0 | szt. | 20
19 | Rurka intubacyjna bez mankietu 5,0 | szt | 3
20 | Rurka intubacyjna bez mankietu 5,5 | szt | 3
21 | Rurka trach. z podwojnym mankietem 6,0 | szt. | 2
22 | Rurka trach. z podwójnym mankietem 7,0 | szt. | 2
23 | Rurka trach. z podwójnym mankietem 7,5 | szt. | 2
24 | Rurka trach. z podwójnym mankietem 8,0 | szt. | 2
25 | Rurka trach. z podwójnym mankietem 8,5 | szt. | 2
26 | Rurka trach. z podwójnym mankietem 9.0 | szt. | 3
27 | Rurka trach. z podwójnym mankietem 10,0 | szt | 3
28 | Rurka trach.man.niskocis. 6,0 | szt. | 3
29 | Rurka trach.man.niskocis 6,5 | szt. | 3
30 | Rurka trach.man. niskociś. 7,5 | szt. | 3
31 | Rurka trach.man.niskociś. 7,0 | szt. | 3
32 | Rurka tracheostomijna tracheosoft z mankietem niskociśn.samoregulujacym rozm.8 | szt. | 3
33 | Rurka ustno - gardłowa sterylna 0-60mm | szt. | 15
34 | Rurka ustno - gardłowa sterylna 1-70mm | szt. | 5
35 | Rurka ustno - gardłowa sterylna 2-90mm | szt. | 200
36 | Rurka ustno - gardłowa sterylna 3-100mm | szt. | 200

## 5
CZĘŚĆ NR 5
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość
1. | Kaniula dotętnicza 20Gx45 | szt. | 200
2. | KANIULA „ SAFETY -Wkłucie obwodowe z cewnikiem z PTFE (podwójnie oczyszczony teflon) i zastawką antyzwrotną silikonową. Wkłucie z dodatkowym portem iniekcyjnym – zabezpieczonym obrotowym - samo domykającym się koreczkiem z oznaczeniem z Logo producenta kaniul na korpusie, w kolorze odpowiadającym międzynarodowemu kodowi rozmiarów. Cewnik widoczny – kontrastujący w RTG , cienkościenny o gładkiej powierzchni oraz gładkich wyprofilowanych krawędziach – dopasowujący się szczelnie do mandrynu ( zapewnia atraumatyczne i płynne przejście przez skórę i ścianę naczynia ) oraz dopasowujący się do naczynia pod wpływem temperatury. System zabezpieczający przed zakłuciem i rozpryskiwaniem się krwi z kolorowym oznaczeniem wg standardów ISO, plastikowo- metalowy, nie zmieniająca techniki założenia Wkłucie pakowane w sztywny –szczelny blister – pack dokładnie dopasowany do kształtu wkłucia (mała objętość opakowania ) na opakowaniu informacje o materiale z jakiego wykonana jest kaniula , informacja o braku zawartości LATEXU , data ważności , wszystkie parametry kaniuli: rozmiar , średnica. zew. , długość kaniuli , przepływ , oraz piktogram wskazujący miejsce otwarcia posiadająca dwa szerokie wtopione paski kontrastujące w promieniach Rtg, powierzchniowo odpowiadają 4-5 tradycyjnym paskom RTG.dostęp do Rozmiar : 22G ( 0,9 ) , dł. 25mm , przepływ : 36ml/min 20G ( 1,1 ) , dł. 32mm , przepływ : 60ml/min 18G ( 1,3 ) , dł. 45mm , przepływ : 90ml/min 17G ( 1,5 ) , dł. 45mm , przepływ : 125ml/min 16G ( 1,7 ) , dł. 45mm , przepływ : 180ml/min 14G ( 2,1 ) , dł. 45mm , przepływ : 270ml/min | szt. | 100
3. | Kaniule dożylne , bez portu bocznego, wykonane z PTFE, z dodatkowym prowadnikiem ułatwiającym wprowadzenie 0,7x19- 24G, z korkiem w komplecie NEOFLON | szt. | 1500
4. | Kaniule dożylne, bez portu bocznego, wykonane z PTFE, z dodatkowym prowadnikiem ułatwiającym wprowadzenie 0,6x19 - 26G, z korkiem w komplecie, NEOFLON | szt. | 900
5. | Kaniule dożylne, z portem bocznym do podawania leków powleczone teflonem, wyposażona w zastawkę antyzwrotną, 1,2x32,-18G z korkiem w komplecie | szt. | 10
6. | Kaniule dożylne, z portem bocznym do podawania leków, 0,7x19,-24G z korkiem w komplecie | szt. | 100
7. | Kaniule dożylne 22G ( 0,9 ) , dł. - 25mm , przepływ : 36ml/min.-Wkłucie obwodowe z cewnikiem z PTFE (podwójnie oczyszczony teflon ) i zastawką hemostatyczną (antyzwrotną) silikonową. Wkłucie z dodatkowym portem iniekcyjnym – zabezpieczonym obrotowym - samo domykającym się koreczkiem z oznaczeniem Logo producenta kaniuli na korpusie , koreczek w kolorze odpowiadającym międzynarodowemu kodowi rozmiarów. Cewnik kontrastujący w RTG , cienkościenny o gładkiej powierzchni oraz gładkich – wyprofilowanych krawędziach – dopasowujący się szczelnie do mandrynu ( atraumatyczne i płynne przejście przez skórę i ścianę naczynia krwionośnego ) oraz dopasowujący się do naczynia pod wpływem temperatury. Wkłucie pakowane w sztywny –szczelny blister – pack dokładnie dopasowany do kształtu wkłucia (mała objętość opakowania ), na opakowaniu informacje o materiale z jakiego wykonana jest kaniula , informacja o braku zawartości LATEXU, data ważności, wszystkie parametry kaniuli: rozmiar, średnica zew. , długość kaniuli , przepływ , oraz piktogram wskazujący miejsce otwarcia.) | szt. | 6000
8. | Kaniule dożylne 20G ( 1,1 ) , dł. - 32mm , przepływ : 60ml/min.-rózowa Wkłucie obwodowe z cewnikiem z PTFE (podwójnie oczyszczony teflon) i zastawką hemostatyczną (antyzwrotną) silikonową. Wkłucie z dodatkowym portem iniekcyjnym – zabezpieczonym obrotowym - samo domykającym się koreczkiem z oznaczeniem Logo producenta kaniuli na korpusie , koreczek w kolorze odpowiadającym międzynarodowemu kodowi rozmiarów. Cewnik kontrastujący w RTG , cienkościenny o gładkiej powierzchni oraz gładkich – wyprofilowanych krawędziach – dopasowujący się szczelnie do mandrynu ( atraumatyczne i płynne przejście przez skórę i ścianę naczynia krwionośnego ) oraz dopasowujący się do naczynia pod wpływem temperatury. Wkłucie pakowane w sztywny –szczelny blister – pack dokładnie dopasowany do kształtu wkłucia (mała objętość opakowania ), na opakowaniu informacje o materiale z jakiego wykonana jest kaniula , informacja o braku zawartości LATEXU, data ważności, wszystkie parametry kaniuli: rozmiar, średnica zew. , długość kaniuli , przepływ , oraz piktogram wskazujący miejsce otwarcia.) | szt. | 13000
9. | Kaniule dożylne18G ( 1,3 ) , dł. - 45mm , przepływ : 90ml/min-zielone Wkłucie obwodowe z cewnikiem z PTFE (podwójnie oczyszczony teflon ) i zastawką hemostatyczną (antyzwrotną) silikonową. Wkłucie z dodatkowym portem iniekcyjnym – zabezpieczonym obrotowym - samo domykającym się koreczkiem z oznaczeniem Logo producenta kaniuli na korpusie , koreczek w kolorze odpowiadającym międzynarodowemu kodowi rozmiarów. Cewnik kontrastujący w RTG , cienkościenny o gładkiej powierzchni oraz gładkich – wyprofilowanych krawędziach – dopasowujący się szczelnie do mandrynu ( atraumatyczne i płynne przejście przez skórę i ścianę naczynia krwionośnego ) oraz dopasowujący się do naczynia pod wpływem temperatury. Wkłucie pakowane w sztywny –szczelny blister – pack dokładnie dopasowany do kształtu wkłucia (mała objętość opakowania ), na opakowaniu informacje o materiale z jakiego wykonana jest kaniula , informacja o braku zawartości LATEXU, data ważności, wszystkie parametry kaniuli: rozmiar, średnica zew. , długość kaniuli , przepływ , oraz piktogram wskazujący miejsce otwarcia.) | szt. | 3500
10. | Kaniula dożylna wykonana z poliuretanu z min. 4 paskami kontrastującymi w RTG, dwustronny szlif igły punkcyjnej. Dodatkowy port w systemie samodomykającym się.Koreczek kaniuli z trzpieniem wchodzącym do światła kaniuli cofniętym poniżej linii kołnierza koreczka zabezpiecza przed zabrudzeniem. Kaniule wykonane z materiału biokombatybilnego. Wymagane dokumenty potwierdzające badanie kliniczne w tym zakresie lub potwierdzenie/zaświadczenie na wykonanie testów na biologiczną kompatybilność,biała 17G; długość 45mm | szt. | 60
11. | Kaniula dożylna wykonana z poliuretanu z min. 4 paskami kontrastującymi w RTG, dwustronny szlif igły punkcyjnej. Dodatkowy port w systemie samodomykającym się.Koreczek kaniuli z trzpieniem wchodzącym do światła kaniuli cofniętym poniżej linii kołnierza koreczka zabezpiecza przed zabrudzeniem. Kaniule wykonane z materiału biokombatybilnego. Wymagane dokumenty potwierdzające badanie kliniczne w tym zakresie lub potwierdzenie/zaświadczenie na wykonanie testów na biologiczną kompatybilność,szara 16G; długość 50mm | szt. | 70
12. | Kaniula dożylna wykonana z poliuretanu z min. 4 paskami kontrastującymi w RTG, dwustronny szlif igły punkcyjnej. Dodatkowy port w systemie samodomykajacym się.Koreczek kaniuli z trzpieniem wchodzącym do światła kaniuli cofniętym poniżej linii kołnierza koreczka zabezpiecza przed zabrudzeniem. Kaniule wykonane z materiału biokombatybilnego. Wymagane dokumenty potwierdzające badanie kliniczne w tym zakresie lub potwierdzenie/zaświadczenie na wykonanie testów na biologiczną kompatybilność,pomarańczowa 14G, dł.50mm | szt. | 60
13. | Port iniekcyjny bezigłowy dla dorosłych do użytku na 7dni,przeżroczysta obudowa wykonana z polikarbonu, podzielna, silikonowa, niebieska membrana nie wystająca poza obręb portu, do 140 aktywacji.Bez elementów metalowych, z aplikatorem umożliwiającym jałowe wyjęcie portu.Przestrzeń martwa 0,09ml,minimalne przepływy w zależności od wysokości ciśnienia- 1psi:360ml/minuta; 3psi: 600ml/minuta; 5psi: 750ml/minuta.Pozbawiony lateksu,PCV oraz ftalanów.Opakowanie folia/papier | szt | 1000

## 6
CZĘŚĆ NR 6
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość
1. | Rękawice myjąco-dezynfekcyjne (15,5x 20cm) | szt | 20000
2. | Rękawice chir.ster. 6,0 pudr. | pary | 200
3. | Rękawice chir.ster. 6,5 pudr. | pary | 2000
4. | Rękawice chir.ster. 7,0 pudr. | pary | 1150
5. | Rękawice chir.ster. 7,5 pudr. | pary | 5000
6. | Rękawice chir.ster. 8,0 pudr. | pary | 1000
7. | Rękawice chir.ster. 8,5 pudr. | pary | 200
8 | Rękawice chir. ster. syntetyczne 8,0 | pary | 100
9 | Rękawice chir.ster.typu Maxitex duplex. Rozm.7,0-8,5 | pary | 100
10 | Rękawice chirurgiczne sterylne ginekologiczne(długie-łokciowe)GYNOGLOVE.Rozm.M | pary | 50
11 | Rękawice foliowe L (a100) | op. | 100

## 7
CZĘŚĆ NR 7
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość
1. | Rękawice chirurgiczne, przeznaczone do zabiegów mikrochirurgicznych, półsyntetyczne, 50% lateksowo-50% nitrylowe, bezpudrowe, trójwarstwowe, wewnętrzna warstwa 100% nitryl, AQL≤1,0, kolor antyrefleksyjny, poziom protein < 50 μg/g, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, klasa IIa i kategoria III ŚOI , rozmiary 6,5-8,0 wg potrzeb zamawiającego | pary | 400
2. | Rękawice chirurgiczne, lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, AQL≤1,0, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, poziom protein <10 μg/g, mankiet rolowany, klasa IIa i kategoria III ŚOI , długość min. 260-285mm w zależności od rozmiaru, rozmiaiar 6,5-8,0 wg potrzeb zamawiajacego | pary | 6000
3. | Rękawice nitrylowe z wewnętrzną powłoką o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych, bakteriobójczych oraz łagodząco-nawilżających z serycyną, białe, cienkie, grubości na palcu 0.1+/-0.01, mikroteksturowane, z dodatkową teksturą na palcach; odporne na substancje chemiczne i wirusy, AQL 1,0, podwójnie oznakowane – do procedur medycznych i niemedycznych (kat.III)) z ochroną na substancje chemiczne typ-B, fabrycznie naniesione na opakowaniu wg. aktualnie obowiązujących przepisów, otwór dozujący ograniczony folią,zapobiegający kontaminacji pozostałych rękawic rozm.S,M.L op.100szt. | op. | 6500
4. | Rękawice diagnostyczne nitrylowe niejałowe z przedłużonym mankietem do wysokiego ryzyka, grubość na palcach 0,09 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach,długośc minimalna 290 mm, AQL 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu),oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochronny indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN 374 - cz.2 i 3 z poziomami ochrony, EN 420)Rozmiar L, XL, opakow. 90 szt | op. | 50
5. | Rękawice diagnostyczne nitrylowe do badań, białe, grubość na pojedynczej ściance palca min. 0,1 +/-0,01 mm, długość min. 260 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, AQL 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), zgodność z normą EN 455 potwierdzona przez europejską jednostkę notyfikowaną, oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 lub EN 16523-1 : min. 18 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady, alkohole i aldehydy (potwierdzić raportem z badań), odporne na działanie substancji chemicznych zg. z ISO 374-1 - Typ B. Przebadane na działanie min. 13 cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Cyklofosfamidu, Metotrexatu. Badania na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 lub równoważną. Otwór dozujący opakowania wyposażony w folię zabezpieczającą przed kontaminacją ze środowiska. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej, oznaczone minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, Rozmiar S-L wg potrzeb zamawiającego. | op. | 30

## 8
CZĘŚĆ NR 8
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość
1. | Igła do aspiracji szpiku kostnego 16G / 45mm jednorazowego użytku | szt. | 2
2. | Igła doszpikowa BIG dla dorosłych | szt. | 2
3. | Igła jednorazowa (0,4x13) 27G½ | op. | 4
4. | Igła jednorazowa (0,45x12) 26G | op. | 4
5. | Igła jednorazowa (0,45x16) 26G | op. | 14
6. | Igła jednorazowa 0,5x25 a 100szt | op. | 60
7. | Igła jednorazowa 0,6x30 a 100szt | op. | 10
8. | Igła jednorazowa 0,7x30 a 100szt | op. | 10
9. | Igła jednorazowa 0,7x40 a 100szt | op. | 50
10. | Igła jednorazowa 0,8x40 a 100szt | op. | 170
11. | Igła jednorazowa 0,9x40 a 100szt | op. | 60
12. | Igła jednorazowa 1,1x40 a 100szt | op. | 200
13. | Igła jednorazowa 1,2x40 a 100szt | op. | 600
14. | Introduktor do wprowadzania elektrody endokawitarnej z zastawką 6 F | szt | 3

## 9
CZĘŚĆ NR 9
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość | J.m
1. | Igła do nakłuć lędźwiowych Eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR. PMR w pryzmacie widoczny z każdej strony uchwytu 26Gx88 | 400 | Szt.
2. | Igła do nakłuć lędźwiowych Eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR. PMR w pryzmacie widoczny z każdej strony uchwytu 25Gx88 | 400 | Szt.
3. | Igła do nakłuć lędźwiowych Eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR. PMR w pryzmacie widoczny z każdej strony uchwytu 22Gx88 | 200 | Szt.
4. | Igły do znieczuleń podpajeczynówkowych typu Pencil Point z prowadnicą. Eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR. PMR w pryzmacie widoczny z każdej strony uchwytu 25Gx103mm | 150 | Szt.
5. | Igły do znieczuleń podpajeczynówkowych typu Pencil Point z prowadnicą. Eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR. PMR w pryzmacie widoczny z każdej strony uchwytu 27Gx103mm | 150 | Szt.
6. | Igły do znieczuleń podpajeczynówkowych typu Pencil Point z prowadnicą. Eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR PMR w pryzmacie widoczny z każdej strony uchwytu 27Gx88mm | 200 | Szt.
7. | Igły do znieczuleń podpajeczynówkowych typu Pencil Point z prowadnicą. Eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR PMR w pryzmacie widoczny z każdej strony uchwytu 25Gx88mm | 200 | Szt.
8. | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych ciągłych; zawartość wykonana z materiałów spełniających normy CE : 1.igła zewnątrzoponowa ze skrzydełkami i końcówką typu Tuohy z mandrynem 2.cewnik z miekką końcówką typu Soft Tip, atraumatyczny, z otworami bocznymi, ze znacznikiem kontroli położenia, o rozmiarze 18G 3.filtr płaski zamykany korkiem 4.łącznik do cewnika 5.niskooporowa, plastikowa strzykawka o pojemności 10ml. Całość w opakowaniu blisterowym z odrywaną tylną ścianką, jałowa. | 50 | Szt.
9. | Igła do stymulacji nerwów obwodowych techniką „single shot” przy użyciu neurostymulatora i USG; w pełni izolowana igła (odsłonięty tylko czubek igły).Echogeniczna powierzchnia igły 360˚ na dł.20mm, czytelne czarne znaczniki głębokości na białym tle co 1cm Zintegrowany z igłą dren infuzyjny, kabelek elektryczny wychodzący z tyłu igły. Znacznik kierunku szlifu igły na uchwycie. Igła ze szlifem 30° | 100 | Szt.
10. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera z kablem umożliwiającym identyfikację położenia cewnika przy pomocy EKG oraz z zastawkami, w zestawie prowadnica niklowotytanowa igła V z na stałe zintegrowanym zaworem bocznym dwukanałowy 7Fx20cm | 25 | Szt.
11. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera z kablem umożliwiającym identyfikację położenia cewnika przy pomocy EKG oraz z zastawkami, w zestawie prowadnica niklowotytanowa, igła V z na stałe zintegrowanym zaworem bocznym trójkanałowy 7Fx20cm | 25 | Szt.
12. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera z kablem umożliwiającym identyfikację położenia cewnika przy pomocy EKG oraz z zastawkami, w zestawie prowadnica niklowotytanowa, igła V z na stałe zintegrowanym zaworem bocznym czterokanałowy 8Fx20cm | 25 | Szt.
13. | Zestaw do wklucia centralnego 1) serweta z otworem w rozm. 75 x 110 cm z okienkiem z przezroczystą folią wokół otworu 2) strzykawka 5 ml luer lock 3) igła 0.5 x 25 mm 4) igła 0.8 x 40 mm 5) nici do szycia skóry 2,0 dł. 75 cm z igłą prostą, nitka nierozpuszczalna 6) pean + 11 szt. gazików 7) Miseczka podwójna plastikowa typu tacka 18 x 13 x 4 cm, dzielona 8) Serweta na stolik zabiegowy i do zawinięcia zestawu 75 x 90cm | 25 | Szt.
14. | Igły zakrzywione ze skrzydełkami oraz drenem, przeznaczone do długotrwałych infuzji, dostępność w rozmiarach 19G, 20G, 22G i długościach 15 – 25mm, przystosowana do infuzji pod wysokim ciśnieniem do 325 psi, ostrze igły ze specjalnym szlifem łyżeczkowym, z drenem długości 200mm +/_ 10mm, dren wyposażony w zacisk zamykający, podstawa igły nie zawiera lateksu i DEHP | 100 | Szt.
15. | Igła transferowa przelewowa do mieszania roztworów leku | 100 | Szt.
16. | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych . Długość drenu 150 cm. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,99 (dołączyć potwierdzenie producenta o skuteczności filtracji bakterii - BFE przez filtry powietrza). Zestaw wolny od DEHP i latexu. W celu identyfikacji nazwa firmy na komorze kroplowej. Komora dzielona na elastyczną część dolną oraz część górną o wysokiej przezierności. Miejsce na zamocowanie drenu oraz port do zaparkowania kolca po zakończeniu infuzji. | 1000 | szt.

## 10
CZĘŚĆ NR 10
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość
1. | Butelka jednorazowa,sterylna gotowa do użycia,pakowana osobno, z czytelną skalą,pojemność 80ml | szt | 260
2. | Butelka jednorazowa,sterylna gotowa do użycia,pakowana osobno, z czytelną skalą,pojemność 140ml | szt | 10
3. | Butelka jednorazowa,sterylna gotowa do użycia,pakowana osobno, z czytelną skalą,pojemność 230ml | szt | 100
4. | Smoczek jednorazowy,lateksowy z odpowietrzaczem do butelki standardowej,rozm.1-do mleka modyfikowanego-średni otwór przepływowydla dzieci od 0-6 m-ca | szt | 2500
5. | Smoczek jednorazowy,lateksowy z odpowietrzaczem do butelki standardowej,rozm.2-do płynów-małyotwór przepływowydla dzieci od 6 m-ca | szt | 30

## 11
CZĘŚĆ NR 11
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość
1. | Łącznik ortopedyczny | szt. | 20
2. | Wkłady jednorazowe,posiadające zintegrowaną pokrywę wyposażoną w dwa króćce: pacjent oraz ssanie. Wykonane bez zawartości PCV,posiadające funkcję samozasysania, wyposażone w filtr antybakteryjno-hydrofobowy zabezpieczajacy przed zalaniem, wyposażone w dwa uchwyty w postaci pętli, data ważności nadrukowana fabrycznie na każdym wkładzie. Każdy wkład wyprodukowany w opatentowanej technologii antybakteryjnej. Pojemność 2l | szt. | 420
3. | Dren do żródła ssania BACTICLER 2m | szt. | 20
4. | Zestaw:wkłady jednorazowe,posiadające zintegrowaną pokrywę wyposażoną w dwa króćce: pacjent oraz ssanie. Wykonane bez zawartości PCV,posiadające funkcję samozasysania, wyposażone w filtr antybakteryjno-hydrofobowy zabezpieczajacy przed zalaniem, wyposażone w dwa uchwyty w postaci pętli, data ważności nadrukowana fabrycznie na każdym wkładzie. Każdy wkład wyprodukowany w opatentowanej technologii antybakteryjnej. Pojemność 3l. | szt. | 400
5. | Kanister VacSax 2 l.- kanister bez jakichkolwiek przyłączy,z nitłukącego się tworzywa,autoklawowalny,wyposażony w skalę pomiarową,kompatybilny z wkładami jednorazowego użytku, bez dodatkowych przyłączy(otworów) typu próżnia/ssanie. Wyprodukowany w technologii antybakteryjnej.Pojemność 2 litr. | szt. | 3
6. | Kanister VacSax 3 l.- kanister bez jakichkolwiek przyłączy,z nitłukącego się tworzywa,autoklawowalny, wyposażony w skalę pomiarową,kompatybilny z wkładami jednorazowego użytku,bez dodatkowych przyłączy(otworów) typu próżnia/ssanie. Wyprodukowany w technologii antybakteryjnej Pojemność 3 litr. | szt. | 3
7. | Środek żelujący wiaderko 4 kg | szt. | 5
8. | Torba na wymiociny o poj. 1500 ml,wyskalowana co 100ml, wykonana z transparentnej niebieskiej folii pozwalającej weryfikować treść wymiocin,oraz posiadającą ergonomiczny trójkątny ustnik dopasowany do kształtu twarzy, pozwalający wygodnie trzymać wyrób podczas użycia oraz posiadający wcięcie umożliwiające higieniczne zamknięcie, co zabezpiecza przed wylaniem treści oraz odcina przykry zapach. | szt. | 2000

## 12
CZĘŚĆ NR 12
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość
1. | Zestaw do strzykawki automatycznej NEMOTO DSA 7* pakowany osobno (A+B) Skład zestawu: A: -wkład o pojemności 200ml -złącze szybkiego napełniania ostrze typu "Spike" -złącze niskiego ciśnienia typu Y z trójnikiem i zaworkiem zwrotnym o dł. 150cm B: -wkład o pojemności 100ml -ostrze typu "Spike" | szt. | 2000
2. | Złączka niskiego ciśnienia z trójnikiem (jedna końcówka z zaworem zwrotnym) | szt. | 100
3. | Złączka niskiego ciśnienia pojedyncza | szt. | 100
W związku z okresem gwarancyjnym, którym objęta jest strzykawka automatyczna Zamawiający bezwzględnie wymaga dołączenia do oferty: -oświadczenia producenta wstrzykiwacza kontrastu i/lub autoryzowanego serwisu NEMOTO w Polsce o kompatybilności zaoferowanych materiałów eksploatacyjnych ze wstrzykiwaczem -oświadczenia Wykonawcy o gotowości pokrycia kosztów usług serwisowych wraz z wpisem do paszportu technicznego w przypadku wystąpienia uszkodzenia na skutek stosowania zaoferowanych przez Wykonawcę materiałów eksploatacyjnych.

## 13
CZĘŚĆ NR 13
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość
1. | Układ oddechowy jednorazowego użytku do terapii tlenowej wysokim przepływem ,o długości 175 cm. posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej, rękaw izolujący minimalizujący skraplanie w drenie, obrotowy klips umożliwiający mocowanie i stabilizację układu oraz obrotowe złącze „Easy click” pozwalające na odłączenie drenu bez konieczności wyłączenia przepływu ; w kpl. ciśnieniowa zastawka nadmiarowa. Przepływ gazów w zakresie 0,5 – 25 L/min. Wejście w grzałce musi zawierać trójkątne wcięcie, takie aby umożliwiło podłączenie czujnika temp. stosowanego również do modelu nawilżaczy serii MR 850 firmy Fisher&Paykel, Zakończenie układu w kształcie tulei, zapewniającej prawidłowe podłączenie do kaniul nosowych serii OPT firmy Fisher&Paykel. Komplet musi zawierać komorę z automatycznym pobieraniem wody, posiadającą dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Układ wraz z komorą musi tworzyć kpl. tj. znajdować się w jednym opakowaniu. | szt. | 15
2. | Kaniula nosowa, do terapii tlenowej wysokim przepływem, przystosowana do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi serii RT330 firmy Fisher&Paykel , przewód kaniuli ( Flexi Tube) odporny na zagniatanie dzięki umieszczonej w nim stalowej spirali, połączenie kaniuli z mocowaniem za pomocą „Rzep Podkładki” umożliwiającej wielokrotne zdejmowanie i regulację położenia kaniuli. Maksymalny przepływ gazu 8L/min, waga kaniuli 9g. wiek dziecka < 32 tyg., waga dziecka < 2kg | szt. | 5
3. | Kaniula nosowa, do terapii tlenowej wysokim przepływem, przystosowana do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi serii RT330 firmy Fisher&Paykel , przewód kaniuli ( Flexi Tube) odporny na zagniatanie dzięki umieszczonej w nim stalowej spirali, połączenie kaniuli z mocowaniem za pomocą „Rzep Podkładki” umożliwiającej wielokrotne zdejmowanie i regulację położenia kaniuli. Maksymalny przepływ gazu 8L/min, waga kaniuli 9g. wiek dziecka 27 tyg. – 6 m-cy, waga dziecka 1 – 8 kg. | szt. | 10

## 14
CZĘŚĆ NR 14 - HEMODYNAMIKA
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość
1. | Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca na podstawie analizy fali tętna składający się z: czujnika o częstotliwości własnej ≥ 200 Hz z systemem płuczacym w postaci wielokierunkowego wypustka, lini płuczącej min 150 cm (+/- 5 cm), lini tętniczej min 210 cm, z dwoma kranikami, szybkość przepływu w urządzeniu płuczącym przy ciśnieniu w worku i.v. do 300 mmHg - 3 ml/godzinę brak konieczności kalibracji czujnika dwóch kraników trójdrożnych dwóch niezależnych gniazd sygnału ciśnienia w czujniku połączenia gniazd sygnału ciśnienia – bezpinowe zestaw musi posiadać wyjście na monitor przyłóżkowy z sygnałem inwazyjnego ciśnienia prostolinijny przepływ przez czujnik wymóg prezentacji zapisu ciśnienia krwawego na monitorze przyłóżkowym | szt. | 5
2. | Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią – podwójny. Długość linii płuczącej min. 150 cm; dwie linie do pacjenta: w skład każdej wchodzą dwa dreny o długości 120 i 30 cm. dwa przetworniki do pomiaru krwawego ciśnienia: ≥200Hz, linie do pacjenta oznaczona kolorem czerwonym i niebieskim; przepływ przez przetwornik prostoliniowy; przetwornik z zintegrowanym, osobnym portem do testowania poprawności działania systemu: linia z przetwornikiem/kabel sygnałowy/monitor.Połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne) | szt. | 70

## 15
CZĘŚĆ NR 15
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość
1. | Zestaw do odsysania z pola operacyjnego zawierający końcówkę ssącą z rączką typu Yankauer śr. 6mm lub 8mm posiadającą 1 otwór centralny oraz 4 otwory boczne z kontrolą siły ssania zakończenie schodkowe, dren do odsysania o długości 3mb i średnicy CH25 lub CH30 z zakończeniami typu lejek, sterylny | szt. | 30
2. | Dren do odsysania o długości 3mb i średnicy CH25 lub CH30 z zakończeniami typu lejek, sterylny | szt. | 30
3. | Zestaw ortopedyczny do odsysania z pola operacyjnego, w zestawie dwie końcówki skośne typy Yankauer 15cm oraz 23cm, wymienny wkład filtrujący wewnątrz uchwytu, filtr do zbierania fragmentów kości zapobiega zatykaniu się ssaka, uchwyt zakończony schodkowo, dren do odsysania o długości 3mb, zestaw sterylny | szt. | 20
4. | Zestaw typu REDON wysokociśnieniowy 0,9 bar, butelka kwadratowa z zawieszką o regulowanej długości, skala w ml wytłoczona na butelce pozwalająca ocenić jej zawartość, przyłącze pozwalające połączyć z drenem z przesuwnym zaciskiem blokującym, pojemność 200ml, w zestawie dren zakończony schodkowo pozwalający podłączyć dren CH6-18, sterylny | szt. | 50
5. | Zestaw typu REDON , butelka z zawieszką o regulowanej długości, pojemność 250ml, w zestawie dren z zaciskiem blokującym zakończony schodkowo pozwalający podłączyć dren CH6-18, sterylny | szt. | 50
6. | Dren typu Redon z igłą prowadzącą, perforacja na długości 15 cm, wtopiona linia widoczna dla promieni RTG, długość 80 cm, dostępne w rozmiarach CH6 - CH14 | szt. | 20
7. | Dren typu Redon, perforacja na długości 15 cm, wtopiona linia widoczna dla promieni RTG, długość 50 cm, dostępne w rozmiarach CH6 - CH18 | szt. | 20
8. | Silikonowy dren typu Easy Flo do odprowadzania wydzieliny z jamy brzusznej, transparentny z asymetrycznymi użebrowaniami wewnątrz drenu, wtopiona linia widoczna dla promieni RTG, sterylny, dostępny w długościach 30cm oraz 50 cm, średnica 6, 8, 10, 12, 40 mm, 10 szt/op | op. | 10
9. | Dren Tieman z zamkniętą końcówką, dwa otwory boczne, zakończenie typu lejek kodowane kolorem dla łatwej identyfikacji rozmiaru, długość 40 cm, sterylny, rozmiar CH 10-24 | szt. | 20
10. | Dren Nelaton z zamkniętą końcówką, dwa otwory boczne, zakończenie typu lejek kodowane kolorem dla łatwej identyfikacji rozmiaru, długość 40 cm, sterylny, rozmiar CH 8-24 | szt. | 30
11. | Worek do ekstrakcji narządów, jednorazowy, poliuretanowy z rozprężalną obręczą, z pamięcią kształtu umożliwiającą ponowne otwarcie worka przymocowaną na stałe do popychacza z uchwytem pierścieniowym ułatwiającym precyzyjne manipulowanie rozwiniętym workiem i trzonem posiadającym uchwyt nożycowy na dwa palce, średnica trzonu 10 mm, wymiary worka 18,8 cm x 8,5 cm, pojemność 200 ml | szt. | 50
12. | Kołderka grzewcza pod całe ciało pacjenta dorosłego: - wymiary 199.4cm x 101.6cm (+/-2%)- do użytku u jednego pacjenta- bezlateksowe - 3 warstwowe - wykonane z materiału nietkanego oraz folii - bez perforacji - równomierny przepływ powietrza zapewniony przez całą powierzchnię kołderki - przystosowane do pracy z Kołderka grzewczaami nisko przepływowymi o maksymalnych wartościach przepływu powietrza: 980 l/min - konstrukcja kołderki zapewniająca dodatkowe (obok filtra wbudowanego w urządzenie) filtrowanie nadmuchiwanego powietrza - system mocowania do węża urządzenia grzewczego za pomocą idealnie dopasowanego, rozkładanego adaptera- współpracujące z urządzeniami WarmAir oraz Thermacare bez konieczności stosowania jakichkolwiek adapterów, czy osprzętu podłączeniowego - służące do położenia na nich pacjenta - praca jako materac grzewczy | szt. | 10

## 16
CZĘŚĆ NR 16
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość
1. | Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej CH12/14/16 długość 54cm, 60cm, CH18 długość 54 cm i rurki tracheostomijnej CH12/14/16, długość 34cm, z możliwością stosowania min. przez 72h (dla rozmiaru CH18 min. 48h), z oznaczeniem czasu użycia systemu na opakowaniu jednostkowym. System stanowi integralną całość, nierozłączalny, wyposażony w podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 stopni, zamykany, obrotowy port do płukania cewnika o dł. minimum 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI), zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta. Cewnik zakończony atraumatycznie z dwoma otworami po przeciwległych stronach zakończony czarną obwódką, posiada widoczne oznaczenia głębokości skalowanymi co 1 cm, zmienna sztywność cewnika. Aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku i zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem podciśnienia poprzez obrót o 90 st. Okrągła, silikonowa główna zastawka PEEP automatycznie uszczelniająca cewnik po usunięciu go z rurki zapewniająca 100% szczelność zestawu. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby montażu dodatkowych akcesoriów, każdy element systemu sterylny. | szt. | 50
2. | Dreny do zamkniętych systemów do odsysania. Sterylny, kompletny zestaw drenów przeznaczony do stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz akcesoriami do higieny jamy ustnej. W skład zestawu wchodzi łącznik "Y" do podłączenia pojemnika na wydzielinę, 2 dreny z zaciskami umożliwiające niezależne połączenie z zamkniętym systemem do odsysania oraz standardowym cewnikiem do odsysania z jamy ustnej (końcówka drenu zaopatrzona w łącznik prosty, schodkowy z zatyczką umożliwiającą regulację siły odsysania w systemie otwartym). Możliwość stosowania do 72 godz. Długość drenów min. 2 metry, średnica drenów 25Ch. | szt. | 40
3. | Sterylny, jednorazowego użytku zestaw do higieny jamy ustnej. W skład zestawu wchodzi rękojeść z wbudowaną regulacją siły ssania, jedna szczoteczka do mycia zębów z funkcją odsysania oraz trzy gąbki z funkcją odsysania do mycia jamy ustnej. Rękojeść kompatybilna (końcówka rączki zaopatrzona w krótki dren) z łącznikiem schodkowym na drenach połączeniowych z pozycji nr 2 służącym do podłączenia systemów do odsysania. Opakowanie zbiorcze 10 szt. | szt. | 30
4. | Gąbka do mycia jamy ustnej, z funkcją odsysania, sterylna. Pakowana po 3 sztuki. Opakowanie zbiorcze 100 szt. | szt. | 30
5. | Szczoteczka do zębów, z funkcją odsysania, sterylna pakowana pojedynczo. Opakowanie zbiorcze 300 szt. | szt. | 20
6. | Rękojeść do laryngoskopu, jednorazowa. Rękojeść wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu aluminium, kompatybilna z łyżkami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Rękojeść z podłużnymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, zakończona czopem z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Rękojeść z wbudowanym źródłem światła - dioda LED, zapewniającym mocne światło. Rękojeść stanowiąca ogniwo zasilające dla źródła światła. Nieograniczony termin przydatności do użytku. Pakowanie folia-folia. | szt. | 2
7. | Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, typ McIntosh i Miller. Rozmiary 00, 0, 1,2, 3, 4, 5 dla McIntosh, 0, 1, 2, 3 dla Miller.Nieodkształcająca się łyżka wykonana z niemagnetycznego, lekkiego metalu, kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja).Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku.Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, numeru seryjnego i symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) naniesione po stronie wyprowadzenia światłowodu. Pakowanie folia-folia. | szt. | 100
8. | Resuscytator jednorazowego użytku dla dorosłych, skład zestawu: worek o pojemności 1700 ml, rezerwuar tlenu o pojemności 2500 ml, maski w rozmiarze 3 i 4, zastawka bezpieczeństwa nadciśnieniowa, objętość wdechu przy użyciu dwóch rąk 1350 ml. | szt. | 10
9. | Mankiet infuzyjny jednorazowego użytku o pojemności 500 ml, mankiety zmywalne z opisana pojemnością mankietu, znakiem CE oraz logo producenta, zawieszka do powieszenia mankietu, pompka do pompowania ciśnienia z regulowanym zaworem, zacisk bezpieczeństwa, manometr w formie zegara, na tarczy manometru oznaczenia kolorystyczne wskazujące optymalny poziom ciśnienia, wolne od lateksu | szt. | 5
10. | Mankiet infuzyjny wielorazowego użytku o pojemności 500 ml, mankiet silikonowy zmywalny, zawieszka do powieszenia mankietu, pompka do pompowania ciśnienia w mankiecie z regulowanym zaworem, zacisk bezpieczeństwa, manometr w formie zegara |  | 3
11. | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem uszczelniającym, ze znacznikiem głębokości, nadrukowanąskalągłębokości skalowanąco 2 cm, oznaczenia rozmiaru rurki w dwóch miejscach na początku i na końcu skali, rurka intubacyjna zawierająca logo producenta na rurce, wtopiona linia RTG widoczna dla promieni rentgenowskich, wyposażona w balonik kontrolny z nadrukowanym rozmiarem rurki oraz logo producenta, z samouszczelniającym sięzaworem, W zestawie prowadnica, z nadrukowanym rozmiarem,średnicąoraz przekreślona cyfra„2”- oznaczająca produkt jednorazowy. Rozmiar 3,5 - 10,0 | szt. | 30
12. | Sterylny adapter kompatybilny z systemem zamkniętym, umożliwiający przeprowadzenie procedury bronchofiberoskopii bez przerywania wentylacji pacjenta. Adapter posiada: zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik,kąt nachylenia pomiędzy systemem a portem służącym do wprowadzenia bronchofiberoskopu nie większy niż 45 stopni, port do wprowadzania bronchofiberoskopu posiadający silikonową zastawkę wewnętrzna oraz silikonową zabezpieczającą nakładkę - zapewniająca szczelność systemu w trakcie użytkowania. Wewnętrzna średnica ramienia łączącego się z systemem zamkniętym -12 mm. | szt. | 10
13. | Wąsy tlenowe donosowe z miękkimi końcówkami z drenem długości 2,1 mb dla dorosłych | szt. | 50
14. | Cewnik typu Foley 100 % silikonowy, dwudrożny, 5-10ml, CH12-CH24 | szt. | 15
15. | Rękawice do mycia pacjenta bez dodatkowego użycia wody zapewniające ochronę, odżywienie skóry głowy, neutralizację zapachów.Cechy:- wolne od: alkoholu, lateksu, lanoliny- zawierający: wodę, witaminę E, provitaminę B5, wyciągi ziołowe- możliwość podgrzania w kuchence mikrofalowej - pakowane - 8 szt. w jednym opakowaniu - opakowanie zbiorcze max. 24 opakowania a 8 szt. | szt. | 20
16. | Czepek do mycia głowy nie wymagający dodatkowego namaczania głowy.Zapewniający ochronę, odżywienie skóry głowy, neutralizację zapachów.Cechy: - wolny od: alkoholu, lateksu, lanoliny- zawierający: wodę, witaminę E, provitaminę B5, wyciągi ziołowe- możliwość podgrzania w kuchence mikrofalowej - pakowany pojedynczo - opakowanie zbiorcze max. 20 szt. | szt | 20
17. | Obwód oddechowy jednorazowego użytku, o regulowanej długości w zakresie 90-300cm z możliwością zastosowania min. 48 godzin, w komplecie 2 rury rozciągalne, twarde zakończenia od strony aparatu, łącznik Y zintegrowany z rurami, łącznik kolankowy od strony pacjenta wyposażony w port CO2, układ mikrobiologicznie czysty, o średnicy 22mm. | szt. | 40
18. | Obwód oddechowy jednorazowego użytku, o regulowanej długości w zakresie 100-130cm z możliwością zastosowania min. 48 godzin, z workiem 2 litrowymdo aparatów do znieczuleń,w komplecie 2 rury rozciągalne, twarde zakończenia od strony aparatu, łącznik Y zintegrowany z rurami, łącznik kolankowy od strony pacjenta wyposażony w port CO2, dodatkowa gałąź o długości min. 150cm, układ mikrobiologicznie czysty, o średnicy 22mm. | szt. | 40
19. | Zestaw do wentylacji składający się z obwodu oddechowego typu InEx o długości 2,0 mb, systemu do odsysania pacjenta w układzie zamkniętym 48h, łącznika martwa przestrzeń 15cm, oraz filtru bakteryjnego z wymiennikiem ciepła i wilgoci, całość zapakowana sterylnie w jednym opakowaniu folia papier | szt. | 20
20. | Łącznik karbowany, gładki w środku, tzw. „martwa przestrzeń”, długość 15 cm, podwójnie obrotowy łącznik z portem do bronchoskopii, rozmiar 22F | szt. | 80
21. | Maska tlenowa wysokich stężeń jednorazowego użytku dla dorosłych z rezerwuarem i zaworem bocznym, przezroczysta, przylegająca pod brodę, ze standardowymi złączami, dren doprowadzający odporny na zagniatanie o długości min. 210 cm. | szt. | 30
22. | Maska tlenowa jednorazowego użytku dla dorosłych, dzieci, przezroczysta, przylegająca pod brodę, ze standardowymi złączami, końcówka drenu doprowadzającego o długości min. 210 cm. | szt. | 30
23. | Obwód oddechowy jednorazowego użytku do respiratora, zawiera 2 rury gładkie o długości 180cm i średnicy 22mm, łącznik Y zintegrowany z rurami, łącznik kolankowy wyposażony w port CO2 z kapturkiem zabezpieczającym, elastyczne zakończenia od strony aparatu, układ mikrobiologicznie czysty z możliwością stosowania do 7 dni (potwierdzone oświadczeniem wystawionym przez producenta) | szt. | 30
24. | Maska krtaniowa jednorazowego użytku, wykonana z silikonu, składająca się z trzech elementów trwale ze sobą połączonych: rurki powietrznej, maski, nadmuchiwanego mankietu niskociśnieniowego. Rozmiar maski kodowany odpowiednim kolorem, dostępne rozmiary:1;1,5;2;2,5;3,0;4,0;5,0, produkt sterylny. | szt. | 30
25. | Zestaw do nebulizacji dla dorosłych, nebulizator o pojemności 6 ml, maska z gumką do mocowania na głowie w części nosowej blaszka dla lepszego ułożenia maski, dren 2,1 mb odporny na zagniatanie | szt. | 15
26. | Zestaw do nebulizacji, w skład zestawu wchodzi: nebulizator 6 ml, ustnik, łącznik T, rura karbowana o długości max.150 mm, przewód łączący o długości min. 210 cm ze standardowymi złączami. | szt. | 15
27. | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym z medycznego PCV ze znacznikiem głębokości, nadrukowaną skalą głębokości skalowaną co 2 cm, oznaczenia rozmiaru rurki w dwóch miejscach na początku i na końcu skali, rurka intubacyjna zawierająca logo producenta na rurce. wtopiona linia RTG widoczna dla promieni rentgenowskich, wyposażona w balonik kontrolny z nadrukowanym rozmiarem oraz logo producenta, z samouszczelniającym się zaworem,w zestawie jednorazowa prowadnica z nadrukowanym rozmiarem , Rozmiar 6,0 - 9,0 mm | szt. | 50
28. | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym z medycznego PCV ze znacznikiem głębokości, nadrukowaną skalą głębokości skalowaną co 2 cm, oznaczenia rozmiaru rurki w dwóch miejscach na początku i na końcu skali, rurka intubacyjna zawierająca logo producenta na rurce. wtopiona linia RTG widoczna dla promieni rentgenowskich, wyposażona w balonik kontrolny z nadrukowanym rozmiarem oraz logo producenta, z samouszczelniającym się zaworem,, Rozmiar 3,5 - 5,5 mm | szt. | 20
29. | Rurka intubacyjna bez mankietu uszczelniającego z medycznego PCV ze znacznikiem głębokości, nadrukowaną skalą głębokości skalowaną co 2 cm, oznaczenia rozmiaru rurki w dwóch miejscach na początku i na końcu skali, rurka intubacyjna zawierająca logo producenta na rurce. wtopiona linia RTG widoczna dla promieni rentgenowskich, Rozmiar 2,0-8,0 mm | szt. | 10
30. | Prowadnica do rurek intubacyjnych jednorazowa z nadrukowanym rozmiarem, średnicą oraz z przekreśloną cyfrą „2” oznaczającą produkt jednorazowy, Rozmiar CH06 dla rurek 2-5,5, oraz CH10 dla rurek 6-10, sterylna | szt. | 20
31. | Rurka ustno gardłowa typu Guedel, wykonana z półprzezroczystego medycznego PVC, rozmiar kodowany kolorem, zabezpieczenie przed zagryzaniem, rozmiar 000 - 5, sterylna | szt. | 20
32. | Wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów na własnym oddechu tzw. sztuczny nos, dwustronna powierzchnia wymiany z piankowym wkładem. Nawilżacz posiadający port z zastawką do odsysania oraz podłączenia tlenu, czysty mikrobiologicznie. Pojemność wewnętrzna 17ml, waga max. 5g, Zakres objętości oddechowej Vt=50-1000ml. Utrata wilgoci przy VT1000 ml = max. 15,5mg/l | szt. | 20
33. | System drenażu klatki piersiowej składający się z dwóch butli o pojemności 1300 ml, zestawu drenów, dren do próżni o długości 100 cm | szt. | 10
34. | Maska anestetyczna z mankietem dmuchanym, jednorazowego użytku, miękka i lekka maska o anatomicznym kształcie dobrze dopasowująca się do twarzy pacjenta, maska przezroczysta, rozmiar opisany na korpusie maski, zawór i zaczep maski kodowane kolorem dla łatwej identyfikacji rozmiaru, zawór umożliwiający regulację ciśnienia w mankiecie, nie zawierają lateksu i ftalanów, rozmiar 0 - 6 |  | 40
35. | Maska anestetyczna ECO plus, jednorazowego użytku, miękka i lekka maska o anatomicznym kształcie dobrze dopasowująca się do twarzy pacjenta, maska przezroczysta, rozmiar maski kodowane kolorowym mankietem dla łatwej identyfikacji rozmiaru, nie zawierają lateksu i ftalanów, rozmiar 1 - 5 wygrawerowany na korpusie maski |  | 40
36. | Kołderka grzewcza na całe ciało pacjenta dorosłego: - wymiary 152.4cm x 233.7cm (+/-2%)- do użytku u jednego pacjenta- bezlateksowe - 3 warstwowe - wykonane z materiału nietkanego oraz folii - bez perforacji - równomierny przepływ powietrza zapewniony przez całą powierzchnię kołderki - przystosowane do pracy z Kołderka grzewczaami nisko przepływowymi o maksymalnych wartościach przepływu powietrza: 980 l/min - konstrukcja kołderki zapewniająca dodatkowe (obok filtra wbudowanego w urządzenie) filtrowanie nadmuchiwanego powietrza - system mocowania do węża urządzenia grzewczego za pomocą idealnie dopasowanego, rozkładanego adaptera- współpracujące z urządzeniami WarmAir oraz Thermacare bez konieczności stosowania jakichkolwiek adapterów, czy osprzętu podłączeniowego |  | 20
37. | Kołderka grzewcza pod całe ciało pacjenta dorosłego: - wymiary 199.4cm x 101.6cm (+/-2%)- do użytku u jednego pacjenta- bezlateksowe - 3 warstwowe - wykonane z materiału nietkanego oraz folii - bez perforacji - równomierny przepływ powietrza zapewniony przez całą powierzchnię kołderki - przystosowane do pracy z Kołderka grzewczaami nisko przepływowymi o maksymalnych wartościach przepływu powietrza: 980 l/min - konstrukcja kołderki zapewniająca dodatkowe (obok filtra wbudowanego w urządzenie) filtrowanie nadmuchiwanego powietrza - system mocowania do węża urządzenia grzewczego za pomocą idealnie dopasowanego, rozkładanego adaptera- współpracujące z urządzeniami WarmAir oraz Thermacare bez konieczności stosowania jakichkolwiek adapterów, czy osprzętu podłączeniowego - służące do położenia na nich pacjenta - praca jako materac grzewczy |  | 20
38. | Zestaw do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca przeznaczony do odprowadzania półpłynnego i płynnego przeznaczony dla dorosłych pacjentów leżących | szt. | 10

## 17
CZĘŚĆ NR 17
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość
1. | Standardowy zestaw doinfuzyjny,wyposażony w filtr 15µm, obrotowy łącznik luer lock, zatyczka na końcu linii kompatybilny z pompami AGILIA | szt. | 200
2. | Zestaw transfuzyjny do podawania krwi wyposażony w filtr 200 µm, kompatybilny z pompami AGILIA. | szt. | 30
3. | Zestaw do żywienia pozajelitowego, wyposażony w filtr 1,2 µm eliminujący pęcherzyki powietrza, kompatybilny z pompami AGILIA | szt. | 150

## 18
CZĘŚĆ NR 18 - WENTYLACJA I TLENOTERAPIA - MASKI
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość
1. | Maska tlenowa z rezerwuarem i zaworem zwrotnym do wysokiej koncentracji tlenu. Dren tlenowy gwiazdkowy 2 metrowy ze standardowym złączem, elastyczna taśma mocująca na głowie blaszka dospasowująca do nosa, dobrze przylegająca do twarzy | szt | 30
2. | Filtr oddechowy, bakteryjno-wirusowy, elektrostatyczny lub mechaniczny , sterylny, złącza proste 22M/15F-22F/15M, port kapno, skuteczność filtracji bakteryjnej powyżej 99,9999%, skuteczność filtracji wirusowej powyżej 99,999%, masa do 35 g, przestrzeń martwa do 70 ml, objętość oddechowa w zakresie 150-1500ml, wydzielony wymiennik ciepła i wilgoci nawilżanie przy VT=500ml - powyżej 32mg/l H20 | szt | 100
3. | Filtr oddechowy, bakteryjno-wirusowy, elektrostatyczny lub mechaniczny, sterylny, złącza proste 22M/15F-22F/15M, port kapno, skuteczność filtracji bakteryjnej powyżej 99,9999%,skutecznośc filtracji wirusowej powyżej 99,999%, masa do 20 g, przestrzeń martwa do 35 ml, objętość oddechowa w zakresie 150-1500ml. | szt | 100
4. | Filtry oddechowe bakteryjno-wirusostatyczne do długotrwałej wentylacji dla dorosłych ze zwiększoną wydajnością zatrzymywania ciepła i wilgoci; mechaniczne, hydrofobowe, z odrębną warstwą nawilżania, nisko lub średnio oporowe, z przestrzenią martwą max.100ml, z portem do pomiaru stężenia CO2, jałowe | szt | 40
5. | Obwód oddechowy do aparatu do znieczulania dla dorosłych, materiał PE, 2 rury rozciągliwe, dł. po rozciągnięciu 180 cm, dodatkowa rura do worka o dł. po rozciągnięciu 90 cm, kolanko z portem kapno, trójnik Y z dwoma portami zabezpieczonymi zatyczkami, średnica rur 22 mm, średnica złącza 22mmF z EVA, złączka prosta 22mmM-22mmM bezlateksowy worek oddechowy poj.2 litry, czysty mikrobiologicznie | szt | 50
6. | Maska krtaniowa jednorazowego użytku Aura-i(możliwość intubacji)rurka maski wygięta zgodnie z budową anatomiczną gardła, delikatny, pozbawiony nierówności i ostrych krawędzi mankiet, koniuszek mankietu posiadający zabezpieczenie przed podwijaniem się podczas zakładania, wzmocnienie rurki przed zagryzieniem zębami, możliwość wykonania intubacji poprzez maskę, Informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełniającej mankiet umieszczone na baloniku kontrolnym, znaczniki prawidłowego usytuowania maski oraz informacja o średnicy rurki intubacyjnej umieszczone na rurce, rozmiary od 1 do 6, maska wykonana z materiału niezawierającego ftalanów – potwierdzone deklaracją producenta. | szt | 10
7. | Przyrząd do treningu oddechu - 3 kulki komory poj. 300,900,1200ml, rurka z ustnikiem, czysty mikrobiologicznie | szt | 50
8. | Rurka tracheotomijna z odsysaniem z przestrzeni podgłośniowej, zmiękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem) posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankietu, wykonana z termoplastycznego PCW,posiadająca elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki oraz samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicęSeldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki. Rozmiary od 6,0mm do 10,0mm co 1,0mm oraz 7,5mm i 8,5mm | szt | 5

## 19
CZĘŚĆ NR 19
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość
1. | Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa oparty na użyciu peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rozmiary: 7,0mm, 8,0mm, 9,0mm | szt | 4
2. | Jednoczęściowe mocowanie do ruruek intubacyjnych zapinane na rzep o długości 70-75 cm. Wykonane z pianki poliuretanowej oraz warstwy bawełnianej od strony skóry pacjenta.W zestawie dodatkowa taśma stabilizujaca, rzepowa do naklejenia na rurkę intubacyjną. Bezlateksowe, bez zastosowania klejów, hipoalergiczne,neutralne dla bakterii, antyodleżynowe, stabilne z możliwością sterylizacji parowej. | szt | 50
3. | Jednoczęściowe mocowanie do zabezpieczenia ruruek tracheotomijnych dla młodzieży i dorosłych łączone na rzepy z możliwością regulacji długości.Wykonane z pianki poliuretanowej oraz warstwy bawełnianej od strony skóry pacjenta.Bezlateksowe bez zastosowania klejów, hipoalergiczne, neutralne dla bakterii,antyodleżynowe,stabilne z możliwością strerylizacji parowej. | szt | 50
4. | Maska tlenowa Venturiego dla dorosłych Maska tlenowa dla dorosłych z regulowana podażą tlenu (koncentracja tlenu od 24% do 50% przy prędkość przepływu od 4 do 10 l/min) za pomocą kolorystycznie oznakowanych 6 zwężek Venturiego wykonana z przezroczystego miękkiego winylu, z klipsem dopasowującym do twarzy pacjenta, z elastyczną tasiemką do umocowania maski, z drenem | szt | 15
5. | Zestaw do tętnicy udowej; cewnik o rozmiarze 18-20G i długości 180-200 mm | szt | 5

## 20
CZĘŚĆ NR 20
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość
1. | Zestaw do ciągłej hemodiafiltracji z regionalną antykoagulacją cytrynianową składający się z jałowych, pakowanych osobno następujących elementów : 1.- zmodyfikowanej kasety integrującej 5 drenów tętniczy, żylny, filtratu, cytrynianu (z końcówka Safe Lock), roztworu wapnia (z igłą "spike" z napowietrzaniem); 2.- hemofiltra z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o pow. dyfuzyjnej 1,8 m2; 3.- drenu dializatu; 4.- drenu substytutu | szt. | 10
2. | Zestaw do ciągłej hemodializy z antykoagulacją cytrynianową do leczenia wstrząsu septycznego z hemofiltrem o podwyższonym punkcie odcięcia 40-45 kD i pow. dyfuzyjnej 1,8 m2 | szt. | 10
3. | Zestaw do ciągłej hemodializy z regionalną antykoagulacją cytrynianową składający się z jałowych, pakowanych osobno następujących elementów : 1.- zmodyfikowanej kasety integrującej 5 drenów tętniczy, żylny, filtratu, cytrynianu (z końcówka Safe Lock), roztworu wapnia (z igłą "spike" z napowietrzaniem); 2.- hemofiltra z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o pow. dyfuzyjnej 1,8 m2; 3.- drenu dializatu | szt. | 5
4. | Worek na filtrat 10l. z zaworem spustowym | szt. | 25
5. | Rozdzielacz 2x4 do jednoczasowego podłączenia 4 worków dializatu | szt. | 25
6. | Dwukanałowy silikonowy cewnik do hemofiltracji o średnicy 13,5 Fr z podłączonym w kanale żylnym przelotowym mandrynem z końcówkami typu Luer o długościach cewnika: 15 cm; 20 cm; 24 cm | szt. | 10
7. | Dwukanałowy silikonowy cewnik do hemofiltracji o średnicy 11,5 Fr z podłączonym w kanale żylnym przelotowym mandrynem z końcówkami typu Luer o długościach cewnika: 15 cm; 20 cm; 24 cm | szt. | 10
8. | Igła plastikowa typu Spike o długości 72 mm (opakowanie a 100 szt.) | szt. | 1

## 21
CZĘŚĆ NR 21
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość
1. | Papilotom jednorazowego użytku, trójkanałowy, z funkcją rotacji, dł. cięciwy 25 mm, średnica cewnika proksymalnie 2,2 mm, dystalnie 1,8 mm, dł. noska ok. 6 mm, akceptujący prowadnik 0,035” | szt. | 50
2. | Zestaw do protezowania dróg żółciowych, jednorazowego użytku, jednofazowy, składający się ze złożonego wstępnie cewnika i popychacza, z portem bocznym, dla protez 8,5Fr; 10Fr. Długość 220 cm, możliwość podawania kontrastu bez usuwania prowadnika. Po jednym markerze RTG w odcinku dystalnym cewnika oraz popychacza. | szt. | 15
3. | Proteza dróg żółciowych wykonana z PE typ prosty, posiadająca 2 zaczepy mocujące. Śr. 8,5Fr; 10Fr. Długości: 5cm; 7cm; 9cm; 12cm, 15cm, w opakowaniu plastikowy pozycjoner ułatwiający wprowadzanie protezy do kanału roboczego | szt. | 40
4. | Szczotka cytologiczna dwukanałowa do dróg żółciowych, średnica cewnika 2,6 mm, długość robocza 180 cm, skalowana rękojeść, funkcja rotacji | szt. | 2
5. | Stent samorozprężalny przełykowy: nitinolowy, pokrywany silikonem od wewnątrz i od zewnątrz, kołnierz niepokrywany, w giętkim zestawie do aplikacji o dł. 70cm, śr. 24Fr. Możliwość wielokrotnego chowania do osłonki i ponownego wysuwania częściowo rozprężonego stentu podczas jego uwalniania. Markery RTG na obu końcach, dwa markery RTG w połowie długości stentu. Dł. stentów: 80 mm, 100 mm, 120 mm, 140 mm, śr. 20 mm, 24 mm z kołnierzami o średnicy odpowiednio 24 mm oraz 28 mm. Na obu kołnierzach dobrze widoczne w obrazie endoskopowym czarne nylonowe pętle umożliwiające usunięcie, lub korekcję położenia stentu po jego uwolnieniu. Zestaw do aplikacji współpracujący z prowadnikiem max. 0,035” | szt. | 10
6. | Balon ciśnieniowy do poszerzania zwężeń: progresywny, trójstopniowy, jednorazowy, długość cewnika min. 200-230 cm, śr. cewnika 7Fr, min. śr. kanału roboczego 2,8 mm. Markery RTG na obu końcach balonu oraz jeden marker RTG na dystalnym końcu osłonki. Balon uzbrojony w dedykowaną, króką prowadnicę o średnicy 0,035” z hydrofilną końcówką, Długość balonu 20-55 mm. Średnice balonów: 1) 10mm; 11mm; 12mm 2) 12mm; 13,5mm; 15mm Na cewniku umieszczona fluorescencyjna etykieta opisująca jednoznacznie wartości ciśnień oraz zależne od nich średnice. | szt. | 8
7. | Urządzenie do pompowania balonów wysokociśnieniowych: jednorazowe, z manometrem oraz giętkim drenem przyłączeniowym zakończonym portem LUER, zakres ciśnień: 0-440PSI | szt. | 8
8. | Zestaw do opaskowania żylaków przełyku, 6-gumkowy, przedostatnia gumka odróżniająca się kolorem od pozostałych, potwierdzeniem zrzucenia gumki jest słyszalne kliknięcie, zestaw wstępnie złożony, nić nawleczona na rękojeść, przeciągnięta przez teflonowy cewnik, rękojeść wyposażona w port Luer do irygacji | szt. | 15
9. | Klipsownica jednorazowego użytku, z załadowanym klipsem gotowym do użycia, długość narzędzia 230 cm, średnica cewnika 2,5 mm, bez osłony zewnętrznej, cewnik pokryty teflonem, możliwość wielokrotnego otwarcia/zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem, rozwarcie ramion klipsa 16 mm, kąt rozwarcia 135* | szt. | 30
10. | Stent samorozprężalny żółciowy: nitinolowy, całkowicie pokryty silikonem od wewnątrz i od zewnątrz. Dł. stentów: 60mm; 80mm. Śr. 10mm. Możliwość wielokrotnego chowania do osłonki i ponownego wysuwania częściowo rozprężonego stentu podczas jego uwalniania. Posiadający markery RTG na obu końcach. Osłonka aplikatora zbrojona wewnętrznie, część dystalna całkowicie przezierna w celu obserwacji uwalnianego stentu. Zestaw do aplikacji o dł. 185cm, śr. 8,5-9Fr, współpracujący z prowadnikiem max. 0,035”. | szt. | 2
11. | Korek biopsyjny z portem Luer z zastawką do irygacji, jednorazowego użytku, sterylny, kompatybilny z endoskopami Pentax | szt. | 10
12. | Zestaw zaworów jednorazowego użytku do endoskopów giętkich Pentax. W jednym sterylnym opakowaniu: zawór biopsyjny, zawór ssący,zawór woda/powietrze, łącznik z zastawką kanału woda/powietrze | szt. | 10
13. | Kleszcze JUMBO jednorazowego użytku do endoskopów giętkich,średnica cewnika 3,0mm, dł. 230cm, cewnik pokryty teflonem | szt. | 100
14. | Olejek silikonowy do uszczelek endoskopów giętkich,10ml | szt. | 10
15. | Zestaw uszczelek do butelki do endoskopowego źródła światła Pentax | op. | 3
16. | Uszczelki do zaworu ssącego OF-B120 aparatów Pentax 3szt./op. | op. | 3
17. | Uszczelki do zaworu woda-pow. OF-B121, 6szt./op. | op. | 3
18. | Silikonowa nasadka z bocznymi wypustkami, jednorazowa, na kolonoskop o średnicy tuby wziernikowej 13.2mm, całkowicie przezierna | szt. | 10
19. | Korek biopsyjny wielorazowego użytku do aparatów endoskopowych Pentax | szt. | 10

## 22
CZĘŚĆ NR 22
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość
1. | Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku teflonowe, łyżeczki z okienkiem, do wyboru szczęki typu: aligator , aligator z igłą, owalne, owalne z igłą, długość narzędzia 1600 lub 2300 mm, średnica osłonki 2.3 mm, Kleszcze zabezpieczone gumową nasadką ochronną. | szt | 50
2. | Pętle do polipektomii jednorazowego użytku owalne, obrotowe wykonane z plecionego drutu o średnicy 0,47mm, długość robocza 160 lub 230 cm, średnica osłonki 2,3mm, średnica otwartej pętli:10, 15, 20, 25, 30, 35 mm do wyboru przez zamawiającego, | szt. | 25
3. | Pętle do polipektomii jednorazowego użytku hasagonalne i asymetryczne, obrotowe, wykonane z plecionego drutu o średnicy 0,47mm, długość robocza 230 cm, średnica osłonki 2,3mm, średnica otwartej pętli:, 15, 20, 25, 30 mm do wyboru przez zamawiającego, | szt. | 25
4. | Pętla 3 w 1, owalna średnice pętli: 10, 20, 30 mm; średnica osłonki 2,3 mm; długość robocza 230 cm; wykonana z plecionego drutu, blokada średnicy pętli dla każdego z rozmiarów | szt. | 25
5. | Pętla z siateczką jednorazowego użytku, siatka rozpostarta na pętli o wymiarach 30 x 60 mm, długość narzędzia 230 cm, średnica cewnika 2,5mm, obrotowa, brzeg pętli w kolorze zielonym dla lepszej widoczności w obrazie endoskopowym | szt. | 10
6. | Igły do ostrzykiwań jednorazowego użytku. Tubus igły z półprzezroczystego teflonu z metalową końcówką , do kanału roboczego 2,8 mm, średnica osłonki 2,3 mm, długość robocza 1600 lub 2300 mm, wysunięcie igły - 4mm, 5mm, 6mm, średnica igły 23 lub 25G, do wyboru przez zamawiającego. Końcówka igły zabezpieczona gumową nasadką ochronną. | szt. | 20
7. | Jednorazowa klipsownica endoskopowa długość robocza 165,230 cm Otwarcie ramoni klipsa: 8, 11, 16 mm średnica cewnika 2,6 mm, możliwość rotacji 360* możliwość wielokrotnego otwarcia/zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem | szt. | 30
8. | Jednorazowe szczoteczki dwustronne do czyszczenia endoskopów, średnica osłonki 1.7 mm, długość robocza 230 cm, średnice szczoteczek 5/5, 6/6, 5/10 mm. Opakowanie zawiera 50 sztuk szczoteczek | szt. | 50
9. | Jednorazowy kosz do ekstrakcji złogów z portem bocznym do przepłukiwań, średnica osłonki 2.4 mm średnica otwartego kosza 15, 30, 35 mm, długośc robocza 230 cm | szt | 30
10. | Jednorazowe chwytaki do usuwania ciał obcych, trzy, cztery bądź pięć ramion chwytających z zaokrąglonymi końcówkami, średnica osłonki 2.3 mm, długośc robocza 230 cm | szt. | 20
11. | Jednorazowe kleszcze chwytające do usuwania ciał obcych, szczęki typu: aligator, pelikan, ząb szczura średnica osłonki 2.3 mm, długośc robocza 160,180, 230 cm | szt. | 20
12. | Jednorazowe balony do usuwania złogów z dróg żółciowych, trójstopniowe, długość robocza 200 cm, średnica kateteru 2.3mm, średnice balonu: 10-13-16 mm Współpracujące z prowadnikiem 0,035" | szt. | 15
13. | Jednorazowe prowadniki endoskopowe długość robocza 260, 450 cm, końcówka hydrofilna prosta lub zagięta o długośc 5 lub 9 cm Dwukolorowa powłoka dla lepszej wizualizacji w obrazie endoskopowym | szt. | 10
14. | Jednorazowa gąbka do mycia płaszcza endoskopu, dł. Gąbki 90mm, średnica gąbki 55mm, średnice otworów 10mm/4mm | szt. | 50
15. | Jednorazowe szczoteczki z trzema główkami czyszczącymi, do kanałów roboczych endoskopów, średnica osłonki 1.7mm, długość robocza 230cm, średnice szczoteczek 6/6/6mm lub 6/6/10mm | szt. | 100
16. | ZESTAW składający się z: jednorazowa dwustronna szczoteczka do czyszczenia kanałów endoskopów, średnica włosia 5/5mm oraz 7/7mm(do wyboru przez Zamawiającego), dł. Robocza 230cm, średnica osloni 1.7mm + jednorazowa szczoteczka do czyszczenia zaworów i portów średnica włosia 5/11mm, dł. robocza 16cm | szt. | 50
17. | Jednorazowy ustnik do gastroskopii z podejściem tlenowym z gumką silikonową pakowany po 100sztuk | szt. | 100
18. | INSTRUGEL Poślizgowy żel medyczny do badań rektalnych oraz do badań z endoskopami. Wysoki efekt poślizgowy, nie zawiera tłuszczu i substancji farmaceutycznych, nieograniczone zastosowanie materiału, ropuzszcza się w wodzie, nie pozostawia śladów po umyciu, pojemność 200ml | szt. | 1
19. | Jednorazowe zaworki biopsyjne Olympus./Pentax/Fujinon, produkt sterylny | szt. | 50
20. | Jednorazowe zaworki woda-powietrze Olympus./Pentax/Fujinon, produkt sterylny | szt. | 10
21. | Jednorazowe zaworki ssące Olympus/Pentax/Fujinon | szt. | 10
22. | Kleszcze biopsyjne wielorazowego użytku, łyżeczki owalne, długośc robocza 160, 230 cm , średnica osłonki 2,3mm łyżeczki z igłą lub bez | szt. | 5
23. | Kosze do ekstrakcji złogów wielorazowego użytku, 4-ramienne, trapezowe oraz eliptyczne długośc robocza 170, 210, 230 cm , średnica osłonki 2,4 mm średnica otwartego kosza 20, 35 mm | szt. | 10
24. | Jednorazowa pułapka na polipy 4 lub 5-komorowa obrotowe wieczko z dwiema rurkami:jedna rurka podłączona do zaworu ssącego endoskopu, druga do ssaka. | szt. | 10
25. | Jednorazowe spodenki do kolonoskopii na rzepy, gramatura 38, 40 gsm, kolor granat oraz zieleń do wyboru przez Zamawiającego, rozmiar uniwersalny. Pakowane po 100 sztuk | szt. | 1200

## 23
CZĘŚĆ NR 23
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość
1. | Strzykawka enteralna 60ml z końcówką typu ENFIT | szt. | 100
2. | Strzykawka 100ml Janet z łącznikiem | szt. | 1000
3. | Strzykawka 50/60 ml do pomp infuzyjnych z podwójną skalą pomiarową | szt. | 6000
4. | Strzykawka 50/60ml Janet z końcówka do cewników z podwójną skalą pomiarową | szt. | 500
5. | Strzykawka do gazometrii na 2ml,z heparyną litową z filtrem odpowietrzającym | szt. | 1500
6. | Strzykawka do INS 1 ml z igłą 0,4x13 op a100szt | op. | 1
7. | Strzykawka do pomp infuzyjnych 50/60ml - bursztynowa Luer Lock z podwójną skalą pomiarową. | szt. | 2000
8. | Strzykawka do TUB 1 ml z igłą 0,45x13 op. 100szt | op. | 16
9. | Strzykawki jednorazowe 50ml do pomp typ perfuzjon | szt. | 10
10. | Strzykawka o poj. 2ml luer dwuczęściowa, tłok i cylinder o wyrażnie kontrastujących kolorach poj.2ml, z możliwością wypełnienia do 2,5-3ml skalowanie co 0,1ml, czarna niezmywalna skala, opakowaniefolia/papier, na cylindrze umieszczona nazwa producenta oraz informacja o możliwości jednokrotnego użytku, informacja o braku ftalanów na opakowaniu jednostkowym każdej strzykawki, kolorystyczne oznaczenie rozmiaru strzykawki. op.100szt. | op. | 350
11. | Strzykawka o poj. 5ml luer dwuczęściowa, tłok i cylinder o wyrażnie kontrastujących kolorach poj.5ml, z możliwością wypełnienia do 6ml skalowanie co 0,2ml, czarna niezmywalna skala, opakowaniefolia/papier, na cylindrze umieszczona nazwa producenta oraz informacja o możliwości jednokrotnego użytku, informacja o braku ftalanów na opakowaniu jednostkowym każdej strzykawki, kolorystyczne oznaczenie rozmiaru strzykawki op.100szt. | op. | 350
12. | Strzykawka o poj. 10ml luer dwuczęściowa, tłok i cylinder o wyrażnie kontrastujących kolorach poj.10ml z możliwością wypełnienia do 12ml skalowanie co 0,5ml, czarna niezmywalna skala, opakowaniefolia/papier, na cylindrze umieszczona nazwa producenta oraz informacja o możliwości jednokrotnego użytku, informacja o braku ftalanów na opakowaniu jednostkowym każdej strzykawki, kolorystyczne oznaczenie rozmiaru strzykawki. op.100.szt. | op. | 350
13. | Strzykawka o poj. 20ml luer dwuczęściowa, tłok i cylinder o wyrażnie kontrastujących kolorach poj.20ml z możliwością wypełnienia od 24 - 25ml skalowanie co 1,0ml, czarna niezmywalna skala, opakowaniefolia/papier, na cylindrze umieszczona nazwa producenta oraz informacja o możliwości jednokrotnego użytku, informacja o braku ftalanów na opakowaniu jednostkowym każdej strzykawki, kolorystyczne oznaczenie rozmiaru strzykawki. op.100szt. | op. | 350