Resko, dnia 09.08.2023 r.



...............................................................

pieczęć zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr ZP.271.10.23.ZPOF  
**na dostawę i montaż zadaszenia wejścia w formie wiaty**

**oraz wiaty na wózki przy Żłobku Miejskim w Resku**

W związku z realizacją zasady konkurencyjności, zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę.

1. **Zamawiający:** Gmina Resko, ul. Rynek 1, 72-315 Resko,

e-mail: [zamowienia@resko.pl](mailto:zamowienia@resko.pl)

1. **Opis przedmiotu zamówienia:**

Dostawa i montaż zadaszenia wejścia w formie wiaty oraz wiaty na wózki przy Żłobku Miejskim w Resku.

Zadanie należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

1. Zadanie obejmuje dostawę i montaż następujących urządzeń:

- wykonanie zadaszenia i wiaty ze stali nierdzewnej i szkła bezpiecznego (tożsame z istniejącą wiatą) zgodnie z projektem,

- wykonać odbojniki ze stali nierdzewnej na obwiedni wewnętrznej wiaty wózkowej. obwiednię wykonać należy na dwóch wysokościach w celu zabezpieczenia powierzchni szklanych,

- wykonanie utwardzenia wiaty z kostki brukowej betonowej tożsamą z istniejącą nawierzchnią (kostka betonowa brukowa bezfazowa kolor szary gr. 10 cm układane w łuki systemowo) wzór kostki:



1. Organizacja prac budowlanych:
2. zapewnienia własnego dozoru na czas montowania elementów wiaty,
3. ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia;
4. ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;
5. dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;
6. uporządkowanie terenu robót po zakończeniu prac, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;
7. usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;
8. ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;
9. niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin ich zakończenia;
10. Dostawca urządzeń zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu:
    1. informację identyfikującą producenta (importera);
    2. dokumentację techniczną, w której wskazane będzie w jaki sposób urządzenia zostały wyprodukowane (informacja o konstrukcji urządzeń, wymiarach, użytych materiałach, farbach i lakierach);
    3. instrukcję obsługi, włącznie z danymi na temat bezpiecznych odległości między urządzeniami, zasad kontroli i konserwacji;
    4. pisemną gwarancję na dostarczone urządzenia oraz ich montaż na okres 60 miesięcy - licząc od daty bezusterkowego odbioru robót.

**Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2022-2029, Krajowego Planu Odbudowy pn. Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029”**.

**KOD CPV 44112100-9 Wiaty**

1. **Termin realizacji zamówienia:** 75 dni od dnia podpisania umowy
2. **Kryterium oceny ofert:**

**Cena 100% - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.**

Ceny muszą być podane w złotych polskich, w kwotach brutto (z uwzględnieniem podatku VAT). Cena za realizację zamówienia jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty wykonawcy.

1. **Warunki udziału w postępowaniu:**

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat **wykonał należycie co najmniej jedną dostawę i montaż wiaty** o wartości minimum **30 000 zł brutto**.

**Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające prawidłowe wykonanie zamówienia – referencje.**

1. **Inne** **istotne warunki zamówienia:** Szczegóły dotyczące miejsca i czasu dostawy Wykonawca uzgodni z pracownikiem Zamawiającego.
2. **Sposób przygotowania oferty:**

**Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” (załącznik nr 1).** Podpisany formularz ofertowy należy załączyć na stronie prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/804223>

1. **Termin złożenia oferty:** ofertę złożyć należy **do dnia 17.08.2023r., do godz. 14:00.**
2. **Informacja RODO**
3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Reska Arkadiusz Czerwiński, ul. Rynek 1, 72-315 Resko e-mail [resko@resko.pl](mailto:resko@resko.pl) ;
4. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Resko jest Mateusz Jaworski, kontakt: adres e-mail iod@resko.pl, telefon 531 723 031;
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa i montaż zadaszenia wejścia w formie wiaty oraz wiaty na wózki przy Żłobku Miejskim w Resku, znak sprawy ZP.271.10.23.ZPOF prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.).
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9. Posiada Pani/Pan:
10. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
11. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  
    o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników).*;
12. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO *(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)*;
13. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
14. Nie przysługuje Pani/Panu:
    1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
    2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
    3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ZP.271.10.23.ZPOF**

**OFERTA  
na dostawę i montaż zadaszenia wejścia w formie wiaty**

**oraz wiaty na wózki przy Żłobku Miejskim w Resku**

**DANE WYKONAWCY:**

|  |  |
| --- | --- |
| NAZWA/  IMIĘ, NAZWISKO: |  |
| ADRES: |  |
| NIP/ REGON/ PESEL |  |
| NR DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI, ORGAN WYDAJĄCY |  |
| TEL./FAX: |  |
| E-MAIL: |  |

**Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią zapytania**

**ofertowego za cenę brutto: ….......................... zł (słownie: …..............................),**

**cena netto: ……………., stawka VAT (….%)**

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia składania ofert.   
W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia i wykonania umowy zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

…………………………………… ………………………………………….

*Pieczęć Wykonawcy data i podpis osoby uprawnionej*

**Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr ZP.271.10.23.ZPOF**

.…………………………

pieczęć Wykonawcy

**Doświadczenie zawodowe**

**Przedmiot zamówienia:** **Dostawa i montaż zadaszenia wejścia w formie wiaty**

**oraz wiaty na wózki przy Żłobku Miejskim w Resku**

Wykaz dostaw wiat wraz z montażem zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa zadania** | **Nazwa i adres Zamawiającego** | **Wartość zadania zł brutto** | **Termin realizacji zadania** |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |

**Do wykazu załączam dowody potwierdzające należyte wykonanie zamówienia (referencje )**

………………………………………….

data i podpis osoby uprawnionej