Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a
mjacher@lukasz.med.pl
Nasz znak: SWLOG-271.MJ.104. 5107 /2019 Tarnów, dnia 28.11.2019r
Dotyczy: sukcesywna dostawa obłożenia pola operacyjnego i bielizny operacyjnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.

W odpowiedzi na pytania z dnia 08/11/2019 r., Zamawiający wyjaśnia:

Zakres 4 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, wzmocniony dwuwarstwowym laminatem barierowym z warstwą chłonną w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2.  (Strefa krytyczna o masie powierzchniowej 75g/m2). W części przedniej wzmocnienie do końca dolnej krawędzi fartucha, w rękawach min. 36cm(M), min. 39cm(L), min. 41cm(XL), min. 42cm(XXL). Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrze w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm; troki mocowane ultradźwiękowo. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiary M-115, L-125, XL-140, XXL-155. Termin ważności 5 lat. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 204cmH2O, mniej krytycznej min. 49,5cmH2O, wytrzymałość na wypychanie dla powierzchni krytycznych na sucho i mokro min. 98kPa-parametry potwierdzone kartą danych technicznych. Ułożenie book-folded, ważność 5 lat od daty produkcji?
Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 4 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS 35g/m2, rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrzne w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm; troki mocowane ultradźwiękowo. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiary M-115, L-125, XL-140, XXL-155. Termin ważności 5 lat. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho min. 78N w kierunku wzdłużnym i min. 43N w kierunku poprzecznym; pylenie max 2,4 log10; odporność na przenikanie cieczy min. 49cmH2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 143kPa, na mokro 121kPa – parametry potwierdzone kartą danych technicznych. Ułożenie book-folded, ważność 5 lat od daty produkcji?
Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 11 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw do zabiegów okulistycznych o składzie: serweta z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej o gramaturze 56 g/m2 i odporności na przenikanie cieczy 250cm H2O w rozmiarze 100x130 cm z otworem 10x10, z kieszenią 35x18 cm z kształtką i folią chirurgiczną z nacięciem; serwetę na stół instrumentarium o gramaturze 43g/m2 i odporności na przenikanie cieczy 182cm H2O w rozmiarze 130x90 cm; kieszeń 35 x 18 cm; kieliszki plastikowe ze skalą o pojemności 30 ml; osłonę na Fako o wielkości 75x45cm; fartuch chirurgiczny do zastosowania na bloku operacyjnym podczas krótkich inwazyjnych procedur medycznych z małą ilością płynów wykonany z włókniny polipropylenowej typu SMS o masie 35g/m2, odporność na przenikanie cieczy 49,5 cm H2O, w kolorze niebieskim, posiadający długi rękaw zakończony poliestrowym ściągaczem, rzepy umieszczone przy lamówce szyi i paski wszyte od wewnątrz i od zewnątrz fartucha; szwy wykonane metodą ultradźwiękową są wytrzymałe i stanowią barierę dla płynów i patogenów, ułożenie book-folded. Rozmiar L (125 cm) – 2 sztuki?
Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 11 poz. 1. Czy Zamawiający wymaga, by zestaw zawierał opatrunek oczny chłonny z gazy 5x6 cm /złożony z 1 warstwy waty bawełnianej i wykroju gazy 17 nitkowej 18x18 cm/?
Odp. Nie, nie wymaga, ale dopuszcza.

Zakres 11 poz. 1. Czy Zamawiający wymaga, by zestaw zapakowany był w torebkę papierowo-foliową, która zawiera etykietę z identyfikacją wyrobu (nazwa zestawu, numer katalogowy i skład) oraz 4 naklejki do dokumentacji medycznej?
Odp. Nie, nie wymaga, ale dopuszcza.

Zakres 11 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw do iniekcji okulistycznych o składzie: serweta z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej o gramaturze 56 g/m2 i odporności na przenikanie cieczy 250cm H2O w rozmiarze 90x75cm z otworem 10x7cm, wypełnionym folią chirurgiczną z nacięciem; serweta do okrycia stolika z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej o gramaturze 43 g/m2 w rozmiarze 90x100 cm jako owinięcie zestawu?
Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 11 poz. 2. Czy Zamawiający wymaga kompresów 17 nitkowych 8 warstwowych?
Odp. Nie, nie wymaga, ale dopuszcza.

Zakres 11 poz. 2. Czy Zamawiający wymaga, by zestaw zapakowany był w torebkę papierowo-foliową, która zawiera etykietę z identyfikacją wyrobu (nazwa zestawu, numer katalogowy i skład) oraz 4 naklejki do dokumentacji medycznej?
Odp. Nie, nie wymaga, ale dopuszcza.
Zakres 11 poz. 2. Czy Zamawiający wymaga, by termin ważności wyrobu wynosił 5 lat od daty produkcji?
Odp. Nie, nie wymaga, ale dopuszcza.

Zakres 11 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania serwetę o gramaturze 43g/m2 i odporności na przenikanie cieczy 182cm H2O w rozmiarze 75x75cm z otworem 8cm wypełnionym folią o wysokim stopniu paraprzepuszczalności pary wodnej?
Odp. Tak dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWIZ.

Zakres 11 poz. 4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania serwetę o gramaturze 43g/m2 i odporności na przenikanie cieczy 182cm H2O w rozmiarze 90x130cm z otworem 8cm z przylepcem i kieszenią na płyny?
Odp. Tak dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWIZ.

Zakres 11 poz. 5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania osłonę na podłokietnik z gumką w rozmiarze 60 x 40cm z włókniny polipropylenowej o gramaturze 35g/m2 w opakowaniu typu torebka papierowo-foliowa?
Odp. Tak dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWIZ.

Zakres 18 poz.1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie w/w pozycji z zakresu, co zwiększy możliwość złożenia bardziej konkurencyjnej oferty?
Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 18 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw do cięć cesarskich o składzie: serweta z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej o gramaturze 56 g/m2, chłonności 570% wedle PN EN ISO 9073-6, nasiąkliwości 27,96 % wedle PN EN ISO 9073-11, sile delaminacji na mokro 0,43 N/25 mm, z folią posiadającą właściwości antystatyczne, wytrzymałości na rozciągane na sucho 75 N, na mokro 80 N, odporności na przenikanie cieczy 250 cm H2O, wytrzymałości na wypychanie na sucho i mokro 150 kPa; w rozmiarze 320x180 cm, z wycięciem w folii w okolicy jamy brzusznej (ze zintegrowaną folią chirurgiczną wokół otworu oraz workiem na płyny z zaworami odpływowymi; otwór roboczy 35x32 z wycięciem w folii 20x15); serwetą na stolik Mayo w rozmiarze 80x145cm; owinięcie dla noworodka o gramaturze 40g/m2 w rozmiarze 80x60cm; serwetę na stół instrumentarium wykonaną z folii polietylenowej oraz polipropylenowej warstwy chłonnej, 190x150 cm zgodna z normą EN PN 13795, szerokość warstwy chłonnej 66 cm, chłonność warstwy chłonnej 400 %, barierowość dla wody ≥100 cm H2O; taśmy samoprzylepnej 9x50cm; serwetki do rąk z włókniny kompresowej 40 g  40x20 cm – 2 sztuki?
Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 18 poz. 1. Czy Zamawiający wymaga, by całość zapakowana była w torebkę papierowo-foliową z wycięciem na kciuk, a torebka zawierała etykietę z identyfikacją wyrobu (nazwa zestawu, numer katalogowy i skład) oraz 4 naklejki do dokumentacji medycznej?
Odp. Nie, nie wymaga, ale dopuszcza.

Zakres 18 poz. 1. Czy Zamawiający wymaga, by termin ważności wyrobu wynosi 5 lat od daty produkcji?
Odp. Nie, nie wymaga, ale dopuszcza.

zakres 28 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do wkłuć centralnych z serwetą o gramaturze 56 g/m2 w rozmiarze 90x150cm z otworem samoprzylepnym 8cm, drugą serwetą o wymiarach 80x80cm oraz imadłem o dł. 13cm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 28 poz. 1 i 2. Czy Zamawiający wymaga, by zestaw zawierał etykietę z identyfikacją wyrobu (nazwa zestawu, numer katalogowy i skład) oraz naklejki do dokumentacji medycznej?
Odp. Zgodnie ze wzorem umowy załącznik nr 3.

Zakres 28 poz. 1 i 2. Czy Zamawiający wymaga, by  mieć pewność, że produkt jest sterylny, zestaw musi zawierać wskaźnik procesu sterylizacji na opakowaniu?
Odp. Nie, nie wymaga ale dopuszcza.

Zakres 37. Czy Zamawiający dopuści kompresy włókninowo-poliestrowe w miejsce kompresów wykonanych z 100% bawełny?
Odp. Rodzaj materiału z jakiego wykonane są kompresy jest parametrem ocenianym, za które Wykonawca otrzyma stosownie od 0-10pkt w zależności od rodzaju zaoferowanego wyrobu.

Zakres 37. Czy Zamawiający dopuszczając kompresy włókninowo-poliestrowe przyzna im taką samą ilość punktów, jak za bawełniane? Są to kompresy zgodne z normą  PN EN ISO 10993-5, PN EN ISO 10993-10, polecane do procedur medycznych i nie ma uzasadnienia, by traktować je, jako gorsze.
Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 38. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do hemodializy na przetoce:
- na rozpoczęcie zabiegu: serweta z laminatu podfoliowanego z warstwą chłonną 50x35cm – 1 szt.; kompresy 7,5x7,5cm – 4 warstwy – 6 szt.; opatrunek do mocownaia kaniul 5,8x8cm- 2 szt.; przylepiec 2x15cm- 4 szt.; rękawice nitrylowe rozmiar M- 2 szt.
- na zakończenie zabiegu: kompresy 7,5x7,5cm – 4 warstwy – 4 szt.; opatrunek sterylny 7,2x5cm - 2 szt.; rękawice dla pacjenta rozmiar L – 1 szt.; rękawice nitrylowe rozmiar M- 2 szt.?
Odp. Tak dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWIZ.

Zakres 38. Czy Zamawiający dopuści kompresy włókninowo-poliestrowe w miejsce kompresów wykonanych z 100% bawełny?
Odp. Rodzaj materiału z jakiego wykonane są kompresy jest parametrem ocenianym, za które Wykonawca otrzyma stosownie od 0-10pkt w zależności od rodzaju zaoferowanego wyrobu.

Zakres 38. Czy Zamawiający dopuszczając kompresy włókninowo-poliestrowe przyzna im taką samą ilość punktów, jak za bawełniane? Są to kompresy zgodne z normą  PN EN ISO 10993-5, PN EN ISO 10993-10, polecane do procedur medycznych i nie ma uzasadnienia, by traktować je, jako gorsze.
Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 39 poz. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie w/w pozycji z zakresu? Wyłączenie w/w pozycji da możliwość złożenia bardziej konkurencyjnej oferty. Obecny układ pozwala na złożenie oferty tylko jednemu oferentowi.
Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 39 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania podkłady chłonne ginekologiczne bez folii, niejałowe, o wymiarach 35x11 cm? Podkłady przeznaczone są dla kobiet po przebytych zabiegach ginekologicznych oraz po porodzie w okresie połogu, wierzchnia warstwa jest bardzo delikatna dzięki czemu zapewnia uczucie komfortu; podkład zbudowany z waty celulozowej będącej częścią chłonną, owiniętej bibułką higieniczną oraz włókniną wierzchnią o chłonności 340 g (wg ISO 11948-1).
Odp. Tak dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWIZ.

Pytanie dot. projektu umowy:
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 1, 2 i 7 wzoru umowy słowa „opóźnienia” zostały zastąpione słowami „zwłoki”?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Modyfikacja w załączeniu.

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 6 wzoru umowy wyrażenie „10% wartości umowy brutto” zostało zastąpione wyrażeniem „10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”?
     Odpowiedź: Nie, Zapis pozostaje bez zmian.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym załącznikiem.
Podpisała Anna Czech Dyrektor Szpitala