Opole, dnia 26.03.2019 r.

Zakres czynności do wykonania podczas przeglądu agregatu prądotwórczego typ JS 80K IV Euro Silent

Zlecony do wykonania okresowy przegląd główny agregatu prądotwórczego ma zostać wykonany  zgodnie z obowiązującymi normami i obejmować wykonanie min. następujących czynności i pomiarów:

- Wymiana oleju i filtru oleju

- Wymiana filtru paliwa

- Wymiana cieczy chłodzącej

- Sprawdzenie amortyzatorów zespołu

- Sprawdzenie akumulatora i alternatora

- Sprawdzenie połączeń silnik + prądnica

- Sprawdzenie układu powietrznego i wydechowego

- Sprawdzenie połączeń elektrycznych

- Sprawdzenie-regulacja paska

- Kontrola układu podgrzewania silnika

- Próbna praca zespołu

- Pomiar izolacji, pętli zwarcia oraz uziemienia

- Przeprowadzenie konserwacji obudowy zewnętrznej agregatu

- Wykonanie drobnych napraw

- Wystawienie certyfikatu dopuszczającego agregat do eksploatacji

Przegląd należy wykonać w miejscu zainstalowania agregatu tj. KWP w Opolu, ul. Korfantego 2, 45-077 Opole’

Ostatni przegląd techniczny agregatu był wykonany w lipcu 2017 roku.

Agregat prądotwórczy został wyprodukowany w 2002 roku i od tego czasu jest eksploatowany w KWP w Opolu.