Budynek Sprężarkowni – Górażdże Cement, Stacja Przesypowa Cementu - Ścinawa

Lokalizacja: Górażdże Cement, SPC Ścinawa, ul. Wrocławska 3, 59-330 Ścinawa,

Osoba do kontaktu w sprawie terminu wizji lokalnej oraz ustalenia szczegółów: Roman Kowalczyk, Kierownik SPC, tel. 785 294 375,

Termin wykonania prac: do końca października 2023

Zakres prac:

| - Budynek sprężarkowni: - Pomalowanie lamperii w kolorze szarym na wysokość 1,2m - Pomalowanie pozostałych ścian i sufitów na kolor biały - Uzupełnienie ubytków w ścianach, podłogach - Oczyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne oraz pomalowanie na żółto suwnicy wraz z prowadnicą - Zamurowanie okien wewnętrznych (otynkowanie, obróbki w zakresie prac) - Pomalowanie drzwi wewnętrznych, ościeżnicy na kolor szary (obustronnie) - Odświeżenie żółto-czarnych pasków na podestach od sprężarek oraz - Pomalować całe uziemienie na kolor żółto - zielony - Montaż korytek na kable elektryczne - Pomalowanie na kolor szary rury wentylacyjne na suficie - Pomalowanie na kolor żółto – czarny 2 podesty |  |
| --- | --- |
| - Korytarz - Pomalowanie lamperii w kolorze szarym na wysokość 1,2m - Pomalowanie pozostałych ścian i sufitów na kolor biały - Uzupełnienie ubytków w ścianach, podłogach - Pomalowanie drzwi wewnętrznych, ościeżnicy na kolor szary (obustronnie) - Montaż korytek na kable elektryczne - Wymiana oświetlenia na oświetlenie LED (do uzgodnienia model) - Montaż nowych włączników oświetleniowych |  |
| - Korytarz 2 - Pomalowanie lamperii w kolorze szarym na wysokość 1,2m - Pomalowanie pozostałych ścian i sufitów na kolor biały - Uzupełnienie ubytków w ścianach, podłogach - Pomalowanie drzwi wewnętrznych, ościeżnicy na kolor szary (obustronnie) - Montaż korytek na kable elektryczne - Wymiana oświetlenia na oświetlenie LED (do uzgodnienia model) - Montaż nowych włączników oświetleniowych |  |
| - Magazynek - Pomalowanie lamperii w kolorze szarym na wysokość 1,2m - Pomalowanie pozostałych ścian i sufitów na kolor biały - Uzupełnienie ubytków w ścianach, podłogach - Pomalowanie drzwi wewnętrznych, ościeżnicy na kolor szary (obustronnie) - Montaż korytek na kable elektryczne - Pomalowanie na kolor szary rury wentylacyjnej - Wymiana oświetlenia na oświetlenie LED (do uzgodnienia model) |  |
| - Magazynek 2 - Pomalowanie lamperii w kolorze szarym na wysokość 1,2m - Pomalowanie pozostałych ścian i sufitów na kolor biały - Uzupełnienie ubytków w ścianach, podłogach - Pomalowanie drzwi wewnętrznych, ościeżnicy na kolor szary (obustronnie) - Montaż korytek na kable elektryczne - Wymiana oświetlenia na oświetlenie LED (do uzgodnienia model) - Zamurowanie okien wewnętrznych (otynkowanie, obróbki w zakresie prac) - Montaż nowych włączników oświetleniowych - Montaż wentylatora wyciągowego - Pomalowanie na kolor szary rury wentylacyjnej - Odświeżenie podestu od imadła |  |
| - Wejście - Pomalowanie lamperii w kolorze szarym na wysokość 1,2m - Pomalowanie pozostałych ścian i sufitów na kolor biały - Uzupełnienie ubytków w ścianach, podłogach - Pomalowanie drzwi wewnętrznych, ościeżnicy na kolor szary - Montaż korytek na kable elektryczne - Wymiana oświetlenia na oświetlenie LED (do uzgodnienia model) - Montaż nowych włączników oświetleniowych |  |
| - Elewacja zewnętrzna budynku - Pomalowanie na kolor żółto – czarny murek pod rampą - Pomalować na szaro spód rampy wraz z podpiwniczeniem, wejście do rozdzielni NN, murki z tyłu budynku - Pomalować wszystkie płaskowniki od uziemienia na żółto – zielono na zewnątrz budynku - Wykonanie brakujących obróbek okien/kratek wentylacyjnych - Obróbki blacharskie #0.70 mm, kolor RAL 7035 |  |

WSZYSTKIE ZDJĘCIA, SCHEMATY, WYMIARY, MAJĄ CHARAKTER ORIENTACYJNY. NIEZBĘDNA JEST WIZJA LOKALNA W CELU DOKONANIA DOKŁADYCH OBMIARÓW I USTALENIA SZCZEGÓŁÓW.

Przed przystąpieniem do prac niezbędne jest przedłożenie Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Prac (IBWR)

Powstałe odpady należy zagospodarować (BDO) i po zakończeniu prac przekazać ich wykaz