Załącznik nr 1

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania, przebudowy części pomieszczeń szpitalnych, zlokalizowanych na parterze Pawilonu C oraz zagospodarowanie ich pod projektowaną funkcję Dział Farmacji Szpitalnej.

1.	Zamówienie obejmuje:

1.1.	wykonanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń na parterze Pawilonu C na Dział Farmacji Szpitalnej,

1.2.	uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa,

1.3.	uzyskanie pozwolenia na budowę (jeżeli wymagane).

2.	Zamówienie w zakresie pkt. 1.1 obejmuje:

2.1.	wykonanie inwentaryzacji budowlanej

2.2.	wykonanie projektu budowlanego w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno – budowlanej.

3.	Celem projektu jest:

3.1.	Zmiana lokalizacji wraz z zmianą funkcji z Apteki Szpitalnej na Dział Farmacji Szpitalnej ZZOZ w Wadowicach,

3.2.	Wytyczne do projektu stanowią aktualne rozporządzenia Ministra Zdrowia.

4.	Dokumentacja musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności:

•	Ustawa z dnia 6.09.2001r. Prawo Farmaceutyczne (Dz.U. Nr 126,poz.1381),

•	Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.09.2002 r. w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki (Dz. U. 2002.1338)

•	Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.09.2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki (Dz. U. 2002 Nr 171 poz. 1395)

•	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie tekst jednolity (DZ.U.2015.1422)

•	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719)

Zamawiający wymaga wykonanie projektu budowlanego zgodnie z załączonym rysunkiem zakresu prac oraz warunkami umowy w uzgodnieniu z zamawiającym.

5.            Termin realizacji zamówienia: do 24.12.2018r.