# Glucholazy 27-12-2021

Odpowiedź na zapytanie

SPZOZ/ZP-JK/117/21

Dotyczy postępowania – Zakup sprzętu medycznego ZP/02/12/2021

Dotyczy zapisów SWZ:

1. Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odp. Nie wymagamy, dopuszczamy

Dotyczy umowy:

2. §6 ust. 2. Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie czasu reakcji do 72 godzin.

Krótszy czas reakcji jest trudny do zagwarantowania z uwagi na ograniczone zasoby Wykonawcy. Zapewnienie krótszego czasu reakcji może spowodować zwiększenie wartości oferty z uwagi na przeznaczenie serwisantów na wyłączność Zamawiającego.

Odp. Nie, Zapisy SWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

3. §7 ust. 1. Wykonawca wnosi o dokonanie zmian wysokości kar umownych, tj. zamiast 20 % na 10 %. Obecne kary umowne są rażąco wysokie i niewspółmiernie do przedmiotu umowy wygórowane.

Odp. Nie, Zapisy SWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

4. §7 ust. 4. Wykonawca wnosi o dokonanie zmian łącznej wysokości kar umownych, tj. zamiast 80 % na 15 %. Obecne kary umowne są rażąco wysokie i niewspółmiernie do przedmiotu umowy wygórowane.

Odp. Nie, Zapisy SWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

Dotyczy Parametry Techniczne – pakiet nr 5 – fumigator:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w postępowaniu urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń o następujących parametrach:

a. Urządzenie do dekontaminacji powierzchni roztworem nadtlenku wodoru w postaci suchej mgły.

b. Obudowa urządzenia wykonana ze specjalnego tworzywa sztucznego, odpornego na środki dezynfekcyjne i uszkodzenia mechaniczne.

c. Specjalny uchwyt do przenoszenia urządzenia.

d. Wymiary 430x320x370 mm.

e. Waga urządzenia 8,1 kg

f. Zasilanie 230 V/AC, 50 Hz

g. Zużycie max 2000W

h. Wielkość rozpylanych cząsteczek ≤5μ.

i. Zużycie środka 0,5ml/m3.

j. Kubatura pomieszczeń objętych dezynfekcją do 2000 m3.

k. Prędkość zamgławiania 80m/sec.

l. Urządzenie wyposażone w wydajną turbinę. Potwierdzenie stanu pracy turbiny widoczne na kolorowych diodach zielona/czerwona.

m. Możliwość podłączenia do urządzenia butelki o pojemności 1 litra.

n. Łatwe programowanie parametrów dzięki przyciskom. Wyświetlacz LCD, pokazujący datę, osobę i parametry procesu dezynfekcji.

o. Automatyczne zakończenie procesu dezynfekcji po uzyskaniu zadanych parametrów, system śledzenia procesu, możliwość wskazania opóźnienia rozpoczęcia pracy urządzenia. Odliczanie czasu rozpoczęcia pracy urządzenia potwierdzone sygnałem dźwiękowym i wizualnym.

p. Wyjście USB, pozwalające na wydrukowanie i generowanie raportów działania urządzenia, co umożliwia śledzenie wykonywanych cykli.

q. Urządzenie zapewniające pełną sanityzację środowiska bez ryzyka dla materiałów elektrycznych i elektronicznych. Nie zmienia właściwości papieru.

r. Oprogramowanie producenta dekontaminatora dla komputerów z Windows oraz iOS, pozwalające na zapis i analizę danych z dekontaminatora.

s. Możliwość kontroli skuteczności procesu metodą ATP oraz testami chemicznymi.

t. Zgodność z normą ISO 13485.

u. Możliwość stosowania środka dezynfekcyjnego niezbędnego do pracy urządzenia, gotowego do użycia, zawierającego nadtlenku wodoru 6%, bez zawartości kationów srebra, o neutralnym zapachu, konfekcjonowanych w butelkach o pojemności 1l.

v. Możliwość stosowania środka dezynfekcyjnego niezbędnego do pracy urządzenia, gotowego do użycia, zawierającego nadtlenek wodoru 31,5% oraz alkohol etylowy 31% , konfekcjonowanych w butelkach o pojemności 1l.

w. Instrukcja w języku polskim?

Uzasadnienie: zwiększy to konkurencyjność prowadzonego postępowania i umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów, a Zamawiającemu wybór najkorzystniejszej oferty.

Odp. Parametry urzadzenia zgodnie z SWZ

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia bez możliwości podłączenia do urządzenia elastycznego węża do dezynfekcji klimatyzacji/przewodów wentylacyjnych oraz miejsc trudnodostępnych, za to o możliwości dezynfekcji pomieszczeń o kubaturze do 2000 m3?

Odp. Nie.

Powyższe odpowiedzi należy traktować jako integralną część SWZ na w/w postępowanie.

Do wiadomości:

- kopia 1a/a,

- wykonawcy składający pytania,

- strona internetowa Zamawiającego.

Z poważaniem

Specjalista  ds. zamówień publicznych

Jolanta Kowalik