Poznań,  dnia  12.03. 2019 r.

Dz. Z. P. 02/34/ 19

Uczestnicy  postępowania

prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  o wartości  zamówienia  powyżej   równowartości  kwoty  określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych  na  dostawę  wyrobów medycznych, opublikowanego  w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej   w  dniu  22.02.2019r.  2019 /S 038  - 084992

WYJAŚNIENIE NR 6  I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W  ZAKRESIE  CZĘŚCI  NR 26

W związku z pytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez Wykonawcę, w imieniu Zamawiającego Ginekologiczno - Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w  Poznaniu, na  podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1986) wyjaśniam:

Zestaw 1

Dotyczy: PN – 02/19, Część nr 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych czteroświatłowy wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 8,5Fr o długości 20cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora, strzykawka o pojemności 5ml, bezpieczny skalpel, prowadnica ze stali nierdzewnej typu ‘J’ oraz rozszerzacz naczyniowy oraz korki dezynfekcyjne.

Odp: Zgodnie  z SIWZ

Dotyczy: PN – 02/19, Część nr 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych pediatryczny dwuświatłowy wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 4Fr o długości 8cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora, strzykawka o pojemności 3ml, bezpieczny skalpel, prowadnica Nitinolowa typu ‘J’ oraz rozszerzacz naczyniowy oraz korki dezynfekcyjne.

Odp: Zgodnie  z SIWZ

Zestaw 2

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień
projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a. za niedostarczenie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2 i ust. 3 w wysokości 0,5 % wartości brutto niedostarczonej partii zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej w terminie partii zamówienia,

b. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto określonej w § 4 ust. 1,

c. za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę bez usprawiedliwionej podstawy faktycznej i prawnej w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy określonej w § 4 ust. 1,

d. za nieudostępnienie dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 w terminie 5 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania do ich przedstawienia w wysokości 100,00 zł brutto za każde tego rodzaju zdarzenie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy, którego dotyczą niedostarczone dokumenty.
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 9 ust. 3 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odp: Zamawiający nie zmienia zapisu  dotyczącego kar umownych.

3. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o zmianę § 11 ust. 3 projektu umowy w następujący sposób: „Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 5 dni od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie oraz załatwienia reklamacji Zamawiającego niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty uznania reklamacji”.

Odp: Zamawiający nie zmienia zapisu  powyższego paragrafu.

Ponadto  Zamawiający  dokonuje zmiany w załączniku nr 1 do specyfikacji, w części nr 26 - siatki chirurgiczne i akcesoria stosowane do leczenia zaburzeń statyki narządów płciowych w poz. 1-3.

Powyższa zmiana dotyczy korekty ilości w/w pozycjach, zgodnie z załączonym  do niniejszego wyjaśnienia. załącznikiem nr 1 – formularzem asortymentowo-cenowym uwzględniającym  niniejsze zmiany.

Z   poważaniem