Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi

w Słubicach Sp. z o. o.

NIP 598 16 18 971 REGON 080445872 NR R-KU BANKOWEGO 15 8369 0008 0069 5697 2000 0010

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze: KRS 0000359690 Wysokość kapitału zakładowego: 2.670.000,00 zł

Słubice, dnia 14.03.2023r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późn.zm.),  zwanej dalej ustawą Pzp na dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.; nr sprawy: ZP/TP/02/23

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą, w dniach 10-14.03.2023r. do siedziby Zamawiającego wpłynęły wnioski w sprawie wyjaśnienia treści SWZ. W trybie art. 284 ust. 2 ustawy Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Dotyczy –  pakiet nr 36, pozycja nr 12

Zwracamy się do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie jednorazowej skrobaczki kostnej typu Volkmann o długości 14cm. Parametr ten nie odbiega znacząco od wymaganego i nie ma wpływu na funkcjonalność samego narzędzia.  Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania skrobaczki o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 14.03.2023r.

Pytanie nr 2

Dotyczy –  pakiet nr 36, pozycja nr 13

Zwracamy się do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie jednorazowej igły kulkowej prostej 1,2x100mm. Parametr ten nie odbiega znacząco od wymaganego i nie ma wpływu na funkcjonalność samego narzędzia.  Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania igły o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 14.03.2023r.

Pytanie nr 3

Dotyczy –  pakiet nr 18

- Czy Zamawiający dopuści filtr hydrofobowy elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999% , przeciwwirusowej 99,999% , przeciwprątkowej 99.999%; z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci: o wadze 31-32 g; z portem kapno zakręcanym korkiem LuerLock lub na pętelkę, o przestrzeni martwej 35-38ml; posiadający poziom nawilżania mgH2O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 38.8; 500ml: 37.2; 750ml: 36.2; 1000ml: 35.5 ; o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 5.18; 500ml: 6.77; 750ml: 7.81; 1000ml: 8.45; z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej; kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim, o objętości oddechowej Vt - 150 - 1000 ml; posiadający opór przepływu przy 60 l/min.1,8 cm H2O: filtr walidowany do prątków gruźlicy , HIV i wzw C; wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 22/15, pakowany po 25 szt. Sterylny lub mikrobiologicznie czysty.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w filtr pod warunkiem, że posiada stożkowe złącze (jak w opisie przedmiotu zamówienia).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania filtrów o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 14.03.2023r.

Pytanie nr 4

Dotyczy –  pakiet nr 22

- Proszę Zamawiającego o dopuszczenie wg opisu zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera – 4 światłowe 8,5Fr/16,14,18,18Ga/20cm, cewnik wykonany z poliuretanu, prowadnica z nitynolu ze znacznikami EKG o średnicy 0,032”/60cm, na powierzchni znaczniki informujące o głębokości wprowadzenia, z jednej strony końcówka J z drugiej strony miękka końcówka prosta, prowadnica umieszczona w pochewce w kształcie koła, Arrow Advancer – osłona ułatwiająca wprowadzenie prowadnika jedną ręką; rozszerzadło 9Frx10,2cm, strzykawka 5ml, igła punkcyjna 18Ga/6,35cm, skrzydełka mocujące. Produkt sterylny, na etykiecie umieszczona informacja odnośnie przepływów oraz objętości wypełnienia kanałów. Kanały czytelnie oznakowane. Wklejki do historii choroby pacjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania zestawu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 14.03.2023r.

Pytanie nr 5

Dotyczy –  pakiet nr 43

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz.1 i poz.2 przetworników o długości 180+30cm lub 130+30cm lub 120+30 z połączeniem wodoszczelnym bezpinowym?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w poz.1 i poz.2 przetworników o długości 130+30cm.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania czujników o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 14.03.2023r.

Pytanie nr 6

Dotyczy – pakiet nr 43

- Która końcówka łączy przetwornik z kablem monitora w poz.1 i poz.2?

Odpowiedź:

Końcówka – Edward (2 zdjęcie).

Pytanie nr 7

Dotyczy – pakiet nr 43, pozycja nr 1

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz.1 przetworników do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną zgodnie z poniższym schematem?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania czujników o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 14.03.2023r.

Pytanie nr 8

Dotyczy – pakiet nr 43, pozycja nr 2

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz.2 przetworników do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną zgodnie z poniższym schematem?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania czujników o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 14.03.2023r.

Pytanie nr 9

Dotyczy – pakiet nr 59

- Prosimy o podanie informacji w jakiej technologii ma pracować czujnik – nellcor non-oximax/ nellcor oximax/ masimo.
Prosimy o dopuszczenie czujników  dla dzieci w przedziale wagowym 3-20 kg kg i 10-50 kg do wyboru przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Czujnik jednorazowy do pulseksymetru Masimo Radical 7 (technologia Masimo LNOP) – zgodnie z odpowiedzią  nr 15 z dnia 10.03.2023r.

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 15 z dnia 10.03.2023r. wyraził również zgodę na zaoferowanie czujników dla noworodków <3kg i pediatrycznych >50kg (do wyboru przez Zamawiającego).

Pytanie nr 10

Dotyczy – pakiet nr 6, 13, 41

- Czy Zamawiający będzie wymagał aby zaoferowane produkty były oryginalnymi akcesoriami do podanych urządzeń, zgodnymi z zaleceniami producentów aparatów? Jednocześnie pragniemy wspomnieć, iż w przypadku zagrożenia życia i zdrowia pacjenta lub uszczerbku na zdrowiu, którego powodem byłoby używanie nieautoryzowanych akcesoriów, producent nie ponosi odpowiedzialności za wyżej wymienioną sytuację.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktów kompatybilnych/ pasujących do wskazanych w opisie urządzeń (prawidłowo działających z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem).

Ponadto, zgodnie z zapisami SWZ oferowany wyrób medyczny winien być dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach  medycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r.,  poz. 974) oraz z aktami wykonawczymi do niej.

Pytanie nr 11

Dotyczy –pakiet 29, pozycja nr 1

Czy Zamawiający ma na myśli zestaw do przezskórnej gastrostomii, o minimalnym składzie: zgłębnik do żywienia dojelitowego posiadający silikonowane płytki zewnętrzną i wewnętrzną pozwalające na jego zamocowanie? Zestawy do przezskórnej gastrosomii są stosowane przy żywieniu dojelitowym. Do żywienia pozajelitowego wykorzystywane są inne zestawy.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga jak w zapytaniu (doszło do omyłki pisarskiej).

Tym samym Zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 2 do SWZ – pakiet nr 29, pozycja nr 1, w następujący sposób:

Zestaw do przezskórnej gastrostomii, o minimalnym składzie: zgłębnik do żywienia dojelitowego posiadający silikonowane płytki zewnętrzną i wewnętrzną pozwalająca na jego zamocowanie, rozmiar 18CH lub 20CH, dł. minimum 40 cm, max. 70 cm igła punkcyjna, zacisk do regulacji przepływu (Podać zaoferowany skład zestawu:………………..).

Zmodyfikowany dodatek nr 2 do SWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 12

Dotyczy – pakiet nr 55, pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 zestawy Yankauer z dł drenu 3m pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 13

Dotyczy – pakiet 2, pozycja nr 1-3

Wnosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że w Pakiecie nr 2 poz. 1-3 [Zgodnie z § 4.1. pkt. 4 regułą 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. 2010 nr 215, poz. 1416) oraz z pkt. 5.4. regułą 8 załącznika VIII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych zwane „MDR”, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2022 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz  uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG zwaną „MDD”] wyroby medyczne, które są przeznaczone do implantacji i chirurgiczne wyroby inwazyjne do długotrwałego użytku powinny posiadać klasę IIb), wymagać będzie zaoferowania wyrobów medycznych – klipsów naczyniowych zaklasyfikowanych do klasy IIb.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Tym samym, Zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 2 do SWZ – pakiet nr 2, pozycja nr 1, 2 i 3, poprzez dodanie do opisu:  Klasa wyrobu: IIb.

Zmodyfikowany dodatek nr 2 do SWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 14

Dotyczy – pakiet 34

Wnosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że w Pakiecie nr 2 poz. 1-3 [Zgodnie z § 4.1. pkt. 4 regułą 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. 2010 nr 215, poz. 1416) oraz z pkt. 5.4. regułą 8 załącznika VIII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych zwane „MDR”, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2022 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz  uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG zwaną „MDD”] wyroby medyczne, które są przeznaczone do implantacji i chirurgiczne wyroby inwazyjne do długotrwałego użytku powinny posiadać klasę IIb), wymagać będzie zaoferowania wyrobów medycznych – klipsów naczyniowych zaklasyfikowanych do klasy IIb.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Tym samym, Zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 2 do SWZ – pakiet nr 34, pozycja nr 1, poprzez dodanie do opisu:  Klasa wyrobu: IIb.

Zmodyfikowany dodatek nr 2 do SWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 15

Dotyczy– pakiet nr 25, pozycja nr 1k)

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 25 poz. 1k) dopuści rozmiar 1,2x40 lub 1,1x25?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 16

Dotyczy– pakiet nr 25, pozycja nr 2

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 25 poz. 2 dopuści mechanizm z metodą zatrzaskową zamiast metodą ślizgową?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania igły o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 14.03.2023r.

Pytanie nr 17

Dotyczy– pakiet nr 25, pozycja nr 2

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 25 poz. 2 dopuści op. a’ 100szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość wyceny opakowania a’100 szt., przy odpowiednim przeliczeniu szacowanego zapotrzebowania. Wykonawca winien również wskazać (pod opisem Zamawiającego), że zaoferowano produkt pakowany a’100 szt.

Pytanie nr 18

Dotyczy– pakiet nr 25, pozycja nr 2

- Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Zamawiający nie ma technicznej możliwości edycji ogłoszenia o zamówieniu w zakresie rozszerzenia ilości zadań/ pakietów.

Pytanie nr 19

Dotyczy– pakiet nr 26, pozycja nr 5

- Proszę o dopuszczenie zaworów z przezroczystą silikonową membraną.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania portu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 14.03.2023r.

Pytanie nr 20

Dotyczy– pakiet nr 26, pozycja nr 5

- Proszę o dopuszczenie zaworów z drenami o całkowitej długości zestawu 9 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania portu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 14.03.2023r.

Pytanie nr 21

Dotyczy– pakiet nr 26, pozycja nr 5

- Proszę o dopuszczenie zaworów z drenami o jednej średnicy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 22

Dotyczy– pakiet nr 26, pozycja nr 10

- Proszę o dopuszczenie rampy bez zastawek antyrefluksycjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania rampy o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 14.03.2023r.

Pytanie nr 23

Dotyczy– pakiet nr 45, pozycja nr 6-9

- Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Zamawiający nie ma technicznej możliwości edycji ogłoszenia o zamówieniu w zakresie rozszerzenia ilości zadań/ pakietów.

Pytanie nr 24

Dotyczy– pakiet nr 45, pozycja nr 3

- Proszę o dopuszczenie strzykawki 5 ml ze skalą co 0,2 ml.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 25

Dotyczy– pakiet nr 45, pozycja nr 9

- Proszę o dopuszczenie strzykawki cewnikowej 100ml z nakładanym łącznikiem LUER.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania strzykawki o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 14.03.2023r.

Pytanie nr 26

Dotyczy– pakiet nr 45, pozycja nr 10

- Proszę o dopuszczenie strzykawki cewnikowej 100 ml bez rozszerzenia do 120ml.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania strzykawki o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 14.03.2023r.

Pytanie nr 27

Dotyczy– pakiet nr 48, pozycja nr 2

- Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Zamawiający nie ma technicznej możliwości edycji ogłoszenia o zamówieniu w zakresie rozszerzenia ilości zadań/ pakietów.

Pytanie nr 28

Dotyczy– pakiet nr 30, pozycja nr 1

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pakiecie nr 30 pozycji nr 1 Kleszczyki jednorazowego użytku, okrągłe łyżeczki z igłą, śr. 2,2 mm lub owalne łyżeczki z igłą śr. 2,4 mm, w osłonie z tworzywa sztucznego, pokrytego substancją hydrofilną, opakowanie 5 lub 20 szt., reszta jak w swz?

- Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kleszczyki jednorazowego użytku, owalne łyżeczki z igłą śr. 2,4 mm, w osłonie z tworzywa sztucznego, pokrytego substancją hydrofilną, opakowanie 5 lub 20 szt. (przy odpowiednim przeliczeniu szacowanej ilości), przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania kleszczyków o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 14.03.2023r.

Pytanie nr 29

Dotyczy– pakiet nr 30, pozycja nr 2

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pakiecie nr 30 pozycji nr 2 pętle okrągłą jednorazowego użytku, długość 240cm lub pętle owalną jednorazowego użytku średnica rozwarcia 30 mm , długość 240cm, reszta jak w swz?

- Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pętle owalną jednorazowego użytku, średnica rozwarcia 30 mm, długość 240cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania pętli o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 14.03.2023r.

Pytanie nr 30

Dotyczy– pakiet nr 25, pozycja nr 1k

- Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 1,2x40?

- Odpowiedź:

- Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 31

Dotyczy– pakiet nr 25, pozycja nr 1k

- Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 1,2x50.

- Odpowiedź:.

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 32

Dotyczy– pakiet nr 26, pozycja nr 1-2

- Czy Zamawiający dopuści przedłużacze do pomp 150cm?

- Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 33

Dotyczy– pakiet nr 26, pozycja nr 5

- Czy Zamawiający dopuści potrójny bezigłowy port o długości całkowitej 15cm?

- Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania portu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 14.03.2023r.

Pytanie nr 34

Dotyczy– pakiet nr 26, pozycja nr 5

Czy Zamawiający dopuści potrójny bezigłowy dostępny w dwóch średnicach drenów: 1,0x2,7mm; 3,0x4,0mm?

- Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania portu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 14.03.2023r.

Pytanie nr 35

Dotyczy– pakiet nr 26, pozycja nr 6

Czy Zamawiający dopuści bezigłowy port iniekcyjny o czasie stosowania 7dni lub do 350 aktywacji, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

- Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania portu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 14.03.2023r.

Pytanie nr 36

Dotyczy– pakiet nr 35, pozycja nr 1-3

Czy Zamawiający dopuści butle Redona do drenażu wysokociśnieniowego o wielkości podciśnienia początkowego 900mbar, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

- Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

- Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania butli o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 14.03.2023r.

Pytanie nr 37

Dotyczy– pakiet nr 45, pozycja nr 3

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 5ml ze skalą co 0,2 ml, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

- Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 38

Dotyczy– pakiet nr 49, pozycja nr 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy z drenem o długości 115cm, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

- Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania zestawu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 14.03.2023r.

Pytanie nr 39

Dotyczy– pakiet nr 49, pozycja nr 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw do pobierania popłuczyn z drzewa oskrzelowego o pojemności 25ml, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania zestawu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 14.03.2023r.

Pytanie nr 40

Dotyczy– pakiet nr 50, pozycja nr 5

Czy Zamawiający dopuści cewnik do embolektomii o długości 60cm dla rozmiaru 2F, pozostałe rozmiary zgodne z SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania cewnika o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 14.03.2023r.

Pytanie nr 41

Dotyczy– pakiet nr 54, pozycja nr 1-2

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley sterylizowany tlenkiem etylenu w podwójnym opakowaniu wew-folia,  zew papier-folia?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania cewnika o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 14.03.2023r.

Pytanie nr 42

Dotyczy– pakiet nr 56, pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków w opakowaniu a’90szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wycenę kieliszków w opakowaniu a’90 szt. (nie ma możliwości przeliczenia do pełnych opakowań). Wykonawca w tym przypadku winien wycenić kieliszki za sztukę.

Pytanie nr 43

Dotyczy– pakiet nr 56, pozycja nr 2-3

Czy Zamawiający dopuści wycenę opasek w opakowaniu a’100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość wyceny opakowania a’100 szt., przy odpowiednim przeliczeniu szacowanego zapotrzebowania i zmiany jednostki miary (z szt. na op.). Wykonawca winien również wskazać (pod opisem Zamawiającego), że zaoferowano produkt pakowany a’100 szt.

Pytanie nr 44

Dotyczy– pakiet nr 45, pozycja nr 2-5

Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA w celu ułatwienia identyfikacji strzykawki bez opakowania. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada również nazwę producenta i podstawowe dane techniczne zgodne z rozporządzeniem właściwego Ministra.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania strzykawek o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 14.03.2023r.

Pytanie nr 45

Dotyczy– pakiet nr 45, pozycja nr 2-5, 9

Czy zamawiający wydzieli poz. 2-5, 9 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Zamawiający nie ma technicznej możliwości edycji ogłoszenia o zamówieniu w zakresie rozszerzenia ilości zadań/ pakietów.

Pytanie nr 46

Dotyczy– pakiet nr 48, pozycja nr 3

1. Czy zamawiający wydzieli poz. 3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?

2. Czy zamawiający dopuszcza koreczki typu Combi- z trzpieniem poniżej krawędzi korka, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze portem typu Luer –Lock i Luer, jałowe, pakowane indywidualne w opakowanie typu Tyvec, w kolorze niebieskim i czerwonym po 100 szt. w opakowaniu zbiorczym w formie kartonika?

3. Czy zamawiający dopuszcza koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec?

4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

1. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji nr 3 do osobnego pakietu.

Zamawiający nie ma technicznej możliwości edycji ogłoszenia o zamówieniu w zakresie rozszerzenia ilości zadań/ pakietów.

2. Zamawiający, zgodnie z dodatkiem nr 2 do SWZ  (pakiet 48, pozycja nr 3), wymaga zaoferowania:

Koreczki do wszystkich w/w kaniul (z poz. 1 i 2),  pakowane pojedynczo.

Jeżeli koreczki typu Combi – z trzpieniem poniżej krawędzi korka, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność z portem typu Luer-Lock i Luer, będą kompatybilne z zaoferowanymi kaniulami, Zamawiający dopuszcza możliwość ich zaoferowania. Zamawiający dopuszcza koreczki jałowe, pakowane indywidualne w opakowanie typu Tyvec, w kolorze niebieskim i czerwonym po 100 szt. w opakowaniu zbiorczym w formie kartonika.

3.Jeżeli koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym będą kompatybilne z zaoferowanymi kaniulami, Zamawiający dopuszcza możliwość ich zaoferowania. Zamawiający dopuszcza koreczki pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość wyceny opakowania a’100 szt., przy odpowiednim przeliczeniu szacowanego zapotrzebowania i zmiany jednostki miary (z szt. na op.). Wykonawca winien również wskazać (pod opisem Zamawiającego), że zaoferowano produkt pakowany a’100 szt.

Obecnie Zamawiający wymaga zaoferowania 5000 szt. Przy wycenie op. a'100 szt. Wykonawca winien wycenić 50 opakowań.

Pytanie nr 47

Dotyczy– pakiet nr 56, pozycja nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50, 70, 75, 80 szt. lub 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami dodatku nr 2 do SWZ, Zamawiający w pozycji nr 1 części (pakietu) nr 56 wymaga:

Kieliszki jednorazowe na leki, niesterylne, z podziałką co 5 lub co 1 ml, pakowane w folie po 50,  70, 80 lub 100 sztuk (Podać ilość sztuk w opakowaniu: ……….…).

Powyższy zapis oznacza, że Wykonawca może zaoferować produkt pakowany po – 50, 70, 80 lub 100 sztuk.

Zamawiający dopuszcza możliwość wyceny opakowania, przy odpowiednim przeliczeniu szacowanego zapotrzebowania i zmiany jednostki miary (z szt. na op.).

Pytanie nr 48

Dotyczy– pakiet nr 56, pozycja nr 1

Czy Zamawiający zgadza się podawać dodatkowo w każdym zamówieniu lub informacji o pobraniu numer katalogowy zamawianych wyrobów, numer umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, na podstawie której Zamawiający składa zamówienie oraz adres poczty elektronicznej Zamawiającego służący do odbierania faktur elektronicznych? W przypadku uwzględnienia, prosimy o uzupełnienie wzoru umowy (załączonego do SWZ) zgodnie z art. 286 ust. 1 P.z.p., poprzez umieszczenie we wzorze postanowienia dotyczącego dodatkowych elementów podawanych w treści zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że składając zamówienie wskazuje numer zawartej umowy oraz nazwę i numer katalogowy zamawianego produktu.

Zgodnie z §8 ust. 3 wzoru umowy (dodatek nr 9 do SWZ):

3. Wykonawca dostarczy fakturę w wersji papierowej wraz z dostawą towaru/ w wersji elektronicznej  na adres e–mail:sekretariat@szpitalslubice.pl (plik .PDF) lub w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej (e-faktury) na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF)*.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie dodatkowych zapisów do wzoru umowy.

Pytanie nr 49

Dotyczy– pakiet nr 56, pozycja nr 1
Czy Zamawiający akceptuje stosowanie faktur elektronicznych zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931)?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami rozdziału X SWZ, Zamawiający udostępni Wykonawcom dostęp do platformy elektronicznego fakturowania. Jeżeli Wykonawca będzie chciał wysyłać ustrukturyzowane faktury za pomocą platformy, winien w formularzu oferty zaznaczyć wybraną opcję.

Zapis z formularza oferty (dodatek nr 1 do SWZ):

- Forma przesyłania faktur VAT (należy wybrać jedno z zaproponowanych rozwiązań/ niepotrzebne skreślić):

- a) Fakturę przekażemy wraz z dostawą towaru: TAK / NIE

- b) Fakturę prześlemy za pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF): TAK / NIE

- c) Fakturę prześlemy w wersji elektronicznej na adres e-mail:sekretariat@szpitalslubice.pl (plik .PDF): TAK / NIE

Jeżeli Wykonawca nie skorzysta z możliwości wysyłania ustrukturyzowanych faktur przy użyciu platformy elektronicznego fakturowania, winien przekazać fakturę wraz z towarem lub przesłać fakturę drogą  elektroniczną na wskazany w umowie adres e-mail, zgodnie z pozostałymi założeniami wzoru umowy.

Szczegóły co do formy przekazywania i odbierania faktur, będą określone w umowie, zgodnie z warunkami określonymi w ofercie.

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana, staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców.

Pozostałe ustalenia treści SWZ pozostają bez zmian.

Prezes Zarządu – Adam Koniuk

Wiceprezes Zarządu – Magdalena Wiadomska-Łażewska

(podpis na oryginale)

Pismo zamieszczono na Platformie Zakupowej w dniu 14 marca 2023r.