## Arkusz1
Załącznik nr 4 do specyfikacji warunków zamówienia (SWZ)
Oznaczenie zamówienia: 4/2022/TE/KP
FORMULARZ CENOWY
LP. | LP. | NAZWA | INDEKS | JEDN. | ILOŚĆ | CENA JEDN. NETTO /ZŁ/ | WARTOŚĆ NETTO /ZŁ/
1 | 1 | OPTYCZNA SONDA TLENOWA LTW HACH-LANGE LDO NR KAT. LXV416.99.20001 | 314-ELEKTR-0657 | SZT. | 6 |  | 0
2 | 2 | PRZETWORNIK DWUKANAŁOWY HACH-LANGE SC200 NR KAT. LXV404.99.00551 | 314-AUTOMAT-0036 | SZT. | 3 |  | 0
| 3 | 1200-S SC CYFROWY CZUJNIK PH Z ZINTEGROWANĄ ELEKTRONIKĄ AD, Z WYMIENIALNĄ ELEKTRODĄ KOMBINOWANĄ PH W OBUDOWIE Z STALI SZLACHETNEJ, SONDA ZANURZENIOWA, TEMP. MAX. 50°C, WBUDOWANY CZUJNIK TEMPERATURY PT100, NR KAT. LXV426.99.10001 | 314-AUTOMAT-0299 | SZT. | 1 |  | 0
3 | 4 | CYFROWY CZUJNIK DYFERENCYJNY PH DPD1P1.99 Z KABLEM DŁ. 10 M ZE ZINTEGROWANĄ ELEKTRONIKĄ AD; W OBUDOWIE Z PEEK1; SONDA WYMIENIALNA; DO ARMATURY ZANURZENIOWEJ I PRZEPŁYWOWEJ | 314-AUTOMAT-0078 | SZT. | 1 |  | 0
4 | 5 | NAKRĘTKA POMIAROWA DO PROCESOWYCH SOND HACH-LANGE LDO (SKALIBROWANA FABRYCZNIE) NR KAT. 5791100 MODEL 1 | 314-AUTOMAT-0013 | SZT. | 2 |  | 0
5 | 6 | NAKRĘTKA POMIAROWA DO PROCESOWYCH SOND HACH-LANGE LDO (SKALIBROWANA FABRYCZNIE) NR KAT. 9021150 MODEL 2 | 314-AUTOMAT-0217 | SZT. | 6 |  | 0
6 | 7 | SONDA GĘSTOŚCI SOLITAX TS-LINE SC SONDA ZANURZENIOWA, STAL NIERDZEWNA NR KAT. LXV423.99.00100 + PRZEDŁUŻONA GWARANCJA do 60 MIESIĘCY | 314-AUTOMAT-0156 | SZT. | 2 |  | 0
| 8 | ROZTWÓR BUFOROWY SINGLET, JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, WARTOŚĆ WZORCOWA PH 7.00 ± 0.02 PH PRZY 25 ST.C, OPAK. 20 TOREBEK NR KAT. 2770120 | 314-AUTOMAT-0157 | SZT. | 5 |  | 0
8 | 9 | ROZTWÓR BUFOROWY SINGLET, JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, WARTOŚĆ WZORCOWA PH 4.01 ± 0.02 PH PRZY 25 ST.C, OPAK. 20 TOREBEK NR KAT. 2770020 | 314-AUTOMAT-0218 | SZT. | 5 |  | 0
9 | 10 | ROZTWÓR STANDARDOWY DO SOND REDOX-BUFOROWY ORP 215MV, OPAK. 500 ML NR KAT. C10G100 | 314-AUTOMAT-0158 | SZT. | 2 |  | 0
10 | 11 | CYFROWY CZUJNIK DYFERENCYJNY REDOX ORP PHD-S SC, STAL SZLACHETNA, KABEL 10 M NR KAT. LXV427.99.20001 | 314-AUTOMAT-0219 | SZT. | 3 |  | 0
11 | 12 | OSŁONA POGODOWA I PRZECIWSŁONECZNA SC200 Z EKRANEM OCHRONNYM UV NR KAT. 9220600 | 314-AUTOMAT-0253 | SZT. | 1 |  | 0
12 | 13 | MODUŁ KOMUNIKACYJNY MODBUS RS232/485 DO PRZETWORNIKA SC200 (JAKO ZESTAW DO UPGARDE) NR KAT. 9013205 | 314-ELEKTR-1224 | SZT. | 1 |  | 0
RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA: | 14 | KABEL PRZEDŁUŻAJĄCY (POMIĘDZY PRZETWORNIKIEM A SONDĄ S.C.) DŁUGOŚĆ 30 M NR KAT. LZX852 | 314-AUTOMAT-0301 | SZT. | 1 |  | 0
0
(kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany
lub podpis osobisty wykonawcy lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania)