## Zadanie Nr 1
Załącznik Nr 2/1
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-73/23
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
Zadanie Nr 1 Środki do mycia i dezynfekcji maszynowej endoskopów
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta / nazwa preparatu (podać) | Wielkość opakowania | Oferowane opakowanie (podać) |  | Zamawiana szacunkowa ilość na okres 24 m-cy | Cena jednostkowa netto za opak. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
|  |  |  | wielkość | ilość opakowań
1 | Detergentowy preparat myjący do myjni endoskopowej ETD PAA. Skład: niejonowe środki powierzchniowo-czynne, glikol. Przeznaczenie: mycie maszynowe w myjniach OLYMPUS ETD. Środek kompatybilny ze środkiem w poz. 2 i 3. |  | max. wielkość 5 litrów koncentratu |  |  | 200 litrów koncentratu
2 | Preparat dezynfekcyjny do myjni endoskopowej ETD PAA. Skład: kwas octowy i nadoctowy, nadtlenek wodoru. Spektrum działania: B, F, Tbc, V w czasie do 10 min. Przeznaczenie: dezynfekcja chemiczno-termiczna w myjniach OLYMPUS ETD. Środek kompatybilny ze środkiem w poz. 1 i 3. |  | max. wielkość 2,8 litra koncentratu |  |  | 240,8 litrów koncentratu
3 | Aktywator do preparatu dezynfekcyjnego. Środek kompatybilny ze środkiem w poz. 1 i 2. |  | max. wielkość 5 litrów koncentratu |  |  | 200 litrów koncentratu
4 | Sól do myjni endoskopowych w postaci kryształów o zawartości chlorku sodu>99,7%. |  |  |  |  | 120 kg koncentratu
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
.................................................. ………………………………………
Data podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 2
Załącznik Nr 2/2
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-73/23
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
Zadanie Nr 2 Środki do dezynfekcji głowic do echokardiografii przezprzełykowej
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta / nazwa preparatu (podać) | Wielkość opakowania | Oferowane opakowanie (podać) |  | Zamawiana szacunkowa ilość na okres 24 m-cy | Cena jednostkowa netto za opak. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
|  |  |  | wielkość | ilość opakowań
1 | Preparat myjąco- dezynfekcyjny przeznaczony do myjni Soluscope Serie TEE. Preparat metoksypropoksypropanolu i chlorku didecylodidemetyloamoniowego. Preparat kompatybilny ( od tego samego producenta) z preparatem dezynfekcyjnym na bazie kwasu nadoctowego z pozycji 2. Ph koncentratu < 3. Wyrób medyczny. |  | max. wielkość 5 litrów koncentratu |  |  | 90 litrów koncentratu
2 | Preparat do dezynfekcji sond do echokardiografii przezprzełykowej w myjni Soluscope Serie TEE. Preparat na bazie kwasu nadoctowego i nadtlenku wodoru. Spektrum i czas działania: B, TBC, F, V, S w czasie do 5 minut. Wyrób medyczny. |  | max. wielkość 5 litrów koncentratu |  |  | 180 litrów koncentratu
3 | Dodatek antykorozyjny do preparatu dezynfekcyjnego z pozycji 2. Preparat na bazie alkoholu izopropylowego i azotanu sodu. Wyrób medyczny. |  | max. wielkość 5 litrów koncentratu |  |  | 180 litrów koncentratu
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
.................................................. ………………………………………
Data podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 3
Załącznik Nr 2/3
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-73/23
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
Zadanie Nr 3 Środki do dezynfekcji w myjniach - dezynfektorach
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta / nazwa preparatu (podać) | Wielkość opakowania | Oferowane opakowanie (podać) |  | Zamawiana szacunkowa ilość na okres 24 m-cy | Cena jednostkowa netto za opak. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
|  |  |  | wielkość | ilość opakowań
1 | Preparat myjący do użytku w myjniach -dezynfektorach. Łagodny środek na bazie alkalicznej, niskopienny, szybko usuwający, rozpuszczający i rozpraszający wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia, kamień kotłowy i plamy tlenków. Odpowiedni do użycia na powierzchniach odpornych na zasady takich jak stal nierdzewna, ceramika, szkło, odpowiednie plastiki oraz miękkie metale. Środek kompatybilny ze środkiem w poz. 2 i 3. |  |  |  |  | 50 litrów koncentratu
2 | Środek do neutralizacji pozostałości alkalicznych po zasadniczej fazie mycia. Usuwający plamy z twardej wody w komorach myjni -dezynfektorów. Środek kompatybilny ze środkiem w poz. 1 i 3. |  |  |  |  | 50 litrów koncentratu
3 | Środek płuczący. Zapobiegający powstawaniu plam od wody i kamienia. Wspomagający proces suszenia. Środek kompatybilny ze środkiem w poz. 1 i 2. |  |  |  |  | 50 litrów koncentratu
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
.................................................. ………………………………………
Data podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 4
Załącznik Nr 2/4
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-73/23
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
Zadanie Nr 4 Środki myjące, ręczniki papierowe i papier toaletowy
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta / Nr katalogowy | Zamawiana szacunkowa ilość na okres 12 m-cy | Jednostka miary | Wielkość opakowania (podać) | Ilość opakowań (podać) | Cena jednostkowa netto za opak. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
1 | Żel pod prysznic, kolor niebieski, świeży zapach. Łagodne niepodrażniające skóry do dozownika Tork, o wymiarach wys. 29,6cm, szer. 11,2cm, gł. 11,4cm. Mydło we wkładzie wymiennym jednorazowego użytku. Pojemność wkładu 1000ml. Ilość dawek z wkładu nie mniejsza niż 1000. Produkt posiadający certyfikat ekologiczności Ecolabel lub równoważny tj. wydany przez uprawniony organ i potwierdzający zaprojektowanie wyrobu w taki sposób, aby oddziaływanie na środowisko było ograniczone do minimum przez cały cykl życia wyrobu. |  | 288 | szt.
2 | Ręczniki papierowe w rolce, białe do wycierania rąk bez perforacji dostosowane do dozownika Matic o wymiarach wys. 37,2cm, szer. 33,7cm, gł. 20,3cm. Ręczniki dwuwarstwowe muszą być wykonane z włókien pierwotnych w technologii oraz włókien przetworzonych. Jaskrawość - białość nie mniejsza niż 82%, metoda wybielania bez zawartości chloru. Długość rolki 150m w przeliczeniu na mb, wymiar odcinka 21x25 cm, średnica całkowita rolki 19cm, podstawowa gramatura nie mniejsza niż (18,5 g/m2 23 g/m2). Produkt posiadający certyfikat ekologiczności Ecolabel lub równoważny tj. wydany przez uprawniony organ i potwierdzający zaprojektowanie wyrobu w taki sposób, aby oddziaływanie na środowisko było ograniczone do minimum przez cały cykl życia wyrobu. |  | 7600 | rolka
3 | Mydło w pianie. Łagodne, niepodrażniające skóry do dozownika Tork. Mydło we wkładzie wymiennym jednorazowego użytku. Pojemność wkładu 1 litr. Ilość dawek nie mniejsza niż 2500. Szczelna jednorazowa butelka z zintegrowaną pompką zapewniająca higienę i zmniejszenie ryzyka krzyżowego przenoszenia bakterii. Butelka zasysająca się, bez dostępu powietrza z zewnątrz. Wkład zabezpieczony przed przypadkowym opróżnieniem w czasie transportu i magazynowania. Mydło o kolorze jasnożółtym. Produkt łatwo rozpuszczalny w wodzie. Możliwość dozowania w dozowniku manualnym i sensorowym Tork. Produkt posiadający certyfikat ekologiczności Ecolabel lub równoważny tj. wydany przez uprawniony organ i potwierdzający zaprojektowanie wyrobu w taki sposób, aby oddziaływanie na środowisko było ograniczone do minimum przez cały cykl życia wyrobu. |  | 360 | szt.
4 | Papier toaletowy typu jumbo, duża rolka, dwuwarstwowy kolor biały do dozownika Tork o wymiarach: średnica roli 18,5cm, średnica tulei 60mm, wysokość 9cm, długość listka 22cm. Rodzaj włókna 100% celuloza. Produkt posiadający atest PZH lub równoważny. |  | 2160 | rolka
5 | Papier toaletowy typu mid-size, bez perforacji, kolor biały do dozownika Tork o wymiarach wys. 34,4cm, szer. 18,4cm, gł. 14,0cm. Minimalna długość rolki 135 m w przeliczeniu na mb. Jaskrawość - białość nie mniejsza niż 82%, metoda wybielania bez zawartości chloru. Podstawowa gramatura nie mniejsza niż 23 g/m2. Średnica rolki 13,2cm. Produkt posiadający certyfikat ekologiczności Ecolabel lub równoważny tj. wydany przez uprawniony organ i potwierdzający zaprojektowanie wyrobu w taki sposób, aby oddziaływanie na środowisko było ograniczone do minimum przez cały cykl życia wyrobu. |  | 12720 | rolka
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
.................................................. ………………………………………
Data podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 5
Załącznik Nr 2/5
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-73/23
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
Zadanie Nr 5 Środki higieniczne
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta / Nr katalogowy | Zamawiana szacunkowa ilość na okres 12 m-cy | Jednostka miary | Wielkość opakowania (podać) | Ilość opakowań (podać) | Cena jednostkowa netto za opak. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
1 | Delikatny, płynny preparat myjący, do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, bez substancji zapachowych i barwników, zapewniający optymalne nawilżenie skóry, z dodatkiem emolientów, posiadający neutralne dla skóry pH, przetestowany dermatologicznie. Opakowanie: kapsuła/wkład o pojemności 750 ml razem z wbudowaną niekapiącą, jednorazową pompką, do zamkniętego systemu dozowania NEXA. |  | 2300 | szt.
2 | Płyn do mycia butelek, smoczków, bezpieczny dla dziecka, usuwający białka mleka, substancje zagęszczające, niezawierający barwników ani wybielaczy, nieperfumowany, konstrukcja płynna, bezbarwny, ph neutralne dla skóry, zawierający naturalne enzymy. |  | 408 | litr
3 | Oliwka przeznaczona do codziennej pielęgnacji niemowląt i dzieci. Łagodnie oczyszczająca i pielęgnująca skórę. Poprawiająca jej natłuszczenie i regulująca nawilżenie. Długo utrzymujący się na skórze filtr chroniący ją przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych. Zdecydowanie zmniejszająca szorstkość naskórka i wygładzająca skórę. Opakowanie 200 ml (+/- 20%). |  | 132 | szt.
4 | Delikatny, niskopieniący szampon dla niemowląt i dzieci od pierwszych dni życia. Opakowanie 200 ml ** |  | 88 | szt.
5 | Szampon dla dorosłych. Opakowanie 300 ml ** |  | 280 | szt.
6 | Krem do rąk - glicerynowy. Opakowanie 100 ml (+/- 20%). |  | 1320 | szt.
7 | Krem do golenia. Opakowanie 65 ml (+/- 20%). |  | 72 | szt.
8 | Golarki jednorazowe. |  | 460 | szt.
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
** Zamawiający dopuszcza inną pojemność produktu (maks. 500 ml) pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia ilości.
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
.................................................. ………………………………………
Data podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 6
Załącznik Nr 2/6
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-73/23
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
Zadanie Nr 6 Środki czystości
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta / Nr katalogowy | Zamawiana szacunkowa ilość na okres 12 m-cy | Jednostka miary | Wielkość opakowania (podać) | Ilość opakowań (podać) | Cena jednostkowa netto za opak. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
1 | Ścierki jednorazowe - na roli w kolorze białym. Surowiec: wiskoza. Gramatura: 30 g/m2 (+/-) 1g. Ilość warstw: 1. Rozmiar listka (mm): 200 x 400. Waga roli: 1,5-1,6 kg. Długość: (m) 150-155. |  | 1740 | szt.
2 | Czyściwo papierowe dwuwarstwowe. Wykonane z włókien pierwotnych i przetworzonych, kolor biały. Minimalna długość rolki 74m w przeliczeniu na mb. Długość listka nie mniejsza niż 35cm. Białość nie mniejsza niż 78%. Gramatura całkowita rolki nie mniejsza niż 39g/m2. Średnica rolki 14cm. Produkt posiadający certyfikat ekologiczności Ecolabel lub równoważny tj. wydany przez uprawniony organ i potwierdzający zaprojektowanie wyrobu w taki sposób, aby oddziaływanie na środowisko było ograniczone do minimum przez cały cykl życia wyrobu. |  | 80 | rolka
3 | Antystatyczna, bakteriobójcza pianka do czyszczenia wyświetlaczy ciekłokrystalicznych LCD/TFT w laptopach, palmtopach, telewizorach, monitorach i innych urządzeniach wyposażonych w wyświetlacz LCD. Niepozostawiająca smug. Usuwająca uporczywy kurz i brud. |  | 200 | szt.
4 | Płyn do szyb ze spryskiwaczem. Opakowanie 1L |  | 396 | szt.
5 | Proszek do prania uniwersalny. Opakowanie 3 kg. |  | 34 | szt.
6 | Odświeżacz powietrza spray. Opakowanie 400 ml. |  | 200 | szt.
7 | Ścierki wielorazowego i długotrwałego użycia przeznaczone do mycia i dezynfekcji powierzchni, do wielokrotnego prania. Minimum 300 prań w temperaturze 60°C. Wykonane z mieszanki poliestru 70% i poliamidu 30% o dużej chłonności wody o wymiarach 40cm x 40cm w kolorze niebieskim. |  | 25 | szt.
8 | Zmywak gąbka o wymiarach 9,5cm x 6,5cm x 1cm (+/- 10%). |  | 288 | szt.
9 | Druciak spiralny |  | 32 | szt.
10 | Folia aluminiowa 45x150 mb, w rolce 150m. |  | 32 | rolka
11 | Pasta BHP - emulsja do rąk o zapachu pomarańczowym, mocno czyszcząca, usuwająca zabrudzenia ze smoły, żywicy, olejów i smarów. |  | 38 | litr
12 | Rękawiczki typu Wampirki. |  | 40 | para
13 | Ścierka do szyb z mikrofibry, z technologią Actifibre, wyposażona w warstwę PVA o strukturze przestrzennej 3D, pochłaniająca i zatrzymująca wodę. |  | 50 | szt.
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
.................................................. ………………………………………
Data podpis Wykonawcy