## Pakiet nr 1
Zał. nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet Nr 1 – BIOCHEMIA – odczynniki do aparatu Accent MC240
Lp. | Przedmiot zamówienia | Specyfikacja | Jednostka miary | Ilość oznaczeń | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Cena netto jednego opakowania | Stawka VAT | Cena brutto jednego opakowania | Wartość brutto
1 | Glukoza | 1. Met.: enzymatyczna z oksydazą glukozy 2. Odczynnik ciekły, gotowy do użycia. Kompatybilny z Accentem MC240 3. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu. | Ozn. | 5580 | 9 | 620
2 | Cholesterol całkowity | 1. Met.: enzymatyczna esteraza / oksydaza cholesterolu 2. Odczynnik ciekły, gotowy do użycia. Kompatybilny z Accentem MC240 3. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu. | Ozn. | 4340 | 7 | 620
3 | Trójglicerydy | 1. Met.: lipaza-kinaza glicerolowa 2. Odczynnik ciekły, gotowy do użycia. Kompatybilny z Accentem MC240 3. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu. | Ozn. | 3720 | 6 | 620
4 | Cholesterol HDL | 1. Met.: bezpośrednia, 2. Odczynnik ciekły, gotowy do użycia. Kompatybilny z Accentem MC240 3. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu. | Ozn. | 3360 | 12 | 280
5 | Mocznik/BUN UV | 1. Met.: kinetyczna z ureazą 2. Odczynnik ciekły, gotowy do użycia. Kompatybilny z Accentem MC240 3. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu. | Ozn. | 930 | 3 | 270
6 | Kreatynina | 1. Met.: enzymatyczna 2. Odczynnik ciekły, gotowy do użycia. Kompatybilny z Accentem MC240 3. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu. | Ozn. | 5200 | 13 | 400
7 | Kwas moczowy | 1. Met.: urykaza/peroksydaza. 2. Odczynnik ciekły, gotowy do użycia. Kompatybilny z Accentem MC240 3. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu. | Ozn. | 3100 | 10 | 310
8 | Aminotransferaza alaninowa (ALT/GPT) | 1. Met.: IFCC bez fosforanu pirydoksalu 2. Odczynnik ciekły, gotowy do użycia. Kompatybilny z Accentem MC240 3. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu. | Ozn. | 3920 | 8 | 490
9 | Aminotransferaza asparaginianowa (AST/GOT) | 1. Met.: IFCC bez fosforanu pirydoksalu 2. Odczynnik ciekły, gotowy do użycia. Kompatybilny z Accentem MC240 3. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu. | Ozn. | 3430 | 7 | 490
10 | Bilirubina całkowita | 1.Met: Oksydacji z wanadem lub Jendrasisika -Grofa 2. Odczynnik ciekły, gotowy do użycia. Kompatybilny z Accentem MC240 3. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu. | Ozn. | 740 | 2 | 370
11 | Amylaza | 1. Met.: substrat bezpośredni (CNP-G3). 2. Odczynnik ciekły, gotowy do użycia. Kompatybilny z Accentem MC240 3. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu. | Ozn. | 520 | 2 | 260
12 | Żelazo | 1. Met.: kolorymetryczna, ferren lub ferrazyna 2. Odczynnik ciekły, gotowy do użycia. Kompatybilny z Accentem MC240 3. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu. | Ozn. | 2400 | 6 | 400
13 | Białko całkowite | 1. Met.: kolorymetryczna z odczynnikiem biuretowym. 2. Odczynnik ciekły, gotowy do użycia. Kompatybilny z Accentem MC240 3. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu. | Ozn. | 410 | 1 | 410
14 | GGTP | 1. Met.: IFCC. 2. Odczynnik ciekły, gotowy do użycia. Kompatybilny z Accentem MC240 3. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu. | Ozn. | 1350 | 9 | 150
15 | Wapń | 1. Met.: kolorymetryczna z arsenazo. 2. Odczynnik ciekły, gotowy do użycia. Kompatybilny z Accentem MC240 3. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu. | Ozn. | 960 | 3 | 320
16 | Magnez | 1. Met.: kolorymetryczna z błękitem ksylidylowym. 2. Odczynnik ciekły, gotowy do użycia. Kompatybilny z Accentem MC240 3. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu. | Ozn. | 1230 | 11 | 110
17 | Fosfor | 1. Met.: kolorymetryczna z fosforomolibdenian. 2. Odczynnik ciekły, gotowy do użycia. Kompatybilny z Accentem MC240 3. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu | Ozn. | 140 | 1 | 140
18 | Surowica kontrolna - poziom I | 1. Surowica kontrolna biochemiczna - poziom normalny. 2. Podane wartości kontrolne dla wszystkich wymaga- nych metod. 3. Surowice kompatybilne z oferowanymi odczynnikami. 4. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu. 5. 4x 5 ml | Opak. |  | 3 | 4 x 5 ml
19 | Surowica kontrolna - poziom II | 1. Surowica kontrolna biochemiczna – poziom patologiczny. 2. Podane wartości kontrolne dla wszystkich wymaganych metod. 3. Surowice kompatybilne z oferowanymi odczynnikami. 4. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu. 5. 4x 5 ml | Opak. |  | 3 | 4 x 5 ml
20 | Multikalibrator | 1. Multikalibrator do parametrów biochemicznych na dwóch poziomach 2. Podane wartości kontrolne dla wszystkich wymaganych metod. 3. Ten sam producent, co odczynników. 4. Surowice kompatybilne z oferowanymi odczynnikami. 5. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważność podanej na opakowaniu. 6. 4x 5 ml | Opak. |  | 1 | 4 x 5 ml
21 | ALP | 1. Met.:IFCC 2. Odczynnik ciekły, gotowy do użycia. Kompatybilny z Accentem MC240 3. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu. | Ozn. | 220 | 1 | 220
22 | Płyny myjące do Accent MC240 |  | Opak. |  | 10
23 | Detergent do Accent MC 240 |  | Opak. |  | 16
24 | Kuwety pasujące do Accent MC 240 |  | Opak. |  | 1
25 | CRP | 1.Met.Immunoturbidymetryczna 2.Odczynnik ciekły, gotowy do użycia. Kompatybilny z Accentem MC240 3.Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu. | Ozn. | 1920 | 14 | 130
26 | Kalibrator CRP | 1. Kompatybilny z odczynnikiem do CRP 2. 5x2 ml | Opak. |  | 1 | 5 x 2 ml
27 | Kontrola CRP (na 2 poziomach) | 1. Surowica kontrolna biochemiczna – poziom normalny. 2. Podane wartości kontrolne dla CRP 3. Surowice kompatybilne z oferowanym odczynnikiem. 4. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu. 5. 2x 3 ml | Opak. |  | 4 | 2 x 3 ml
28 | Kalibrator HDL | 1. 1 x 1 ml | Opak. |  | 1
29 | Lampa | Kompatybilna z MC240 | Szt. |  | 1
30 | CK | 1. Metoda kinetyczna IFCC 2. Odczynnik gotowy do użycia | Ozn. | 170 | 1 | 170
31 | Białko w moczu | 1. Metoda kolorymetryczna z czerwienią pirogalolową | Ozn. | 330 | 1 | 330
32 | Kalibrator do białka w moczu |  | Opak. |  | 1 | 1 x 1 ml
33 | Kontrolka do biała w moczu |  | Opak. |  | 1 | 3 x 10 ml
34 | Albumina | 1. Metoda z zielenią bromokrezolową 2. Odczynnik ciekły, gotowy do użycia. Kompatybilny z aparatem Accent MC 240 3. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu. | Opak. |  | 1
[5 empty] | RAZEM |  | Wartość netto
Kwota podatku VAT
Wartość brutto
Uwaga: 1. Odczynniki muszą być kompatybilne z Accentem MC240 . 2. Oferent musi zapewnić bezpłatny serwis i naprawę w/w urządzenia na czas trwania umowy. Aparat został zakupiony 2021 z 5 letnią gwarancją 3. Oferent musi zapewnić statystykę wewnątrzlaboratoryjną na czas trwania umowy, kompatybilną z programem Zelnet -Laboratorium SQL (np. program Standlab) 4. W przypadku, gdy z deklarowanych ilości oznaczeń nie można zaoferować pełnego opakowania, należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę. Data i podpis Wykonawcy………………………………………..

## Pakiet nr 2
Zał. nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet Nr 2 –TESTY DIAGNOSTYCZNE
Lp. | Przedmiot zamówienia | Specyfikacja | Jednostka miary | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
1 | FOB. | 1.Jednostopniowy test do wykrywania krwi utajonej w kale. 2. Bez diety. 3.Czułość testu min.98% 4. Swoistość testu min. 98% 5. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu 6. Kontrola do moczu co miesiąc – 12 kontroli | szt. | 100
2 | RF lateks | 1. Test jakościowo, półilościowy, aglutynacyjny. 2. Kontrola dodatnia i ujemna w zestawie. 3. Kompletny zestaw z mieszadełkami i płytkami testowymi. 4. Wystandaryzowane wg. standardów międzynarodowych dopuszczalnych i stosowanych w diagnostyce laborator. 5. Czułość analityczna min 8 IV/ml RF. 6. Efekt prozonowy: brak do min. 600 IV/ml 7. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu | ozn. | 100
3 | Test do wykrywania Treponema pallidum. | 1. Test paskowy. 2. Pakowane osobno. 3. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu. | ozn. | 25
4 | Helicobacter pylory w kale. | 1. Test kasetkowy lub paskowy. 2. Pakowane osobno. 3. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu. | ozn. | 50
5 | Test skriningowy do wykrywania przeciwciał HIV 1/2 | 1. Test kasetkowy lub paskowy. 2. Pakowane osobno. 3. Wystandaryzowane wg. standardów międzynarodowych dopuszczalnych i stosowanych w diagnostyce laborator. 4. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu. | ozn. | 50
6 | Test skriningowy do wykrywania przeciwciał HCV. | 1. Test kasetkowy lub paskowy. 2. Pakowane osobno. 3. Wystandaryzowane wg.standardów międzynarodowych dopuszczalnych i stosowanych w diagnostyce laborator. 4. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu. | ozn. | 50
7 | HBS - Antygen. | 1. Test kasetkowy lub paskowy. 2. Pakowany osobno. 3. Wystandaryzowane wg. standardów międzynarodowych dopuszczalnych i stosowanych w diagnostyce laborator. 4. Po otwarciu odczynniki są stabilne do daty ważności podanej na opakowaniu. | ozn. | 75
|  |  |  | RAZEM |  | Wartość netto
Kwota podatku VAT
Wartość brutto
Uwaga: Oferent musi zapewnić kontrolę zewnętrzną laboratoryjną na czas trwania umowy Data i podpis Wykonawcy………………………………………..

## Pakiet nr 3
Zał. nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet Nr 3 – KOAGULOLOGIA
Lp. | Przedmiot zamówienia | Specyfikacja | Jednostka miary | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
1 | Tromboplastyna mózgów króliczych. | 1. Odczynnik liofilizowany. 2. Tromboplastyna z chlorkiem Ca. 3. ISI ≈ 1, nie wyżej niż 1,15. 4. Czas kontrolny wyznaczony przez producenta. | ml | 400
2 | Osocze kontrolne I | 1.Osocze kontrolne w zestawie. 2. Osocze kontrolne z wyznaczonymi zakresami dla aparatu użytkowego. | ml | 20
3 | Osocze kontrolne II | 1.Osocze kontrolne w zestawie. 2. Osocze kontrolne z wyznaczonymi zakresami dla aparatu użytkowego | ml | 20
|  |  |  | RAZEM |  | Wartość netto
Kwota podatku VAT
Wartość brutto
Uwaga: 1. Oferent musi zapewnić bezpłatny autoryzowany serwis i naprawę w/w urządzenia na czas trwania umowy. 2. Oferent musi zapewnić statystykę wewnatrzlaboratoryjną na czas trwania umowy,kompatybilną z programem Zelnet -Laboratorium SQL (np. program Standlab) Data i podpis Wykonawcy………………………………………..

## Pakiet nr 4
Zał. nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet Nr 4 – ODCZYNNIKI DO APARATU ABX MICROS 60
Lp. | Przedmiot zamówienia | Specyfikacja | Jednostka miary | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
1 | Diluent |  | litr | 130
2 | Odczynnik lizujący |  | litr | 7
3 | Odczynnik myjący |  | litr | 12
4 | Odczynnik odbiałczający |  | 0,5 litra | 2
5 | Krew kontrolna 8 parametrowa normalna |  | opak. max. 2,5 ml. | 10
6 | Krew kontrolna 8 parametrowa patologiczna niska |  | opak. max. 2,5 ml. | 10
7 | Krew kontrolna 8 parametrowa patologiczna wysoka |  | opak. max. 2,5 ml. | 1
|  |  |  | RAZEM |  | Wartość netto
Kwota podatku VAT
Wartość brutto
Uwaga: 1. Oferent musi zapewnić bezpłatny autoryzowany serwis i naprawę w/w urządzenia na czas trwania umowy. 2. Oferent musi zapewnić statystykę wewnątrzlaboratoryjnej kontroli na czas trwania umowy, kompatybilną z programem Zelnet – SQL (np. program Standlab) Data i podpis Wykonawcy………………………………………..

## Pakiet nr 5
Zał. nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet Nr 5 - SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU I DROBNE MATERIAŁY LABORATORYJNE
Lp. | Przedmiot zamówienia | Specyfikacja | Jednostka miary | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
1 | Probówki do morfologii. | 1. Probówki z napylonym EDTA-K2. 2. Na 1ml krwi. 3. znacznik ilości 4. nie wymagamy naklejek do opisu | Szt. | 6500
2 | Zestaw do OB. | 1. Komplet probówka i rurka jedn. użytku. (rurka z poziałką) 2. Zgodny z zaleceniami ICSH. 3. Na 1ml. krwi. 4. znacznik ilości | Szt. | 3000
3 | Probówki na glukozę. | 1. Probówki z KF/Na2EDTA. 2. Na 1 ml krwi 4. nie wymagamy naklejek do opisu, znacznik ilości | Szt. | 500
4 | Probówki do koagulologii | 1. Poj. całkowita 5 ml . 2. Na 1,8 ml krwi. 4. nie wymagamy naklejek do opisu,znacznik ilości | Szt. | 1500
5 | Probówki z granulatem i przyspieszaczem. | 1. Tworzywo PP o zwiększonej przezroczystości lub PMMA. 2. Poj. około 3-4 ml 3. Musi pasować do talerza probówkowego dla Metrolaba 2300 PLUS. 4.Granulat w formie kulek | Szt. | 10000
6 | Końcówki do pipet żółte | 1. do 0,2 ml. 2. Typ Eppendorfa wymiennie Gilson. | Szt. | 9000
7 | Końcówki do pipet niebieskie | 1. do 1 ml . 2. Typ Eppendorfa. | Szt. | 2000
8 | Nakłuwacze dla dorosłych | 1. Igła 2,4 mm | Szt. | 200
9 | Probówki okrągłodenne. | 1. Tworzywo: polistyren 2. Wymiar: 12x75 mm pasujące do Metrolaba 2300 PLUS oraz Accenta MC240 3.Bez kołnierza, gładkie. | Szt. | 500
10 | Probówki stożkowe, poj. około 10 ml | 1. Tworzywo: polistyren 2. Wymiar: 16x105 ml 3. Do wirowania moczu. 4. Bez kołnierza | Szt. | 4000
11 | Szkiełka mikroskopowe podstawowe | 1. Cięte krawędzie, gładkie 2. Wymiar: 76x26x1 mm | Szt. | 1600
12 | Szkiełka mikroskopowe podstawowe z polem do opisu. | 1. Cięte krawędzie, gładkie 2. Wymiar: 76x26x1 mm | Szt. | 1200
13 | Szkiełka nakrywkowe | Wymiary: 24 x 24 mm | Szt. | 4000
14 | Eppendorfy. | 1. Poj. 1,5 ml. 2. Bezbarwne. 3. Z korkiem 4. Z podziałką lub bez. 5. Dno stożkowe. | Szt. | 1500
15 | Pipety stałopojemnościowe |  | Szt. | 1
16 | Pipety zmiennopojemnosciowe |  | Szt. | 1
17 | Naczynka PS do koagulometrów, pasujące do aparatu Kselmed K-3002 Optic |  | Szt. | 2500
18 | Bezpieczne wkłucie motylkowe do podciśnieniowego systemu pobierania krwi | 1. Sterylne 2. 0,8 mm 3. Z wężykiem i adapterem | Szt. | 50
19 | Igły z uchwytem do igieł do podciśnieniowego systemu pobierania krwi | 1. 0,8 mm | Szt. | 300
20 | Probówki do OB. do podciśnieniowego pobierania krwi | 1. Zestaw z rurką | Szt. | 200
21 | Probówki do morfologii do podciśnieniowego pobierania krwi | 1. Na 1 ml | Szt. | 200
22 | Probówki do koagulologii do podciśnieniowego pobierania krwi | 1. 1,8 ml | Szt. | 100
23 | Probówki do biochemii do podciśnieniowego pobierania krwi | 1. 4ml. 2. Z przyspieszaczem wykrzepień | Szt. | 100
24 | Probówki do glukozy do podciśnieniowego pobierania krwi | 1. 2 ml. | Szt. | 100
25 | Probówki do OB. | 1. na 1ml 2. ze znacznikiem 3. Metoda manualna | Szt. | 200
26 | Rurki do OB. | 1. pasujące do zamawianych probówek 2. z podziałka od0-180 3. Metoda manualna | Szt. | 200
|  |  |  | RAZEM |  | Wartość netto
Kwota podatku VAT
Wartość brutto
Uwaga: Oferent musi zapewnić bezpłatny serwis pipet (własność zamawiającego 4 sztuki) na czas trwania umowy. Data i podpis Wykonawcy……………………………………….

## Pakiet nr 6
Zał. nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet Nr 6 – ANALITYKA
Lp. | Przedmiot zamówienia | Specyfikacja | Jednostka miary | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
1 | Paski do analizy moczu. | 1. Parametry które muszą być uwzględnione na pasku: glukoza, białko, pH, bilirubina, krew, ketony, urobilinogen, ciężar właściwy. | Szt. | 100
2 | Paski do analizatora BM URI 500 lub kompatybilne z analizatorem BM URI 50 | 1. 10 parametrowe | Szt. | 5000
3 | Kontrolka do moczu | Poziom N Kompatybilne z aparatem BM URI 500 | Szt. | 4
4 | Kontrolka do moczu | Poziom P Kompatybilne z aparatem BM URI 500 | Szt. | 4
|  |  |  | RAZEM |  | Wartość netto
Kwota podatku VAT
Wartość brutto
1. Oferent musi zapewnić bezpłatny autoryzowany serwis i naprawę w/w urządzenia na czas trwania umowy. 2. Oferent musi zapewnić statystykę zewnątrzlaboratoryjnej kontroli na czas trwania umowy Data i podpis Wykonawcy………………………………………. .