Inowrocław 07.02.2019 r.

Wszyscy Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

EZP 50 /2019

dot. przetargu nieograniczonego nr D-35/2018  na dostawę   artykułów medycznych jednorazowego użytku na potrzeby  Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu.

W odpowiedzi na pytania działając na podst. art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015 poz.2164 ) Zamawiający  przedstawia poniżej wyjaśnienia do zadanych pytań:

Pytanie 1,

ZADANIE 27–Taśmy do nietrzymania moczu.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 27 taśmy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu (uniwersalna, TOT, TVT), z polipropylenu monofilamentowego, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm (± 1 cm), grubość 0,34 mm, porowatość 55-60%, gramatura 45 g/m², rozmiar porów 1 x 1,25 mm, grubość nitki 100-150 µm, taśma z atraumatycznymi brzegami, w dwuczęściowej polietylenowej osłonce (dodatkowa sterylność, mniejsza traumatyzacja), w środkowej części brak osłonki na odcinku ok. 1,5 cm (co ułatwia pozycjonowanie), taśma wykonana metodą osnowową, o splocie kolumienkowym, co gwarantuje wysoką odporność na rozciąganie, min. 90 N/cm, symetryczne 2,5 cm zwężenia na końcach, taśma zakończona bezpiecznym pętelkami.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 2

Czy w zadaniu 40 w pozycji 1 Zamawiający dopuści:

Cewnik do dializy przewlekłej zapewniający optymalną łatwość implantowania w połączeniu z wysokim przepływem - wysoką wydajnością, schodkowa końcówka cewnika, rozdzieralna osłona z zastawką zwrotną zapewnia bezpieczeństwo dostępu i znacznie zmniejsza ryzyko zatoru powietrznego, konstrukcja zapewnia zwiększoną odporność na złamania i elastyczność podczas implantacji, wytrzymały, miękki i odporny na powszechnie stosowane środki do pielęgnacji, zapewniający pacjentowi komfort ,wytrzymały materiał mankietowy umożliwia optymalne mocowanie cewnika, w rozmiarach 19, 23, 28 i 33cm do wyboru przez zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 3

Czy w zadaniu 40 w pozycji 2 Zamawiający dopuści:

Cewnik do dializy przewlekłej zapewniający optymalną łatwość implantowania w połączeniu z wysokim przepływem - wysoką wydajnością, zmniejszający nagromadzenie skrzeplin,  końcówka cewnika schodkowa, rozdzieralna osłona z zastawką zwrotną zapewnia bezpieczeństwo dostępu i znacznie zmniejsza ryzyko zatoru powietrznego, konstrukcja zapewnia zwiększoną odporność na złamania i elastyczność podczas implantacji, wytrzymały, miękki i odporny na powszechnie stosowane środki do pielęgnacji, zapewniający pacjentowi komfort ,wytrzymały materiał mankietowy umożliwia optymalne mocowanie cewnika., w rozmiarach 19, 23, 28 i 33cm do wyboru przez zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 4

Pytania dot. Pakietu nr 32:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 32 poz. 1 dopuści do zaoferowania butelki Redona z wytłoczoną skalą pojemności 400 ml (co 10 ml.) spełniającą wszystkie pozostałe parametry wymagane przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 5

Pytania dot. Pakietu nr 32:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 32 poz. 2, 3 i 4dopuści do zaoferowania dreny Redonanie zawierające paska kontrastującego na całej długości drenu, spełniające wszystkie pozostałe parametry wymagane przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 6

Zadanie 65, poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów z silikonu, o długości 60 cm, średnica zewnętrzna 5,3 mm, średnica wewnętrzna 4,1 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 7

Zadanie 65, poz. 2.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów z silikonu, o długości 60 cm, średnica zewnętrzna 6,7 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 8

Zadanie 67

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów o rozmiarze 16 Fr.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 9

Pakiet 40 
Czy Zamawiający doda do opisu „osobny kanał dla prowadnicy umożliwiającego łatwe wprowadzenie cewnika środkiem naczynia i obrotowe skrzydełka mocujące do skóry ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 10

pakiet47pytanienr1

Zwracamy się z uprzejma prośbą do Zamawiającego o umożliwienie udziału w postępowaniu poprzez wyrażenie zgody na dopuszczenie portów niskoprofilowych o niewielkich różnicach technicznych lecz o takiejsamejfunkcjonalności :

PORT - komorą tytanową z obudową z polisulfonu z dwoma otworami w obudowie. Obydwa otwory wypełnione silikonem .Komora o objętości 0,5 ml (port standardowy, bez zmian) oraz 0,3 ml (port mały lekka zmiana). Cewnik silikonowy o długości 500 mm ( do założenia porów wystarcza max 200 mm) , pozostałeparametrybezzmian.
Różnice w akcesoriach do implantacji portu: 
chusta do przykrycia = Serweta ochronna 250 cm x 160 cm 1 szt.
przeźroczysta dostępna miska 150ml 
kompresy, 17 warstw 
przeźroczysty, paraprzepuszczalny opatrunek 8x10 
pozostałe parametry techniczne w obłożeniu bez zmian
Bardzo prosimy o przychylenie się do naszej prośby.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 11

zadanie 37 pozycja 3

. Czy Zamawiający dopuści do postępowania produkt Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 750 aktywacji, objętość własna 0,09 ml, membrana w kolorze czerwony, bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej ( 550 ml/min ) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do ( 1300 ml/min ) przy ciśnieniu 5 PSI, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi, pakowany pojedynczo? 
Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 z zadanie 37 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?
Szczegółowe informacje o produkcie w załączeniu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 13

Zadanie 40 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy Permthane Twin Cath Long Term Heamodialysis Catheter Kit (Citra-XS Superior) z końcówką typu “shoutgun”(schodkowa) cewnik poliuretanowy z kołnierzem poliestrowym, odporny na zginanie, bez otworów bocznych 14 FR i długości cewniki od muły do końca cewnika/długości całkowitej: 19/24 cm, 23/28 cm, 27/32 cm, 50/55 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach, sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówka echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 11 cm, rozszerzacz, rozmiar 14 FR x 14 cm, rozszerzacz z zastawką i rozrywalną osłonką, rozmiar 17 FR, łącznik prowadzący typu Y, narzędzia do tunelizacji, przewody przedłużające do tętnic (czerwone), przewody przedłużające do żył (niebieskie), skrzydełko mocujące cewnik (na szwy), nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, zaciski, łącznik do przepłukiwania?
Szczegółowe informacje o produkcie w załączeniu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 14

Czy w celu umiarkowania kar umownych Kupujący dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów

§ 8 ust. 1 pkt. c zał. nr 4 do SIWZ:

Strony ustalają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego objętego umową nastąpi przez zapłatę kary umownej w przypadku:

zwłoki w realizacji dostaw – w wysokości 0,5% wartości brutto artykułów medycznych nie dostarczonych w terminie za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nie dostarczonych w terminie artykułów medycznych;

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 15

§ 10 ust. 1 pkt. c zał. nr 4a do SIWZ:

zwłoki w realizacji dostaw w wysokości 0,1% wartości towarów nie dostarczonych w terminach określonych w § 4 ust.2, § 5 ust 1 i 2 oraz § 9 ust. 1 umowy- za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nie zrealizowanej w terminie części dostwy.

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Sprzedającemusprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 11 ust. 3 projektu umowy, zał. nr 4a, 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe z tym zastrzeżeniem, że wysokość kary zmienia się na 0,5%

Pytanie 16

Zadanie 1, poz. 15-21

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 17

Zadanie 1, poz. 22

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 18

Zadanie 5, poz. 1 i 3

Proszę o dodanie informacji, na jakich pompach infuzyjnych pracuje Zamawiający? Pytanie zadaję  w celu doprecyzowania, jakie strzykawki może zaproponować Wykonawca, aby były kompatybilne ze sprzętem stosowanym w państwa placówce.

Odpowiedź:

Zamawiający udziela odpowiedzi w pyt. 266

Pytanie 19

Zadanie 5, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowanie a 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości  w formularzu asortymentowo-cenowym? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 20

Zadanie 5, poz. 5-7

Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowanie a 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości  w formularzu asortymentowo-cenowym? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 21

Zadanie 5, poz. 10

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji. Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału większej grupie wykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 22

Zadanie 6, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę w rozmiarze 0,45 x 13? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 23

Zadanie 9poz.1-11

Zwracam się z prośbą o odstąpienie od wymogu posiadania nazwy producenta na kaniuli. Taki opis dramatycznie zawęża grono wykonawców ubiegających się o pozyskanie niniejszego zamówienia oraz stoi w sprzeczności z elementarnymi zasadami ustawy Prawa zamówień publicznych. Ponadto wymóg stawiany przez Zamawiającego jest całkowicie pozbawiony merytoryki. Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, w celach identyfikacji wyrobu medycznego pod uwagę należy brać nazwę producenta, nazwę handlową (jeśli występuje), numer katalogowy (jeśli występuje), numer serii oraz datę ważności. Wszystkie te dane dają pełną informację o produkcie w celach jego identyfikacji. Powyższe informacje muszą znajdować się na opakowaniu jednostkowym, które jednocześnie spełnia dwie podstawowe funkcje, mianowicie ochronną i informacyjną. Reasumując, tylko i wyłącznie wyrób medyczny wraz z jego opakowaniem daje pełną informację dotyczącą wyrobu medycznego. Wobec powyższego wnosimy o odstąpienie od wymogu logo i nazwy producenta na kaniuli  i stworzenie równych warunków dla wykonawców

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 24

Zadanie 9, poz. 1-6

Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z kompatybilnego poliuretanu, z samozamykającym się systemem zamykania portu górnego, zzastawkąantyzwrotną, pełniąca funkcję filtra hydrofobowego, z trzpieniem powyżej krawędzi korka, z 4 paskami radiocieniującymi, w opakowaniu blister-pack – papier klasy medycznej w rozmiarach:

| Rozmiar kaniuli (GAUGE) | Rozmiar cewnika w mm | Przepływ ml/min |
| --- | --- | --- |
| 16 G | 1,70 x 45 | 180 |
| 17 G | 1,50 x 45 | 140 |
| 18 G | 1,20 x 45 1,20 x 38 | 100 105 |
| 20 G | 1,00 x 32 | 64 |
| 22 G | 0,80 x 25 | 38 |
| 24 G | 0,70 x 19 | 22 |

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 25

Zadanie 9, poz. 7-11

Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną w rozmiarach:

| Rozmiar kaniuli (GAUGE) | Rozmiar cewnika w mm | Przepływ ml/min |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 G | 2,0 x 45 | 290 |  |
| 16 G | 1,70 x 45 | 200 | Zamawiający dopuszcza |
| 17 G | 1,50 x 45 | 140 |  |
| 18 G | 1,20 x 45 1,20 x 32 | 100 110 | Zamawiający dopuszcza |
| 20 G | 1,00 x 32 | 64 | Zamawiający dopuszcza |
| 22 G | 0,80 x 25 | 38 |  |
| 24 G | 0,70 x 19 | 22 | Zamawiający dopuszcza |

Odpowiedź: kolumna 4

Pytanie 26

Zadanie 10, poz. 1

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji. Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału większej grupie wykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 27

Zadanie 10, poz. 1

Czy Zamawiający, w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postepowania kaniule wykonane z teflonu FEP? Zarówno FEP jak i PTFE to teflon. Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającemu, iż podane w SIWZ parametry kaniul (materiał z którego kaniule są wykonane) odpowiadają tylko jednemu producentowi w Polsce, tj. firmie Becton Dickinson i nie mają swojego odpowiednika o stricte takich samych parametrach. Prosimy zatem o dopuszcenie kaniul wykonanych z teflonu FEP, przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiajacy wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 28

Zadanie 36, poz. 1 -2

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu posiadania opaski stabilizującej, jest całkowicie pozbawiony merytoryki i dramatycznie zawęża grono wykonawców ubiegających się o pozyskanie niniejszego zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 29

Zadanie 36 poz.1

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 30

Zadanie 36, poz. 4

Proszę o odpuszczenie przyrządu do szybkiego przetaczania krwi z pompką renomowanego producenta Polfa Lublin, który posiada dren o długości 150 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 31

Zadanie 36, poz. 4

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji. Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału większej grupie wykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 32

Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w  pakiecie 1 poz. 22 w przedmiotowym postępowaniu:

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 22 z pakietu 1 i utworzenie z niego odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionych pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie, co narusza dyscyplinę finansów publicznych zgodnie z przepisami zawartymi w art. 17. ust. 1 pkt. 1) i 5b) Ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 33

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 22-33 , 62 z zadania  nr 12?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 34

Czy Zamawiający w pozycji 3,4 pakietu nr 25 dopuści zestaw do nefrostomii typu J w rozmiarach 6 , 8 , 10 , 12 Fr do wyboru o długości 30 cm? W skład zestawu wchodzą dren łączący , trokar do nakłuwania , igła chiba , rozszerzacze powięzi , skalpel , prowadnik typu J , skrzydełka mocujące , zawór worek na mocz.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 35

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 3 , 4 z pakietu nr 25  i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 36

Czy Zamawiający w pozycji 2 pakietu 26 dopuści zestaw z długością prowadnika 150cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 37

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 z pakietu 26 i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 38

ZADANIE 16, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych dwuświatłowy wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku.  Zestaw o przekroju 7F o długości 20cm  w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora,  strzykawka o pojemności 5ml, bezpieczny skalpel, prowadnica Nitinolowa typu ‘J’ oraz rozszerzacz naczyniowy, kabel EKG oraz korki dezynfekcyjne.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 39

ZADANIE 16, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych trójświatłowy wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku.  Zestaw o przekroju 7F o długości 20cm  w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora,  strzykawka o pojemności 5ml, bezpieczny skalpel, prowadnica Nitinolowa typu ‘J’ oraz rozszerzacz naczyniowy, kabel EKG oraz korki dezynfekcyjne

Odpowiedź:

Tak, ale wyłącznie jeżeli zestaw zawiera igłę wprowadzającą typu Y, a nie igłę z łącznikiem typu Y.

Pytanie 40

ZADANIE 16, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych trójświatłowy wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku.  Zestaw o przekroju 7F o długości 20cm  w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora,  strzykawka o pojemności 5ml, bezpieczny skalpel, prowadnica Nitinolowa typu ‘J’ oraz rozszerzacz naczyniowy, kabel EKG oraz korki dezynfekcyjne.

Odpowiedź:

Tak, ale wyłącznie jeżeli zestaw zawiera igłę wprowadzającą typu Y, a nie igłę z łącznikiem typu Y.

Pytanie 41

ZADANIE 40, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści cewnik permanentny do hemodializy - opatentowana konstrukcja z dwoma niezależnymi światłami tętniczymi zapewnia przepływ 500ml/min i pozwala na prowadzenie dializy ograniczonej do jednego światła tętniczego. Podwójne światło tętnicze ogranicza również powstania niedrożności tzw: „ sidewalling”. Unikalna zmodyfikowana konstrukcja bezprzejściowej końcówki pozwala na atraumatyczną implementację techniką „over-the-wire. Odporny na zagięcia cewnik z poliuretanu zapewnia wytrzymałość i trwałość. Termowrażliwy, biokompatybilnypoliuretan jest radiocieniujący jak również odporny na uszkodzenia wywołane przez płyny na bazie alkoholu czy jodyny.Zestaw z cewnikiem dwukanałowym 15,5FR o długości całkowitej 24cm, 28cm, 32cm, 36cm, 40cm widoczny w Rtg z dwoma niezależnymi światłami tętniczymi o przepływie 2.6 cc i jednym światłem żylnym o przepływie 1.6 cc w zestawie z: cewnik elastyczny, tunelizatorem metalowym z gwintową nasadką uciskową, mankietem uszczelniającym, zespołem rozgałęziaczy, rozszerzadłem tunelizującym, rozszerzaczem naczyniowym 16F, prowadnikiem, skalpelem, igłą punkcyjną 18 G x 7cm, pianka zabezpieczającą, opatrunki na ranę, portami iniekcyjnymi, usztywniaczem.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 42

Zadanie 40, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści cewnik permanentny do hemodializy 14Fr o długości całkowitej 24cm, 28cm, 32cm, 36cm, 40cm, 55cm  - odporny na zagięcia cewnik z poliuretanu zapewnia wytrzymałość i trwałość. Termowrażliwy, biokompatybilny poliuretan jest radiocieniujący jak również odporny na uszkodzenia wywołane przez płyny na bazie alkoholu czy jodyny. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę z echogenną końcówką, łącznik wprowadzający typu ‘Y’, strzykawkę 10ml, mini skalpel, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze naczyniowe z powłoką hydrofilową w rozmiarze 12Fr o długości 11cm oraz 14Fr o długości 14cm, znaczona prowadnica z Nitinolu zakończona kształtem ‘ J’ , dwie linie przedłużenia żylna i tętnicza, korek dezynfekcyjny oraz taśm mocująca cewnik.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 43

ZADANIE 40, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści cewnik permanentny do hemodializy 16Fr o długości całkowitej 24cm, 28cm, 32cm, 36cm, 40cm, 55cm  - odporny na zagięcia cewnik z poliuretanu zapewnia wytrzymałość i trwałość. Termowrażliwy, biokompatybilny poliuretan jest radiocieniujący jak również odporny na uszkodzenia wywołane przez płyny na bazie alkoholu czy jodyny. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę z echogenną końcówką, łącznik wprowadzający typu ‘Y’, strzykawkę 10ml, mini skalpel, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze naczyniowe z powłoką hydrofilową w rozmiarze 12Fr o długości 11cm oraz 14Fr o długości 14cm, znaczona prowadnica z Nitinolu zakończona kształtem ‘ J’ , dwie linie przedłużenia żylna i tętnicza, korek dezynfekcyjny oraz taśm mocująca cewnik

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 44

Pakiet 47

Czy Zamawiający w pakiecie 47 dopuści wszczepialny port naczyniowy z tytanową komorą i obudową wykonaną z poliksymetylenu z silikonowym wypełnieniem miejsc przeznaczonych do mocowania portu. Port w rozmiarze 26x21x10mm i wadze 5,5g, objętość wypełnienia 0,4ml. Wyposażony w odłączalny, znakowany silikonowy  cewnik w rozmiarze (7 Fr)1,02x2,16mm o długości 60 cm. Port posiada unikalne znakowanie radiologiczne umożliwiające łatwą identyfikację maksymalnego przepływu oraz położenia portu. Port z zestawem do wprowadzania. W skład zestawu wchodzi : port, odłączalny cewnik silikonowy, rozrywalny zestaw wprowadzający 7 Fr, 2 łączniki, urządzenie do podnoszenia żył, prosta igła typu Huber 22G x 0,7  mm o dł. 25 mm, urządzenie do płukania, echogeniczna igła wprowadzająca 18Gx70 mm, prowadnik "J"(60 cm) w podajniku umożliwiającym obsługę jedną ręką, igła do tunelizacji, strzykawka 10ml. Port odporny na ciśnienie do 325PSI. Dodatkowo w zestawie bezpieczna wysokociśnieniowa igła Hubera z przedłużką z możliwością obsługo jedną ręką 20Gx20mm , sterylne obłożenie, bezlateksowa osłona na głowice USG, dwie sterylne gumki i żel, bańka Raulersona.W zestawie paszport w języku polskim, pakiet edukacyjny dla pacjenta oraz bransoletka

Oraz zestaw do zakładania pakowany oddzielnie:

1 x serweta na stół narzędziowy 100 x 150 cm (opakowanie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm

1 x serweta przylepna 75 x 90 cm 2-częściowa

1 x serweta przylepna 175 x 170 cm

1 x Nożyczki preparacyjne Metzenbaum 14,5 cm

1 x Pęseta chirurgiczna standardowa prosta 14 cm

1 x Kleszczyki anatomiczne proste typu Pean 14 cm

1 x Kleszczyki anatomiczne zagięte typu Halsted- Mosquito 12,5 cm

1 x Kleszczyki anatomiczne proste typu Micro-Mosquito 12,5 cm

1 x Imadło chirurgiczne Mayo Hegar 12 cm

1 x Hak do ran typu Senn Miller 16 cm

1 x kleszczyki plastikowe proste do mycia pola operacyjnego 14 cm, zielone

1 x uchwyt rzepowy przylepny 2 x 23 cm

10 x kompres z gazy z nitką RTG 7,5 x 7,5 cm 12 warstw 24 nitek

5 x kompres z włókniny 5 x 5 cm 6 warstw, 30 g/m²

10 x kompres z włókniny 10 x 10 cm 6 warstw, 30 g/m²

3 x tupfer z gazy No. 3 (śliwka) 20 x 20 cm, 20 nitek

1 x opatrunek pooperacyjny 7,2 x 5 cm

1 x opatrunek pooperacyjny 10 x 6 cm

1 x pojemnik plastikowy 250 ml (9,3 x 5,4 cm), przeźroczysty z podziałką

1 x skalpel jednorazowy Nr 11

Wszystkie elementy zestawu zapakowane w opakowanie jednostkowe posiadające numer katalogowy wraz z czterema etykietami samoprzylepnymi umożliwiającymi identyfikację numeru katalogowego oraz numeru serii zestawu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 45

Pakiet 69

Czy Zamawiający w pakiecie 69, zadaniu 1 i 2  dopuści Zgłębniki PUR z prowadnicami z łącznikami typu Enfit o długościach 125cm, spełniające pozostałe parametry?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie46

Dotyczy formularza cenowego

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wyszczególnienia w formularzu cenowym wszystkich numerów katalogowych oferowanego asortymentu, co umożliwi ewentualną weryfikację poprawności poszczególnych dostaw?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 47

Dotyczy Zadania nr 14 poz. 1-26, 40-44

Czy Zamawiający dopuści rurki wykonane z medycznego PCV o zwiększonym poślizgu, bez zawartości lateksu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 48

Dotyczy Zadania nr 14 poz. 1-26

Czy Zamawiający dopuści rurki pakowane folia-papier, bez fabrycznych zgrzewów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 49

Dotyczy Zadania nr 59 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści maskę pediatryczną z otworami?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 50

Dotyczy Zadania nr 59 poz. 1-3

Czy Zamawiający wymaga masek z nebulizatorem i nebulizatorów umożliwiających pracę zarówno w pozycji pionowej, jak i poziomej?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga powyższego.

Pytanie 51

Dotyczy Zadania nr 59 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści dren do nebulizatora z szeroką końcówką o długości 2,0 m?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 52

Dotyczy Zadania nr 59 poz. 6-9

Czy Zamawiający dopuści maski w rozmiarach: 30-50kg, 50-70kg, 70-100 kg, ?.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 53

Dotyczy Zadania nr 59 poz. 6-9

Czy Zamawiający wymaga masek wykonanych z PCV, bez zawartości ftalanów DEHP i lateksu?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga powyższego.

Pytanie 54

Dotyczy Zadania nr 59 poz. 6-9

Czy Zamawiający wymaga masek z dodatkowym otworem poprawiającym efektywność wentylacji oraz szkieletem zapobiegającym efektowi „wywijania” podczas zakładania?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga powyższego.

Pytanie 55

Dotyczy Zadania nr 59 poz. 10-16

Czy Zamawiający dopuści maski twarzowe kodowane kolorystycznie na pierścieniu mocującym (odpowiednio dla każdego rozmiaru), zamiast wymogu kodowanej kolorystycznie etykiety ułatwiającej szybkie rozpoznanie rozmiaru.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 56

Dotyczy Zadania nr 58 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w powyższej pozycji sterylny filtr o wyłącznej filtracji mechanicznej- bez warstwy elektrostatycznej, o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99.999999%, przestrzeni martwej 54 ml i masie 40 g, o oporach przepływu 2.7cm H2O przy 60 l/min, filtr z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci o nawilżaniu 34.2 H2O przy Vt=500 ml, z hydrofobowym medium filtracyjnym, z wkładem harmonijkowym, przeznaczony dla objętości oddechowej 200-1500 ml, filtr ze złączem prostym, z bezpiecznym portem kapno na lince typu Luer, okrągły, w kolorze zielonym, tak jak obecnie, bez zastrzeżeń stosowany przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 57

Dotyczy Zadania nr 58 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w powyższej pozycji sterylny filtr o filtracji elektrostatycznej i mechanicznej, o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99.999%, przestrzeń martwa 45 ml i masa 25 g, złącze proste, o oporach przepływu 0.83cm H2O przy 30l/min, filtr z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżaniu 33 mg/l H2O przy Vt=500 ml, hydrofobowe medium filtracyjne, przeznaczony dla objętości oddechowej 150-1500 ml,  z bezpiecznym portem kapno na lince typu Luer, okrągły, w kolorze zielonym, tak jak obecnie, bez zastrzeżeń stosowany przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 58

Dotyczy Zadania nr 45 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy do aparatów do znieczulenia wykonany z polipropylenu, spełniający wszystkie pozostałe wymagania SIWZ? Zamawiający obecnie korzysta z takiego rozwiązania.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 59

Dotyczy Zadania nr 45 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy składający się z trzech rur o maksymalnej długości do 150 cm, przy spełnieniu pozostałych wymagań?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 60

Zadanie 17 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści worek do laparoskopii typu ENDOBAG 1150 ml o wymiarach 15mm 190x230 mm ? pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 61

Zadanie nr 28 poz. 6

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do aparatu Lifepack o rozmiarze 107 mm x 23 m.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 62

Zadanie nr 28 poz. 8

Prosimy o odstąpienie od wymogu zaoferowania papieru oryginalnego oraz o dopuszczenie możliwości zaoferowania papieru będącego zamiennikiem papieru oryginalnego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 63

Zadanie nr 28 poz. 12

Prosimy o dopuszczenie papieru o rozmiarze 50 mm x 30 m z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 314 rolek.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 64

Zadanie nr 28 poz. 13

Prosimy o wyjaśnienie czy w ww. pozycji należy zaoferować papier oryginalny czy Zamawiający dopuszcza również zamiennik?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga papieru oryginalnego.

Pytanie 65

Zadanie nr 28 poz. 14

Prosimy o odstąpienie od wymogu zaoferowania papieru oryginalnego oraz o dopuszczenie możliwości zaoferowania papieru będącego zamiennikiem papieru oryginalnego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 66

Zadanie nr 28 poz. 15

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 112 mm x 25 m z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 20 rolek.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 67

Zadanie nr 28 poz. 16, 17, 18

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zmiany jednostki miary z sztuk na opakowania i odpowiednie przeliczenie ilości – 1 opakowanie = 50 sztuk w ww. pozycjach, których jednostką handlową są opakowania. Podanie cen za opakowania nie będzie zawyżało całkowitej wartości przygotowanej oferty przetargowej, co miałoby miejsce w przypadku przeliczenia ceny dla 1 sztuki i podania jej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, co wiąże się z koniecznością jej zaokrąglenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 68

Zadanie nr 28 poz. 16,17,18

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na podanie cen jednostkowych za opakowanie, prosimy wówczas o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej netto za jedną sztukę z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraził zgode na podanie ceny za 1 opakowanie.

Pytanie 69

Zadanie nr 28 poz. 16

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody prostokątnej o rozmiarze 44 x 30 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 70

Zadanie nr 28 poz. 16

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody kwadratowej o zaokrąglonych rogach z języczkiem ułatwiającym aplikację o rozmiarze 40 x 36 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 71

Zadanie nr 28 poz. 16

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody okrągłej z języczkiem o rozmiarze 45 x 42 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 72

Zadanie nr 28 poz. 18

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody o rozmiarze 55 x 40 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 73

Zadanie nr 28 poz. 18

Prosimy o wyjaśnienie czy elektroda do badań holterowskich ma posiadać podłużne wycięcie bez przecięcia boków elektrody służące do przełożenia kabla?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby elektroda do badań holterowskich posiadała podłużne wycięcie bez przecięcia boków elektrody służące do przełożenia kabla

Pytanie 74

SIWZ – rozdział VI pkt. 6 – Grupa kapitałowa

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust.1 pkt. 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy”.

Odpowiedź:

Zamawiający uznaje powyższe.

Pytanie 75

dotyczy pakietu 71

Czy Zamawiający wymaga zestawu sterylnego, zakończonego złączem uniwersalnym

typu ENFIT/ENLOCK, całość zapakowana jako opakowanie jednostkowe wraz ze wszystkimi złączkami i przejściówkami

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodą na powyższe.

Pytanie 76

Prosimy o zwolnienie z wymogu dostarczenia próbek do Zadania nr 27, gdyż jesteśmy Państwa dostawcą na mocy umowy nr 201/UP/2017.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że będzie żądał próbek tylko w przypadku wątpliwości. Zgodnie z trescią SIWZ pkt.III - UWAGA

Pytanie 77

Prosimy o zwolnienie z wymogu dostarczenia próbek do Zadania nr 24 lub o możliwość zaoferowania próbki niesterylnej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że będzie żądał próbek tylko w przypadku wątpliwości. Zgodnie z treścią SIWZ pkt.III - UWAGA

Pytanie 78

Dotyczyzadania29pozycja2:
Prosimy o dopuszczenie kabla 3,20m (wymagane 3m)

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 79

Dotyczyzadania29poz.1.
Ze względu na możliwość zaoferowania produktu najwyższej jakości od europejskiego producenta, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrod powrotnych REM, z pętlą sprzężenia zwrotnego, uniwersalnych, hydrożelowych o powierzchni 107cm2 o wymiarach 164 x 117mm i kompatybilnych z aparatami posiadanymi przez Zamawiającego, posiadające wszystkie certyfikaty kompatybilności i bezpieczeństwa użytkowania wystawione przez producenta elektrod z Unii Europejskiej. Dodatkową zaletą tych elektrod jest ich uniwersalność, tzn. są przeznaczone dla pacjentów dorosłych i dzieci. NASZA ELEKTRODA JEST WOLNA OD LATEKSU (dodatkowa korzyść).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 80

Pakiet 9

Czy Zamawiający w poz. 1-6 dopuści: kaniule do wlewów dożylnych wykonaną z poliuretanu, z portem bocznym działającym  w bezpiecznym systemie zatrzaskowym typu "klick", domykanym standardowo,  umieszczonym centralnie nad skrzydełkami mocującymi,  z 3 paskami dającymi bardzo dobry kontrast w promieniowaniu RTG, wyposażona w filtr hydrofobowy zapobiegający zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia, nazwa producenta umieszczona na opakowaniu jednostkowym a nie bezpośrednio na kaniuli(wyrób medyczny i elementy od niego odłączane muszą być identyfikowane kodem lub numerem partii lub serii, tak więc nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli  nie ma realnego  zastosowania)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 81

Pakiet 9

Czy Zamawiający w poz. 7-11 dopuści: bezpieczne kaniule do wlewów dożylnych wykonaną                 z poliuretanu, z portem bocznym działającym  w bezpiecznym systemie zatrzaskowym typu "klick", domykanym standardowo,  umieszczonym centralnie nad skrzydełkami mocującymi, z automatycznie aktywującym się plastikowym zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli w pełni zabezpieczającym operatora przed przypadkowym zakłuciem i nieprzewidzianą ekspozycją na krew po wycofaniu igły,  z 3 paskami dającymi bardzo dobry kontrast w promieniowaniu RTG, wyposażona w filtr hydrofobowy zapobiegający zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia, nazwa producenta umieszczona na opakowaniu jednostkowym a nie bezpośrednio na kaniuli(wyrób medyczny i elementy od niego odłączane muszą być identyfikowane kodem lub numerem partii lub serii, tak więc nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli  nie ma realnego  zastosowania), rozmiary:

0,9x25mm; 1,0x32mm; 1,3x45mm; 1,75x45mm; 0,7x19mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 82

Pakiet 9

Czy Zamawiający w zadaniu 9 wymaga, aby port dostępu bocznego umieszczony  był centralnie pomiędzy skrzydełkami kaniuli, zapewniając całkowitą stabilność podczas używania portu bocznego?

Odpowiedź:

Zamawiający określa wymagania dotyczące portu górnego, a nie portu dostępu bocznego.

Pytanie 83

zadanie 9

W związku z opisem przedmiotu zamówienia w zakresie zadania 9 wskazującym na konkretne kaniule jednego z producentów, co stanowi nieuprawnione ograniczenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, wnosimy o odstąpienia od wymogu umieszczenia bezpośrednio na kaniuli nazwy handlowej lub producenta. Wymóg ten nie ma żadnego wpływu na funkcjonalność przedmiotu zamówienia oraz jakość i efektywność przeprowadzanych procedur medycznych. Dlatego nazwa handlowa i dane producenta umieszczone na opakowaniu jednostkowym, są wystarczającą informacją. Chybionym jest ewentualny argument dotyczący identyfikacji kaniuli po jej użyciu, wobec wymogu pochodzenia od jednego producenta.

Ponadto, zasady i obligatoryjne elementy oznakowania wyrobów medycznych, wynikają z przepisów załącznika 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 211). Punkt 13.3 załącznika wyraźnie wskazuje elementy oznakowania wyrobu, przy czym odnoszą się one do opakowania/etykiety. Żaden z przepisów prawa, dotyczących wyrobów medycznych, nie nakazuje umieszczania jakichkolwiek oznakowań bezpośrednio na wyrobach!  Stąd takie żądanie, jako bezpodstawne, zgodnie z ogólnymi zasadami prawa, winno być uznane za niebyłe.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od powyższego.

Pytanie 84

zadanie 9, pozycje 8 oraz 10

Wnosimy o dopuszczenie odpowiednio dla pozycji 8 kaniuli bezpiecznej w rozmiarze 1,1x32 oraz dla pozycji 10 kaniuli bezpiecznej w rozmiarze 1,7x45.

Rozmiary kaniul dożylnych są zunifikowane – zgodnie z normą PN-EN ISO 10555-5 Cewniki wewnątrznaczyniowe – Jałowe cewniki do jednorazowego użytku – Część 5: Cewniki obwodowe wprowadzane na igle, kaniule w rozmiarze 20G mogą mieć nominalną zewnętrzną średnicę cewnika rurki 1.0 lub 1.1 a długość cewnika 32,33 mm. Natomiast kaniule w rozmiarze 16G, mogą mieć nominalną zewnętrzną średnicę cewnika 1.6, 1.7 lub 1.8 a długość cewnika 45 – 50 mm. Dlatego żądanie wyłącznie konkretnego rozmiaru kaniuli w sytuacji, gdy norma zawiera dopuszczalne zakresy, stanowi nieuprawnione naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Różnice w proponowanych rozmiarach są minimalne i nie mają żadnego wpływu na jakość przeprowadzanych procedur medycznych. Dodatkowo należy zaznaczyć, że zgodnie art. 30 ust. 4 Ustawy pzp Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne z opisywanym.

W razie niedopuszczenia powyższego prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 85

zadanie 33, pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków do leków w opakowaniu a’75 sztuk z przeliczeniem na 3 067 pełnych opakowań, tj. 230 025 sztuk kieliszków? Dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć. Ponadto, sposób konfekcjonowania tego rodzaju wyrobów medycznych ma znaczenie wyłącznie techniczne, wtórne, zatem absolutnie nie powinno mieć wpływu na możliwość złożenia oferty w tym zakresie.

W razie niedopuszczenia powyższego prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 86

zadanie 33, pozycja 2:

Czy Zamawiający dopuści sterylny zaciskacz do pępowiny dla noworodka wykonany z polipropylenu? Opisany powyżej zaciskacz do pępowiny jest odpowiedni do przeprowadzenia skutecznej procedury medycznej. Dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć. Należy również zaznaczyć, że zgodnie art. 30 ust. 4 Ustawy pzp Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne z opisywanym

W razie niedopuszczenia powyższego prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 87

zadanie 33, pozycja 19:

Czy Zamawiający dopuści miskę nerkowatą jednorazowego użytku o wymiarach 280 x 165 x 45 (dł. x szer. x wys.), pojemność 900 ml, pojemność użytkowa 300 ml. Różnice w rozmiarach pozostają bez jakiegokolwiek wpływu na przeprowadzane procedury i ich efektywność, pełnią wyłącznie rolę pomocniczą, dlatego precyzyjne konkretyzowanie poszczególnych wymiarów, jest niczym nie uzasadnione i stanowi naruszenie zasad opisu przedmiotu zamówienia.

Dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć. Należy również zaznaczyć, że zgodnie art. 30 ust. 4 Ustawy pzp Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne z opisywanym

W razie niedopuszczenia powyższego prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 88

zadanie 33, pozycja 26:

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do aspiracji płynów z butelek z filtrem bakteryjnym 0,2µm charakteryzujący się szczelnym połączeniem i łatwością w obsłudze, odporny na alkohole i tłuszcze, bez zawartości lateksu, PCV oraz DEHP, bez zastawki? Filtr 0,2µm jest znacznie lepszym parametrem od wskazanego w opisie, ponieważ ze względu na mniejszy rozmiar, zatrzyma znacznie więcej ewentualnych bakterii bądź zanieczyszczeń, niż filtr 0,45µm.  Opisywany przyrząd jest odpowiedni do przeprowadzenia skutecznej procedury medycznej, a dopuszczenie ww. zestawu pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć. Pragniemy również nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 Ustawy pzp Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne z opisywanym.

W razie niedopuszczenie powyższego prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Brak zastawki

Pytanie 89

zadanie 33, pozycja 29, 32, 33, 34, 35:

Ze względu na fakt, że pojemniki na zużyty sprzęt medyczny nie są wyrobami medycznymi, pozostają bez jakiegokolwiek wpływu na przeprowadzane procedury i ich efektywność, pełnią wyłącznie rolę pomocniczą, dlatego precyzyjne konkretyzowanie kształtu czy poszczególnych wymiarów, jest niczym nie uzasadnione i stanowi  naruszenie zasad opisu przedmiotu zamówienia. Dlatego wnosimy o dopuszczenie w poniżej wymienionych pozycjach następujących pojemników:

pozycja 29 – pojemnik na zużyty sprzęt medyczny (żółty/czerwony) o pojemności 0,7L;

pozycja 32 – pojemnik na zużyty sprzęt medyczny o pojemności 2,0L;

pozycja 33 – pojemnik na zużyty sprzęt medyczny o pojemności 3,5-4,0L;

pozycja 35 – pojemnik na zużyty sprzęt medyczny o pojemności 3,5-4,0L, z dużym otworem wlotowym o średnicy – 100mm.

Każdy z zaproponowanych pojemników charakteryzuje się pojemnością w górnej wymaganej granicy lub nieznacznie większą, co pozwoli na zgromadzenie większej ilości zużytego sprzętu medycznego przeznaczonego do utylizacji w jednym pojemniku, co przekłada się na oszczędności, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

Pragniemy również nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 Ustawy pzp Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym.

W razie niedopuszczenia powyższego prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pojemniki o wymienionych pojemnościach używane są nie tylko do gromadzenia zużytego podstawowego sprzętu medycznego jednorazowego użytku (strzykawek i igieł). W naszym zakładzie mają one zastosowanie również do gromadzenia, np. zużytych drutów Kirschnera lub pozostałości po produkcji cytostatyków.

Pojemniki używane są zarówno w gabinetach zabiegowych, stawiane na tacach narzędziowych, wózkach zabiegowych, ale również w pogotowiu ratunkowym oraz innych zespołach wyjazdowych ( małe pojemności).

Wszystkie pojemniki o wymienionych pojemnościach miały zastosowanie w naszym zakładzie.

Pytanie 90

zadanie 33, pozycja 37 oraz 38:

Czy Zamawiający może uściślić opisy łącznika anestezjologicznego obrotowego, kątowego j. u. oraz łącznika karbowanego „martwa przestrzeń”, min. długość 20 cm ze szczególnym uwzględnieniem różnic pomiędzy oboma przedmiotami zamówienia. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie takiego samego przedmiotu (spełniającego wszystkie opisane wymagania) dla obu pozycji?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 91

zadanie 33, pozycja 57:

Czy Zamawiający dopuści worki na wymiociny jednorazowego użytku o pojemności 1 500 ml, pozostałe wymogi zgodne z SIWZ? Opisywana pojemność worka jest wystarczająca do przeprowadzenia skutecznej procedury medycznej, a dopuszczenie go pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć. Pragniemy również nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 Ustawy pzp Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne z opisywanym.

W razie niedopuszczenia powyższego prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 92

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odpowiedź:

Zamawiający uznaje powyższe.

Pytanie 93

dotyczące zadania 41:

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek opisany w punkcie V.1,  specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeśli Wykonawca wykaże się realizacją co najmniej dwóch dostaw  o wartości przekraczającej 30.000 zł netto?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 94

dotyczy pkt. VII.8 SIWZ

Czy Zamwiający ma na myśli złożenie oferty (wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami wchodziącymi w jej skład) opatrzonej tylko i wyłącznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym i będzie ją traktował jako oryginał? Czy może Zamawiający oczekuje oferty podpisanej ręcznie, przez osobę upoważnioną wraz z  wszystkimi niezbędnymi pieczątkami, zeskanowanej a następnie podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż: każda z powyższych form jest dozwolona, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa R.M. z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej

Pytanie 95

Zadanie69pozycj1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę się na zaoferowanie zgłębnika w rozmiarze CH 10/120 FREKA Tube?
Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, ale z końcówka bliższą ENFIT

Pytanie 96

Zadanie69pozycja2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę się na zaoferowanie zgłębnika w rozmiarze CH 12/120 FREKA Tube?
Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, ale z końcówka bliższą ENFIT

Pytanie 97

Zadanie73 
Czy w zadaniu nr 73 pozycjach 1 i 2 Zamawiający ma na myśli zgłębnik trójkanałowy do jednoczesnego żywienia i odbarczania z odpowietrznikiem o parametrach: 
- zgłębnik zewnętrzny o długości 95cm i średnicy 16fr 
- zgłębnik wewnętrzny o długości 150cm i średnicy 9fr?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie97A
Czy ze względu na dostępność na runku Polskimi tylko jednego zgłębnika trójkanałowego o opisanych wyżej parametrach Zamawiający wymaga dostarczenia w zadaniu 73, 50 sztuk wyżej opisanego zgłębnika?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga powyższego

Pytanie 98

Dotyczy zadania 21 poz. 1:

Czy Zamawiający potwierdza, że doszło to omyłki pisarskiej i oczekuje zaoferowania siatek w rozmiarze 6,5cm x 12,5cm?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 99

Czy Zamawiający w zadaniu 1 poz. 19 dopuści wycenę igły w rozmiarze 0,5x88mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 100

Czy Zamawiający w zadaniu 1 poz. 22 dopuści wycenę op. x100 szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 101

Czy Zamawiający w zadaniu 6 poz. 1 dopuści wycenę strzykawki z igłą 0,45x12mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 102

Czy Zamawiający w zadaniu 9 poz. 1-6 dopuści kaniule wykonane z PTFE z koreczkiem portu bocznego zamykanym standardowo; z 2 wtopionymi liniami RTG?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytania 103

Czy Zamawiający w zadaniu 9 poz. 7-11 dopuści kaniule z 2 wtopionymi liniami RTG w rozmiarach: 0,9x25mm; 1,1

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 104

Załącznik 4 do SIWZ

Czy w § 10 Zamawiający dopuści zapis:

Sprzedawca gwarantuje, że termin ważności przedmiotu zamówienia w dniu dostawy do Kupującego będzie terminem ważności, nie krótszym niż 10 m-cy od daty dostawy?

Odpowiedź;

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 105

Załącznik 4a do SIWZ

Czy w § 5 punkt 4

Sprzedawca oświadcza, że termin przydatności sprzętu j.u. przekazywanego do depozytu wynosić minimum 10/12 okresu przydatności.

Zamawiający miał na myśli, że termin przydatności sprzętu przekazywanego do depozytu wynosi minimum 10 miesięcy?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga minimum 10 miesięcy

Pytanie 106

Czy w Zadaniu  nr 19 pozycja 1 dopuszczą Państwo zapis?:

|  | ZADANIE 19 Staplery laparoskopowe |
| --- | --- |
| Lp | Nazwa artykułu |
| 1 | Uniwersalna rączka z ergonomiczną konstrukcją ułatwiającą dobry uchwyt oraz możliwość wygodnego obrotu ramienia z ładunkiem o 360* wokół własnej osi o długości minimalnej 160 mm |
| 2 | Ładunki z systemem artykulacji „ non stop”, 45 stopniowy, wysokość zszywek od 2,5 mm do 5,0 mm w zależności od potrzeb zamawiającego z możliwością zastosowania stosownie z trokarami 10, 12 i 15 mm, w przypadku zastosowania ładunków o wysokości zszywek 2,5 mm również ładunki z zakrzywioną końcówką ułatwiającą dostęp do tkanek i rozdzielanie ich na tępo |
| 3 | Stapler okrężny hemoroidalny 32 i 34 mm z podwójną blokadą zabezpieczenia, z większą transparentną głowicą i wskaźnikiem dźwiękowym po uzyskaniu gotowości do odpalenia |

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 107

Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania dotyczące treści SIWZ do Załącznika nr 2 Opisu przedmiotu zamówienia w zakresie zadania 18

Czy w Zadaniu  nr 18 dopuszczą Państwo:

|  | ZADANIE 18 Staplery Lp Nazwa artykułu 1 Stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek w rozmiarze 60 mm. Długość linii szwu 64 mm, wysokość otwartej zszywki 3,8 mm i 1,5 mm zamkniętej. Stosowany do użytku wewnętrznego, posiadający dwustronną dźwignię do wystrzelenia ładunku, przycisk szybkiego zwalniania, wskaźnik końca linii cięcia. Staplery umożliwiają równomierną kompresję tkanek. Zszywki wykonane są z tytanu i ułożone w dwóch rzędach (każdy rząd po dwie linie zszywek - łącznie 4 linie zszywek). Staplery posiadają certyfikat FDA oraz antypoślizgową rękojeść. 2 Stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek w rozmiarze 80 mm. Długość linii szwu 84 mm, wysokość otwartej zszywki i zamkniętej odpowiednio: 3,8 i 1,5 mm. Stosowany do użytku wewnętrznego, posiadający dwustronną dźwignię do wystrzelenia ładunku, przycisk szybkiego zwalniania, wskaźnik końca linii cięcia. Staplery umożliwiają równomierną kompresję tkanek. Zszywki wykonane są z tytanu i ułożone w dwóch rzędach (każdy rząd po dwie linie zszywek - łącznie 4 linie zszywek). Staplery posiadają certyfikat FDA oraz antypoślizgową rękojeść. 3 Stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek w rozmiarze 60 mm. Długość linii szwu 64 mm, wysokość otwartej zszywki i zamkniętej odpowiednio: 4,8 i 2,0 mm. Stosowany do użytku wewnętrznego, posiadający dwustronną dźwignię do wystrzelenia ładunku, przycisk szybkiego zwalniania, wskaźnik końca linii cięcia. Staplery umożliwiają równomierną kompresję tkanek. Zszywki wykonane są z tytanu i ułożone w dwóch rzędach (każdy rząd po dwie linie zszywek - łącznej 4 linie zszywek). Staplery posiadają certyfikat FDA oraz antypoślizgową rękojeść. 4 Stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek w rozmiarze 80 mm. Długość linii szwu 84 mm, wysokość otwartej zszywki i zamkniętej odpowiednio: 4,8 i 2,0mm. Stosowany do użytku wewnętrznego, posiadający dwustronną dźwignię do wystrzelenia ładunku, przycisk szybkiego zwalniania, wskaźnik końca linii cięcia. Staplery umożliwiają równomierną kompresję tkanek. Zszywki wykonane są z tytanu i ułożone w dwóch rzędach (każdy rząd po dwie linie zszywek - łącznej 4 linie zszywek). Staplery posiadają certyfikat FDA oraz antypoślizgową rękojeść. 5 Stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek w rozmiarze 80 mm. Długość linii szwu 84 mm, wysokość otwartej zszywki i zamkniętej odpowiednio: 4,8 i 2,0 mm oraz o rozmiarze 80 mm oraz w rozmiarze 100 mm, długości linii szwu 104 mm, wysokość otwartej zszywki i zamkniętej odpowiednio: 4,8 i 2,0 mm. Stosowany do użytku wewnętrznego, posiadający dwustronną dźwignię do wystrzelenia ładunku, przycisk szybkiego zwalniania, wskaźnik końca linii cięcia. Staplery umożliwiają równomierną kompresję tkanek. Zszywki wykonane są z tytanu i ułożone w dwóch rzędach (każdy rząd po dwie linie zszywek - łącznie 4 linie zszywek). Staplery posiadają certyfikat FDA oraz antypoślizgową rękojeść. 6 Ładunki do staplerów, z wbudowanym nożem o długości linii szwu 64, 84, 104 mm, zszywki tytanowe, kompatybilne ze staplerami 7 Stapler okrężny z łamanym kowadełkiem (kąt 90°) ze specjalną podkładką pod nóż, która zwiększa skuteczność cięcia i daje dźwiękową oraz dotykową informację zwrotną dla użytkownika. Stapler o rozmiarze 24 mm, wysokości zszywki 4,5 mm (po zamknięciu 1,8 mm) i wewnętrznej średnicy 15 mm oraz o rozmiarze 26 mm, wysokości zszywki 4,8 mm (po zamknięciu 2,0 mm) i wewnętrznej średnicy 17 mm; o rozmiarze 29 mm, wysokości zszywki 4,8 mm (po zamknięciu 2,0 mm) i wewnętrznej średnicy 20 mm; o rozmiarze 32 mm, wysokości zszywki 5,0 mm (po zamknięciu 2,2 mm) i wewnętrznej średnicy 24 mm. Staplery posiadają także podwójny system zabezpieczający (wewnętrzny i zewnętrzny) zapobiegający przypadkowemu odpaleniu. Staplery posiadają motylkowe pokrętło regulacyjne. Staplery posiadają certyfikat FDA, antypoślizgową rękojeść oraz indykator. 8 Stapler okrężny z łamanym kowadełkiem (kąt 90°) o rozmiarze 32 mm, wysokości zszywki 5,0 mm (po zamknięciu 2,2 mm) i wewnętrznej średnicy 24 mm. Staplery posiadają systemem FTS (Fedding Tube Solution) z wyraźnie oznaczoną strefą uchwytu w celu uniknięcia ześlizgiwania się graspera laparoskopowego oraz specjalną podkładką pod nóż, która zwiększa skuteczność cięcia i daje dźwiękową oraz dotykową informację zwrotną dla użytkownika. Staplery posiadają także podwójny system zabezpieczający (wewnętrzny i zewnętrzny) zapobiegający przypadkowemu odpaleniu. Staplery posiadają certyfikat FDA, antypoślizgową rękojeść oraz indykator. |
| --- | --- |

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 108

Czy w Zadaniu  nr 20 dopuszczą Państwo:

|  | ZADANIE 20 Staplery |
| --- | --- |
| Lp | Nazwa artykułu |
| 1 | Stapler liniowy z nożem dedykowany do zabiegów niskiej resekcji z ładunkiem długości linii szycia 40 mm i wysokością zszywek 4,8 mm (szczęki /główka prosta) - wysokość zszywki po zamknięciu 2 mm. Posiada unikalną metodę cięcia, która zapewnia większe bezpieczeństwo. Stapler posiada także dużą przestrzeń między szczękami, pozwalającą na lepsze umiejscowienie pod guzem. Długie wąskie ramię staplera pozwala natomiast na lepszy dostęp do miednicy. Staplery posiadają certyfikat FDA. |

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 109

Niniejszym działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), mając na uwadze treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia a w szczególności przedmiot i opis przedmiotu zamówienia dla przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty wpakiecie 17. poz. 1 na „Worek laparoskopowy do ekstrakcji narządów, jednorazowy, poliuretanowy o wymiarach 8,5 cm i 18,8 cm, długość woreczka 180+8 mm, z samorosprzężalną obreczą i trzonem o średnicy 10 mm, o pojemności 200 ml., z uchwytem oczkowym na dwa palce

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 110

Niniejszym działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), mając na uwadze treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia a w szczególności przedmiot i opis przedmiotu zamówienia dla przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty wpakiecie 17. poz. 2 na„Worek

laparoskopowy do ekstrakcji zresekowanego materiału biologicznego, nieprzepuszczalny i nieprzesiąkliwy, odporny na rozdarcie, poliuretanowy, ze zintegrowanym z tym workiem dwuczęściowym aplikatorem (tuba + prowadnica) o średnicy trzonu przechodzącej przez trokar 12mm, długość trzonu 29,5cm. Pojemność worka 1500 ml, worek w kształcie stożka o wymiarach podstawy 19,05cm i szczytu 9cm, pełna metalowa, sztywna i rozkładana obręcz o średnicy 6mm, po otwarciu układająca się w kształt elipsy o wymiarach 10cm x 17cm oraz żyłki, która w

trakcie zamykania worka bezpiecznie zsuwa się z rozkładanych obręczy zamykając worek z zawartością”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 111

Niniejszym działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), mając na uwadze treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia a w szczególności przedmiot i opis przedmiotu zamówienia dla przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w pakiecie 17. poz. 4 na

„Zestaw ssanie / płukanie”,końcówki o wym. 5 mm dł. 38 mm lub 10 mm dł 38 mm do wyboru Zamawiającego, pakowane oddzielnie od zestawu oraz narzędzie umożliwiające pobranie posiewu z wnętrza ssaka pakowane oddzielnie od zestawu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 112

ZAPYTANIA I WNIOSKI DO SIWZ

Dotyczy  zadania nr 4

Ponieważ igły do trepanobiopsji są dostępne w wielu wersjach, różniących się rozwiązaniami konstrukcyjnymi, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, jakiego typu igły Zamawiający faktycznie oczekuje.

Generalnie igły te dzielą się na dwie zasadnicze grupy t.zn.: wersja podstawowa (standard),

w których pozyskanie wycinka odbywa się poprzez wykonywanie ruchów kołyskowych w ciele pacjenta oraz w wersja z ekstraktorem, w których wyeliminowana jest konieczność wykonywania takich ruchów?

Ponadto rozwiązanie to umożliwia wydobycie wycinka bez konieczności usuwania igły z ciała pacjenta, co ma szczególnie znaczenie, jeśli zachodzi potrzeba powtórzenia czynności.

Informacja ta jest konieczna dla poprawnego sporządzenia formularza

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga igły do trepanobiopsji z ekstraktorem.

Pytanie 113

Dotyczy  zadania nr 49 poz. 8

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje 40 sztuk klipsów, czy 40 sztuk magazynków?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje 40 magazynków.

Pytanie 114

Dotyczy  zadania nr 49 poz. 11

W związku z tym, że w opisie przedmiotu zamówienia zabrakło informacji niezbędnych do przygotowania oferty, bardzo prosimy o wskazanie jakich rozmiarów igieł Zamawiający oczekuje - dotyczy średnicy i długości. Na podstawie opisu można się domyślać, że mają to być zestawy półautomatyczne z dwustopniowym mechanizmem, umożliwiającym uzyskiwanie wycinków o dwóch długościach. Prosimy również o potwierdzenie, czy tak należy to rozumieć.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje igieł w rozmiarze: 18Gx250.

Pytanie 115

Dotyczy  zadania nr 57 poz. 1 i 2

W związku z tym, że w opisie przedmiotu zamówienia zabrakło informacji niezbędnych do przygotowania oferty, bardzo prosimy o podanie:

- jakie klipsownice posiada Zamawiający

- jakich rozmiarów klipsów zamawiający oczekuje

- ponieważ jednostką miary jest opakowanie, bardzo prosimy o podanie ile magazynków powinno zawierać opakowanie

Odpowiedź:

Zamawiający posiada klipsownice Aesculap M/L, oczekuje klipsów rozmiarów S, opakowanie winno zawierać 20 magazynków.

Pytanie 116

Dotyczy zapisów SIWZ

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający oczekuje oferty jako połączenia dokumentów w jeden podpisany PDF

Odpowiedź:

Zamawiający podaje link do instrukcji platformy Open Nexus, która zawiera odpowiedzi na powyższe pytania.

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

Pytanie 117

Dotyczy zapisów SIWZ

Prosimy o podanie metody weryfikacji podpisu kwalifikowanego (nazwa i wersja aplikacji która będzie użyta do weryfikacji podpisu kwalifikowanego)

Odpowiedź:

Zamawiający podaje link do instrukcji platformy Open Nexus, która zawiera odpowiedzi na powyższe pytania.

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

Pytanie 118

Dotyczy zapisów SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie  Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 118A

Zawarcie umowy w trybie korespondencyjnym

Z uwagi na fakt, iż siedziba Wykonawcy znajduje się poza granicami kraju wnosimy o  wyrażeniu zgody na zawarcie umowy w trybie korespondencyjnym i przesłanie umowy do podpisu pocztą kurierską. Niezwłocznie po podpisaniu, umowa zostanie do Państwa odesłana również pocztą kurierską.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 119

Dot. Zadania 21, poz. 1, 2

Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycje do osobnego pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 120

Dot. Zadania 21, poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści siatkę o gramaturze 70 g/m2, grubość nici 0,60 mm, wielkość porów 1,2-1,4 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 121

Dot. Zadania 22, poz. 1,

Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycję do osobnego pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 122

Dot. Zadania 22, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści siatkę o gramaturze 70 g/m2, grubość nici 0,60 mm, wielkość porów 1,2-1,4 mm bez niebieskich pasków?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 123

Dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 124

Pakiet 39, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo personelu i pacjentów oraz zachowanie uczciwej   konkurencji, dopuści do postępowania: system do odsysania konkurencyjnego producenta pod  warunkiem bezpłatnego doposażenia szpitala, na czas trwania umowy w niezbędne  oprzyrządowanie (kanistry, mocowniki).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 125

Pakiet 49, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki sterylizowane EO?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 126

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki o wymiarach 8 x 5 x 3,5 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 127

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie szczoteczek z włosiem jednakowej długości? Oferowane przez nas szczoteczki są wykonane z elastycznego materiału, a pojedyncze włoski ułożone są w specjalny system, który jest nie tylko wyjątkowo przyjazny dla naskórka, ale także ułatwia dokładne umycie rąk.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 128

Pakiet 49, pozycja 15

Czy Zamawiający w trosce o najwyższe standardy bezpieczeństwa pacjenta i personelu, wymaga, aby myjki (będące wyrobem kosmetycznym objętym 23% stawką VAT zgodnie z opinią Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych), posiadały karty charakterystyki oraz wpis do europejskiego rejestru wyrobów kosmetycznych? Wpis produktu do europejskiego rejestru wyrobów kosmetycznych (CPNP) oznacza, że produkt i wszystkie składniki, zostały przetestowane pod względem bezpieczeństwa stosowania i jest gwarancją dla Zamawiającego, że użytkuje produkt sprawdzony i zarejestrowany zgodnie z obowiązującym prawem.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga powyższego.

Pytanie 129

Zadanie 33, Pozycja 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych przyrządów do długotrwałego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych, wyposażony w filtr 1,2um, koreczek zamykający oraz rozwiązanie zapobiegające przed niekontrolowanym wydostaniem się zawartości z opakowania?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 130

Zadanie 33, Pozycja 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych przyrządów do długotrwałego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych, wyposażony w filtr 0,2um, koreczek zamykający oraz rozwiązanie zapobiegające przed niekontrolowanym wydostaniem się zawartości z opakowania?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 131

Zadanie 33, Pozycja 36

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane okularki posiadały podwójną osłonę oczu, która zapewnia 100% skuteczności w ochronie oczu noworodków? Na rynku występują również okularki, które jedynie ograniczają przenikanie światła, ale nie zabezpieczają w pełni.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga powyższego.

Pytanie 132

Zadanie 33, Pozycja 38

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych przedłużaczy o długości 15cm spełniających pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 133

Zadanie 33, Pozycja 38

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych przedłużaczy o długości 17cm spełniających pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 134

Zadanie 33, Pozycja 42

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych przewodów z miękką końcówką wykonaną z PCV spełniających pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 135

Zadanie 33, Pozycja 57

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych worków na wymiociny jednorazowego użytku o całkowitej pojemności 2000ml (skalowanych do 1500ml), wykonanych z przeźroczystego materiału, skalowanych co 100ml, z uchwytem posiadającym wcięcie umożliwiające higieniczne zamknięcie?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 136

Zadanie 33, Pozycja 57

Czy Zamawiający z uwagi na materiał zakaźny oczekuje, aby oferowane worki posiadały wkładkę żelującą zawartość i neutralizującą zapach?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga powyższego.

Pytanie 137

Zadanie 43, Pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych aparatów typu Mini SpikeChemo z czasem użytkowania potwierdzonym przez producenta w instrukcji użycia, spełniających pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 138

Zadanie 43, Pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych przyrządów z 4 bezigłowymi zastawkami, spełniających pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 139

Zadanie 49, Pozycja 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych zestawów do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z ukośną manualną zastawką do regulacji siły odsysania, z otworami odsysającymi oraz gąbką na górnej powierzchni, 10ml bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny w saszetce, 1 gąbkę aplikator z pofałdowaniem, 1 saszetkę z 3g preparatem nawilżającym do ust na bazie wodnej z cetylpirydyną i aloesem, każde opakowania pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn, skuteczność roztworu do płukania jamy ustnej potwierdzona badaniami, zarejestrowanym zgodnie z wymaganiami ustawy o wyrobach medycznych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 140

Zadanie 49, Pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści czepek do mycia głowy pacjenta, nie wymagający dodatkowego namoczenia głowy, z odżywką,  o gramaturze 120g,  30% wiskoza + 70% PE , średnica czepka ok 29 cm, zawierający w składzie m.in.: dimetikon, wyciąg z aloesu, witaminę E, prowitaminę B5, środek myjący oraz składniki zapobiegające powstaniu elektryczności statycznej oraz hamujące rozwój m.in. grzybów, pleśni, w opakowaniu pomagającym utrzymać temperaturę czepka z możliwością podgrzania w kuchence mikrofalowej do 20 sekund przy mocy 700W, produkt bez lateksu, pakowany pojedynczo w jednorazowe szczelne opakowanie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 141

Zadanie 59, Pozycja 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego drenu do nebulizatora z szeroką końcówką 2-2,1?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 142

Dotyczy pakietu 13

Czy zamawiający dopuszcza Cewnik pooperacyjny trójdrożny znanej od lat amerykańskiej firmy będącej na rynku Polskim o następyjących parametrach:Cewnik wykonany z gumy robusta z powłoką z lateksu. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 143

Dotyczy pakietu 13

Czy zamawiający dopuszcza Cewnik pooperacyjny trójdrożny znanej od lat amerykańskiej

firmy będącej na rynku Polskim o następyjących  parametrach: Cewnik silikonowy. Pojemność balonów od 40 do 80ml. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 144

zadanie 5

poz. 1 czy zamawiający dopuści strzykawki do pomp infuzyjnych 50/60 ml do pomp firmy ASCOR na cylindrze nazwa dostawcy/importera?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 145

Zadanie 5 poz. 3 czy zamawiający ma na myśli strzykawki strzykawki bursztynowe do pomp?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga strzykawki bursztynowe.

Pytanie 146

Zadanie 5 poz. 4-7 czy zamawiający dopuści strzykawki 2 częściowe, tłok w kolorze mleczno białym, cylinder przezroczysty, logo dostawcy/importera na cylindrze?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża  zgody na powyższe.

Pytanie 147

Zadanie 5 poz. 4 czy zamawiający dopuści strzykawki w opak. 80 szt z przeliczeniem?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 148

Czy zamawiający w zadaniu 5 wydzieli do osobnego pakietu poz. 8-10?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 149

zadanie 5 Prosimy o informacje jakie pompy posiada szpital na wyposazeniu?

Odpowiedź:

Zamawiający udziela odpowiedzi w pyt. 266

Pytanie 150

zadanie 33 poz. 1 czy zamawiający dopuści wycenę za opak. 75 szt z przeliczeniem?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 151

Zadanie 33 poz. 3-4 czy zamawiający dopuści wycenę za opak. 100 szt z przeliczeniem?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 152

Zadanie 33 poz. 5 czy zamawiający dopuści wycenę za opak. 100 szt z przeliczeniem?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 153

Zadanie 33 poz. 6 czy zamawiający dopuści wycenę za opak. 144 szt z przeliczeniem?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 154

Czy zamawiający wyrazi zgode na wydzielenie do osobnego zadania poz. 1-11 ze względu na zróżnicowanie asortymentowe produktów w tym pakiecie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 155

Zadanie 33 poz. 9 czy zamawiający dopuści wycenę za opak. 100 szt z przeliczeniem?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 156

Zadanie 33 poz. 10 czy zamawiający dopuści wycenę za opak. 100 szt z przeliczeniem?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 157

Zadanie 33

Czy zamawiający wyrazi zgode na wydzielenie do osobnego zadania poz. 18-22 ze względu na zróżnicowanie asortymentowe produktów w tym pakiecie?

Odpowiedź:

Zamawiajacy nie wyraża zgody na powyższe.

Czy zamawiający w poz. 20 dopuści kubek pojnik 200/250 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 158

Zadanie 33

Czy zamawiający wyrazi zgode na wydzielenie do osobnego zadania poz. 12-13 ze względu na zróżnicowanie asortymentowe produktów w tym pakiecie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 159

Zadanie 33

Czy zamawiający wyrazi zgode na wydzielenie do osobnego zadania poz. 27-28 ze względu na zróżnicowanie asortymentowe produktów w tym pakiecie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 160

Zadanie 33

Czy zamawiający wyrazi zgode na wydzielenie do osobnego zadania poz. 39-40 ze względu na zróżnicowanie asortymentowe produktów w tym pakiecie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 161

Zadanie 33

Czy zamawiający wyrazi zgode na wydzielenie do osobnego zadania poz. 25 ze względu na zróżnicowanie asortymentowe produktów w tym pakiecie?

Zadanie 33 poz. 25 czy zamawiający dopuści wycenę za opak. 100 szt z przeliczeniem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 162

Zadanie 33

poz. 57 czy zamawiający dopuści worki na wymiociny j.u. O poj. 1500 ml, wykonana z transparentnej folii LDPE,Ustnik wykonany z polipropylenu, Bez dodatku lateksu i PCW, skalowana co 100 ml, z nacięciem umożliwiającym zamknięcie przez zakręcenie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 163

zadanie 33 poz. 57

Czy zamawiający dopuści worki na wymioty wykonane folii w kolorze mlecznym, ze skalą co 100 ml, skala do 1,5 l, zakończony obręczą w systemie "okręć i zamknij", z instrukcją użytkowania w postaci piktogramu umieszczoną na każdym worku?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 164

Zadanie 33

Czy zamawiający wyrazi zgode na wydzielenie do osobnego zadania poz. 57 ze względu na zróżnicowanie asortymentowe produktów w tym pakiecie oraz dużą ilość produktu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 165

ZADANIE 35

Czy Zamawiający dopuści sterylne ostrza chirurgiczne ze stali węglowej jednorazowego użytku z wygrawerowanym rozmiarem, pakowane pojedynczo w folię aluminiową z identyfikacją rozmiarową na opakowaniu zbiorczym , pakowane po 100 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 166

ZADANIE 35 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy bez nazwy producenta wygrawerowanej na ostrzu. Nie ma to wpływu na cechy użytkowe produktu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 167

ZADANIE 36

POZ. 1 Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, wielkość komory w części przezroczystej ok.. 55mm z filtrem,  filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Zadanie 36 poz. 1 Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Zadanie 36 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie? Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Zadanie 36 poz. 1Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą wykonaną z  PVC bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym?

Odpowiedź;

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 168

Zadanie 36 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie? Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Zadanie 36 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą wykonaną z  PVC bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 169

Zadanie 36 poz. 1-2 Prosimy o odstąpienie od wymogu łącznika dodatkowej iniekcji w przyrządach poz. 1-2 ze względu na poniższe wskazania: w związku z faktem, że kroplówka to system zamknięty to dodatkowy port do przerwanie ciągłości systemu zamkniętego a więc dodatkowe potencjalne źródło  zakażenia , podawanie leku przez dodatkowy port w trakcie infuzji powoduje, że nie wiadomo w jakim stężeniu lek wnika do krwiobiegu ,placówki służby zdrowia dążą do podawania gotowych roztworów płynów i leków w związku z czym  trudno przewidzieć jaka będzie reakcja w sytuacji kiedy zmieszamy ze sobą dwa leki ( podając lek przez dodatkowy port podajemy go do płynu znajdującego się w butelce , Nie wolno łączyć ze sobą leków ponieważ w sytuacji wystąpienia reakcji alergicznej trudno ustalić na który z podanych produktów, Dodatkowej podaży leków, można dokonać poprzez dodatkowy port kaniuli dożylne?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 170

Zadanie 36 poz. 2 Czy  zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z  filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej ,rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 171

Zadanie 59

czy zamawiający wydzieli do osobnego zadania poz. 1 ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 172

Zadanie 59

czy zamawiający wydzieli do osobnego zadania poz. 5 ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 173

Zadanie 59

czy zamawiający wydzieli do osobnego zadania poz. 6-9 ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 174

Zadanie 59

czy zamawiający wydzieli do osobnego zadania poz. 10-16 ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 175

zadanie 59 poz. 6-9 czy zamawiający dopuści maski krtaniowe  z PVC, jednorazowego użytku, o rozmiarach:

rozmiar    waga pacjenta:

| #5 | 70-100 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #4 | 50-70 |  |  |  |  |
| #3 | 30-50 |  |  |  |  |
| #2,5 | 20-30 |  |  |  |  |
| #2 | 10-20 |  |  |  |  |
| #1,5 | 5-10 |  |  |  |  |
| #1 do 5 |  |

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 176

Zadanie 59 poz. 10-16 czy zamawiający dopuści Maski z pompowanym mankietem, wykonane z nietoksycznego materiał PVC +PC, w rozmiarach od 0 do 6, jednorazowego uzytku, pakowane pojedynczo, w przejrzyste foliowe opakowania, kodowane kolorystycznie, Indywidualne opakowanie PE (z instrukcją użytkowania ), 100 sztuk / karton, sterylizowane tlenkiem etylenu.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 177

Zadanie 76 czy zamawiający dopuści fartuchy jednorazowego użytku, ochronne, zielone, z trokami przy szyji i w pasie, a mankietem bawełnianym, niejałowe, w rozmiarze uniwersalny, pakowane po 10 sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 178

Dotyczy pakietu nr 33:

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej  jakości produktów Zamawiający w Zadaniu nr 33 poz. nr 26  wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządu typu spike do pobierania płynów z opakowań płynów infuzyjnych z automatyczną zastawką otwierającą drogę dla płynu tylko w chwili przyłączenia strzykawki dla ochrony przed przypadkowym wyciekiem płynu, z płaskim portem umożliwiającym dezynfekcję oraz z długim kolcem zapewniającym stabilne połączenie z butelką lub workiem. W IFU wspomnianego spika znajduje się informacja, że może on być używany przez 96h. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 179

Dotyczy pakietu nr 49:

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Zadania nr 49 pozycji nr 2 i utworzenie z tej pozycji osobnego pakietu, co pozwoli na przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, a Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że pakiet 49 jest już podzielony na poszczególne pozycje.

Pytanie 180

Dotyczypakietunr48
Uprzejmie proszę o informację nt nazwy modelu, typu i nazwy wytwórcy urządzenia do którego przeznaczone są ostrza wymienione w pakiecie nr 48

Odpowiedź:

STRYKER

Pytanie 181

Zadanie1, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści igłę do nakłuć lędźwiowych w rozmiarze 18 G i długości 90 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 182

Zadanie1, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści igłę do nakłuć lędźwiowych w rozmiarze 19 G i długości 90 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 183

Zadanie1, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści igłę do nakłuć lędźwiowych w rozmiarze 25 G i długości 90 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 184

Zadanie1, pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści igłę do nakłuć lędźwiowych w rozmiarze 26 G i długości 90 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 185

Zadanie1, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści igłę do nakłuć lędźwiowych w rozmiarze 27 G i długości 90 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 186

Zadanie 2, pozycja  2,4

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu, co pozwoli nam złożyć konkurencyjna ofertę?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 187

Zadanie 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczulenia podpajęczynówkowego w rozmiarze  26 G  z prowadnicą w rozmiarze 20G x 34 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 188

Zadanie 2, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści igłę Touchy w rozm. 18G x 90 mm?

Odpowiedź;

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 189

Zadanie 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę  do TBC z igłą 0,45x13?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 190

Zadanie 12, pozycja 1-62

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu by cewniki posiadały numeryczne oznakowanie na cewniku?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 191

Zadanie 12, pozycja 22-33

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya sterylizowany tlenkiem etylenu, pakowany podwójnie – wen. folia, zewn folia – papier? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 192

Zadanie 12, pozycja 48

Czy Zamawiający dopuści przewód ssący  o długości 210 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 193

Zadanie 12, pozycja 49

Czy Zamawiający dopuści przewód do ssaka o długości 210 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 194

Zadanie 12, pozycja 72-76

Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny wykonany z najwyższej jakości 100% biokompatybilnego i transparentnego silikonu klasy medycznej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 195

Zadanie 12, pozycja 72

Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny w rozmiarze CH 21?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 196

Zadanie 12, pozycja 75

Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny w rozmiarze CH 27?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 197

Zadanie 12, pozycja 77-82

Czy Zamawiający dopuści dren Kehra wykonany z silikonu w rozmiarach CH 12- CH 24 o rozmiarze ramion 450 x 180 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 198

Zadanie 13, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik pooperacyjny Dufour wykonany z silikonu w rozmiarze 18-20 z balonem 50-80 ml oraz 22-24  z balonem 80-100 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 199

Zadanie 28, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 112 mm x 25 m z odpowiednim przeliczeniem do 20 rolek?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 200

Zadanie 28, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści elektrody dla dorosłych do badań Holterowskich w rozmiarze 55 x 41 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 201

Zadanie 32, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści butelki Redona 400ml, posiadające w górnej części butelki jeden oczkowy uchwyt do podwieszania,  pakowane w opakowanie łatwe do otwierania, po długiej stronie opakowania,  skalowane co 10 ml, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 202

Zadanie 32, pozycja 2-4

Czy Zamawiający dopuści dreny Redona wykonane z PCV z perforacją na długości 14 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 203

Zadanie 32, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści dreny Redona 15 w miejsce 16?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 204

Zadanie 33, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kieliszki do leków w opakowaniu a’ 90 szt., z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 205

Zadanie 33, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zaciskacz do pępowiny o długości całkowitej ok. 52 mm, sterylny?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 206

Zadanie 33, pozycja 3,4,5,

Czy Zamawiający dopuści op.a’100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 207

Zadanie 33, Pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści osłonki pakowane w opakowania a’144 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 208

Zadanie 33, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści op.a’250szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 209

Zadanie 33, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści nerkę jednorazowego użytku w rozmiarze 245x115x50 mm o max. Pojemności 900 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 210

Zadanie 33, pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści op.a’50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 211

Zadanie 33, pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści koreczki Combi w kolorze czerwonym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 212

Zadanie 33, pozycja 26

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby przyrząd posiadał zastawkę oraz czy Zamawiający dopuści przyrząd wyposażony w filtr powietrza 1,2 µm?

Odpowiedź;

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 213

Zadanie 33, pozycja 29

Czy Zamawiający dopuści pojemniki medyczne o poj. 0,7 l?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 214

Zadanie 33, pozycja 32

Czy Zamawiający dopuści pojemniki medyczne o poj. 1 l lub 2 l?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 215

Zadanie 33, pozycja 33

Czy Zamawiający dopuści pojemniki medyczne o poj. 2l?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 216

Zadanie 33, pozycja 38

Czy Zamawiający dopuści łącznik karbowany o długości 15 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 217

Zadanie 33, pozycja 39

Czy Zamawiający dopuści folie izotermiczna o wadze 60g? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe

Pytanie 219

Zadanie 33, pozycja 50

Czy Zamawiający dopuści worki na zwłoki w kolorze czarnym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 220

Zadanie 33, pozycja 51-55

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby na pojemnikach znajdowało się wyraźnie zaznaczone miejsce do opisu umożliwiające opisanie danych ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 221

Zadanie 33, pozycja 57

Czy Zamawiający dopuści worki na wymiociny o pojemności 1000 ml, z dokładna skala pomiarową  do 100 ml co 10 ml i od 100 ml do 1000 ml co 50 ml,  wyposażone w wyprofilowany kołnierz w kształcie maski z wycięciem umożliwiającym zamknięcie worka oraz zastawke antyzwrotną?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 222

Zadanie 54, pozycja 1-3

Zwracamy się z prośba o odstąpienie od wymogu, aby folia posiadała znacznik uwalniania linera.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 223

Zadanie 54, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści folię wykonaną z poliuretanu o grubości 25µm, sterylizowaną tlenkiem etylenu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 224

Zadanie 54, pozycja 1-3

Zwracamy się z prośba o odstąpienie od wymogu, aby folia posiadała dodatkowe opakowanie wewnętrzne.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 225

Zadanie 54, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 10x24cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 226

Zadanie 54, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 40x34cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 227

Zadanie 54, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 45x55cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 228

Zadanie 76

Czy Zamawiający dopuści fartuch z poliestrowym mankietem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 229

Zadanie 76

Czy Zamawiający dopuści fartuch z podfoliowanym przodem oraz podfoliiwanymi rękawami?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 230

Zadanie 76

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej podfoliowanej na całej powierzchni?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 231

Zadanie 76

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’10sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 232

dotyczy pakietu 45, poz. 2 i 3

Prosimy o dopuszczenie układów dla dorosłych i pediatrycznego brytyjskiej firmy Intersurgical, rozciągliwy do 2 m z dodatkową rurą rozciągliwą do 150 cm, bez portów, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 233

dotyczy pakietu 59, poz. 10-16

Prosimy o dopuszczenie polietylenowych masek brytyjskiej firmy Intersurgical, anatomicznie wyprofilowanych, z podwiniętym mankietem oznakowanym kolorystycznie zapewniającym idealną szczelność bez konieczności pompowania, z przezroczystą kopułą, spełniających pozostałe wymogi SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 234

Pytania dotyczące Wzoru umowy

Pytanie 1 – dotyczy §8 ust. 1 c/

Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary umownej do wysokości 0,3% wartości brutto artykułów medycznych nie dostarczonych w terminie za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pyt. 14

Pytanie 235

WYJAŚNIENIE SIWZ

Pakiet nr 28

Poz. 3 – Proszę Zamawiającego o dopuszczenie papieru kompatybilnego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 236

Poz. 8 – Proszę Zamawiającego o dopuszczenie papieru kompatybilnego, o tych samych parametrach i właściwościach co oryginał, potwierdzonych świadectwem kompatybilności producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 237

Poz. 13  – Proszę Zamawiającego o dopuszczenie papieru kompatybilnego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 238

Poz. 14 - Proszę Zamawiającego o dopuszczenie papieru kompatybilnego, o tych samych parametrach i właściwościach co oryginał, potwierdzonych świadectwem kompatybilności producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 239

Poz. 16 – Proszę Zamawiającego o dopuszczenie elektrody z żelem ciekłym spełniającej pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 240

Poz. 16 – Proszę Zamawiającego o dopuszczenie elektrody o średnicy 50 mm spełniającej pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 241

Poz. 18 – Proszę Zamawiającego o dopuszczenie elektrody 35x55 mm z żelem ciekłym z wycięciem na przewody w opakowaniu 30 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 242

Poz. 18 -  – Proszę Zamawiającego o dopuszczenie elektrody 43x51 mm z żelem ciekłym w opakowaniu 30 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 243

Poz. 18 – Proszę Zamawiającego o dopuszczenie elektrody 55x41 mm spełniającej pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 244

Pakiet nr 29

Poz. 1 - Proszę Zamawiającego o dopuszczenie elektrodyo powierzchni aktywnej 107cm2 i wymiarach 151x157 mm, w kształcie jabłka, spełniającej pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 245

Poz. 2. Proszę Zamawiającego o podanie marki aparatu.

Odpowiedź:

EMED

Pytanie 246

DOTYCZY PAKIETU NR 29 POZYCJI 1

Czy zamawiający dopuści elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, hydrożelowe z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej  powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, kompatybilne z system monitorowania aplikacji elektrody neutralnej, wymiary 164x117 mm, powierzchnia aktywna 103cm kwadratowych, uniwersalne dla dzieci i dorosłych , pakowane pojedynczo ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 247

DOTYCZY PAKIETU NR 29 POZYCJI 2

Zwracamy się do zamawiającego o doprecyzowanie Pakietu nr 29 poz. nr 2.

Czy zamawiający ma na myśli Uchwyt elektrochirurgiczny jednorazowy, monopolarny z nożem , z dwoma przyciskami. Długość przewodu 3 metry, wtyk 3 pinowy?

Odpowiedź:

Nie; Zamawiający wymaga wtyku 6-pionowego.

Pytanie 248

Zadanie nr 58 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr bakteryjno-wirusowy o skuteczności bakteryjnej >99,9999% i wirusowej >99,999%, z barierą mechaniczną w postaci wymiennika ciepła i wilgoci i membranie filtracyjnej o metodzie oddziaływania ładunków intermolekularnych, o przestrzenie martwej 77ml, oporach przepływu 1,5 cm H2O przy 60l/min, z wymiennikiem o skuteczności nawilżania >38,6 mg/l przy VT=500ml. Medium filtracyjne hydrofobowe, płaskie o pow. 25cm2, objętość oddechowa 150-1500ml, waga 24g, filtr ze złączem prostym, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock z portem dokującym, bez napisów na przeźroczystej obudowie o odcieniu niebieskim, zaokrąglony bez ostrych krawędzi, kodowany kolorystycznie obudową  w kolorze niebieskim.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe

Pytanie 249

Zadanie nr 58 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr bakteryjno-wirusowy o skuteczności bakteryjnej >99,9999% i wirusowej >99,999%, z barierą mechaniczną w postaci wymiennika ciepła i wilgoci i membranie filtracyjnej o metodzie oddziaływania ładunków intermolekularnych, o przestrzenie martwej 55ml, oporach przepływu 0,82 cm H2O przy 30l/min, z wymiennikiem o skuteczności nawilżania 37 mg/l przy VT=500ml. Medium filtracyjne hydrofobowe, płaskie o pow. 25cm2, objętość oddechowa 150-1500ml, waga 35,6g, filtr ze złączem prostym  (złącza kolankowe posiada w komplecie każdy układ oddechowy), z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock bez portu dokującego, bez napisów na obudowie o odcieniu niebieskim, zaokrąglony bez ostrych krawędzi, kodowany kolorystycznie obudową  w kolorze niebieskim.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe

Pytanie 250

Zadanie 59, pozycja 1,2,3,4,5 (maski)

Czy Zamawiający wymaga aby maski i dreny pozbawione były szkodliwych ftalanów?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby maski i dreny pozbawione były szkodliwych ftalanów.

Pytanie 251

Zadanie nr 59 pozycja nr 4

Czy Zamawiający dopuści dren dłuższy o 20 cm, tj. o dł. 200 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 252

Zadanie 59, pozycja 6,7,8,9 (maski krtaniowe)

Czy zamawiający wymaga, aby maski krtaniowe były pozbawione wszystkich szkodliwych ftalanów (w tym  DEHP, DBP, BBP, DIBP, DMEP, DIPP, DHNUP, DPP), które uwalniają się pod wpływem ciepła ludzkiego ciała, a nadmiar tych związków może zwiększać ryzyko zachorowania na alergię, astmę, nowotwory oraz może powodować zaburzenia w pracy wątroby czy nerek?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby maski krtaniowe były pozbawione wszystkich szkodliwych ftalanów.

Pytanie 253

Czy zamawiający oczekuje, aby informacja o  braku ftalanów, była zamieszczona na opakowaniu jednostkowym i potwierdzona dokumentem wystawionym przez producenta, w którym wymienia on akredytowaną jednostkę badawczą, która wykonała pomiary zwartości ftalanów w wyrobie medycznym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga aby informacja o  braku ftalanów, była zamieszczona na opakowaniu jednostkowym, jednakże wymaga wystawienia dokumentu potwierdzającego przez producenta.

Pytanie 254

Zadanie 59, pozycja 3 (maski twarzowe)

Czy Zamawiający wymaga, aby maski twarzowe pediatryczne (rozmiary 0, 1, 2, 3) były pozbawione wszystkich szkodliwych ftalanów (w tym  DEHP, DBP, BBP, DIBP, DMEP, DIPP, DHNUP, DPP), które uwalniają się pod wpływem ciepła ludzkiego ciała, a nadmiar tych związków może zwiększać ryzyko zachorowania na alergię, astmę, nowotwory oraz może powodować zaburzenia w pracy wątroby czy nerek?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby maski twarzowe pediatryczne (rozmiary 0, 1, 2, 3) były pozbawione wszystkich szkodliwych ftalanów.

Pytanie 255

Czy zamawiający oczekuje, aby informacja o  braku ftalanów, była zamieszczona na opakowaniu jednostkowym i potwierdzona dokumentem wystawionym przez producenta, w którym wymienia on akredytowaną jednostkę badawczą, która wykonała pomiary zwartości ftalanów w wyrobie medycznym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga aby informacja o  braku ftalanów, była zamieszczona na opakowaniu jednostkowym, jednakże wymaga wystawienia dokumentu potwierdzającego przez producenta.

Pytanie 256

Dotyczy załącznika nr 4 projekt umowy §5 ust. 1

Prosimy Zamawiającego o uszczegółowienie, iż termin 4 dni oznacza 4 dni robocze.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że termin 4 dni oznacza 4 dni robocze

Pytanie 257

Dotyczy załącznika nr 4 projekt umowy §8 ust. 1 lit. c

Prosimy Zamawiającego o zmianę wysokości stawki procentowej kar za zwłoki             w realizacji dostaw na 0,5 % wartości brutto artykułów medycznych nie dostarczonych         w terminie za każdy dzień zwłoki (…)

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 258

Zadanie 5

Poz 3

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w/w pozycji strzykawki pakowanej po 60 sztuk.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 259

Poz 4

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w/w pozycji strzykawki pakowanej po 80 sztuk

Odpowiedź;

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 260

Poz 4-7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek 2 częściowych o białym kolorze tłoka?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 260a

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane strzykawki nie zawierały latexu, PCV, DEHP?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga powyższego..

Pytanie 261

Poz 8

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę pakowaną po 120 z przeliczeniem zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 262

Poz 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki cewnikowej z jedną końcówką luer?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 263

Zadanie 6

Poz 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie pakowania po 120 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 264

Zadanie 7

Poz 1-5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki 3 częściowej wykonanej z polipropylenu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 265

Poz 2-5

Czy Zamawiający wymaga końcówki Luer Lock? A jeśli nie czy dopuści strzykawkę z końcówka Luer Lock?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 266

Zadanie5poz. 1

Prosimy Zamawiającego o podanie nazw pomp, jakie znajdują się na wyposażeniu szpitala

Odpowiedź:

1. Duet 20/50, Kwapisz
2. Mono 20/50, Kwapisz 
3. 1020, Kwapisz 
4. Fresenius Kabi Tiva Agilia, Agilia MC, Agilia,
5. AP 12, Ascor 
6. SEP 11 S, Ascor 
7. Prefusor Compact, B. Braun 
8. Graseby 3200, Smiths Graseby MS 26

Pytanie 267

Zadanie5poz.1-3
 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w przypadku gdy Wykonawca zaoferuje strzykawki pakowne inaczej niż po 100 sztuk, to czy ma podać cenę za oferowane opakowanie z jednoczesnym przeliczeniem ilości w formularzu cenowym czy podać cenę za 100 sztuk strzykawek.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga podania ceny za oferowane opakowanie z jednoczesnym przeliczeniem ilości (20.500) w formularzu cenowym.

Pytanie 268

Poz.9
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki niskooporowej o pojemności 10 ml, ze skalą do7ml.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 269

Zadanie7poz.1i5
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek o pojemności 2 ml.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 270

Pakiet10poz.3
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dotętniczej krótkiej do tętnicy promieniowej, która być wykorzystywana do pobierania próbek krwi tętniczej oraz przy inwazyjnym pomiarze ciśnienia tętniczego krwi połączonej, z zabezpieczeniem , z zaworem odcinającym obrotowym ze wskaźnikiem on/off , ze skrzydełkami ułatwiającymi mocowanie cewnika, wykonana z poliuretanu,  kontrastująca w RTG, 20G x 45 mm, opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. medyczny jałowy, jednorazowy, wolny od lateksu, wolny od ftalanów (DEHP), z opatrunkiem - parametry opatrunkuzgodniezSIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 271

Pakiet45
Poz.1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obwodu oddechowego do respiratora, układ oddechowy dwururowy karbowany dla dorosłych, średnica rur 22mm, rury długości 1,5 m wykonane z polietylenu, łącznik Y z portem kapno odłączalny od rur, kolanko podwójnie obrotowe odłączalne od  łącznika Y. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów. 
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 272

Pakiet45Poz.1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obwodu oddechowego do respiratorów i aparatów do znieczulania, prosty dla dorosłych, czysty mikrobiologicznie, wykonany z polipropylenu. Rury karbowane dł. 150 cm o średnicy 22mm, złącza 22mmF, trójnik Y bez portów, kolanko 90º z portem luer-lock. Czas stosowania: do 7 dni (do 168 godzin). Na opakowaniu jednostkowm piktogram ułatwiający identyfikację produktu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 273

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego dwururowego karbowanego do aparatu do znieczulania dla dorosłych, średnica rur 22mm, rury wykonane z polipropylenu, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, kolanko z portem kapno, dodatkowa rura rozciągliwa od 0,5 m do 1,5m, bezlateksowy worek 2L, konektor rury 22M/22M. Rura worka, worek i konektor nie połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni.
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 274

Poz.3
1/Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie układu oddechowego dwururowego, karbowanego, do aparatu do znieczulania, pediatryczny, o średnicy 15mm, rury dł. 1,8 m, wykonane z polietylenu, kolanko z portem kapno, rura worka o długości 1m wykonana z polietylenu, bezlateksowy worek 1L, rura z workiem połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe. Na opakowaniu jednostkowm piktogram ułatwiający identyfikację produktu.
2/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego dwururowego, karbowanego, do aparatu do znieczulania, pediatryczny, o średnicy 15mm, rury dł. 1,8 m, wykonane z polietylenu, kolanko z portem kapno, rura worka o długości 1m wykonana z polietylenu, bezlateksowy worek 1L, rura z workiem połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, czas użycia do 7 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 275

Pakiet45Poz.1,2,3
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy 7 dniowy czas stosowania obwodu oddechowego ma być potwierdzony w instrukcji użycia produktu umieszczonej w opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź:

Tak, ma być potwierdzony w instrukcji użycia produktu umieszczonej w opakowaniu jednostkowym.

Pytanie 276

Zadanie49poz.10
1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łyżek światłowodowych McIntosh w rozmiarach 2,3,4 oraz możliwości zaoferowania za rozm. 1 łyżki typu Miller.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
2/ Prosimy Zamawiającego o  doprecyzowanie czy wymaga łyżek światłowodowych wykonanych z PCV niezawierającego ftalanów o następujących wymiarach dla rozmiarów:   2 / 3 / 4 /: Wymiary łyżek ( +/- 2mm ) odpowiednio (długość całkowita/długość robocza/szerokość końcówki dystalnej) dla: roz 2 (115 mm/97mm/10,5mm), dla roz 3 (133mm/117mm/10,5mm), dla roz 4 (163mm/147mm/10,5mm)

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wymaga łyżek światłowodowych wykonanych z PCV niezawierającego ftalanów o następujących wymiarach dla rozmiarów:   2 / 3 / 4 /: Wymiary łyżek ( +/- 2mm ) odpowiednio (długość całkowita/długość robocza/szerokość końcówki dystalnej) dla: roz 2 (115 mm/97mm/10,5mm), dla roz 3 (133mm/117mm/10,5mm), dla roz 4 (163mm/147mm/10,5mm)

Pytanie 277

Zadanie49poz.15
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nasączonej mydłem rękawicy higienicznej, do użytku sanitarnego, jednorazowego użytku, myjka w formie rękawicy, do mycia ciała pacjenta - jednostronnie impregnowana mydłem o neutralnym pH 5,5, jednorazowego użytku - gotowa do użycia po aktywacji wodą,  zgrzewana termicznie, hipoalergiczna, wykonana z jednej strony z tkaniny bawełnianej, dwustronnie drapanej, impregnowanej mydłem, podfoliowanej wewnętrznie, z drugiej strony z włókniny podfoliowanej wewnętrznie, impregnacja mydłem w formie poziomych, równolegle ułożonych pasków umożliwia równomierne rozprowadzenie mydła.  Wymiary 24,2 cm x 17,2 cm (+/- 1,0cm), waga  pojedynczej myjki 6.3g,grubośćmyjki3mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 278

Zadanie49poz.19
.Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie opisu SIWZ, czy ze względów praktycznych tj, zapewnienia właściwego i optymalnego zasięgu poszczególnych końcówek ssących w polu operacyjnym powinny one posiadać długości odpowiednio: końcówki zagięte 155mm +/- 5mm i 235 mm +/- 5mm oraz prosta 275mm +/-5mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga końcówek ssących o w/w wymiarach.

Pytanie 279

Czy Zamawiający oczekuje, aby dren znajdujący się w zestawie do odsysania posiadał od strony ssaka uniwersalną docinaną końcówkę, umożliwiającą co najmniej 2-krotną korekcję średnicy pasującego złącza ssaka? Nadmieniamy, że jest to niezbędne rozwiązanie eliminujące skutecznie problemy wynikające ze współpracy drenów z różnymi typami ssakami, gdyż ich złącza nie są w żaden sposób wystandaryzowane.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga drenu z końcówką jak wyżej.

Pytanie 280

Pakiet58
Poz.1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra mechanicznego, o skuteczności przeciwbakteryjnej ≥ 99,9999 %, p/wirusowej ≥ 99,9999 %, przestrzeni martwej 66 ml, oporach przepływu: 1,9 cm H20 przy 60 l/min, filtr z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci o nawilżaniu 21 mg H20 przy VT=500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, harmonijkowe o powierzchni > 500 cm2, objętość oddechowa Vt 200-1500 ml, waga 39 g, filtr  ze złączem prostym, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym, filtr posiada oznaczenie objętości oddechowejnaopakowaniu,prostokątny.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 281

Poz.2
1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra mechanicznego, o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 % , p/wirusowej  ≥ 99,9999 %, przestrzeń martwa  42 ml przy złączu prostym;  opory przepływu: 1,2 cm H20 przy 30 l/min. Filtr z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci o nawilżaniu 16  mg H20 przy VT=500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, objętość oddechowa Vt 150-1200 ml, waga 24 g, filtr z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym, prostokątny.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 282

Pakiet59Poz.1,3
 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga zestawów do nebulizacji z maską aerozolową wyposażoną w obrotowy łącznik kątowy umożliwiający lepsze pozycjonowanie nebulizatora? 
Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wymaga powyższego.

Pytanie 283

Pakiet59Poz.1,2,3,5
2/Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w celu łatwiejszej identyfikacji produktu na  etykiecie opakowania jednostkowego ma być umieszczony piktogram wizualizujący i opisujący produkt wraz z jego elementami?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wymaga powyższego.

Pytanie 284

Pakiet591-4
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymagane dreny z szeroką końcówką mają służyć do podłączenia aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego czyli wyeliminować konieczność używania dodatkowych adapterów typu DISS.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga powyższego.

Pytanie 285

Pakiet59Poz.4
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu do nebulizatora o dł. 2,1m

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 286

Pakiet59Poz.6-8
Prosimy Zamawiajacego o doprecyzowanie czy wymaga aby na rurce maski krtaniowej umieszczone były znaczniki głębokości położenia maski zaznaczone w cm oraz poziomą linią?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga powyższego.

Pytanie 286A

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga dostarczenia masek bez zawartości  lateksu, DEHP oraz bisfenolu (BPA) z oznaczeniami na opakowaniu pojedynczym?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga powyższego.

Pytanie 287

Pakiet59Poz.10-16
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski anestetycznej jednorazowego użytku z nadmuchiwaną poduszką twarzową z PCV bez DEHP,  w rozmiarach wiekowych od 1-7 odpowiednio: noworodek / niemowlę / małe dziecko / dziecko / dorosły mały /dorosły średni / dorosły duży, dla łatwej identyfikacji rozmiar produktu kodowany kolorem pierścienia, umieszczony na produkcie i na etykiecie.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 288

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymagana maska anestetyczna z nadmuchiwanym mankietem ma posiadać konstrukcję zapewniającą bezpieczeństwo pracy w środowisku MRI – informacja potwierdzona na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym. 
Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga powyższego.

Pytanie 289

Zadanie18,pozycja1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania: Stapler jednorazowy z wbudowanym nożem w ładunek o długości zespolenia 60mm, wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8mm, po zamknięciu 1,5mm. Stapler odpalany z obu stron, bez pinu na końcu staplera, jak obecnie stosowany przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 290

Zadanie18,pozycja2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania: Stapler jednorazowy z wbudowanym nożem w ładunek o długości zespolenia 80mm, wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8mm, po zamknięciu 1,5mm. Stapler odpalany z obu stron, bez pinu na końcu staplera,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 291

Zadanie 18, pozycja 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania: Stapler jednorazowy z wbudowanym nożem w ładunek o długości zespolenia 60mm, wysokość zszywki przed zamknięciem 4,5mm, po zamknięciu 1,8-2,0mm. Stapler odpalany z obu stron, bez pinu na końcu staplera.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 292

Zadanie 18, pozycja 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania: Stapler jednorazowy z wbudowanym nożem w ładunek o długości zespolenia 80mm, wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8mm, po zamknięciu 1,5-1,8mm. Stapler odpalany z obu stron, bez pinu na końcu staplera.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 293

Zadanie 18, pozycja 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania Stapler jednorazowy z wbudowanym nożem w ładunek o długości zespolenia 80mm, wysokość zszywki przed zamknięciem 4,5mm, po zamknięciu 1,8-2,0mm. Stapler odpalany z obu stron, bez pinu na końcu staplera.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 294

Zadanie 18, pozycja 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kompatybilnych ładunków do staplerów z wbudowanym nożem o długość linii zszycia 64mm i 84 mm odpowiednio.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 295

Zadanie 18, pozycja 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania: Jednorazowy stapler okrężny, zakrzywiony, o średnicy 24,26,29,32mm, z łamanym kowadłem, wysokość zszywki przed zamknięciem 4,5-5,0mm, z jedną rączką, jak obecnie stosowany przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 296

Zadanie 18, pozycja 8

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji 8 z pakietu 18 w celu złożenia ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty przez większe grono Wykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 297

Zadanie 50

Czy Zamawiający w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zmniejszenia ryzyka zacięcia skóry wymaga, aby ruchoma część ostrza znajdowała się powyżej części nieruchomej zapewniając obcinanie włosów na poziomie min. 0,3mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga powyższego.

Pytanie 298

Prosimy Zamwiającego o dopuszczenie ostrzy do strzygarekMedline. W przypadku dopuszczenia oferowanych ostrzy oferujemy model kompatybilnej do ostrzy strzygarki . Równocześnie prosimy Zamawiającego o określenie niezbędnej ilości strzygarek.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Niezbędna ilość strzygarek to 100 sztuk

Pytanie 299

Zadanie 54, pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej, ultra cienkiej folii chirurgicznej bakteriobójczej, wykonanej z poliuretanu  o grubości 22 +/-1 µ; warstwa klejąca pokryta jodoforem uwalniającym wolny jod na skórę pacjenta; przepuszczalność dla pary wodnej min. 670 ± 50 g/m²/24h); brzegi folii nielepne umożliwiające łatwą aplikację, powierzchnia lepna 15x20cm ( całkowita 20x20cm), wyrób medyczny klasy II A. Opakowanie jednostkowe podwójne: papier silikonowany i folia aluminiowa, sterylizacja radiacyjna.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 300

Zadanie 54, pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej, ultra cienkiej folii chirurgicznej bakteriobójczej, wykonanej z poliuretanu  o grubości 22 +/-1 µ; warstwa klejąca pokryta jodoforem uwalniającym wolny jod na skórę pacjenta; przepuszczalność dla pary wodnej min. 670 ± 50 g/m²/24h); brzegi folii nielepne umożliwiające łatwą aplikację, powierzchnia lepna 34x40cm (całkowita 40x40cm), wyrób medyczny klasy II A. Opakowanie jednostkowe podwójne: papier silikonowany i folia aluminiowa, sterylizacja radiacyjna.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 301

Zadanie 54, pozycja 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej, ultra cienkiej folii chirurgicznej bakteriobójczej, wykonanej z poliuretanu  o grubości 22 +/-1 µ; warstwa klejąca pokryta jodoforem uwalniającym wolny jod na skórę pacjenta; przepuszczalność dla pary wodnej min. 670 ± 50 g/m²/24h); brzegi folii nielepne umożliwiające łatwą aplikację, powierzchnia lepna 60x45cm (całkowita 70x45cm), wyrób medyczny klasy II A. Opakowanie jednostkowe podwójne: papier silikonowany i folia aluminiowa, sterylizacja radiacyjna.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 302

Zadanie 76

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha izolacyjnego żółtego z rękawami zakończonymi  wókninowymi mankietami, wykonany z włókniny polipropylenowej podfoliowany o gramaturze 40 g/m2; wiązany na troki w pasie i na karku, Produkt oznakowany podwójnie jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Ponadto Zamawiający informuje

Pakiet 28 poz. 18

Jest: Elektroda dla dorosłych do badań Holterowskich i wysiłkowych, 55 x 53mm, żel stały, pianka polietylenowa op. jedn. 50szt.

Winno być: Elektroda dla dorosłych do badań Holterowskich 61x53 żel stały, pianka polietylenowa op. jedn. 50 szt., kwadratowe

Pakiet 12 poz. 23-33

Jest: folia – folia

Winno być: folia- papier

SIWZ – VIII Wymagania dotyczące wadium

Jest:

Wadium może być wniesione w:

pieniądzu;

poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

gwarancjach bankowych;

gwarancjach ubezpieczeniowych;

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku GETIN NOBLE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33,   01-208 Warszawa. Nr rachunku:  31 1560 0013 2514 6086 2000 0009 z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu nr   D-35/2018 na dostawę artykułów medycznych jednorazowego użytku dla  Szpitala Wielospecjalistycznego im dra L. Błażka w Inowrocławiu”.

Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VIII. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:

pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;

innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.

Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP ( w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w gwarancji/poręczeniu winni być wpisani wszyscy Wykonawcy).

Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.

Winno być:

Wadium może być wniesione w:

pieniądzu;

poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

gwarancjach bankowych;

gwarancjach ubezpieczeniowych;

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku GETIN NOBLE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33,   01-208 Warszawa. Nr rachunku:  31 1560 0013 2514 6086 2000 0009 z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu nr   D-35/2018 na dostawę artykułów medycznych jednorazowego użytku dla  Szpitala Wielospecjalistycznego im dra L. Błażka w Inowrocławiu”.

Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VIII. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:

pieniężnej – należy wpłacić wyłącznie przelewem

innej niż pieniądz – Wykonawca wnosi w postaci elektronicznej poprzez załączenie na Platformie oryginału dokumentu wadialnego tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia ( wystawców dokumentu)

6.   Oryginał gwarancji/poręczenia winien być dołączony do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z ustawą.

7.  Wadium winno być oznaczone w sposób umożliwiający identyfikacje postępowania, którego    dotyczy.

8. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP ( w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w gwarancji/poręczeniu winni być wpisani wszyscy Wykonawcy).

9. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

10. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.

Pakiet 73

Jest: Zamawiający wymaga dostarczenia w zadaniu 73, 50 sztuk.

Winno być: Zamawiający wymaga dostarczenia w zadaniu 73, do 5 sztuk na rok dla każdej pozycji.