DEA.ZP-291/11/2021 Łódź, dnia 15.09.2021 r.

 **Do zainteresowanych**

 **prowadzonym postępowaniem**

**Dotyczy: Postępowania a trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na
 dostawę materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych.**

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia
11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z poźn. zm.) Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania zgłoszone zostały zapytania odnośnie zapisów SWZ następującej treści:

**Pytanie 1**

**Zadanie 1, poz. 1-2**

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6minut?

**Zamawiający dopuszcza opaski gipsowe nawinięte na tekturową rolkę. Czas wiązania 5-6 min. mieści się w opisie SWZ.**

**Pytanie 2**

**Zadanie 1, poz. 1-2**

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane a’1szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 3**

**Zadanie 1, poz. 1-2**

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe nawinięte na plastikowy trzpień typu krzyżak?

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 4**

**Zadanie 2, poz. 3-5**

Czy Zamawiający dopuści kompresy wysokochłonne sterylizowane tlenkiem etylenu?

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 5**

**Zadanie 2, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści kompresy w rozmiarze 20x25cm?

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 6**

**Zadanie 2, poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści tampony pakowane 2 x 500szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane opakowanie z przeliczeniem ilości w górę do równego opakowania.**

**Pytanie 7**

**Zadanie 3, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’5 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

**Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.**

**Pytanie 8**

**Zadanie 4, poz. 1-2**

Czy Zamawiający dopuści plaster z tkaniny bawełnianej z klejem akrylowym?

**Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.**

**Pytanie 9**

**Zadanie 4, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 10**

**Zadanie 4, poz. 6-7**

Czy Zamawiający dopuści plaster do nieinwazyjnego zamykania ran w kolorze białym?

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 11**

**Zadanie 4, poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści plaster do nieinwazyjnego zamykania ran w rozmiarze 3x75mm?

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 12**

**Zadanie 4, poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści plaster do nieinwazyjnego zamykania ran w rozmiarze 6x100mm?

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 13**

**Zadanie 5, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w postaci żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rak. Bez zawartości substancji zapachowych i barwników. Zawierający w składzie jako substancje czynne: etanol -63,7 g oraz propnaol -2-ol- 6,3 g – łącznie 70 g w 100 g preparatu oraz substancje pielęgnująca – glicerynę. Bez zawartości jodu, chlorheksydyny, QAV. Spektrum działania: bakteriobójczy, pratkobójczy/ M.terrae, grzybobójczy (C.albicans), V/BVDV/rota,noro. Higieniczna dezynfekcja rąk – do 30 sek. Chirurgiczna -do 90 sek. Produkt biobójczy 500ml. Przebadany dermatologicznie oraz zgodnie z normą EN 14885?

**Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.**

**Pytanie 14**

**Zadanie 5, poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do użycia alkoholowego preparatu, przeznaczonego do dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych. Zawierający w składzie min. 2 alkoholowe alifatyczne : 63,7 g etanolu oraz 6,3 propnalo -2- ol. Bez dodatkowych substancji aktywnych (alfdehydy, związki amoniowe itp.) Bezbarwny. Wykazujący min. Dobrą kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem – potwierdzoną oświadczeniem producenta. Możliwość stosowania na oddziałach noworodkowych. Spektrum działania: B – EN 13727, MRSA, F (Candida albicans) – EN 13624, Tbc (M. Terrae) – EN 14348, V (Rota, Vaccina, BVDV, Noro) w czasie do 1 min. Wyrób medyczny kl. IIa.

**Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.**

**Pytanie 15**

**Zadanie 5, poz. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do użycia alkoholowego preparatu, przeznaczonego do dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych. Zawierający w składzie min. 2 alkoholowe alifatyczne : 63,7 g etanolu oraz 6,3 propnalo -2- ol. Bez dodatkowych substancji aktywnych (alfdehydy, związki amoniowe itp.) Bezbarwny. Wykazujący min. Dobrą kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem – potwierdzoną oświadczeniem producenta. Możliwość stosowania na oddziałach noworodkowych. Spektrum działania: B – EN 13727, MRSA, F (Candida albicans) – EN 13624, Tbc (M. Terrae) – EN 14348, V (Rota, Vaccina, BVDV, Noro) w czasie do 1 min. Wyrób medyczny kl. IIa. Konfekcjonowany w opakowaniach 5 l z przeliczeniem na ilości opakowań wymagane przez Zamawiającego?

**Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.**

**Pytanie 16**

**Zadanie 5, poz. 11**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezalkoholowych chusteczek do mycia i dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych. Możliwość zastosowania do inkubatorów. Bez zawartości alkoholi. Zawierające w składzie czwartorzędowe związki amonowe. Chusteczki włókninowe o wymiarach 13x30 cm. spektrum działania B,F,V/BVDV, Vaccina, HIV,HBV,HCV,wirus grypy, SARS-COV-2do 60 sek. Z możliwością rozszerzenia o działanie bójcze wobec prątków gruźlicy. Wyrób medyczny kl. IIa. Konfekcjonowane po 100 szt. w opanowaniu puszcze z wymiennymi wkładami?

**Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ**

**Pytanie 17**

**Zadanie 5 poz. 12**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wkładów uzupełniających chusteczek do pojemników opisanych w LP. 11 a 100 szt.?

**Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.**

**Pytanie 18**

**Zadanie 5 poz. 13**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w postaci płynu do mycia i dezynfekcji oraz konserwacji systemów ssących i umywalek w unitach stomatologicznych. Wykazujący bardzo dobre właściwości myjące. Skuteczny w obecności zanieczyszczeń organicznych. Zawierający w składzie czwartorzędowe związki amonowe. Bez aldehydów. Spektrum działania: bakteriobójczy, grzybobójczy (C.albicana) wirusobójczy wobec Vaccinia, HBV, HIV, HCV, Ebola, wirus grypy, herpes simplex. Wyrób medyczny klasy IIa. Konfekcjonowany w opakowaniach 1 l z przeliczaniem na ilości opakowań wymagane przez Zamawiającego?

**Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.**

**Pytanie 19**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski gipsowej szybkowiążacej pakowanej pojedynczo, nawinietej na plastikowy element której czas wiązania wynosi od 4-8 min pozostałe parametry zgodne z SWZ?

**Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.**

**Pytanie 20**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski gipsowej szybkowiążacej pakowanej pojedynczo, nawinietej na plastikowy element której czas wiązania wynosi od 4-8 min w rozmiarze 3m x 14 cm ?

**Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.**

**Pytanie 21**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu podgipsowego wykonanego z waty waty syntetycznej w rozmiarze 5 cm x 3 m?

**Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.**

**Pytanie 22**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu podgipsowego wykonanego z waty waty syntetycznej w rozmiarze 20 cm x 3 m?

**Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.**

**Pytanie 23**

**Zadanie 5 - Dostawa środków dezynfekcyjnych - poz. 6 i 7**Czy Zamawiający w tych pozycjach wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu spełniającego wszystkie wymagania zawarte w opisie preparatu /kolumna 2/ , wykazujący działanie : bakteriobójcze, drożdżakobójcze, prątkobójcze /M.terra i M.avium/ ,V/BVDV, Vaccinia,

Rota Polyoma V 40/ w czasie do 15 min. Możliwością rozszerzenia o wirus Adeno?

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 24**

**Zadanie 5 - Dostawa środków dezynfekcyjnych - poz. 8**

Czy Zamawiający w tej pozycji wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu spełniającego wszystkie wymagania zawarte w opisie preparatu /kolumna 2/ ,wykazujący działanie :bakteriobójcze, drożdżobójcze, prątkobójcze/M.terrae i M.avium/ V/BVDV, Polyoma SV 40, Vaccinia,Adeni,Noro, Polio/ do 15 min.?

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 25**

**ZADANIE NR 1 Poz. nr 1-2**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek gipsowych szybkowiążących o czasie wiązania do 4 minut i zawartości gipsu min. 89%? Pozostałe parametry bez zmian?

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 26**

**Zadanie 3**

Czy Zamawiający wymaga waty celulozowej bielonej, która jest wyrobem medycznym, posiadającą 8% stawkę podatku VAT? Pytanie wynika z faktu, iż Zamawiający prowadzi działalność leczniczą w myśl art. 17.1 pkt 2, Ustawy o Działalności Leczniczej, która do realizacji procedur medycznych nakłada obowiązek stosowania wyrobów medycznych, a co za tym idzie Zamawiający powinien oczekiwać zaoferowania wyrobu medycznego, odpowiadającego wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych i dyrektywy UE 93/42 EWG w sprawie wyrobów medycznych dopuszczonych do stosowania na terenie UE?

**Tak, Zamawiający wymaga.**

**Pytanie 27**

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

**Zamawiający potwierdza, że za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.**

**Pytanie 28**

Zważywszy na treść § 1 ust. 4 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towaru (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że *„nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.*

**Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania 20% wartości umowy.**

**Pytanie 29**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej w § 6 ust. 1 lit. a/ do 5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto?

**Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.**

**Pytanie 30**

Prosimy o modyfikację par. 6 ust. 1 lit. e wzoru umowy na następujący: " za niedostarczenie w terminie dokumentów o których mowa § 3 pkt. 2 Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto przedmiotu zamówienia".

**Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.**

Zamawiający informuje, że powyższa odpowiedź udzielona na zadane pytanie staje się
integralną częścią SWZ i będzie wiążąca przy składaniu ofert i realizacji przedmiotu
zamówienia.

**Dyrektor ds. Eksploatacyjno-Administracyjnych**

 **WSRM w Łodzi**

 **Witold Olszewski**