## 1b
Załącznik nr 2b do SWZ
Wykaz rzeczowo-ilościowy
Dostawa urządzeń i szkła laboratoryjnego oraz odczynników do analiz fizykochemicznych i mikrobiologicznych
Lp. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość
1 | Agar tryptonowo sojowy (TSA) gotowe podłoże na płytkach | op./10szt. | 50
2 | Agar z żółcią, eskuliną i azydkiem gotowe podłoże na płytkach wg PN-EN ISO 7899-2:2004 | op./10 szt. | 20
3 | Columbia agar + 5% KB, gotowe podłoże na płytkach | op./10szt. | 10
4 | Płyn Ringera, szklane butelki, poj. 400ml | op./6szt. | 3
5 | Wskaźnik chemiczny do kontroli sterylizacji parą wodną (1210C - 20min/ 1340C - 3,5 mi), zintegrowany, typ 5 | op./250szt. | 3
6 | Wskaźnik chemiczny do kontroli sterylizacji ciepłem suchym - rurki Browne'a, typ 5 | op./100szt. | 3
7 | Zestaw odczynników do barwienia metodą Grama | op./zestaw | 1
8 | Generatory do wytwarzania atmosfery beztlenowej | op./10szt. | 3
9 | Skala McFarlanda, szklane fiolki, zakres 0,5 - 4 | op./zestaw | 3
10 | Mikrobank 80 fiolek w opakowaniu, miks kolorów, sterylne | op./80szt. | 1
11 | Samoprzylepna taśma do kontroli sterylizacji parą wodną (dla 121°C,134°C) | 1op | 1
12 | Szczep odniesienia bakterii Enterobacter aerogenes wg nomenklatury WDCM 00175, liofilizowane hodowle macierzyste, zawierające pojedynczy szczep drobnoustrojów, maks. 4 pasaż, wymazówka | 1op | 1
13 | Szczep odniesienia bakterii Pseudomonas aeruginosa wg nomenklatury WDCM 00024, liofilizowane hodowle macierzyste zawierające pojedynczy szczep drobnoustrojów, maks. 4 pasaż, wymazówka | 1op | 1
14 | Szczep odniesienia bakterii Enterococcus faecalis wg nomenklatury WDCM 00087, liofilizowane hodowle macierzyste zawierające pojedynczy szczep drobnoustrojów, maks. 4 pasaż, wymazówka | 1op | 1
15 | Szczep odniesienia bakterii Clostridium bifermentans wg nomenklatury WDCM 00079, liofilizowane hodowle macierzyste, zawierające pojedynczy szczep drobnoustrojów, maks. 4 pasaż, wymazówka | 1op | 1
16 | Szczep odniesienia bakterii Clostridium perfringens wg nomenklatury WDCM00007, liofilizowane hodowle macierzyste zawierające pojedynczy szczep drobnoustrojów, maks. 4 pasaż, wymazówka | 1op | 1
17 | Szczep odniesienia bakterii Staphylococcus Aureus wg nomenklatury WDCM 00032 lub WDCM 00034, liofilizowane hodowle macierzyste, zawierające pojedynczy szczep drobnoustrojów, maks. 4 pasaż, wymazówka | 1op | 1
18 | Szczep odniesienia bakterii Escherichia coli wg nomenklatury WDCM 00012 lub WDCM 00013, liofilizowane hodowle macierzyste, zawierające pojedynczy szczep drobnoustrojów, maks. 4 pasaż, wymazówka. | 1op | 1
19 | Szczep odniesienia bakterii Bacillus subtilis, subsp. Spizizenii wg nomenklatury WDCM 00003 liofilizowane hodowle macierzyste, zawierające pojedynczy szczep drobnoustrojów, maks. 4 pasaż, wymazówka | 1op | 1
20 | Szczep odniesienia bakterii Pseudomonas aeruginosa wg nomenklatury WDCM 00025, liofilizowane hodowle macierzyste zawierające pojedynczy szczep drobnoustrojów, maks. 4 pasaż, wymazówka | 1op | 1
21 | Szczep odniesienia Enterococcus faecium wg nomenklatury WDCM00177 lub WDCM 00178, liofilizowane hodowle macierzyste, zawierające pojedynczy szczep drobnoustrojów, maks. 4 pasaż, wymazówka | 1op | 1
22 | Wymazówki sterylne dł max15 cm, pakowane pojedynczo,( bez probówek i podłoży) z tworzywa | op./1szt | 100
23 | Ezy z oczkiem 1µl, sterylne, z tworzywa, z zakończeniem prostym | op./1szt. | 200
24 | Płytki Petriego plastikowe, sterylne, z żeberkami wentylacyjnymi, pakowane w worki po 25 szt. | op./600szt. | 2
25 | Szkiełka nakrywkowe do badań osadu czynnego pod mikroskopem 0,17 (op./100szt.) | op | 5
26 | Szkiełka podstawowe do badan osadu czynnego pod mikroskopem (op./50szt.) | op | 5