## Sytuacje
Tabela do obliczeń fotometrycznych - zestawienie sumaryczne mocy opraw do oferty
Obliczenia fotometryczne należy wykonać zgodnie z normą PN-EN13201:2007 Oświetlenie dróg korzystając z poniższysz parametrów dla poszczególnych sytuacji oświetleniowych. Wyniki obliczeń - moc oprawy - należy wpisać do kolumny oznaczonej na kolor żółty - "Moc z obliczeń [W]". Arkusz przeliczy automatycznie wartość końcową "Suma mocy oferta [kW]". Wynik końcowy - "Wartość do przeniesienia do oferty [kW]:" należy wybrać odpowiedni zakres w ofercie.
Sytuacja nr | Lokalizacja | Ulica/opis | średnia szerokość Drogi | średnia szerokość chodnika | Średni moduł [m] | Średnia Odległość słupa od krawędzi [m] | Średni nawis | Średnia wysokość zawieszenia oprawy [m] | Klasa oświetleniowa | Wysięgnik | Ilość opraw | Ilość opraw dowieszenie | Suma opraw do wymiany/montażu | Moc z obliczeń [W] | Suma mocy oferta [kW] | Opis
1 | Belina | DW | 8 | 1.5 | 32 | 1.5 | 0 | 8 | ME4b | 1.5 | 12 | 0 | 12 |  | 0 | z chodnikiem/poboczem
2 | Borowiec | stacja 171 | 5 |  | 50 | 3 | -1.5 | 9 | ME5 | 1.5 | 24 | 10 | 34 |  | 0
3 | Brygidow | główna droga | 6 |  | 40 | 2 | -0.5 | 9 | ME5 | 1.5 | 28 | 10 | 38 |  | 0
4 | Brygidow | dwie boczne przy stacji Brygidów 2 | 4 |  | 40 | 2 | -0.5 | 9 | ME6 | 1.5 | 3 | 1 | 4 |  | 0
5 | Bukowa | ul. Kielecka | 8 | 1.5 | 40 | 1 | 0.5 | 9 | ME5 | 1.5 | 5 | 1 | 6 |  | 0 | z chodnikiem/poboczem
6 | Bukowa | osiedle przy ul.Osiedlowej | 6 | 1.5 | 35 | 1 | 0.5 | 9 | ME6 | 1.5 | 22 | 0 | 22 |  | 0
7 | Bukowa | ul.Spacerowa, Ogrodowa, Osiedlowa, Szkolna, Leśna, Sportowa | 6 |  | 35 | 2 | -0.5 | 9 | ME6 | 1.5 | 47 | 5 | 52 |  | 0
8 | Chotow | główna droga w Chotowie | 7 |  | 50 | 3 | -1.5 | 9 | ME6 | 1.5 | 27 | 11 | 38 |  | 0
9 | Chotow | drogi boczne | 4 |  | 50 | 2 | -0.5 | 9 | ME6 | 1.5 | 21 | 9 | 30 |  | 0
10 | Ciesle | cała miejscowość | 6 |  | 40 | 1 | 0.5 | 9 | ME5 | 1.5 | 64 | 32 | 96 |  | 0
11 | Czostkow | cała miejscowość | 6 |  | 45 | 2 | -0.5 | 9 | ME5 | 1.5 | 87 | 15 | 102 |  | 0
12 | Dabrowka | cała miejscowość | 5 |  | 40 | 5 | -3.5 | 9 | ME6 | 1.5 | 26 | 11 | 37 |  | 0
13 | Dabrowki | cała miejscowość | 5 |  | 40 | 2 | -0.5 | 9 | ME6 | 1.5 | 28 | 0 | 28 |  | 0
14 | Gruszczyn | główne drogi | 6 |  | 50 | 2 | -0.5 | 9 | ME5 | 1.5 | 21 | 2 | 23 |  | 0
15 | Gruszczyn | boczna | 4 |  | 50 | 3 | -1.5 | 9 | ME6 | 1.5 | 10 | 4 | 14 |  | 0
16 | Jakubow | droga 786 | 8 |  | 30 | 1 | 0 | 8 | ME4b | 1 | 11 | 0 | 11 |  | 0
17 | Jakubow | boczne ulice od 786 | 5 |  | 45 | 2 | -0.5 | 9 | ME5 | 1.5 | 25 | 1 | 26 |  | 0
18 | Karolinow | cała miejscowość | 6 |  | 50 | 2 | -0.5 | 9 | ME6 | 1.5 | 22 | 12 | 34 |  | 0
19 | Kozia Wieś | główna | 7 |  | 45 | 3 | -1.5 | 9 | ME5 | 1.5 | 17 | 4 | 21 |  | 0
20 | Kozia Wieś | boczne drogi | 5 |  | 45 | 2 | -0.5 | 9 | ME6 | 1.5 | 22 | 4 | 26 |  | 0
21 | Krasocin | ul.Floriańska, Zarzecze, Ludowcow | 5 |  | 40 | 2 | -0.5 | 9 | ME5 | 1.5 | 46 | 3 | 49 |  | 0
22 | Krasocin | ul Spółdzielcza, Sportowa, 1 Maja | 7 | 1.5 | 40 | 3 | -1.5 | 9 | ME5 | 1.5 | 45 | 4 | 49 |  | 0 | z chodnikiem/poboczem
23 | Krasocin | 1 Maja |  | 1.5 | 30 |  | 0 | 4 | S4 | 0 | 3 | 0 | 3 |  | 0 | parkowe
24 | Krasocin | Osiedle Michał (Leśna, Ogrodowa, Michała), Ariańska | 5 |  | 40 | 3 | -1.5 | 9 | ME5 | 1.5 | 14 | 0 | 14 |  | 0
25 | Krasocin | ul. Wyzwolenia | 7 |  | 30 | 2 | -0.5 | 9 | ME4b | 1.5 | 29 | 13 | 42 |  | 0
26 | Krasocin | ul. Słoneczna, Godlewskiego, Nadrzeczna, Spacerowa | 5 |  | 45 | 2 | -0.5 | 9 | ME5 | 1.5 | 25 | 0 | 25 |  | 0
27 | Krasocin | główna (786) | 8 |  | 35 | 1 | 0.5 | 8 | ME4b | 1.5 | 94 | 0 | 94 |  | 0
28 | Krasocin | okolice Urzędu Gminy | 8 | 1.5 | 15 | 5.5 | 0 | 4 | CE4 | 0 | 8 | 0 | 8 |  | 0 | parkowe
29 | Lipia Gora | cała miejscowość | 5 |  | 50 | 2 | -0.5 | 9 | ME6 | 1.5 | 18 | 9 | 27 |  | 0
30 | Lipie | cała miejscowość | 5 |  | 50 | 2 | -0.5 | 9 | ME5 | 1.5 | 35 | 14 | 49 |  | 0
31 | Ludynia | cała miejscowość | 6 |  | 50 | 3 | -1.5 | 9 | ME6 | 1.5 | 38 | 7 | 45 |  | 0
32 | Mieczyn | droga 786 | 8 |  | 35 | 1 | 0.5 | 8 | ME4b | 1.5 | 31 | 0 | 31 |  | 0 | jednostronnie
33 | Mieczyn | droga 786 | 8 |  | 30 | 1 | 0.5 | 8 | ME3c | 1.5 | 11 | 0 | 11 |  | 0 | naprzeciwko siebie
34 | Mieczyn | boczne ulice od 786 | 6 |  | 50 | 3 | -1.5 | 9 | ME6 | 1.5 | 32 | 12 | 44 |  | 0
35 | Niwiska Gruszczynskie | cała miejscowość | 6 |  | 50 | 2.5 | -1 | 9 | ME6 | 1.5 | 10 | 6 | 16 |  | 0
36 | Niwiska Krasocinskie | główna droga na Krasocin | 5 |  | 50 | 3 | -1.5 | 9 | ME6 | 1.5 | 4 | 3 | 7 |  | 0
37 | Niwiska Krasocinskie | boczne | 2.5 |  | 50 | 4 | -2.5 | 9 | ME6 | 1.5 | 2 | 1 | 3 |  | 0
38 | Nowy Dwor | cała miejscowość | 7 |  | 40 | 2 | -0.5 | 9 | ME5 | 1.5 | 15 | 5 | 20 |  | 0
39 | Oleszno | Szkolna, Leśna | 6 |  | 50 | 3 | -1.5 | 9 | ME6 | 1.5 | 45 | 2 | 47 |  | 0
40 | Oleszno | Partyzantów, Kielecka | 6 |  | 50 | 4 | -2.5 | 9 | ME5 | 1.5 | 39 | 0 | 39 |  | 0
41 | Oleszno | Ośrodek Zdrowia | 12 | 1.5 | 20 | 7.5 | 0 | 4 | S4 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | parkowe
42 | Oleszno | Kościół parking, stawy | 4 | 1.5 | 20 | 2.5 | 0 | 4 | ME5 | 1.5 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | na słupie po dwie oprawy
43 | Oleszno | Lednicka | 4 |  | 40 | 3 | -1.5 | 9 | ME6 | 1.5 | 5 | 2 | 7 |  | 0
44 | Oleszno | Parkowa, Przedborska | 8 | 1.5 | 50 | 2 | -0.5 | 9 | ME5 | 1.5 | 15 | 1 | 16 |  | 0 | z chodnikiem/poboczem
45 | Oleszno | 1 Maja | 8 |  | 45 | 3 | -1.5 | 9 | ME5 | 1.5 | 6 | 2 | 8 |  | 0
46 | Oleszno | 1 Maja | 15 | 1.5 | 20 | 6.5 | 0 | 4 | S4 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 0 | parkowe
47 | Oleszno | Wschodnia, Spółdzielcza, Zagórska, Włoszczowska, Źródlana | 7 | 1.5 | 50 | 4.5 | -3 | 9 | ME5 | 1.5 | 72 | 17 | 89 |  | 0 | z chodnikiem/poboczem
48 | Oleszno | ul. Ogrodowa | 4 |  | 45 | 0.5 | 1 | 9 | ME6 | 1.5 | 8 | 0 | 8 |  | 0
49 | Ostra Gorka | cała miejscowość | 5 |  | 45 | 3 | -1.5 | 9 | ME6 | 1.5 | 12 | 9 | 21 |  | 0
50 | Ostrow | reszta miejscowości | 6 |  | 50 | 3.5 | -2 | 9 | ME6 | 1.5 | 45 | 17 | 62 |  | 0
51 | Ostrow | polna boczna | 3 |  | 45 | 1 | 0.5 | 9 | S4 | 1.5 | 6 | 4 | 10 |  | 0
52 | Podlesko | cała miejscowość | 6 |  | 50 | 3 | -1.5 | 9 | ME6 | 1.5 | 14 | 1 | 15 |  | 0
53 | Porabki | cała miejscowość | 3 |  | 50 | 2 | -0.5 | 9 | ME6 | 1.5 | 2 | 1 | 3 |  | 0
54 | Rogalow | ulica główna | 6 |  | 50 | 3 | -1.5 | 9 | ME6 | 1.5 | 12 | 8 | 20 |  | 0
55 | Rogalow | boczne | 3 |  | 50 | 5.5 | -4 | 9 | S5 | 1.5 | 4 | 1 | 5 |  | 0
56 | Skorkow | cała miejscowość | 7 |  | 45 | 3 | -1.5 | 9 | ME6 | 1.5 | 53 | 35 | 88 |  | 0
57 | Stojewsko | droga 786 | 8 |  | 35 | 2 | -0.5 | 8 | ME4b | 1.5 | 24 | 0 | 24 |  | 0
58 | Stojewsko | boczna w kierunku Brygidowa | 6 |  | 50 | 6 | -4.5 | 8 | S5 | 1.5 | 32 | 10 | 42 |  | 0
59 | Stojewsko | boczna na południe | 6 |  | 50 | 5 | -3.5 | 9 | S5 | 1.5 | 3 | 4 | 7 |  | 0
60 | Sulkow | główna | 8 | 2 | 35 | 2.5 | -1 | 8 | ME4b | 1.5 | 43 | 0 | 43 |  | 0 | dwustronnie, naprzeciwko siebie, z chodnikiem
61 | Sulkow | reszta miejscowości | 6 | 1.5 | 50 | 3 | -1.5 | 9 | ME6 | 1.5 | 32 | 10 | 42 |  | 0 | z chodnikiem/poboczem
62 | Swidno | cała miejscowość | 6 | 1.5 | 50 | 3 | -1.5 | 9 | ME6 | 1.5 | 41 | 24 | 65 |  | 0 | z chodnikiem/poboczem
63 | Wielkopole | cała miejscowość | 5 |  | 50 | 4 | -2.5 | 9 | ME6 | 1.5 | 6 | 0 | 6 |  | 0
64 | Wojciechow | cała miejscowość | 5 |  | 50 | 3 | -1.5 | 9 | ME6 | 1.5 | 60 | 1 | 61 |  | 0
65 | Wola Swidzinska | ulica główna | 6 |  | 50 | 3 | -1.5 | 9 | ME6 | 1.5 | 20 | 10 | 30 |  | 0
66 | Wola Swidzinska | boczne | 4 |  | 50 | 2 | -0.5 | 9 | ME6 | 1.5 | 3 | 1 | 4 |  | 0
67 | Wystepy | główna droga (Gruszczyn - Bukowa) | 6 |  | 45 | 1 | 0.5 | 9 | ME5 | 1.5 | 28 | 10 | 38 |  | 0
68 | Wystepy | pozostałe | 6 |  | 40 | 2 | -0.5 | 9 | ME5 | 1.5 | 20 | 9 | 29 |  | 0
69 | Zabrody | główna ulica (z chodnikiem) | 7 | 1.5 | 45 | 3 | -1.5 | 9 | ME6 | 1.5 | 5 | 2 | 7 |  | 0 | z chodnikiem/poboczem
70 | Zabrody | boczne | 4 |  | 50 | 3.5 | -2 | 9 | ME6 | 1.5 | 13 | 3 | 16 |  | 0
71 | Zeleznica | cała miejscowość | 6 |  | 50 | 2.5 | -1 | 9 | ME6 | 1.5 | 12 | 0 | 12 |  | 0
| SUMA | [9 empty] | 1692 | 393 | 2085 |  | 0
[14 empty] | Wartość do przeniesienia do oferty [kW]: | 0
Należy wybrać odpowiedni zakres w ofercie.
1) dopuszcza się korektę wysokości montażu wysięgnika w granicach możliwych dla przewidzianej konstrukcji - możliwe przyjęcie wysokości montażu oprawy w granicach od 8m do 9m
2) dla sytuacji, w której słup znajduje się co najmniej 4m od krawedzi jezdni dopuszcza się możliwość instalacji opraw z kątem nachylenia do 5 stopni, w pozostałych sytuacjach wymagane jest nachylenie oprawy z kątem 0 stopni do powierzchni jezdni
3) W sytuacjach, w których średnia odległość między punktami świetlnymi jest większa niż 50 metrów, przyjęto do obliczeń moduł o wartość 50 metrów