AZ.262.1087.2024

Załącznik nr 4 do SWZ

Wykonawca:

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

WYKAZ URZĄDZEŃ

DLA CZĘŚCI NR 1 - konserwacja urządzeń chłodniczych:

| LP. | Lokalizacja urządzenia | Marka | Model | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ul. Wojska Polskiego 69 | MDV | V-160W/DRN1 | 1 |
| 2 | ul. Wojska Polskiego 69 | MDV | Moda-36HFN1-RRDA | 1 |
| 3 | ul. Wojska Polskiego 71F | SWEGON | CELEST LE 21 | 1 |
| 4 | ul. Wojska Polskiego 71F | SWEGON | CELEST LE 21 | 1 |
| 5 | ul. Wojska Polskiego 71A | Haier VRV | AV16IMVEVA | 1 |
| 6 | ul. Wojska Polskiego 75 | LG | ARUM240LTE6 | 2 |
| 7 | ul. Wojska Polskiego 30 | Mitsubishi | PUHZ-P250YHA3 | 1 |
| 8 | ul. Wojska Polskiego 30 | Mitsubishi | PUHZ-P250YHA3 | 1 |
| 9 | ul. Wojska Polskiego 30 | Mitsubishi | PUHZ-P250YHA3 | 1 |
| 10 | ul. Wojska Polskiego 30 | L'UNITE HERMETIQUE | TFH4524Z | 1 |
| 11 | ul. Wojska Polskiego 31/33 | INVENTOR | INVENTOR | 1 |
| 12 | ul. Wojska Polskiego 31/33 | TRANE | CCUH115 | 2 |
| 13 | ul. Wojska Polskiego 31/33 | Aspera | UNJ9238GK | 1 |
| 14 | ul. Wojska Polskiego 28 | LG | ARUN080LSS5 | 2 |
| 15 | ul. Wojska Polskiego 28 | LG | ARUN120LSS5 | 2 |
| 16 | ul. Wojska Polskiego 28 | Samsung multi | kaseta mała | 1 |
| 17 | ul. Wojska Polskiego 28 | GREE | GTH36K3FI | 1 |
| 18 | ul. Wojska Polskiego 28 | Aircool | MUB-36HRN1 | 1 |
| 19 | ul. Wojska Polskiego 28 | Cooper Hunter | S24FTXE.0620166 | 1 |
| 20 | ul. Wojska Polskiego 28 | INNOVA multi | IGHY-160FV5A-1 | 1 |
| 21 | ul. Wojska Polskiego 28 | INNOVA | IGZPAC100NO-1 | 1 |
| 22 | ul. Wojska Polskiego 38/42 | LG | ARUN080LSS5 | 1 |
| 23 | ul. Wołyńska 35 | Carrier | 38XTZ008K9 | 1 |
| 24 | ul. Wojska Polskiego 50 | GREE | FGR16H/(XSD)Na-M(O) | 1 |
| 25 | ul. Wojska Polskiego 50 | GREE | FGR16H/(XSD)Na-M(O) | 1 |
| 26 | ul. Wojska Polskiego 50 | Viessmann | Vitocal 300-G | 1 |
| 27 | ul. Wojska Polskiego 50 | Viessmann | Vitocal 300-G | 1 |
| 28 | ul. Wojska Polskiego 48 | TRANE | ECGAL 450 | 2 |
| 29 | ul. Wojska Polskiego 48 | TRANE | ECGAL 450 | 2 |
| 30 | ul. Wojska Polskiego 48 | Daikin | EHMC30AV1080 | 1 |
| 31 | ul. Wojska Polskiego 48 | Daikin | EHMC30AV1080 | 1 |
| 32 | ul. Wojska Polskiego 48 | Daikin | EHMC30AV1080 | 1 |
| 33 | ul. Wojska Polskiego 48 | L'UNITE HERMETIQUE | TFH 4540F | 1 |
| 34 | ul. Wojska Polskiego 48 | L'UNITE HERMETIQUE | TFH 4540F | 1 |
| 35 | ul. Wojska Polskiego 52 | GREE | fgr16 | 1 |
| 36 | ul. Wojska Polskiego 52 | GREE | fgr16 | 1 |
| 37 | ul. Wojska Polskiego 52 | GREE | fgr16 | 1 |
| 38 | ul. Szydłowska 50 | AERMEC | AN2007A | 1 |
| 39 | ul. Szydłowska 43 | Mitsubishi | FDC250VS | 1 |
| 40 | ul. Szydłowska 43 | Mitsubishi | FDC200VS | 1 |
| 41 | ul. Szydłowska 43 | Mitsubishi | FDC200VS | 1 |
| 42 | ul. Szydłowska 43 | Mitsubishi | FDC450KXEG | 1 |
| 43 | ul. Szydłowska 43 | Mitsubishi | FDC400KXEG | 1 |
| 44 | ul. Szydłowska 43 | Mitsubishi | FDC560KXE6 | 1 |
| 45 | ul. Szydłowska 43 | Mitsubishi | FDC335KXE6 | 1 |
| 46 | ul. Szydłowska 43 | Mitsubishi | FDC100VS | 1 |
| 47 | ul. Szydłowska 43 | Mitsubishi | FDC100VS | 1 |
| 48 | ul. Dojazd 7 | CIAT | LDC350V | 1 |
| 49 | ul. Dojazd 7 | DANFOSS | MTZ144HV4VE | 1 |
| 50 | ul. Dojazd 11 | INNOVA | INMCA | 1 |
| 51 | ul. Dojazd 11 | L'UNITE HERMETIQUE | FH4524ZHR | 1 |
| 52 | ul. Dojazd 11 | L'UNITE HERMETIQUE | FH4524ZHR | 1 |
| 53 | ul. Dojazd 11 | L'UNITE HERMETIQUE | TAJ45182z | 1 |
| 54 | ul. Dojazd 11 | Aircool | ASV-100HMVOECO | 1 |
| 55 | ul. Dojazd 11 | Lenox | HM30N-0-400VIII | 1 |
| 56 | ul. Dojazd 11 | AREA | HAPTXSS-25T Tropic | 1 |
| 57 | ul. Dojazd 11 | AREA | HAPTXSS-25T Tropic | 1 |
| 58 | ul. Dojazd 11 | LG | ARUM120LTE5 | 2 |
| 59 | ul. Dojazd 11 | LG | ARUN100LSS0 | 2 |
| 60 | ul. Dojazd 11 | LG | ARUM120LTE5 | 2 |
| 61 | ul. Dąbrowskiego 159 | DANFOSS | OP-MSHM034AJWO5E | 1 |
| 62 | ul. Botaniczna 1 | Carrier | 30RA-040-b0203 PEE30ra | 1 |
| 63 | ul. Botaniczna 1 | Carrier | 30RA | 1 |
| 64 | ul. Piątkowska 94 | TRANE | ECAGAM200 | 1 |

DLA CZĘŚCI NR 2 - konserwacja urządzeń klimatyzacyjny:

| LP. | Lokalizacja urządzenia | Marka | Model | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ul. Wojska Polskiego 69 | MDV | kaseta mała | 1 |
| 2 | ul. Wojska Polskiego 69 | MDV | kaseta mała | 1 |
| 3 | ul. Wojska Polskiego 69 | MDV | kaseta duża | 1 |
| 4 | ul. Wojska Polskiego 71c | Haier | brak | 2 |
| 5 | ul. Wojska Polskiego 71A | Haier | brak | 2 |
| 6 | ul. Wojska Polskiego 75 | nie opisana | brak | 1 |
| 7 | ul. Wojska Polskiego 75 | nie opisana | brak | 1 |
| 8 | ul. Wojska Polskiego 75 | nie opisana | brak | 1 |
| 9 | ul. Wojska Polskiego 75 | nie opisana | brak | 1 |
| 10 | ul. Wojska Polskiego 79 | MDV | MSG-21HRN2 | 1 |
| 11 | ul. Wojska Polskiego 79 | MDV | MSG-21HRN2 | 1 |
| 12 | ul. Wojska Polskiego 79 | MDV | MSG-21HRN2 | 1 |
| 13 | ul. Wojska Polskiego 79 | MDV | MSG-21HRN2 | 1 |
| 14 | ul. Wojska Polskiego 79 | Sinclair | ASH-09AIZ | 1 |
| 15 | ul. Wojska Polskiego 79 | MDV | MSG-12HRN1 | 1 |
| 16 | ul. Wojska Polskiego 79 | MDV | MSG-21HRN2 | 1 |
| 17 | ul. Wojska Polskiego 79 | Toshiba | brak | 1 |
| 18 | ul. Wojska Polskiego 85 | LG | P09EN.NSJ | 2 |
| 19 | ul. Wojska Polskiego 30 | Mitsubishi | SUZ-KA71VA2 | 1 |
| 20 | ul. Wojska Polskiego 30 | Mitsubishi | SUZ-KA71VA2 | 1 |
| 21 | ul. Wojska Polskiego 30 | Mitsubishi | SUZ-KA71VA2 | 1 |
| 22 | ul. Wojska Polskiego 31/33 | Sinclair | brak | 1 |
| 23 | ul. Wojska Polskiego 31/33 | Innova | IWWV12NI | 1 |
| 24 | ul. Wojska Polskiego 31/33 | Midea | MSR-12HRN1-C | 1 |
| 25 | ul. Wojska Polskiego 31/33 | GREE | GWHN18DANK3A1A/I | 1 |
| 26 | ul. Wojska Polskiego 31/33 | Sinclair | ASH-24AC PT | 2 |
| 27 | ul. Wojska Polskiego 31/33 | Gree | GWH18YD | 1 |
| 28 | ul. Wojska Polskiego 31/33 | Inventor multi | brak | 1 |
| 29 | ul. Wojska Polskiego 31/33 | Inventor multi | brak | 1 |
| 30 | ul. Wojska Polskiego 31/33 | Gree | brak | 1 |
| 31 | ul. Wojska Polskiego 31/33 | INNOVA | IS030ANO | 1 |
| 32 | ul. Wojska Polskiego 31/33 | LG | DC24RQ | 1 |
| 33 | ul. Wojska Polskiego 31/33 | LG | P24EN.NSK | 1 |
| 34 | ul. Wojska Polskiego 31/33 | Aircool | ASH-50HMFI | 1 |
| 35 | ul. Wojska Polskiego 31/33 | MDV | MSC-09HNR1 | 1 |
| 36 | ul. Wojska Polskiego 31/33 | LG multi | CT12F NR0 | 1 |
| 37 | ul. Wojska Polskiego 31/33 | LG multi | CT12F NR0 | 1 |
| 38 | ul. Wojska Polskiego 31/33 | LG | S09AT | 1 |
| 39 | ul. Wojska Polskiego 31/33 | Cooper Hunter | CH-S12FTX | 1 |
| 40 | ul. Wojska Polskiego 31/33 | LG | E09EMVA3 | 1 |
| 41 | ul. Wojska Polskiego 31/33 | LG | S12EQ NSJ | 1 |
| 42 | ul. Wojska Polskiego 31/33 | Westinghouse | compact | 1 |
| 43 | ul. Wojska Polskiego 31/33 | GREE | GWHN09EANK3A2A/I | 1 |
| 44 | ul. Wojska Polskiego 31/33 | Kaisai | KWX24HRDI | 1 |
| 45 | ul. Wojska Polskiego 31/33 | GREE | GWHN18DANK3A1A/I | 1 |
| 46 | ul. Wojska Polskiego 31/33 | GREE | GWHN18DANK3A1A/I | 1 |
| 47 | ul. Wojska Polskiego 31/33 | GREE | GWHN09EANK3A2A/I | 1 |
| 48 | ul. Wojska Polskiego 31/33 | GREE | brak | 1 |
| 49 | ul. Wojska Polskiego 31/33 | EA | brak | 1 |
| 50 | ul. Wojska Polskiego 31/33 | Toshiba | brak | 1 |
| 51 | ul. Wojska Polskiego 31/33 | GREE | brak | 1 |
| 52 | ul. Wojska Polskiego 31/33 | Cooper Hunter | CH-S12FTXQ-NG | 1 |
| 53 | ul. Wojska Polskiego 31/33 | Kaisai | KWX18HRGI | 1 |
| 54 | ul. Wojska Polskiego 31/33 | Kasai | KWX12HRB | 1 |
| 55 | ul. Wojska Polskiego 31/33 | GREE | GWHN09E3NNB1A/I | 1 |
| 56 | ul. Wojska Polskiego 31/33 | Kaisai | KEX12KTAI | 1 |
| 57 | ul. Wojska Polskiego 31/33 | Kaisai | KEX12KTAI | 1 |
| 58 | ul. Wojska Polskiego 31/33 | Kaisai | KEX12KTAI | 1 |
| 59 | ul. Wojska Polskiego 31/33 | GALANZ | GW24HR | 1 |
| 60 | ul. Wojska Polskiego 31/33 | GALANZ | GW24HR | 1 |
| 61 | ul. Wojska Polskiego 31/33 | Fuji | RSG12LMCA | 1 |
| 62 | ul. Mazowiecka 48 | LG | S12AHP | 1 |
| 63 | ul. Mazowiecka 48 | Sinclair | ASH-12AIE2 | 1 |
| 64 | ul. Mazowiecka 48 | Hisense | AS-12URYSYDTD | 1 |
| 65 | ul. Mazowiecka 48 | Celcia | MS12FU-09HRDN1 | 1 |
| 66 | ul. Mazowiecka 48 | Aircool | ASH50MHVO | 1 |
| 67 | ul. Wojska Polskiego 28 | gree | GWH 09KF-K3DNA6G/0 | 1 |
| 68 | ul. Wojska Polskiego 28 | ROMIX multi | 2M6.1 | 1 |
| 69 | ul. Wojska Polskiego 28 | ROMIX multi | 2M6.1 | 1 |
| 70 | ul. Wojska Polskiego 28 | ROMIX | AC 2s3.5 | 1 |
| 71 | ul. Wojska Polskiego 28 | GREE | GUHD12NK3F0 | 1 |
| 72 | ul. Wojska Polskiego 28 | ROMIX | AC 2s3.5 | 1 |
| 73 | ul. Wojska Polskiego 28 | MDV | MSG12HRNe | 1 |
| 74 | ul. Wojska Polskiego 28 | ROMIX | AC 2s3.5 | 1 |
| 75 | ul. Wojska Polskiego 28 | ROMIX | AC 2s3.5 | 1 |
| 76 | ul. Wojska Polskiego 28 | ROMIX | AC 2s3.5 | 1 |
| 77 | ul. Wojska Polskiego 28 | GREE | GWH09FK | 1 |
| 78 | ul. Wojska Polskiego 28 | MDV | MSC09HRN1 | 1 |
| 79 | ul. Wojska Polskiego 28 | GREE | GWHN09A2NK3BA/0 | 1 |
| 80 | ul. Wojska Polskiego 28 | GREE | GWHN09A2NK3BA/0 | 1 |
| 81 | ul. Wojska Polskiego 28 | Aircool | ASH-50HMFI | 1 |
| 82 | ul. Wojska Polskiego 28 | Sinclair | ASH 09BIV | 1 |
| 83 | ul. Wojska Polskiego 28 | MDV | MSG09HRN2 | 1 |
| 84 | ul. Wojska Polskiego 28 | GREE | 4M6648005218 | 1 |
| 85 | ul. Wojska Polskiego 28 | INNOVA multi | IGZM 18NI-1 | 1 |
| 86 | ul. Wojska Polskiego 28 | INNOVA multi | IGZM 12NI-1 | 1 |
| 87 | ul. Wojska Polskiego 28 | INNOVA multi | IGZM 12NI-1 | 1 |
| 88 | ul. Wojska Polskiego 28 | INNOVA multi | IGZM 12NI-1 | 1 |
| 89 | ul. Wojska Polskiego 28 | INNOVA multi | IGZM 18NI-1 | 1 |
| 90 | ul. Wojska Polskiego 28 | LG | S12EQ UA3 | 1 |
| 91 | ul. Wojska Polskiego 28 | ROMIX | AC2S2.6 | 1 |
| 92 | ul. Wojska Polskiego 28 | ROMIX multi | AC2M6.1 | 1 |
| 93 | ul. Wojska Polskiego 28 | ROMIX multi | AC2M6.1 | 1 |
| 94 | ul. Wojska Polskiego 28 | MDV | MSCO9HRN1 | 1 |
| 95 | ul. Wojska Polskiego 28 | Samsung multi | kaseta mała | 1 |
| 96 | ul. Wojska Polskiego 28 | Samsung multi | kaseta mała | 1 |
| 97 | ul. Wojska Polskiego 28 | Samsung multi | kaseta mała | 1 |
| 98 | ul. Wojska Polskiego 28 | LG | ES-H096JLAO | 1 |
| 99 | ul. Wojska Polskiego 28 | GREE | GWH12QB-K6DNA | 1 |
| 100 | ul. Wojska Polskiego 28 | LG | ES-H112LLAO | 1 |
| 101 | ul. Wojska Polskiego 28 | LG | ES-H096JLAO | 1 |
| 102 | ul. Wojska Polskiego 28 | LG | MS09AC | 1 |
| 103 | ul. Wojska Polskiego 28 | LG | MS09AC | 1 |
| 104 | ul. Wojska Polskiego 28 | LG | MS09AC | 1 |
| 105 | ul. Wojska Polskiego 28 | LG | MS09AC | 1 |
| 106 | ul. Wojska Polskiego 28 | Romix | 2M6.1 | 1 |
| 107 | ul. Wojska Polskiego 28 | Romix | 2M6.1 | 1 |
| 108 | ul. Wojska Polskiego 28 | Romix | 2M6.1 | 1 |
| 109 | ul. Wojska Polskiego 28 | Romix | 2M6.1 | 1 |
| 110 | ul. Wojska Polskiego 28 | Daikin | brak | 1 |
| 111 | ul. Wojska Polskiego 28 | LG | S18AC | 2 |
| 112 | ul. Wojska Polskiego 28 | GREE | KFR-70G/NA1 | 2 |
| 113 | ul. Wojska Polskiego 28 | INNOVA multi | IGBV56F5A | 1 |
| 114 | ul. Wojska Polskiego 28 | INNOVA multi | IGBV56F5A | 1 |
| 115 | ul. Wojska Polskiego 28 | Hitachi | RAK-35WE | 1 |
| 116 | ul. Wojska Polskiego 28 | LG | obraz | 1 |
| 117 | ul. Wojska Polskiego 28 | Cooper Hunter multi | CH-S07FTXF-Q | 1 |
| 118 | ul. Wojska Polskiego 28 | Cooper Hunter multi | CH-S07FTXF-Q | 1 |
| 119 | ul. Wojska Polskiego 28 | LG | MT11R NU1 | 1 |
| 120 | ul. Wojska Polskiego 28 | LG | CT09F NR0 | 1 |
| 121 | ul. Wojska Polskiego 28 | LG | CT09F NR0 | 1 |
| 122 | ul. Wojska Polskiego 28 | Gree | GWH12QB-K3DNA | 1 |
| 123 | ul. Wojska Polskiego 28 | Gree | GWH12QB-K3DNA | 1 |
| 124 | ul. Wojska Polskiego 28 | LG | MS09AC | 1 |
| 125 | ul. Wojska Polskiego 28 | LG | MS09AC | 1 |
| 126 | ul. Wojska Polskiego 28 | LG | ES-H186KLAO | 1 |
| 127 | ul. Wojska Polskiego 28 | GREE Multi | 62371GWH12RB-K3DNA36/1 | 1 |
| 128 | ul. Wojska Polskiego 28 | GREE Multi | 62371GWH12RB-K3DNA36/1 | 1 |
| 129 | ul. Wojska Polskiego 28 | Cooper Hunter multi | CH-S24FTXF-NG | 2 |
| 130 | ul. Wojska Polskiego 28 | MDV multi | MSAFBU-12HRDN8-QRD0GW | 1 |
| 131 | ul. Wojska Polskiego 28 | MDV multi | MSAFBU-12HRDN8-QRD0GW | 1 |
| 132 | ul. Wojska Polskiego 28 | MDV multi | MSAFBU-12HRDN8-QRD0GW | 1 |
| 133 | ul. Wojska Polskiego 28 | Rotenso | K50Vi | 1 |
| 134 | ul. Wojska Polskiego 28 | LG | brak | 1 |
| 135 | ul. Wojska Polskiego 28 | MDV multi | MSAFBU-12HRDN8-QRD0GW | 1 |
| 136 | ul. Wojska Polskiego 28 | MDV multi | MSAFBU-12HRDN8-QRD0GW | 1 |
| 137 | ul. Wojska Polskiego 28 | Rotenso | K50Vi | 1 |
| 138 | ul. Wojska Polskiego 28 | MDV multi | MSAFBU-12HRDN8-QRD0GW | 1 |
| 139 | ul. Wojska Polskiego 28 | MDV multi | MSAFBU-12HRDN8-QRD0GW | 1 |
| 140 | ul. Wojska Polskiego 28 | MDV | MSAFBU-12HRDN8-QRD0GW | 1 |
| 141 | ul. Wojska Polskiego 28 | MDV multi | MSAFBU-12HRDN8-QRD0GW | 1 |
| 142 | ul. Wojska Polskiego 28 | MDV multi | MSAFBU-12HRDN8-QRD0GW | 1 |
| 143 | ul. Wojska Polskiego 28 | MDV multi | MSAFBU-12HRDN8-QRD0GW | 1 |
| 144 | ul. Wojska Polskiego 28 | MDV multi | MSAFBU-12HRDN8-QRD0GW | 1 |
| 145 | ul. Wojska Polskiego 38/42 | Cooper Hunter | CH-IU36NM4 | 2 |
| 146 | ul. Wojska Polskiego 38/42 | Gree | GWH71W | 2 |
| 147 | ul. Wołyńska 33 | Gree | E12ELNSH | 1 |
| 148 | ul. Wołyńska 33 | LG | A18AH | 1 |
| 149 | ul. Wołyńska 33 | Rcool | TAC+18 | 1 |
| 150 | ul. Wołyńska 33 | LG | LS-T186AAL | 1 |
| 151 | ul. Wołyńska 33 | LG | lv d.24gacl | 1 |
| 152 | ul. Wołyńska 33 | LG | lv d.24gacl | 1 |
| 153 | ul. Wołyńska 33 | Sinclair | ASH-24BIW/W | 1 |
| 154 | ul. Wołyńska 33 | Rotenso | U26Wi | 1 |
| 155 | ul. Wołyńska 33 | Vesser | WGC09IT | 1 |
| 156 | ul. Wołyńska 33 | Vesser | WGC09IT | 1 |
| 157 | ul. Wołyńska 33 | Cooper Hunter | CH-S18FTXF-NG | 1 |
| 158 | ul. Wołyńska 33 | Vesser | WGC09IT | 1 |
| 159 | ul. Wołyńska 33 | Vesser | WGC12IT | 1 |
| 160 | ul. Wołyńska 33 | Vesser | WGC12IT | 1 |
| 161 | ul. Wołyńska 33 | Vesser | WGC09IT | 1 |
| 162 | ul. Wołyńska 33 | Vesser | WGC24IT | 1 |
| 163 | ul. Wołyńska 33 | Vesser | WGC12IT | 1 |
| 164 | ul. Wołyńska 33 | Vesser | WGC12IT | 1 |
| 165 | ul. Wołyńska 33 | Tectro | TS525 | 1 |
| 166 | ul. Wołyńska 33 | LG | PC12SQ | 1 |
| 167 | ul. Wołyńska 33 | LG | LS-T186AAL | 1 |
| 168 | ul. Wołyńska 33 | LG | S18AHP | 1 |
| 169 | ul. Wołyńska 33 | Romix | AC 2s3.5 | 1 |
| 170 | ul. Wołyńska 33 | Romix | AC 2s3.5 | 1 |
| 171 | ul. Wołyńska 33 | Gree | GWH09QB | 1 |
| 172 | ul. Wołyńska 33 | Gree | GWH09QB | 1 |
| 173 | ul. Wołyńska 33 | Cooper Hunter | ch-s12ftxe | 1 |
| 174 | ul. Wołyńska 33 | Cooper Hunter | ch-s12ftxe | 1 |
| 175 | ul. Wołyńska 33 | LG | brak | 1 |
| 176 | ul. Wołyńska 33 | Daikin | FTXB35C2V1B | 1 |
| 177 | ul. Wołyńska 33 | Gree | GWH12QC | 1 |
| 178 | ul. Wołyńska 33 | Gree | GWH09QC | 1 |
| 179 | ul. Wołyńska 33 | Cooper Hunter | CH-S18FTXF-NG | 1 |
| 180 | ul. Wołyńska 33 | Daikin | FTXB35C2V1B | 1 |
| 181 | ul. Wołyńska 33 | Daikin | FTXB35C2V1B | 1 |
| 182 | ul. Wołyńska 33 | Daikin | FTXB35C2V1B | 1 |
| 183 | ul. Wołyńska 33 | nie opisana | brak | 1 |
| 184 | ul. Wołyńska 33 | York | YJEB12FS-AAA | 1 |
| 185 | ul. Wołyńska 33 | MDV | MSG09HRN2 | 1 |
| 186 | ul. Wołyńska 35 | Gree | GWH12AGB | 1 |
| 187 | ul. Wołyńska 35 | Romix | AC3S8.2 | 1 |
| 188 | ul. Wołyńska 35 | Gree | GWH12YC | 1 |
| 189 | ul. Wołyńska 35 | Panasonic | CU-PW12CKE | 1 |
| 190 | ul. Wołyńska 35 | LG | E12EL NSH | 1 |
| 191 | ul. Wołyńska 35 | LG | E12EM NSH | 1 |
| 192 | ul. Wołyńska 35 | Gree | GUD 71T | 1 |
| 193 | ul. Wołyńska 35 | LG | P12EN-NSJ | 1 |
| 194 | ul. Wołyńska 35 | LG | UV24H | 1 |
| 195 | ul. Wołyńska 35 | LG | P12EN.UA3 | 1 |
| 196 | ul. Wołyńska 35 | Roller | HVST-804 | 1 |
| 197 | ul. Wołyńska 35 | LG | P12EN-NSJ | 1 |
| 198 | ul. Wołyńska 35 | Haier | AS18TD2HRA | 1 |
| 199 | ul. Wołyńska 35 | MDV | MSG-07HRNZ | 1 |
| 200 | ul. Wołyńska 35 | Haier | AS35TABHRA | 1 |
| 201 | ul. Wołyńska 35 | LG | MS12AH | 1 |
| 202 | ul. Wołyńska 35 | MDV | MSC-12HRN1 | 1 |
| 203 | ul. Wołyńska 35 | MDV | MSC-12HRN1 | 1 |
| 204 | ul. Wołyńska 35 | MDV | MSC-12HRN1 | 1 |
| 205 | ul. Wołyńska 35 | MDV | MSG-07HRN2 | 1 |
| 206 | ul. Wołyńska 35 | Cooper Hunter | CH-S09FTXF-NG | 1 |
| 207 | ul. Wojska Polskiego 48 | LG | Auuw 18gd | 1 |
| 208 | ul. Wojska Polskiego 48 | ROMIX | AC 2C 3,5 | 1 |
| 209 | ul. Wojska Polskiego 48 | ROMIX | AC 2C 3,5 | 1 |
| 210 | ul. Wojska Polskiego 48 | MDV | MOAB03-09-HFN8 | 1 |
| 211 | ul. Wojska Polskiego 48 | Daikin | R100FJY1 | 1 |
| 212 | ul. Szydłowska 43 | Mitsubishi | SRK50ZMY-S | 1 |
| 213 | ul. Szydłowska 43 | Mitsubishi | SRK35ZMY-S | 1 |
| 214 | ul. Szydłowska 43 | Mitsubishi | SRK363ZMY-S | 1 |
| 215 | ul. Szydłowska 43 | Sinclair | ASH-09BIV | 1 |
| 216 | ul. Szydłowska 43 | Vesser | GC091T | 1 |
| 217 | ul. Dojazd 7 | Aermec | FCA 64 | 1 |
| 218 | ul. Dojazd 7 | Aermec | FCA 64 | 1 |
| 219 | ul. Dojazd 7 | Aermec | FCA 64 | 1 |
| 220 | ul. Dojazd 7 | Aermec | FCA 64 | 1 |
| 221 | ul. Dojazd 7 | Aermec | FCA 64 | 1 |
| 222 | ul. Dojazd 7 | Aermec | FCA 124 | 1 |
| 223 | ul. Dojazd 7 | Aermec | FCA 124 | 1 |
| 224 | ul. Dojazd 7 | Aermec | brak | 1 |
| 225 | ul. Dojazd 7 | Aermec | brak | 1 |
| 226 | ul. Dojazd 11 | AIRCOOL | brak | 2 |
| 227 | ul. Dojazd 11 | AIRCOOL | brak | 2 |
| 228 | ul. Dojazd 11 | AIRCOOL | brak | 2 |
| 229 | ul. Dąbrowskiego 159 | Gree | GWH18YD | 2 |
| 230 | ul. Piątkowska 94 | Cooper Hunter | CH-S18FTXF-NG | 1 |
| 231 | ul. Piątkowska 94 | MDV multi | brak | 1 |
| 232 | ul. Piątkowska 94 | MDV multi | brak | 1 |
| 233 | ul. Piątkowska 94 | MDV multi | brak | 1 |
| 234 | ul. Piątkowska 94 | MDV multi | brak | 1 |
| 235 | ul. Piątkowska 94 | MDV multi | brak | 1 |
| 236 | ul. Piątkowska 94 | MDV multi | brak | 1 |
| 237 | ul. Piątkowska 94 | MDV multi | brak | 1 |
| 238 | ul. Piątkowska 94 | MDV multi | brak | 1 |
| 239 | ul. Piątkowska 94 | MDV multi | brak | 1 |
| 240 | ul. Piątkowska 94 | MDV multi | brak | 1 |
| 241 | ul. Piątkowska 94 | MDV multi | brak | 1 |
| 242 | ul. Piątkowska 94 | MDV multi | brak | 1 |
| 243 | ul. Piątkowska 94 | MDV multi | brak | 1 |
| 244 | ul. Piątkowska 94 | MDV multi | brak | 1 |
| 245 | ul. Piątkowska 94 | MDV multi | brak | 1 |
| 246 | ul. Piątkowska 94 | MDV multi | brak | 1 |
| 247 | ul. Piątkowska 94 | MDV multi | brak | 1 |
| 248 | ul. Piątkowska 94 | MDV multi | brak | 1 |
| 249 | ul. Piątkowska 94 | MDV multi | brak | 1 |
| 250 | ul. Piątkowska 94 | MDV multi | brak | 1 |
| 251 | ul. Piątkowska 94 | Toshiba | RAV-164K-PE | 1 |
| 252 | ul. Piątkowska 94 | Toshiba | RAV-164K-PE | 1 |
| 253 | ul. Piątkowska 94 | Toshiba | RAV-134K-PE | 1 |
| 254 | ul. Piątkowska 94 | Toshiba | RAV-164K-PE | 1 |
| 255 | ul. Piątkowska 94 | Toshiba |  | 1 |
| 256 | ul. Piątkowska 94 | Toshiba |  | 1 |
| 257 | ul. Piątkowska 94 | Romix | brak | 1 |
| 258 | ul. Piątkowska 94 | Romix | brak | 1 |
| 259 | ul. Piątkowska 94 | Toshiba | RAV-182C-PE | 1 |
| 260 | ul. Piątkowska 94 | Toshiba | RAV-105KK-P-1 | 1 |
| 261 | ul. Słoneczna 1, Złotniki | Gree | GWH24QE-KGPNZCI | 1 |
| 262 | ul. Słoneczna 1, Złotniki | Toshiba | RAS-16BKV-E | 1 |
| 263 | ul. Słoneczna 1, Złotniki | Hitachi | RAK-25PED | 1 |
| 264 | ul. Słoneczna 1, Złotniki | Hitachi | RAK-25PED | 1 |
| 265 | ul. Słoneczna 1, Złotniki | Hitachi | RAK-25PED | 1 |
| 266 | ul. Słoneczna 1, Złotniki | LG | kaseta | 1 |
| 267 | ul. Słoneczna 1, Złotniki | LG | kaseta | 1 |

Urządzenia na gwarancji producenta:

| LP. | Lokalizacja urządzenia | Marka | Model | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ul. Wojska Polskiego 28 | LG | 2 agregaty zewnętrzne VRV | 2 |
| 2 | ul. Wojska Polskiego 28 | LG | 21 jednostek wewnętrzny VRV | 2 |
| 3 | ul. Wojska Polskiego 38/42 | LG | 1 agregat zewnętrzny VRV | 2 |
| 4 | ul. Wojska Polskiego 38/42 | LG | 8 jednostek wewnętrzny VRV | 2 |

DLA CZĘŚCI NR 3 - konserwacja urządzeń wentylacyjnych:

| LP. | Lokalizacja urządzenia | Marka | Model | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy* | Wymiana filtrów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ul. Wojska Polskiego 71F | Swegon | Gold 014 | 1 |  |
| 2 | ul. Wojska Polskiego 71c | VTS | VS-15-R-H-T | 1 |  |
| 3 | ul. Wojska Polskiego 71c | VTS | VS-15-R-H-T | 1 |  |
| 4 | ul. Wojska Polskiego 71c | VTS | VS-10-R-H-T | 1 |  |
| 5 | ul. Wojska Polskiego 75 | VTS | VVS100 | 2 |  |
| 6 | ul. Wojska Polskiego 30 | Swegon | Gold 20DRX | 2 |  |
| 7 | ul. Wojska Polskiego 30 | Swegon | Silver 09 | 2 |  |
| 8 | ul. Wojska Polskiego 30 | Dospel | Daimos OIN-5A | 2 |  |
| 9 | ul. Wojska Polskiego 31/33 | GEA | AT Plus | 2 |  |
| 10 | ul. Wojska Polskiego 31/33 | VTS | V10 | 1 |  |
| 11 | ul. Wojska Polskiego 31/33 | VTS | V30 | 1 |  |
| 12 | ul. Wojska Polskiego 31/33 | VTS | V30 | 1 |  |
| 13 | ul. Wojska Polskiego 31/33 | VTS | V30 | 1 |  |
| 14 | ul. Wojska Polskiego 31/33 | VTS | V30 | 1 |  |
| 15 | ul. Wojska Polskiego 28 | Swegon | GOLD 20 CRX | 2 |  |
| 16 | ul. Wojska Polskiego 28 | Swegon | GOLD 20 CRX | 2 |  |
| 17 | ul. Wojska Polskiego 28 | Swegon | GOLD 25 CRX | 2 |  |
| 18 | ul. Wojska Polskiego 28 | Swegon | GOLD 25 CRX | 2 |  |
| 19 | ul. Wojska Polskiego 28 | Clima Product | 12503/10 | 1 |  |
| 20 | ul. Wojska Polskiego 28 | Duplex | 2500 multi | 1 |  |
| 21 | ul. Wojska Polskiego 28 | Ekozefir | RK-1500 | 1 |  |
| 22 | ul. Wojska Polskiego 28 | Ekozefir | RK-1500 | 1 |  |
| 23 | ul. Wojska Polskiego 38/42 | VTS | VS21B.FLT | 1 |  |
| 24 | ul. Wojska Polskiego 38/42 | Ventus | VV055-L-FHV | 1 |  |
| 25 | ul. Wojska Polskiego 38/42 | Ventus | VV055-L-FHV | 1 |  |
| 26 | ul. Wojska Polskiego 38/42 | Swegon | Gold 25CRX 0714 | 1 |  |
| 27 | ul. Wołyńska 33 | Vallox | 130E, 3500E | 1 |  |
| 28 | ul. Wołyńska 35 | GEA | AT Plus | 1 |  |
| 29 | ul. Wołyńska 35 | GEA | AT Plus | 1 |  |
| 30 | ul. Wołyńska 35 | GEA | AT Plus | 1 |  |
| 31 | ul. Wołyńska 35 | VTS | CV1 | 1 |  |
| 32 | ul. Wołyńska 35 | VTS | VS40 | 2 |  |
| 33 | ul. Wojska Polskiego 50 | Systemair | Danvent DV-40 | 1 |  |
| 34 | ul. Wojska Polskiego 50 | Swegon | Gold 20 CRX | 2 |  |
| 35 | ul. Wojska Polskiego 48 | GEA | AT Plus | 3 | TAK |
| 36 | ul. Wojska Polskiego 48 | GEA | AT Plus | 3 | TAK |
| 37 | ul. Wojska Polskiego 48 | GEA | AT Plus | 3 | TAK |
| 38 | ul. Wojska Polskiego 48 | GEA | AT Plus | 3 | TAK |
| 39 | ul. Wojska Polskiego 52 | GEA | brak | 1 |  |
| 40 | ul. Wojska Polskiego 52 | GEA | brak | 1 |  |
| 41 | ul. Wojska Polskiego 52 | GEA | brak | 1 |  |
| 42 | ul. Szydłowska 50 | Swegon | Gold 20 C211 | 1 |  |
| 43 | ul. Szydłowska 51 | VTS | VS-10-R-H-T | 2 |  |
| 44 | ul. Szydłowska 43 | Juwent | CSK-05-S-W-L/1-6/1-6-O/V | 3 | TAK |
| 45 | ul. Szydłowska 43 | Juwent | CP1 | 3 | TAK |
| 46 | ul. Szydłowska 43 | Juwent | CSK-15-H-W-P/1-6/1-6-G/V | 3 | TAK |
| 47 | ul. Szydłowska 43 | Juwent | CP1 | 3 | TAK |
| 48 | ul. Szydłowska 43 | Juwent | CSK-30-H-W-L/1-6/1-6-G/V | 3 | TAK |
| 49 | ul. Szydłowska 43 | Juwent | CSK-15-H-D-L/1-6/1-3/K/V | 3 | TAK |
| 50 | ul. Szydłowska 43 | Juwent | CSK-15 | 3 | TAK |
| 51 | ul. Szydłowska 43 | Juwent | CSK-15-H-D-P/1-6/1-6-G/V | 3 | TAK |
| 52 | ul. Szydłowska 43 | Juwent | CSK-05-S-D-P/1-6/1-4/G/V | 3 | TAK |
| 53 | ul. Dojazd 7 | Clima Product | Golem | 2 |  |
| 54 | ul. Dojazd 7 | Clima Product | Hermes | 2 |  |
| 55 | ul. Dojazd 7 | Clima Product | 8556-/08 | 2 |  |
| 56 | ul. Dojazd 7 | Clima Product | Golem G-176-2-S-L 8557-/08 | 2 |  |
| 57 | ul. Dojazd 11 | Clima Product | CP-r 4063 | 2 |  |
| 58 | ul. Dojazd 11 | Clima Product | CP-r 4064 | 2 |  |
| 59 | ul. Dojazd 11 | Clima Product | CP-r 4065 | 2 |  |
| 60 | ul. Dojazd 11 | Clima Product | CP-r 4066 | 1 |  |
| 61 | ul. Dojazd 11 | Clima Product | CP-r 4066-1 | 1 |  |
| 62 | ul. Botaniczna 1 | Swegon | Gold | 1 |  |
| 63 | ul. Piątkowska 94/3A | VBW | BS-2 | 2 |  |
| 64 | ul. Piątkowska 94/3A | VBW | BS-2 | 2 |  |
| 65 | ul. Piątkowska 94/3A | Bartosz | DNWB-C2_NE | 2 |  |
| 66 | ul. Piątkowska 94/3A | Bartosz | DNWB-C2_NE | 2 |  |
| 67 | ul. Piątkowska 94/3B | VBW | BS-2 | 2 |  |
| 68 | ul. Piątkowska 94/3B | VBW | BS-2 | 2 |  |
| 69 | ul. Piątkowska 94/3C | VBW | BS-2 | 2 |  |
| 70 | ul. Piątkowska 94/3C | VBW | BS-3 | 2 |  |
| 71 | ul. Piątkowska 94 | VTS | CP1 | 1 |  |
| 72 | ul. Piątkowska 94 | VTS | CP1 | 1 |  |
| 73 | ul. Piątkowska 94 | VTS | CP1 | 1 |  |
| 74 | ul. Piątkowska 94 | VTS | CP1 | 1 |  |

*trzeci serwis polega tylko na wymianie filtrów w centralach wentylacyjnych