FORMULARZ OFERTY

OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO

ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o.

81-213 Gdynia, ul. Opata Hackiego 14

**Pełne dane adresowe Wykonawcy/Wykonawców:**

Nazwa (firma)/imię nazwisko……………………………………………………………………….……

Adres ………………………………………………………………………….…………………………………….

Adres do korespondencji ………………………………………………………………..….…………….

Nr telefonu/nr faksu …………………………………………………………………......…………..……

Nr NIP …………………………………… Nr REGON ………………..………………………………………

e-mail: ……………………………………………………………………………….………………………………

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na **Sukcesywny zakup płóz i manszet:**

1. Oferujemy **wykonanie przedmiotu zamówienia** za cenę:

**wartość netto: ........................ zł**

**VAT: ....................................... zł**

**cena brutto: ........................... zł**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nr indeksu** | **Nazwa towaru** | **J.m.** | **Szacunkowa ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **% VAT** | **Wartość brutto** | **Producent** | **Kraj pochodzenia** |
| 1 | 14397 | MANSZETA TYPU "N", 300 X 500 (325 X 513 X 75), MATERIAŁ EPDM, 2 SZT. OPASEK ZACISKOWYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 161366 | MANSZETA TYPU "N", 300 X 450 (325 X 455 X 75), MATERIAŁ EPDM, 2 SZT. OPASEK ZACISKOWYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 162251 | MANSZETA TYPU "N", 200 X 300 (225 X 330 X 75), MATERIAŁ EPDM, 2 SZT. OPASEK ZACISKOWYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 162252 | MANSZETA TYPU "N", 150 X 200 (162 X 225 X 75), MATERIAŁ EPDM, 2 SZT. OPASEK ZACISKOWYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 162927 | MANSZETA TYPU "N", 150 X 300 (162 X 330 X 75), MATERIAŁ EPDM, 2 SZT. OPASEK ZACISKOWYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 164361 | MANSZETA TYPU "N", 240 X 400 (252 X 415 X 75), MATERIAŁ EPDM, 2 SZT. OPASEK ZACISKOWYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 165731 | MANSZETA TYPU "N", 150 X 250 (162 X 275 X 75), MATERIAŁ EPDM, 2 SZT. OPASEK ZACISKOWYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 165732 | MANSZETA TYPU "N", 125 X 250 (131 X 275 X 75), MATERIAŁ EPDM, 2 SZT. OPASEK ZACISKOWYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 167131 | MANSZETA TYPU "N", 400 X 500 (410 X 513 X 75), MATERIAŁ EPDM, 2 SZT. OPASEK ZACISKOWYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 167560 | MANSZETA TYPU "N", 400 X 600 (410 X 615 X 75), MATERIAŁ EPDM, 2 SZT. OPASEK ZACISKOWYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 167562 | PŁOZY TYPU "R", DO MONTAŻU NA RURACH PRZEWODOWYCH, MATERIAŁ PE HD, O ZAKRESIE ŚREDNIC STOSOWANIA 391 - 420 MM, ILOŚĆ ELEMENTÓW 10, WYSOKOŚĆ PŁOZY 72 MM, 2 SZT. TAŚMY ZE STALI KWASOODPORNEJ | kpl | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 167949 | MANSZETA TYPU "N", 300 X 400 (325 X 415 X 75), MATERIAŁ EPDM, 2 SZT. OPASEK ZACISKOWYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 168881 | MANSZETA TYPU "N", 100 X 200 (112 X 225 X 75), MATERIAŁ EPDM, 2 SZT. OPASEK ZACISKOWYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 169323 | PŁOZY TYPU "BR", DO MONTAŻU NA RURACH PRZEWODOWYCH, MATERIAŁ PE HD, O ZAKRESIE ŚREDNIC STOSOWANIA 102 - 111 MM, ILOŚĆ ELEMENTÓW 10, WYSOKOŚĆ PŁOZY 15 MM | kpl | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 169502 | MANSZETA TYPU "N", 125 X 200 (131 X 225 X 75), MATERIAŁ EPDM, 2 SZT. OPASEK ZACISKOWYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 170500 | PŁOZY TYPU "L", DO MONTAŻU NA RURACH PRZEWODOWYCH, MATERIAŁ PE HD, O ZAKRESIE ŚREDNIC STOSOWANIA 200 - 220 MM, ILOŚĆ ELEMENTÓW 10, WYSOKOŚĆ PŁOZY 40 MM, ŁĄCZENIE ŚRUBOWE WYKONANE Z NYLONU | kpl | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 170722 | PŁOZY TYPU "BR", DO MONTAŻU NA RURACH PRZEWODOWYCH, MATERIAŁ PE HD, O ZAKRESIE ŚREDNIC STOSOWANIA 133 - 142 MM, ILOŚĆ ELEMENTÓW 13, WYSOKOŚĆ PŁOZY 25 MM | kpl | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 170723 | PŁOZY TYPU "BR", DO MONTAŻU NA RURACH PRZEWODOWYCH, MATERIAŁ PE HD, O ZAKRESIE ŚREDNIC STOSOWANIA 153 - 163 MM, ILOŚĆ ELEMENTÓW 15, WYSOKOŚĆ PŁOZY 15 MM | kpl | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 171456 | PŁOZY TYPU "BR", DO MONTAŻU NA RURACH PRZEWODOWYCH, MATERIAŁ PE HD, O ZAKRESIE ŚREDNIC STOSOWANIA 143 - 152 MM, ILOŚĆ ELEMENTÓW 14, WYSOKOŚĆ PŁOZY 15 MM | kpl | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 171457 | PŁOZY TYPU "BR", DO MONTAŻU NA RURACH PRZEWODOWYCH, MATERIAŁ PE HD, O ZAKRESIE ŚREDNIC STOSOWANIA 122 - 132 MM, ILOŚĆ ELEMENTÓW 12, WYSOKOŚĆ PŁOZY 15 MM | kpl | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 171458 | PŁOZY TYPU "BR", DO MONTAŻU NA RURACH PRZEWODOWYCH, MATERIAŁ PE HD, O ZAKRESIE ŚREDNIC STOSOWANIA 112 - 121 MM, ILOŚĆ ELEMENTÓW 11, WYSOKOŚĆ PŁOZY 15 MM | kpl | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 171460 | PŁOZY TYPU "R'', DO MONTAŻU NA RURACH PRZEWODOWYCH, MATERIAŁ PE HD, O ZAKRESIE ŚREDNIC STOSOWANIA 192 - 225 MM, ILOŚĆ ELEMENTÓW 5, WYSOKOŚĆ PŁOZY 28 MM, 2 SZT. TAŚMY ZE STALI KWASOODPORNEJ | kpl | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 171539 | PŁOZY TYPU "ZR", DO MONTAŻU NA RURACH PRZEWODOWYCH, MATERIAŁ PE HD, O ZAKRESIE ŚREDNIC STOSOWANIA 428 - 469 MM, ILOŚĆ ELEMENTÓW 11, WYSOKOŚĆ PŁOZY 35 MM | kpl | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 171540 | PŁOZY TYPU "ZR", DO MONTAŻU NA RURACH PRZEWODOWYCH, MATERIAŁ PE HD, O ZAKRESIE ŚREDNIC STOSOWANIA 470 - 511 MM, ILOŚĆ ELEMENTÓW 12, WYSOKOŚĆ PŁOZY 35 MM | kpl | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 171541 | PŁOZY TYPU "ZR", DO MONTAŻU NA RURACH PRZEWODOWYCH, MATERIAŁ PE HD, O ZAKRESIE ŚREDNIC STOSOWANIA 512 - 553 MM, ILOŚĆ ELEMENTÓW 13, WYSOKOŚĆ PŁOZY 35 MM | kpl | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 171542 | PŁOZY TYPU "ZR", DO MONTAŻU NA RURACH PRZEWODOWYCH, MATERIAŁ PE HD, O ZAKRESIE ŚREDNIC STOSOWANIA 554 - 595 MM, ILOŚĆ ELEMENTÓW 14, WYSOKOŚĆ PŁOZY 35 MM | kpl | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 171544 | PŁOZY TYPU "ZR", DO MONTAŻU NA RURACH PRZEWODOWYCH, MATERIAŁ PE HD, O ZAKRESIE ŚREDNIC STOSOWANIA 638 - 679 MM, ILOŚĆ ELEMENTÓW 16, WYSOKOŚĆ PŁOZY 35 MM | kpl | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 171547 | PŁOZY TYPU "ZR", DO MONTAŻU NA RURACH PRZEWODOWYCH, MATERIAŁ PE HD, O ZAKRESIE ŚREDNIC STOSOWANIA 764 - 805 MM, ILOŚĆ ELEMENTÓW 19, WYSOKOŚĆ PŁOZY 35 MM | kpl | 2 |  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM** | | | | | **X** |  | **X** |  | **X** | **X** |

1. Oświadczamy, iż spełniamy warunki dotyczące:
2. posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
3. posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
4. sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
5. zdolności technicznej lub zawodowej.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania niniejszej oferty.
7. Oświadczamy, iż niniejsza oferta spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w specyfikacji warunków zamówienia.
8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia, czyli przez **30 dni** od terminu składania ofert.
9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią wzoru umowy (**załącznik** nr 2 do SWZ), przyjmujemy go bez zastrzeżeń i w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do podpisania umowy w tej treści.
10. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie **od dnia podpisania umowy do 30.06.2026 r.**
11. Przyjmujemy termin płatności w ciągu 30 dni od daty złożenia faktury.
12. Upoważniamy Zamawiającego (bądź uprawnionych przedstawicieli) do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie zaświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia każdych aspektów naszej oferty.
13. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe (za składanie nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 297 KK).
14. Oświadczamy, że posiadamy\*/nie posiadamy\* status/u\* dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 424 z późn. zm.).
15. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[1]](#footnote-1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu[[2]](#footnote-2). \*
16. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)[[3]](#footnote-3).
17. Do oferty załączone zostały następujące oświadczenia i dokumenty:
18. Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy\*,
19. Odpis z właściwego rejestru,
20. Inne dokumenty:

…………………………………………………

.................................., dnia ........................

*\*niepotrzebne skreślić*

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). [↑](#footnote-ref-1)
2. W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (poprzez jego wykreślenie). [↑](#footnote-ref-2)
3. Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

   1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

   2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

   3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. [↑](#footnote-ref-3)