## Zał. Nr 1A.1- Zadanie Nr 1
Numer referencyjny: ZZP.261.07.2021 | [12 empty] | Załącznik nr 1A.1
Dostawa profesjonalnej chemii basenowej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o., wg. zdań 1-3
ZADANIE NR 1
Kosztorys ofertowy
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Zapotrzebowana ilość / 24 MIESIĘCE | [5 empty] | Proponowany przez Wykonawcę preparat (nazwa) | Proponowana przez Wykonawcę wielkość opakowania bezpośredniego | Proponowana przez Wykonawcę ilość opakowań | Stawka podatku VAT % | Cena jednostkowa brutto za kg | Wartość brutto (kol.9 x kol.14)
|  |  | CSR Łabędzia | Stadion KRESOWA | Klub Sportowy LUBLINIANKA | Aqua Lublin | Słoneczy Wrotków | Razem MOSIR
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9)=(4+5+6+7+8) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15)
1 | Płynny stabilny preparat chlorowy do dezynfekcji wody basenowej za pomocą pompy dozującej bezpośrednio z opakowania producenta. Wodny roztwór stabilizowanego podchlorynu sodu, zawierający środek sekwestrujący przeciwko inkrustacji pomp i zaworów dozujących, nie zawierający kwasu cyjanurowego. Preparat gwarantujący rzeczywistą zawartość aktywnego chloru w produkcie na poziomie 155g/l -198g/l (ok.13%-16,5%). Miernikiem zawartości aktywnego chloru winien być atest składu chemicznego surowca (świadectwo jakości) wystawiony przez jego producenta. Preparat winien być dostarczony w nieprzezroczystych, oryginalnych opakowaniach z zamknięciami z odpowietrzaczem zapobiegającym puchnięciu kanistrów. Opakowania muszą być zaopatrzone w etykiety identyfikujące dany produkt, określające jego parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne i użytkowe oraz termin jego gwarancji (ważności) oraz posiadać specjalną nakrętkę zabezpieczoną plombą producenta. Produkt musi znajdować się na wykazie produktów biobójczych prowadzonych przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Preparatów Biobójczych. Na etykiecie powinien być umieszczony numer rejestracji produktu przez w/w jednostkę. Termin gwarancji preparatu - 6 miesięcy (minimum 3 miesiące od daty dostawy do magazynu Zamawiającego). Opakowania 35kg. Podchloryn sodowy lub równoważny. | kg | 24500 |  | 140 | 6720 | 25200 | 56560
2 | Płynny regulator pH do dozowania za pomocą pompy dozującej bezpośrednio z opakowania producenta, obniżający wartość pH z zakresu alkalicznego (ponad 7,6) do zakresu idealnego (7,0-7,4), wolny od chlorków, zawiera min. 49% kwasu siarkowego i inhibitory korozji, Opakowania 35kg. Typu korektor pH minus płynny lub równoważny. | kg | 10500 |  |  | 36120 | 14000 | 60620
3 | Płynny, całkowicie nie pieniący się, szerokopasmowy środek glonobójczy, bakteriobójczy, grzybobójczy, wysoko skoncentrowany, zawierający min. 36% kationowych polimerów amin czwartorzędowych. Wolny od chloru i metali ciężkich. Ulegający biodegradacji. Produkt musi znajdować się na wykazie produktów biobójczych prowadzonych przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Preparatów Biobójczych. Na etykiecie powinien być umieszczony numer rejestracji produktu przez w/w jednostkę. Dostarczany w opakowaniach 30kg. typu Algen Super lub równoważny. | kg | 1080 |  |  | 720 | 1020 | 2820
(1): 4; (2): Wypalany/kalcynowany, z dodatkiem topników, pomocniczy materiał filtracyjny z ziemi okrzemkowej, z wysoką przenikalnością podczas szybkiej filtracji roztworów wodnych, o właściwościach: Typowe właściwości fizyczne: Kolor - Biały Jasność (G.E. Photovolt) - 80 Gęstość w stanie wilgotnym (przez odwirowanie) g/l - 336 Gęstość właściwa - 2,3 Przepuszczalność EBC (Da) - 4,2 Wilgotność (% masy produktu handlowego) - 0,1 pH (10% zawiesina) - 10,0 Typowe wielkości cząsteczek: Pozostałych na siatce 105 mikronowej (% masy) - 22,0 Pozostałych na siatce 45 mikronowej (% masy) - 60 Średnia wielkość cząstek (mikrony) - 38,9 Typowe właściwości chemiczne (% masy): Strata podczas prażenia - 0,2 SiO2 - 91,5 Al2O3 - 1,0 Fe2O3 - 1,5 CaO - 0,3 MgO - 0,3 Na2 + K2O - 2,5 P2O5 - 0,004 Dostarczany w workach 25,0 kg netto. Typu Celite 545 lub równoważny; (3): kg; (4): 8000 | 8000
5 | Płynny środek koagulacyjny działający w szerokim spektrum wartości pH do usuwania zmętnień w wodzie i instalacjach uzdatniania wody pitnej i w basenach kąpielowych, o zakresie koagulacji od pH 4,5 do 9,5, optymalnie od 6,5 do 8,0, podawany za pomocą pompy dozującej bezpośrednio z opakowania producenta, zawiera roztwór chlorku wodorotlenku glinu. Zawartość chlorku wodorotlenku glinu nie mniej niż 5 %, zawartość procentowa jonów glinu (Al3+) na poziomie 2% ±1% (czyli zakres 1-3%), zasadowość min 65%; oznaczanie zawartości procentowej jonów glinu (Al3+) oraz zasadowości należy wykonywać przy zastosowaniu procedur analitycznych opartych na Polskiej Normie PN-EN 1302 "Chemikalia do uzdatniania wody do spożycia - Koagulanty glinowe - Metody analityczne" Rodzaj opakowania – 30kg. Typu Superkalgu lub równoważny. | kg | 420 |  |  | 11520 | 240 | 12180
6 | Silnie stężony płynny środek przeznaczony do podwyższania wartości pH wody basenowej. Zawartość wodorotlenku sodu NaOH nie mniej niż 45%. Opakowanie 35 kg. Typu pH PLUS Płynny lub równoważny. | kg | 210 |  |  | 140 |  | 350
7 | Tabletki wolnorozpuszczalne, do ciągłej dezynfekcji wody, zawierające 90% aktywnego chloru Opakowanie 5 kg. Typu Chemochlor T Multitabletki (20g) lub równoważny | kg | 20 |  |  | 20 |  | 40
(1): 8; (2): Kwas cytrynowy roztwór 60% Rodzaj opakowania – 30kg.; (3): kg; (4): 240 | 240
9 | Wodny roztwór nadtlenku wodoru H2O2, stężenie 35% Opakowanie 30 kg | kg | 120 |  |  | 720 |  | 840
10 | Tabletki solne do elektrolizera o czystości 99,9%, zawierające nie więcej niż: 100 ppm substancji nierozpuszczalnych, 70 ppm wapnia (Ca), 70 ppm magnezu (Mg), 4 ppm bromu (Br), 10 ppm arsenu (As), 10 ppm ołowiu (Pb), 10 ppm rtęci (Hg), 10 ppm niklu (Ni), 10 ppm selenu (Se), 150 ppm weglanów (Na2Co3), 40g/kg siarczanów (Na2So4), 4 ppm żelaza (Fe), 0,1 miedzi (Cu), 4 ppm jodu (I), 40 ppm krzemionnki (SiO2) 0,4 ppm glinu (Al). Tabletki muszą być zgodne z normami: PN-EN 973:2009 i PN-EN14805:2008. Opakowanie 25 kg typu Sól Tabletkowana lub równoważne. | kg |  | 1000 |  | 48000 |  | 49000
(1): 11; (2): Tabletki solne do zmiękczania o zawartości chlorku sodu min 99,5%. Tabletki zgodne z normami: PN-EN 973:2009 i PN-EN 14805. Opakowanie 25 kg; (3): kg; (7): 24000 | 24000
(1): 12; (2): Kwas solny 9% - roztwór kwasu solnego o stałym stężeniu do wytwarzania dwutlenku chloru, zawartość kwasu solnego od 8,5 do 9,5% Opakowanie 30 kg; (3): kg; (7): 120 | 120
(1): 13; (2): Kwas solny 5% - roztwór kwasu solnego do czyszczenia elektrod pomiarowych Opakowanie 1 kg.; (3): kg; (7): 10 | 10
(1): 14; (2): Chloryn sodu 7,5% NaCIO2 – do wytwarzania dwutlenku chloru Opakowanie 30 kg; (3): kg; (7): 120 | 120
15 | Wysokoaktywny alkaliczny, płynny, o konsystencji żelu, środek do czyszczenia zabrudzeń, powstających na krawędzi basenu na linii wody i w rynnie przelewowej, do zmywania tworzyw sztucznych, płytek ceramicznych i folii, bardzo szybko działający, wnikający w pory i zagłębienia, przyjazny dla środowiska, bez CKW’s i substancji szkodliwych dla wód, usuwający osady pochodzenia organicznego, tłuszcze, oleje i resztki kosmetyków, długo przylegający do czyszczonej powierzchni, zawierający wodorotlenek sodu (5-10%), Opakowania 5 kg. Typu Randklar A żel lub równoważny, | kg | 20 |  |  | 240 | 20 | 280
16 | Wysokoaktywny kwaśny, płynny, o konsystencji żelu środek do czyszczenia zabrudzeń, powstających na krawędzi basenu na linii wody i w rynnie przelewowej, do zmywania tworzyw sztucznych, płytek ceramicznych i folii, bardzo szybko działający, wnikający w pory i zagłębienia, przyjazny dla środowiska, bez CKW’s i substancji szkodliwych dla wód, usuwający osady wapienne, długo przylegający do czyszczonej powierzchni, zawierający kwas solny (do 25%) oraz kwas ortofosforowy(do 10%), Opakowania 5kg. typu Randklar S żel lub równoważny, | kg | 20 |  |  | 120 |  | 140
17 | Środek zabezpieczający wodę na przezimowanie wody w basenach odkrytych, bezfosforanowy. Przeciwdziała nadmiernemu osadzaniu się zanieczyszczeń atmosferycznych i organicznych na ścianach basenu, zapobiega korozji, niszczeniu fug i ułatwia przygotowanie basenu do sezonu letniego. Substancje zawarte: mieszanina czteroskładnikowego związku amonowego, bez fosforanu. Opakowania 1 kg. Typu Calzelos lub równoważny. | kg |  |  |  | 20 | 40 | 60
(1): 18; (2): Płynny preparat zapobiegający nadmiernemu powstawaniu piany. Neutralny dla otoczenia, przeznaczony do stosowania w wodzie basenowej, whirlpoolach i wannach do hydromasażu. Np. Odpieniacz, opakowanie 5 kg; (3): kg; (7): 30 | 30
(1): 19; (2): Wodny roztwór wodorotlenku sodu NaOH stężenie 30% czysty cz. Opakowanie 5 kg; (3): kg; (7): 20 | 20
(1): 20; (2): Wegiel aktywny kokosowy granulowany, produkowany z łupin orzecha kokosowego, przeznaczony do filtrów wysokociśnieniowych granulacja 0,6-2,36 mm, dostosowany do filtrów basenowych Opakowania 20 kg np. SORBOTECH LGCO 100 lub równoważny; (3): kg; (7): 1000 | 1000
(1): 21; (2): Wegiel aktywny pyłowy, przeznaczony do filtrów niskociśnieniowych, wielowarstwowych, dostosowany do filtórw z ziemią okrzemkową. Przepuszczalnoąc min. 5,0 Darcy, o konsystencji pasty np. Adsorba A/P6 lub równoważny Opakowanie 6 kg; (3): kg; (4): 84 | 84
RAZEM BRUTTO
*cena brutto musi uwzględniać wszystkie czynniki cenotwórcze (w tym podatek VAT i cło - jeśli występuje)
**w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę preparatu w opakowaniu o innej wielkości niż określona w kol. nr 2, na Wykonawcy ciąży obowiązek prawidłowej kalkulacji ilości opakowań (kol. nr 12). W sytuacji gdy nie jest możliwa dostawa dokładnie takiej samej ilości zapotrzebowanych preparatów z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u Wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglania w górę, tj. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), którą Wykonawca będzie musiał dostarczyć, aby zostało zrealizowane zapotrzebowanie Zamawiającego ( przy założeniu powstania pewnej nadwyżki preparatu), przy czym Zamawiający nie będzie ponosić z tego tytułu dodatkowych kosztów, na co Wykonawca wyraża zgodę. Nie dopuszcza się zmiany postaci preparatu wskazanej w rubryce nr 2. Ryzyko poprawnego dostosowania ilości zaproponowanych przez Wykonawcę opakowań w stosunku do ilości kg zapotrzebowanych przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy.
…………..………..……………………………….. (Podpis )

## Zał. Nr 2.2 - Zadanie Nr 2
Numer referencyjny: ZZP.261.07.2021 | [12 empty] | Załącznik nr 1A.2
Dostawa profesjonalnej chemii basenowej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o., wg. zdań 1-3
ZADANIE NR 2
Kosztorys ofertowy
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Zapotrzebowana ilość / 24 MIESIĘCE | [5 empty] | Proponowany przez Wykonawcę preparat (nazwa) | Proponowana przez Wykonawcę wielkość opakowania bezpośredniego | Proponowana przez Wykonawcę ilość opakowań | Stawka podatku VAT % | Cena jednostkowa brutto - op. - dot. poz.1-12.3; poz. 14.1-14.3 - kg - dot. poz. nr 13) | Wartość brutto (kol.9 x kol.14)
|  |  | CSR Łabędzia | Stadion KRESOWA | Klub Sportowy LUBLINIANKA | Aqua Lublin | Słoneczy Wrotków | Razem MOSIR
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9)=(4+5+6+7+8) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15)
(1): 1; (2): Paski testowe do szybkiego pomiaru zawartości chloru wolnego (zakres 0-20 mg/ltr) i kontroli pH (zakres 6.0-9.0). Opakowanie zawierające 50 szt. pasków. np.. Dinotec EasyTest Chlor/pH lub równoważne; (3): opak.; (7): 2 | 2
2 | Roztwór wzorcowy redox 465 mV przy 20 OC Opakowanie 1000 ml . | opak. | 2 |  |  | 2 |  | 4
3 | Roztwór buforowy pH 4,0 przy 20 OC Opakowanie 1000 ml . | opak. | 2 |  |  | 2 |  | 4
4 | Roztwór buforowy pH 7,0 przy 20 OC Opakowanie 1000 ml . | opak. | 2 |  |  | 2 |  | 4
5 | Elektrolit do sond pomiarowych wolnego chloru Prominent CLE Opakowanie 100 ml . Np. Prominent lub równoważny | opak. | 4 |  |  | 8 |  | 12
(1): 6; (2): Roztwór wypełniający, 3 mol/ltr KCL, bez AgCl Opakowanie 250 ml np. Jumo lub równoważny; (3): opak.; (7): 2 | 2
(1): 7; (2): Roztwór wypełniający, 3 mol/ltr KCL, nasycony AgCl Opakowanie 250 ml . np. Jumo lub równoważny.; (3): opak.; (7): 2 | 2
(1): 8; (2): Odczynniki do pomiaru metodą miareczkowania EDTA twardości wody (dokładność do 1 mg CaCO3/ltr) Hardness 1 buffer solution Opakowanie 1000 ml . np. Hach lub równoważny.; (3): opak.; (7): 2 | 2
(1): 9; (2): Odczynniki do pomiaru metodą miareczkowania EDTA twardości wody (dokładność do 1 mg CaCO3/ltr) Hardness 2 indicator solution Opakowanie 500 ml . np. Hach lub równoważny.; (3): opak.; (7): 3 | 3
(1): 10; (2): Odczynniki do pomiaru metodą miareczkowania EDTA twardości wody (dokładność do 1 mg CaCO3/ltr) Hardness 3 test titrant solution Opakowanie 500 ml . np. Hach lub równoważny.; (3): opak.; (7): 3 | 3
11 | Wskaźniki do fotometru Dinotec typu Reagent lub równoważny:
11.1. | do pomiaru chloru DPD A, Opakowanie 17 ml | op. | 200 |  |  | 375 | 20 | 595
11.2. | do pomiaru chloru DPD B, Opakowanie 6,5 ml | op. | 200 |  |  | 300 | 16 | 516
11.3. | do pomiaru chloru DPD C, Opakowanie 5,2 ml | op. | 100 |  |  | 165 | 16 | 281
11.4. | do pomiaru pH, Opakowanie 8,0 ml | op. | 20 |  |  | 100 | 20 | 140
12 | Szybkorozpuszczalne tabletki do pomiarów fotometrycznych testerem firmy LOVIBOND:
(1): 12.1.; (2): do pomiaru chloru DPD1, w listkach po 10 tabletek, opakowania zawierające 50 listków.; (3): opak.; (8): 10 | 10
(1): 12.2.; (2): do pomiaru pH, Phenol Red. w listkach po 10 tabletek, opakowania zawierające 50 listków.; (3): opak.; (8): 8 | 8
(1): 12.3.; (2): do pomiaru chloru całkowitego DPD3, w listkach po 10 tabletek, opakowania zawierające 50 listków.; (3): opak.; (8): 4 | 4
(1): 13; (2): Tiosiarczan sodu, pentahydrat, Na2S2O3*5H2O , czysty bez domieszek, w postaci krystalicznego ciała stałego.; (3): kg; (7): 10 | 10
14 | Tabletki do pomiaru ręcznego
(1): 14.1; (2): DPD 1 Rapid - Tabletki do ręcznego pomiaru zawartości chloru w wodzie. W listkach po 10 tabletek opakowania zawierające 50 listków; (3): opak.; (8): 4 | 4
(1): 14.2; (2): Fenol red Raid - Tabletki do ręcznego pomiaru zawartości chloru w wodzie. W listkach po 10 tabletek opakowania zawierające 50 listków; (3): opak.; (8): 4 | 4
(1): 14.3; (2): DPD 3 Rapid - Tabletki do ręcznego pomiaru zawartości chloru w wodzie. W listkach po 10 tabletek, opakoania zawierające 25 listków; (3): opak.; (8): 2 | 2
RAZEM BRUTTO
*cena brutto musi uwzględniać wszystkie czynniki cenotwórcze (w tym podatek VAT i cło - jeśli występuje)
**w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę preparatu w opakowaniu o innej wielkości niż określona w kol. nr 2, na Wykonawcy ciąży obowiązek prawidłowej kalkulacji ilości opakowań (kol. nr 12). W sytuacji gdy nie jest możliwa dostawa dokładnie takiej samej ilości zapotrzebowanych preparatów z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u Wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglania w górę, tj. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), którą Wykonawca będzie musiał dostarczyć, aby zostało zrealizowane zapotrzebowanie Zamawiającego ( przy założeniu powstania pewnej nadwyżki preparatu), przy czym Zamawiający nie będzie ponosić z tego tytułu dodatkowych kosztów, na co Wykonawca wyraża zgodę. Nie dopuszcza się zmiany postaci preparatu wskazanej w rubryce nr 2. Ryzyko poprawnego dostosowania ilości zaproponowanych przez WYkonawcę opakowań w stosunku do ilości kg i opakowań zapotrzebowanych przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy.
…………..………..……………………………….. (Podpis )

## Zał. Nr 2.3 - Zadanie Nr 3
Numer referencyjny: ZZP.261.07.2021 | [12 empty] | Załącznik nr 1A.3
Dostawa profesjonalnej chemii basenowej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o., wg. zdań 1-3
ZADANIE NR 3
Kosztorys ofertowy
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Zapotrzebowana ilość / 24 MIESIĘCE | [5 empty] | Proponowany przez Wykonawcę preparat (nazwa) | Proponowana przez Wykonawcę wielkość opakowania bezpośredniego | Proponowana przez Wykonawcę ilość opakowań | Stawka podatku VAT % | Cena jednostkowa brutto za litr | Wartość brutto (kol.9 x kol.14)
|  |  | CSR Łabędzia | Stadion KRESOWA | Klub Sportowy LUBLINIANKA | Aqua Lublin | Słoneczy Wrotków | Razem MOSIR
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9)=(4+5+6+7+8) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15)
(1): 1; (2): Utlenianie i oksydacja 1-10% chloryn sodu zapach chrakterystyczny płynny bezbarwny lub jasnozielony stabilny w normalnych warunkach w połączniu z chlorem w wodzie zapewnia powstanie dwutlenku chloru typu Pola OXYD lub rónoważny; (3): litr; (8): 500 | 500
(1): 2; (2): Koagulant nazwa chemiczna - dialuminiumchloridpentahydroxid (Al2(OH)SCl) zółtawa ciecz bezwonna wartość pH w temp. 20 st. C - 4,2 gęstość - ok. 1,15g/cm3 POLA FLOC lub równoważny; (3): litr; (8): 1700 | 1700
(1): 3; (2): Wzmacniacz koagulacji płyn bezbarwny, bezwonny wartość pH - > 12 całkowita rozpuszczalność w wodzie gęstość względna - 1,05g/cm3 krzemionki,związki glinu i sole powodujące tworzenie się kłaczków POLA CLEAR lub równoważny; (3): litr; (8): 1300 | 1300
Łączna wartość brutto (zł) :
*cena brutto musi uwzględniać wszystkie czynniki cenotwórcze (w tym podatek VAT i cło - jeśli występuje)
**w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę preparatu w opakowaniu o innej wielkości niż określona w kol. nr 2, na Wykonawcy ciąży obowiązek prawidłowej kalkulacji ilości opakowań (kol. nr 12). W sytuacji gdy nie jest możliwa dostawa dokładnie takiej samej ilości zapotrzebowanych preparatów z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u Wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglania w górę, tj. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), którą Wykonawca będzie musiał dostarczyć, aby zostało zrealizowane zapotrzebowanie Zamawiającego ( przy założeniu powstania pewnej nadwyżki preparatu), przy czym Zamawiający nie będzie ponosić z tego tytułu dodatkowych kosztów, na co Wykonawca wyraża zgodę. Nie dopuszcza się zmiany postaci preparatu wskazanej w rubryce nr 2. Ryzyko poprawnego dostosowania ilości zaproponowanych przez Wykonawcę opakowań w stosunku do ilości litrów zapotrzebowanych przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy.
…………..………..……………………………….. (Podpis )