## zadanie nr 1
Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.51.1.2023
Formularz cenowo – techniczny zadanie nr 1
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby zmawiającego cewników balonowych oraz stentów samorozprężalnych do tętnic udowych i podkola- nowych, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przemiotu umowy i jego cenie: 1) utworzyć na Centralnycm bloku Operacyjnym bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów z pozycji 5-7 2) uzupełniać bank depozytowy z pozycji 5-7/dostarczyć wyroby wymienione w pozycji 1-4 w terminie do ..…. dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę raportu implantacji/zamówienia przesłanego za pośrednictwem faksu na nr …………........ lub pocztą elektroniczna na adres ……………………………… . 3. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6= 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8= 5 + 7 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Cewnik balonowy OTW, zbudowany z włókien kewlarowych, ultra niepodatny. Średnice: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 i 26 mm, długości: 2, 4 i 6 cm (w zależności od średnicy). Kompatybilny z prowadnikiem 0.035", system wprowadzania 80 cm i 120 cm. Ciśnienie nominalne 4-6 atm, RBP: 12-18 atm. Koszulka 7-12F. Dwa znaczniki dla lepszej widoczności | szt. | 12
2. | Cewnik balonowy do zabiegów PTA w tętnicach nerkowych, podkolanowych, piszczelowych, udowych i strzałkowych. Cewnik balonowy półpodatny, nylo-nowy, system OTW, kompa-tybilny z prowadnikiem 0,014'. Ciśnienie nomi-nalne 6 atm. RBP 13 -16 atm. Koszulka 4-5F. Długość systemu wprowadzającego 150 cm: średnice: 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5 mm w długoś-ciach od 20 do 300 mm (w zależ-ności od śre-dnicy). Atraumatyczna koń-cówka. Dystalny segment trzonu cewnika i balon pokryte powłoką hydrofilową | szt. | 40
3. | Cewnik balonowy do zabiegów PTA w tętnicach nerkowych, podkolanowych, piszczelowych, udowych i strzałkowych. Cewnik balonowy półpodatny, nylonowy, system OTW, kompatybilny z prowadni-kiem 0,018'. Ciśnienie nominalne 6 atm. RBP 11 -16 atm. Koszulka 4-6F. Długość systemu wprowadzającego 75 cm: dostępne średnice: 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7; 8; 9mm w długościach 20,40,60,100,120,150,220 mm (w zależ-ności od średnicy). Długość systemu wprowadzają-cego 130 cm: średnice: 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6 mm w długościach 20,40,60,80,100,120, 150,220,300 mm, średnice 7; 8 i 9 mm w długości 40 mm. Atraumatyczna końcówka. Dystalny segment trzonu cewnika i balon pokryte powłoką hydrofilową | szt. | 30
4. | Cewnik balonowy do rozszerzania zwężeń w tetnicach obwodowych i do leczenie niedrożności w naturalnych lub sztucznych przetok tętniczo-żylnych oraz do doprężania stentów. Cewnik balonowy półpodatny, nylonowy, system OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,035'. Długość systemu wprowadzającego 75cm i 130cm. Ciśnienie nominalne 8 atm dla średnic 3mm - 7mm oraz 6 atm dla średnic 8mm - 12mm. RBP 9 -21 atm. Dostępne średnice: 3,4,5,6,7mm w długościach 20,40,60,80, 100, 120, 150,200,250 i 300mm oraz średnica 8mm w długościach 20,40,60,80,100, 120,150, 200 mm i średnice: 9,10,12mm w długości 20,40,60,80,100 mm. Koszulka 5-7F. Niskoprofilowa koncówka. Cewnik z opaską znacznikową na trzonie w odstępach co 1 cm. Co 10 cm oznako-wanie odległości od dystalnego końca balonu. | szt. | 40
5. | Stent, samorozprężalny do tętnic udowych i podkolanowych Stent samorozprężalny, nitinolowy, wycinany laserowo z jednego kawałka o budowie helikalnej. System OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,035'.Koszulka 6F.Średnice stentów 5,6,7mm dostępne w długościach stentów: 20,30,40,60,80,100, 120,150,170mm i długości systemu wprowadzającego 80cm i 130 cm.Stenty o średnicy 8,9,10mm w dłu-gościach: 20,30,40,60,80cm i długości systemu wpro-wadzającego 80cm i 130cm.Multifunkcyjny system uwalnia-nia stentu, po sześć markerów tantalowych po obu stronach stentu dla uwidocznienia w promieniowaniu RTG | szt. | 3
6. | Stent, samorozprężalny do tętnic udowych i podkola-nowych. Stent samorozprężalny, nitinolowy, wycinany laserowo z jednego kawałka o budowie helikalnej. System OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,035'.Koszulka 6F.Średnice stentów 6,7mm dostępne w długościach stentów: 200 mm. Multifunkcyjny system uwalniania stentu, po sześć markerów tanta-lowych po obu stronach stentu dla uwidocznienia w promieniowaniu RTG. Długości systemu wprowadza-jącego 80 cm i 135 cm | szt. | 3
7. | Stent, samorozprężalny do tętnic udowych i podko-lanowych. Stent samorozprężalny, nitinolowy do tętnicy udowej i podkolanowej, wycinany laserowo z jednego kawałka o budowie helikalnej. System OTW, kompa-tybilny z prowadnikiem 0,035'. Koszulka 5F. Średnice stentów 5 mm o długościach 20,30,40,60,80,100, 120,150,170 oraz średnice 6,7 mm o długościach: 20 ,30,40,60,80,100, 120. Długości systemu wprowadza-jącego 80 cm i 135 cm. Multifunkcyjny system uwal-niania stentu, po sześć markerów tantalowych po obu stronach stentu dla uwidocznienia w promienio-waniu RTG. Opaski znacznikowe na systemie wpro-wadzającym rozmieszczone w odstępach co 1 cm ułatwiające lokalizacje balonu. | szt. | 3
RAZEM :