## Arkusz1
Załącznik nr 12 - Uproszczony wykaz zakresu robót dot. budowy oczyszczalni
Lp. | Obiekt | Urządzenie
Zamówienie podstawowe
1. | Istniejąca przepompownia ścieków surowych, studnia do sita pionowego ścieków surowych | Sito pionowe
2. | Przepompownia ścieków surowych | Pompa ścieków surowych
3. | Studnia pomiarowa ścieków surowych | Przepływomierz elektromagnetyczny
4 | Stacja zlewcza ścieków dowożonych | Stacja zlewcza ścieków dowożonych
Pompa ścieków dowożonych
5. | Sitopiaskownik | Sitopiaskownik
6. | Zbiornik retencyjny | Pompa zatapialna
Mieszadło
7. | Reaktor KCOZ + osadnik wtórny + KOW + komoraz stabilizacji osadów KTSO | Mieszadło kom. defosfatacji
Mieszadło kom. KOCZ1
Mieszadło kom. stabilizacji osadu
Mieszadło pompujące - rec. kaskadowa
Pompa recyrkulacji zewnętrznej
Przepływomierz elektromagnetyczny
8. | Stacja dmuchaw i koagulantu | Dmuchawa KOCZ
Dmuchawa KTSO
9. | Stacja odwadniania osadu | Prasa śrubowo-talerzowa
Przenośnik osadu
Zasobnik wapna
Przenośnik wapna
Pompa nadawy
Stacja polieletrolitu
Pompa polielektrolitu
Instalacja dozowania balastu min.
10. | Studnia pomiarowa ścieków oczyszczonych | Przepływomierz elektromagnetyczny
11. | Pompownia wody technologicznej
12. | Kontener socjalny
11.9 | Sieci międzyobiektowe oraz przyłącza
12.18 | Roboty elektryczne i AKPiA
12.46 | Drogi i zagospodarowanie terenu
12.74 | Ogrodzenie
13.02 | Instalacja naziemna PV (max. 39kW)
Demontaże obiektów istniejących wyłączonych z eksploatacji + wywóz do 10 km + utylizacja
14. | Dostawa, montaż, uruchomienie agregartu prądotwórczego omocy 87kW z zadaszoną wiatą | stacjonarny agregat prądotwórczy
15. | Prace towarzyszące (rozruch, inne nieprzewidziane)
16. | Koszty administracyjne związane z opracowaniem projektu budowlanego branżowego wraz z uzyskiwaniem decyzji, badaniami geotechnicznymi itp.
Zamówienie dodatkowe - prawo opcji
1. | Dostawa, montaż i uruchomienie magazynu energii