Gniezno, dn. 30.11.2021 r.

Nr sprawy *DZP.241.26.2021*

***Wykonawcy,***

***którzy złożyli pytania***

**WYJAŚNIENIA**

**ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ NR I**

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP.241.26.2021 – Dostawy materiałów szewnych*

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

**Pakiet 15**

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści w pak. 15 w poz. 1 siatkę do naprawy przepuklin o rozmiarze 7,5cm x 15 cm?

**Ad. 1 Zgodnie z SWZ.**

Pytanie 2

 Czy Zamawiający dopuści w pak. 15 w poz.1- 3 siatki do naprawy przepuklin:

• gramatura siatki 50g/m2

• grubość siatki 0,41 mm

• wielkość porów 1x1,25 mm

• grubość pojedynczego włókna < 0,10 mm?

**Ad. 2 Zgodnie z SWZ.**

1) Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 14, pozycji nr 3:

• 15 szt. taśm ginekologicznych jednorazowych, jednorodnych, sterylnych, niewchłanialnych, z polipropylenu monofilamentowego, do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, przeznaczonych do implantacji metodą zarówno TOT jak i TVT, z plastikową osłonką na ramionach zapobiegającą zakażeniom (brak osłonki w środku na odcinku min 1,5cm), o długości 45cm, szerokości 1,1cm, porowatości maksymalnej 2314µm, grubości taśmy 0,33mm, grubości nici 80µm, gramaturze 48g/m2, wytrzymałości na rozciąganie 70N/cm, brzegi taśmy cięte laserowo zakończone bezpiecznymi pętelkami, zwężane na końcach, wykonane
w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca)?

W razie wyrażenia zgody na pozycję numer 3, prosimy o jej wydzielenie i utworzenie z niej osobnego pakietu lub o możliwość startowania na poszczególne pozycje.

**Ad. 1 Zgodnie z SWZ.**

2) Dotyczy Zadania nr 14:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie próbki niesterylnej?

Uzasadnienie

Dopuszczenie naszych produktów umożliwi uczestnictwo w w/w przetargu, podniesie konkurencyjność postępowania i pozwoli Państwu na wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty.

**Ad. 2 Zamawiający wyraża zgodę.**

Zadanie nr 14, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści produkt o następującej specyfikacji:

System leczenia wypadania macicy stosowany w zabiegach naprawy przedniego i szczytowego wypadnięcia poprzez wzmocnienie struktur dna miednicy.

Zabieg przeprowadzany jest za pomocą jednego nacięcia pochwy. Innowacyjny system TAS (Tissue Anchoring System) polegający na precyzyjnym połączeniu implantu z więzadłem krzyżowo-kolcowym przy pomocy kotwic o 6 punktach mocowania i kącie 360 stopni.

Siatka polipropylenowa, monoflamentowa, niewchłanialna o bardzo delikatnej strukturze w części centralnej - gramatura 16 g/m2. Łatwy do zidentyfkowania znak w części centralnej daje możliwość symetrycznego umieszczenia implantu pod szyją pęcherza moczowego.

Specjalnie zaprojektowane instrumenty pozwalające na bezpieczne i precyzyjne wszczepianie do więzadeł krzyżowo-kolcowych oraz wewnętrznych mięśni zasłonionych.

System pętli na ramionach mocujących umożliwia dostosowanie naprężenia przy wsparciu podcewkowym.

Parametry techniczne: grubość siatki-0,5 mm wielkość porów-0,5-1 um System całkowicie jednorazowy, sterylny.

**Ad. Zamawiający dopuszcza.**

Zadanie nr 14, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści produkt o następującej specyfikacji:

System leczenia wypadania macicy stosowany w zabiegach naprawy tylnego i szczytowego wypadnięcia poprzez wzmocnienie struktur dna miednicy.

Zabieg przeprowadzany jest za pomocą jednego nacięcia pochwy. Innowacyjny system TAS (Tissue Anchoring System) polegający na precyzyjnym połączeniu implantu z więzadłem krzyżowo-kolcowym przy pomocy kotwic o 6 punktach mocowania i kącie 360 stopni.

Siatka polipropylenowa, monoflamentowa, niewchłanialna posiada 6 mm otwory w części centralnej.

Specjalnie zaprojektowany instrument pozwala na bezpieczne i precyzyjne wszczepianie do więzadeł

krzyżowo-kolcowych.

Parametry techniczne: grubość siatki-0,5 mm wielkość porów-0,5-1 um. Jest to system całkowicie jednorazowy i sterylny.

**Ad. Zamawiający dopuszcza.**

Zadanie nr 14, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści produkt o następującej specyfikacji:

Taśma podcewkowa TOT - System do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet

Parametry:

1. System całkowicie jednorazowy, sterylny

2. Monoflamentowa, 100% polipropylenowa, niewchłanialna taśma:

szerokość - 1,3 cm, grubość - 0,40 mm, gramatura - 62g/m2.

3. Laserowo zgrzewane brzegi taśmy

4. System 2 jednorazowych igieł, charakteryzujący się ergonomicznym projektem uchwytu
i dwupłaszczyznowym wygięciem igieł o średnicy 3 mm z tzw. pamięcią powrotną

5. Nietraumatyczne połączenie igieł z końcami taśmy

6. Implantacja z dostępu przez otwory zasłonione w technice out-in oraz in -out

**Ad. Zamawiający dopuszcza.**

Dot. Zadania nr 3, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z 3 krawędziami tnącymi ze stali typu 300, pozostałe parametry bez zmian?

**Ad. Zgodnie z SWZ.**

Dot. Zadania nr 3, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem typu micro-point, z 3 krawędziami tnącymi ze stali typu 300, pozostałe parametry bez zmian?

**Ad. Zgodnie z SWZ.**

Dot. Zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści długość nici 75 cm wszędzie tam gdzie wymagana jest długość 70 cm?

**Ad. Zamawiający dopuszcza.**

Dot. Zadania nr 4

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne syntetyczne, wchłanialne, monofilamentowe, wykonane
z polidioksanonu, o okresie podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-60%, po 57 dniach 40% i okresie całkowitego wchłonięcia 180-210 dni?

**Ad. Zgodnie z SWZ.**

Dot. Zadania nr 6, poz. 1, 2, 5, 10, 14, 15

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z 3 krawędziami tnącymi ze stali typu 300, pozostałe parametry bez zmian?

**Ad. Zgodnie z SWZ.**

Dot. Zadania nr 6, poz. 1, 2, 5, 10, 14, 15

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem typu micro-point, z 3 krawędziami tnącymi ze stali typu 300, pozostałe parametry bez zmian?

**Ad. Zgodnie z SWZ.**

Dot. Zadania nr 6, poz. 8, 14

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje lub zrezygnuje z wymogu klipsów?

**Ad. Zgodnie z SWZ.**

Dot. Zadania nr 6, poz. 15

Czy Zamawiający dopuści wydzieli w/w pozycję lub zrezygnuje z wymogu nitki tytanizowanej?

**Ad. Zgodnie z SWZ.**

Dot. Zadania nr 7

Czy Zamawiający dopuści nici plecione, pozostałe parametry bez zmian?

**Ad. Zgodnie z SWZ.**

Dot. Zadania nr 9

Czy Zamawiający dopuści igły ze stali typu 300?

**Ad. Zgodnie z SWZ.**

Dot. Zadania nr 9, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści przekrój igły półkwadratowy tj. okrągła spłaszczona grzbietowo-brzusznie w części imadłowej?

**Ad. Zgodnie z SWZ.**

Dot. Zadania nr 9, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z 3 krawędziami tnącymi ze stali typu 300, pozostałe parametry bez zmian?

**Ad. Zgodnie z SWZ.**

Dot. Zadania nr 9, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem typu micro-point, z 3 krawędziami tnącymi ze stali typu 300, pozostałe parametry bez zmian?

**Ad. Zgodnie z SWZ.**

Dot. Zadania nr 9, poz. 10

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje lub zrezygnuje z wymogu klipsów?

**Ad. Zgodnie z SWZ.**

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z-ca Dyrektora ds.

Ekonomiczno-Eksploatacyjnych

Zbigniew Beneda

/podpis na oryginale/

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy