ZP.26.1.11.2020

Częstochowa, 11.03.2020

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ**

**I ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM PROWADZONYM PN.**

**DOSTAWA KOLUMNY CHROMATOGRAFICZNEJ DLA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE**

Zamawiający – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie informuje, że wpłynęły następujące pytania Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

**Pytanie 1**:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kolumny chromatograficznej typu C18 z ziarnem sferycznym, całkowicie porowatym o ciśnieniu maksymalnym do 180 bar?

**Odpowiedź 1:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumny chromatograficznej typu C18 z ziarnem sferycznym, całkowicie porowatym o ciśnieniu maksymalnym do 180 bar.

**Termin składania ofert** w przedmiotowym postępowaniu zostaje **zmieniony** i upływa w dniu **16.03.2020 r. godzina 9:00.** Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 9:45.

Kanclerz

mgr inż. Maria Róg