Dostawa implantów piersi

ZP/97/ZCO/2023

Załącznik nr 1a do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy

Implanty piersi

| Lp. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat w % | Wartość brutto | Nazwa producenta | Nr katalogowy | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoprotezy o kształcie okrągłym -produkt sterylny -powłoka Nano-teksturowana wypełniona żelem silikonowym -bariera antydyfuzyjna zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu na całej powierzchni -minimum 3 warstwy elastomeru w tym powłoka BluSeal ( niebieska) -pełny zakres rozmiarów: średnica od 10cm do 13,5cm, 4 projekcje (min. zakres pojemności 160cm3-max zakres pojemności 750cm3) -bezpłatna wymiana w przypadku uszkodzenia wynikającego z wady protezy -certyfikat CE lub FDA, -gwarancja 10 lat na pęknięcie oraz torebkę obkurczającą III i IV wg. skali Bakera Marker chirurgiczny przeznaczony do znakowania skóry i miarka –STERYLNE | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Endoprotezy o kształcie okrągłym -produkt sterylny -powłoka Nano-teksturowana wypełniona żelem silikonowym -bariera antydyfuzyjna zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu na całej powierzchni -minimum 3 warstwy elastomeru w tym powłoka BluSeal (niebieska) -protezy przyjmujące kształt „łzy” pod wpływem grawitacji -Paszport elektroniczny ułatwiający identyfikację implantu -pełny zakres rozmiarów: średnica od 10cm do 13,5cm, 4 projekcje (min. zakres pojemności 160cm3-max zakres pojemności 750cm3) -bezpłatna wymiana w przypadku uszkodzenia wynikającego z wady protezy -certyfikat CE lub FDA, gwarancja 10 lat na pęknięcie oraz torebkę obkurczającą III i IV wg. skali Bakera Marker chirurgiczny przeznaczony do znakowania skóry i miarka –STERYLNE | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Endoprotezy o kształcie anatomicznym -produkt sterylny -powłoka Nano-teksturowana wypełniona żelem silikonowym -zintegrowany system mocowania implantów do tkanki -radiologiczne wskaźniki położenia implantu -bariera antydyfuzyjna zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu na całej powierzchni -minimum 3 warstwy elastomeru w tym powłoka BluSeal ( niebieska) -pełny zakres rozmiarów: średnica od 11cm do 13,5cm, 2 projekcje, 3 wysokości -minimalny zakres pojemności 250cm3, max zakres pojemności 600cm3) -bezpłatna wymiana w przypadku uszkodzenia wynikającego z wady protezy -certyfikat CE lub FDA, gwarancja 10 lat na pęknięcie oraz torebkę obkurczającą III i IV wg. skali Bakera Marker chirurgiczny przeznaczony do znakowania skóry i miarka –STERYLNE | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Przymiary śródoperacyjne, okrągłe, sterylne, min. 4 lata. Posiadają powłokę gładką, wypełnione w 100% żelem silikonowym. Produkt posiada powłokę antydyfuzyjną na całej powierzchni (zapobiega przenikaniu żelu do organizmu). Posiada min. 3 warstwy elastomeru. Średnica od 10cm do 13,5cm. Zakres pojemności min. 160cm3, max. 700cm3. Posiada 4 projekcje. | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | xxx |  | xxxx | xxxx | xxxx |

W formularzu asortymentowo-cenowym należy podać wszystkie wymagane dane, pozostawienie pustego pola będzie oznaczało, że Wykonawca nie podał wymaganych danych, a oferta będzie podlegała odrzuceniu.

Zamawiający wymaga zaoferowania implantów, które zmieniają kształt w zależności od pozycji ciała pacjentki.

Wykonawca zobowiązuje się do organizowania warsztatów szkoleniowych dla personelu z zakresu operacyjnego.

UWAGA: Dokument podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym