**PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**(PRZEDMIOTOWY ŚRODEK DOWODOWY)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***Uwaga:***

* Wykonawca ma obowiązek podać w kolumnie nr 3 wszystkie wymagane parametry oraz podać nazwę i typ oferowanych systemów i podzespołów, wyposażenia.
* W przypadku, gdy zamawiający określił wymagane parametry techniczne sprzętu poprzez podanie ich zakresu – górnej lub dolnej granicy przedziału wartości, w którym winny się one mieścić, wykonawca będzie zobowiązany do określenia oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych wartości
* Nie dopuszcza się możliwości potwierdzenia oferowanych parametrów słowem „TAK”.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zadanie** | KATEDRA OCHRONY EKOSYSTEMÓW LEŚNYYCH URK | |
| **Parametry techniczne** | **Minimalne wymagane parametry** | Oferowane parametry,modele/typy *(wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, nie dopuszcza się potwierdzenia parametrów słowem „Tak”)* |
| ***1.*** | ***2.*** | ***3.*** |
| Mikroskop stereoskopowy |  |  |
| **Głowica** | binokularowa, pochył pod katem 450, obrót 3600, |  |
| **Okulary szerokokątne** | WF 10X/20mm, |  |
| **Powiększenie** | 10x - 40x, |  |
| **Odległość robocza** | płynny zoom, odległość robocza co najmniej 80 mm |  |
| **regulacja rozstawu okularów** | w zakresie co najmniej od 52-75mm |  |
| **Korekcja dioptrii** | na obu rurkach +/- 5 dioptrii |  |
| **Oświetlenie** | odbite i przechodzące LED 3W  z regulacją natężenia |  |
| **Mechanizm ogniskowania makro** | z regulacją napięcia |  |
| **Statyw** | z kolumną i uchwytem na głowicę |  |
| **Wyposażenie:** | 1. dwustronna płytka przedmiotowa (biała/czarna) i matowa obie dopasowane do podstawy, 2. pokrowiec |  |
| **Oferowany producent (firma), kraj produkcji, typ-model** | |  |
| **Ilość szt.** | | **16.** |

1. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 §1 Kodeksu karnego. Jednocześnie oświadczam, że wszystkie informacje podane we wskazanych wyżej oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. **Prawdziwość powyższych informacji stwierdzam podpisem.**