Załącznik nr 4 do SIWZ

Zestawienie parametrów technicznych

| Lp. | # Nazwa parametru technicznego | Niezbędne dokumenty potwierdzające parametr (do wypełnienia przez Wykonawcę) | Parametry oferowane przez Dostawcę (do wypełnienia przez Wykonawcę) | Przyznane Punkty (do wypełnienia przez Zamawiającego) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Posiadanie przez producenta systemu preizolowanego największej ilości złącz mufowych własnej produkcji – punktacja 1 – 4 - Mufy zgrzewane elektrycznie o konstrukcji otwartej z zapisem komputerowym sterowane za pomocą pomiaru oporności obwodów grzejnych w mufie - 1 - Mufy termokurczliwe usieciowane radiacyjnie z płynną pianką z korkami zgrzewanymi lub wbijanymi - 1 - Mufy termokurczliwe usieciowane radiacyjnie z łubkami lub płynną pianką bez konieczności stosowania korków – 1 - Mufy kolanowe termokurczliwe usieciowane radiacyjnie umożliwiające zmianę kierunku w zakresie 0 ÷900z płynną pianką z korkami zgrzewanymi lub wbijanymi - 1 | Na potwierdzenie wskazać źródło i miejsce zapisu (strona w dokumencie) |  |  |
| 2. | Możliwość wykonania odejścia prostopadłego lub równoległego bez konieczności przecięcia rurociągu głównego - punktacja 1 – 2 Zastosowanie odgałęzień: - Składanych otwartych o uniwersalnym kącie odgałęzienia, sieciowanych radiacyjnie z korkami zgrzewanymi lub wbijanymi – 1 - odgałęzienie zgrzewane – 1. | Na potwierdzenie wskazać źródło i miejsce zapisu (strona w dokumencie) |  |  |
| 3. | Możliwość naprawy nieszczelności płaszcza osłonowego zespołu rurowego, złączy prostych bez konieczności cięcia rury stalowej i wykonania próby ciśnieniowej miejsca naprawy – punktacja - 1 | Na potwierdzenie wskazać źródło i miejsce zapisu (strona w dokumencie) |  |  |
| 4. | Posiadanie w ofercie rury stalowej łatwognącej z lub bez instalacji alarmowej w zwojach o długości min. 50mb przystosowanych do pracy sieci wysokich parametrów – punktacja - 1 | Na potwierdzenie wskazać źródło i miejsce zapisu (strona w dokumencie) |  |  |