Szp/FZ – 28/      /2021					 	                          Wrocław, dnia  21.06.2021 r.

INFORMACJA NR 5 DLA WYKONAWCÓW

# Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a, działając na podstawie art. 284  ust. 2 i 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp   jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienie  do postępowania pn.: ,,Dostawa materiałów do badań diagnostycznych”

Pytanie nr 1

Dotyczy poz. 1 Formularza Asortymentowo Cenowego: Zwracamy się z prośbą o zgodę Zamawiającego na zaoferowanie probówki próżniowej do OB o objętości 5 ml.

# Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SWZ

# Pytanie  nr 2

# Dotyczy poz. 2 Formularza Asortymentowo Cenowego: Zwracamy się z prośbą o zgodę Zamawiającego na zaoferowanie probówki próżniowej do koagulologii z dodatkiem cytrynianu sodu, o objętości 1,8 ml i terminie ważności 4 miesiące.

# Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, termin ważności 4 miesięcy jest za krótki

# Pytanie nr 3

Dotyczy poz. 3 Formularza Asortymentowo Cenowego: Zwracamy się z prośbą o zgodę Zamawiającego na zaoferowanie strzykawki do gazometrii, sterylnej, pakowanej pojedynczo, z napyloną suchą heparyną litową zbalansowaną wapniem o maksymalnej pojemności 3 ml i rekomendowanej objętości pobrania 1,6 ml.

# Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę

# Pytanie nr 4

Dotyczy poz. 4 Formularza Asortymentowo Cenowego: Zwracamy się z prośbą o zgodę Zamawiającego na zaoferowanie probówki próżniowej do uzyskania surowicy z wykrzepiaczem o objętości 2 ml.

# Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, objętość 2ml jest za mała

Pytanie nr 5

Dotyczy poz. 5 Formularza Asortymentowo Cenowego: Zwracamy się z prośbą o zgodę Zamawiającego na zaoferowanie probówki próżniowej do hematologii z dodatkiem antykoagulantu (wersenian trójpotasowy) i objętości 3 ml.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 6

Dotyczy poz. 6 Formularza Asortymentowo Cenowego: Zwracamy się z prośbą o zgodę Zamawiającego na zaoferowanie probówki próżniowej do koagulologii z dodatkiem antykoagulantu (cytrynian sodu) o objętości 2,7 ml i terminie ważności 6 miesięcy.

# Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, termin ważności 6 miesięcy jest za krótki

# Pytanie nr 7

Dotyczy poz. 7 Formularza Asortymentowo Cenowego: Zwracamy się z prośbą o zgodę Zamawiającego na zaoferowanie probówki próżniowej do uzyskiwania surowicy z wykrzepiaczem, o objętości 4 ml.

# Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

# Pytanie 8

Dotyczy poz. 8 Formularza Asortymentowo Cenowego: Zwracamy się z prośbą o zgodę Zamawiającego na zaoferowanie probówki próżniowej do uzyskiwania surowicy z wykrzepiaczem, o objętości 6 ml.

# Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, objętość 6ml jest za mała

Pytanie nr 9

Dotyczy poz. 8 Formularza Asortymentowo Cenowego: Zwracamy się z prośbą o zgodę Zamawiającego na zaoferowanie probówki próżniowej do uzyskiwania surowicy z wykrzepiaczem, o objętości 6 ml.

Pytanie nr 10

Dotyczy poz. 9 Formularza Asortymentowo Cenowego: Zwracamy się z prośbą o zgodę Zamawiającego na zaoferowanie probówki próżniowej do hematologii z dodatkiem antykoagulantu (wersenian trójpotasowy) rozmiar 13 x 75 mm i objętości 4 ml.

Pytania nr 11

Dotyczy poz. 10 Formularza Asortymentowo Cenowego: Zwracamy się z prośbą o zgodę Zamawiającego na zaoferowanie probówki próżniowej do hematologii z dodatkiem antykoagulantu (wersenian trójpotasowy) i objętości 4 ml. Ewentualnie o zgodę na zaoferowanie probówki próżniowej do hematologii z dodatkiem antykoagulantu (wersenian dwupotasowy) i objętości 6 ml.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

# Pytanie nr 9

Dotyczy poz. 9 Formularza Asortymentowo Cenowego: Zwracamy się z prośbą o zgodę Zamawiającego na zaoferowanie probówki próżniowej do hematologii z dodatkiem antykoagulantu (wersenian trójpotasowy) rozmiar 13 x 75 mm i objętości 4 ml.

# Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, objętość 4 ml jest za duża

# Pytanie nr 10

Dotyczy poz. 10 Formularza Asortymentowo Cenowego: Zwracamy się z prośbą o zgodę Zamawiającego na zaoferowanie probówki próżniowej do hematologii z dodatkiem antykoagulantu (wersenian trójpotasowy) i objętości 4 ml. Ewentualnie o zgodę na zaoferowanie probówki próżniowej do hematologii z dodatkiem antykoagulantu (wersenian dwupotasowy) i objętości 6 ml.

# Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, objętości 4ml i 6ml są za małe

# Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.