Załącznik Nr 1 A do SIWZ

Pakiet Nr 1 - depozyt

ENDOPROTEZA POŁOWICZA BIODRA AUSTIN – MOORE’A

| Lp | Nazwa artykułu | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Numer katalogowy | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Endoproteza połowicza biodra Austin – Moore’a | 40 szt. |  |  |  |  |  |  |

Opis do pakietu nr 1

- standartowy trzpień modularny wykonany z stopu tytanowego z głową o średnicy od 38 mm do 56 mm ( rozmiar co 1 mm )

- wąski trzpień modularny wykonany ze stopu tytanowego z głową o średnicy od 38 do 54 mm ( rozmiar co 1 mm)

………………………………………..

data, podpis, pieczęć

* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Pakiet Nr 2 - depozyt

POŁOWICZA MODULARNA ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO

| Lp | Nazwa artykułu | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Numer katalogowy | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Połowicza modularna endoproteza stawu biodrowego | 20 kpl. |  |  |  |  |  |  |

Opis pakietu Nr 2:

POŁOWICZA MODULARNA ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO

TRZPIEŃ

Wykonany z wysokogatunkowej stali implantacyjnej, o przekroju prostokątnym na całej długości, wyposażony w system antyrotacyjny, bezkołnierzowy. Stożek 12/14, trzpień w 5 rozmiarach, długości od 140 mm do 180 mm ze zmiennym offsetem od 35 mm do 39 mm.

GŁOWA

Wykonana z wysokogatunkowej stali implantacyjnej, kształt eliptyczny, głowa odciążona, średnica od ( 38 mm do 58 mm ze skokiem co mm stożek 12/14, w 3 rozmiarach S, M, L (-4;0;+4)

………………………………………..

data, podpis, pieczęć

* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Pakiet Nr 3

CEMENT KOSTNY Z ANTYBIOTYKIEM

| Lp | Nazwa artykułu | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Podatek VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Numer katalogowy | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cement kostny z antybiotykiem (gentamycyną) 1 x 40 g | 150 opak. |  |  |  |  |  |  |

………………………………………..

data, podpis, pieczęć

* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Pakiet Nr 4

CEMENT KOSTNY Z ANTYBIOTYKIEM

| Lp | Nazwa artykułu | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Podatek VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Numer katalogowy | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cement kostny z dwoma antybiotykami (gentamycyna + clindamycin) 1 x 40 g | 50 opak. |  |  |  |  |  |  |

………………………………………..

data, podpis, pieczęć

* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Pakiet Nr 5 - depozyt

BIOMATERIAŁY

| Lp | Nazwa artykułu | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Podatek VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Numer katalogowy | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw substytutów kości |  |
|  | Syntetyczny substytut kości, granulki 10 ml | 15 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Syntetyczny substytut kości, granulki 20 ml | 15 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Bloczek kostny 15mm x15mm x10mm | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Bloczek kostny 10mm x 20mm x 20mm | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Bloczek kostny 12,5mm x 25mm x 25mm | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

| Opis pakietu Nr 5 |
| --- |
| Granulki 1000-2000µm, 10ml 2000-3000µm, 10ml >3350µm, 10ml 1000-2000µm, 2 x 10ml 2000-3000µm, 2 x 10ml >3350µm, 2 x 10ml (rozmiary do wyboru przez zamawiającego) | Bloczki 15 mm x 15 mm x 10 mm, 10 mm x 20 mm x 20 mm, 12,5 mm x 25 mm x 25 mm (w każdym sterylnym opakowaniu bloczków min.2szt. sterylnych bloczków – do wykorzystania przy większym ubytku lub jako przymiar w celu modyfikacji kształtu; rozmiary do wyboru przez zamawiającego). |

………………………………………..

data, podpis, pieczęć

* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Pakiet Nr 6

WYROBY ORTOPEDYCZNE (WKRĘTY, PODKŁADKI, WIERTŁA, MIKROWKRĘTY, GWOŹDZIE, DRUTY)

| Lp | Nazwa artykułu | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Numer katalogowy | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wkręt korkowy ( 4,5 z gniazdem krzyżowym od L12 do 46 | 1500 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Podkładka różne rozmiary | 150 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wkręt gąbczasty ( 6,5 z gniazdem krzyżowym Od L25 do L 130 | 300 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Wkręt kostkowy ( 4,5 z gniazdem krzyżowym od L25 do 700 | 300 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Wiertło |
|  | ( 3,2 lub 3,5 L 180 | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | ( 3,2 L 200 kaniulowane | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | ( 4,5 L 300 | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | ( 1 lub 1,5 L 50-150 | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | ( 1,0 -2,5 L 80-180 | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | ( 2,7-3,0 L 90-180 | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka piszczelowa kształtowa do nasady bliższej prawa od 4 do 7-otworowej | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Płytka piszczelowa kształtowa do nasady bliższej lewa od 4 do 7-otworowej | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Mikrowkręty do kości ( 1,5 – 2,7 samogwintujące Od L8 –do 16 | 300 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Gwóźdź Kirschnera ( 1,0 L 310 do 3,0 L | 1200 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Drut kostny do ceklarzu ( 0,2 do 1,5 | 50 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Płytka rurkowa rozmiar do wyboru | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Płytka L „90” pod wkręt Ø 2,7prawa/ lewa | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Wkręt kaniulowany samowiercący Ø 2,4 lub 3,4 | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Wkręt kaniulowany samowiercący Ø 6,5 | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Płyta samodociskowa do zespoleń nasady kości ramiennej Lewa /prawa od 4 do 7-otworowej | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Płyta samodociskowa do zespoleń nasady górnej kości piszczelowej Lewa/prawa od 5 do 7-otworowej | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Płyta piszczelowa „T" od 3 do 10-otworowej | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Płyta piszczelowa ,L" Lewa/prawa od 4 do 12-otworowej | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Płyta wąska, cienka 2,5 x 11 mm pod wkręt ( 4,5 mm 5 otworowa – do 8 otwowrowej | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Płyta szeroka, gruba pod wkręty ( 4,5 mm 10 otworowa do 18 otworowej | 15 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Wkret Herberta - rozmiar do wyboru. | 25 szt |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Wkręt łokciowy od 102 do 152 | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Wkręt kaniulaowany - 7,0- dł od 40 do 130 mm - 4,5 dł od 10 do 90 mm |  |
|  |  | 35 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 35 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Grot Steimann Rozmiar do wyboru | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 24. | Płyta Y do wieloodłamowych złamań kłykci L od 148 do 254 | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Gwintownik na napęd | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Wkrętak na napęd | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Grotowkręt Steinmanna od 3 do 5 mm, dł 150 do 300 mm | 30 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Płytka T mini pod wkrety 2,0 | 20szt. |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Wkręty do kości drobnych samogwintujące rozmiar do wyboru | 200 szt |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Płytka rekonsrukcyjna prosta do miednicy pod wkręty 2,0 | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Płytka rekonsrukcyjna prosta do miednicy pod wkręty 1,5 | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Płytka rekonsrukcyjna łukowata do miednicy | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Płytka L 90 mini po wkręty 2,0 | 20 szt |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Płytka H mini po wkręty 2,0 | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Płytka drobna do wyboru | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Gwóźdź Kirschnera gwintowany Rozmiar do wyboru | 500 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Wkrętaki ( śrubokręty ) do drobnych wkrętów rozmiar do wyboru zamawiającego. | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Wkrętaki ( śrubokręty ) wkrętów do wyboru zamawiającego | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

………………………………………..

data, podpis, pieczęć

* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Pakiet Nr 7 - depozyt

WYROBY ORTOPEDYCZNE (gwoździe śródszpikowe TYTANOWE)

| Lp | Nazwa artykułu | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Podatek VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Numer katalogowy | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej: | 30 kpl. |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwóźdź do kości piszczelowej ( 8 – 9 mm, dł. L 300-380 mm | 30 szt. |  |  |  |  |
|  | Śruba zaślepiająca | 30 szt. |  |  |  |  |
|  | Śruba kompresyjna | 30 szt. |  |  |  |  |
|  | Wkręty blokujące ( 4,5 samogwintujące kpl. | 120 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości udowej kaniulowany: | 20 kpl. |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwóźdź prosty do kości udowej L 220-400mm | 20 szt. |  |  |  |  |
|  | Śruba zaślepiająca | 20 szt. |  |  |  |  |
|  | Śruba kompresyjna | 20 szt. |  |  |  |  |
|  | Wkręty blokujące ( 4,5 samogwintujące kpl. | 60 szt. |  |  |  |  |
| 3. | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej kaniulowany: | 15 kpl. |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwóźdź do kości ramiennej ( 8-9 mm L 180-300 mm | 15 szt. |  |  |  |  |
|  | Śruba zaślepiająca | 15 szt. |  |  |  |  |
|  | Wkręty blokujące ( 4,5 samogwintujące kpl. | 60 szt. |  |  |  |  |
| 4. | Gwóźdź śródszpikowy do leczenia złamań części bliższej kości udowej, krótki: | 15 kpl. |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwóźdź ( 10-12 mm, dł. 200-280 mm, kąt 125, 130, 135 | 15 szt. |  |  |  |  |
|  | Śruba zaślepiająca | 15 szt. |  |  |  |  |
|  | Śruba kompensacyjna | 15 szt. |  |  |  |  |
|  | Wkręt derotacyjny ( 6,5 mm | 30szt. |  |  |  |  |
|  | Śruba kostna dł. 70-125 mm | 15 szt. |  |  |  |  |
| 5. | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej rekonstrukcyjny – wielopłaszczyznowy ( 8-12 mm, dł. 180-400 mm – śruba | 2 kpl. |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej rekonstrukcyjny – wielopłaszczyznowy, blokowany wkrętami ( 4,5 mm i ( 5 mm, uniwersalny do prawej i lewej kończyny, w części bliższej posiadający 4 otwory blokowane w trzech płaszczyznach (w tym dwa otwory gwintowane) kąt wygięcia gwoździa 10 stopni, długość w części proksymalnej (do zagięcia) do 55 mm, blokowanie części bliższej z jednego celownika, w składzie: | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Śruba zaślepiająca, | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Śruba kompensacyjna, | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Wkręty blokujące samogwintujące 4,5 mm dł. 26-60 mm | 8 szt. |  |  |  |  |
|  | Śruba zaślepiająca | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Wkręty blokujące samogwintujące (dł.26-100 mm) | 8 szt. |  |  |  |  |
| 6. | Gwóźdź do leczenia złamań części bliższej kości udowej, długi, prawy i lewy: | 5 kpl. |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwóźdź (( 10-12 mm, dł. 340-420 mm) kąt 125, 130, 135 | 5 szt. |  |  |  |  |
|  | Śruba zaślepiająca | 5 szt. |  |  |  |  |
|  | Śruba kompensacyjna | 5 szt. |  |  |  |  |
|  | Wkręt derotacyjny 6,5 | 10 szt. |  |  |  |  |
|  | Śruba kostna (dł. 70-125 mm) | 5 szt. |  |  |  |  |
| 7. | Gwóźdź śródszpikowy rekonstrukcyjny do kości udowej blokowany podwójnie skośny, do leczenia powikłań zapalnych (z otworami o dł. min. 10 mm i szer. min. 5 mm, rozmieszczonymi spiralnie na obwodzie gwoździa): | 5 kpl. |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwóźdź rekonstrukcyjny, skośny (11-13 mm, dł. 150-440 mm) | 5 szt. |  |  |  |  |
|  | Wkręt blokowany trzonowy | 5 szt. |  |  |  |  |
|  | Śruba zaślepiająca | 5 szt. |  |  |  |  |
|  | Wkręty regulujące samogwintujące (dł. 26-100 mm) | 15 szt. |  |  |  |  |
| 8. | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej wielopłaszczyznowy (rekonstrukcyjny) - prosty, blokowany wkrętami Ø 4,5 i Ø 5 mm, w części bliższej posiadającej cztery otwory gwintowane, blokowane w trzech płaszczyznach, prawy i lewy: | 10 kpl. |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwóźdź śródszpikowy dł 150-250 mm | 10 szt. |  |  |  |  |
|  | Śruba zaślepiająca | 10 szt. |  |  |  |  |
|  | Wkręty blokujące Ø 4,5 i Ø 5 mm | 30 szt, |  |  |  |  |
| 9. | Gwóżdż udowy podkolanowy lub odpięto ( rozmiar do wyboru ) | 6 kpl. |  |  |  |  |  |  |
|  | Śruba zaślepiająca | 6 szt. |  |  |  |  |
|  | Wkręt blokujący | 30 szt. |  |  |  |  |
| 10. | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej typu ażurowy, do leczenia powikłań zapalnych ( z otworami typu fasolka odł min 10 mm i szr min 5 min rozmieszczonymi spiralnie na obwodzie gwoździa) w składzie | 3 kpl. |  |  |  |  |  |  |
|  | - gwóźdź ażurowy Ø 11-13 mm, dł 180-400 mm | 3 szt. |  |  |  |  |
|  | Śruba zaślepiająca | 3 szt. |  |  |  |  |
|  | Śruba kompresyjna | 3 szt. |  |  |  |  |
|  | Wkręty blokujące Ø 4,5 i Ø 5 mm | 45szt |  |  |  |  |
| 11. | Uniwersalny gwóżdż przeznaczony do leczenia złamań k udowej ( używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz wstecznej ) wprowadzany metodą ante i retrograde, średnica 9-12 mm ze skokiem co 1 mm lewy i prawy. Długość 200 – 500 mm do dł 440 pokryty celownikiem dystalnym. W części dalszej posiadający min 3 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach . W części bliższej posiadający min 6 otworów w tym: 2 rekonstrukcyjne, 2 do blokowania wstecznego 2 do blokowania statycznego i kompresyjnego. Przy metodzie rekonstrukcyjnej blokowany w części bliższej 2 wkrętami samogwintującymi o średnicy Ø 6,5 ( dł 65-125) . przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania wkrętami o średnicy Ø 4,5 mm oraz dodatkowo wkrętami o średnicy Ø6,5 mm. Przy metodzie wstecznej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania 2 wkrętami lub zestawem blokującym o średnicy Ø 6,5 mm. W części dalszej blokowany wkrętami o średnicy Ø 4,5 mm. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie gwoździa w zakresie 0 – 30 mm stopniowane co 5 mm. | 6 kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Wkręty blokowane do gwoździ sródszpikowych Ø4,5 mm dł 40-100mm | 50 szt |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Wkrety blokowane trzonowe Ø465 mm dł 40-140mm | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

Wykonawca wraz z dostawą wyrobów medycznych dostarczy Zamawiającemu konieczne instrumentarium przezierne, którego  koszt nie będzie stanowić odrębnej pozycji i uwzględniony został w cenie ofertowej.

………………………………………..

data, podpis, pieczęć

* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Pakiet Nr 8

WYROBY ORTOPEDYCZNE (DYNAMICZNY STABILIZATOR BIODROWY DHS)

| Lp | Nazwa artykułu | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Podatek VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Numer katalogowy | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dynamiczny stabilizator biodrowy DHS kompletny: | 100 kpl. |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka DHS (od 2 do 20 otworów) kąt 130, 135, 140 | 100 szt. |  |  |  |  |
|  | Śruba szyjkowa (o średnicy gwintu 12,5 mm dł. gwintu 22 i 27 mm) różne długości | 100 szt. |  |  |  |  |
|  | Śruba kompensacyjna | 100 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Dynamiczny stabilizator kłykciowy DCS kompletny | 60 kpl. |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka DCS (od 6 do 22 otworów) | 60 szt. |  |  |  |  |
|  | Śruba szyjkowa (o gwincie ø 12,5mm dł. gwintu 22 i 27mm) różne długości | 60 szt. |  |  |  |  |
|  | Śruba kompensacyjna | 60 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

Wykonawca wraz z dostawą wyrobów medycznych dostarczy Zamawiającemu konieczne instrumentarium, którego  koszt nie będzie stanowić odrębnej pozycji i uwzględniony został w cenie ofertowej.

………………………………………..

data, podpis, pieczęć

* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Pakiet Nr 9

NARZĘDZIA ARTROSKOPOWE

| Lp | Nazwa artykułu | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Numer katalogowy | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ostrze jednorazowe do shavera Formula firmy Stryker typ Aggressive Plus do wyboru: od 3,5 do 5,5 mm średnicy | 10 op./5 szt |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ostrze jednorazowe do shavera Formula firmy Stryker typ Resector do wyboru: od 3,5 do 5,5 mm średnicy | 1 op./5 szt |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ostrze jednorazowe do shavera Formula firmy Stryker typ Tomcat od 3,5 do 5,5 mm średnicy | 10 op./5 szt |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Ostrze jednorazowe do shavera Formula firmy Stryker typ Barrel Bur od 4 do 5,5 mm śrerdnicy | 3 op./5 szt |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Ostrze jednorazowe do shavera Formula firmy Stryker typ End Cutters od 3,5 do 5,5 mm średnicy | 3 op./5 szt |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Ostrze jednorazowe do shavera Formula firmy Stryker typ Trve End Cutters od 3,5 do 5,5 mm średnicy | 3 op./5 szt |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Ostrze endoprotezoplastycze Jednorazowe, sterylne, pakowane w podwójne opakowanie -Ostrze kompatybilne z piłami oscylacyjnymi Stryker System 5-7 -Krawędź tnąca podzielona na dwie części z przestrzenią do ewakuacji opiłków kostnych z linii cięcia -Wymiary do wyboru z katalogu Zamawiającego | 50 szt |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Ostrza kompatybilne z mikrowiertarką typ TPS - rozmiar do wyboru | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

………………………………………..

data, podpis, pieczęć

* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Pakiet Nr 10

NARZĘDZIA ARTROSKOPOWE  I OSTRZA kompatybilne ze sprzętem firmy Aesculap

| Lp | Nazwa artykułu | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Numer katalogowy | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Frezy do golarki wielorazowe ( do wyboru zamawiającego) | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Frezy do golarki jednorazowe ( do wyboru zamawiającego) | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Narzędzie artroskopowe typu nożyczki | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Narzędzie artroskopowe typu chwytne | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Narzędzie artroskopowe typu: okienkowe – tnące | 3 szt |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Dren do pompy | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

………………………………………..

data, podpis, pieczęć

* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Pakiet Nr 11 - depozyt

PŁYTKI BLOKOWANE TYTANOWE

| Lp | Nazwa artykułu | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Numer katalogowy | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płytka do kości promieniowej dalszej grubość 1,8 mm, 4-otworowa prawa/lewa | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Płytka do kości promieniowej dalszej L grubość 1,8 mm; 3-, 4-otworowa prawa/lewa | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Płytka piszczelowa nasady bliższej boczna L 8-, 10-, 12-otworowa prawa/lewa | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Płytka piszczelowa nasady bliższej przyśrodkowa T 8-, 10, 12-otworowa prawa/lewa | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Płytka piszczelowa dalsza przyśrodkowa 6-, 8-otworowa prawa/lewa | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Płytka piszczelowa dalsza przyśrodkowa z hakiem-podparciem 6-, 8-otworowa prawa/lewa | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Płytka piszczelowa od strony przednio-bocznej 7-, 9-otworowa prawa/lewa | 15 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Płytka ramienna bliższa 5-otworowa 114 mm 5-otworowa 142 mm 3-otworowa 90 mm | 8 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Płytka dalsza przyśrodkowa do kości ramiennej 5-otworowa i 7-otworowa | 25szt. |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Płytka dalsza do kości ramiennej tylno-boczna 5-otworowa i 7-otworowa | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Płyta kłykciowa uda 8-, 10-,12-otworowa prawa/lewa | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Płyta T do kości piszczelowej i udowej 4-, 5- 6-otworowa | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Płyta do kości piszczelowej bliższej przyśrodkowej 6-, 8-otworowa prawa/lewa | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Płyta do kości piszczelowej dalszej przyśrodkowej 6-, 8-otworowa prawa/lewa | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Wkręty: |
|  | korowe ( 3,5 mm samogwintujące korowe ( 2,7 mm samogwintujące korowe ( 4,5 mm samogwintujące | 2000szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | kątowo-stabilne: 2,4 mm, 2,7 mm, 3,5 mm kątowo-stabilne 5,0 mm | 1500szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | kaniulowane kątowo-stabilne 7,3 mm stabilne | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Płytka do Halluxa | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

Wykonawca wraz z dostawą wyrobów medycznych dostarczy Zamawiającemu konieczne instrumentarium, którego koszt nie będzie stanowić odrębnej pozycji i uwzględniony został w cenie ofertowej.

………………………………………..

data, podpis, pieczęć

* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Pakiet Nr 12 – depozyt

PŁYTKI KĄTOWO – STABILNE TYTANOWE

| Lp | Nazwa artykułu | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Numer katalogowy | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco-kompresyjna do zlamań trzonu obojczyka od strony bocznej | 8 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco-kompresyjna do zlamań trzonu obojczyka od strony przyśrodkowej | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Płytka do bliższej nasady kości ramiennej bliższa okołostawowa, prawa i lewa | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Płytka do wyrostka łokciowego | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Płytka dłoniowa do kości promieniowej dalsza pozastawowa lewa/ prawa | 8 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Płyta dłoniowa do kości promieniowej dalsza lewa /prawa | 8 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Płyta dłoniowa do kości promieniowej dalsza dwukolumnowa lewa / prawa. Grubość płytki 1,8 mm., szerokość głowy płytki 19.5; 22 i 25.5 mm | 50 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Płytka grzbietowa do kości promieniwej dalsza lewa/prawa | 8 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Płyta do kości promieniowej dalsza – T | 8 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Płytka do spojenia łonowego kompresyjna | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Płytka do dalszej nasady kości udowej boczna | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Płytka kłykciowa piszczelowa lewa/prawa | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Płytka rekonstrukcyjna do stopy | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Płytka do kości stopy – t szeroka | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Płytka do kości stopy – t wąska | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Płytka do kości stopy – L lewa/ prawa | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Płyta rekonstrukcyjna | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości strzałkowej, prawe i lewe. Mocowane od strony bocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 oraz podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokowane lub korowe pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o średnicy 2.4/2,7mm oraz 4 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane, samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 2.4/2.7 – 0,8Nm, 3,5- 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 73 do 229 mm, od 3 do 15 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki. | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

Wykonawca wraz z dostawą wyrobów medycznych dostarczy Zamawiającemu konieczne instrumentarium, którego koszt nie będzie stanowić odrębnej pozycji i uwzględniony został w cenie ofertowej.

………………………………………..

data, podpis, piec

* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Pakiet Nr 13 - depozyt

Implanty i narzędzia do zabiegów  plastyki ACL..

| Lp | Nazwa artykułu | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Numer katalogowy | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe - Implant typu endobutton: ostro zakończona płytka tytanowa połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie nić prowadząca implant. | 50 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe wydłużone - Implant typu endobutton: ostro zakończona, wydłużona - 20 mm, płytka tytanowa połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie nić prowadząca implant. | 5szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Śruba biowchłanialna wykonana z kopolimeru kwasu mlekowego i glikolowego, z gwintem na całej długości lub zakończona główką. Gwint półokrągły dla ochrony przeszczepu. Kaniulowane dla drutu nitinolowego 1.5 mm. Dostępne w rozmiarach od 7x20mm do 12x25 mm. Pakowane pojedynczo, sterylne. Bez barwników, półprzeźroczyste. | 50szt |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Śruby interferencyjne TCP, osteokondukcyjne - wykonane z 40% PLDLA i 60% TCP (beta Tri-Calcium Phosphate) i 70% PLDLA (Poly L/D-lactide Acid) i 30% TCP z gwintem na całej długości lub zakończona główką. Gwint półokrągły dla ochrony przeszczepu. Kaniulowane dla drutu nitinolowego 0,9-1.1mm Dostępne w rozmiarach od 7x20mm do 11x35 mm. | 1szt |  |  |  |  |  |  |
| 5. | implant do szycia łąkotki: dwie igły połączone nicią 2.0. | 10 szt |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Kaniule artroskopowe z giętkiego materiału, z potrójną uszczelką, jednorazowe, w rozmiarach: 5 mm, 7 mm i 8,5 mm średnicy i 75 oraz 85 mm długości, pakowane po 6 sztuk, osobno, sterylne. | 1 op |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Sterylny (jednorazowy) zestaw instrumentarium 1,4mm: płaszcz, wiertło i obturator | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Sterylny (jednorazowy) zestaw instrumentarium 2,9mm: płaszcz, wiertło i obturator. | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Miękka kotwica do naprawy stożka rotatorów, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 2,9mm.Dwie różnokolorowe, wzmocnione nici. 1op.-10szt | 2 op |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Implant barkowy tytanowy do leczenia niestabilności barku, średnicy 3 mm, 5 mm i 6,5 mm ze wzmocnioną nicią | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Kotwica do barku wykonana z tytanu, średnica 5mm i 6,5mm, dwie wzmocnione nici poprowadzone przez niezależne oczka, umieszczone wewnątrz kotwicy. Implant wkręcany, gwint na całej długości w celu uzyskania optymalnego mocowania w kości korowej. | 30 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Śruba tytanowa średnica 7-11 mm, długość 20-30mm. Kaniulowana, gwint na całej długości lub z zaokrągloną głową. | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Tytanowa podkładka zaopatrzona w gwoździe korowe, rozmiar 16 i/lub 18 mm. Śruba tytanowa kompresująca podkładkę o długości 36-60mm. System pozwalający na mocowanie przeszczepu na zewnątrz kanału piszczelowego. | 4 szt |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

………………………………………..

data, podpis, pieczęć

* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Pakiet Nr 14 - depozyt

Spacer biodrowy

| Lp | Nazwa artykułu | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Numer katalogowy | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spacer czasowy biodrowy + cement | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |

Opis pakietu

Spacer  czasowy wykonany z cementu kostnego z podwójnym antybiotykiem gentamycyna + wankomycyna w 6 rozmiarach

Rozmiar do wyboru  zamawiającego.

………………………………………..

data, podpis, pieczęć

* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Pakiet Nr 15 - depozyt

Spacer kolanowy

| Lp | Nazwa artykułu | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Numer katalogowy | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spacer czasowy kolanowy + cement | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |

Opis pakietu

Spacer  czasowy wykonany z cementu kostnego z podwójnym antybiotykiem gentamycyna + wankomycyna w 3 rozmiarach

………………………………………..

data, podpis, pieczęć

* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Pakiet Nr 16 - depozyt

System do osteotomii

| Lp | Nazwa artykułu | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Numer katalogowy | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płytka do wysokiej osteotomii kości piszczelowej, anatomiczna, o kształcie litery ”T”, blokująco – kompresyjna, zakładana od strony przyśrodkowej. Na trzonie płyty dwa otwory blokowane (śruby 5,0 mm) oraz trzy otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5 mm oraz co najmniej jeden otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera 2,0 mm. W części poprzecznej 3 otwory stożkowe gwintowane oraz co najmniej 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera 2,0. Płytka z poprzecznymi podcięciami umożliwiającymi łatwiejsze dopasowanie do kości. Szerokość części trzonowej 16 mm, a poprzecznej nasadowej 33 mm, długość płyty 115 mm. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Płytka klinowa blokująca do otwartej osteotomii korekcyjnej części bliższej kości piszczelowej, dystansowa, przyśrodkowa. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce 5,0 samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Wysokość klina od 3mm do 17,5mm | 6 szt |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wkręt blokowany dystansowy Ø5,0mm | 3 szt |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wkręty kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym – średnica 5,0mm. Materiał: stal lub tytan | 80 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wkręty korowe średnica 4,5mm. Materiał: stal lub tytan. | 20 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

………………………………………..

data, podpis, pieczęć

* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Pakiet Nr 17

Stapler do szycia skóry

| Lp | Nazwa artykułu | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Numer katalogowy | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowy stapler skórny z 35 szerokimi zszywkami,, posiadający wskaźnik ilości zszywek, pozwalający na kontrolowanie ich zużycia i minimalizacje strat zszywek.(Zszywki szerokie, grzbiet staplera 6,9 mm, nóżka 3,6 mm, opakowanie zbiorcze zawiera 6 sztuk. Zszywki powlekane teflonem | 250 szt |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wieolarazowy przyrząd do usuwania zszywek wykonany ze stali nierdzewnej, opakowanie zbiorcze zawiera 1 sztuke. | 5 szt |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Jednorazowy przyrząd do usuwania zszywek wykonany ze stali nierdzewnej, opakowanie zbiorcze zawiera 6 szt. | 5 op |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

………………………………………..

data, podpis, pieczęć

* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Pakiet nr 18 - depozyt

Membrana Hyalofast.

| Lp | Nazwa artykułu | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Numer katalogowy | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Membrana rozm 2 x 2 cm | 7 szt |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Membrana rozm 5 x 5 cm | 3 ,szt. |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Opis do pakietu

Membrana posiadająca rejestracje w leczeniu ubytków chrzęstnych oraz chrzęstno-kostnych, stanowiąca podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych ludzkiego szpiku kostnego, zbudowana z kwasu hialuronowego. Brak określonej lewej i prawej strony ułatwiające wszczepienie. Przy leczeniu ubytków ogniskowych (ubytków otoczonych granicą zdrowej chrząstki) zgodnie z IFU nie wymaga dodatkowej fiksacji. Czas biodegradacji do 24 tygodni

………………………………………..

data, podpis, pieczęć

* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Pakiet nr 19 – depozyt

System do szycia łąkotki.

| Lp | Nazwa artykułu | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Numer katalogowy | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do szycia łąkotki technika all-inside. System składający się z dwóch implantów PEEK, połączonych za pomocą polietylenowego, niewchłanialnego, wzmocnionego szwu 2-0. Szew posiada samozaciskowy węzeł umożliwiający zmniejszanie dystansu pomiędzy implantami. Implanty załadowane są rzędowo w pojedynczą, półotwartą, jednorazową igłę. Igła z podziałką posiada regulowany ogranicznik zabezpieczający jej zbyt głębokie wbicie w łąkotkę. Implanty wypychane są z igły poza jamę stawu za pomocą pierścieniowego spustu na rękojeści z jednoczesnym sygnałem dźwiękowym | 50 szt |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kotwica do mocowania tkanek miękkich wykonana z materiału peek lub biowchłanialnego w składzie : PLGA, β-TCP, siarczan wapnia, w rozmiarach 4,5mm ( PEEK) 4,75mm (biowchłanialna) i 5,5mm ( PEEK i biowchłanialna), o otwartej konstrukcji, gdzie gwint oparty jest na dwóch równoległych wspornikach. Kotwica załadowana na całej długośći na jednorazowy podajnik zwiększający jej wytrzymałość w trakcie implantacji, wstępnie przeładowana 2 lub 3 nićmi 2. Konieczne niezbędne instrumentarium do implantacji | 10szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Miękka kotwica o średnicy 1,7 mm lub 1,9 mm z plecionki poliestrowej 5, załadowana jedną nicią 2(1,7 mm) lub dwiema nićmi 1(1,9 mm), wyposażona w system zabezpieczający przed przypadkowym założeniem kotwicy oraz sygnał dzwiękowy CLICK oznajmiający prawidłowe założenie kotwicy. Loża pod kotwicę o długości max. 20 mm. Również kotwica XL z jedną nicią 2 o przedłużonym wprowadzaczu, do do rekonstrukcji obrąbka w biodrze. | 20szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Wiertło 1.9 mm dedykowane do miękkiej kotwicy 1,9 mm | 3 ,szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Kotwica niewchłanialna, bezwęzłowa, wbijana wykonana z materiału PEEK niewidocznego dla promieni Rentgena o średnicy 4,5mm , 5,5mm przeznaczona do dwurzędowej rekonstrukcji stożka rotatorów zaopatrzona w jednorazowy aplikator. Kotwica ta umożliwia kontrolę napięcia nitek po całkowitym zaimplantowaniu oraz korektę napięcia nawet po jej całkowitym zablokowaniu. Mocowanie nitek w środku kotwicy. | 10 ,szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Sterylny ładunek do w/w rękojeści w składzie : pułapka na nicie, nitynolowa, wstępnie zagięta igła, system do rozłożenia narzędzia i przygotowania do ponownej sterylizacji. Pudełko zawiera 5 szt. | 3 ,szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Kotwica tytanowa do rekonstrukcji stożka rotatorów, samogwintująca (wkręcana), o średnicy 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm lub 6.5 mm z wydłużonym ostrym końcem ułatwiającym zaimplantowanie, zaopatrzona w 2 lub 3 nitki ( rozmiar 6,5 mm) niewchłanialne, polietylenowe, plecione oraz w jednorazowy aplikator | 20 ,szt. |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Ostrza do shavera 6 szt w op. do wyboru | 15 ,op |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Elektrody do usuwania i modyfikacji tkanek miękkich w obrębie stawów, wyprofilowane pod kątem 90, 50, 35 stopni, kompatybilne z generatorem Quantum II | 30 szt,. |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Zestaw 2 tytanowych płytek z 4 otworami w każdej i kombinacji 4 polyethylenowych nici, wysokiej wytrzymałości, stosowany do artroskopowej rekonstrukcji przewlekłego zwichnięcia stawu barkowo-obojczykowego (AC) metodą Weaver-Dunn-Chuinard (WDC) , gdzie węzeł jest położony poniżej kości kruczej , a nie nad obojczykiem, tym samym pozwala uniknąć ewentualnej erozji przez skórę, wynikającej z infekcji miejscowej. Zestaw sterylny, celownik dostępny jako zestaw lotny. | 2 szt,. |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

………………………………………..

data, podpis, pieczęć

* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Pakiet nr 20 - depozyt

System do uzyskiwania mieszaniny skoncentrowanej zawiesiny trombocytarnej  oraz 40 mg roztworu biopolimeru glikozaminoglikanu.

| Lp | Nazwa artykułu | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Numer katalogowy | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do osocza bogatopłytkowego | 40 szt |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Opis pakietu Nr

1. System do uzyskiwania mieszaniny skoncentrowanej zawiesiny trombocytarnej Jednorazowy, próżniowy system, służący do uzyskiwania autologicznego osocza bogatopłytkowego PRP z krwi własnej pacjenta. System pozwalający uzyskać 6ml osocza bogatopłytkowego. System w pełni zamknięty, próżniowy, samoczynnie pobierający krew do specjalnych tub, ograniczający jakikolwiek kontakt operatora z krwią pacjenta. Zestaw musi zawierać  minimum 2 ml roztworu jonów wapniowych w celu aktywacji  kaskady krzepnięcia, dwa łączniki transferowe, igłę injekcyjną 27G, strzykawkę 5 ml typu luer lok. Czas uzyskiwania osocza bogatopłytkowego nie dłuższy niż 5 min.

………………………………………..

data, podpis, pieczęć

* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Pakiet nr 21 - depozyt

Kable i płyty do zespoleń złamań trzonu kości długich

| Lp | Nazwa artykułu | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Numer katalogowy | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kable stalowe Kable o średnicy 1,6mm oraz 2,0mm i długości min. 500mm z plecionki "49 drutów" ze stali w komplecie z zaciskiem. | 40 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Płyty proste do złamań okołoprotezowych min 4 długości | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zaciski do linek | 40 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Płyty krętarzowe w rozmiarach 100,110,150,160,200 i 210 mm | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

………………………………………..

data, podpis, pieczęć

* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Pakiet nr 22

ENDOPROTEZA CEMENTOWA STAWU KOLANOWEGO, REWIZYJNA

| Lp | Nazwa artykułu | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Numer katalogowy | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komponent udowy | 7 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Komponent piszczelowy | 7 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wkładka polietylenowa | 7 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Trzpień udowy | 7 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Trzpień piszczelowy | 7 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | podkładka dystalna/tylna | 14 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7. | podkładka piszczelowa | 16 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 8. | mimośród/offset | 7 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Piła | 7 szt. |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Endoproteza całkowita, cementowa, anatomiczna rewizyjna stawu kolanowego. Wymagany komponent udowy anatomiczny (prawy, lewy) o geometrii jednoosiowej (w osi A/P). W wersjach do zabiegów bez zachowania więzadeł krzyżowych (tylnostabilizowana). System powinien dawać możliwość zastosowania podkładek pod płytę piszczelową (prostych i kątowych), bloczków uzupełniających ubytki kostne do elementu udowego. Przedłużki umożliwiające przesunięcie osi za pomocą mimośrodu. Wkładka piszczelowa z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą trzpienia. Element udowy oraz piszczelowy w minimum 8 rozmiarach. Trzpienie w długościach od 100 mm skok co 25 mm. Możliwość zastosowania offsetów w rozmiarach 2,4,6,8 mm zarówno w elemencie udowym jak i piszczelowym. Komplet stożków do systemu rewizyjnego do realloplastyki stawu kolanowego. Kony – stożki modularne wykonane ze tytanu Tritanium (komercyjnie czysty tytan- CpTi .System stożków dedykowany do uzupełniania dużych ubytków kostnych kości gąbczastej rewidowanego stawu kolanowego. Stożki fiksują się w części przynasadowej kości udowej i piszczelowej stawu kolanowego. Struktura 3D stożków, poprawia pierwotne, biologiczne umocowanie tych implantów do istniejących w pozostałej kości gąbczastej. Zastosowanie stożków nie ogranicza użycia mimośrodów śródszpikowych – offsetów. Możliwość rotacji 5 stopni w udzie oraz 5 - 10 stopni w piszczeli. Stożki są dostępne w 3 wersjach: 5 rozmiarów symetrycznych stożków piszczelowych,  8 rozmiarów asymetrycznych stożków piszczelowych; po 4 dla strony prawej przyśrodkowej/lewej bocznej i 4 dla strony prawej bocznej/lewej przyśrodkowej. 12 rozmiarów symetrycznych stożków udowych, po 6 dla stawu kolanowego prawego i lewego. Przeznaczone do zastosowania bezcementowanego.

………………………………………..

data, podpis, pieczęć

* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Pakiet nr 23

Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego rewizyjna

| Lp | Nazwa artykułu | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Numer katalogowy | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Trzpień | 12 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Panewka | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wkładka polietylenowa | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Głowa metalowa 28, 32 mm | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Element krętarzowy | 12 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | śruba/plug | 12 szt. |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Endoproteza stawu biodrowego rewizyjna bezcementowa modularna, składająca się z trzpienia tytanowego w kształcie konikalnym oraz elementu krętarzowego pokrytego napylonym tytanem i hydroksyapatytem, min. cztery offsety z możliwością rotacji po założeniu trzpienia. Trzpienie długości 155, 195, 235 mm. Głowa metalowa CoCr o średnicy 28mm lub 32 mm w minimum 3 rozmiarach długości szyjki. Panewka becementowa typu press-fit pokryta porowatością tytanową i hydroksyapatytem, z podwójnym mechanizmem zamykającym dająca możliwość zastosowania śródoperacyjnie wkładu ceramicznego lub polietylenowego, w dwóch rodzajach: bezotworowa lub z 3 bądź 5 otworami, z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 72mm. Wkładka polietylenowa z 0 i 10 stopniowym okapem, o średnicy wewnętrznej 28mm lub 32mm, z możliwością zastosowania wkładu ekscentrycznego dającego co najmniej 6mm lateralizacji, oraz wkładu typu związanego (constrained) zapobiegającego dyslokacji. Możiwość zastosowania hemisferycznej panewki w technologii 3D w rozmiarach 44-66 mm. W przypadku użycia kombinacji ceramika-ceramika średnica zewnętrzna głowy musi rosnąć wraz ze wzrostem średnicy zewnętrznej panewki. Możliwość zastosowania głów 36,40 i 44mm w wersji metalowej. Głowy kompatybilne z polietylenem w rozmiarach 36,44 i 44 mm. Śruby do panewki oraz plug.

………………………………………..

data, podpis, pieczęć

* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Pakiet nr 24 - depozyt

Bezcementowa endoproteza stawu biodrowego

| Lp | Nazwa artykułu | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Numer katalogowy | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Trzpień | 60 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Panewka press fit | 60 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wkładka polietylenowa | 60 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Głowa metalowa lub ceramiczna | 60 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ostrze do piły | 60 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | śruby, plug | 60 szt. |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Trzpień anatomiczny (prawy, lewy) bezkołnierzowy, tytanowy pokryty w 1/3 długości bliższej hydroksyapatytem, część dystalna polerowana. Długość trzpienia w zakresie od 100mm do 145mm, min. 8 rozmiarów dla każdej strony bądź  Trzpień prosty, proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu w cześci bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień musi posiadać wzdłużne rowki antyrotacyjne w 12 rozmiarach. Kąt szyjkowo trzonowy CCD w roziarach 127 i 132 stopnie dostępny w 12 rozmiarach dla każdego kąta CCD. Trzpień kompatybilny z głowami o stożku V40. Trzpień powinien posiadać zmieniające się krzywizny w części przyśrodkowej jak i bocznej. Wymaga się  dostepności instrumentów do wykonania zabiegów metodą małoinwazyjną (MIS – metodą anterior). Głowa metalowa CoCr o średnicy 28mm, 32mm, 36mm, 40mm, 44mm w min. 3 rozmiarach długości szyjki. Głowa ceramiczna o średnicy 28mm, 32mm, 36mm w min. 3 rozmiarach długości szyjki. Panewka bezcementowa typu press-fit pokryta porowatością tytanową i hydroksyapatytem, z podwójnym mechanizmem zamykającym dająca możliwość zastosowania śródoperacyjnie wkładu ceramicznego ub polietylenowego, w dwóch rodzajach: bezotworowa lub z 3 bądź  5 otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 72 mm. Wkładka polietylenowa z 0 i 10 stopniowym okapem, o średnicy wewnętrznej 28mm, 32mm, 36mm, 40mm, 44mm, z możliwością zastosowania wkładu ekscentrycznego dającego, co najmniej 6mm lateralizacji, oraz wkładu typu związanego (constrained) zapobiegającego dyslokacji. Możliwość zastosowania głowy ceramicznej 36 mm w rozmiarze panewki od 46 mm.

………………………………………..

data, podpis, pieczęć

* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Pakiet nr 25 – depozyt

Wkład antyluksacyjny

| Lp | Nazwa artykułu | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Numer katalogowy | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | wkład do artykulacji dwupłaszczyznowej | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | głowa metalowa | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | wkład polietylenowy | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

System wkładek chromokobaltowych implantowanych w czaszach metalowych panewek bezcementowych dzięki zastosowaniu systemu Innerchange, umozliwających zastosowanie artykulacji dwupłaszczyznowej.

Wkładki akceptujące głowy polietylenowe w rozmiarach 42 mm OD do 64 mm OD, wykonane z nowoczesnego ultra usieciowanego polietylenu o wzmocnionej odporności na ścieranie i zwiększonej wytrzymałości mechanicznej.Głowy polietylenowe umożliwiające jednocześnie artykulację wewnętrzną o średnicy 22,2 mm ID i 28 mm ID.Rozmiary wkładek chromokobaltowych : od 36 mm ID do 58mm ID , o możliwości zastosowania głowy metalowej o srednicy zewnętrznej 36 mm już w panewce o rozmiarze 46 mm . Zastosowanie możliwe z wkładami polietylenowymi kompatybilnymi z głowami 22 i 28 mm w dowolnej formie materiałowej. Wkład polietylenowy w rozmiarach 28,32 i 36 mm, do zastosowania z panewką pełną bądź z 3-5 dziurami. Głowa metalowa CoCr o średnicy 22mm, 28mm, 32mm w min. 3 rozmiarach długości szyjki.

………………………………………..

data, podpis, pieczęć

* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Pakiet nr 26 - depozyt

Endoproteza cementowa stawu kolanowego, anatomiczna, kłykciowa

| Lp | Nazwa artykułu | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Numer katalogowy | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komponent udowy | 50 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Komponent piszczelowy | 50 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wkładka polietylenowa | 50 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Ostrze do piły | 50 szt. |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego, cementowa, z zachowaniem lub bez zachowania PCL. Element udowy jednoosiowy w osi A/P, anatomiczny o jednopromieniowości 10-110 stopni ( prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Modularna, uniwersalna (jednakowa dla strony lewej i prawej) część piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach. Wkładka polietylenowa z polietylenu III generacji poddana trzykrotnemu procesowi wyżarzania (annealing), min. w 5 grubościach dla wkładki zachowującej PCL i min. w 7 grubościach dla wkładki bez zachowania PCL, o geometrii zapewniającej zwiększoną rotację komponentu udowego. Możliwość rozbudowy systemu o system rewizyjny. Możliwość zastosowania wkładek CR/PS/CS. Możliwość zastosowania wersjii bezcementowej  w zestawie ostrze do piły.

………………………………………..

* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym                                             data, podpis, pieczęć

Pakiet nr 27 - depozyt

Endoproteza cementowa stawu biodrowego

| Lp | Nazwa artykułu | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Numer katalogowy | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Trzpień cementowy | 30 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Panewka cementowa | 30 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Korek do cementu | 30 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Głowa metalowa 28 i 32 mm | 30 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ostrze do piły | 30 szt. |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Trzpień prosty, gładki,stalowy,  wyskokopolerowany, z centralizerem wykonanym z PMMA, o kształcie podwójnego klina; umożliwia uzyskanie prawidłowej ante-, retrowersji; konus V40 o podstawach 11,3 i 12,5mm (smuklejszy od tzw. ”eurokonus” dla poprawy zakresu ruchu i zmniejszenia ryzyka zwichnięcia); kąt CCD 125°; standardowo dostępne opcje offsetowe 35,5mm,37,5mm, 44mm ; łącznie 9 rozmiarów trzpienia, długość 125mm (offset 35,5mm) i 150mm -pozostałe; opcjonalnie offsety 33mm lub 50mm. Do kompletu korki dokanałowe, apkowane niezależnie dla umożliwienia idealnego dopasowania do kanału kości udowej, wykonane z PMMA, dostępne w średnicach 6-18mm skalowane co 2mm.  Dostępne trzpienie do rewizji cement-w-cement, o długości 125mm i smuklejsze od standardowego trzpienia. Do trzpienia dostępne głowy metalowe w średnicach od 22mm do 44mm oraz ceramiczne 28mm do 40mm. Panewka PE cementowa, średnica zewnętrzna panewki:48mm do 60mm ze skokiem co 2 mm. Dostępna dla głów o średnicy 28mm i 32 mm. Instrumentarium spójne z panewką bezcementową poza obszarem przymiarów panewkowych i impaktora. Głowa metalowa o średnicy 28 i 32 mm minimum 3 długości szyjki . Materiał CoCr

………………………………………..

data, podpis, pieczęć

* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Pakiet nr 28 - depozyt

Endoproteza rewizyjna cementowa stawu biodrowego

| Lp | Nazwa artykułu | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Numer katalogowy | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Trzpień cementowy | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Siatka | 15 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Korek do cementu | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Sruba | 45 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ostrze do piły | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Trzpień - Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego oparta na systemie uzupełniania ubytków przeszczepami kostnymi z możliwością ich stabilizacji siatkami. Trzpień bez kołnierza prosty w kształcie podwójnego klina, gładkie w dziewięciu podstawowych rozmiarach i dodatkowo trzpienie przedłużone w zakresie od 200 do 260 mm wykonane ze stali z centralizerem.

Korek polietylenowy do zatkania kanału szpikowego wykonany z PMMA

Siatka anatomiczna lub prostokątna do obłożeń kości długich; siatka na dno panewki, siatka na strop panewki. Stabilizowanie siatek śrubami

………………………………………..

* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym                                            data, podpis, pieczęć

Pakiet nr 29 – depozyt

Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego w artykulacji ZrNb/XLPE z trzpieniem szyjkowym.

| Lp | Nazwa artykułu | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Numer katalogowy | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Trzpień krótki szyjkowy | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Trzpień | 40 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wkładka XLPE | 45 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Głowa CoCr | 45 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Głowa ZrNb | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Panewka bezcementowa | 45 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Śruba/zaślepka ( opcjonalnie ) | 45 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Zaślepka centralna | 45 szt. |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

- Krótki trzpień szyjkowy - o kącie CCD w przedziale 125°-145°, wykonany w całości ze stopu tytanu, w co najmniej 9 rozmiarach, o przekroju stożkowym w 3 płaszczyznach, pokryty czystym tytanem i bonitem

- 2. Trzpień endoprotezy wykonany ze stopu tytanu, prosty, zwężający się dystalnie o prostokątnym przekroju poprzecznym, napylony porowatym tytanem oraz dodatkowo hydroxyapatytem na całej długości. W wersji standard 135°, w wersji lateralizowanej 126° w minimum 10 rozmiarach, w wersji valgus 145° w minimum 7 rozmiarach, szyjka lustrzanie polerowana, stożek 12/14, dostępna opcja trzpienia kołnierzowego, w opcji również trzpień cementowy, wspólna taca narzędziowa dla trzpienia cementowego i bezcementowego.

- Panewka bezcementowa - tytanowa napylana czystym tytanem o wysokiej porowatości ok 60%, umożliwiającej wrost kostniny wgłąb por panewki, dającej bardzo dobrą stabilność pierwotną i wtórną implantu. Panewki w rozmiarach 40-68 mm ze skokiem co 2 mm w wersji press-fit, gładko polerowana wewnętrznie z antyrotacyjnym systemem zatrzaskowym w połowie głębokości panewki , dostępna w wersji z 3 otworami i bez, do każdej panewki z otworami- śruba lub zaślepka do każdego otworu.

- Głowa CoCr o średnicach 22mm, 28mm, 32mm i 36mm w co najmniej 4 rozmiarach długości szyjki

- Głowa ZrNb - dla pacjentów uczulonych na CoCr - o średnicach 28mm, 32mm i 36mm w co najmniej 5 rozmiarach długości szyjki.

- Wkładka XLPE - System wymiennych wkładek XLPE (crosslinkowany polietylen) do głów 36 mm w rozmiarach 52-68 mm, do głów 32 mm w rozmiarach 48-62 mm, do głów 28 mm w rozmiarach 46-60 mm; do głów 22 w rozmiarze 40-44mm wersja symetryczna i asymetryczna z nadbudowa 20 stopni

Wykonawca wraz z dostawą wyrobów medycznych dostarczy Zamawiającemu konieczne instrumentarium oraz napęd z osprzętem, których koszt nie będzie stanowić odrębnej pozycji i uwzględniony został w cenie ofertowej.

………………………………………..

data, podpis, pieczęć

* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Pakiet nr 30 – depozyt

Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego w artykulacji CoCr/XLPE

| Lp | Nazwa artykułu | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Numer katalogowy | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Trzpień | 20 szt |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Trzpień tytanowy | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wkładka XLPE | 30 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Głowa CoCr | 30 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Głowa ZrNb | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Panewka bezcementowa | 30 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Śruba/zaślepka ( opcjonalnie) | 30 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Zaślepka centralna | 30 szt. |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

1. Trzpień tytanowy - prosty, dostępny w 12 rozmiarach w skoku co 1 mm: o długościach od 135 mm do 190 mm w skoku co 5 mm, dostepny w wersji Standard Offset i High Offset - kąt CCD - 131 stopni dla obu długosci offsetu szyjki, bez zmiany długosci kończyny ( korekta offsetu możliwa na etapie raszplowania). Trzpień w 1/3 części bliższej pokryty porowatą okładziną z czystego tytanu ułatwiająca przerost kostniny, natomiast koniec dalszy oraz szyjka trzpienia gładko polerowane. Trzpień ze stożkiem 12/14 o cyrkutrapezoidalnym przekroju szyjki, zwiększajacym zakres ruchu o 16 stopni w stosunku do szyjek cylindrycznych. Wyposażony w platformę do bezrotacyjnego osadzania i podłużne płetwy ograniczające rotację.

- Trzpień tytanowy, bezcementowy - typu ZweyMuller, Ti6Al7Nb, o przekroju prostokątnym, konus 12/14 w 2 wersjach offsetowych: 131° CCD standard i 123° CCD lateral - centrum głowy w obu wersjach na tej samej wysokości. Wersja standardowa w 14 rozmiarach, wersja lateralizowana w 12 rozmiarach. Trzpienie dodatkowo pokryte porowatym tytanem i hydroksyapatytem. Rozmiary w odstępach rosnących proporcjonalnie do wielkości trzpienia. Możliwość rozwinięcia linii o trzpienie rewizyjne

- Panewka bezcementowa - tytanowa napylana czystym tytanem o wysokiej porowatości ok 60%, umożliwiającej wrost kostniny wgłąb por panewki, dającej bardzo dobrą stabilność pierwotną i wtórną implantu. Panewki w rozmiarach 40-68 mm ze skokiem co 2 mm w wersji press-fit, gładko polerowana wewnętrznie z antyrotacyjnym systemem zatrzaskowym w połowie głębokości panewki , dostępna w wersji z 3 otworami i bez, do każdej panewki z otworami- śruba lub zaślepka do każdego otworu.

- Głowa CoCr o średnicach 22mm, 28mm, 32mm i 36mm w co najmniej 4 rozmiarach długości szyjki

- Głowa ZrNb - dla pacjentów uczulonych na CoCr - o średnicach 28mm, 32mm i 36mm w co najmniej 5 rozmiarach długości szyjki.

- Wkładka XLPE - System wymiennych wkładek XLPE (crosslinkowany polietylen) do głów 36 mm w rozmiarach 52-68 mm, do głów 32 mm w rozmiarach 48-62 mm, do głów 28 mm w rozmiarach 46-60 mm; do głów 22 w rozmiarze 40-44mm wersja symetryczna i asymetryczna z nadbudowa 20 stopni

………………………………………..

data, podpis, pieczęć

* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Pakiet nr 31 - depozyt

Endoproteza całkowita stawu kolanowego.

| Lp | Nazwa artykułu | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Numer katalogowy | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Część udowa stop CoCr | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Część udowa stop ZrNb | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Taca piszczelowa | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | wkładka | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Trzpień piszczelowy | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Podkładka piszczlowa | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Cement 40g z antybiotykiem | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Mieszalnik próżniowy | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Ostrze do piły oscylacyjnej | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Opis do pakietu:

- Część udowa cementowa, anatomiczna lewa/prawa, z wbudowaną 3 stopniową zewnętrzną rotacją, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron: wykonana ze stopu Co-Cr

- Część udowa cementowa anatomiczna lewa/prawa z wbudowaną 3 stopniową zewnętrzną rotacją, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron: wykonana ze stopu ZrNb, którego zewnętrzna warstwa jest przekształcona w ceramikę; przeznaczona dla pacjentów uczulonych na metal.

- Taca piszczelowa tytanowa, anatomiczna lewa/prawa, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, gładko polerowana ze specjalnym mechanizmem zatrzaskowym. Możliwość rozbudowy protezy o elementy rewizyjne, trzpienie oraz podkładki połowicze.

- Wkładka polietylenowa uniwersalna o grubościach: 9, 11, 13, 15, 18, w wersji PS i CC również 21, 25mm, sterylizowana w EtO. Oferowana w wersji z zachowaniem i wycięciem więzadła PCL.

- Trzpień piszczelowy – tytanowy o długości 100mm i średnicach 10-24mm oraz długości 150mm i średnicach 10-16mm

- Podkładka piszczelowa połowicza – tytanowa cementowana do platopiszczeli o grubościach 10mm i 15mm

Wykonawca wraz z dostawą wyrobów medycznych dostarczy Zamawiającemu konieczne instrumentarium oraz napęd z osprzętem, których koszt nie będzie stanowić odrębnej pozycji i uwzględniony został w cenie ofertowej.

………………………………………..

data, podpis, pieczęć

* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Pakiet nr 32

Endoproteza anatomiczna stawu kolanowego – nowej generacji.

| Lp | Nazwa artykułu | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Numer katalogowy | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Część udowa stop CoCr | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Część udowa stop ZrNb | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Taca piszczelowa | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | wkładka | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Rzepka | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Część udowa anatomiczna – prawa/lewa, dostępna w co najmniej 10 rozmiarach dla każdej ze stron z zachowaniem lub usunięciem więzadła PCL, wykonana ze stopu CoCr lub ZrNb. Taca piszczelowa tytanowa anatomiczna – prawa/lewa dostępna w co najmniej 8 rozmiarach dla każdej ze stron, gładko polerowana z mechanizmem zatrzaskowym dla wkładki polietylenowej. Wkładka polietylenowa anatomiczna hi-flex, umożliwiająca zgięcie kolana do 155stopni – prawa/lewa: w wersji z zachowaniem PCL od 9 do 18mm, przystosowana do tylnej stabilizacji od 9 do 21mm. W zakresie 9-13mm skok co 1 mm. Rzepka polietylenowa w czterech rozmiarach. Endoproteza odwzorowująca kolano anatomiczne dzięki asymetrycznym kłykciom udowym, asymetrycznej 3-stopniowej lini stawowej, asymetrycznej wkładce, asymetrycznej tacy piszczelowej. Budowa komponentów umożliwia ruch kolana analogiczny do kolana naturalnego, włączając w to mechanizm blokowania kolana w pełnym wyproście, medial pivot w czasie zginania i translację tylną kłykci w pełnym zgięciu

………………………………………..

data, podpis, pieczęć

* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Pakiet  nr 33

Endoproteza stawu kolanowego  rewizyjna półzwiązana.

| Lp | Nazwa artykułu | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Numer katalogowy | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Część udowa anatomiczna stop CoCr | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Część udowa anatomiczna stop ZrNb | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Taca piszczelowa | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | wkładka | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Trzpień | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Podkładka uzupełniająca | 15 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Offset | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Kołnierz | 2szt |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Rzepka | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Opis pakietu

- Część udowa anatomiczna – cementowana, prawa, lewa wykonana ze stopu CoCr, dostępna w co najmniej 7 rozm., dla każdej ze stron z możliwością stosowania podkładek tytanowych i trzpieni tytanowych prostych oraz z możliwością zastosowania  2,4, 6 mm offsetu w dowolnym kierunku.

- Część udowa anatomiczna – cementowana, prawa, lewa wykonana ze stopu ZrNb dla młodszych lub uczulonych na metal pacjentów, dostępna w co najmniej 7 rozm., dla każdej ze stron z możliwością stosowania podkładek tytanowych i trzpieni tytanowych prostych oraz z możliwością zastosowania  2,4, 6 mm offsetu w dowolnym kierunku.

- Taca piszczelowa - Część piszczelowa anatomiczna – prawa, lewa, zapewniająca lepsze pokrycie płaszczyzny plateau piszczelowego, tytanowego. Tytanowa, gładko polerowana i bez otworów dla zmniejszenia zużycia i wydzielania do organizmu polietylenu, z mechanizmem zatrzaskowym dla wkładki polietylenowej, umożliwiająca przymocowanie podkładek śrubami dostępna w co najmniej 8 rozm.

- Wkładka polietylenowa – uniwersalna, półzwiązana (CC) dostępna w minimum 7 grubościach dla każdego rozmiaru tacy piszczelowej. Sterylizowana w Eto.

- Podkładka uzupełniająca - dystalna, tylna i dystalno - tylna do  komponentu udowego lub Podkładka uzupełniająca -  połowicza i całościowa tytanowa pod tacę piszczelową

- Trzpień bezcementowy tytanowy - 120mm, 160mm lub 220mm-  do tacy piszczelowej lub do komponentu udowego, o średnicach: 10,12,14,16,18,20,22,24mm

- Offset uniwersalny udowy lub piszczelowy – 2mm, 4mm lub 6mm

- Kołnierz udowy, asymetryczny lewy/prawy, dostępny w 7 rozmiarach każdy.

Kołnierz piszczelowy, dostępny w 2 długościach oraz w 7 rozmiarach każdy.

Owalne w przekroju poprzecznym, zapewniające stabilizację rotacyjną. Umożliwiające implantowanie trzpieni cementowych i bezcementowych z użyciem offsetów 2mm, 4mm i 6mm oraz podkładek. Wykonane z tytanu, pokryte porowatym tytanem o zaawansowanej strukturze 3D. Technika operacyjna wymagająca użycia rozwiertaków i raszpli.

- Rzepka – wykonana z polietylenu, dwuwypukła bądź płaska z 3 bolcami.

Wykonawca wraz z dostawą wyrobów medycznych dostarczy Zamawiającemu konieczne instrumentarium oraz napęd z osprzętem, których koszt nie będzie stanowić odrębnej pozycji i uwzględniony został w cenie ofertowej.

………………………………………..

data, podpis, pieczęć

* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Pakiet  nr 34

Endoproteza stawu kolanowego  rewizyjna zawiasowa

| Lp | Nazwa artykułu | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Numer katalogowy | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Część udowa | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Taca piszczelowa | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | wkładka | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Trzpień | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Podkładka piszczelowa | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Podkładka piszczelowa | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Endoproteza całkowita związana rotacyjna stawu kolanowego. Proteza zawiasowa realizująca oprócz zgięcia, ruch rotacyjny stawu kolanowego w skali 10 stopni rotacji zewnętrznej i 10 stopni rotacji wewnętrznej, wbudowane w protezę, dedykowana dla pacjentów ze skrajną niewydolnością aparatu więzadłowego. Proteza dostępna w conajmniej 5 rozmiarach i conajmniej 3 wysokościach wkładki polietylenowej. Posiada opcje trzpienia kobaltowo - chromowego cementowego w 3 długościach, oraz ze stopu tytanu do osadzenia bezcementowego, w 5 średnicach i 4 długościach. System umożliwia zastosowanie różnych podkładek augmentacyjnych zarówno do kompomentu udowego jak i piszczelowego. Taca piszczelowa uniwersalna, w 5 rozmiarach, polerowana dla zminimalizowania tarcia na styku z wkładką polietylenową. Dostępny offset piszczelowy 3,75mm.

………………………………………..

data, podpis, pieczęć

* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Pakiet nr 35 - depozyt

Płytki

| Lp | Nazwa artykułu | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Numer katalogowy | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płyty tytanowe, profil 0,6 mm, pod śruby 1,2 mm oraz 1,5 mm; proste 4, i 6 otworowe, w kształcie litery T-7 otworowe; L-5 otworowe; oraz kompresyjna z dwoma haczykami do złamań awulsyjnych paliczka | szt.5 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Płyty tytanowe, profil 0,6 mm, pod śruby 1,2 mm oraz 1,5 mm; prosta 16 otworowa; w kształcie litery T-8 i 10 otworowa; w kształcie litery Y-6 otworowa; dwurzędowe prostokątne i trapezowate 4 otworowe; w kształcie litery L, kompresyjne - 8 i 9 otworowe | szt.5 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Płyty tytanowe, profil 0,6 mm, pod śruby 1,2 mm oraz 1,5 mm; proste i z offsetem - 16 otworowe; dwurzędowe prostokątne i trapezowate i skośne 6 otworowe; kompresyjne z pinem - 5 otworowe; | szt.5 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Płyty tytanowe, profil 0,6 mm, pod śruby 1,2 mm oraz 1,5 mm; dwurzędowe trapezowate i skośne 8,10,12 otworowe. | szt.5 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Płyty tytanowe, profil 0,8 mm, pod śruby 1,2 mm oraz 1,5 mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; prosta 4 otworowa; w kształcie litery T-8 i 9 otworowa; z rotacją 6 otworowa; dwurzędowa skośna 4 otworowa i trapezowata 6 otworowa. | szt.5 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Płyty tytanowe, profil 0,8 mm, pod śruby 1,2 mm oraz 1,5 mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; prosta 8 otworowa; w kształcie litery T-10 otworowa; trapezowate 6 i 7 otworowe; do kości łódeczkowatej-6 otworowe | szt.5 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Śruby tytanowe, korowe; średnica 1,5 mm; dł. 4-24 mm; z otworem heksagonalnym w głowie śruby. | szt.5 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Śruby tytanowe, korowe, średnica 1,2 mm, dł. 4-20 mm; oraz blokowane, średnica 1,5 mm; dł. 4-20 mm; z otworem heksagonalnym w głowie śruby. | szt.5 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Płyty tytanowe; profil 1,0 mm; pod śruby 2,0 mm oraz 2,3 mm; proste 4 i 6 otworowe; w kształcie litery T-6 otworowa; oraz L-6 otworowe | szt.5 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Płyty tytanowe; profil 1,0 mm; pod śruby 2,0 mm oraz 2,3 mm; prosta 16 otworowa; w kształcie litery T,Y-7 otworowe; dwurzędowe prostokątne i trapezowate - 4 otworowe; kompresyjna, w kształcie litery T-11 otworowa;. | szt.5 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Płyty tytanowe; profil 1,0 mm; pod śruby 2,0 mm oraz 2,3 mm; proste i z offsetem 16 otworowe; dwurzędowe prostokątne, skośne i trapezowate-5 i 6 otworowe; kompresyjne w kształcie litery T-12 otworowa; oraz z pinem 6 otworowe. | szt.5 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Płyty tytanowe; profil 1,0 mm; pod śruby 2,0 mm oraz 2,3 mm; dwurzędowe skośne oraz trapezowate - 6,10;12 otworowe. | szt.5 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Płyty tytanowe; profil 1,3 mm; pod śruby 2,0 mm oraz 2,3 mm; kompresyjne; proste 4,5,6 otworowe; w kształcie litery T i L-6 otworowe | szt.5 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Płyty tytanowe; profil 1,3 mm; pod śruby 2,0 mm oraz 2,3 mm; kompresyjne; proste 8 otworowe; w kształcie litery T-10 otworowe; L-10 otworowe. | szt.5 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Płyty tytanowe; profil 1,0 mm; pod śruby 2,0 mm oraz 2,3 mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; prosta 6 otworowa; w kształcie litery T-6 otworowa; L-6 otworowe; | szt.5 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Płyty tytanowe; profil 1,0 mm; pod śruby 2,0 mm oraz 2,3 mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; w kształcie litery T,Y-7 otworowe; dwurzędowa prostokątna 4 otworowa. | szt.5 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Płyty tytanowe; profil 1,0 mm; pod śruby 2,0 mm oraz 2,3 mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; dwurzędowe, trapezowate 6 otworowe. | szt.5 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Płyty tytanowe; profil 1,0 mm; pod śruby 2,0 mm oraz 2,3 mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; dwurzędowe, trapezowate 8 i 12 otworowe. | szt.5 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Płyty tytanowe; profil 1,3 mm; pod śruby 2,0 mm oraz 2,3 mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; prosta 4 i 5 otworowa. | szt.5 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Płyty tytanowe; profil 1,3 mm; pod śruby 2,0 mm oraz 2,3 mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; prosta 6,8 otworowa; w kształcie litery T-6,7,9 otworowe; L-6 otworowe; dwurzędowa, prostokatna 4 otworowa. | szt.5 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Płyty tytanowe; profil 1,3 mm; pod śruby 2,0 mm oraz 2,3 mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; w kształcie litery T-10 i 11 otworowe; L-10 otworowe; dwurzędowe, trapezowate 6 otworowe; rotacyjna 6 otworowa | szt.5 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Płyty tytanowe; profil 1,3 mm; pod śruby 2,0 mm oraz 2,3 mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; dwurzędowe, trapezowate - 6,8 otworowe. | szt.5 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Płyty tytanowe; profil 1,4 mm; pod śruby 2,0 mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; do głowy kości promieniowej, obejmująca 10 otworowa | szt.5 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Płyty tytanowe; profil 1,4 mm; pod śruby 2,0 mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; do głowy kości promieniowej, podpierajaca 11 otworowa | szt.5 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Płyty do zespoleń wyrostka dziobiastego, blokowane, tytanowe, o grubości 1,6 mm; 10 otworowe, prawa/lewa; anatomicznie ukształtowane, pod śruby 2,0 mm. | szt.5 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Śruby tytanowe, korowe; średnica 2,0 mm; dł. 4-30 mm oraz średnica 2,3 mm, długość 5-34 mm; z otworem heksagonalnym w głowie śruby. | szt.300 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 2,0 mm; dł.6-30 mm; z otworem heksagonalnym w głowie śruby. | szt.300 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Płyty tytanowe, profil 1,6 mm; pod śruby 2,5 mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; grzbietowe, w kształcie litery H; 12 otworowe. | szt.5 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Śruby tytanowe, korowe; średnica 2,5 mm; dł. 8-34 mm, z otworem heksagonalnym w głowie śruby. | szt.300 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 2,5 mm; dł.8-34 mm; z otworem heksagonalnym w głowie śruby. | szt.300 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

………………………………………..

data, podpis, pieczęć

* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Pakiet  nr 36 - depozyt

Endoprotezy pierwotne biodra, panewka rewizyjna i kolano połowicze

| Lp | Nazwa artykułu | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Numer katalogowy | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Trzpień krótki, w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, samocentrujący (nie wymaga centralizatora). Trzpień pokryty tytanową okładziną napylaną próżniowo na 2/3 swojej powierzchni w 10 rozmiarach. Dostępny w opcjach: standardowej i z offsetem lateralnym. Stożek trzpienia 12/14. | 40. szt |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Trzpień uniwersalny, w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, samocentrujący (nie wymaga centralizatora). Trzpień pokryty tytanową okładziną napylaną próżniowo na 1/3 swojej powierzchni w 10 rozmiarach. Dostępny w opcjach: standardowej i z offsetem lateralnym. Stożek trzpienia 12/14. | 10.szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Trzpień uniwersalny, w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, samocentrujący (nie wymaga centralizatora) do implantacji przy użuciu cementu wykonany ze stopu CoCr. Stożek trzpienia 12/14.. | 10 ,szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Głowy metalowe o średnicy 36mm na stożek 12/14. | 10 ,szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | wkładka panewkowa polietylenowa z wiązaniami krzyzowymi kompatybilna z panewkami. | 10 ,szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | śruba panewkowa | 60 ,szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Panewka tytanowa press-fit. Powierzchnia panewki szorstka, porowata, pokryta regularnie występującymi jednomilimetrowymi ząbkami ułatwiającymi pierwotne ufiksowanie i późniejszą osteointegrację. Panewka występuje w wersji z otworami na śruby i bez otworów. Panewka w rozmiarach o 42-64 mm | 10 ,szt. |  |  |  |  |  |  |
| 8. | polietylenowa panweka przeznaczona do implantacji cementowanej tzw. Muller | 10 ,SZT |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Bezcementowa presfitowa panewka antyluksacyjna dwumobilna w rozmiarach 44-64 na całej swojej powierzchni pokryta hydroksyapatytem, posiadająca w przedniej części wargę bez pokrycia hydroksyapatytem w celu zabezpieczenia tkanek miekkich, oraz wzdłużne rowki wokół swego obwodu zapewniajace lepszą pierwotną stabilizację. | 20 szt,. |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Cementowana panewka antyluksacyjna dwumobilna w rozmiarach 44-60, polerowana i posiadająca ożebrowanie dla lepszego spojenia cementu | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Wkłądka panewkowa nie zatrzaskująca się w czaszy panewki w rozmiarach od 44-64 pozwalająca na zatrzaśnięcie głowy 22 lub 28mm | 40 ,szt. |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Panewka tytanaowa z naniesioną gąbczastą strukturą wykonaną z Tantalu na całej swojej powierzchni. W rozmiarach od 40 do 76 mm w wersji z otworami lub bez, opcjonalnie Panewka rewizyjna przerastająca, pokryta trójwymiarową strukturą trabekularnego tytanu, 3 lub 4 otworowa oraz typu multihole. Rozmiary panewki dla wersji 3 lub 4 otworowej od 42 do 68mm w pełnym zakresie co 2mm. Rozmiary panewki dla wersji multihole od 42 do 80mm w pełnym zakresie co 2mm.. | 10,szt. |  |  |  |  |  |  |
| 13. | wkładka panewkowa polietylenowa z wiązaniami krzyzowymi kompatybilna z panewką.. | 10 ,szt. |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Elementy uzupełniające ubytki stropu w 6 średnicach i 4 wysokościach. Wykonane z Tantalu | 5 ,szt. |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Protezy kolumny miednicy w 4 rozmiarach.Wykonane z Tantalu | 2 ,szt. |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Klinowate podkładki w 3 wysokościach.Wykonane z Tantalu | 1 ,op |  |  |  |  |  |  |
| 17.. | Komponent udowy cementowany wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, w minimum 3 rozmiarac.. | 15,szt. |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Wkładka wykonana z polietylenu crosslink (sterylizacja gamma w atmosferze gazu obojętnego. Wkładka niezwiązana (tzw.typ mobile Bearing) z komponentem piszczelowym w minimum 7 grubościach | 15 ,szt. |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Komponent piszczelowy cementowany wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, w minimum 6 rozmiarach | 15 ,szt. |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Elementy uzupełniające ubytki dna w 3 średnicach. Wykonane z Tantalu | 2 ,szt. |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Głowy metalowe o średnicy 22mm, 28mm i 32mm na stożek 12/14. | 60 ,szt. |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Ostrza do piły oscylacyjnej kompatybilne z użyczanym napędem ortopedycznym | 60 szt |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

………………………………………..

data, podpis, pieczęć

* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Pakiet  nr 37

Endoprotezy kończyny górne.

| Lp | Nazwa artykułu | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Numer katalogowy | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Proteza odwrócona: - Głowa odwrócona | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | łącznik głowy | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | podstawa głowy | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Wkręty obwodowe | 12 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Wkręt centralny | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Taca panewki | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Wkład panewki | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Proteza urazowa | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | trzpień urazowy | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwintowany pozycjoner do trzpienia urazowego | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Głowa anatomiczna | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Łącznik głowy | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Opis pakietu

1. proteza  odwrócon  - bezcementowy trzpień pokryty w części bliższej porowatym stopem tytanu, możliwość zastosowania jako trzpień cementowany, rozmiar 4-20.  - 30 typów trzpieni   mocowanie części łopatkowej za pomocą centralnej śruby  kompresyjnej i czterech obwodowych   - podstawa części łopatkowej  wykonana z porowatej gąbki tytanowej przerastającej kością      - głowy części łopatkowej o średnicy 36 i 41 mm, każda w trzech wysokościach     - odwrócona panewka - metalowa taca części ramiennej w trzech wysokościach oraz wkład PE tacy części ramiennej w trzech wysokościach

2. proteza  urazowa    - trzpień urazowy z dwoma bocznymi skrzydełkami, po trzy zaczepy w każdym, do odpowiedniego mocowania guzków, rozmiar 4-14 mm , każdy może być zastosowany do protezy odwrotne - pozycjonowanie wysokości osadzenia trzpienia urazowego za pomocą skrętnego pozycjonera śródszpikowego    - głowy z regulowanym płynnie offsetem, średnica 38-58 mm, wysokości 18-37 mm;

………………………………………..

data, podpis, pieczęć

* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Pakiet  nr 38 - depozyt

NOŚNIK DO ANTYBIOTYKÓW

| Lp | Nazwa artykułu | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Numer katalogowy | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Siarczan wapnia stosowany w infekcjach tkanek miękkich w kości i szpiku – objętość 5 cm³ | 3 Opk |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Siarczan wapnia stosowany w infekcjach tkanek miękkich w kości i szpiku – objętość 10 cm³ | 3 Opk |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

………………………………………..

data, podpis, pieczęć

* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Pakiet  nr 39

Mieszalniki próżniowe

| Lp | Nazwa artykułu | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Numer katalogowy | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mieszalnik próżniowy do cementu - trzpień ( kości udowej ) | 150 szt |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Mieszalnik próżniowy do cementu panewka | 150 szt. |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

Wykonawca wraz z dostawą wyrobów medycznych dostarczy Zamawiającemu konieczne oprzyrządowanie do użycia mieszalnika ( pompa)

………………………………………..

data, podpis, pieczęć

* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Pakiet  nr 40

Implant do częściowej protezoplastyki kłykcia udowego

| Lp | Nazwa artykułu | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Numer katalogowy | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Implant do częściowej protezoplastyki powierzchni obciążanych kłykci udowych stosowany w rekonstrukcji uszkodzeń chrzęstnych oraz chrzęstno-kostnych o powierzchni od 1,8 do 3,1cm2. Implanty zbudowane z polietylenu o ultra wysokiej masie cząsteczkowej (UHMWPE) wraz z dodatkiem usieciowanego kwasu hialuronowego w części chrzęstnej oraz ze stopu Ti-6AI-4V w części kostnej. Wymiary implantów 15 mm, 20 mm oraz 15x24 mm. Mocowanie na prefiks lub cement kostny. | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |

………………………………………..

data, podpis, pieczęć

* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Pakiet nr 41– depozyt

Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego w artykulacji CoCr/XLPE

| Lp | Nazwa artykułu | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Numer katalogowy | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Trzpień rewizyjny bezcementowy | 1szt |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Trzpień rewizyjny bezcementowy | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kołnierz | 2 szt |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Panewka bezcementowa typu dual mobility | 1szt |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Panewka cementowa typu dual mobility | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Wkładka polietylenowa | 2 szt |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Śruby mocujące | 2 szt |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Kołki | 2 szt |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Panewka bezcementowa rewizyjna | 2 szt |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Wkładka typu Constrained | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ostrze do osteotomu | 2 szt |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Koszyk rekonstrukcyjny | 2szt |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Koszyk wzmacniający | 2 szt |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Opis pakietu nr 41

- Trzpień rewizyjny bezcementowy – prosty cylindryczny długości 190 mm z kołnierzem oraz podparciem w okolicy krętarza małego o wysokości 15mm

- Trzpień bezcementowy - tytanowy, dający możliwość zastosowania kołnierzy o długości 50mm pokrytych porowatym tytanem o zaawansowanej strukturze 3D oraz HA,  wypełniających bliższą część kości udowej w rozmiarze XS, S, M, L; trzpień o kształcie 3 stopniowego stożka z głębokim ożebrowaniem zapewniającym dystalne blokowanie, w rozmiarach o długości 240 mm oraz 300 mm oraz średnicy w przedziale 12-27 mm ze skokiem co 1mm; trzpień o długości 190 mm w rozmiarach o średnicy 12-21mm ze skokiem co 1mm bez możliwości zastosowania kołnierzy; trzpienie w wersji standardowej i high offset, stożek 12/14.

- Kołnierz – tytanowy o długości 50mm pokrytych mocno porowatą powłoką tytanową oraz HA, wypełniających bliższą część kości udowej, w 4 grubościach – XS, S, M, L

- Panewka bezcementowa - ze stopu stali nierdzewnej typu dual mobility - umożliwiająca ruch głowy we wkładce i dodatkowo wkładki w panewce. W  rozmiarach 43-67 mm ze skokiem     co 2 mm. Panewka powinna posiadać co najmniej dwa uchwyty na górnym brzegu do zamocowania śrub stabilizujących jak również co najmniej dwa otwory na dodatkowe kołki mocujące. Zewnętrzna powłoka panewki pokryta tytanem  z specjalnym ożebrowaniem poprawiającym press-fit oraz działającym antyrotacyjnie. Brzeg gładko polerowany.

- Panewka cementowa - ze stopu stali nierdzewnej  typu dual mobility – umożliwiająca ruch głowy we wkładce i dodatkowo wkładki w panewce. W rozmiarach 43-63 mm ze skokiem co 2mm. Powierzchnia panewki polerowana z ożebrowaniem antyrotacyjnym. Panewka hemisferyczna z dodatkowym 6 stopniowym przewieszeniem w górnej części. Przewieszenie gładko polerowane z zaokrąglonymi brzegami dla zminimalizowania konfliktu z trzpieniem.

- Wkładka polietylenowa - - ruchoma w rozmiarach 43-67 dla głowy 22 mm odpowiadającym rozmiarom panewki. Dla głowy 28 mm w rozmiarach 47-67.

- Śruby mocujące - - o przekroju 4,5 mm w długościach od  40 do 60 mm,

- Kołki -  o długościach 13 mm.- 2szt

- Panewka bezcementowa rewizyjna –dedykowana do trudnych pierwotnych i rewizyjnych przypadków. Tytanowa napylana czystym tytanem w rozmiarach 48-80 mm ze skokiem co 2 mm w wersji press-fit, o bardzo wysokiej porowatości umożliwiającej wrost kostniny w głąb panewki. Gładko polerowana wewnętrznie z antyrotacyjnym systemem zatrzaskowym w połowie głębokości panewki , wielootworowa.

- Wkładka typu Constrained – dająca możliwość stałego połączenia trzpienia z panewką w przypadku zwichnięć głowy. Dedykowana do panewek w rozmiarze 52-70, akceptująca głowy 22mm i 28mm w zależności od średnicy wkładki.

- Ostrze do osteotomu – proste, rynienkowe o różnych długościach i szerokościach

- Koszyk rekonstrukcyjny tytanowy do operacji rewizyjnych stawu biodrowego wzmacniające lub odtwarzające ubytek panewki. Koszyk rekonstrukcyjny  w minimum trzech rozmiarach o średnicy zewnętrznej od 50 do 62 mm anatomiczne lewe i prawe, z dającymi się modelować tytanowymi blaszkami z wieloma otworami na śruby, ułatwiającymi mocowanie do panewki.

- Koszyk wzmacniający dostępny w dziewięciu rozmiarach o średnicy zewnętrznej od 44 do 68 mm. Szorstka powierzchnia przygotowana  w celu poprawy wiązania cementu i lepszego przyczepu kości..

………………………………………..

data, podpis, pieczęć

* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Pakiet  nr 42

Implant do  częściowej protezoplastyki rzepki

| Lp | Nazwa artykułu | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Numer katalogowy | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Implant do częściowej protezoplastyki kolana stosowany w rekonstrukcji uszkodzeń chrzęstnych oraz chrzęstno-kostnych na rzepce o powierzchni od 1,8 do 3,1cm2. Implanty zbudowane z polietylenu o ultra wysokiej masie cząsteczkowej (UHMWPE) wraz z dodatkiem usieciowanego kwasu hialuronowego. Implanty dostępne w 4 rozmiarach: okrągły o średnicy 15mm lub 20 mm i grubości implantu 3,55 mm oraz , okrągły o średnicy 15mm i 20 mm i grubości 4,57 mm umożliwiające dostosowanie go do kształtu oraz głębokości ubytku, stabilizowany za pomocą cementu kostnego.. | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |

………………………………………..

data, podpis, pieczęć

* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Pakiet Nr 43 depozyt

Płyty do złamań okołoprotezowych.

| Lp | Nazwa artykułu | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Numer katalogowy | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych.W głowie płyty 8 otworów na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie plyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanycm w płycie oczkeim na kabel. W zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawe i lewe, posiadają 9, 12, 15, 18 i 21 otworów w trzonie, w długościach odpowiednio 238, 278, 317, 355 i 393 mm.. | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do bliższej nasady kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych.W głowie płyty 4 otwory na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie plyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanycm w płycie oczkeim na kabel. Możliwość użycia dodatkowej dokręcanej płyty kręatrzowej. W zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawe i lewe, posiadają 9, 12, 15, 18 i 21 otworów w trzonie w długościach odpowiednio 245, 285, 324, 363 i 401 mm. Dodatkowo krótka płyta z jednym rzędem diagonalnym potrójnych otworów w trzonie o długości 115 mm. | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Sruby korowe lub gąbczaste – rozmiar do wyboru | 30szt |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Oczko do kabla blokowane | 9szt |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Kabel średnica 1,8 dł do wyboru | 9 szt |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Zaślepka blokująca | 30szt |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

………………………………………..

data, podpis, pieczęć

* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Pakiet Nr 44

Stabilizator zewnętrzny duży. Klamry samozamykające i samotrzymające bezpieczne dla MRI i przezierne do promieni RTG

| Lp | Nazwa artykułu | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Numer katalogowy | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Belki włókno szklane średnicy 11 mm, w długościach 100 – 500 mm | 12 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pin o średnicy 5 mm i 6 mm, długości 160 mm do 275mm, różna dł nagwintowania . Materiał stal. Pin do pięty – delta frame, 5mm x 160mm x 35mm, 5mm x 160mm x 55mm, 5mm x 200mm x 45mm, 5mm x 200mm x 65mm, 5mm x 250mm x 65mm, 5mm x 275mm x 6mm, 6mm 200mm x 55mm, 6mm x 250mm x 85mm, Black Transfixing 5mm x 275mm, 6mm Thread Pin | 30 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Klamry belka/belka, belka/pin(4 x pin-bar, 4 x pin-pin | 24 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Klamry wielorzędowe dwustronne (do dwóch belek), szerokość 45/75mm (liczba pinów odpowiednio 4/6), możliwość równoległego ułożenia belek bądź rozbieżnie dystalnie (tzw. "delta frame") | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | wiertła 4.0mm, 4.5mm | 3 sz. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Klucz płaski 9 mm | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

………………………………………..

data, podpis, pieczęć

* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Pakiet nr 45

Narzędzia różne

| Lp | Nazwa artykułu | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Numer katalogowy | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kleszczyki naczyniowe typ crile odgięte długość 160 mm 6 1//4" delikatne skok ząbków 0,7 mm | 30 szt |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kleszczyki naczyniowe typ halsted-mosquito odgięte długość 125 mm 5" delikatne skok ząbków 0,6 mm | 15 szt |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kleszczyki naczyniowe typ halsted-mosquito odgięte długość 125 mm 5" delikatne skok ząbków 0,6 mm końcówka robocza 1 x 2 ząbki | 15 szt |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kleszczyki naczyniowe typ kocher – ochsner odgięte długość 200mm 8" końcówka robocza 1 x 2 ząbki skok ząbków 0,9mm. | 30 szt |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Kleszczyki do otrzewnej typ mikulicz odgięte długość 205 mm końcówka robocza 1x2 ząbki | 20 szt |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Nożyczki chirurgiczne standard proste tepo tępe długość 130mm 5 1/8". | 5 szt |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Nozyczki chirurgiczne standard tępo tępe proste długość 145mm 5,3/4". | 5 szt |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Imadło chirurgiczne typ hegar-mayo długość 185mm 7 1/4" szczęki proste z nacięciami krzyżowymi 0,5mm z kanalikiem. | 10 szt |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Imadło chirurgiczne typ halsey długość 130 mm 5 1/8" z zapadką dolną szczęki proste ząbkowane krzyżowo 0,5 mm | 4 szt |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Kleszcze do trzymania drutu dł. 175 mm szczęk ząbkami krzyżowymi | 2 szt |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Kleszcze do trzymania drutu dł. 175 mm 7" szczęki z ząbkami krzyżowymi i kanałkami wzdłużnym oraz poprzecznym | 2 szt |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Adapter uchwytu din i trzon-harris | 2 szt |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

………………………………………..

data, podpis, pieczęć

* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Pakiet nr 46–

Narzędzia różne ortopedyczne

| Lp | Nazwa artykułu | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Numer katalogowy | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dłuto 225/12mm | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Łyżka kostna 420/3,6mm | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Raspator kostny 430/25mm Raspator służy do zabiegów rewizyjnych i rekonstrukcji i stawu biodrowego. | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Raspator kostny 430/15mm. Raspator służy do zabiegów rewizyjnych i rekonstrukcji i stawu biodrowego. | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Dłuto rewizyjne żłobowe 395/5mm Dłuto rewizyjne żłobowe służy do zabiegów rewizyjnych – usuwania cementu stawu biodrowego | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Dłuto rewizyjne zgięte 395/10mm Dłuto rewizyjne żłobowe służy do zabiegów rewizyjnych – usuwania cementu stawu biodrowego | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Fasteotom 355mm Fasteotom służy do leczenia zespółu ciasnoty przedziałów powięziowych (ZCPP) w ostrym niedokrwieniu kończyn dolnych (ONKD) jest stanem potencjalnego zagrożenia utraty kończyny, a w nasilonych i nieleczonych przypadkach także życia chorego, z ryzykiem amputacji kończyny na poziomie 35–39% i ze śmiertelnością na poziomie 10%. W przypadku ZCPP występującego na podłożu urazu naczyniowego istnieje podobne ryzyko amputacji kończyny jak w chorobie naczyń obwodowych, przy mniejszym ryzyku zgonu. Wczesne wykonanie fasciotomii w stosunku do zabiegu rewaskularyzacyjnego zmniejsza ryzyko amputacji, jednak w praktyce dnia codziennego wskazania do fasciotomii opierają się głównie na wiedzy i doświadczeniu chirurga naczyniowego. Złożoność problematyki ostrego niedokrwienia kończyn, urazów naczyniowych, obrażeń kości i aparatu mięśniowo-więzadłowego oraz ciężki stan ogólny pacjentów nakazują ich leczenie w ośrodkach wysokospecjalistycznych w multidyscyplinarnych zespołach, z ciągłym dostępem do laboratorium i specjalistycznej diagnostyki obrazowej. | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Młotek Stalowy L 245 / 360g | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Młotek Stolowy L 245 / 1500g | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Młotek inercyjny z przystawkami 490mm Młotek inercyjny jest to niezbędne narzędzie przy wykonywaniu zabiegów rewizyjnych stawu biodrowego, służy do bardzo szybkiego usunięcia starej protezy, posiada w komplecie końcówki umożliwiające wybicie praktycznie wszystkich typów protez produkowanych i stosowanych na świecie. | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

………………………………………..

data, podpis, pieczęć

* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym