## Arkusz1 (3)
Zestawienie urządzeń nawiewnych
Rodzina i typ | Wielkość | Liczba | Skrót nazwy systemu
Zawór wentylacyjny KW RFA | 100ø | 3 | WS1
Zawór wentylacyjny KW RFA | 125ø | 4 | WS1
Czerpnia dachowa prostokątna CPDB: 400x300 | 300x400 | 1 | N1
Zawór wentylacyjny Lindab_KI_RFA | 125ø | 2 | N1
Zawór wentylacyjny Lindab_KI_RFA | 160ø | 11 | N1
Nawiewnik/wywiewnik wirowy z puszką rozprężną Systemair ADQ-300-SW+PB-VVK-S-300-160-S-H-D1 | 160ø | 3
Nawiewnik/wywiewnik wirowy z puszką rozprężną Systemair ADQ-400-SW+PB-VVK-S-400-200-S-H-D1 | 200ø | 3
Wyciąg dachowy RO - usuwanie: DN 100 | 100ø | 1 | WS1
Wyciąg dachowy RO - usuwanie: DN 160 | 160ø | 1 | WS1
Wyrzutnia dachowa prostokątna WPDB: 400x300 | 300x400 | 1 | WS1
Zawór wentylacyjny | 100ø | 1 | W1
Zawór wentylacyjny | 125ø | 3 | W1
Zawór wentylacyjny | 160ø | 4 | W1
Zawór wentylacyjny | 200ø | 2 | W1

## Arkusz1
Zestawienie akcesoriów wentylacyjnych
Rodzina | Wielkość | Liczba | Skrót nazwy systemu
Przepustnica | 100ø-100ø | 1 | WS1
Przepustnica | 100ø-100ø | 1 | WS1
Przepustnica | 100ø-100ø | 1 | WS1
Regulator stałego wydatku CAV z odcinkiem inspekcyjnym np. RDR lub CFR-PC | 125ø-125ø | 1 | N1
Regulator stałego wydatku CAV z odcinkiem inspekcyjnym np. RDR lub CFR-PC | 125ø-125ø | 1 | N1
Regulator stałego wydatku CAV z odcinkiem inspekcyjnym np. RDR lub CFR-PC | 125ø-125ø | 1 | W1
Regulator stałego wydatku CAV z odcinkiem inspekcyjnym np. RDR lub CFR-PC | 125ø-125ø | 1 | W1
Przepustnica | 125ø-125ø | 1 | WS1
Przepustnica | 125ø-125ø | 1 | WS1
Przepustnica | 125ø-125ø | 1 | WS1
Przepustnica | 125ø-125ø | 1 | WS1
Regulator stałego wydatku CAV z odcinkiem inspekcyjnym np. RDR lub CFR-PC | 160ø-160ø | 1 | N1
Regulator stałego wydatku CAV z odcinkiem inspekcyjnym np. RDR lub CFR-PC | 160ø-160ø | 1 | N1
Regulator stałego wydatku CAV z odcinkiem inspekcyjnym np. RDR lub CFR-PC | 160ø-160ø | 1 | N1
Regulator stałego wydatku CAV z odcinkiem inspekcyjnym np. RDR lub CFR-PC | 160ø-160ø | 1 | N1
Regulator stałego wydatku CAV z odcinkiem inspekcyjnym np. RDR lub CFR-PC | 160ø-160ø | 1 | N1
Regulator stałego wydatku CAV z odcinkiem inspekcyjnym np. RDR lub CFR-PC | 160ø-160ø | 1 | N1
Regulator stałego wydatku CAV z odcinkiem inspekcyjnym np. RDR lub CFR-PC | 160ø-160ø | 1 | N1
Regulator stałego wydatku CAV z odcinkiem inspekcyjnym np. RDR lub CFR-PC | 160ø-160ø | 1 | N1
Regulator stałego wydatku CAV z odcinkiem inspekcyjnym np. RDR lub CFR-PC | 160ø-160ø | 1 | N1
Regulator stałego wydatku CAV z odcinkiem inspekcyjnym np. RDR lub CFR-PC | 160ø-160ø | 1 | N1
Regulator stałego wydatku CAV z odcinkiem inspekcyjnym np. RDR lub CFR-PC | 160ø-160ø | 1 | N1
Regulator stałego wydatku CAV z odcinkiem inspekcyjnym np. RDR lub CFR-PC | 160ø-160ø | 1 | W1
Regulator stałego wydatku CAV z odcinkiem inspekcyjnym np. RDR lub CFR-PC | 160ø-160ø | 1 | W1
Regulator stałego wydatku CAV z odcinkiem inspekcyjnym np. RDR lub CFR-PC | 160ø-160ø | 1 | W1
Regulator stałego wydatku CAV z odcinkiem inspekcyjnym np. RDR lub CFR-PC | 160ø-160ø | 1 | W1
Regulator stałego wydatku CAV z odcinkiem inspekcyjnym np. RDR lub CFR-PC | 160ø-160ø | 1 | W1
Regulator stałego wydatku CAV z odcinkiem inspekcyjnym np. RDR lub CFR-PC | 160ø-160ø | 1 | W1
Regulator stałego wydatku CAV z odcinkiem inspekcyjnym np. RDR lub CFR-PC | 160ø-160ø | 1 | W1
Regulator stałego wydatku CAV z odcinkiem inspekcyjnym np. RDR lub CFR-PC | 160ø-160ø | 1 | W1
Regulator stałego wydatku CAV z odcinkiem inspekcyjnym np. RDR lub CFR-PC | 200ø-200ø | 1 | N1
Regulator stałego wydatku CAV z odcinkiem inspekcyjnym np. RDR lub CFR-PC | 200ø-200ø | 1 | W1

## Arkusz2
Zestawienie przewodów elastycznych
Rodzina | Średnica | Długość | Grubość izolacji | Liczba
Okrągły przewód elastyczny | 100 | 0.6 | 40 mm | 1
Okrągły przewód elastyczny | 100 | 1 | 40 mm | 1
Okrągły przewód elastyczny | 100 | 1 | 40 mm | 1
Okrągły przewód elastyczny | 100 | 1.5 | 40 mm | 1
100
Okrągły przewód elastyczny | 125 | 0.8 | 40 mm | 1
125
Okrągły przewód elastyczny | 160 | 1 | 40 mm | 1
Okrągły przewód elastyczny | 160 | 1.5 | 40 mm | 1
Okrągły przewód elastyczny | 160 | 1.4 | 40 mm | 1
Okrągły przewód elastyczny | 160 | 1 | 40 mm | 1
Okrągły przewód elastyczny | 160 | 1.3 | 40 mm | 1
Okrągły przewód elastyczny | 160 | 1 | 40 mm | 1
160 |  | 4.87
Okrągły przewód elastyczny | 200 | 0.6 | 40 mm | 1
Okrągły przewód elastyczny | 200 | 0.5 | 40 mm | 1
Okrągły przewód elastyczny | 200 | 0.6 | 40 mm | 1
200 |  | 1.67

## Arkusz1 (2)
Zestawienie kanałów Kopia 1
Rodzina | Wielkość | Długość | Powierzchnia | Skrót nazwy systemu
Kanał okrągły | 80ø | 0.25 | 0,06 m² | WS1
80ø: 1 |  | 0.25 | 0,06 m²
Kanał okrągły | 100ø | 0.46 | 0,14 m²
Kanał okrągły | 100ø | 0.08 | 0,03 m² | WS1
Kanał okrągły | 100ø | 1.31 | 0,41 m² | WS1
Kanał okrągły | 100ø | 2.29 | 0,72 m² | WS1
Kanał okrągły | 100ø | 1.21 | 0,38 m² | WS1
Kanał okrągły | 100ø | 0.73 | 0,23 m² | WS1
Kanał okrągły | 100ø | 0.04 | 0,01 m² | WS1
Kanał okrągły | 100ø | 1.38 | 0,43 m² | WS1
Kanał okrągły | 100ø | 0.62 | 0,19 m² | WS1
Kanał okrągły | 100ø | 6.75 | 2,12 m² | WS1
Kanał okrągły | 100ø | 0.18 | 0,06 m² | WS1
Kanał okrągły | 100ø | 0.35 | 0,11 m² | WS1
Kanał okrągły | 100ø | 0.26 | 0,08 m² | WS1
Kanał okrągły | 100ø | 0.2 | 0,06 m² | WS1
100ø: 14 |  | 15.86 | 4,98 m²
Kanał okrągły | 125ø | 0.18 | 0,07 m² | N1
Kanał okrągły | 125ø | 0.35 | 0,14 m² | N1
Kanał okrągły | 125ø | 0.05 | 0,02 m² | N1
Kanał okrągły | 125ø | 0.14 | 0,06 m² | N1
Kanał okrągły | 125ø | 0.14 | 0,06 m² | N1
Kanał okrągły | 125ø | 0.3 | 0,12 m² | N1
Kanał okrągły | 125ø | 0.1 | 0,04 m² | N1
Kanał okrągły | 125ø | 0.1 | 0,04 m² | N1
Kanał okrągły | 125ø | 4.42 | 1,74 m² | N1
Kanał okrągły | 125ø | 3.72 | 1,46 m² | N1
Kanał okrągły | 125ø | 0.03 | 0,01 m² | N1
Kanał okrągły | 125ø | 0.01 | 0,00 m² | N1
Kanał okrągły | 125ø | 0.23 | 0,09 m² | W1
Kanał okrągły | 125ø | 0.04 | 0,01 m² | W1
Kanał okrągły | 125ø | 0.12 | 0,05 m² | W1
Kanał okrągły | 125ø | 0 | 0,00 m² | W1
Kanał okrągły | 125ø | 3.16 | 1,24 m² | W1
Kanał okrągły | 125ø | 0.05 | 0,02 m² | W1
Kanał okrągły | 125ø | 0.86 | 0,34 m² | W1
Kanał okrągły | 125ø | 0.18 | 0,07 m² | WS1
Kanał okrągły | 125ø | 0.46 | 0,18 m² | WS1
Kanał okrągły | 125ø | 0.42 | 0,17 m² | WS1
Kanał okrągły | 125ø | 0.46 | 0,18 m² | WS1
Kanał okrągły | 125ø | 0.12 | 0,05 m² | WS1
Kanał okrągły | 125ø | 0.14 | 0,06 m² | WS1
Kanał okrągły | 125ø | 0.22 | 0,09 m² | WS1
125ø: 26 |  | 15.98 | 6,28 m²
Kanał okrągły | 160ø | 0.35 | 0,17 m² | N1
Kanał okrągły | 160ø | 0.14 | 0,07 m² | N1
Kanał okrągły | 160ø | 0.27 | 0,13 m² | N1
Kanał okrągły | 160ø | 0.06 | 0,03 m² | N1
Kanał okrągły | 160ø | 0.92 | 0,46 m² | N1
Kanał okrągły | 160ø | 0.03 | 0,01 m² | N1
Kanał okrągły | 160ø | 0.4 | 0,20 m² | N1
Kanał okrągły | 160ø | 0.52 | 0,26 m² | N1
Kanał okrągły | 160ø | 0.18 | 0,09 m² | N1
Kanał okrągły | 160ø | 0.27 | 0,13 m² | N1
Kanał okrągły | 160ø | 0.27 | 0,13 m² | N1
Kanał okrągły | 160ø | 0.27 | 0,13 m² | N1
Kanał okrągły | 160ø | 0.33 | 0,17 m² | N1
Kanał okrągły | 160ø | 0.02 | 0,01 m² | N1
Kanał okrągły | 160ø | 0.02 | 0,01 m² | N1
Kanał okrągły | 160ø | 0.27 | 0,14 m² | N1
Kanał okrągły | 160ø | 0.03 | 0,02 m² | N1
Kanał okrągły | 160ø | 0.03 | 0,01 m² | N1
Kanał okrągły | 160ø | 3.59 | 1,80 m² | N1
Kanał okrągły | 160ø | 0.74 | 0,37 m² | N1
Kanał okrągły | 160ø | 0.94 | 0,47 m² | N1
Kanał okrągły | 160ø | 2.09 | 1,05 m² | N1
Kanał okrągły | 160ø | 3.19 | 1,60 m² | N1
Kanał okrągły | 160ø | 3.14 | 1,58 m² | N1
Kanał okrągły | 160ø | 1.56 | 0,79 m² | N1
Kanał okrągły | 160ø | 0.1 | 0,05 m² | N1
Kanał okrągły | 160ø | 3.19 | 1,60 m² | N1
Kanał okrągły | 160ø | 0.34 | 0,17 m² | N1
Kanał okrągły | 160ø | 1.01 | 0,51 m² | N1
Kanał okrągły | 160ø | 0.04 | 0,02 m² | N1
Kanał okrągły | 160ø | 0.03 | 0,02 m² | N1
Kanał okrągły | 160ø | 0.18 | 0,09 m² | N1
Kanał okrągły | 160ø | 0.09 | 0,04 m² | N1
Kanał okrągły | 160ø | 0.23 | 0,12 m² | N1
Kanał okrągły | 160ø | 0.11 | 0,06 m² | N1
Kanał okrągły | 160ø | 1.88 | 0,95 m² | N1
Kanał okrągły | 160ø | 1.59 | 0,80 m² | W1
Kanał okrągły | 160ø | 0.36 | 0,18 m² | W1
Kanał okrągły | 160ø | 0.16 | 0,08 m² | W1
Kanał okrągły | 160ø | 1.6 | 0,80 m² | W1
Kanał okrągły | 160ø | 0.22 | 0,11 m² | W1
Kanał okrągły | 160ø | 1.16 | 0,58 m² | W1
Kanał okrągły | 160ø | 0.16 | 0,08 m² | W1
Kanał okrągły | 160ø | 0.02 | 0,01 m² | W1
Kanał okrągły | 160ø | 0.12 | 0,06 m² | W1
Kanał okrągły | 160ø | 0.12 | 0,06 m² | W1
Kanał okrągły | 160ø | 1.13 | 0,57 m² | W1
Kanał okrągły | 160ø | 0 | 0,00 m² | W1
Kanał okrągły | 160ø | 0.02 | 0,01 m² | W1
Kanał okrągły | 160ø | 0.11 | 0,06 m² | W1
Kanał okrągły | 160ø | 0.06 | 0,03 m² | W1
Kanał okrągły | 160ø | 0.09 | 0,05 m² | W1
Kanał okrągły | 160ø | 0.05 | 0,02 m² | W1
Kanał okrągły | 160ø | 0.7 | 0,35 m² | W1
Kanał okrągły | 160ø | 0.01 | 0,00 m² | W1
Kanał okrągły | 160ø | 0.09 | 0,04 m² | W1
Kanał okrągły | 160ø | 0.01 | 0,01 m² | W1
Kanał okrągły | 160ø | 0.08 | 0,04 m² | W1
Kanał okrągły | 160ø | 0.49 | 0,25 m² | W1
Kanał okrągły | 160ø | 0.02 | 0,01 m² | W1
Kanał okrągły | 160ø | 1.45 | 0,73 m² | W1
Kanał okrągły | 160ø | 2.37 | 1,19 m² | W1
Kanał okrągły | 160ø | 0.78 | 0,39 m² | W1
Kanał okrągły | 160ø | 0.78 | 0,39 m² | W1
Kanał okrągły | 160ø | 1.18 | 0,59 m² | W1
Kanał okrągły | 160ø | 0.06 | 0,03 m² | W1
Kanał okrągły | 160ø | 2.1 | 1,05 m² | WS1
Kanał okrągły | 160ø | 1.43 | 0,72 m² | WS1
Kanał okrągły | 160ø | 0.13 | 0,06 m² | WS1
Kanał okrągły | 160ø | 0.11 | 0,05 m² | WS1
160ø: 70 |  | 45.55 | 22,90 m²
Kanał okrągły | 200ø | 0.15 | 0,09 m² | N1
Kanał okrągły | 200ø | 0.44 | 0,28 m² | N1
Kanał okrągły | 200ø | 4.6 | 2,89 m² | N1
Kanał okrągły | 200ø | 2.55 | 1,60 m² | N1
Kanał okrągły | 200ø | 1.14 | 0,72 m² | N1
Kanał okrągły | 200ø | 0.32 | 0,20 m² | N1
Kanał okrągły | 200ø | 0.87 | 0,55 m² | N1
Kanał okrągły | 200ø | 0.15 | 0,09 m² | W1
Kanał okrągły | 200ø | 0.32 | 0,20 m² | W1
Kanał okrągły | 200ø | 0.17 | 0,11 m² | W1
Kanał okrągły | 200ø | 0.11 | 0,07 m² | W1
Kanał okrągły | 200ø | 0.4 | 0,25 m² | W1
Kanał okrągły | 200ø | 0.12 | 0,07 m² | W1
Kanał okrągły | 200ø | 0.72 | 0,45 m² | W1
200ø: 14 |  | 12.06 | 7,58 m²
Kanał okrągły | 250ø | 0.17 | 0,13 m² | W1
Kanał okrągły | 250ø | 1.25 | 0,98 m² | W1
250ø: 2 |  | 1.42 | 1,11 m²
Kanał okrągły: 127 |  | 91.12 | 42,91 m²
Kanał prostokątny | 250x200 | 2.07 | 1,86 m² | N1
Kanał prostokątny | 250x200 | 0 | 0,00 m² | N1
250x200: 2 |  | 2.07 | 1,86 m²
Kanał prostokątny | 300x200 | 0.86 | 0,86 m² | N1
Kanał prostokątny | 300x200 | 0.01 | 0,01 m² | N1
Kanał prostokątny | 300x200 | 0.01 | 0,01 m² | W1
Kanał prostokątny | 300x200 | 1.11 | 1,11 m² | W1
300x200: 4 |  | 1.98 | 1,98 m²
Kanał prostokątny | 300x400 | 0.45 | 0,64 m² | WS1
300x400: 1 |  | 0.45 | 0,64 m²
Kanał prostokątny | 400x200 | 1.33 | 1,60 m² | N1
Kanał prostokątny | 400x200 | 1.19 | 1,43 m² | N1
Kanał prostokątny | 400x200 | 1.58 | 1,90 m² | N1
Kanał prostokątny | 400x200 | 0 | 0,01 m² | N1
Kanał prostokątny | 400x200 | 0.57 | 0,69 m² | W1
Kanał prostokątny | 400x200 | 0.03 | 0,04 m² | W1
Kanał prostokątny | 400x200 | 0.78 | 0,93 m² | W1
Kanał prostokątny | 400x200 | 0.31 | 0,37 m² | W1
Kanał prostokątny | 400x200 | 0.05 | 0,06 m² | W1
Kanał prostokątny | 400x200 | 2.75 | 3,30 m² | W1
Kanał prostokątny | 400x200 | 5.72 | 6,86 m² | W1
400x200: 11 |  | 14.31 | 17,17 m²
Kanał prostokątny | 400x250 | 1.39 | 1,80 m² | N1
Kanał prostokątny | 400x250 | 1.55 | 2,02 m² | N1
Kanał prostokątny | 400x250 | 0.84 | 1,10 m² | N1
Kanał prostokątny | 400x250 | 1.03 | 1,34 m² | W1
Kanał prostokątny | 400x250 | 0.05 | 0,06 m² | W1
Kanał prostokątny | 400x250 | 2.61 | 3,39 m² | W1
Kanał prostokątny | 400x250 | 0.23 | 0,30 m² | W1
Kanał prostokątny | 400x250 | 0.46 | 0,60 m² | W1
Kanał prostokątny | 400x250 | 0.68 | 0,88 m² | W1
400x250: 9 |  | 8.83 | 11,48 m²
Kanał prostokątny | 400x300 | 0.24 | 0,34 m² | N1
Kanał prostokątny | 400x300 | 0.84 | 1,18 m² | N1
Kanał prostokątny | 400x300 | 9.32 | 13,05 m² | N1
Kanał prostokątny | 400x300 | 1.74 | 2,44 m² | N1
Kanał prostokątny | 400x300 | 1.17 | 1,63 m² | N1
Kanał prostokątny | 400x300 | 0.17 | 0,24 m² | N1
Kanał prostokątny | 400x300 | 1.61 | 2,25 m² | WS1
Kanał prostokątny | 400x300 | 0.13 | 0,18 m² | WS1
Kanał prostokątny | 400x300 | 0.01 | 0,01 m² | WS1
Kanał prostokątny | 400x300 | 0.1 | 0,14 m² | WS1
Kanał prostokątny | 400x300 | 0.01 | 0,01 m² | WS1
400x300: 11 |  | 15.33 | 21,47 m²
Kanał prostokątny | 400x315 | 0 | 0,01 m² | N1
400x315: 1 |  | 0 | 0,01 m²
Kanał prostokątny | 450x250 | 1.2 | 1,68 m² | N1
Kanał prostokątny | 450x250 | 0.01 | 0,01 m² | N1
Kanał prostokątny | 450x250 | 0.09 | 0,13 m² | N1
Kanał prostokątny | 450x250 | 3.07 | 4,30 m² | N1
Kanał prostokątny | 450x250 | 0 | 0,01 m² | N1
Kanał prostokątny | 450x250 | 0.02 | 0,02 m² | W1
450x250: 6 |  | 4.39 | 6,15 m²
Kanał prostokątny | 475x250 | 0.52 | 0,76 m² | N1
Kanał prostokątny | 475x250 | 0.37 | 0,54 m² | N1
Kanał prostokątny | 475x250 | 0.01 | 0,01 m² | N1
475x250: 3 |  | 0.9 | 1,30 m²
Kanał prostokątny | 800x415 | 0.04 | 0,10 m² | N1
Kanał prostokątny | 800x415 | 0.02 | 0,05 m² | N1
Kanał prostokątny | 800x415 | 0.13 | 0,32 m² | W1
Kanał prostokątny | 800x415 | 0.16 | 0,38 m² | WS1
800x415: 4 |  | 0.35 | 0,85 m²
Kanał prostokątny: 52 |  | 48.63 | 62,91 m²
|  | 139.75 | 105,81 m²

## Arkusz1 (4)
Zestawienie złączek kanałów
Rodzina | Typ | Wielkość | Liczba | Powierzchnia | Skrót nazwy systemu
Przejście prostokątne na okrągłe | Standard | 160x200-160ø | 1 | 0,03 m² | N1
Przejście prostokątne na okrągłe | Standard | 160x200-160ø | 1 | 0,03 m² | N1
160x200-160ø: 2 |  |  | 2 | 0,06 m²
Przejście prostokątne na okrągłe | Standard | 160x250-160ø | 1 | 0,06 m² | N1
160x250-160ø: 1 |  |  | 1 | 0,06 m²
Przejście prostokątne na okrągłe: 3 |  |  | 3 | 0,12 m²
Przejście prostokątne | Standard | 300x200-250x200 | 1 | 0,05 m² | N1
300x200-250x200: 1 |  |  | 1 | 0,05 m²
Przejście prostokątne | Standard | 400x250-400x200 | 1 | 0,08 m² | N1
400x250-400x200: 1 |  |  | 1 | 0,08 m²
Przejście prostokątne | Standard | 450x250-400x250 | 1 | 0,09 m² | N1
450x250-400x250: 1 |  |  | 1 | 0,09 m²
Przejście prostokątne | Standard | 475x250-450x250 | 1 | 0,08 m² | N1
475x250-450x250: 1 |  |  | 1 | 0,08 m²
Przejście prostokątne: 4 |  |  | 4 | 0,29 m²
Kolano o przekroju prostokątnym | 1.5 W | 200x400-200x400 | 1 |  | W1
Kolano o przekroju prostokątnym | 1 W | 200x400-200x400 | 1 |  | W1
Kolano o przekroju prostokątnym | 1.5 W | 200x400-200x400 | 1 |  | W1
200x400-200x400: 3 |  |  | 3 | 0,00 m²
Kolano o przekroju prostokątnym | 1 W | 250x400-250x400 | 1 |  | W1
Kolano o przekroju prostokątnym | 0,65 W | 250x400-250x400 | 1 |  | W1
Kolano o przekroju prostokątnym | 1.5 W | 250x400-250x400 | 1 |  | W1
250x400-250x400: 3 |  |  | 3 | 0,00 m²
Kolano o przekroju prostokątnym | 1 W | 250x450-250x450 | 1 |  | N1
Kolano o przekroju prostokątnym | 1 W | 250x450-250x450 | 1 |  | N1
250x450-250x450: 2 |  |  | 2 | 0,00 m²
Kolano o przekroju prostokątnym | 1 W | 300x400-300x400 | 1 |  | N1
Kolano o przekroju prostokątnym | 1 W | 300x400-300x400 | 1 |  | N1
Kolano o przekroju prostokątnym | 1 W | 300x400-300x400 | 1 |  | N1
Kolano o przekroju prostokątnym | 0,75 W | 300x400-300x400 | 1 |  | WS1
Kolano o przekroju prostokątnym | 0,75 W | 300x400-300x400 | 1 |  | WS1
Kolano o przekroju prostokątnym | 0,65 W | 300x400-300x400 | 1 |  | WS1
300x400-300x400: 6 |  |  | 6 | 0,00 m²
Kolano o przekroju prostokątnym | 0,65 W | 400x200-400x200 | 1 |  | W1
400x200-400x200: 1 |  |  | 1 | 0,00 m²
Kolano o przekroju prostokątnym | 0,75 W | 400x250-400x250 | 1 |  | W1
Kolano o przekroju prostokątnym | 0,75 W | 400x250-400x250 | 1 |  | W1
400x250-400x250: 2 |  |  | 2 | 0,00 m²
Kolano o przekroju prostokątnym | 1 W | 400x300-400x300 | 1 |  | N1
400x300-400x300: 1 |  |  | 1 | 0,00 m²
Kolano o przekroju prostokątnym | 0,55 W | 400x315-400x315 | 1 |  | N1
400x315-400x315: 1 |  |  | 1 | 0,00 m²
Kolano o przekroju prostokątnym | 0,65 W | 450x250-450x250 | 1 |  | N1
Kolano o przekroju prostokątnym | 1 W | 450x250-450x250 | 1 |  | N1
450x250-450x250: 2 |  |  | 2 | 0,00 m²
Kolano o przekroju prostokątnym | 0,65 W | 475x250-475x250 | 1 |  | N1
475x250-475x250: 1 |  |  | 1 | 0,00 m²
Kolano o przekroju prostokątnym: 22 |  |  | 22 | 0,00 m²
Podejście okrągłe (wpałka) | Standard | 250x200-250x200-160x200 | 1 |  | N1
250x200-250x200-160x200: 1 |  |  | 1 | 0,00 m²
Podejście okrągłe (wpałka) | Standard | 300x200-300x200-160x200 | 1 |  | W1
300x200-300x200-160x200: 1 |  |  | 1 | 0,00 m²
Podejście okrągłe (wpałka) | Standard | 300x200-300x200-200x200 | 1 |  | N1
300x200-300x200-200x200: 1 |  |  | 1 | 0,00 m²
Podejście okrągłe (wpałka) | Standard | 400x200-400x200-125x200 | 1 |  | N1
Podejście okrągłe (wpałka) | Standard | 400x200-400x200-125x200 | 1 |  | N1
Podejście okrągłe (wpałka) | Standard | 400x200-400x200-125x200 | 1 |  | W1
400x200-400x200-125x200: 3 |  |  | 3 | 0,00 m²
Podejście okrągłe (wpałka) | Standard | 400x200-400x200-160x200 | 1 |  | N1
Podejście okrągłe (wpałka) | Standard | 400x200-400x200-160x200 | 1 |  | N1
Podejście okrągłe (wpałka) | Standard | 400x200-400x200-160x200 | 1 |  | W1
400x200-400x200-160x200: 3 |  |  | 3 | 0,00 m²
Podejście okrągłe (wpałka) | Standard | 400x250-400x250-160x250 | 1 |  | N1
Podejście okrągłe (wpałka) | Standard | 400x250-400x250-160x250 | 1 |  | N1
400x250-400x250-160x250: 2 |  |  | 2 | 0,00 m²
Podejście okrągłe (wpałka) | Standard | 450x250-450x250-160x250 | 1 |  | N1
450x250-450x250-160x250: 1 |  |  | 1 | 0,00 m²
Podejście okrągłe (wpałka): 12 |  |  | 12 | 0,00 m²
Przejście prostokątne na okrągłe | 45 Degree | 125x200-125ø | 1 | 0,04 m² | N1
Przejście prostokątne na okrągłe | 45 Degree | 125x200-125ø | 1 | 0,04 m² | N1
Przejście prostokątne na okrągłe | 45 Degree | 125x200-125ø | 1 | 0,04 m² | W1
125x200-125ø: 3 |  |  | 3 | 0,11 m²
Przejście prostokątne na okrągłe | 45 Degree | 160x200-160ø | 1 | 0,03 m² | N1
Przejście prostokątne na okrągłe | 45 Degree | 160x200-160ø | 1 | 0,03 m² | W1
Przejście prostokątne na okrągłe | 45 Degree | 160x200-160ø | 1 | 0,03 m² | W1
160x200-160ø: 3 |  |  | 3 | 0,09 m²
Przejście prostokątne na okrągłe | 45 Degree | 160x250-160ø | 1 | 0,06 m² | N1
Przejście prostokątne na okrągłe | 45 Degree | 160x250-160ø | 1 | 0,06 m² | N1
160x250-160ø: 2 |  |  | 2 | 0,11 m²
Przejście prostokątne na okrągłe | 45 Degree | 200x200-200ø | 1 | 0,04 m² | N1
200x200-200ø: 1 |  |  | 1 | 0,04 m²
Przejście prostokątne na okrągłe | 45 Degree | 250x200-200ø | 1 | 0,05 m² | N1
250x200-200ø: 1 |  |  | 1 | 0,05 m²
Przejście prostokątne na okrągłe | 45 Degree | 300x200-250ø | 1 | 0,06 m² | W1
300x200-250ø: 1 |  |  | 1 | 0,06 m²
Przejście prostokątne na okrągłe: 11 |  |  | 11 | 0,47 m²
Przejście prostokątne | 45 Degree | 400x200-300x200 | 1 | 0,09 m² | N1
Przejście prostokątne | 45 Degree | 400x200-300x200 | 1 | 0,09 m² | W1
400x200-300x200: 2 |  |  | 2 | 0,18 m²
Przejście prostokątne | 45 Degree | 400x250-400x200 | 1 | 0,08 m² | W1
400x250-400x200: 1 |  |  | 1 | 0,08 m²
Przejście prostokątne | 45 Degree | 400x300-300x400 | 1 | 0,13 m² | WS1
400x300-300x400: 1 |  |  | 1 | 0,13 m²
Przejście prostokątne | 45 Degree | 400x315-400x300 | 1 | 0,07 m² | N1
Przejście prostokątne | 45 Degree | 400x315-400x300 | 1 | 0,07 m² | N1
Przejście prostokątne | 45 Degree | 400x315-400x300 | 1 | 0,07 m² | N1
400x315-400x300: 3 |  |  | 3 | 0,22 m²
Przejście prostokątne | 45 Degree | 450x250-400x250 | 1 | 0,09 m² | W1
450x250-400x250: 1 |  |  | 1 | 0,09 m²
Przejście prostokątne | 75 Degree | 800x415-400x300 | 1 | 0,33 m² | WS1
800x415-400x300: 1 |  |  | 1 | 0,33 m²
Przejście prostokątne | 75 Degree | 800x415-400x315 | 1 | 0,33 m² | N1
800x415-400x315: 1 |  |  | 1 | 0,33 m²
Przejście prostokątne | 75 Degree | 800x415-450x250 | 1 | 0,31 m² | W1
800x415-450x250: 1 |  |  | 1 | 0,31 m²
Przejście prostokątne | 75 Degree | 800x415-475x250 | 1 | 0,30 m² | N1
800x415-475x250: 1 |  |  | 1 | 0,30 m²
Przejście prostokątne: 12 |  |  | 12 | 1,95 m²
Kolano o przekroju kołowym | 1 D | 100ø-100ø | 1 |  | WS1
Kolano o przekroju kołowym | 1 D | 100ø-100ø | 1 |  | WS1
Kolano o przekroju kołowym | 1 D | 100ø-100ø | 1 |  | WS1
Kolano o przekroju kołowym | 1 D | 100ø-100ø | 1 |  | WS1
100ø-100ø: 4 |  |  | 4 | 0,00 m²
Kolano o przekroju kołowym | 1 D | 125ø-125ø | 1 |  | N1
Kolano o przekroju kołowym | 1 D | 125ø-125ø | 1 |  | N1
Kolano o przekroju kołowym | 1 D | 125ø-125ø | 1 |  | N1
Kolano o przekroju kołowym | 1 D | 125ø-125ø | 1 |  | N1
Kolano o przekroju kołowym | 1 D | 125ø-125ø | 1 |  | W1
Kolano o przekroju kołowym | 1 D | 125ø-125ø | 1 |  | W1
Kolano o przekroju kołowym | 1 D | 125ø-125ø | 1 |  | W1
Kolano o przekroju kołowym | 1 D | 125ø-125ø | 1 |  | WS1
Kolano o przekroju kołowym | 1 D | 125ø-125ø | 1 |  | WS1
125ø-125ø: 9 |  |  | 9 | 0,00 m²
Kolano o przekroju kołowym | 1 D | 160ø-160ø | 1 |  | N1
Kolano o przekroju kołowym | 1 D | 160ø-160ø | 1 |  | N1
Kolano o przekroju kołowym | 1.5 D | 160ø-160ø | 1 |  | N1
Kolano o przekroju kołowym | 1.5 D | 160ø-160ø | 1 |  | N1
Kolano o przekroju kołowym | 1 D | 160ø-160ø | 1 |  | N1
Kolano o przekroju kołowym | 1 D | 160ø-160ø | 1 |  | N1
Kolano o przekroju kołowym | 1 D | 160ø-160ø | 1 |  | N1
Kolano o przekroju kołowym | 1 D | 160ø-160ø | 1 |  | N1
Kolano o przekroju kołowym | 1 D | 160ø-160ø | 1 |  | N1
Kolano o przekroju kołowym | 1 D | 160ø-160ø | 1 |  | N1
Kolano o przekroju kołowym | 1 D | 160ø-160ø | 1 |  | N1
Kolano o przekroju kołowym | 1 D | 160ø-160ø | 1 |  | N1
Kolano o przekroju kołowym | 1 D | 160ø-160ø | 1 |  | N1
Kolano o przekroju kołowym | 1 D | 160ø-160ø | 1 |  | W1
Kolano o przekroju kołowym | 1 D | 160ø-160ø | 1 |  | W1
Kolano o przekroju kołowym | 1 D | 160ø-160ø | 1 |  | W1
Kolano o przekroju kołowym | 1 D | 160ø-160ø | 1 |  | W1
Kolano o przekroju kołowym | 1 D | 160ø-160ø | 1 |  | W1
Kolano o przekroju kołowym | 1 D | 160ø-160ø | 1 |  | W1
Kolano o przekroju kołowym | 1 D | 160ø-160ø | 1 |  | W1
Kolano o przekroju kołowym | 1 D | 160ø-160ø | 1 |  | W1
Kolano o przekroju kołowym | 1 D | 160ø-160ø | 1 |  | W1
Kolano o przekroju kołowym | 1 D | 160ø-160ø | 1 |  | W1
Kolano o przekroju kołowym | 1 D | 160ø-160ø | 1 |  | W1
Kolano o przekroju kołowym | 1 D | 160ø-160ø | 1 |  | W1
Kolano o przekroju kołowym | 1 D | 160ø-160ø | 1 |  | WS1
160ø-160ø: 26 |  |  | 26 | 0,00 m²
Kolano o przekroju kołowym | 1 D | 200ø-200ø | 1 |  | N1
Kolano o przekroju kołowym | 1 D | 200ø-200ø | 1 |  | N1
Kolano o przekroju kołowym | 1 D | 200ø-200ø | 1 |  | W1
Kolano o przekroju kołowym | 1 D | 200ø-200ø | 1 |  | W1
Kolano o przekroju kołowym | 1 D | 200ø-200ø | 1 |  | W1
200ø-200ø: 5 |  |  | 5 | 0,00 m²
Kolano o przekroju kołowym: 44 |  |  | 44 | 0,00 m²
Podejście okrągłe (wpałka) | Standard | 125ø-125ø | 1 |  | N1
Podejście okrągłe (wpałka) | Standard | 125ø-125ø | 1 |  | W1
125ø-125ø: 2 |  |  | 2 | 0,00 m²
Podejście okrągłe (wpałka) | Standard 2 krotki | 160ø-160ø | 1 |  | W1
Podejście okrągłe (wpałka) | Standard | 160ø-160ø | 1 |  | W1
160ø-160ø: 2 |  |  | 2 | 0,00 m²
Podejście okrągłe (wpałka): 4 |  |  | 4 | 0,00 m²
Trójnik o przekroju kołowym | Standard | 100ø-100ø-100ø | 1 |  | WS1
Trójnik o przekroju kołowym | Standard | 100ø-100ø-100ø | 1 |  | WS1
100ø-100ø-100ø: 2 |  |  | 2 | 0,00 m²
Trójnik o przekroju kołowym | Standard | 160ø-125ø-125ø | 1 |  | WS1
160ø-125ø-125ø: 1 |  |  | 1 | 0,00 m²
Trójnik o przekroju kołowym | Standard | 160ø-160ø-160ø | 1 |  | N1
Trójnik o przekroju kołowym | Standard | 160ø-160ø-160ø | 1 |  | N1
Trójnik o przekroju kołowym | Standard | 160ø-160ø-160ø | 1 |  | N1
Trójnik o przekroju kołowym | Standard | 160ø-160ø-160ø | 1 |  | W1
Trójnik o przekroju kołowym | Standard | 160ø-160ø-160ø | 1 |  | W1
Trójnik o przekroju kołowym | Standard | 160ø-160ø-160ø | 1 |  | WS1
160ø-160ø-160ø: 6 |  |  | 6 | 0,00 m²
Trójnik o przekroju kołowym | Standard | 200ø-160ø-160ø | 1 |  | N1
200ø-160ø-160ø: 1 |  |  | 1 | 0,00 m²
Trójnik o przekroju kołowym | Standard | 200ø-200ø-160ø | 1 |  | N1
200ø-200ø-160ø: 1 |  |  | 1 | 0,00 m²
Trójnik o przekroju kołowym | Standard | 200ø-200ø-200ø | 1 |  | N1
Trójnik o przekroju kołowym | Standard | 200ø-200ø-200ø | 1 |  | W1
200ø-200ø-200ø: 2 |  |  | 2 | 0,00 m²
Trójnik o przekroju kołowym | Standard | 250ø-250ø-160ø | 1 |  | W1
250ø-250ø-160ø: 1 |  |  | 1 | 0,00 m²
Trójnik o przekroju kołowym: 14 |  |  | 14 | 0,00 m²
Przejście o przekroju kołowym | 45 Degree | 100ø-80ø | 1 | 0,01 m² | WS1
Przejście o przekroju kołowym | 45 Degree | 100ø-80ø | 1 | 0,01 m² | WS1
100ø-80ø: 2 |  |  | 2 | 0,02 m²
Przejście o przekroju kołowym | 45 Degree | 125ø-100ø | 1 | 0,01 m² | WS1
Przejście o przekroju kołowym | 45 Degree | 125ø-100ø | 1 | 0,01 m² | WS1
Przejście o przekroju kołowym | 45 Degree | 125ø-100ø | 1 | 0,01 m² | WS1
125ø-100ø: 3 |  |  | 3 | 0,04 m²
Przejście o przekroju kołowym | 45 Degree | 160ø-100ø | 1 | 0,03 m² | WS1
160ø-100ø: 1 |  |  | 1 | 0,03 m²
Przejście o przekroju kołowym | 45 Degree | 160ø-125ø | 1 | 0,02 m² | N1
Przejście o przekroju kołowym | 45 Degree | 160ø-125ø | 1 | 0,02 m² | N1
Przejście o przekroju kołowym | 45 Degree | 160ø-125ø | 1 | 0,02 m² | N1
Przejście o przekroju kołowym | 45 Degree | 160ø-125ø | 1 | 0,02 m² | N1
Przejście o przekroju kołowym | 45 Degree | 160ø-125ø | 1 | 0,02 m² | N1
Przejście o przekroju kołowym | 45 Degree | 160ø-125ø | 1 | 0,02 m² | N1
Przejście o przekroju kołowym | 45 Degree | 160ø-125ø | 1 | 0,02 m² | N1
Przejście o przekroju kołowym | 45 Degree | 160ø-125ø | 1 | 0,02 m² | N1
Przejście o przekroju kołowym | 45 Degree | 160ø-125ø | 1 | 0,02 m² | N1
Przejście o przekroju kołowym | 45 Degree | 160ø-125ø | 1 | 0,02 m² | W1
160ø-125ø: 10 |  |  | 10 | 0,23 m²
Przejście o przekroju kołowym | 45 Degree | 160ø-160ø | 1 | 0,03 m² | WS1
160ø-160ø: 1 |  |  | 1 | 0,03 m²
Przejście o przekroju kołowym | 45 Degree | 200ø-160ø | 1 | 0,03 m² | W1
Przejście o przekroju kołowym | 45 Degree | 200ø-160ø | 1 | 0,03 m² | W1
Przejście o przekroju kołowym | 45 Degree | 200ø-160ø | 1 | 0,03 m² | W1
200ø-160ø: 3 |  |  | 3 | 0,10 m²
Przejście o przekroju kołowym | 45 Degree | 250ø-200ø | 1 | 0,05 m² | W1
250ø-200ø: 1 |  |  | 1 | 0,05 m²
Przejście o przekroju kołowym: 21 |  |  | 21 | 0,50 m²
Suma ogólna: 147 |  |  | 147 | 3,33 m²