**Pytanie :**

Czy Zamawiający dopuści taśmy podcewkowe :

Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą zasłonową.

Wykonana jest niewchłanialnego polipropylenu monofilamentowego. Parametry:

• szerokość: 1,1 cm

• długość: 45 cm

• grubość: 0,50 mm

• gramatura: 57 g/m2

• wielkość porów: 0,90 mm

Taśma w plastikowej osłonce, niezachodzącej na siebie. Brzegi taśmy zakończone pętelkami.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.