ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł
Nazwa i adres Zamawiającego:
Miasto Ostrołęka, Plac gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka
Komórka organizacyjna przeprowadzający postępowanie:
Wydział Inwestycji i Drogownictwa
Przedmiot zamówienia:
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn.: „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Odległej – etap 2 wraz z przyległymi w Ostrołęce”. W ramach zadania inwestycyjnego Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie m. Ostrołęka.
Kod CPV 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Teren objęty opracowaniem:
Załącznik nr 1 do opracowania działki nr ewidencyjny: 60907/1, 60838, 60906/1, 60922, 60916/3, 60915/3, 60914/3, 60908/1, 60907/1, 60914/7.
1. branża sanitarna
1. Ogólne wytyczne projektowe w zakresie projektowania opracowania projektu budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul Odległej i przyległych dokonać w zakresie objętym załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego około 950,0 mb.
2. Sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej, należy projektować na terenie, dla którego
zarządcą jest Prezydent Miasta. Jeśli zajdzie konieczność na działkach innych właścicieli uzyskać stosowne zgody.
Szczegółowe warunki techniczne do projektowania sieci zostaną wydane przez OPWiK
Sp. z o.o. na wniosek inwestora/projektanta
2. branża drogowa
Przewidzieć odtworzenie dróg wraz z poboczami do staniu istniejącego.
3. Ogólne wytyczne do projektowania sieci wod – kan
SIEĆ WODOCIĄGOWA
1. Sieć wodociągową zaprojektować z rur wodociągowych polietylenowych PE 100, RC, SDR 17, PN 10 zgrzewanych doczołowo. Stosować rury dwuwarstwowe, wykonane
   w całości z polietylenu PE 100-RC.
2. Sieć wodociągową projektować w terenie stanowiącym własność Miasta Ostrołęki/Skarb Państwa, w pasie zieleni lub chodnika.
3. Usytuowanie sieci wodociągowej w drodze publicznej wymaga uzgodnienia
   z Zarządcą drogi, w przypadku lokalizacji w terenie działki prywatnej wymagane jest
   uzyskanie oświadczeń od jej właścicieli oraz ustanowienia na rzecz eksploatatora sieci
   służebności przesyłu.
4. W ramach projektowanej sieci wodociągowej należy projektować również odgałęzienia
   w kierunku istniejących i projektowanych ulic, wynikających z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
5. Sieć wodociągową lokalizować po stronie zabudowy.
6. Na sieci wodociągowej zaprojektować zasuwy sekcyjne i zawory odpowietrzająco - napowietrzające z żeliwa sferoidalnego na ciśnienie 1 MPa. Zawory należy projektować
   w studzienkach odpowietrznikowych wraz z zasuwą odcinającą PN 10.
7. Na sieci projektować zasuwy kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego na ciśnienie PN 10.
8. Projektowane przejścia poprzeczne sieci wodociągowej pod jezdnią projektować w rurach osłonowych polietylenowych.
9. Na sieci wodociągowej zaprojektować hydranty wraz z zasuwą odcinającą PN 10
   z wkładem miękkim o ciśnieniu 1 MPa zgodnie z obowiązującymi przepisami (szczegółowe parametry projektowanych hydrantów określane są na etapie warunków technicznych
   rozbudowy sieci).
10. Hydranty projektować w odległości co 150 m oraz na końcówce sieci.
11. Sieć wodociągową prowadzić poniżej głębokości przemarzania gruntu. Minimalne
    przykrycie 1,5 – 1,6 m.
12. W ramach realizacji zadania inwestycyjnego należy projektować przyłącza
    wodociągowe do granic nieruchomości poprzez zaprojektowanie na sieci trójników
    siodłowych PE zgrzewanych elektrooporowo.
13. Na przyłączach wodociągowych zaprojektować zasuwy odcinające PN 10.
14. Przyłącza wodociągowe do granic nieruchomości projektować z rur polietylenowych PE 100, SDR 17, PN 10.
15. Projektowane przyłącza zakończyć korkiem polietylenowym PE na granicy nieruchomości.
16. Przy projektowaniu przyłączy przyjąć zasadę, iż każda posesja/nieruchomość powinna mieć odrębne przyłącze wodociagowe.
17. Dla projektowanego układu komunikacyjnego ulicy należy uwzględnić rozrząd podziemnej infrastruktury uzbrojenia technicznego (m.in.: gaz, prąd, kanalizacja sanitarna i deszczowa, itp.)
18. Sieć wodociągową powinna być odpowiednio oznakowana taśmą ostrzegawczo - lokalizacyjną z polietylenu: kolor niebieski z wkładką stalową ze stali nierdzewnej.

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ
1. Sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektować w liniach rozgraniczających pasa drogowego (własność Miasto Ostrołęki/teren Skarbu Państwa).
2. Usytuowanie sieci kanalizacji sanitarnej w drodze publicznej wymaga uzgodnienia
   z Zarządcą drogi, w przypadku lokalizacji w terenie działki prywatnej wymagane jest
   uzyskanie oświadczeń od jej właścicieli oraz ustanowienia na rzecz eksploatatora sieci
   służebności przesyłu.
3. W ramach projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej należy projektować również odgałęzienia w kierunku istniejących i projektowanych ulic, wynikających z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
4. Sieć kanalizacji sanitarnej projektować z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U, klasy SN 8, z rdzeniem litym o wydłużonych kielichach, łączonych na uszczelkę gumową zamontowaną fabrycznie w kielichu rury na etapie produkcji.
5. Projektowany kanał sanitarny projektować na odpowiednio przygotowanym podłożu, na podsypce piaskowej gr.min.15 cm.
6. Sieć kanalizacji sanitarnej projektować o zagłębieniu i spadkach, umożliwiających
   ewentualną dalszą jej rozbudowę w terenie przyległym do przedmiotowego opracowania.
7. Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej projektować studzienki włazowe ø 1000 mm o budowie modułowej wykonane z elementów prefabrykowanych PE. Połączenia między modułami kielichowe z uszczelką kształtową. Studzienki zgodne z normą PN-B - 10729 : 1999, PN - EN 476 : 2000 (włazowe).Studzienki muszą posiadać dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI Instal, dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM, uszczelki odporne chemiczne zgodnie
   z normą: PN EN 681-1:2002. Konstrukcja ścianek żebrowana na całej wysokości w celu
   zabezpieczenia przed wyporem wód gruntowych. Wewnątrz stożka i pierścieni dystansowych
   trwałe stopnie z tworzywa umożliwiające pełen uchwyt, gwarantujące bezpieczeństwo osoby wchodzącej.
8. Studnie rewizyjne na sieci projektować w odległościach nieprzekraczających 60m.
9. Przykrycie rur kanalizacyjnych projektować min.: 1,20 m do wierzchu rury.
10. W ramach realizacji zadania zaprojektować przyłącza kanalizacyjne do granic
    nieruchomości i zakończyć korkiem PVC.
11. Włączenie przyłączy do kinet zaprojektowanych studni PE oraz poprzez projektowane trójniki PVC na sieci.
12. Przy projektowaniu przyłączy należy przyjąć zasadę, iż każda posesja/nieruchomość
    powinna mieć odrębne przyłącze kanalizacji sanitarnej.
13. Dla projektowanego układu komunikacyjnego ulicy należy uwzględnić rozrząd podziemnej infrastruktury uzbrojenia technicznego (m.in.: wodociąg, gaz, prąd, kanalizacja deszczowa, itp.)
14. Sieć kanalizacji sanitarnej powinna być odpowiednio oznakowana taśmą ostrzegawczo
    - lokalizacyjną z polietylenu kolor: biało - zielony z wkładką stalową ze stali nierdzewnej.
15. Szczegółowe warunki techniczne do projektowania sieci wod. - kan. oraz sposób włączenia do istniejącej infrastruktury technicznej wod. - kan. należy uzyskać
    u konserwatora sieci: Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
4.Zakres dokumentacji obejmować będzie:
  1. Mapa do celów projektowych w skali 1:500 – 1 egz.
  2. Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami (warunki przebudowy istniejącej infrastruktury oraz inne niezbędne do realizacji inwestycji).
  3. Uzyskanie niezbędnych decyzji, uzgodnień, opinii, warunków oraz opracowań towarzyszących np. operaty wodno-prawne (pozwolenie wodnoprawne), karty informacyjne przedsięwzięcia, ewentualnie raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach), itp.;
  4. Uzyskanie warunków technicznych od zarządców istniejących sieci oraz wykonania dokumentacji projektowej usunięcia lub zabezpieczenia kolizji wszystkich występujących branż.
  5. Pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót w okresie ich realizacji.
  6. Część projektowo-kosztorysowa obejmuje m. in.:
    1. Projekt architektoniczno - budowlany wielobranżowy branż: sanitarnej wod – kan wraz z rozwiązaniem wszelkich kolizji z infrastrukturą techniczną – po 5 egz.
    2. Projekt techniczny wielobranżowy branż: sanitarnej wod – kan, drogowej (w zakresie odtworzenia), rozwiązaniem wszelkich kolizji z infrastrukturą techniczną – po 5 egz.
    3. Przedmiar robót – 2 egz. dla każdej z branż
    4. Kosztorys inwestorski – 2 egz. dla każdej z branż
    5. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz. dla każdej z branż
    6. Badania geologiczne gruntu – 2 egz.
    7. Warunki techniczne, wymagane opinie, uzgodnienia właściwych organów, pozwolenia wodno-prawne, i inne niezbędne do uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej, uprawniającej Zamawiającego do rozpoczęcia robót budowlanych,
    8. warunki techniczne, wymagane opinie, uzgodnienia właściwych organów, pozwolenia wodno-prawne, i inne niezbędne do uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej, uprawniającej Zamawiającego do rozpoczęcia robót budowlanych,
    9. Zapis w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD – 1 egz. – część opisowa w formacie (.pdf) oraz MS Office, rysunki w formacie (.pdf) oraz (.dwg), natomiast kosztorysy i przedmiary w formacie (.pdf) oraz (.xls) i (ath.) szczegółowe specyfikacje techniczne w formacie (.pdf) oraz MS Office
    10. Zamawiający dopuszcza podzielenie dokumentacji na poszczególne ulice i odcinki w oddzielnych egzemplarzach i uzyskanie oddzielnych pozwoleń, wówczas dokumentacja winna być skompletowana w całości dla każdego opracowania.

Dokumentację, należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym:
      1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
      2. Ustawa z dnia 27 marca 2009r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
      3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
      4. Ustawa z 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
      5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie,
      6. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne,
      7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,
      8. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
      9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
      10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym,
      11. Ustawa z dnia 27 marca 2009r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
      12. Ustawa z 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
z uwzględnieniem aktualnych na dzień oddania opracowania wersji w/w ustaw i rozporządzeń.
1. Warunki udziału w postępowaniu:
  1. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną dokumentacje projektowe dotyczące projektu przebudowy, rozbudowy lub budowy sieci kanalizacji sanitarnej/deszczowej lub sieci wodociągowej o łącznej długości 500mb
  2. Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami posiadającymi n/w uprawnienia projektowe:
  - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
  1. Dopuszcza się posiadanie uprawnień odpowiadających wskazanym wyżej uprawnieniom budowlanym, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa polskiego (zgodnie z art. 104 ustawy prawo budowlane.)
2. Oferta przeznaczona jest dla wykonawców, którzy: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
3. Kryteria oceny oferty:
  1. cena: 100 %
  2. inne: ………-………….%
4. Termin realizacji zamówienia: 3 miesiące od dnia podpisania umowy.
5. Sposób przygotowania oferty:
  1. Ofertę należy złożyć poprzez stronę internetową Platformy Zakupowej https://platformazakupowa.pl/
  2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  3. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje (np. dokonał wizji lokalnej), które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

1. Termin składania ofert: ……...08.2022
2. Termin związany ofertą: 30 dni
3. Istotne warunki umowy:
wzór umowy: wg załącznika nr 2 do zapytania
        1. Okres gwarancji: Zamawiający, wymaga udzielenia co najmniej 24-miesięcznej rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia.
        2. Warunki płatności: przelew na konto w terminie 30 dni od daty złożenia faktury wraz
           z zatwierdzonym przez Zamawiającego protokołem zdawczo – odbiorczym.
2. Zamawiający dopuszcza / nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Informacje dodatkowe:
  1. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
  2. Okres gwarancji: Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 24 miesięcznej rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia.
  3. Warunki płatności: Zapłata nastąpi przelewem na konto w terminie 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku z załączonym protokołem przekazania
     i przyjęcia dokumentacji.
  4. Podpisanie umowy przez Wykonawcę, na wykonanie przedmiotu zamówienia, następuje osobiście w siedzibie Zamawiającego.
4. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:
Marek Romaszkiewicz – z-ca Dyrektor Wydziału Drogownictwa i Inwestycji Urzędu Miasta Ostrołęki, tel. 29 7646811 w 277.
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Ostrołęki z siedzibą w Ostrołęce, Pl. gen. J. Bema 1.
- w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Mieście Ostrołęka, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: IOD Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka, email: iod@um.ostroleka.pl, tel. 29 765-42-70.
- Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej RODO , tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp” , a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
- Pani/Pana dane osobowe, zawarte w protokole postępowania będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych Wykonawcy w celu innym niż cel określony powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust 2 RODO.
- Podanie przez Wykonawcę danych osobowych stanowi wymóg, którego spełnienie warunkuje możliwość ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przewidzianym w ustawie Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in.:
      1. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego w trybie: art. 26 ust. 2, 26 ust. 2f oraz art. 26 ust.3 ustawy Pzp,
      2. obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającemu w trybie art. 26 ust 2, 26 ust 2F oraz art. 26 ust 3 ustawy Pzp ;
- W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzyskanych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca składa oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Stosowne oświadczenie zawarte jest w Formularzu Oferty.
- posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  - prawo do wniesienia sprzeciwu. skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  - prawo do przenoszenia danych;
  - nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Zgodnie z art. 8a ust.5 ustawy Pzp zamawiający informuje, że:
1) W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust 1-3 RODO (związanych z prawem wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby , której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bądź konkursu, a w przypadku udostępnienia protokołu z postępowania już zakończonego wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
2) Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust 1 RODO (ograniczenia przetwarzania danych), nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
Załączniki:
1. Projekt umowy
2. Wykaz osób
3. Wykaz usług