Zał. 1A-15 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 15 –  Wózki zabiegowe - 2 szt. i

Wózki do kardiomonitora - 3 szt.

„Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla SPZOZ w Nowym Tomyślu”

Nr postępowania: SPZOZ.DZP.241.06.23

Zamówienie realizowane w ramach Projektu pn.:

„Doposażenie SP ZOZ im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu w sprzęt medyczny w celu poprawy dostępności i jakości usług medycznych”

Umowa o dofinansowanie nr RPWP.09.01.01-30-0031/22-00 z dnia 28.06.2023 r. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego", Działanie 9.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną" Poddziałanie 9.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia”.

Przedmiotem  zamówienia jest dostawa dwóch wózków zabiegowych i trzech wózków do kardiomonitora. Sprzęt medyczny  musi być zgodne z Dyrektywą 93/42 /EEC oraz musi spełniać wymagania określone w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (DZ.U. z 2022 poz. 974 ze zm). Zamawiający wymaga by oferowane wózki były fabrycznie nowe, nie eksploatowane, rok produkcji:  2023 r.

Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: (CPV):

33100000-1   Urządzenia medyczne,

33192300-5   Meble medyczne, z wyjątkiem łóżek i stołów

W poniższej części Załącznika „1A-15” do SWZ Zamawiający podał warunki graniczne parametrów przez siebie wymaganych dla oferowanego sprzętu i wyposażenia. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany wypełnić:

- kolumnę zatytułowaną „Potwierdzenie spełnienia parametru (tak / nie)” wpisując we właściwych pozycjach odpowiednio słowo: „TAK” albo „NIE”,

- kolumnę zatytułowaną „Oferowana wartość parametru”.

W przypadku użycia w opisie parametrów minimalnych czy też opcjonalnych nazwy własnej lub nazwy rozwiązania przypisanej ściśle jednemu producentowi Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne.

| Lp. | Wymagane parametry minimalne | Potwierdzenie spełnienia parametru (tak / nie) | Oferowana wartość parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Wózki zabiegowe (2 szt) |  |  |
|  | Podać nazwę, model, producenta oferowanego Wózka zabiegowego (Stolika chirurgicznego): |  | ………………… |
|  | Wymagane parametry minimalne: |  |  |
|  | Wymiary całkowite wózka: - szerokość: 800 mm (+/- 10mm) - głębokość: 430 mm (+/- 20mm) - wysokość: 890 mm (+/- 20mm) |  |  |
|  | 1 x blat o wym. 705x390x18 mm Parametr punktowany: blat w formie wyjmowanej tacy -10 pkt blat montowany na stałe – 0 pkt 2 x taca 650 x 390 x18 mm 1 x miska nierdzewna mocowana na obręczy z pręta i kostce: |  |  |
|  | Taca wyjmowalna ze stali kwasoodpornej min. gat. 0H18N9, |  |  |
|  | Stelaż aluminiowo - stalowy lakierowany proszkowo na biało, z kanałami montażowymi po wewnętrznej stronie, umożliwiający dowolną regulację wysokości półek, przystosowany do montażu wyposażenia dodatkowego wyłącznie za pomocą elementów złącznych bez konieczności wykonywania otworów, |  |  |
|  | Wózek wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy min. 75 mm, w tym dwa z blokadą |  |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: -1 x miska nierdzewna mocowana na obręczy z pręta i kostce; pojemność min. 2 litry Parametr punktowany: pojemność misy poniżej 2,5 l – 0 pkt pojemność misy 2,5 l i więcej - 10 pkt -1 x wygodny uchwyt do prowadzenia z kształtownika o przekroju 20 x 20 mm (+/- 3 mm) |  |  |
| II. | Wózek pod kardiomonitor (3 szt) |  |  |
|  | Podać nazwę, model, producenta oferowanego wózka pod kardiomonitor: |  | …………… |
|  | Wymagane parametry minimalne: |  |  |
|  | Wyposażenie wózka: - 1x taca ze stali kwasoodpornej min. gat. 0H18N9 dostosowana do wymiarów kardiomonitora Biolight Q7 (wymiary kardiomonitora ok. dł. 290 mm x szer. 180 mm), (Zalecane wymiary tacki: dł. 320 x szer. 250 mm) -1x koszyk na akcesoria ze stali lakierowanej proszkowo o wymiarach 360x160x150mm (+/- 10mm) z obejmą mocującą, -1x wygodny uchwyt do prowadzenia stojaka wykonany z rurki fi 20 mm (+/-5 mm) ze stali lakierowanej proszkowo, z obejmą mocującą do statywu umożliwiającą indywidualne dopasowanie wysokości do potrzeb pacjenta, Parametr punktowany: uchwyt do prowadzenia gięty w kształcie trapezu, co umożliwia prowadzenie statywu z 3 stron w zależności od indywidualnych preferencji – 10 pkt inny kształt - 0 pkt |  |  |
|  | Podstawa stalowa wykonana z giętego płaskownika, tworząc obniżony środek ciężkości zapewniający dużą stabilność konstrukcji , lakierowana proszkowo, pięcioramienna na pojedynczych, niebrudzących kółkach w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 75 mm (+/- 5 mm), w tym trzy z blokadą; Średnica podstawy: 610 mm (+/- 10 mm) |  |  |
|  | Kolumna stojaka wykonana z rury ze stali kwasoodpornej min. gat. 0H18N9 o średnicy min. 38 mm. Długość kolumny 1125 mm (+/- 5 mm) |  |  |
|  | Wysokość stojaka od podłoża do tacy: 1200 mm (+/- 10mm). |  |  |
|  | Możliwość zamontowania urządzenia o wadze maksymalnej min. do 12 kg. (podać) Parametr punktowany: bezpieczne obciążenie do 12 kg – 0 pkt bezpieczne obciążenie powyżej 12 kg – 10 pkt |  |  |
|  | Wymagania ogólne: |  |  |
|  | Okres gwarancji na dostarczony sprzęt i wyposażenie min. 24 miesiące (podać oferowany okres gwarancji) |  |  |
|  | Zaoferowany sprzęt jest fabrycznie nowy i gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów czy inwestycji. |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny - podać adres |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 72 h) w dni robocze (od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) |  |  |
|  | Czas naprawy nie wymagający sprowadzenia części zamiennych max 5 dni robocze |  |  |
|  | Czas naprawy wymagający sprowadzenia części zamiennych max 7 dni robocze |  |  |
|  | Gwarancja na wymieniony element/ podzespół na okres, na jaki gwarancji udzieli producent wymienionego elementu/podzespołu albo do upływu terminu gwarancji na całe sprzęt, w zależności, który termin upłynie później. |  |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu/elementu uprawniająca do wymiany podzespołu/elementu na nowy - maksymalnie 3 |  |  |
|  | Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z dojazdem i usunięciem usterki |  |  |
|  | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE -dołączyć do oferty |  |  |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat |  |  |

Maksymalna suma punktów wynosi  40 pkt.

Liczba przyznanych punktów za zaoferowane parametry służyć będzie ocenie w kryterium Jakość (parametry techniczno-funkcjonalne).

Uwaga!

Parametry wskazane w kolumnie "Wymagane parametry minimalne" są parametrami granicznymi, co oznacza że niespełnienie któregokolwiek wymaganego parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty. Brak odpowiedzi w kolumnie „tak/nie” będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym przedmiocie zamówienia.

W przypadku, gdy Zamawiający określił dany parametr jako punktowany, oznacza to,  że za jego spełnienie (zaoferowanie) oferta Wykonawcy otrzyma wskazaną liczbę punktów, które służyć będą ocenie oferty w kryterium Jakość (parametry techniczno-funkcjonalne). Za brak spełnienia tego parametru Zamawiający przyzna ofercie 0 pkt za ten parametr.

W przypadku, gdy w ramach danego parametru określony został minimalny poziom spełnienia, a punktacja określona została w przypadku zaoferowania parametru lepszego niż minimalnie wymagany:

- w przypadku, gdy oferta nie spełni minimalnego poziomu – to zostanie odrzucona,

- gdy Wykonawca zaoferuje parametr na wymaganym poziomie, ale niższym niż poziom za który określono przyznanie punktów – oferta otrzyma 0 pkt w kryterium oceny ofert „Jakość”;

- Gdy Wykonawca zaoferuje parametr „lepszy” zgodnie z opisem oceny – Zamawiający przyzna za dany parametr punkty określone dla danego parametru;

- Jeśli Wykonawca nie poda wartości oferowanej dla parametru ocenianego a jedynie potwierdzi spełnienie danego  parametru (wpisze: tak) – Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował dany parametr na minimalnym wymaganym poziomie i przyzna 0 pkt w kryterium oceny ofert „Jakość”.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Ww. przedmiot zamówienia zobowiązujemy się dostarczyć za następującą cenę:

Formularz asortymentowo-cenowy

| Lp | Nazwa | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | kol. D x kol. E |  | (kol. F x kol. G%) + kol. F |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 1. | Wózek zabiegowy | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Wózek pod kardiomonitor | szt. | 3 |  |  |  |  |
| Wartość oferty: |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga! Niniejszy załącznik stanowi integralną część oferty i nie podlega uzupełnieniu.

Dokument winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym