## Grupa 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Załącznik nr 2
|  | Zapotrzebowanie | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto (zł) za 1 szt | Wartość netto (zł) | % podatku VAT | Wartość brutto (zł)
I. Grupa 1 – Testy i taśmy do Sterylizatorów parowych
1. | Test-wskaźnik emulacyjny kontroli procesów sterylizacji para wodną W zakresie temperatur 1210 C/ 20 min i 1340 C/ 7 min zmieniający barwę po osiągnięciu wszystkich parametrów sterylizacji parowej ( w wersji samoprzylepnej ) typ 6 | 7000 | szt |  | 0 | 23% | 0
2. | Test typu – Bowie Dick 1340 C – 3,5 min. Wyraźnie zmieniający barwę na karcie testowej wewnątrz opakowania po osiągnięciu wszystkich parametrów sterylizacji parowej. | 350 | szt |  | 0 | 23% | 0
3. | Test typu Helix dla wsadu wgłębionego 7 min. /1340 C i 20 min./1210 C. Przyrząd testowy kontroli wsadu PCD oceniający proces sterylizacji w najtrudniej dostępnych miejscach np. w narzędziach rurowych. Składający się z przyrządu testowego Helix oraz samoprzylepnych wskaźników typu 6. Zmieniający barwę po osiągnięciu wszystkich parametrów sterylizacji parowej. | 400 | szt |  | 0 | 23% | 0
4. | Test zgrzewu - Test powinien zawierać datę, rodzaj zgrzewarki, parametry zgrzewu, wynik, uwagi, wskazania konieczności ewent. działań korygujących. | 750 | szt |  | 0 | 23% | 0
5. | Test biologiczny- fiolkowy do sterylizacji parą wodną na 24h inkubacji. Kompatybilny z inkubatorami dostepnymi na rynku. Powinien zawierać etykietę ze wskaźnikiem na ampułce, łatwy w użytkowaniu i identyfikacji. Po prawidłowym przebiegu sterylizacji zmiana koloru z niebieskiego na czarny. | 200 | szt |  | 0 | 23% | 0
6. | Taśma neutralna (bez wskaźnika wzmocniona) 25mm x 50m, samoklejąca | 110 | szt |  | 0 | 23% | 0
7. | Taśma wskaźnikowa (wzmocniona) 25 mm x 50 m taśma samoklejąca do sterylizacji parowej. Na taśmie znajdują się zielone paski wskaźnikowe typu 1 zmieniające barwę po procesie sterylizacji z zielonego na czarny/ciemno brązowy. | 60 | szt |  | 0 | 23% | 0
|  | RAZEM |  |  | 0 |  | 0
1. Cena brutto oferty (słownie):
Podpis składany jest w formie elektronicznej.

## Grupa 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Załącznik nr 2
|  | Zapotrzebowanie | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto (zł) za 1 szt | Wartość netto (zł) | % podatku VAT | Wartość brutto (zł)
Grupa 2 – Testy do Myjni - Dezynfektorów
1. | Test skuteczności dezynfekcji termicznej 90 0 C/5 min. Test z naniesionym atramentem wskaźnikowym, który po osiągnięciu właściwych warunków dezynfekcji zmienia zabarwienie. | 1400 | szt |  | 0 | 23% | 0
2. | Test pozostałości białkowych Służący do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych na powierzchniach i narzędziach chirurgicznych. W przypadku obecności pozostałości białkowych zmieniający zabarwienie na kolor ciemniejszy. Nie wymagający inkubacji. Czas odczytu możliwie jak najkrótszy. | 100 | szt |  | 0 | 23% | 0
|  | RAZEM |  |  | 0 |  | 0
1. Cena brutto oferty (słownie): |  | ………………………………………………………………………………….
Podpis składany jest w formie elektronicznej.

## Grupa 3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Załącznik nr 2
|  | Zapotrzebowanie | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto (zł) za 1 szt | Wartość netto (zł) | % podatku VAT | Wartość brutto (zł)
Grupa 3 – Testy do Myjni - Dezynfektorów
1. | Wskaźnik skuteczności mycia w myjniach-dezynfektorach oraz myjniach ultradźwiękowych Substancja testowa wskaźnika, naniesiona z 4 stron na plastikowy pasek, który pozwala na łatwą archiwizację. Syntetyczne zabrudzenie imitujące ludzką krew i tkankę, białka, węglowodany, kwasy tłuszczowe i barwniki. | 1000 | szt |  | 0 | 23% | 0
|  | RAZEM |  |  | 0 |  | 0
1. Cena brutto oferty (słownie): |  | ………………………………………………………………………………….
Podpis składany jest w formie elektronicznej.

## Grupa 4
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Załącznik nr 2
|  | Zapotrzebowanie | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | % podatku VAT | Wartość brutto (zł)
Grupa 4 – Opakowania do sterylizacji parą wodną
1. | Papier krepowany: Gramatura 60 g/m2 (+/- 2 g/m2) Dobra przepuszczalność czynników sterylizujących oraz stabilność wymiarów w stanie mokrym oraz suchym, nietoksyczny, antystatyczny, niepylący, o wysokich parametrach wytrzymałościowych: 60 cm x 60 cm | 1000 | szt. |  | 0 | 8% | 0
2. | Papier krepowany: Gramatura 60 g/m2 (+/- 2 g/m2) Dobra przepuszczalność czynników sterylizujących oraz stabilność wymiarów w stanie mokrym oraz suchym, nietoksyczny, antystatyczny, niepylący, o wysokich parametrach wytrzymałościowych: 75 cm x 75 cm | 2000 | szt. |  | 0 | 8% | 0
3. | Papier krepowany: Gramatura 60 g/m2 (+/- 2 g/m2) Dobra przepuszczalność czynników sterylizujących oraz stabilność wymiarów w stanie mokrym oraz suchym, nietoksyczny, antystatyczny, niepylący, o wysokich parametrach wytrzymałościowych: 100 cm x 100 cm | 5500 | szt. |  | 0 | 8% | 0
4. | Papier krepowany: Gramatura 60 g/m2 (+/- 2 g/m2) Dobra przepuszczalność czynników sterylizujących oraz stabilność wymiarów w stanie mokrym oraz suchym, nietoksyczny, antystatyczny, niepylący, o wysokich parametrach wytrzymałościowych: 120 cm x 120 cm | 4000 | szt. |  | 0 | 8% | 0
5. | Papier włókninowy w arkuszach : Gramatura (min.60g/m2) Nieszeleszczący, antyrefleksyjny, antystatyczny. Wykonany z pulpy celulozowej (powyżej 50%) i włókna syntetycznego (poniżej 30%), połączonego spoiwem z dodatkami. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho wzdłuż 2,1 kN/m, w poprzek 0,9 kN/m, na mokro wzdłuż 1,7 kN/m, w poprzek 0,7 kN/m : 75 cm x 75 cm | 1500 | szt. |  | 0 | 8% | 0
6. | Papier włókninowy w arkuszach : Gramatura (min.60g/m2) Nieszeleszczący, antyrefleksyjny, antystatyczny. Wykonany z pulpy celulozowej (powyżej 50%) i włókna syntetycznego (poniżej 30%), połączonego spoiwem z dodatkami. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho wzdłuż 2,1 kN/m, w poprzek 0,9 kN/m, na mokro wzdłuż 1,7 kN/m, w poprzek 0,7 kN/m : 100 cm x 100 cm | 6000 | szt. |  | 0 | 8% | 0
7. | Papier włókninowy w arkuszach : Gramatura (min.60g/m2) Nieszeleszczący, antyrefleksyjny, antystatyczny. Wykonany z pulpy celulozowej (powyżej 50%) i włókna syntetycznego (poniżej 30%), połączonego spoiwem z dodatkami. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho wzdłuż 2,1 kN/m, w poprzek 0,9 kN/m, na mokro wzdłuż 1,7 kN/m, w poprzek 0,7 kN/m : 120 cm x 120 cm | 1300 | szt. |  | 0 | 8% | 0
8. | Rękaw papierowo-foliowy płaski : masa powierzchniowa 60 g/m2,wytrzymałość na przedarcie, przenikanie powietrza, niezawilżalność wodą, wytrzymałość na rozciąganie, wytrzymałość na przepuklenie. Laminat musi składać się z min. 7 warstw (licząc włącznie z warstwą kleju) masa powierzchniowa 55 g/m2, przezroczysty, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, zgrzewalny w temperaturze 180-220ºC, wytrzymały, elastyczny (wydłużenie przy zerwaniu- 100 %). Wszystkie napisy i testy poza strefą pakowania, na papierze, w obrębie zgrzewu fabrycznego: *od strony laminatu muszą być widoczne następujące informacje: dane, pozwalające na identyfikację wytwórcy, znak ikonograficzny, jednoznacznie wskazujący na kierunek otwierania, informacja o zakazie używania, jeżeli opakowanie jest uszkodzone, informacja o możliwości jednorazowego użycia; *od strony papieru, muszą być widoczne następujące informacje: znak ikonograficzny, jednoznacznie wskazujący na kierunek otwierania, numer serii / LOT, rozmiar opakowania – szerokość i długość. Dostarczane w oryginalnych, firmowych opakowaniach. Termin ważności min. 36 miesięcy: 50 mm x 200 m | 6 | rolka |  | 0 | 8% | 0
9. | Rękaw papierowo-foliowy płaski : masa powierzchniowa 60 g/m2,wytrzymałość na przedarcie, przenikanie powietrza, niezawilżalność wodą, wytrzymałość na rozciąganie, wytrzymałość na przepuklenie. Laminat musi składać się z min. 7 warstw (licząc włącznie z warstwą kleju) masa powierzchniowa 55 g/m2, przezroczysty, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, zgrzewalny w temperaturze 180-220ºC, wytrzymały, elastyczny (wydłużenie przy zerwaniu- 100 %). Wszystkie napisy i testy poza strefą pakowania, na papierze, w obrębie zgrzewu fabrycznego: *od strony laminatu muszą być widoczne następujące informacje: dane, pozwalające na identyfikację wytwórcy, znak ikonograficzny, jednoznacznie wskazujący na kierunek otwierania, informacja o zakazie używania, jeżeli opakowanie jest uszkodzone, informacja o możliwości jednorazowego użycia; *od strony papieru, muszą być widoczne następujące informacje: znak ikonograficzny, jednoznacznie wskazujący na kierunek otwierania, numer serii / LOT, rozmiar opakowania – szerokość i długość. Dostarczane w oryginalnych, firmowych opakowaniach. Termin ważności min. 36 miesięcy: 75 mm x 200 m | 12 | rolka |  | 0 | 8% | 0
10 | Rękaw papierowo-foliowy płaski : masa powierzchniowa 60 g/m2,wytrzymałość na przedarcie, przenikanie powietrza, niezawilżalność wodą, wytrzymałość na rozciąganie, wytrzymałość na przepuklenie. Laminat musi składać się z min. 7 warstw (licząc włącznie z warstwą kleju) masa powierzchniowa 55 g/m2, przezroczysty, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, zgrzewalny w temperaturze 180-220ºC, wytrzymały, elastyczny (wydłużenie przy zerwaniu- 100 %). Wszystkie napisy i testy poza strefą pakowania, na papierze, w obrębie zgrzewu fabrycznego: *od strony laminatu muszą być widoczne następujące informacje: dane, pozwalające na identyfikację wytwórcy, znak ikonograficzny, jednoznacznie wskazujący na kierunek otwierania, informacja o zakazie używania, jeżeli opakowanie jest uszkodzone, informacja o możliwości jednorazowego użycia; *od strony papieru, muszą być widoczne następujące informacje: znak ikonograficzny, jednoznacznie wskazujący na kierunek otwierania, numer serii / LOT, rozmiar opakowania – szerokość i długość. Dostarczane w oryginalnych, firmowych opakowaniach. Termin ważności min. 36 miesięcy: 100 mm x 200 m | 12 | rolka |  | 0 | 8% | 0
11 | Rękaw papierowo-foliowy płaski : masa powierzchniowa 60 g/m2,wytrzymałość na przedarcie, przenikanie powietrza, niezawilżalność wodą, wytrzymałość na rozciąganie, wytrzymałość na przepuklenie. Laminat musi składać się z min. 7 warstw (licząc włącznie z warstwą kleju) masa powierzchniowa 55 g/m2, przezroczysty, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, zgrzewalny w temperaturze 180-220ºC, wytrzymały, elastyczny (wydłużenie przy zerwaniu- 100 %). Wszystkie napisy i testy poza strefą pakowania, na papierze, w obrębie zgrzewu fabrycznego: *od strony laminatu muszą być widoczne następujące informacje: dane, pozwalające na identyfikację wytwórcy, znak ikonograficzny, jednoznacznie wskazujący na kierunek otwierania, informacja o zakazie używania, jeżeli opakowanie jest uszkodzone, informacja o możliwości jednorazowego użycia; *od strony papieru, muszą być widoczne następujące informacje: znak ikonograficzny, jednoznacznie wskazujący na kierunek otwierania, numer serii / LOT, rozmiar opakowania – szerokość i długość. Dostarczane w oryginalnych, firmowych opakowaniach. Termin ważności min. 36 miesięcy: 150 mm x 200 mm | 14 | rolka |  | 0 | 8% | 0
12 | Rękaw papierowo-foliowy płaski : masa powierzchniowa 60 g/m2,wytrzymałość na przedarcie, przenikanie powietrza, niezawilżalność wodą, wytrzymałość na rozciąganie, wytrzymałość na przepuklenie. Laminat musi składać się z min. 7 warstw (licząc włącznie z warstwą kleju) masa powierzchniowa 55 g/m2, przezroczysty, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, zgrzewalny w temperaturze 180-220ºC, wytrzymały, elastyczny (wydłużenie przy zerwaniu- 100 %). Wszystkie napisy i testy poza strefą pakowania, na papierze, w obrębie zgrzewu fabrycznego: *od strony laminatu muszą być widoczne następujące informacje: dane, pozwalające na identyfikację wytwórcy, znak ikonograficzny, jednoznacznie wskazujący na kierunek otwierania, informacja o zakazie używania, jeżeli opakowanie jest uszkodzone, informacja o możliwości jednorazowego użycia; *od strony papieru, muszą być widoczne następujące informacje: znak ikonograficzny, jednoznacznie wskazujący na kierunek otwierania, numer serii / LOT, rozmiar opakowania – szerokość i długość. Dostarczane w oryginalnych, firmowych opakowaniach. Termin ważności min. 36 miesięcy: 200 mm x 200 m | 12 | rolka |  | 0 | 8% | 0
13 | Rękaw papierowo-foliowy płaski : masa powierzchniowa 60 g/m2,wytrzymałość na przedarcie, przenikanie powietrza, niezawilżalność wodą, wytrzymałość na rozciąganie, wytrzymałość na przepuklenie. Laminat musi składać się z min. 7 warstw (licząc włącznie z warstwą kleju) masa powierzchniowa 55 g/m2, przezroczysty, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, zgrzewalny w temperaturze 180-220ºC, wytrzymały, elastyczny (wydłużenie przy zerwaniu- 100 %). Wszystkie napisy i testy poza strefą pakowania, na papierze, w obrębie zgrzewu fabrycznego: *od strony laminatu muszą być widoczne następujące informacje: dane, pozwalające na identyfikację wytwórcy, znak ikonograficzny, jednoznacznie wskazujący na kierunek otwierania, informacja o zakazie używania, jeżeli opakowanie jest uszkodzone, informacja o możliwości jednorazowego użycia; *od strony papieru, muszą być widoczne następujące informacje: znak ikonograficzny, jednoznacznie wskazujący na kierunek otwierania, numer serii / LOT, rozmiar opakowania – szerokość i długość. Dostarczane w oryginalnych, firmowych opakowaniach. Termin ważności min. 36 miesięcy: 400 mm x 200 m | 8 | rolka |  | 0 | 8% | 0
14 | Rękaw papierowo-foliowy z zakładką : masa powierzchniowa 60 g/m2,wytrzymałość na przedarcie, przenikanie powietrza, niezawilżalność wodą, wytrzymałość na rozciąganie, wytrzymałość na przepuklenie. Laminat musi składać się z min. 7 warstw (licząc włącznie z warstwą kleju) masa powierzchniowa 55 g/m2, przezroczysty, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, zgrzewalny w temperaturze 180-220ºC, wytrzymały, elastyczny (wydłużenie przy zerwaniu- 100 %). Wszystkie napisy i testy poza strefą pakowania, na papierze, w obrębie zgrzewu fabrycznego: *od strony laminatu muszą być widoczne następujące informacje: dane, pozwalające na identyfikację wytwórcy, znak ikonograficzny, jednoznacznie wskazujący na kierunek otwierania, informacja o zakazie używania, jeżeli opakowanie jest uszkodzone, informacja o możliwości jednorazowego użycia; *od strony papieru, muszą być widoczne następujące informacje: znak ikonograficzny, jednoznacznie wskazujący na kierunek otwierania, numer serii / LOT, rozmiar opakowania – szerokość i długość. Dostarczane w oryginalnych, firmowych opakowaniach. Termin ważności min. 36 miesięcy : 75 mm x 25 mm x 100 mm | 9 | rolka |  | 0 | 8% | 0
15 | Rękaw papierowo-foliowy z zakładką : masa powierzchniowa 60 g/m2,wytrzymałość na przedarcie, przenikanie powietrza, niezawilżalność wodą, wytrzymałość na rozciąganie, wytrzymałość na przepuklenie. Laminat musi składać się z min. 7 warstw (licząc włącznie z warstwą kleju) masa powierzchniowa 55 g/m2, przezroczysty, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, zgrzewalny w temperaturze 180-220ºC, wytrzymały, elastyczny (wydłużenie przy zerwaniu- 100 %). Wszystkie napisy i testy poza strefą pakowania, na papierze, w obrębie zgrzewu fabrycznego: *od strony laminatu muszą być widoczne następujące informacje: dane, pozwalające na identyfikację wytwórcy, znak ikonograficzny, jednoznacznie wskazujący na kierunek otwierania, informacja o zakazie używania, jeżeli opakowanie jest uszkodzone, informacja o możliwości jednorazowego użycia; *od strony papieru, muszą być widoczne następujące informacje: znak ikonograficzny, jednoznacznie wskazujący na kierunek otwierania, numer serii / LOT, rozmiar opakowania – szerokość i długość. Dostarczane w oryginalnych, firmowych opakowaniach. Termin ważności min. 36 miesięcy : 100 mm x 40 mm x 100 mm | 18 | rolka |  | 0 | 8% | 0
16 | Rękaw papierowo-foliowy z zakładką : masa powierzchniowa 60 g/m2,wytrzymałość na przedarcie, przenikanie powietrza, niezawilżalność wodą, wytrzymałość na rozciąganie, wytrzymałość na przepuklenie. Laminat musi składać się z min. 7 warstw (licząc włącznie z warstwą kleju) masa powierzchniowa 55 g/m2, przezroczysty, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, zgrzewalny w temperaturze 180-220ºC, wytrzymały, elastyczny (wydłużenie przy zerwaniu- 100 %). Wszystkie napisy i testy poza strefą pakowania, na papierze, w obrębie zgrzewu fabrycznego: *od strony laminatu muszą być widoczne następujące informacje: dane, pozwalające na identyfikację wytwórcy, znak ikonograficzny, jednoznacznie wskazujący na kierunek otwierania, informacja o zakazie używania, jeżeli opakowanie jest uszkodzone, informacja o możliwości jednorazowego użycia; *od strony papieru, muszą być widoczne następujące informacje: znak ikonograficzny, jednoznacznie wskazujący na kierunek otwierania, numer serii / LOT, rozmiar opakowania – szerokość i długość. Dostarczane w oryginalnych, firmowych opakowaniach. Termin ważności min. 36 miesięcy : 150 mm x 50 mm x 100 mm | 14 | rolka |  | 0 | 8% | 0
17 | Rękaw papierowo-foliowy z zakładką : masa powierzchniowa 60 g/m2,wytrzymałość na przedarcie, przenikanie powietrza, niezawilżalność wodą, wytrzymałość na rozciąganie, wytrzymałość na przepuklenie. Laminat musi składać się z min. 7 warstw (licząc włącznie z warstwą kleju) masa powierzchniowa 55 g/m2, przezroczysty, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, zgrzewalny w temperaturze 180-220ºC, wytrzymały, elastyczny (wydłużenie przy zerwaniu- 100 %). Wszystkie napisy i testy poza strefą pakowania, na papierze, w obrębie zgrzewu fabrycznego: *od strony laminatu muszą być widoczne następujące informacje: dane, pozwalające na identyfikację wytwórcy, znak ikonograficzny, jednoznacznie wskazujący na kierunek otwierania, informacja o zakazie używania, jeżeli opakowanie jest uszkodzone, informacja o możliwości jednorazowego użycia; *od strony papieru, muszą być widoczne następujące informacje: znak ikonograficzny, jednoznacznie wskazujący na kierunek otwierania, numer serii / LOT, rozmiar opakowania – szerokość i długość. Dostarczane w oryginalnych, firmowych opakowaniach. Termin ważności min. 36 miesięcy : 200 mm x 50 mm x 100 mm | 19 | rolka |  | 0 | 8% | 0
18 | Rękaw włókninowo – foliowy płaski: Włóknina, z której wykonane są rękawy włókninowo – foliowe: Masa powierzchniowa 60 g/m2 wytrzymałość na przedarcie, wytrzymałość na rozciąganie, wytrzymałość na przepuklenie. Laminat foliowy, z którego zbudowane są rękawy włókninowo – foliowe: Ilość warstw: 7 warstw (licząc włącznie z warstwą kleju) masa powierzchniowa 53 g/m2, przezroczysty, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, zgrzewalny w temperaturze 180-220ºC wytrzymałość na przepuklenie. Elastyczny, wszystkie napisy i testy poza strefą pakowania, na włókninie, w obrębie zgrzewu fabrycznego. Od strony laminatu widoczne następujące informacje: dane, pozwalające na identyfikację wytwórcy, znak ikonograficzny, jednoznacznie wskazujący na kierunek otwierania, informacja o zakazie używania, jeżeli opakowanie jest uszkodzone, informacja o możliwości jednorazowego użycia. Od strony włókniny widoczne następujące informacje: znak ikonograficzny, jednoznacznie wskazujący na kierunek otwierania, napisy na opakowaniach m. in. w języku polskim. Informacja o kolorze wskaźnika przed oraz po procesie sterylizacji. Termin ważności min. 36 miesięcy : 420 mm x 100 m | 3 | rolka |  | 0 | 8% | 0
|  | RAZEM |  |  | 0 |  | 0
1. Cena brutto oferty (słownie): |  | ………………………………………………………………………………….
Podpis składany jest w formie elektronicznej.