Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

Wrocław, dn. 28.03.2023r.

Sygnatura postępowania: ZZ-ZP-2375 – 4/23

Dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych do Apteki Szpitalnej w podziale na zadania

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 135 ust.2 i 137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. ( t.j.: Dz. U. z 2022 poz.1710 ze zm.), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu zawiadamia, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia dotyczący ww. postępowania:

Pytanie nr 1

dotyczy zadania 51, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 0,7L w kształcie wiaderka, średnica górna: 140 mm, średnica dolna: 102 mm, wysokość całkowita: 115 mm.

Pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ.

Pytanie nr 2

dotyczy zadania 51, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 1L w kształcie wiaderka, średnica górna: 140 mm, średnica dolna: 102 mm, wysokość całkowita: 125 mm.

Pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ.

Pytanie nr 3

dotyczy zadania 51, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 2L w kształcie wiaderka, średnica górna: 165 mm, średnica dolna: 120 mm, wysokość całkowita: 160 mm.

Pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ.

Pytanie nr 4

dotyczy zadania 51, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 2L w kształcie wiaderka, średnica górna: 140 mm, średnica dolna: 105 mm, wysokość całkowita: 230 mm.

Pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ.

Pytanie nr 5

Zadanie nr. 36

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 36 w poz.1- 4 siatki chirurgiczne :

- gramatura siatki 50g/m2

- grubość siatki 0,41 mm

- wielkość porów 1x1,25 mm

- grubość pojedynczego włókna < 0,10 mm?

Rozmiary:

Poz.1 -15x15cm

Poz.2 -7,5x15cm

Poz.3 – 10x15cm

Poz.4 – 30x30cm ?

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 6

dotyczy zadania 51, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 0,2L wykonany z polipropylenu, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartego w SWZ?

Dopuszczenie powyższego umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 7

dotyczy zadania 51, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 0,7L wykonany z polipropylenu, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartego w SWZ?

Dopuszczenie powyższego umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 8

dotyczy zadania 51, pozycja 1-5

Z uwagi, że w opisie przedmiotu zamówienia postawiono warunek posiadania dla oferowanych pojemników atestu PZH (lub równoważnego), czy Zamawiający wymaga, aby powyższy dokument dołączyć do oferty?

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zamawiający nie wymaga

Pytanie nr 9

Zadanie 62, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w sztukach tj. 7400 sztuk prześcieradeł?

Odpowiedź na pytanie nr 9

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ.

Pytanie nr 10

Zadanie 62, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści podkłady o wymiarach 70 x 180 cm, warstwa chłonna o wymiarach 60 x 80 cm, podkład – także zakładki boczne – całkowicie podfoliowany, a od góry pokryty włókniną. Chłonność 1750 ml, pakowany po 30 szt., z przeliczeniem zamawianej ilości tj. 1.334 op.

Odpowiedź na pytanie nr 10

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 11

W związku z tym, że aplikatory do podawania leku Lidocaina (zadanie 70) nie są wyrobem medycznym a środkiem technicznym służącym do podawania leku Lidocaina zwracamy się z prośbą o wykreślenie konieczności składania oświadczenia zał. nr 5 i dokumentów dotyczącego spełniania wymogów zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych opisanych w punkcie 3.6 i 9.1 SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 11

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ.

Pytanie nr 12

do Zadania nr 68 – Probówki do pobierania krwi I:

- Pozycja nr 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty z probówką z heparyną o poj. 3 ml?

- Pozycja nr 11 – Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie alternatywne, polegające na zaoferowaniu elementu zabezpieczającego igłę po pobraniu na uchwycie, kompatybilnym z każdego rodzaju igłą systemową zaoferowaną przez Wykonawcę?

Odpowiedź na pytanie nr 12

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 13

Dotyczy SWZ, punkt 3 (przedmiot zamówienia), podpunkt 3.5 dla zadania nr 73:– Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby termin ważności asortymentu był nie krótszy niż 6 lub 9 (wybrać) miesięcy licząc od daty dostawy? W ocenie Wykonawcy, biorąc pod uwagę termin obowiązywania przyszłej umowy, a także sukcesywny charakter dostaw częściowych, zapis w obecnym brzmieniu wydaje się być nieproporcjonalny.

Odpowiedź na pytanie nr 13

Zamawiający wyraża zgodę, aby termin ważności asortymentu był nie krótszy niż 9 miesięcy licząc od daty dostawy

Pytanie nr 14

Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 3 (zadanie nr 73)-Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin realizacji zamówienia do 4 dni (od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00), licząc od dnia złożenia zamówienia? Pozostała część zapisu bez zmian. Określone we wzorze umowy godziny realizacji zamówienia będą wiązały się z dodatkową opłatą usługi kurierskiej, co przełoży się na zaproponowaną cenę przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź na pytanie nr 14

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 15

Dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 1  (zadanie nr 73)-Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności z 60 na 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, po dostawie każdej z partii towaru?

Odpowiedź na pytanie nr 15

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 16

Dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 2 (zadanie nr 73)-Wykonawca wnosi o zmianę istniejących zapisów w ten sposób, aby kary umowne nie mogły przekroczyć 30% wartości wskazanej w § 3 ust.2. umowy

Odpowiedź na pytanie nr 16

Zapisy SWZ bez zmian

Pytanie nr 17

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu nr 50 pozycji nr 5 :
Pojemniki na próbki histopatologiczne przeznaczone do dalszych badań wykonane z PS lub PE odpornego na formalinę, szczelne, z przykrywkami odpowiadającymi rozmiarom pojemników, łatwe do ponownego otwarcia w pracowni histopatologicznej – zakręcane lub zamykane na wcisk. Pojemnik 2300ml. ?

Odpowiedź na pytanie nr 17

Zamawiający dopuszcza nie wymaga przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ.

Pytanie nr 18

Dotyczy zadania nr 42

Czy w związku z przeznaczeniem i charakterem produktów zawartych w zadaniu nr 42, które wymagają sprowadzenia zza granicy i nie są lekami ratującymi życie, Zamawiający wyrazi zgodę na określenie terminu realizacji zamówienia tych pozycji na 20 dni od złożenia zamówienia ?

Odpowiedź na pytanie nr 18

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków umowy.

Pytanie nr 19

Dotyczy zadania nr 42

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niektórych elementów przedmiotu zamówienia, tj. uszczelek do trokarów, które nie podlegają ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974), a zatem obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE, dla których stawka VAT wynosi 23% (tzw. wyrób niemedyczny) ?

Odpowiedź na pytanie nr 19

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków umowy.

Pytanie nr 20

Dotyczy zadania nr 42

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania dokumentów dopuszczających zaoferowany w zakresie Pakietu Nr 42 poz. 7-8 przedmiot zamówienia do obrotu i stosowania w zakładach opieki zdrowotnej z uwagi na fakt, iż pozycje te stanowią części zamienne wyrobu medycznego i nie podlegają obowiązkowi oznakowania CE lub innym specjalnym przepisom dopuszczającym do obrotu, stawka VAT 23%? Wyroby medyczny, z którymi wykorzystywane są niniejsze części zamienne oznakowane są znakiem CE i dopuszczone są do obrotu na podstawie Deklaracji Zgodności producenta.

Odpowiedź na pytanie nr 20

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków umowy.

Pytanie nr 21

Dotyczy zadania nr 42

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów §9 wzoru umowy w taki sposób aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź na pytanie nr 21

Zapisy SWZ bez zmian

Pytanie nr 22

Dotyczy : Zadanie 5 pozycja 7

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w poz. 7 wieszaków do mocowania pojemnika do ssania, z mechanizmem sprężynowym, mocowanych do szyny. Plastikowych

Wyjaśnienie: uchwyty z mechanizmem sprężynowym produkowane są wyłącznie z wytrzymałego tworzywa sztucznego

Odpowiedź na pytanie nr 22

Zamawiający, dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ.

Pytanie nr 23

Dotyczy : Zadanie 5 pozycja 8

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w poz. 8 – obok produktów opisanych w SWZ-  równoważnych zestawów do śródoperacyjnego odsysania  krwi i płynów ustrojowych w chirurgii otwartej o następujących parametrach technicznych:

Dren o długości 200cm z dołączoną standardową kanką do odsysania typu Yankauer  z pojedynczym zagięciem rozmiar CH22 z otwartą końcówką i 4 otworami odbarczającymi. Produkt jednorazowy, sterylny, podłączany do słoja/pojemnika przez dren nie załamujący się przy podciśnieniu rzędu max 400mmHg

Odpowiedź na pytanie nr 23

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ

Pytanie nr 24

Dotyczy : Zadanie 5 pozycja 12

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w tym zadaniu w poz.12 woreczków laparoskopowych ekstrakcyjnych, samootwierających, rozmiar woreczka 160 x 205mm,  średnica otworu 100mm, pojemność 800ml, pakowanych sterylnie, z prowadnicą pasującą do trokara 10mm, które były już dostarczane do Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 24

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ

Pytanie nr 25

Dotyczy: Zadanie 45 pozycja 1

Wnosimy o dopuszczenie w pozycji nr 1 w/w zadania możliwości zaoferowania zestawu uniwersalnego do zabiegów laparoskopowych składającego się z aplikatora o długości 38cm z otworem centralnym i wygodnym uchwytem  na 2 palce oraz 1 fiolki polisacharydowego proszku hemostatycznego o gramaturze 5g złożonego z cząstek zmodyfikowanego polimeru uzyskiwanego z oczyszczonej skrobi roślinnej.

Proszek charakteryzuje się dualnym mechanizmem działania: szybko wchłaniając wodę z krwi  powoduje duże zagęszczenie płytek krwi, erytrocytów i białek koagulacyjnych, przyspieszając kaskadowy proces krzepnięcia oraz wytwarza żelową matrycę szczelnie przylegającą do miejsca krwawienia,  tworząc mechaniczną barierę zapobiegającą krwawieniu.  Produkt wchłaniany  w ciągu 2-5 dni  (rozkładany przez amylazę i glukoamylazę). Proszek hemostatyczny posiada dodatkowo właściwości przeciwzrostowe (potwierdzone w instrukcji użycia i dokumentach dopuszczających do obrotu)

Odpowiedź na pytanie nr 25

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ

Pytanie nr 26

do zadania 3
Czy Zamawiający pisząc akcesoria „kompatybilne z Airvo2” wymaga dostarczenia potwierdzenia kompatybilności potwierdzonej przez producenta urządzeń Airvo2 co zapewni zaoferowanie i dostarczanie akcesoriów w pełni kompatybilinych z urządzeniami będącymi na wyposażeniu Szpitala oraz zapewni prawidłowość działania systemu Airvo2 oraz bezpieczeństwo terapii?

Odpowiedź na pytanie nr 26

Zamawiający wymaga dostarczenia potwierdzenia kompatybilności potwierdzonej przez producenta urządzeń Airvo2

Pytanie nr 27

Zadanie nr 52 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji elektrody równoważnej o wymiarach 50mm x 35 mm, całkowitej powierzchni 1558,24 mm2, powierzchni żelu 226,98mm2, grubości 1mm.

Proponowany przez Państwa opis elektrody wprost opisuje konkretny wyrób konkretnego producenta. Elektroda EKG o wymiarach 57x34 o całkowitej powierzchni 1522mm2, powierzchni żelu 254mm2, odporności na odrywanie min. 5N, to nic innego jak elektroda H92SG firmy Cardinal Health.

Taki opis asortymentu nie tylko utrudnia uczciwą konkurencję, ale wręcz uniemożliwia Wykonawcy złożenie ważnej, konkurencyjnej, nie podlegającej odrzuceniu oferty. Zamawiający określił parametry elektrody w taki sposób, że ofertę w przedmiotowym postępowaniu może złożyć wyłącznie dostawca sprzętu Cardinal Health.. Wprowadzony opis elektrody ogranicza konkurencję i równe traktowanie wykonawców, gdyż nie mając uzasadnienia merytorycznego jest charakterystyczny dla jednego dostawcy i tym samym pozbawia pozostałych wykonawców możliwości złożenia oferty spełniającej wymogi SWZ. Na rynku są bowiem dostępne także inne elektrody o identycznych istotnych dla funkcji, jakie mają elektrody pełnić, parametrach.

Zatem wnioskujemy jak na wstępie o dopuszczenie elektrody równoważnej.

Odpowiedź na pytanie nr 27

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu.

Pytanie nr 28

Zadanie nr 52 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji elektrody równoważnej okrągłej z języczkiem o średnicy 45mm  , bez skrobaka, przeznaczonej do badań RTG i MRI . Proponowany przez Państwa opis elektrody wprost opisuje konkretny wyrób konkretnego producenta. Elektroda EKG o wymiarach 50-45 o całkowitej powierzchni 1730mm2, powierzchni żelu 380mm2, odporności na odrywanie min. 19N, to nic innego jak elektroda H34SG firmy Cardinal Health.

Taki opis asortymentu nie tylko utrudnia uczciwą konkurencję, ale wręcz uniemożliwia Wykonawcy złożenie ważnej, konkurencyjnej, nie podlegającej odrzuceniu oferty. Zamawiający określił parametry elektrody w taki sposób, że ofertę w przedmiotowym postępowaniu może złożyć wyłącznie dostawca sprzętu Cardinal Health.. Wprowadzony opis elektrody ogranicza konkurencję i równe traktowanie wykonawców, gdyż nie mając uzasadnienia merytorycznego jest charakterystyczny dla jednego dostawcy i tym samym pozbawia pozostałych wykonawców możliwości złożenia oferty spełniającej wymogi SWZ. Na rynku są bowiem dostępne także inne elektrody o identycznych istotnych dla funkcji, jakie mają elektrody pełnić, parametrach.

Zatem wnioskujemy jak na wstępie o dopuszczenie elektrody równoważnej.

Odpowiedź na pytanie nr 28

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków umowy.

Pytanie nr 29

Zadanie nr 52 poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji elektrody równoważnej do defibrylatora Medtronic- Physiocontrol, o powierzchni aktywnej 95cm2, o owalnym kształcie, radioprzezierna z możliwośćią wykonania 50 defibrylacji jedną parą elektrod . Proponowany przez Państwa opis elektrody wprost opisuje konkretny wyrób konkretnego producenta. Wskazana Elektroda do defibrylacji  to nic innego jak elektroda 22550R firmy Cardinal Health.

Taki opis asortymentu nie tylko utrudnia uczciwą konkurencję, ale wręcz uniemożliwia Wykonawcy złożenie ważnej, konkurencyjnej, nie podlegającej odrzuceniu oferty. Zamawiający określił parametry elektrody w taki sposób, że ofertę w przedmiotowym postępowaniu może złożyć wyłącznie dostawca sprzętu Cardinal Health.. Wprowadzony opis elektrody ogranicza konkurencję i równe traktowanie wykonawców, gdyż nie mając uzasadnienia merytorycznego jest charakterystyczny dla jednego dostawcy i tym samym pozbawia pozostałych wykonawców możliwości złożenia oferty spełniającej wymogi SWZ. Na rynku są bowiem dostępne także inne elektrody o identycznych istotnych dla funkcji, jakie mają elektrody pełnić, parametrach.

Zatem wnioskujemy jak na wstępie o dopuszczenie elektrody równoważnej.

Odpowiedź na pytanie nr 29

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków umowy.

Pytanie nr 30

Zadanie nr 52 poz. 9

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji żelu do USG typu Aqua Ultra Basic, nieoryginalnego.

Odpowiedź na pytanie nr 30

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków umowy.

Pytanie nr 31

Projekt umowy – par. 5 ust. 1

Prosimy o podanie ilości miejsc dostaw dla pakietu nr 52.

Odpowiedź na pytanie nr 31

Miejsce dostaw to apteka szpitalna.

Pytanie nr 32

Projekt umowy – par. 10 ust. 3 pkt. 2

Prosimy o uzależnienie możliwości przedłużenia czasu obowiązywania umowy, w przypadku niezrealizowania całości zamówienia w okresie 12 miesięcy, od wyrażenia zgody przez wykonawcę. W przypadku odpowiedzi odmownej na ww. pytanie, prosimy o ustalenie czasu, o który może zostać przedłużona umowa na maksymalnie 3 miesiące.

Odpowiedź na pytanie nr 32

Co do zasady zmiana umowy wymaga zgodnego oświadczenia dwóch stron umowy. Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 33

Dot. Zadanie 54 Asortyment z pulpy, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kaczkę o poj. 875 ml?

Odpowiedź na pytanie nr 33

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ.

Pytanie nr 34

Dot. Zadanie 54 Asortyment z pulpy, poz. 2

Prosimy o informację czy Zamawiający oczekuje basenu płaskiego czy głębokiego?

Odpowiedź na pytanie nr 34

Zamawiający oczekuje basenu płaskiego.

Pytanie nr 35

Dot. Zadanie 54 Asortyment z pulpy, poz. 3 i 4

Czy Zamawiający dopuści miski o odporności temp: 35ºC ± 3°C?

Odpowiedź na pytanie nr 35

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ.

Pytanie nr 36

Dot. Zadanie 54 Asortyment z pulpy, formularz cenowy

Czy w formularzu cenowym w kolumnie nr 8 „Cena jednostkowa netto” Wykonawca może podać cenę za opakowanie zbiorcze, z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 36

Zamawiający dopuszcza cenę za opakowanie zbiorcze, z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie nr 37

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 6 zgodzi się na wydzielenie pozycji 8 do osobnego pakietu ze względu na zakończenie produkcji? Pozytywna odpowiedź Zamawiającego pozwoli na przedstawienie oferty na pozostały asortyment.

Odpowiedź na pytanie nr 37

Zamawiający nie dopuszcza, opis zgodnie z SWZ. W przypadku, gdy wyrób medyczny  nie jest już produkowany lub jest tymczasowy brak produkcji, a nie ma innego wyrobu równoważnego, którym można go zastąpić, należy wycenić ten produkt podając ostatnią cenę  sprzedaży oraz uwagę o jego braku.

Pytanie nr 38

Dot. Zadanie 47 poz. 1-7

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne, niewchłaniane, syntetyczne, plecionkowe, poliestrowe powlekane silikonem?

Odpowiedź na pytanie nr 38

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 39

Dot. Zadanie 47 poz. 8, 10-12

Czy zamawiający dopuści nici chirurgiczne, niewchłaniane, syntetyczne, jednowłókninowe, polipropylenowe bez dodatku polietylenu?

Odpowiedź na pytanie nr 39

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 40

Dot. Zadanie 47 poz. 8, 10-12

Czy zamawiający dopuści nici pakowane na prosto w celu eliminacji pamięci skrętu?

Odpowiedź na pytanie nr 40

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ.

Pytanie nr 41

Dot. Zadanie 47 poz.9

Czy zamawiający dopuści igłę 24 3/8 koła odwrotnie tnącą bez blokujących guziczków?

Odpowiedź na pytanie nr 41

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 42

Dot. Zadanie 47 poz. 13-19

Czy zamawiający dopuści nici zwijane w ,,ósemkę” na papierowym nośniku?

Odpowiedź na pytanie nr 42

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 43

Dot. Zadanie 47  poz. 16-19

Czy zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczna z precyzyjnym ostrzem (typu mikro-point)?

Odpowiedź na pytanie nr 43

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 44

Dot. Zadanie 47 poz.34

Czy zamawiający dopuści igłę 26mm.?

Odpowiedź na pytanie nr 44

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ.

Pytanie nr 45

Dot. Zadanie 47 poz. 34

Czy zamawiający dopuści długość nici 90 cm.?

Odpowiedź na pytanie nr 45

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ.

Pytanie nr 46

Dot. Zadanie 47 poz. 40

Czy zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu mikro-point)?

Odpowiedź na pytanie nr 46

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 47

Dot. Zadanie 47 poz. 41-45

Czy zamawiający dopuści nici bez powleczenia triclosanem?

Odpowiedź na pytanie nr 47

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 48

Dot. Zadanie 47 poz. 42-45

Czy zamawiający dopuści długość nici 75 cm.?

Odpowiedź na pytanie nr 48

Zamawiający dopuszcza nie wymaga przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ.

Pytanie nr 49

Dot. Zadanie 47 poz. 46-48

Czy zamawiający dopuści nici chirurgiczne, wchłaniane, syntetyczne, jednowłókninowe z polidioksanonu , o podtrzymywaniu tkankowym 75% po 14 dniach, 65%-70% po 28 dniach, 55%-60% po 43 dniach, 40% po 57 dniach, o czasie całkowitego wchłaniania 180-210 dni?

Odpowiedź na pytanie nr 49

W pozycji nr 46 Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

W pozycji nr 47, 48 Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ.

Pytanie nr 50

Dot. Zadanie 47 poz. 47

Czy zamawiający dopuści długość nici 75 cm.?

Odpowiedź na pytanie nr 50

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 51

Dot. Zadanie 47 poz. 49-52

Czy zamawiający dopuści nici chirurgiczne, wchłanialne, syntetyczne z kopolimeru kwasu glikolowego i polikaprolaktonu, o podtrzymywaniu tkankowym około 70% po 7 dniach, 40% po 14 dniach, 15% po 21 dniach, 5% po 28 dniach, o czasie całkowitego wchłaniania 90-120 dni?

Odpowiedź na pytanie nr 51

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 52

Dot. Zadanie 47 poz. 49-50

Czy zamawiający dopuści długość nici 75 cm.?

Odpowiedź na pytanie nr 52

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 53

Dot. Zadanie 47 poz. 51-52

Czy zamawiający dopuści nici chirurgiczne, wchłaniane, syntetyczne, powlekane, plecione z poli(glikolidu) i l-laktydu, o podtrzymywaniu tkankowym około 50% po 5 dniach. 0% po 10-14 dniach i o okresie całkowitego wchłaniania do 42 dni?

Odpowiedź na pytanie nr 53

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 54

Dot. Zadanie 47 poz. 53

Czy zamawiający wykreśli ww. pozycję?

Odpowiedź na pytanie nr 54

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 55

do zadania nr 46 pozycja 3

Czy zamawiający dopuści elektrodę o długości roboczej 115mm? Pakowane po 5 szt i zaoferowanie 30 opakowań?  Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 55

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu.

Pytanie nr 56

do zadania nr 46 pozycja 4

Czy zamawiający dopuści elektrodę o długości roboczej 31mm i średnicy 3mm? Pakowane po 5 szt i zaoferowanie 2 opakowań? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 56

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu.

Pytanie nr 57

do zadania nr 46 pozycja 5

Czy zamawiający dopuści elektrodę o długości roboczej 99mm i średnicy 5mm? Pakowane po 5 szt i zaoferowanie 2 opakowań?  Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 57

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu.

Pytanie nr 58

Zadanie 25 poz.1

1. Czy Zamawiający dopuści Koszula dala pacjenta zakładana przez głowę z wycięciem pod szyją typu V, krótki rękaw typu kimono. Rozmiar uniwersalny odpowiadający rozmiarowi XL: długość 105cm, obwód w ramionach 160cm, obwód pod pachą 145cm.Wykonana z przewiewnej nie prześwitującej włókniny SMS kolor niebieski 35g.

2. Czy Zamawiający dopuści gramaturę min.35g/m2?

3. Czy Zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź na pytanie nr 58

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ

Pytanie nr 59

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 23:

taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, polipropylenową, monofilamentową, niewchłanialną, w plastikowej osłonce, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, gramaturze 48 g/m2, grubości 0,33 mm, średnicy włókna 0,08 mm, porowatości 84%, wielkości porów śr. 0,98 mm, max. 2,31 mm, porowatość 84%, wytrzymałości 68-70 N/cm, atraumatyczne brzegi cięte laserowo zakończone bezpiecznymi pętelkami, symetryczne 1,5 cm zwężenia na końcach, wykonaną w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych zapobiega deformacji w kierunku skośnym, który jest kierunkiem decydującym jeśli chodzi o deformację, podwójna nić wzmacniająca zapewniająca odporność na rozciąganie i zapobiega skręcaniu taśmy), implantacja narzędziem wielorazowego użytku?

Odpowiedź na pytanie nr 59

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ

Pytanie nr 60

Czy Zamawiający w zad 34 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Klipsy polimerowe XL, kompatybilne z klipsownicą składającą się z rękojeści, szaftu oraz insertu XL, do trokara 10mm, długość robocza 33cm. Klipsy wyposażone w papierową część blistra magazynka celem dołączenia do kartoteki pacjenta zawierającą co najmniej informacje o nazwie producenta, nazwie klipsa, rozmiarze, numerze katalogowym i numerze serii oraz dacie ważności?

Odpowiedź na pytanie nr 60

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 61

W rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 5 listopada 2010 zamieszczonego w Dzienniku Ustaw nr 215, poz 1416, paragraf 4.1, reguła 8; dotyczącym wyrobów do implantacji i chirurgicznych inwazyjnych wyrobów medycznych do długotrwałego użytku wskazano, że wyroby takie powinny posiadać klasę IIB. Natomiast w przypadku wyrobów medycznych przeznaczonych do użytku ale w bezpośrednim kontakcie z ośrodkowym układem krążenia lub sercem podniesiono ten wymóg do posiadania klasy wyższej czyli klasy III. Czy zgodnie z powyższym rozporządzeniem, przepisami oraz aktualnymi standardami medycznymi Zamawiający w zad 34 wymaga, by klipsy jako wyroby medyczne stosowane w Państwa szpitalu, przeznaczone do użytku w bezpośrednim kontakcie z ośrodkowym układem krążenia, posiadały klasę III?

Rozporządzenie UE 2017/745, rozdział 1 – Definicje specyficzne dla zasad klasyfikacji stanowi:
„Ośrodkowy układ krążenia” oznacza następujące naczynia krwionośne: tętnice płucne, aorta wstępująca, łuk aorty, aorta zstępująca do rozwidlenia aorty, tętnice wieńcowe, tętnica szyjna wspólna, tętnica szyjna zewnętrzna, tętnica szyjna wewnętrzna, tętnice mózgowe, pień ramienno-głowowy, żyły sercowe, żyły płucne, żyła główna górna i żyła główna dolna.

Odpowiedź na pytanie nr 61

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 62

Pakiet 2, poz. 2

Proszę o dopuszczenie maski z drenem o długości 2m.

Odpowiedź na pytanie nr 62

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ.

Pytanie nr 63

Pakiet 2, poz. 2

Proszę o dopuszczenie maski w 4 rozmiarach: S, M, L, XL.

Odpowiedź na pytanie nr 63

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ.

Pytanie nr 64

Pakiet 25, poz. 1

Proszę o dopuszczenie koszuli dla pacjenta wykonanej z włókniny SMMS

Odpowiedź na pytanie nr 64

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 65

Pakiet 25, poz. 1

Proszę o dopuszczenie koszuli dla pacjenta z włókniny o gramaturze 35 g/m2

Odpowiedź na pytanie nr 65

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 66

Pakiet 25, poz. 2

Proszę o dopuszczenie ubrań operacyjnych pakowanych w komplety (bluza + spodnie).

Odpowiedź na pytanie nr 66

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ

Pytanie nr 67

Pakiet 53, poz. 1

Proszę o dopuszczenie przyrządu z igłą dwukanałową ściętą trójpłaszczyznowo wykonaną ze wzmocnionego ABS.

Odpowiedź na pytanie nr 67

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ.

Pytanie nr 68

Pakiet 53, poz. 1-2

Proszę o dopuszczenie przyrządu z logo identyfikującym przyrząd bezpośrednio na zaciskaczu rolkowym.

Odpowiedź na pytanie nr 68

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ.

Pytanie nr 69

Pakiet 55, poz. 2

Proszę o dopuszczenie igły o rozmiarze 06 x 25 mm.

Odpowiedź na pytanie nr 69

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ.

Pytanie nr 70

Pakiet 55, poz. 9

Proszę o dopuszczenie igły o długości 12,7 mm zamiast 12

Odpowiedź na pytanie nr 70

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ.

Pytanie nr 71

Pakiet 56, poz. 1

Proszę o odstąpienie od wymogu mechanizmu ograniczającego otwarcie koreczka po obrocie o 180 stopni

Odpowiedź na pytanie nr 71

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ

Pytanie nr 72

Pakiet 56, poz. 1

Proszę o odstąpienie od wymogu logo lub nazwy producenta bezpośrednio na wyrobie.

Odpowiedź na pytanie nr 72

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych opisów SWZ.

Pytanie nr 73

Pakiet 56, poz. 2

Proszę o dopuszczenie kaniuli z portem.

Odpowiedź na pytanie nr 73

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ

Pytanie nr 74

Pakiet 56, poz. 2

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź na pytanie nr 74

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ

Pytanie nr 75

Pakiet 56, poz. 3

Proszę o dopuszczenie przyrządu o parametrach:

	Specjalnie zaprojektowany filtr Auto Air Stop zapobiega przedostawaniu się powietrza do linii, gdy butelka jest pusta.

	Filtr Auto Air Stop utrzymuje stały poziom płynu.

	Filtr hydrofobowy na końcu drenu zabezpiecza przed wyciekaniem płynu z  drenu podczas jego wypełniania.

	Pomaga w zapobieganiu zakażeniom związanym z opieką zdrowotną (HAI).

	Koniec z niekontrolowaną utratą płynu poprzez kapanie na dłonie, podłogę i pościel, zmniejsza tym samym straty płynów infuzyjnych.

	Miejsce na kolec zapewniające jego bezpieczne umieszczenie.

•	Specjalnie zaprojektowany zaciskacz rolkowy dla precyzyjnej kontroli przepływu. Zaciskacz wyposażony w dodatkowy zaczep na dren.

	Elastyczna komora kroplowa wolna od PVC (Kroplomierz 20 kropli/ml)

	Przyrząd wolny od ftalanów, do produkcji użyto bezftalanowe plastyfikatory nowej generacji, co zmniejsza toksyczność związaną z  ftalanem i zapewnia bezpieczeństwo Pacjenta

	Posiada komorę kroplową , której cześć z kolcem wykonana jest ze sztywnego , w pełni przejrzystego materiału, oddzielona pierścieniem od części elastycznej (dodrenowej)

	Przystosowany do infuzji grawitacyjnej, a także do infuzji ciśnieniowej max do 2 bary

	Objetość wypełnienia: 6.46 ml w 1 metrze drenu

	Długość drenu: 180 cm

	Opakowanie: pudełko 30 sztuk, duży karton 300 sztuk

Odpowiedź na pytanie nr 75

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ

Pytanie nr 76

Pakiet 56, poz. 5

Proszę o dopuszczenie kaniul wykonanych z PTFE.

Odpowiedź na pytanie nr 76

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ

Pytanie nr 77

Pakiet 56, poz. 6-12

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź na pytanie nr 77

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ

Pytanie nr 78

Pakiet 59, poz. 1-4

Proszę o dopuszczenie strzykawki z pojedynczą skalą

Odpowiedź na pytanie nr 78

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ

Pytanie nr 79

Pakiet 59, poz. 1-4

Proszę o dopuszczenie znakowania kolorystycznego na opakowaniu zbiorczym zamiast jednostkowym.

Odpowiedź na pytanie nr 79

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ

Pytanie nr 80

Pakiet 59, poz. 4

Proszę o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80 sztuk z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.

Odpowiedź na pytanie nr 80

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ

Pytanie nr 81

Pakiet 59, poz. 1-4

Proszę o doprecyzowanie czy pod słowami „podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka” Zamawiający rozumie podwójną kryzę zabezpieczającą na cylindrze ?

Odpowiedź na pytanie nr 81

Zamawiający dopuszcza „podwójną kryzę zabezpieczającą na cylindrze jako „zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka”

Pytanie nr 82

Pakiet 59, poz. 8

Proszę o dopuszczenie wyceny strzykawek za sztukę.

Odpowiedź na pytanie nr 82

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ

Pytanie nr 83

Pakiet 59, poz. 8

Proszę o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.

Odpowiedź na pytanie nr 83

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ

Pytanie nr 84

Pakiet 61, poz. 1

Proszę o dopuszczenie czepka wykonanego z włókniny polipropylenowej.

Odpowiedź na pytanie nr 84

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ

Pytanie nr 85

Pakiet 61, poz. 2

Proszę o dopuszczenie czepka pakowanego po 100 sztuk w folię.

Odpowiedź na pytanie nr 85

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ

Pytanie nr 86

Pakiet 61, poz. 3

Proszę o dopuszczenie czepka typu furażerka z wstawką pochłaniającą pot

Odpowiedź na pytanie nr 86

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ

Pytanie nr 87

Pakiet 61, poz. 3

Proszę o dopuszczenie czepka wykonanego z włókniny spunlance o gramaturze 35 g/m2

Odpowiedź na pytanie nr 87

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ

Pytanie nr 88

Pakiet 61, poz. 3

Proszę o dopuszczenie czepka pakowanego po 100 sztuk w folię.

Odpowiedź na pytanie nr 88

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ

Pytanie nr 89

Pakiet 61, poz. 3

Proszę o dopuszczenie czepka pakowanego po 100 sztuk w kartonik

Odpowiedź na pytanie 89

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ

Pytanie nr 90

Pakiet 61, poz. 5

Proszę o dopuszczenie spodenek do kolonoskopii wykonanych z włókniny SMMS.

Odpowiedź na pytanie nr 90

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ

Pytanie nr 91

Pakiet 61, poz. 5

Proszę o dopuszczenie spodenek do kolonoskopii wykonanych z włókniny o gramaturze 35g/m2

Odpowiedź na pytanie nr 91

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ

Pytanie nr 92

Pakiet 61, poz. 5

Proszę o dopuszczenie spodenek do kolonoskopii w rozmiarze uniwersalnym o wymiarach odpowiadających rozmiarowi XXL.

Odpowiedź na pytanie nr 92

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ

Pytanie nr 93

Pakiet 61, poz. 5

Proszę o dopuszczenie spodenek do kolonoskopii pakowanych po 40 sztuk.

Odpowiedź na pytanie nr 93

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ oraz z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.

Pytanie nr 94

Pakiet 61, poz. 6

Proszę o dopuszczenie koszuli o gramaturze 30 g/m2.

Odpowiedź na pytanie nr 94

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ

Pytanie nr 95

Pakiet 61, poz. 7

Proszę o dopuszczenie koszuli dla pacjenta wykonanej z włókniny SMMS.

Odpowiedź na pytanie nr 95

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ

Pytanie nr 96

Pakiet 61, poz. 7

Proszę o dopuszczenie koszuli dla pacjenta z rozcięciem z tyłu.

Odpowiedź na pytanie nr 96

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ

Pytanie nr 97

Pakiet 61, poz. 10

Proszę o dopuszczenie maski FFP2 o parametrach:

-	 chroni przed stałymi i nielotnymi cząsteczkami cieczy.

- 	składana,  idealnie wyprofilowana

-	bez zaworu wydechowego,

- 	mocowana na gumki zakładane na uszy

-	sztywnik na nos zapewniający dopasowanie i wygodne użytkowanie,

-	5-warstwowa

-	filtracja powyżej 94%,

-	opakowanie – 25 szt.

- 	spełnia wymagania normy EN 149: 2001 + A1: 2009

Odpowiedź na pytanie nr 97

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ

Pytanie nr 98

Pakiet 61, poz. 12-19

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź na pytanie nr 98

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ

Pytanie nr 99

Pakiet 61, poz. 20

Proszę o dopuszczenie kompletu pościeli o wymiarach:

Prześcieradło 210 x 150

Poszwa 200 x 150

Poszewka 80 x 75

Odpowiedź na pytanie nr 99

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ

Pytanie nr 100

Pakiet 61, poz. 20

Proszę o dopuszczenie kompletu pościeli w kolorze białym

Odpowiedź na pytanie nr 100

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ

Pytanie nr 101

Pakiet 61, poz. 21-23

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu

Odpowiedź na pytanie nr 101

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ

Pytanie nr 102

Pakiet 61, poz. 24

Proszę o dopuszczenie fartucha wykonanego z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20 g/m2

Odpowiedź na pytanie nr 102

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ

Pytanie nr 103

Pakiet 61, poz. 24

1.	W związku z aktualnym stanowiskiem URPL,WMiPB wydanym na podstawie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation),w którym URPL stwierdza, że fartuchy inne niż fartuchy chirurgiczne sterylne lub przeznaczone do sterylizacji nie są wyrobami medycznymi, prosimy o określenie do czego i przez kogo mają być używane fartuchy opisane w pakiecie 61, poz. 24.

2.	Jeśli w pakiecie 61, poz. 24 Zamawiający oczekuje innych fartuchów niż chirurgicznych przeznaczonych do stosowania na bloku operacyjnym podczas operacji przez personel medyczny, to czy Wykonawca dobrze rozumie, że Zamawiający wymaga fartuchów spełniających wymagania określone dla środków ochrony indywidualnej kat I ?

3. Przez kogo i do czego będą używane fartuchy  w pakiecie 61, poz. 24?

Odpowiedź na pytanie nr 103

Ad 1 W/W fartuchy będą używane przez personel medyczny (np. salowe, opiekun medyczny) podczas czynności porządkowych na oddziałach i na bloku operacyjnym.

Ad 2 Zamawiający wymaga fartuchów spełniających wymagania określone dla środków ochrony indywidualnej kat I

Ad 3 W/W fartuchy będą używane przez personel medyczny (np. salowe, opiekun medyczny) podczas czynności porządkowych na oddziałach i na bloku operacyjnym.

Pytanie nr 104

Pakiet 72, poz. 1

Proszę o dopuszczenie zaworu o parametrach:

•	Specjalna konstrukcja zaworu gwarantuje minimalizację przestrzeni martwej pomiędzy obudową a membraną silikonową maksymalnie redukując zaleganie pozostałości krwi lub płynu

•	Duża przestrzeń wewnętrzna zapewnia przepływ grawitacyjny na poziomie min. 320 ml/min

•	Przepływ uzyskany w mankiecie ciśnieniowym wynosi 645 ml/min

•	Ciśnienie płynu iniekcyjnego (wlewanego) 4 Ba, czyli 58 PSI, ciśnienie zwrotne 2 Ba, czyli 29 PSI

•	Wytrzymałość zaworu na ciśnienie 24 Ba, objętość wypełnienia 0,085 ml/

•	Kompatybilny z MRI, brak metalowych części

•	Wysokiej jakości membrana silikonowa pozwala na wielokrotne podawanie leku nie powodując tym samym wycieku

•	Idealne dopasowane obudowy z membrana silikonową nie pozwala na dostanie się powietrza do wnętrza zaworu

•	Mały rozmiar, przeźroczysta budowa ułatwia pracę personelowi medycznemu, dając pacjentowi większe uczucie komfortu

•	Prosty tor przepływu zapewnia równomierny i płynny wlew

•	Kompatybilny z końcówkami Luer, Luer lock. Wielofunkcyjność pozwala na współpracę ze wszystkimi zestawami.

•	Łatwa do dezynfekcji wstawka silikonowa

•	Możliwość używania przez 7 dni i 600 wejść

•	Nie zawiera PVC, lateksu i nie wchodzi w reakcję ze stosowanymi lekami

•	Zgodny min. z normą PN-EN ISO 10555-5

•	Możliwość podawania krwi, tłuszczów, chemioterapeutyków, stosowania do hemodializy

Odpowiedź na pytanie nr 104

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 105

Czy Zamawiający dopuści:

Zadanie 35, poz. 1

Siatka polipropylenowa do zaopatrywania przepuklin metodą klasyczną i laparoskopową, rozciągliwa we wszystkie strony, o wadze 55g, grubości 0,48 mm, wielkości porów 1,53x1,30 mm. Rozmiar 15x15 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 105

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 106

Czy Zamawiający dopuści:

Zadanie 35, poz. 2

Siatka polipropylenowa do zaopatrywania przepuklin metodą klasyczną i laparoskopową, rozciągliwa we wszystkie strony, o wadze 55g, grubości 0,48 mm, wielkości porów 1,53x1,30 mm, wytrzymałość244/335 N, Rozmiar 6x11 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 106

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 107

Czy Zamawiający dopuści:

Zadanie 35, poz. 3

Siatka polipropylenowa do zaopatrywania przepuklin metodą klasyczną i laparoskopową, rozciągliwa we wszystkie strony, o wadze 55g, grubości 0,48 mm, wielkości porów 1,53x1,30 mm, wytrzymałość244/335 N, Rozmiar 10x15 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 107

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 108

Czy Zamawiający dopuści:

Zadanie 35, poz. 4

Siatka polipropylenowa do zaopatrywania przepuklin metodą klasyczną i laparoskopową, rozciągliwa we wszystkie strony, o wadze 55g, grubości 0,48 mm, wielkości porów 1,53x1,30 mm, wytrzymałość244/335 N, Rozmiar 30x30 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 108

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 109

Dotyczy zapisów SWZ:

- Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczący sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

- Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 13485:2016-04 dotyczący produkcji i dystrybucji opakowań, testów oraz wyrobów pomocniczych do kontroli procesów sterylizacji, mycia i dezynfekcji?

Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź na pytanie nr 109

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 110

Dotyczy Umowy:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy dotyczących kar zgodnie z poniższą propozycją:

„…

§ 9

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Strony ustalają, że naprawienie szkody nastąpi przez zapłatę kary umownej w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dostawie partii towaru w terminie

uzgodnionym w trybie § 5 ust. 3 w wysokości 0,5% wartości  brutto niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień zwłoki ponad termin określony umową, przy czym  w przypadku gdyby wysokość kary była niższa niż 10 zł należna kara wynosić będzie 10 zł

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w rozpatrzeniu reklamacji w terminie

określonym w § 5 ust. 5 w wysokości 0,5% wartości  brutto  zareklamowanych produktów za każdy dzień zwłoki ponad termin określony umową, przy czym  w przypadku gdyby wysokość kary była niższa niż 10 zł należna kara wynosić będzie 10 zł.

3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny brutto części umowy pozostałej do realizacji, o której mowa w § 3 ust. 2, w przypadku odstąpienia od umowy na skutek okoliczności dotyczących Wykonawcy, przy czym  w przypadku gdyby wysokość kary była niższa niż 10 zł należna kara wynosić będzie 10 zł.

4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa w §1 ust.3 w wysokości 0,5% wartości  brutto  zadania, którego dotyczą dokumenty za każdy dzień zwłoki, przy czym w przypadku gdyby wysokość kary była niższa niż 10 zł należna kara wynosić będzie 10 zł.

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, którą może dochodzić Zamawiający od Wykonawcy nie przekroczy 30% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 2 umowy.

3.Jeżeli wysokość szkody przenosi wysokość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

4. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty.  W przypadku nieuregulowania płatności w terminie wskazanym notą, Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia swojej wierzytelności o zapłatę kary umownej na zasadach Kodeksu Cywilnego z dowolnej wierzytelności Wykonawcy.

…”

Odpowiedź na pytanie nr 110

Zapisy SWZ bez zmian

Pytanie nr 111

Zadanie 26 poz. 1-3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie włókniny o następujących parametrach:

a) zawartość chlorków nie więcej niż 0,025%

b) zawartość siarczanów nie więcej niż 0,010%

c) wytrzymałość na rozciąganie linowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 1,6 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,2 kN/m

d) wytrzymałość na rozciąganie linowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 1,09 kN/m w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,69 kN/m

e) wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 250 kPa na sucho i 190 kPa na mokro

f) wydłużenie nie mniej niż 7% w kierunku walcowania oraz niemniej niż 8% w kierunku poprzecznym

g) przesiąkliwość nie mniej niż 300 mm

h) wyrrzymałość na rozciąganie w kierunku maszyny nie mniej niż 1,6 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,2 kN/m

i) gramatura nominalna 57 g/m2?

j) pakowanych w następujący sposób: 120x120 (126 szt.), 100x100 (204 szt.), 90x90 (204 szt.)

Odpowiedź na pytanie nr 111

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ, z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.

Pytanie nr 112

Zadanie 26 poz. 4-5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru krepowanego oddzielnie konfekcjonowanego o następujących parametrach:

a) wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,3 kN/m

b) wytrzymałość na rozciąganie linowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,5 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,3 kN/m

c) wydłużenie w kierunku maszyny nie mniej niż 10%, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 3,5%

d) odporność na przesiąkanie wody nie mniejsza niż 22 s

e) gramatura nominalna 60 g/m2

f) średnicy porów nie mniej niż 20μm

g) zawartość chlorków niewiększe niż 0,03 %

h) zawartość siarczan niewiększe niż 0,05 %

i) pakowanego w następujący sposób: 750x750 (348 szt.), 100x100 (252 szt.)

Odpowiedź na pytanie nr 112

a-h Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.

I: Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ, z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.

Pytanie nr 113

Zadanie 27 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści, aby testy Bowie Dick był w postaci nieprzylepnego paska testowego z przesuwalną substancją wskaźnikową, pakowanego po 100 szt.?

Odpowiedź na pytanie nr 113

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ, z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.

Pytanie nr 114

Zadanie 27 poz.2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na nieprzylepne testy skuteczności mycia, na których substancja wskaźnikowa umieszczona jest na specjalnej, cienkiej metalowej płytce imitującej narzędzia, która doskonale nadaje się do archiwizacji, pakowanych po 100 szt.?

Odpowiedź na pytanie nr 114

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 115

Zadanie 27 poz. 5:

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga 2 opakowań po 12 szt. W opisie najprawdopodobniej pojawiała się pomyłka określająca opakowanie jako 1000 szt.

Odpowiedź na pytanie nr 115

Zamawiający wymaga 2 op. po 12 szt. Pomyłka edytorska.

Pytanie nr 116

Zadanie 29 poz. 1-10:

Czy Zamawiający mając na uwadze większe bezpieczeństwo i wytrzymałość  wymaga rękawów papierowo – foliowych o gramaturze papieru 70g/m2 i foli  8 – warstwowej, co gwarantuje doskonałą barierę zapobiegając skażeniu zawartości przed użyciem?

Czy Zamawiający wymaga, aby rękawy papierowo- foliowe do sterylizacji posiadały znak CE umieszczony wyłącznie na etykiecie umieszczonej na opakowaniu jednostkowym (rolce), a nie bezpośrednio na produkcie? Zgodnie z art. 11 ust. 8. ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. zabronione  jest umieszczanie na wyrobie medycznym, jego opakowaniu oraz instrukcji używania oznaczeń lub napisów, które mogły wprowadzić w błąd co do znaczenia znaku zgodności CE, a także numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej. Używanie na rękawach sterylizacyjnych, które następnie pełnią funkcję opakowania dla wysterylizowanych wyrobów medycznych, wprowadza w błąd co do znaczenia znaku zgodności CE, który dotyczy nie wyrobu znajdującego się wewnątrz rękawa (wysterylizowanej zawartości), a samego rękawa.

Odpowiedź na pytanie nr 116

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ,

Pytanie nr 117

Zadanie 29 poz. 1-6:

Czy Zamawiający nie popełnił oczywistej omyłki pisarskiej i wymaga rękawów papierowo foliowych o długości 200 mb a nie jak wskazano 200mm?

Odpowiedź na pytanie nr 117

Zamawiający i wymaga rękawów papierowo foliowych o długości 200 mb. Pomyłka edytorska.

Pytanie nr 118

Zadanie 29 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści rękaw o wymiarach 120mm x 200m w zamian za 125 mm x 200m?

Odpowiedź na pytanie nr 118

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ,

Pytanie nr 119

Zadanie 29 poz. 8:

Czy Zamawiający dopuści rękaw papierowo foliowy o szerokości fałdy 40 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 119

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 120

zadanie nr 27 poz. 4

Czy zamawiający dopuści etykiety do kontenerów w rozmiarze 75 x 35 mm? Etykiety 80 x 35 mm nie są już niestety dostępne.

Odpowiedź na pytanie nr 120

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ.

Pytanie nr 121

Zadanie nr 27 poz. 5

Czy zamawiający dopuścił się omyłki pisarskiej w określeniu wielkości opakowania? Gdyż opis przedmiotu zamówienia mówi że opakowanie składa się z 12 rolek po 750 etykiet co stanowi 9000 szt.

Odpowiedź na pytanie nr 121

Zamawiający miał na myśli: 2 op. x 12 rolek (1 rolka=750 etykiet) = 18 000 etykiet. Pomyłka edytorska.

Pytanie nr 122

Czy Zamawiający w Zadaniu 53 poz. 1 dopuści wycenę przyrządu o parametrach:

„Przyrząd do przetaczania płynów typ IS z długą, elastyczną komorą kroplową o długości min. 62 mm (część przeźroczysta), nie zawierający ftalanów,  wolna od PVC, igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo dwukanałowa- pole przekroju kanału min. 4,01mm2, wyposażona w szczelny, zamykany zapowietrznik-hydrofobowy filtr powietrza min. 19,6 mm2, filtr płynu  o średnicy oczek 15 um, dren o długości 150cm, posiada precyzyjny regulator przepływu płynu min.167g/min z zaczepem do umocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni podczas przerwy w infuzji oraz dodatkowym miejscem do umieszczenia igły biorczej po użyciu, sterylizowany EO, opaska stabilizująca przyrząd zgrzana, opakowanie przyrządu blister-pack. Brak ftalanów potwierdzony informacją na opakowaniu jednostkowym oraz w dołączonej do oferty karcie charakterystyki produktu chemicznego wystawionej przez producenta produktu chemicznego, z którego zostały wykonane przyrządy).”?

Odpowiedź na pytanie nr 122

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 123

Czy Zamawiający w Zadaniu 55 poz. 2 dopuści wycenę igieł w rozmiarze 0,6x25mm?

Odpowiedź na pytanie nr 123

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 124

Czy Zamawiający w Zadaniu 55 poz. 2 dopuści wycenę igieł w rozmiarze 0,6x30mm?

Odpowiedź na pytanie nr 124

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 125

Czy Zamawiający w Zadaniu 59 poz. 1 - 4 dopuści wycenę strzykawek z mlecznym tłokiem oraz czarną, kontrastującą skalą pomiarową? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 125

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 126

Czy Zamawiający w Zadaniu 59 poz. 6, 7 dopuści wycenę powszechnie stosowanych strzykawek trzyczęściowych 50 ml MARGOMED?

Odpowiedź na pytanie nr 127

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 128

Czy Zamawiający w Zadaniu 59 poz. 8 dopuści wycenę strzykawki skalowanej co 1 ml; z nazwą handlowa na cylindrze, gwarantującą pełną identyfikację Producenta?

Odpowiedź na pytanie nr 128

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 129

Czy Zamawiający w Zadaniu 59 poz. 9 dopuści wycenę strzykawki z łącznikiem luer w kolorze niebieskim; z nazwą handlowa na cylindrze, gwarantującą pełną identyfikację Producenta?

Odpowiedź na pytanie nr 129

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 130

Czy Zamawiający w Zadaniu 59 poz. 9 dopuści wycenę strzykawki ze standardowym, gładkim stożkiem cewnikowym, umieszczonym centralnie? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 130

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 131

Czy Zamawiający dopuści paski testowe, które charakteryzują się: rodzaj próbki krwi do badania: świeża próbka pełnej krwi kapinalarnej uzyskanej z opuszki palca lub krew żylna; paski zawierające enzym GDH-FAD, który nie interferuje z tlenem zawartym w krwi pacjenta; duży ekran z podświetlanymi cyframi (czytelność wyniku, ułatwia pracę personelu o zmroku); podświetlana szczelina (ułatwia umieszczenie paska testowego); możliwość prezentacji wyniku w jednostkach mmol/l, zamiennie mg/dl; objętość próbki krwi konieczna do wykonania badania: 0,5ul; czas pomiaru: 5 sekund; automatyczne kodowane glukometru (bez kluczy, chipów i ręcznego ustawiania kodów)- łatwość w obsłudze bez dodatkowych czynności sprawdzających; zakres hematokrytu 20-65%; część paska testowego na zewnątrz z automatycznym wyrzutem po pomiarze (funkcja daje dodatkowe podniesienia bezpieczeństwa i higieny pracy- po badaniu pracownik nie ma styczności z materiałem biologicznym pacjenta); zakres pomiaru: dolna granica zakresu - ≤ 20mg/L; górna granica zakresu - ≤ 600 mg/dL; kapilara zasysająca znajduje się na szczycie paska testowego (wygoda pomiaru kropli krwi); termin przydatności pasków testowych po otwarciu fiolki a la 50 szt. wynosił minimum 6 miesięcy; bezpłatny płyn kontrolny w zestawie z glukometrem (możliwość kontroli glukometru przed pierwszym użyciem); zaoferowane paski testowe do glukometrów to wyrób medyczny refundowany; posiadamy certyfikat z weryfikacji ISO 15197:2015 ( przeprowadzony i zatwierdzony przez notyfikowaną jednostkę TUV Rheinland Polska Sp. o.o.)- parametry z normy ISO 15197:2015 są zalecane przez wytyczne PTD ; glukometr z dożywotnią gwarancją;

Informujemy, że glukometry do w/w pasków testowych zostaną przez nas dostarczone bezpłatnie.

Odpowiedź na pytanie nr 131

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 132

Informujemy że glukometr i paski testowe powinien spełniać pełny zakres normy EN IS0 15197:2015 obejmujący punkty od 1. do 8. Norma EN ISO 15197:2015 jako norma zharmonizowana została opublikowana w maju 2016 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z okresem przejściowym do 30 czerwca 2017 roku, co w praktyce oznacza, ze po tym terminie wszystkie glukometry i paski testowego będą musiały ją spełniać. W związku z powyższym we wszystkich postepowaniach, w których umowa nie zakończy się przed 01.07.17r zamawiający obowiązkowo powinni wymagać od producentów dostarczenie certyfikatu z weryfikacji na zgodność z normą EN ISO 15197:2015 w pełnym jej zakresie. Czy wymagają Państwo:
a) glukometru, który spełnia normę EN ISO 15197:2015?
b) dołączenia do oferty certyfikatu z normy ISO 15197:2015 w języku polskim, wystawionego przez niezależną jednostkę notyfikowaną?
c) potwierdzenie na spełnienie normy ISO 15197: 2015 w instrukcji pasków testowych w języku polskim?

Odpowiedź na pytanie nr 132

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 133

Czy Zamawiający wymaga specyfikacji w rzeczonej pozycji dla kompatybilnych z glukometrami pasków, aby do oferty przystępowały tylko hurtownie, które to reprezentują BEZPOŚREDNIO WYTWÓRCĘ wyrobu medycznego w tym przypadku producenta glukometrów i pasków do glukometru a nie DYTRYBUTORA? WYTWÓRCA zgodnie z obowiązującą Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 (z późniejszymi zmianami), Art. 45) odpowiedzialny jest za projektowanie, wytwarzanie, pakowanie i prawidłowe oznakowanie wyrobu. Aby spełnić obowiązki narzucone przez ww. ustawę, WYTWÓRCA musi utrzymywać System Zarządzania Jakością, podczas gdy, DYTRYBUTOR jest tylko podmiotem mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim, który dostarcza lub udostępnia wyrób na rynku (Art. 1, punkt 12). DYTRYBUTOR nie ma obowiązku posiadania dokumentacji wyrobu medycznego, nie ma zatem wglądu w jej zawartość i kompletność, w związku z powyższym bardzo często posługuje się oświadczeniami, a nie dokumentami wydanymi przez niezależne jednostki notyfikujące. Tym samym Producent odpowiada za każdy etap powstawania wyrobu medycznego, nie tworzy oświadczeń tylko posiada stosowne certyfikaty pod dany sprzęt.

Odpowiedź na pytanie nr 133

Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 134

Czy Zamawiający wymaga glukometr, którego pamięć wynosi co najmniej 600 ostatnich pomiarów?

Odpowiedź na pytanie nr 134

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 135

Czy Zamawiający wymaga glukometr z podświetlaną szczeliną paskową oraz z podświetlonym ekranem?

Odpowiedź na pytanie nr 135

Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 136

Czy Zamawiający wymaga system do monitorowania glukozy z funkcją Dual Color, który pomaga szybko zinterpretować wynik poziomu glikemii (po wykonaniu pomiaru, na glukometrze pojawia się kolor zielony/czerwony w zależności od poziomu glikemii Pacjenta)?

Odpowiedź na pytanie nr 136

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 137

Czy Zamawiający wymaga glukometr, który wyświetla symbol ostrzeżenia ketonowego w przypadku wyniku większego lub równego 240 mg/dl ( 13,3 mmol/l)?

Odpowiedź na pytanie nr 137

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 138

Dotyczy Pakiet 57

Prosimy o dopuszczenie kaniuli posiadającej zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach, chroniącej personel medyczny przed przypadkowym zakłuciem, z systemem kapilar zapobiegających zachlapaniu krwią.  Pozbawiona jakichkolwiek ostrych elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę, pozostałe parametry zgodne z swz?

Odpowiedź na pytanie nr 138

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu SWZ.

Pytanie nr 139

Dotyczy Pakiet 59 poz. 1, 2, 3, 4

Prosimy o dopuszczenie alternatywnej Strzykawki jednorazowego użytku, dwuczęściowa, mimośrodkowa, luer, o pojemności 2 5,10,20 ml. Nietoksyczna, bez zawartości latexu, PCV, DEHP, bisphenol A, wykonana: cylinder-polipropylen, tłok polietylen, sterylizowana EO.Pakowana pojedynczo (opakowanie typu blister).Tłok niekontrastujący, biały. Oring zabezpieczający przed wypadaniem tłoka, bezwzględna szczelność strzykawki. Czytelna skala, trwała niezmywalna skala w kolorze czarnym bez roszerzenia, długość skali na cylindrze odpowiada pojemności nominalnej strzykawki. Logo producenta strzykawki na cylindrze, co pozwala na szybką i wiarygodną identyfikacje bez opakowania jednorazowego, na op. jednostkowym numer serii i data ważności, kolorystyczne oznakowanie na op. zbiorczym w zależności od rozmiaru.

Odpowiedź na pytanie nr 139

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu SWZ.

Pytanie nr 140

Dotyczy Pakiet 59 poz. 4

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80 szt.?

Odpowiedź na pytanie nr 140

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu SWZ i odpowienim przeliczeniu ilości

Pytanie nr 141

Dotyczy Pakiet 59 poz.6

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie strzykawki pakowanej po 60 szt.?

Odpowiedź na pytanie nr 141

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu SWZ i odpowiednim przeliczeniu ilości

Pytanie nr 142

Dotyczy Pakiet 59 poz. 7

Prosimy o dopuszczenie strzykawki pakowanej po 60 szt.?

Odpowiedź na pytanie nr 142

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu SWZ i odpowiednim przeliczeniu ilości

Pytanie nr 143

Dotyczy Pakiet 59 poz. 8

Prosimy o dopuszczenie strzykawki pakowanej po 25szt, opakowanie zbiorcze 50 szt.?

Odpowiedź na pytanie nr 143

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu SWZ i odpowiednim przeliczeniu ilości

Pytanie nr 144

Dotyczy Pakiet 59 poz. 9

Prosimy o dopuszczenie strzykawki z końcówką luer w kolorze strzykawki, bez dodatkowego łącznika luer, pakowanej po 60 szt.?

Odpowiedź na pytanie nr 144

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu SWZ i odpowiednim przeliczeniu ilości

Pytanie nr 145

Pakiet 72

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnego łącznika bezigłowego pozwalającego na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, żywotność 7 dni lub 200 użyć, długość 3cm obudowa przeźroczysta umożliwiająca kontrolę wzrokową, zaworu bezigłowy  posiadającego objętość wypełnienia wynoszącą 0,11 ml  bez podania parametru przestrzeni .Produkt nie zawierający metalu oraz lateksu. Membrana jednorodna, wykonana z wytrzymałego na odkształcenie silikonu, powierzchnia membrany od strony zaworu wejściowego typu żeński Luer lock  płaska – zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania (przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym), wytrzymałość na ciśnienie 326 PSI przepływ min 135 ml/min,  przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, możliwość pracy z końcówkami luer slip, współpracujący z drenami do infuzji, do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do kroplówek, przedłużaczami, zawór wyposażony w zdejmowalny uchwyt umożliwiający bezpieczne wyjęcie z opakowania i podłączenie do wkłucia bez ryzyka przypadkowego skażenia miejsca podłączenia?

Odpowiedź na pytanie nr 145

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu SWZ

Pytanie nr 146

Dotyczy wzoru umowy

Prosimy Zamawiającego o możliwość dostarczenia faktury po każdorazowym wykonanym zamówieniu na podany przez Zamawiającego adres e – mail.

Odpowiedź na pytanie nr 146

apteka@spzozmswia.wroclaw.pl

Pytanie nr 147

ZADANIE 35 - staplery jednorazowe ładunki

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler liniowy z nożem wbudowanym 
w ładunek, w rozmiarze 60mm o długości linii zszywek 65,1 mm i długości linii cięcia 62,9 mm, jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego. Stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie staplera na dwie strony i ruchomy ładunek, po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę, bez łańcucha pozycjonującego tkanki. 64 zszywki ze stopu tytanu, do tkanki grubej, o wysokości 4,8 mm ułożone w dwóch podwójnych rzędach, po dwie po obu stronach noża. Zszywki zamykają się w kształt litery „B”, wysokość po zamknięciu 2mm. Stapler z wstępnie załadowanym ładunkiem?

Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do staplera liniowego z nożem, rozmiar 60 mm, wysokość otwartej zszywki 4,8 mm (kolor zielony), ładunki pakowane pojedynczo?

Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler liniowy z nożem wbudowanym 
w ładunek, w rozmiarze 60mm o długości linii zszywek 65,1 mm i długości linii cięcia 62,9 mm, jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego. Stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie staplera na dwie strony i ruchomy ładunek, po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę, bez łańcucha pozycjonującego tkanki. 64 zszywki ze stopu tytanu, do tkanki normalnej, o wysokości 3,8 mm ułożone w dwóch podwójnych rzędach, po dwie po obu stronach noża. Zszywki zamykają się w kształt litery „B”, wysokość po zamknięciu 1,5 mm. Stapler z wstępnie załadowanym ładunkiem?

Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do staplera liniowego z nożem, rozmiar 60 mm, wysokość otwartej zszywki 3,8 mm (kolor niebieski), ładunki pakowane pojedynczo?

Poz. 5

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler liniowy z nożem wbudowanym 
w ładunek, w rozmiarze 80mm o długości linii zszywek 85,1 mm i długości linii cięcia 82,9 mm, jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego. Stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie staplera na dwie strony i ruchomy ładunek, po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę, bez łańcucha pozycjonującego tkanki. 84 zszywki ze stopu tytanu, do tkanki normalnej, o wysokości 3,8 mm ułożone w dwóch podwójnych rzędach, po dwie po obu stronach noża. Zszywki zamykają się w kształt litery „B”, wysokość po zamknięciu 1,5 mm. Stapler z wstępnie załadowanym ładunkiem?

Poz. 6

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do staplera liniowego z nożem, rozmiar 80 mm, wysokość otwartej zszywki 3,8 mm (kolor niebieski), ładunki pakowane pojedynczo?

Poz. 7, 9

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler liniowy z nożem wbudowanym 
w ładunek, w rozmiarze 80mm o długości linii zszywek 85,1 mm i długości linii cięcia 82,9 mm, jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego. Stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie staplera na dwie strony i ruchomy ładunek, po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę, bez łańcucha pozycjonującego tkanki. 84 zszywki ze stopu tytanu, do tkanki grubej, o wysokości 4,8 mm ułożone w dwóch podwójnych rzędach, po dwie po obu stronach noża. Zszywki zamykają się w kształt litery „B”, wysokość po zamknięciu 2mm. Stapler z wstępnie załadowanym ładunkiem?

Poz. 8

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do staplera liniowego z nożem, rozmiar 80 mm, wysokość otwartej zszywki 4,8 mm (kolor zielony), ładunki pakowane pojedynczo?

Poz. 10

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler okrężny o średnicy 26 mm, 29 mm, 
32 mm;  zakrzywiony; jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego. Kowadełko zaopatrzone w otwór do przeciągania szwu prowadzącego. Stapler wyposażony jest w blokadę bezpieczeństwa, bez systemu obrotowego ostrza, zszywki ze stopu tytanu w dwóch rzędach z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zszywek w zakresie od 1,6 mm do 2,4 mm (rozmiary 26 
i 29) oraz od 1,8 mm do 2,6 mm (rozmiar 32), pokrętło regulacyjne „motylkowe” ułatwiające zamykanie i otwieranie staplera, bez opcji podwójnej prędkości?

Odpowiedź na pytanie nr 147

Ad poz. 1 Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Ad poz. 2 Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Ad poz. 3 Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Ad poz. 4 Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ.

Ad poz. 5 Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Ad poz. 6 Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Ad poz. 7,9 Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Ad poz. 8 Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ

Ad poz. 10 Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 148

pakiet 7, pozycja 1
Prosimy o wyłączenie z pakietu pozycji 1 i przeniesienie jej do osobnego pakietu, w celu dopuszczenia większej ilości oferentów, a co za tym idzie uzyskania korzystniejszej oferty cenowej dla Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 148

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 149

pakiet 7, pozycja 3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Zestawu do gastrostomii endoskopowej, który zakończony jest łącznikiem EnFit zamiast stożkowym. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.
Łącznik EnFit został opracowany i wprowadzony, żeby zwiększyć bezpieczeństwo podaży diety oraz ograniczyć ryzyko nieprawidłowych połączeń różnych systemów medycznych.

Odpowiedź na pytanie nr 149

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 150

pakiet 7, pozycja 4
Prosimy Zamawiającego wykreślenie zgłębnika w rozmiarze 14/110, zgłębnik o podobnych parametrach znajduje się w pozycji 5.

Odpowiedź na pytanie nr 150

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 151

pakiet 7, pozycja 7
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie uniwersalnego zestawu do żywienia dojelitowego Flocare , do żywienia przez pompę, do którego pasują wszystkie opakowania diet dostępnych na polskim rynku, z komorą kroplową, koszyczkiem do powieszenia opakowania na stojaku. Opakowanie zbiorcze 30szt.

Odpowiedź na pytanie nr 151

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 152

pakiet 7, pozycja 8
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie uniwersalnego zestawu Flocare do żywienia dojelitowego metodą grawitacyjną, do którego pasują wszystkie opakowania diet dostępnych na polskim rynku, z komorą kroplową 
i koszyczkiem do powieszenia opakowania na stojaku. Opakowanie zbiorcze 30szt.

Odpowiedź na pytanie nr 152

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 153

pakiet 7, pozycja 9
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie ilości produktu do wyceny. W kolumnie „Nazwa i opis produkty” podano opakowanie 30 szt, natomiast w kolumnie „j.m” sztuki. W związku z powyższym czy Zamawiający oczekuje wyceny 500 sztuk czy 500 opakowań po 30 sztuk?

Odpowiedź na pytanie nr 153

Zamawiający oczekuje wycenę 500szt. Pomyłka edytorska.

Pytanie nr 154

Zadanie 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na taśmę urologiczną, wytwarzaną techniką dziewiarską, z monofilamentowej przędzy polipropylenowej w kolorze transparentnym . Wyrób zaopatrzony jest w niebieskie uchwyty wykonane z przędzy polipropylenowej, monofilamentowej, zabezpieczone osłonką z rurki termokurczliwej. Masa liniowa 0,050+/- 0,090, masa powierzchniowa taśmy (bez uchytów) 65+/-75 g/m2, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, grubość nitki 0,16 mm, powierzchnia makroporów ok. 5,9 mm2, porowatość ok 65%.

Odpowiedź na pytanie nr 154

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 155

Zadanie 25

Czy Zamawiający dopuści odzież z włókniny SMS 45g/m2

Odpowiedź na pytanie nr 155

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ.

Pytanie nr 156

Zadanie 26, poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści włókninę 60 g/m2, wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż 2,3 Kn/m, w poprzek 1,00 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie na mokro wzdłuż 2,00 kN/m, w poprzek 0,80 kN/m, wytrzymałość na przedarcie wzdłuż 1150 mN, w poprzek 1700 mN

Odpowiedź na pytanie nr 156

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ.

Pytanie nr 157

Zadanie 29

Czy Zamawiający dopuści rękawy, w których znak CE umieszczony jest na naklejce wewnątrz roli oraz na opakowaniu zbiorczym?

Odpowiedź na pytanie nr 157

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ.

Pytanie nr 158

Zadanie 29, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rękaw w rozmiarze: 120 x 200 mm

Odpowiedź na pytanie nr 158

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ.

Pytanie nr 159

Zadanie 62

1.Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło z włókniny polipropylenowej o gramaturze 35 g/m2, rozmiar 160 x 210 cm, opakowanie a 20 szt z przeliczeniem ilości?

2.Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści podkład bez foliowych boków do podłożenia pod materac,  pakowany a30 z przeliczeniem ilości?

3.Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści podkład 170 x 90 cm z foliowymi skrzydłami do podłożenia pod materac,  pakowany a30 z przeliczeniem ilości

4.Poz. 3 Czy Zamawiający dopuści podkład bibułowy na rolce 51x80 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 159

Ad 1 Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ.

Ad 2 Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Ad 3 Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Ad 4 Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ

Pytanie nr 160

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu nr 50 pozycji nr 5 :
Pojemniki na próbki histopatologiczne przeznaczone do dalszych badań wykonane z PS lub PE odpornego na formalinę, szczelne, z przykrywkami odpowiadającymi rozmiarom pojemników, łatwe do ponownego otwarcia w pracowni histopatologicznej – zakręcane lub zamykane na wcisk. Pojemnik 2300ml. ?

Odpowiedź na pytanie nr 160

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ.

Pytanie nr 161

Pakiet 50: Czy Zamawiający dopuści pojemniki wykonane z polipropylenu?

Odpowiedź na pytanie nr 161

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ.

Pytanie nr 162

Pakiet 63 pozycja nr 7: Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze pakowane po 200szt. z odpowiednim przeliczeniem ogólnej ilości opakowań tj 150 op (200 szt)? Reszta parametrów pozostaje bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 162

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ.

Pytanie nr 163

Dotyczy: Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik 2 do SWZ – Zadanie 47

Dotyczy Zadania 47, pozycja 53: Czy Zamawiający Zamawiający wydzieli z zadania 47 (nici chirurgiczne) pozycję 53?

Odpowiedź na pytanie nr 163

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 164

Dotyczy: Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik 2 do SWZ – Zadanie 47

Dotyczy Zadania 47, pozycja 53: Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 47 pozycja 53 Nici chirurgiczne, wchłanialne, syntetyczne, jednowłóknowe, z polidoksanonu, bez powleczenia antybakteryjnego, bezwęzłowy, samomocujący system do zamykania ran. Czas całkowitego wchłaniania masy szwu okolo 180 dniem od zaimplantowania?

Odpowiedź na pytanie nr 164

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ.

Pytanie nr 165

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź na pytanie nr 165

Zamawiający dopuszcza wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy

Pytanie nr 166

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1:

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Strony ustalają, że naprawienie szkody nastąpi przez zapłatę kary umownej w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dostawie partii towaru w terminie uzgodnionym w trybie § 5 ust. 3 w wysokości 0,5% wartości  brutto niedostarczonej w terminie partii dostawy za każdy dzień zwłoki ponad termin określony umową, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej partii dostawy, przy czym  w przypadku gdyby wysokość kary była niższa niż 10 zł należna kara wynosić będzie 10 zł

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w rozpatrzeniu reklamacji w terminie określonym w § 5 ust. 5 w wysokości 0,5% wartości  brutto  zareklamowanych produktów za każdy dzień zwłoki ponad termin określony umową, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zareklamowanych produktów, przy czym  w przypadku gdyby wysokość kary była niższa niż 10 zł należna kara wynosić będzie 10 zł.

4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa w §1 ust.3 w wysokości 0,5% wartości  brutto  zadania, którego dotyczą dokumenty za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zadania, którego dotyczą dokumenty, przy czym w przypadku gdyby wysokość kary była niższa niż 10 zł należna kara wynosić będzie 10 zł.

Odpowiedź na pytanie nr 166

Zapisy SWZ bez zmian

Pytanie nr 167

Zadanie 2, poz.2
Czy zamawiający dopuści dren o długości około 200 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 167

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ.

Pytanie nr 168

Zadanie 13, poz. 2-3
Czy zamawiający wydzieli poz.2-3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź na pytanie nr 168

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 169

Zadanie 13, poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź na pytanie nr 169

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ, bez zaokrągleń w górę.

Pytanie nr 170

Zadanie 18, poz. 9
Czy zamawiający wydzieli poz.9 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. lub 80 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź na pytanie nr 170

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 171

Zadanie 53, poz. 1
1.Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC 55 mm , z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO, objętość komory kroplowej: 10,56 cm3 (dł komory 6 cm, promień 0,75 cm)?
2.Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?
3.Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?
4.Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.
5.Czy Zamawiający dopuści IS z ostra igłą biorcza dwukanałową trójpłaszczyznową?

Odpowiedź na pytanie nr 171

Ad 1 Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Ad 2 Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ.

Ad 3 Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Ad 4 Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ.

Ad 5 Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 172

Zadanie 53, poz. 2
1 Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa, trójpłaszczyznowo ścięta, wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej, całkowita długość komory ok. 10 cm ,rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu objętość komory kroplowej – 12,37 cm3, powierzchnia komory 36,52 cm2, powierzchnia filtrująca ok. 16,34 cm2 ( objętość 3,69 cm3), sterylizacja EO?
2.Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?
3.Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS o dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej, a całkowita długość komory ok. 9,5 cm ?
4.Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.
5.Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania krwii bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?
6.Czy Zamawiający dopuści TS z ostra igłą biorcza dwukanałową trójpłaszczyznową?

Odpowiedź na pytanie nr 172

Ad 1 Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Ad 2 Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Ad 3 Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Ad 4 Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ.

Ad 5 Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ.

Ad 6 Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 173

Zadanie 53, poz. 1-2
Czy zamawiający wydzieli poz.1-2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru

Odpowiedź na pytanie nr 173

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 174

Zadanie 56, poz. 4
Czy zamawiający wydzieli poz.4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź na pytanie nr 174

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 175

Zadanie 59, poz. 6-9
1.Czy zamawiający wydzieli poz.6-9 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.
2.Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA w celu ułatwienia identyfikacji strzykawki bez opakowania. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada również nazwę producenta i podstawowe dane techniczne zgodne z rozporządzeniem właściwego Ministra

Odpowiedź na pytanie nr 175

Ad 1 Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Ad 2 Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ.

Pytanie nr 176

Zadanie 61, poz. 1-2
Czy zamawiający dopuści włókninę PP, jednowarstwową, nieperforowaną, ale przeiwewną?

Odpowiedź na pytanie nr 176

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 177

Zadanie 61, poz. 2
Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe.

Odpowiedź na pytanie nr 177

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ.

Pytanie nr 178

Zadanie 61, poz. 3
1.Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2,z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m2) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?
2.Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe.
3.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź na pytanie nr 178

Ad 1 Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Ad 2 Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ.

Ad 3 Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ.

Pytanie nr 179

Zadanie 61, poz. 4
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź na pytanie nr 179

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ.

Pytanie nr 180

Zadanie 61, poz. 1-4,8-9,24
Czy zamawiający wydzieli poz. 1-4,8-9,24 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź na pytanie nr 180

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 181

Zadanie 61, poz. 8-9
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź na pytanie nr 181

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ.

Pytanie nr 182

Zadanie 61, poz. 24
Czy zamawiający dopuści fartuch z włókniny PP, jednowarstwowej o gramaturze min. 20 g/m2?

Odpowiedź na pytanie nr 182

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ.

Pytanie nr 183

Zadanie 62, poz. 1
Czy zamawiający wydzieli poz. 1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź na pytanie nr 183

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 184

Zadanie nr 67, poz. 11
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie krótkich podwójnie zakończonych szczotek do zaworów biopsyjnych o śr. 11mm/ dł.35mm oraz szczoteczka do kanału biopsyjnego- śr. 5mm/ dł. 20mm. Całkowita dł. szczoteczki 15cm. Pakowane indywidualnie. Nazwa producenta, data produkcji i nr serii na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym

Odpowiedź na pytanie nr 184

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ

Pytanie nr 185

Zadanie 9 poz. 2-5
Czy Zamawiający dopuści rurkę niesilikonowaną?

Odpowiedź na pytanie nr 185

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 186

Zadanie 9 poz. 2, 3
Czy Zamawiający dopuści logo lub nazwę producenta jedynie na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym?

Odpowiedź na pytanie nr 186

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ.

Pytanie nr 187

Zadanie 9 poz. 7
Czy Zamawiający dopuści rozmiary od 000/40 mm do 6/120 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 187

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ.

Pytanie nr 188

Zadanie 9 poz. 9
Czy Zamawiający dopuści dren o długości 210 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 188

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ.

Pytanie nr 189

Zadanie 9 poz. 12
Czy Zamawiający dopuści prowadnicę z aluminium pokrytego gładkim PCV?

Odpowiedź na pytanie nr 189

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ.

Pytanie nr 190

Zadanie 9 poz. 12
Czy Zamawiający dopuści rozmiar 4,7 mm, długość 340 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 190

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ.

Pytanie nr 191

Zadanie 9 poz. 14
Czy Zamawiający dopuści prowadnicę z kanałem do wentylacji z dwoma rodzajami łączników w zestawie, o długości 700 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 191

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ.

Pytanie nr 192

Zadanie 9 poz. 15
Czy Zamawiający dopuści prowadnicę z kanałem do wentylacji z dwoma rodzajami łączników w zestawie, o długości 700 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 192

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ.

Pytanie nr 193

Zadanie 15 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści światłowód osłonięty tworzywem sztucznym w kolorze czarnym?

Odpowiedź na pytanie nr 193

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 194

Zadanie 15 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści nazwę producenta jedynie na opakowaniu?

Odpowiedź na pytanie nr 194

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ.

Pytanie nr 195

Zadanie 15 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści kodowanie cyfrowe zamiast kolorystycznego na opakowaniu?

Odpowiedź na pytanie nr 195

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ

Pytanie nr 196

Zadanie 15 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści termin ważności 3 lata od daty produkcji?

Odpowiedź na pytanie nr 196

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ

Pytanie nr 197

Zadanie 15 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści rękojeść wykonaną z tworzywa sztucznego oraz mocowaniem do łyżki wykonanym z metalu?

Odpowiedź na pytanie nr 197

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ.

Pytanie nr 198

Zadanie 15 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści długość 150 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 198

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ.

Pytanie nr 199

Zadanie 15 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści długość 115 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 199

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ.

Pytanie nr 200

Zadanie 15 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści jednorazowy laryngoskop, kompaktowy i lekki, gotowy do natychmiastowego użycia po połączeniu rękojeści i łyżki, z załadowanymi bateriami, rękojeść oraz łyżka wykonana z wytrzymałego ABS, z silnym skupionym i niezawodnym LEDowym źródłem światła w łyżce, koniec dystalny łyżki zaokrąglony, atraumatyczny; rozmiar kodowany cyfrowo; na łyżce oraz na rękojeści oznaczenie rozmiaru. Na każdym opakowaniu indywidualnym znajduje się etykieta z m.in. datą ważności, rozmiarem, nr ref, lot. Dostępne rozmiary Mill 0-2, Mac 2-4; Zapakowane w opakowanie papierowo-foliowe zapewniające łatwe i szybkie użycie. Produkt sterylny.

Odpowiedź na pytanie nr 200

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 201

Zadanie 15 poz. 4
Czy Zamawiający dopuści światłowód zabudowany za wyjątkiem końcówki?

Odpowiedź na pytanie nr 201

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 202

Zadanie 15 poz. 4
Czy Zamawiający dopuści podstawę łyżki metaliczną?

Odpowiedź na pytanie nr 202

Zamawiający nie dopuszcza. Opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 203

Zadanie 15 poz. 4
Czy Zamawiający dopuści nazwę producenta jedynie na opakowaniu?

Odpowiedź na pytanie nr 203

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ.

Pytanie nr 204

Zadanie 15 poz. 4
Czy Zamawiający dopuści opakowanie folia-folia z etykietą w języku angielskim?

Odpowiedź na pytanie nr 204

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ.

Pytanie nr 205

Dotyczy Pakietu 57

Prosimy o dopuszczenie kaniuli posiadającej zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach, chroniącej personel medyczny przed przypadkowym zakłuciem, z systemem kapilar zapobiegających zachlapaniu krwią. Pozbawiona jakichkolwiek ostrych elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę, pozostałe parametry zgodne z swz.

Odpowiedź na pytanie nr 205

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu SWZ.

Pytanie nr 206

Dotyczy Pakietu 59 poz. 1, 2, 3, 4

Prosimy o dopuszczenie alternatywnej Strzykawki jednorazowego użytku, dwuczęściowa, mimośrodkowa, luer, o pojemności 2, 5, 10, 20 ml. Nietoksyczna, bez zawartości latexu, PCV, DEHP, bisphenol A, wykonana: cylinder-polipropylen, tłok polietylen, sterylizowana EO.Pakowana pojedynczo (opakowanie typu blister).Tłok niekontrastujący, biały. Oring zabezpieczający przed wypadaniem tłoka, bezwzględna szczelność strzykawki. Czytelna skala, trwała niezmywalna skala w kolorze czarnym bez roszerzenia, długość skali na cylindrze odpowiada pojemności nominalnej strzykawki. Logo producenta strzykawki na cylindrze, co pozwala na szybką i wiarygodną identyfikacje bez opakowania jednorazowego, na op. jednostkowym numer serii i data ważności, kolorystyczne oznakowanie na op. zbiorczym w zależności od rozmiaru.

Odpowiedź na pytanie nr 206

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu SWZ.

Pytanie nr 207

Dotyczy Pakietu 59 poz. 4

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80 szt.?

Odpowiedź na pytanie nr 207

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu SWZ i odpowiednim przeliczeniu ilości.

Pytanie nr 208

Dotyczy Pakietu 59 poz.6

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie strzykawki pakowanej po 60 szt.?

Odpowiedź na pytanie nr 208

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu SWZ i odpowiednim przeliczeniu ilości

Pytanie nr 209

Dotyczy Pakietu 59 poz. 7

Prosimy o dopuszczenie strzykawki pakowanej po 60 szt.?

Odpowiedź na pytanie nr 209

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu SWZ i odpowiednim przeliczeniu ilości.

Pytanie nr 210

Dotyczy Pakietu 59 poz. 8

Prosimy o dopuszczenie strzykawki pakowanej po 25szt, opakowanie zbiorcze 50 szt.?

Odpowiedź na pytanie nr 210

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu SWZ i odpowiednim przeliczeniu ilości.

Pytanie nr 211

Dotyczy Pakiet 59 poz. 9

Prosimy o dopuszczenie strzykawki z końcówką luer w kolorze strzykawki, bez dodatkowego łącznika luer, pakowanej po 60 szt.?

Odpowiedź na pytanie nr 211

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu SWZ i odpowiednim przeliczeniu ilości

Pytanie nr 212

Dotyczy Pakietu 72

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnego łącznika bezigłowego pozwalającego na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, żywotność 7 dni lub 200 użyć, długość 3cm obudowa przeźroczysta umożliwiająca kontrolę wzrokową, zaworu bezigłowy posiadającego objętość wypełnienia wynoszącą 0,11 ml bez podania parametru przestrzeni .Produkt nie zawierający metalu oraz lateksu. Membrana jednorodna, wykonana z wytrzymałego na odkształcenie silikonu, powierzchnia membrany od strony zaworu wejściowego typu żeński Luer lock płaska – zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania (przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym), wytrzymałość na ciśnienie 326 PSI przepływ min 135 ml/min, przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, możliwość pracy z końcówkami luer slip, współpracujący z drenami do infuzji, do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do kroplówek, przedłużaczami, zawór wyposażony w zdejmowalny uchwyt umożliwiający bezpieczne wyjęcie z opakowania i podłączenie do wkłucia bez ryzyka przypadkowego skażenia miejsca podłączenia?

Odpowiedź na pytanie nr 212

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu SWZ

Pytanie nr 213

Dotyczy wzoru umowy

Prosimy Zamawiającego o możliwość dostarczenia faktury po każdorazowym wykonanym zamówieniu na podany przez Zamawiającego adres e – mail.

Odpowiedź na pytanie nr 213

apteka@spzozmswia.wroclaw.pl

Pytanie nr 214

Dotyczy Zadania nr 68, Probówki do pobierania krwi I

Czy Zamawiający, zgodnie z zaleceniami CLSI oraz KIDL i PTDL oczekuje aby wszystkie elementy systemu pochodziły od jednego producenta?

Odpowiedź na pytanie nr 214

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu SWZ

Pytanie nr 215

Dotyczy Zadania nr 68, Probówki do pobierania krwi I, poz. 4 - Probówka do oznaczeń biochemicznych z aktywatorem wykrzepiania, poj.4ml, z korkiem, z nalepką, plastikowe (13x75mm)

Czy Zamawiający dopuści w poz. 4 – probówki z terminem ważności nie krótszym niż 4 miesiące, liczonym od daty dostawy?

Odpowiedź na pytanie nr 215

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu SWZ

Pytanie nr 216

Dotyczy Zadania nr 68, Probówki do pobierania krwi I, poz. 11 - Sterylna igła systemowa zintegrowana z elementem przeciwzakłuciowym 0,8x32 mm

Czy Zamawiający w poz. 11 oczekuje zaoferowanie sterylnej igły systemowej, w której element przeciwzakłuciowy będzie zintegrowany z nasadą igły i umieszczony na jednej linii ze ścięciem jej ostrza?

Odpowiedź na pytanie nr 216

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu SWZ

Pytanie nr 217

dotyczy Zadania nr 68, Probówki do pobierania krwi I, poz. 1 Probówki do koagulacji z 3,2% cytrynianem sodu, 1-2 ml krwi, plastikowe, z nalepką, o wysokości z korkiem max 75mm.
Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 – probówki do koagulologii z terminem ważności nie krótszym niż 4 miesiące liczonym od daty dostawy?

Odpowiedź na pytanie nr 217

Zamawiający  dopuszcza, nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ

Pytanie nr 218

Dotyczy Pakietu 59 poz. 8 (doprecyzowanie pytania)
Prosimy o dopuszczenie strzykawki konfekcjonowanej jako: 1 op= 25szt

Odpowiedź na pytanie nr 218

Zamawiający  dopuszcza, nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ

Pytanie nr 219

Zadanie 11, Pozycja 1,9 – Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie bądź wykreślenie powyższej pozycji, co pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź na pytanie nr 219

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 220

Zadanie 11, Pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści rampę wykonaną z poliwęglanu z jedynie optycznym identyfikatorem pozycji kraników bez loga producenta na wyrobie?

Odpowiedź na pytanie nr 220

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 221

Zadanie 11, Pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści kranik z jedynie optycznym identyfikatorem pozycji, o objętości wypełnienia 0,3ml, bez kolorystycznych czytników linii, sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odpowiedź na pytanie nr 221

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 222

Zadanie 11, Pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści kranik z jedynie optycznym identyfikatorem pozycji?

Odpowiedź na pytanie nr 222

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 223

Zadanie 11, Pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści łącznik prosty schodkowy 7-12-7mm?

Odpowiedź na pytanie nr 223

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 224

Zadanie 11, Pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści łącznik uniwersalny o wymiarach:

Odpowiedź na pytanie nr 224

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 225

Zadanie 11, Pozycja 8 – Czy Zamawiający dopuści łącznik podwójnie obrotowy wykonany z pvc o długości 8-15cm?

Odpowiedź na pytanie nr 225

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 226

Zadanie 13, Pozycja 1 – Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie bądź wykreślenie powyższej pozycji, co pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź na pytanie nr 226

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 227

Zadanie 13, Pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (liniowo co 1ml od 3ml do 40ml, co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki – w worku oraz w łączniku do cewnika Foley’a. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z klamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących?

Odpowiedź na pytanie nr 227

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ.

Pytanie nr 228

Zadanie 13, Pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. Czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy

Odpowiedź na pytanie nr 228

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ.

Pytanie nr 229

Zadanie 13, Pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści worki  wymienne kompatybilne z zestawem  do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, przednia część przeźroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym (do wyboru z filtrem lub bez) pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym  balonowaniu worka, w opakowaniu po 3 sztuki bez filtra z absorbentem cieczy lub 2 sztuki z filtrem węglowym i absorbentem cieczy.

Odpowiedź na pytanie nr 229

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 230

Zadanie 18, Pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści kaczkę bez zastawki?

Odpowiedź na pytanie nr 230

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 231

Zadanie 18, Pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy z drenem zakończonym atraumatyczną, natłuszczoną końcówką zabezpieczoną osłonką?

Odpowiedź na pytanie nr 231

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 232

Zadanie 18, Pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści dren kehr nieskalowany o długości ramion 450x180mm o rozmiarach: ch8,10,12,14,16,18,20,22,24?

Odpowiedź na pytanie nr 232

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 233

Zadanie 18, Pozycja  9 – Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków pakowanych a’90 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 233

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ, z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie nr 234

Zadanie 19, Pozycja  6 – Czy Zamawiający dopuści wycenę osłonek pakowanych a’144 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 234

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ, z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie nr 235

Zadanie 25, Pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sukienkę operacyjną, włóknina typu SMS o gramaturze 35g/m2?

Odpowiedź na pytanie nr 235

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 236

Zadanie 25, Pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sukienkę operacyjną bez kieszeni?

Odpowiedź na pytanie nr 236

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ

Pytanie nr 237

Zadanie 25, Pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne pakowane jednostkowo w folię?

Odpowiedź na pytanie nr 237

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ

Pytanie nr 238

Zadanie 31, Pozycja 1, 2 – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu normy EN PN 13795?

Odpowiedź na pytanie nr 238

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 239

Zadanie 31, Pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści kieszeń na narzędzia o wymiarach 30x40 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 239

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 240

Zadanie 31, Pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści do wyceny kieszeń ze sztywnikiem pozwalającym kształtować otwór kieszeni?

Odpowiedź na pytanie nr 240

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 241

Zadanie 31, Pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści kieszeń z paskiem samoprzylepnym o szerokości 6cm i długości 40cm +/-2 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 241

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ

Pytanie nr 242

Zadanie 31, Pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze 180szt?

Odpowiedź na pytanie nr 242

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ

Pytanie nr 243

Zadanie 31, Pozycja 2, 3, 4, 5 – Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby w/w asortyment pakowany w kartonik typu podajnik/dyspenser

Odpowiedź na pytanie nr 243

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 244

Zadanie 31, Pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści do wyceny osłonę na kończynę w rozmiarze 70x120cm?

Odpowiedź na pytanie nr 244

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ

Pytanie nr 245

Zadanie 31, Pozycja 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę osłony wykonaną z trójwarstwowej włókniny SMS o gramaturze 50g/m2?

Odpowiedź na pytanie nr 245

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 246

Zadanie 31, Pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze 20 szt?

Odpowiedź na pytanie nr 246

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ

Pytanie nr 247

Zadanie 31, Pozycja 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę osłony na kończynę w rozmiarze 35x120 cm z 1 taśmą samoprzylepną 10x50cm w komplecie?

Odpowiedź na pytanie nr 247

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ

Pytanie nr 248

Zadanie 31, Pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę wykonaną z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 56g/m2?

Odpowiedź na pytanie nr 248

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 249

Zadanie 31, Pozycja 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie osłony zapakowaną wg systemu podwójnego zabezpieczenia – wewnętrzna torba foliowa oraz karton zewnętrzny?

Odpowiedź na pytanie nr 249

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 250

Zadanie 31, Pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze a’100szt?

Odpowiedź na pytanie nr 250

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ

Pytanie nr 251

Zadanie 31, Pozycja 5 – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu normy EN PN 13795?

Odpowiedź na pytanie nr 251

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 252

Zadanie 31, Pozycja 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę osłony na przetwornik obrazu w rozmiarze 65x85cm zamiast 65x75cm?

Odpowiedź na pytanie nr 252

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ

Pytanie nr 253

Zadanie 31, Pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści osłonę na ramię C uniwersalna 3 częściowa:

górna z elastyczną gumką 100 x 160 cm,

dolna z elastyczną gumką 80x150cm,

2 taśmy przylepne 3 x 100 cm

Wykonaną z foli o grubości 0,065mm?

Odpowiedź na pytanie nr 253

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 254

Zadanie 31, Pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75 cm x 90 cm z otworem o wymiarach 6 cm x 8 cm

- 2 x osłona na kończynę o wymiarach 70 cm x 120 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 100 cm x 150 cm

Odpowiedź na pytanie nr 254

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 255

Zadanie 31, Pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści obłożenie wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2 (polipropylen 28g/m2 + folia PE 28g/m2) , w kolorze niebieskim, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 108/95 kPa?

Odpowiedź na pytanie nr 255

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 256

Zadanie 31, Pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75 cm x 200 cm z otworem w kształcie rombu o wymiarach 8 cm x 12 cm

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

- 2 x osłona na kończynę o wymiarach 70 cm x 120 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 100 cm x 150 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 256

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 257

Zadanie 31, Pozycja 6 – Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu zgodności z normą AAMI PB70, gdyż zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej Dyrektywą Medyczną EEC 93/42, wymagania i metody badań dotyczące odzieży i obłożeń chirurgicznych określa najnowsza norma PN-EN 13795?

Odpowiedź na pytanie nr 257

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ

Pytanie nr 258

Zadanie 31, Pozycja 7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśmy chirurgicznej samoprzylepnej typu rzep 2cm x 22cm w kolorze białym, składająca się z dwóch części - haczyka i pętelki. Na jednej części znajduje się taśma lepna umożliwiająca zamocowanie rzepu na serwecie?

Odpowiedź na pytanie nr 258

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 259

Zadanie 31, Pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści do wyceny opakowania a’100szt, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 259

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 260

Zadanie 31, Pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści taśmę samoprzylepną w rozmiarze 10x50cm?

Odpowiedź na pytanie nr 260

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 261

Zadanie 31, Pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści wycenę za 1 sztukę z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 261

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 262

Zadanie 31, Pozycja 8 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę obłożenia operacyjnego wykonanego z hydrofobowej trójwarstwowej włókniny typu SMS o gramaturze 50g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80g/m2 i chłonności 680%, wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa?

Odpowiedź na pytanie nr 262

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 263

Zadanie 31, Pozycja 8 – Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta o wymiarach 200 cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 3,5 cm

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 263

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 264

Zadanie 31, Pozycja 8 – Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta o wymiarach 200 cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 3,5 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 264

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 265

Zadanie 51, Pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści pojemnik 0,7L o wysokości 97mm, średnicy górnej 109mm i średnicy dolnej 93mm?

Odpowiedź na pytanie nr 265

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ

Pytanie nr 266

Zadanie 51, Pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści pojemnik o wysokości 140mm i średnicy górnej 109mm?

Odpowiedź na pytanie nr 266

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ

Pytanie nr 267

Zadanie 51, Pozycja 3– Czy Zamawiający dopuści pojemnik o wysokości 246mm i średnicy górnej 109mm?

Odpowiedź na pytanie nr 267

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ

Pytanie nr 268

Zadanie 51, Pozycja 4– Czy Zamawiający dopuści pojemnik o wysokości 130mm i średnicy górnej 230mm?

Odpowiedź na pytanie nr 268

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ

Pytanie nr 269

Zadanie 51, Pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści pojemnik o wysokości 230mm?

Odpowiedź na pytanie nr 269

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ

Pytanie nr 270

Zadanie 51, Pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści pojemnik transportowy przezroczysty 500ml wykonane z polipropylenu?

Odpowiedź na pytanie nr 270

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ

Pytanie nr 271

Zadanie 52, Pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści elektrodę o wymiarach 42x56 bądź 50x36mm?

Odpowiedź na pytanie nr 271

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 272

Zadanie 52, Pozycja 12 – Czy Zamawiający dopuści papier firmy równorzędnej o wymiarach jak w swz?

Odpowiedź na pytanie nr 272

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ

Pytanie nr 273

Zadanie 53, Pozycja 1 – Czy Zamawiający oczekuje przyrządu posiadającego na zacisku rolkowym wytłoczoną nazwą producenta, w celu pełnej identyfikacji wyrobu? Na rynku pojawiły się produkty z nazwą dystrybutora, co nie pomoże jednoznacznie zidentyfikować wyrobu.

Odpowiedź na pytanie nr 273

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ

Pytanie nr 274

Zadanie 55, Pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści igły 0,6x25mm?

Odpowiedź na pytanie nr 274

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ

Pytanie nr 275

Zadanie 56, Pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną z koreczkiem luer lock z trzpieniem powyżej krawędzi bez loga / nazwy producenta na wyrobie?

Odpowiedź na pytanie nr 275

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ

Pytanie nr 276

Zadanie 56, Pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną z portem górnym?

Odpowiedź na pytanie nr 276

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ

Pytanie nr 277

Zadanie 56, Pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji bezpieczny o opisie:

Odpowiedź na pytanie nr 277

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 278

Zadanie 56, Pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści kaniulę z 6 paskami rtg?

Odpowiedź na pytanie nr 278

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 279

Zadanie 56, Pozycja 6-12 – Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie bądź wykreślenie powyższej pozycji, co pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź na pytanie nr 279

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 280

Zadanie 59, Pozycja 1-7 – Czy Zamawiający dopuści strzykawki z jednostronną rozszerzoną skalą pomiarową?

Odpowiedź na pytanie nr 280

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ

Pytanie nr 281

Zadanie 59, Pozycja 1-4 – Czy Zamawiający dopuści strzykawki z pojedynczą kryzą zabezpieczająca?

Odpowiedź na pytanie nr 281

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 282

Zadanie 59, Pozycja 1-4 – Czy Zamawiający dopuści strzykawki bez kolorystycznego rozróżnienia rozmiaru na opakowaniu? Rozmiar opisany cyframi.

Odpowiedź na pytanie nr 282

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 283

Zadanie 59, Pozycja 8 – Czy Zamawiający dopuści strzykawki janetta w opak a25 szt wraz z jej wycena i przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 283

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ, z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie nr 284

Zadanie 59, Pozycja 8 -9 – Czy Zamawiający strzykawki cewnikowe z dołączonymi dwoma łącznikami luer?

Odpowiedź na pytanie nr 284

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 285

Zadanie 59, Pozycja 9 – Czy Zamawiający strzykawkę cewnikową ze stożkiem jak na zdj:

Odpowiedź na pytanie nr 285

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ

Pytanie nr 286

Zadanie 60, Pozycja 1 – Czy Zamawiający cewnik do odsysania wykonany z pvc?

Odpowiedź na pytanie nr 286

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ

Pytanie nr 287

Zadanie 60, Pozycja 2 – Czy Zamawiający cewnik foley z balonem 5-10ml?

Odpowiedź na pytanie nr 287

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ

Pytanie nr 288

Zadanie 60, Pozycja 5 – Czy Zamawiający cewnik nelaton z zaokrągloną, zamkniętą końcówka i dwoma otworami bocznymi?

Odpowiedź na pytanie nr 288

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ

Pytanie nr 289

Zadanie 60, Pozycja 9-10 – Czy Zamawiający cewnik do podawania tlenu z prostymi końcówkami?

Odpowiedź na pytanie nr 289

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ

Pytanie nr 290

Zadanie 62, Pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści opakowanie a’20szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 290

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ

Pytanie nr 291

Zadanie 62, Pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści podkład wykonany z jednowarstwowego polipropylenu ?

Odpowiedź na pytanie nr 291

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ

Pytanie nr 292

Zadanie 63, Pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści kubek na mocz o pojemności 150ml?

Odpowiedź na pytanie nr 292

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ

Pytanie nr 293

Zadanie 63, Pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści kubek na kał z polistyrenu?

Odpowiedź na pytanie nr 293

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ

Pytanie nr 294

Zadanie 63, Pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz z trójpłaszczyznowym ostrzem o rozmiarach:

Odpowiedź na pytanie nr 294

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ

Pytanie nr 295

Zadanie 63, Pozycja 8 – Czy Zamawiający dopuści szkiełka z szlifowanymi brzegami z obustronnym  polem do opisu?

Odpowiedź na pytanie nr 295

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ

Pytanie nr 296

Zadanie 63, Pozycja 8 – Czy Zamawiający dopuści szkiełka z ciętymi brzegami bez pola do opisu?

Odpowiedź na pytanie nr 296

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma  być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 297

Zadanie 64, Pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, niebieskie,

chlorowane od wewnątrz, teksturowane na palcach, mankiet rolowany. AQL 1,5, grubość

ścianki: na palcu 0,16±0,02mm, na dłoni 0,09 ±0,02mm, na mankiecie 0,08±0,02mm, długość

min 290 mm, siła zrywu (mediana) min. 9,0N -potwierdzone badaniami producenta wg

EN 455. Wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Zgodne z EN

455, ASTM F1671. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie

zgodnie z EN ISO 374-1, odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN

ISO 374-5. Odporne na min 2 alkohole stosowane w dezynfekcji o stężeniu min 70% na min 2

poziomie oraz min 3 środki dezynfekcyjne na min 2 poziomie- potwierdzone badaniami wg

EN 374-3 z jednostki niezależnej. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu.

Pakowane po 100 sztuk?

Odpowiedź na pytanie nr 297

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 298

Zadanie 64, Pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, niebieskie,

chlorowane od wewnątrz, teksturowane na palcach, mankiet rolowany. AQL 1,5, grubość

ścianki: na palcu 0,17±0,02mm, na dłoni 0,14 ±0,02mm, na mankiecie 0,10±0,02mm, długość

min 290 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 13N - potwierdzone badaniami producenta

wg EN 455. Wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Zgodne z

EN 455, ASTM F1671. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2

poziomie zgodnie z EN ISO 374-1, odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów

zgodnie z EN ISO 374-5. Odporne na min 2 alkohole stosowane w dezynfekcji o stężeniu min

70% na min 2 poziomie i min 5 cytostatyków na min 3 poziomie wg EN 374-3 – potwierdzone

badaniami wg EN 374-3 z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT,

ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej.

Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Pakowane po 100 szt.?

Odpowiedź na pytanie nr 298

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 299

Zadanie 64, Pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice diagnostyczne, syntetyczne, winylowe bezpudrowe, kształt uniwersalny,

powierzchnia zewnętrzna gładka, wewnętrzna bezpudrowa, pokrywana poliuretanem,

długość rękawicy min. 240 mm, grubość na palcu min. 0,10 mm, bez protein lateksu,

posiadające AQL 1,5 , rękawice podwójnie oznakowane jako wyrób medyczny klasy I i środek

ochrony indywidualne kategorii III. Rękawice zgodne z EN 455, EN 374-2,4, EN 420, EN ISO

374-1,5, rękawice wolne od ftalanów DEHP, DBP, BBP, rękawice odpowiednie do kontaktu z

żywnością oraz posiadające badanie migracji globalnej. Oznakowane datą produkcji,

ważności i numerem serii, ikoną potwierdzającą brak ftalanów, opakowanie papierowe a’100

sztuk z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary?

Odpowiedź na pytanie nr 299

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 300

Zadanie 64, Pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem, polimerowane obustronnie, warstwa antypoślizgowa na całej powierzchni. Kształt anatomiczny. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 i EN ISO 374-5; pozbawione tiuramów, MBT - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej dołączonymi do oferty. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych

na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1 oraz odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z EN 374-3, - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Zgodne z normą EN 374-1,2,3. AQL 0,65 - potwierdzone raportem z badań wg EN 455 z jednostki notyfikowanej. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,21mm(+/-0,02), dłoni 0,18mm(+/-0,01), mankiecie 0,17mm(+/-0,01), długość min. 280mm, siła zrywu przed starzeniem (mediana) min 18N, zawartość białek lateksowych max 10 μg/g - potwierdzone raportem z badań producenta wg EN 455 nie starszym niż 2016 r. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma. Rozmiar 6,0-8,5?

Odpowiedź na pytanie nr 300

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 301

Zadanie 64, Pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice chirurgiczne, lateksowe, pudrowane, mikroteksturowane na całej powierzchni chwytnej, mankiet rolowany, sterylizowane radiacyjnie, AQL 0.65, grubość na palcu 0,17±0,01, na dłoni 0,14±0,01, mankiecie 0,11±0,01; długość min 280 mm. Poziom protein poniżej 90 μg/g i siła zrywu przed starzeniem (mediana) min. 15N (badania z jednostki notyfikowanej wg EN 455). Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Odporne na przenikanie: min 5 substancji chemicznych na min 3 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Zgodne z ASTM D3577, EN 455. Dostępne w rozmiarach 6-9, opakowanie wewn. papier, zewn. Foliowe?

Odpowiedź na pytanie nr 301

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 302

Zadanie 64, Pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice chirurgiczne lateksowe ortopedyczne sterylne, bezpudrowe, rolowany mankiet, obustronnie polimerowane, kolor brązowy, kształt anatomiczny, warstwie antypoślizgowa na całej powierzchni zewnętrznej rękawicy. Grubość ścianki na palcu 0,33±0,01mm,

na dłoni 0,27±0,02mm, na mankiecie 0,22±0,01mm, długość min 278mm, AQL: 0,65, poziom protein lateksowych poniżej 25μg/g, średnia siła zrywu przed starzeniem min 29N, po starzeniu min 27N - potwierdzone badaniami producenta wg EN 455. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1, metakrylanu metylu wg EN 374-3 - poziom 2, cytostatyków zgodnie z EN 374-3

(min 5 na min. 3 poziomie odporności). Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej

i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne folia. Sterylizowane radiacyjnie. Rozmiar 6,0-9,0?

Odpowiedź na pytanie nr 302

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 303

Zadanie 64, Pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach:  Rękawice chirurgiczne, bezlateksowe, syntetyczne wykonane z polichloroprenu, bezpudrowe, sterylne, kolor brązowy, kształt anatomiczny zapewniający prawidłowe przyleganie rękawicy, rolowany mankiet, obustronnie polimerowane. Długość rękawicy min 280mm, grubość rękawicy na palcu: 0,20±0,02, dłoni 0,18±0,02mm, mankiecie 0,16±0,02mm. Mediana siły zrywu: min 13N potwierdzona badaniami wg EN 455 z jednostki notyfikowanej. Wyrób medyczny klasy IIa i środek ochrony indywidualnej kat. III (Typ A). Zgodne z wymaganiami EN 455 i ASTM D3577. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie: min 6 substancji chemicznych zgodnie z EN ISO 374-1 w tym min. 4 substancje na poziomie 6, odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą EN 374-3 (min 5 cytostatyków na min 3 poziomie). Zgodne z EN 374-1,2,3. Pozbawione DPT, ZMBT, MBT- potwierdzone raportem z badań jednostki niezależnej. Rękawice pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy

oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Termin ważności 5 lat, sterylizowane radiacyjnie promieniami Gamma.

Rozmiar 6,5-9,0?

Odpowiedź na pytanie nr 303

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 304

Zadanie 65, Pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,11mm+/-0,01, na dłoni 0,07mm+/-0,01, na mankiecie 0,06mm+/-0,01?

Odpowiedź na pytanie nr 304

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ.

Pytanie nr 305

Zadanie 65, Pozycja 1 – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu warstwy wewnętrznej pokrytej kolagenem i alantoiną?

Odpowiedź na pytanie nr 305

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ.

Pytanie nr 306

Zadanie 72, Pozycja18 – Czy Zamawiający dopuści port bezigłowy o opisie:

Odpowiedź na pytanie nr 306

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 307

Zadanie 79, Pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści osłonę w rozmiarze 16cm x 250cm?

Odpowiedź na pytanie nr 307

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ.

Pytanie nr 308

Zadanie 79, Pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści osłonę z dwoma przylepcami w rozmiarze 2,5cm x 17cm?

Odpowiedź na pytanie nr 308

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ.

Pytanie nr 309

Zadanie 79, Pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści osłonę na kamerę z perforowaną końcówką?

Odpowiedź na pytanie nr 309

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 310

Zadanie nr 10, poz. 4

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 4 z zadania nr 10 do oddzielnego pakietu. W przypadku braku zgody na powyższe zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu złożenia oferty na wszystkie pozycje w zakresie zadnia nr 10 i dopuszczenie możliwość złożenia oferty na wybraną pozycję/pozycje?

Odpowiedź na pytanie nr 310

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 311

Dot. wzoru umowy §5 ust. 10

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy w zakresie ust.10 §5 w sposób następujący :

10. W przypadku zakupu interwencyjnego Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego i ceną z umowy oraz ewentualnych kosztów transportu. W tym celu Zamawiający wystawi dokument obciążający. Różnica ta nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i niedostarczonego towaru wynikającej z załącznika nr 1 do niniejszej umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 311

Zapisy SWZ bez zmian

Pytanie nr 312

Dot. wzoru umowy §6 ust. 1

W związku z faktem, że nie każdy oczekiwany przez Zamawiającego asortyment będący przedmiotem postepowania jest wyrobem medycznym ( np. pojemniki na odpady itd.) zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów umowy §6 ust.1 w sposób następujący:

1.Wykonawca oświadcza, że dostarczony asortyment wymieniony w §1 ust. 1. jest dopuszczony do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Odpowiedź na pytanie nr 312

Zamawiający wyraża zgodę i zmienia §6 ust.1 na:

,,1.Wykonawca oświadcza, że dostarczony asortyment wymieniony w §1 ust. 1. jest dopuszczony do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.”

Pytanie nr 313

ZADANIE 9

Poz. 13

- Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na prowadnice typu Bougie, w równoważnym rozmiarze średnic wyrażonym przez producenta w mm jako 5 mm średnicy zewnętrznej - spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ (15CH = 4,999… mm)

Poz. 14

- Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na prowadnice z kanałem do natleniania, o długości 800-830mm - spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 313

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ.

Pytanie nr 314

ZADANIE 10

Poz. 4

- W związku z planowanym w najbliższym czasie wycofaniem ze sprzedaży w UE i RP, opisanego w SWZ produktu, a tym samym braku możliwości zabezpieczenia dostaw na okres trwania umowy - prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne, sterylne zestawy osłony na głowice USG z żelem o składzie: osłona na głowicę USG 15x122cm, żel sterylny do USG, 2 gumki nie zawierające lateksu, mocujące osłonę do głowicy USG, sterylna serweta 30x30cm - tego samego producenta, co obecnie dostarczane.

Poz. 8

- Prosimy o potwierdzenie, iż opisany w SWZ łącznik Y, to łącznik kompatybilny w pełni do drenów z trokarem z poz. 7, umożliwiający swobodny drenaż dwoma drenami jednocześnie, składający się ze sztywnego łącznika Y oraz elastycznych ramion o zbliżonej do podanej w SWZ długości, zakończonych uniwersalnymi łącznikami stożkowymi, spełniający wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 314

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ.

Pytanie nr 315

ZADANIE 57

Poz. 1

- Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na kaniule bezpieczne z czterema paskami RTG (analogicznie do kaniul z zadania 56), spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ - europejskiego lidera w produkcji tego typu kaniul dożylnych.

- Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane kaniule bezpieczne - ze względów na wymaganą aseptykę ich użytkowania - powinny posiadać ujście kaniuli, zabezpieczone koreczkiem luer-lock z trzpieniem  zamykającym światło kaniuli, położonym poniżej własnej krawędzi, spełniające przy tym wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

- Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane kaniule bezpieczne, jako wyroby inwazyjne klasy IIA, sterylne, implantowane pacjentowi na dłuższy okres czasu, powinny posiadać oznaczenie na samym wyrobie (np. logo producenta, nazwa kaniuli, nr serii, nr katalogowy itp.), umożliwiające identyfikację ich pochodzenia w warunkach ich klinicznego użytkowania, po inplantacji i wypakowaniu z opakowania jednostkowego ?

Odpowiedź na pytanie nr 315

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ.

Pytanie nr 316

ZADANIE 37

Poz. 4

- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie sterylnej samoprzylepnej, przezroczystej folii operacyjnej z poliuretanu, która umożliwia oddychanie skóry, zapobiegając gromadzeniu wilgoci, przylega do otaczającej skóry (do brzegów rany) podczas długich operacji chirurgicznych 45x55cm.

Poz. 9

- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzenia do mocowania siatki przepuklinowej metodą laparoskopową, zawierającego 25 wchłanialnych zszywek o 2 punktach przyczepu tkanki, 5mm.

Odpowiedź na pytanie nr 316

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 317

pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Zadaniu 48 w przedmiotowym postępowaniu:

- Czy z uwagi na fakt, że glukometr NIE JEST urządzeniem przeznaczonym do oceny glikemii pośmiertnie, a stężenie glukozy spadające poniżej 30 mg/dl stanowi zagrożenie zdrowia i życia, Zamawiający dopuści w Grupie 67 paski testowe z zakresem pomiarowym wynoszącym 20-600mg/d?

- Uwzględniając, że żaden glukometr nie jest w stanie określić czy rzeczywiste stężenie glukozy we krwi wynosi 10 mg/dl czy 20 mg/dl - różnica między tymi wartościami jest bowiem mniejsza od błędu pomiarowego glukometru (zgodnie z normą EN ISO 15197:2015 dopuszczalny błąd pomiarowy wynosi +/-15mg/dl) – czy Zamawiający dopuści paski testowe z zakresem pomiarowym 20-600mg/dl?

- Wnosimy o dopuszczenie pasków testowych z zakresem temperatury przechowywania wynoszącym min. 4-30⁰C. Zamawiający musi posiadać w swojej strukturze pomieszczenia magazynowe umożliwiające przechowywanie produktów w temperaturze co najwyżej pokojowej (zgodnie z wytycznymi Farmakopei Polskiej). Z kolei, utrzymywanie stałej temperatury przekraczającej 30⁰C w pomieszczeniach, w których przebywają pacjenci, zagrażałoby ich zdrowiu i życiu. Nie istnieje dająca się uzasadnić potrzeba przechowywania pasków testowych w cieplarce. Mając na uwadze powyższe, wnosimy jak na wstępie.

- Z uwagi na fakt, że Zamawiający nie posiada w swojej strukturze Oddziału Neonatologicznego, wnosimy o dopuszczenie w Zadaniu 48 pasków testowych o zakresie hematokrytu 20-60%, odpowiadającym wszystkim grupom wiekowym pacjentów poza noworodkami.

- Czy z uwagi na fakt, że uzupełnianie brakującej objętości krwi na pasek może spowodować hemolizę krwi i nie jest procedurą zalecaną przez jakiekolwiek liczące się gremium medyczne lub naukowe, Zamawiający dopuści paski bez możliwości dokładania dodatkowej ilości krwi na pasek?

- Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane w Zadaniu 48 paski testowe były wyrobem refundowanym przez MZ w dniu złożenia oferty?

- Ponieważ na rynku funkcjonuje oferent posiadający paski testowe, których instrukcje i opakowania zawierają różniące się od siebie informacje dotyczące dopuszczalnego zakresu temperatury przechowywania pasków testowych, czy Zamawiający wymaga, aby takie informacje były jednolite na opakowaniu i w instrukcji pasków zaoferowanych w Zadaniu 48?

Odpowiedź na pytanie nr 317

Zamawiający dopuszcza nie wymaga przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ.

Pytanie nr 318

Zadanie 64 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu polimeryzacji powierzchni wewnętrznej i dopuszczenie do zaoferowania rękawic jedynie wewnętrznie chlorowanych, o długości min. 275 mm, grubość: na palcu min. 0,17 mm, na mankiecie min. 0,08 mm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 318

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ.

Pytanie nr 319

Zadanie 64 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu polimeryzacji powierzchni wewnętrznej i dopuszczenie do zaoferowania rękawic jedynie wewnętrznie chlorowanych, o grubości: na palcu min. 0,12 mm, na dłoni min. 0,08 mm oraz na mankiecie min. 0,06 mm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 319

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ.

Pytanie nr 320

Zadanie 64 poz. 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic o długości min. 282 mm, grubość ścianki: na palcu min. 0,19 mm, na dłoni min. 0,18 mm oraz na mankiecie min. 0,14 mm. Poziom protein lateksu  ≤30μg/g. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 320

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ.

Pytanie nr 321

Zadanie 64 poz. 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic o długości min. 280 mm, grubość ścianki: na palcu min. 0,19 mm, na dłoni min. 0,18 mm oraz na mankiecie min. 0,14 mm. Poziom protein lateksu  <91μg/g. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 321

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ.

Pytanie nr 322

Zadanie 64 poz. 6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic o grubości pojedynczej ścianki: na palcu 0.33 ± 0.03 mm, na dłoni 0.31 ± 0.03 mm oraz na mankiecie 0.25 ± 0.03 mm. Powierzchnia zewnętrzna: teksturowane palce i wnętrze dłoni, silikonowana; powierzchnia wewnętrzna pokryta polimerem i silikonowana. Rękawice zgodne z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 w klasie IIa, dostępne w rozmiarach 6.0 - 9.0. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 322

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ.

Pytanie nr 323

Zadanie 64 poz. 7

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic o długości min. 292 mm, grubość ścianki: na palcu min. 0,18 mm, na dłoni min. 0,17 mm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 323

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ.

Pytanie nr 324

Pakiet 57

Pyt. 1 – Czy Zamawiający celem uzyskania konkurencyjnej oferty dopuści w pakiecie nr 57: bezpieczną kaniule do wlewów dożylnych z automatycznie aktywującym się plastikowym zabezpieczeniem ostrza igły, wykonaną z poliuretanu z 3 paskami dającymi bardzo dobry kontrast w promieniowaniu RTG i umożliwiającymi kontrolę lokalizacji kaniuli w żyle, wyposażone w filtr hydrofobowy zamiast zastawki, dodatkowy port centralnie umiejscowiony wobec skrzydełek zamykany standardowo bez dodatkowego mechanizmu, kaniule posiadają badania laboratoryjne na biokompatybilność poliuretanu, w następujących rozmiarach:

• 22G (0,90) - dł. 25mm; przepływ 42 ml/min • 20G (1,00)- dł. 32mm; przepływ 59 ml/min • 18G(1,30)- dł. 45mm; przepływ 96 ml/min

•18G(1,30)- dł. 32mm; przepływ 103 ml/min?

Odpowiedź na pytanie nr 324

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 325

Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy systemu do pobierania krwi pakiecie nr 68 i 69 Załącznika nr 2 do SWZ pochodziły od jednego producenta w celu zapewnienia jakości badań i integralności systemu?

Odpowiedź na pytanie nr 325

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ.

Pytanie nr 326

Czy Zamawiający dopuści probówki pakowane po 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowania Zamawiającego?

Odpowiedź na pytanie nr 326

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ.

Pytanie nr 327

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 2 Zadanie 68 Załącznika nr 2 do SWZ probówko-strzykawki o objętości 2,7 ml (13x75mm)?

Odpowiedź na pytanie nr 327

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 328

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 2 Zadanie 68 Załącznika nr 2 do SWZ probówki o objętości 1,8 ml (13x65mm)?

Odpowiedź na pytanie nr 328

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 329

Czy Zamawiający wymaga, aby wykrzepianie w probówkach biochemicznych następowało do 30 minut (potwierdzone certyfikatem producenta)? Gwarantuje to wydanie wyników w trybie pilnym.

Odpowiedź na pytanie nr 329

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ

Pytanie nr 330

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 4 Zadanie 68 Załącznika nr 2 probówki bez nalepki?

Odpowiedź na pytanie nr 330

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 331

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 4 Zadanie 68 Załącznika nr 2 do SWZ probówki z nalepką o objętości 4,9 ml (13x90mm)?; Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 331

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 332

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 4 Zadanie 68 Załącznika nr 2 do SWZ probówki z nalepką o objętości 2,7 ml (13x75mm)?

Odpowiedź na pytanie nr 332

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 333

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 6 Zadanie 68 Załącznika nr 2 probówki K3-EDTA jako produkt równoważny z etykietą papierową dającą możliwość uwzględniania niezbędnych danych na etykiecie?

Odpowiedź na pytanie nr 333

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 334

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 7 Zadanie 68 Załącznika nr 2 do SWZ probówki o objętości 2,7 ml (pozostałe parametry bez zmian)?

Odpowiedź na pytanie nr 334

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 335

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 7 Zadanie 68 Załącznika nr 2 do SWZ probówki o objętości 2,6 ml (13x65mm), pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 335

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 336

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 8 Zadanie 68 Załącznika nr 2 do SWZ strzykawki do gazometrii pakowane po 50 sztuk?

Odpowiedź na pytanie nr 336

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ

Pytanie nr 337

Czy Zamawiający wymaga, aby strzykawki do gazometrii w pozycji nr 8 Zadanie 68 Załącznika nr 2 do SWZ były pakowane pojedynczo, sterylnie w opakowania typu blistr, celem zapewnienia najwyższej jakości badań?

Odpowiedź na pytanie nr 337

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ

Pytanie nr 338

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w pozycji nr 10 Zadanie 68 Załącznika nr 2 do SWZ igły motylkowej z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym z przesuwalnym elementem przecizakłuciowym z zakończeniem kompatybilnym z probówkami oferowanymi przez producenta, pakowane po 120 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowania Zamawiającego?

Odpowiedź na pytanie nr 338

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 339

Zważywszy na faty, iż proponowane igły motylkowe w pozycji nr 10 Zadanie 68 Załącznika nr 2 do SWZ pakowane są po 120 szt. w najmniejsze opakowanie handlowe prosimy o dostosowanie ilości do pełnych opakowań. Uwzględnienie minimalnej ilości w opakowaniu handlowym, zapobiegnie ewentualnym problemom podczas realizacji zamówienia.

Odpowiedź na pytanie nr 339

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 340

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jako produktu równoważnego w pozycji nr 11 Zadanie 68 Załącznika nr 2 do SWZ sterylnej igły systemowej ze zintegrowanym z elementem przeciwzakłuciowym o wymiarach 0,8x38mm i pakowane po 50 szt?

Odpowiedź na pytanie nr 340

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 341

Czy Zamawiający wymaga, aby wyspecyfikowane uchwyty jednorazowe do systemu w pozycji 12 Zadanie 68 Załącznika nr 2 do SWZ były sterylne i pakowane pojedynczo w opakowania typu blister, aby zapewnić najwyższe standardy bezpieczeństwa dla pacjenta i osoby pobierającej krew?

Odpowiedź na pytanie nr 341

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ

Pytanie nr 342

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie pozycji nr 12 w przypadku gdy wyceniany system pobierania krwi nie wymaga stosowania uchwytu?

Odpowiedź na pytanie nr 342

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 343

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 13 Zadanie 68 Załącznika nr 2 do SWZ igły systemowe bez wizualizacji?

Odpowiedź na pytanie nr 343

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 344

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 13 Zadanie 68 Załącznika nr 2 do SWZ igły motylkowe z wizualizacją (Igła na stale zespolona z uchwytem) jako produkt równoważny?

Odpowiedź na pytanie nr 344

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ

Pytanie nr 345

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 13 igły pakowane po 120 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź na pytanie nr 345

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 346

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 15 Zadanie 68 Załącznika nr 2 do SWZ probówki do analizy pierwiastków śladowych z płynną heparyną litową?

Odpowiedź na pytanie nr 346

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 347

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 1 Zadanie 69 Załącznika nr 2 do SWZ Probówka do analizy OB metodą liniową pakowane po 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowania Zamawiającego ?

Odpowiedź na pytanie nr 347

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ

Pytanie nr 348

Zważywszy na fakt, iż proponowane rurki do analizy OB w pozycji nr 2 Zadanie 69 Załącznika nr 2 do SWZ pakowane są po 100 szt. w najmniejsze opakowanie handlowe prosimy o dostosowanie ilości do pełnych opakowań, aby ilość rurek do OB była równa ilości probówek do OB z pozycji nr 1 Zadanie 69 Załącznika nr 2 do SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 348

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 349

Ponieważ Zamawiający nie uwzględnił w Zadaniu 69 Załącznika nr 2 do SWZ igieł do pobierania krwi do probówek do analizy OB, w związku z tym prosimy o niewydzielanie z Zadania 68 Załącznika nr 2 do SWZ probówek do OB, rurek i statywu do osobnego pakietu, ponieważ powyższe pozycje stanowią integralną część zamkniętego systemu do pobierania krwi.

Odpowiedź na pytanie nr 349

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 350

Dot. zapisów umowy § 5, pkt.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację Projektu Umowy poprzez dopisanie: „przy jednorazowym zamówieniu powyżej 200,00 zł netto”

Uzasadnienie: Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 200,00 zł, koszty transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź na pytanie nr 350

Zapisy SWZ bez zmian

Pytanie nr 351

Wzór umowy, par. 6 ust. 2.

Zamawiający zapisał w tym punkcie iż termin ważności oferowanych produktów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy. Biorąc pod uwagę zapisy umowy, z których wynika, że realizacja zamówienia odbywać się będzie na podstawie zamówień cząstkowych (maksymalnie 4 dni od dnia złożenia zamówienia) opartych na bieżących potrzebach Zamawiającego, zapis taki jest bezzasadny.

Jednocześnie nie wszystkie elementy systemu zamkniętego posiadają 12 m-czny termin ważności a wynika to ze specyfiki odczynnika znajdującego się w probówko – strzykawce (m.in. pozycja nr 1 i 5)

W związku z tym prosimy o zmianę zapisu w/w punkcie na zapis, że termin ważności produktów powinien wynosić minimum 2/3 terminu ważności nadanego przez producenta. Taki zapis umożliwi uniknięcie nieporozumień związanych z terminem ważności preparatów, przy zachowaniu ich pełnych parametrów użytkowych.

Odpowiedź na pytanie nr 351

Zapisy SWZ bez zmian

Pytanie nr 352

Wzór umowy, par.9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto?

Uzasadnienie: VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź na pytanie nr 352

Zapisy SWZ bez zmian

Pytanie nr 353

1/ Zadanie 40

Prosimy o podanie wielkości trzpienia: 2,4mm lub 4mm

Prosimy o dopuszczenie elektrody o średnicy pętli 15mm długości całkowitej 160mm, długości roboczej 110mm.

2/ Zadanie 46

poz. 1

Prosimy o dopuszczenie elektrod o następujących parametrach: Elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, hydrożelowe z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, kompatybilne z systemem kontroli przylegania REM, z możliwością aplikacji kierunkowej (równolegle do powierzchni ciała), powierzchnia przewodząca 107cm2, opakowanie 100 szt.

poz. 2

Posimy o podanie modelu urządzenia, z którym ma być kompatybilna wtyczka przewodu.

poz. 3

Prosimy o dopuszczenie elektrody o długości całkowitej 153mm, trzpieniem przekroju 2,4mm, długością części aktywnej elektrody 2,3mm.

poz. 4

Prosimy o dopuszczenie elektrody o długości całkowite 70mm.

poz. 5

Prosimy o dopuszczenie długości całkowitej 156 mm.

poz. 6 Prosimy o wskazanie diatermii, z którą ma być kompatybilny przewód lub/i wskazanie numeru katalogowego wcześniej używanego przewodu w celu poprawnej identyfikacji potrzeb zamawiającego.

poz. 6

Prosimy o dopuszczenie przewodu o długości 3m lub 5m.

poz. 8

Prosimy o wskazanie diatermii, z którą ma być kompatybilny przewód lub/i wskazanie numeru katalogowego wcześniej używanego przewodu w celu poprawnej identyfikacji potrzeb zamawiającego.

poz. 8

Czy zamawiający ma na myśli rodzaj połączenia z elektrodą typu klamra 23.5mm?

poz. 8

Prosimy o dopuszczenie przewodu o długości 5m.

Odpowiedź na pytanie nr 353

Ad 1 Wielkość trzpienia 2,4mm. Zamawiający nie dopuszcza elektrody o średnicy pętli 15mm długości całkowitej 160mm, długości roboczej 110mm, opis ma być zgodny z SWZ.

Ad 2

Poz. 1 Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Poz. 2 Erbe

Poz.3 Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Poz. 4 Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Poz. 5 Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Poz. 6 diatermia Erbe, Zamawiający dopuszcza przewód 5m

Poz. 8 diatermia Erbe, Zamawiający ma na myśli rodzaj połączenia typu klips, Zamawiający dopuszcza nie wymaga przewód o długości 5m, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ.

Pytanie nr 354

Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu/wykonawcy przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 354

Zamawiający nie przewiduje takiej możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu/wykonawcy przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień

Pytanie nr 355

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniającego wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 355

Zapisy SWZ bez zmian

Pytanie nr 356

Prosimy o modyfikację zapisów § 9 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź na pytanie nr 356

Zapisy SWZ bez zmian

Pytanie nr 357

Dotyczy wzoru umowy:

W związku z tym iż  zgodnie art. 431 ustawy PZP zarówno wykonawca jak i Zamawiający obowiązani są współdziałać przy wykonywaniu umowy w celu należytej realizacji  zamówienia Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów projektu umowy w § 9, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą o poniższej treści:

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości netto umowy.

Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz  współpracy pomiędzy Zamawiający a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 3531 KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą.

Odpowiedź na pytanie nr 357

Zapisy SWZ bez zmian

Pytanie nr 358

Dotyczy wzoru umowy

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż

„Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 300 zł. netto”?

Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 300 zł.

Odpowiedź na pytanie nr 358

Zapisy SWZ bez zmian

Pytanie nr 359

Dotyczy wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna suma kar umownych nie przekroczyła poziomu 20% wartości netto umowy?

Wykonawca zwraca uwagę, iż w świetle orzecznictwa, a także wyjaśnień umieszczonych na stronach Urzędu Zamówień Publicznych, za karę rażąco wygórowaną, nieproporcjonalną i nie spełniającą swej kompensacyjnej funkcji należy uznać karę w sytuacji, w której równa się ona bądź jest zbliżona do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania. Wprowadzenie limitu zgodnie z powyższą propozycją pozwoli uniknąć takiej sytuacji.

Wykonawca nadmienia, iż klauzula przewidująca kary umowne o wygórowanym została uznana przez Urząd Zamówień Publicznych za klauzulę kontrowersyjną, naruszająca równowagę stron w sposób nadmierny,  a „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody” (wyrok SN z dn. 24 stycznia 2014 r., sygn. I CSK 124/13).

Nadto zgodnie z przyjętym przez KIO stanowiskiem: „Nie można akceptować takich mechanizmów, które pozbawią wykonawcy przychodu z tytułu świadczonej usługi. Kara umowna powinna mieć wysokość, która będzie odczuwalna w stopniu dyscyplinującym stronę umowy, ale nie w stopniu prowadzącym do rażącego wzbogacenia jednej strony kosztem drugiej, a wręcz czyniącym niecelowym jej wykonywanie.” (wyrok z dn. 28.12.2018 r., sygn. akt 2574/18). W świetle powyższego zasadnym jest postulat Wykonawcy, aby już na etapie formułowania warunków umowy wprowadzić rozwiązania zabezpieczające przez zaistnieniem skrytykowanej przez KIO sytuacji.

Odpowiedź na pytanie nr 359

Zapisy SWZ bez zmian

Pytanie nr 360

Uprzejmie prosimy o możliwość wprowadzenia zapisów dotyczących zmian umowy w zakresie możliwości dostarczenia zamienników o parametrach nie gorszych niż przedmiot umowy. W obecnej sytuacji i wiążącej  się z nią kłopotów w zapewnieniu ciągłości dostaw asortymentu, surowców potrzebnych do produkcji ,  Wykonawca nie zawsze ma wpływ na terminową dostawę towaru, natomiast w przypadku wprowadzenia zamienników istnieje realna szansa na terminowe wywiązanie się z umowy i niewstrzymywanie w świadczeniu usług.

Odpowiedź na pytanie nr 360

Zapisy SWZ bez zmian

Pytanie nr 361

Pakiet 50

Pytanie 1:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymaga aby pojemniki do badań histopatologicznych spełniały wymagania wyrobu medycznego do diagnostyki IVD.

W obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dn. 24 września 2021 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania jednostek diagnostyki patomorfologicznej czytamy:

„ 1) pojemniki do przechowywania i transportu materiału histologicznego; pojemniki spełniają wymagania wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Dodatkowo zgodnie z zawartą definicją pojemnika na próbki w ustawie o wyrobach medycznych czytamy, iż jest to „pojemnik na próbki specjalnie przeznaczony przez wytwórcę do bezpośredniego przechowywania oraz zabezpieczenia próbek pobranych z organizmu ludzkiego do badania diagnostycznego in vitro”.

Pytanie 2:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymaga aby pojemniki do badań histopatologicznych posiadały na stałe przytwierdzone oznakowanie np. w postaci: wysokiej jakości etykiety odpornej na odczynniki rutynowo stosowane na pracowni (dalej zwanej etykietą) lub nadruk lub oznakowania w postaci techniki IML. Na etykietach mają być miejsca na umieszczenie danych takich jak: dane pacjenta, datę i godzinę pobrania oraz datę i godzinę utrwalenia.

W obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dn. 24 września 2021 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania jednostek diagnostyki patomorfologicznej czytamy:

„2) sposób oznakowania pojemników; pojemniki są oznakowane niezmywalnymi etykietami zawierającymi dane pozwalające na identyfikację pacjenta i pobranego materiału, zgodnie z załączonym skierowaniem.”

Dodatkowo, zgodnie z wytycznymi PTP zawartego w dokumencie „Standardy organizacyjne oraz standardy postepowania w patomorfologii – wytyczne dla zakładów/pracowni patomorfologii” w Rozdziale 9 pt.: „Zasady utrwalania, zabezpieczenia i transportu materiału tkankowego do badania patomorfologicznego zestaw standardów organizacyjnych oraz standardów postępowania w patomorfologii” czytamy:

1.	Pojemniki muszą być oznakowane etykietą z danymi identyfikującymi pacjenta oraz informacją o rodzaju pobranego materiału. Dane na etykiecie muszą się zgadzać z danymi na skierowaniu, mogą być wyrażone w formie kodu paskowego.

2.	Etykieta umieszczona na naczyniu musi być trwała, niezmywalna, aby nie została zniszczona lub uszkodzona w trakcie transportu, przypadkowego zalania naczynia”.

Pytanie 3

Prosimy o dopuszczenie w pozycjach 1 do 6 pojemników przeznaczonych do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z PP z umieszczona  na nich na stałe etykietą, posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą

Pytanie 4

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 4 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, z umieszczona  na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy o pojemności 1200 ml

Pytanie 5

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 5 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, z umieszczona  na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy o pojemności 2300 ml

Pytanie 6

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 6 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, z umieszczona  na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy o pojemności 10600 ml

Odpowiedź na pytanie nr 361

Ad 1 Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ

Ad 2 Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ

Ad 3 Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ

Ad 4 Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ

Ad 5 Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ

Ad 6 Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ

Pytanie nr 362

ZADANIE 32

- Poz. nr 19-21 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet 2-warstwowych spełniających wymagania SWZ o chłonności min. 285%?

- Poz. nr 24 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cewnikowania pęcherza moczowego w którego skład wchodzi:

- 1 x serweta nieprzylepna, barierowa w włókniny PP+PE w rozmiarze 75cm x 90cm (zamiast 60cm x 60cm) z centralnym otworem nieprzylepnym o średnicy 10cm (zamiast średnicy 5cm) bez rozcięcia, o gramaturze zgodnej z SWZ?

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SWZ.

- Poz. nr 26 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu do zdejmowania szwów w którego składzie znajduje się:

- tupfery włókninowe wielkości jajka zamiast śliwki  ?

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SWZ.

- Poz. nr 27 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu do zakładania szwów w którego składzie znajduje się:

- nożyczki metalowe ostro/ostre w rozmiarze 11,6 cm zamiast 11 cm   ?

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SWZ.

- Poz. nr 29 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do centralnego wkłucia w którego skład wchodzi:

- 1 x opatrunek przeźroczysty na rany pooperacyjne 10 x 15 cm zamiast 10 x 14 cm

- 1 x pojemnik plastikowy 120 ml przeźroczysty niebieski zamiast 250 ml

Pozostały skład zestawu zgodnie z SIWZ.

- Poz. nr 30 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do centralnego wkłucia w którego skład wchodzi:

- 1 x serweta 2-warstwowa 150 x 120 cm, otwór przylepny 7 cm centralnie

- 1 x opatrunek przeźroczysty na rany pooperacyjne 10 x 15 cm zamiast 10 x 14 cm

Pozostały skład zestawu zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 362

Zamawiający dopuszcza nie wymaga przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ.

Pytanie nr 363

Pakiet 59 pozycja 8

1)Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki skalowanej co 1 ml. Opakowanie 25 szt

2) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki  cewnikowej opakowanie 45 szt. Pozostale paraemtry zgodnie z SWZ

3) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawki cewnikowej 100 ml z końcówką ściętą prosto, nie pod kątem

Odpowiedź na pytanie nr 363

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ

Pytanie nr 364

Pakiet 53 pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie:

Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa z miękkiego elastycznego tworzywa,   (bez PCV)  o długości min. 60 mm w części przezroczystej, całość wolna od ftalanów i lateksu( informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym) , ), igła biorcza stożkowa, dwukanałowa, typu stożek z ABS , bez skrzydełek dociskowych    zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, dren o dł. 150 cm,  wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania,.opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny, opakowanie 200 szt

Odpowiedź na pytanie nr 364

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ.

Pytanie nr 365

Pakiet 53 pozycja 2

1.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do transfuzji z logo producenta umieszczonym na zacisku rolkowym.

2.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych/ transfuzji, z komora kroplowa wolna od PVC o długości min. 80mm w części przezroczystej , z odpowietrznikiem, zatyczka filtra w kolorze czerwonym, igła biorcza stożkowa, dwukanałowa, z ABS, całość bez zawartości ftalanów i lateksu (informacja fabrycznie nadrukowana  na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, dren o dł. 150 cm wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie kolorystyczne - nadruk w kolorze czerwonym, folia-papier, sterylna, opakowanie 180 szt,

Poz. 6

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przedłużacz do pompy infuzyjnej dla leków światłoczułych ma być transparentny i zapewniać widoczność drogi płynu

Odpowiedź na pytanie nr 365

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ.

Pytanie nr 366

Pakiet 11 pozycja 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemników wypełnionych sterylną wodą, pojemność 500ml, w komplecie adapter do dozowników tlenowych, bez zatyczki, takich jak obecnie stosowane. Możliwość użytkowania min. 30 dni. poświadczone oświadczeniem producenta.  Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 366

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ.

Pytanie nr 367

Pakiet 23

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Taśma Aris stosowana do podtrzymania cewki moczowej przy chirurgicznym leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. Niewchłanialna siatka wykonana z tkanego pojedynczego włókna polipropylenowego o równym brzegu. Parametry siatki: długość 60 cm, grubość 0.3 mm, gramatura 0.75 g/m, wytrzymałość na zerwanie do 86,5 N, średnica nici 0,08 mm, elastyczność 7.5% Zestaw sterylny, jednorazowego użytku, dostarczany w opakowaniu jednostkowym.

Odpowiedź na pytanie nr 367

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 368

Pakiet 72

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamkniętego łącznika dostępu naczyniowego o długości roboczej 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm, kompatybilny z końcówką Luer i Luer Lock, o przepływie min. 165 ml/min, dostosowanym do średnic kaniul.  Łącznik posiada przeźroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer na drodze przepływu płynu) , wnętrze pozbawione części  metalowych, prosty tor przepływu. Zawór o objętości wypełnienia maks. 0,04 ml, o ciśnieniu zwrotnym i ciśnieniu płynu iniekcyjnego min. 60 psi, możliwość podłączenia u pacjenta  min. przez 7 dni lub 700 aktywacji (użyć)

- Prosimy zamawiającego o dopuszczenie Zamknięty bezigłowy łącznik  dostępu naczyniowego, przezierny kompatybilny z końcówką luer i luer-lock, o przepływie  grawitacyjnym 525 ml/min (+-25 ml),  możliwość podłączenia u pacjenta przez 7 dni lub 100 aktywacji. zastawka w postaci  łatwej do skutecznej dezynfekcji jednoelementowej, jednolitej materiałowo silikonowej podzielnej membrany (która winna też obejmować w całości górną końcówkę łącznika), zewnętrznie osadzonej na plastikowym przeźroczystym konektorze, jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki luer przy połączeniu z systemem dostępu naczyniowego, wnętrze pozbawione części mechanicznych, prosty tor przepływu. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chloheksydyną oraz lekami chemioterapeutycznymi. Przestrzeń martwa max. 0,1 ml,

- Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zawór bezigłowy ma posiadać badania laboratoryjne lub kliniczne (dołączone do oferty) potwierdzające najmniejszy transfer bakterii do światła cewnika w porównaniu z innymi dostępnymi na rynku zaworami  wykonanymi w technologii pojedynczej zastawki? Pragniemy nadmienić, iż mniej drobnoustrojów transferowanych do wnętrza zaworu i dalej  do światła cewnika, a w konsekwencji do organizmy pacjenta z obniżoną odpornością, tym mniejsze ryzyko zakażania odcewnikowego i możliwość dłuższego utrzymania drożnego wkłucia oraz zmniejszenie kosztów leczenia.

- Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zawór ma nie wywoływać refluksu krwi do światła cewnika, czyli ma posiadać neutralne ciśnienie przy odłączaniu od zaworu końcówki luer?

Odpowiedź na pytanie nr 368

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ.

Pytanie nr 369

Pakiet 57

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylnej bezpiecznej  z cewnikiem wykonanym z poliuretanu, bez portu górnego - brak portu w kanili zapobiega ryzyku powstawania zakażeń krzyżowych),  zastawka zapobiegająca wypływowi krwi podczas kaniulacji ( 18-22G) ,z zabezpieczeniem zapobiegającym ekspozycji  na krew w pełni izolującym igłę , z otworem przy ostrzu umożliwiającym szybkie i pewne wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia (22-18G), ergonomiczny kształt, sterylna jednorazowego użytku  w rozmiarach:

22G- 0,9mm x 25 mm

22G x 0,9 mm x 31 mm

20G 1,1mm x 25 mm

20G- 1,1mm x 31 mm.

18G- 1,3mm z 31 mm.

18G- 1,3mm x 50 mm.

Odpowiedź na pytanie nr 369

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ.

Pytanie nr 370

Pakiet 13 pozycja 5

Czy Zamawiający wymaga jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca posiadał badania kliniczne które pozwolą na użytkowanie systemu przez okres 29 dni.

Pakiet 72

Prosimy o dopuszczenie zaworu bezigłowego o poniższych parametrach:

system bezigłowy pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, żywotność min. 360 użyć, obudowa przeźroczysta,   nie zawierający metalu oraz lateksu,przeżroczysty, membrana jednorodna,przezroczysta , wykonana z wytrzymałego na odkształcenie silikonu,  zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania (przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym), wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu: nadciśnienie powyżej 30 psi oraz podciśnienie –12,5 psi. objętość wypełnienia, przepływ min. 350 ml/min.  przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, możliwość pracy z końcówkami luer slip, współpracujący z drenami do infuzji, do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do kroplówek, przedłużaczami, Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem.

Odpowiedź na pytanie nr 370

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ.

Pytanie nr 371

Dotyczy zadania nr 35 poz.3:

Zwracamy się z prośbą potwierdzenie czy nie nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający miał na myśli Stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, w rozmiarze 60mm o długości linii zszywek 65mm                      i długości linii cięcia 59mm kompatybilny z pozycją nr 4?

Odpowiedź na pytanie nr 371

Zamawiający miał na myśli Stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, w rozmiarze 60mm o długości linii zszywek 65mm i długości linii cięcia 59mm kompatybilny z pozycją nr 4. Pomyłka edytorska.

Pytanie nr 372

Dotyczy zadania nr 37 poz.4:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie równoważnego przedmiotu zamówienia: Sterylna samoprzylepna, przezroczysta folia operacyjna z poliuretanu, która umożliwia oddychanie skóry, zapobiegając gromadzeniu wilgoci, przylega do otaczającej skóry (do brzegów rany) podczas długich operacji chirurgicznych o wymiarach: 45x55cm lub 45x75cm.

Odpowiedź na pytanie nr 372

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ.

Pytanie nr 373

Dotyczy zadania nr 37 poz. 9:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie równoważnego przedmiotu zamówienia: urządzenie do mocowania siatki przepuklinowej metodą laparoskopową z wchłanialnymi między 52-54 tygodniem zszywkami w kształcie kolców wykonanych z PLGA, wysokość zszywki 5,16mm, szerokość 5,08x3,28mm, liczba zszywek w urządzeniu - 30szt. długość kaniuli 36cm.

Odpowiedź na pytanie nr 373

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ.

Pytanie nr 374

Dotyczy zadania nr 45 poz.1:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty z produktem konfekcjonowanym                    w opakowaniu zbiorczym po 1 sztuce zestawu z odpowiednim przeliczeniem do wyceny tj. 10 zestawów.

Odpowiedź na pytanie nr 374

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ.

Pytanie nr 375

Dotyczy zadania nr 47 poz.9:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie produktu: Nici chirurgiczne, niewchłanialne, syntetyczne, jednowłókninowe, polipropylenowe z igłą. Grubość nitki 3/0, długość nitki 1x45cm, Igła: 24mm, 3/8 koła, odwrotnie tnąca z dwoma blokującymi koralikami lub bez blokujących guziczków.

Odpowiedź na pytanie nr 375

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu: Nici chirurgiczne, niewchłanialne, syntetyczne, jednowłókninowe, polipropylenowe z igłą. Grubość nitki 3/0, długość nitki 1x45cm, Igła: 24mm, 3/8 koła, odwrotnie tnąca z dwoma blokującymi koralikami

Pytanie nr 376

Dotyczy zadania nr 47 poz.19:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie szwu chirurgicznego z igłą o długości 16mm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 376

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ.

Pytanie nr 377

Dotyczy zadania nr 47 poz.29:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie szwu chirurgicznego z igłą wykonaną z wysokiej jakości stali, bardzo wytrzymałej, odpornej na trudne warunki operacyjne, bez określenia wzmocniona z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów.

Odpowiedź na pytanie nr 377

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 378

Dotyczy zadania nr 47 poz.44-45:Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty                 z igłą standardową, nie czarną z zachowaniem pozostałych parametrów.

Odpowiedź na pytanie nr 378

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ.

Pytanie nr 379

Dotyczy zadania nr 47 poz.47-48:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie równoważnego przedmiotu zamówienia: 
Nici chirurgiczne, wchłanialne, syntetyczne, jednowłókninowe, z poli-dioksanonu. Czas całkowitego wchłaniania masy szwu: między 180-220 dniem od zaimplantowania. Gwarantowane podtrzymywanie tkankowe około: 65-90% po 28 dniu od zaimplantowania.

Odpowiedź na pytanie nr 379

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ.

Pytanie nr 380

Dotyczy zadania nr 47 poz.53:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie nici chirurgicznych samoszczepialnych bez powleczenia antybakteryjnego. Czas całkowitego wchłaniania masy szwu pomiędzy 180-220 dniem od zaimplantowania. Ze specjalnie umieszczonym stoperem na końcu nici zamiast pętli. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 380

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ.

Pytanie nr 381

Dotyczy zadania nr 66, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie naklejek na strzykawki w pudełkach po 500 sztuk,                                          z odpowiednim przeliczeniem tj. 32 op, pozostałe warunki zgodne z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 381

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ.

Pytanie nr 382

Dotyczy zadania nr 66, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie naklejek na linie infuzyjne w pudełkach po 250 sztuk,                                   z odpowiednim przeliczeniem tj 32 op., pozostałe warunki zgodne z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 382

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ.

Pytanie nr 383

Dotyczy zadania nr 66, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie naklejek na płyny infuzyjne i duże strzykawki w pudełkach po 500 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem, tj. 16 op. pozostałe warunki zgodne z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 383

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ.

Pytanie nr 384

Dotyczy zadania nr 66, poz. 1-3

Czy w związku z tym, że obowiązuje nowsza norma ISO 26825:2020 czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane produkty odpowiadały wymogom w/w normy?

Odpowiedź na pytanie nr 384

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ.

Pytanie nr 385

Pytanie nr 5, zadanie nr 61, poz. 4

Czy Zamawiający oczekuje czepków typu beret z PP w rozmiarze uniwersalnym gramatura min. 14g/m2?

Odpowiedź na pytanie nr 385

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ.

Pytanie nr 386

Pytanie nr 6, zadanie nr 61, poz. 18

Czy Zamawiający tak jak w pozycji nr 19 oczekuje wyrobu medycznego, pakowanego pojedynczo                           w torebkę z foli PE, posiadającą, na stałe przymocowaną etykietę samoprzylepną, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1041 A1:2013-12 ?

Odpowiedź na pytanie nr 386

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ.

Pytanie nr 387

Pytanie nr 7, zadanie nr 61, poz. 21

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kołdry/ koca do okrycia pacjenta jednorazowego użytku                          w rozmiarze 110x190 cm.

Odpowiedź na pytanie nr 387

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ.

Pytanie nr 388

Pytanie nr 8, zadanie nr 61, poz. 23

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha foliowego wykonanego z  LDPE o grubości 18 mikronów i wymiarach: 75x125 cm, w opakowaniu zbiorczym 100 szt.

Odpowiedź na pytanie nr 388

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ.

Pytanie nr 389

Pytanie nr 9, zadanie nr 61, poz. 24

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha jednorazowego, niejałowego, wykonanego                         z materiału SPUN Bond, 20g/m2, rękaw zakończony gumką, w rozmiarze L.

lub

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha jednorazowego, niejałowego, wykonanego z PP 25g/m2, w rozmiarze L, XL, rękaw zakończony gumką, w opakowaniu zawierającym 5 szt., z odpowiednim przeliczeniem.

Odpowiedź na pytanie nr 389

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ.

Pytanie nr 390

pakiet nr 16 - Płyny nerkozastępcze + asortyment.
Czy Zamawiający w pakiecie 16 poz. 14 dopuści możliwość zaoferowania worka na filtrat o pojemności 9l?
Powyższe doprowadzi do możliwości złożenia ważnej, niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Odpowiedź na pytanie nr 390

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ

Pytanie nr 391

Pakiet nr 2 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Maski wykonana z przezroczystego i nietoksycznego PCV o średniej koncentracji tlenu, jałowa, regulowana blaszka na nos, nebulizator 12ml.; zakończony uniwersalnym łącznikiem. Rozmiar: Dla dorosłych i pediatryczny?

Odpowiedź na pytanie nr 391

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ

Pytanie nr 392

Pakiet nr 2 poz. 2:

Maska tlenowa wykonana z przezroczystego i nietoksycznego PCV o średniej koncentracji tlenu, regulowana blaszka na nos, gumka, odporny na przetarcia przewód o długości 2,0m zakończony uniwersalnym łącznikiem, czysta mikrobiologicznie. Rozmiar: Dla dorosłych i pediatryczny?

Odpowiedź na pytanie nr 392

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ

Pytanie nr 393

Pakiet nr 12

Poz. nr 1, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzygarki chirurgicznej o charakterystyce: bezprzewodowa, wodoodporna, z nieruchomą głowicą, z możliwością dezynfekcji poprzez pełne zanurzenie w środku dezynfekcyjnym (klasa szczelności IPX7). Strzygarka dostępna z co najmniej 4 różnymi typami kompatybilnych ostrzy jednorazowych. Strzygarka wyposażona w indukcyjną ładowarkę.

Poz. nr 2, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy  uniwersalnych do strzygarki chirurgicznej o charakterystyce: jednorazowego użytku, do strzygarki chirurgicznej z nieruchomym ostrzem, uniwersalne. Ostrza mikrobiologicznie czyste jednokrotnego użytku, uniwersalne, szerokość ostrza tnącego 31,3mm, konstrukcja ostrza wyklucza jakiekolwiek uszkodzenie skóry – ostrze tnące znajduje się na górze i nie ma kontaktu ze skórą pacjenta, wolne od lateksu ; pakowane: 1szt w blistrze; 50 blistrów w pudełku.

Poz. nr 3, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy  uniwersalnych do strzygarki chirurgicznej o charakterystyce: ostrza mikrobiologicznie czyste, jednokrotnego użytku, do miejsc wrażliwych (obszary intymne i inne wrażliwe części ciała), szerokość ostrza tnącego 20 mm, konstrukcja ostrza wyklucza jakiekolwiek uszkodzenie skóry – ostrze tnące znajduje się na górze i nie ma kontaktu ze skórą pacjenta, wolne od lateksu i ftalanów, łatwe zakładanie i zdejmowanie ostrza, pakowane: 1szt w blistrze; 50 blistrów w pudełku.

Odpowiedź na pytanie nr 393

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ.

Pytanie nr 394

Pakiet nr 64

Poz. nr 1, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych: niejałowe z przedłużonym mankietem do wysokiego ryzyka o podwyższonej chwytności z dodatkową teksturą na palcach. Długość minimalna 300 mm, AQL ≤1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), kolor niebieski, średnia grubość na palcu 0,15mm, na dłoni 0,10 mm, na mankiecie 0,07 mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I, reguła V zgodnie z Rozporządzeniem EU 2017/475 oraz środek ochrony indywidualnej w kategorii III, Typ B wg EN ISO 374-1. Siła zrywania min. 11. Dopuszczone do kontaktu z żywnością z adekwatnym piktogramem. Odporne na penetrację min. 10 substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 oraz min. 15 leków cytostatycznych zgodnie z ASTM D 6978. Odporne na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5. Nie zawierające szkodliwych substancji chemicznych jak: tiuramy, DPG, MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD.  Producent stosuje systemy zarządzania jakością i normy dla oferowanych rękawic zgodnie z ISO 13485, EN 455 1-3, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001. Przydatne do kontaktu z żywnością zgodnie z REG. 1935/2004. Rozmiary XS-XL, oznaczone kolorystycznie minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane po maks. 100 sztuk.

Poz. nr 2, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych: niejałowe z przedłużonym mankietem do wysokiego ryzyka koloru niebieskiego o długości 290 ± 10 mm. Średnia grubość na pojedynczej ściance palca 0,14 mm, dłoni 0,10 mm, mankiecie 0,08 mm. AQL 1.0. Siła zrywania min. 8 N, zgodnie z EN 455-2. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankietu. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Otwór dozujący zabezpieczony dodatkową folią. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie min. 20 substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, ASTM F739 i 16523-1 (w tym odporne przez min. 10 min. na Izopropanol 99% i etanol 99,5%) oraz przebadane na penetrację min. 12 cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Rozmiary XS-XL, oznaczone kolorystycznie minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane po 100 sztuk (XL po 90 sztuk).

Poz. nr 3, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic winylowych: bezpudrowe, powierzchnia gładka, AQL 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii I z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671. Bez zawartości DEHP (DOP). Nie podrażniające i nie uczulające, potwierdzone wynikami testów. Produkowane zgodnie           z normą ISO 13485, EN 455 1-3, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Rozmiary S-XL, oznaczone minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, kolorystycznie w zależności od rozmiaru, pakowane 100 sztuk (XL po 90 sztuk).

Poz. nr 4, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych: lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną wielowarstwową powłoką polimerową o strukturze sieci. Kształt anatomiczny z przeciwstawnym kciukiem, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, AQL 0,65;  średnia grubość na palcu 0,22 - 0,24 mm, na dłoni 0,19 mm, na mankiecie 0,17 mm, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, poziom protein <10 ug/g rękawicy, mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie. Długość min. 260-280 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji na poziomie 6, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1. Odporne na penetrację min. 25 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978. Produkowane w zakładach posiadających wdrożone i certyfikowane systemy zarządzania jakości ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. rozmiar rękawicy. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.

Poz. nr 4, pyt. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych: lateksowe bezpudrowe z syntetyczną powłoką polimerową, powierzchnia zewnętrzna delikatnie teksturowana, mankiet rolowany. Zgodne z normą EN 455-1,2,3,4. Średnia grubość na palcu 0,22 mm, na dłoni 0,19 mm, na mankiecie 0,17 mm; AQL maks. 0,65, długość rękawicy min. 289 mm, sterylizowane radiacyjnie. Siła zrywania (przed i po starzeniu) min. 16 N. Poziom protein alergennych poniżej poziomu wykrywalności wg. metody FitKit. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji na poziomie 6, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie min. 7 substancji chemicznych z czasem przenikania >480 min zgodne z EN 16523-1 i/lub EN ISO 374-1 (raport wystawiony przez jednostkę notyfikowaną). Odporne na przenikanie min. 16 cytostatyków z czasem przenikania >240min., zgodnie z ASTM D 6978. Wolne od chemicznych akceleratorów: ZDBC, MBT, ZMBT, DPG. Produkowane zgodnie z ISO 13485 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Opakowanie zewnętrzne, hermetyczne foliowe z listkiem do otwierania i kodem kreskowym, wewnętrzne papierowe z opisem i kodem kreskowym. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. nazwa rękawicy. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.

Poz. nr 5, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych: lateksowe, pudrowane o zewnętrznej powierzchni mikroteksturowanej. Kształt anatomiczny z przeciwstawnym kciukiem, AQL max. 0,65, średnia grubość na palcu 0,20 mm, na dłoni 0,17 mm, na mankiecie 0,15 mm, średnia siła zrywania przed starzeniem 14 N, sterylizowane radiacyjnie, średni poziom protein <20 µg/g rękawicy, mankiet rolowany. Opakowanie zewnętrzne papier-folia, raport laboratorium niezależnego potwierdzający brak podrażnień i uczuleń. Długość min. 260- 280 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji na poziomie 6, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1. Produkowane w zakładach posiadających wdrożone i certyfikowane systemy zarządzania jakości ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001. Opakowanie 70 par. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. rozmiar rękawicy oraz oznaczenie L i R. Rozmiary 5,5-9,0.

Poz. nr 6, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych: ortopedyczne, lateksowe bezpudrowe o podwyższonej chwytności z powłoką polimeru akrylowo- hydrożelowego ułatwiająca zakładanie,  dodatkowo silikonowane, pokryte przeciwdrobnoustrojowym CPC.  Średnia grubość: na palcu 0,34 mm, na dłoni 0,24 mm, na mankiecie 0,21 mm, długość min. 280-295 mm dopasowana do rozmiaru, średnia siła zrywania min. 34 N. AQL 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, brązowe, poziom protein < 10 µg/g rękawicy. Mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji na poziomie 6 zgodnie z EN 16523-1:2015, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1. Odporność na przekłucia > 5N.  Produkowane zgodnie z ISO 13485, ISO 14001, ISO 45001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Opakowanie 40 par. Rozmiary 6,0-9,0.

Poz. nr 7, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych: polichloroprenowe (neoprenowe), bezpudrowe, warstwa wewnętrzna nitrylowa, dodatkowo silikonowane, pokryte przeciwdrobnoustrojowym CPC. AQL 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, jasnobrązowe, średnia grubość: na palcu 0,17 mm, na dłoni i mankiecie ≥ 0,14 mm, długość min. 280-296 mm (dopasowana do rozmiaru). Mankiet  rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ min. B wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancje na poziomie 6, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1.  Odporne na przenikalność wirusów zgodnie z EN 374-5. Odporne na przenikanie min. 10 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978. Produkowane zgodnie z ISO 13485, ISO 14001, ISO 45001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Opakowanie 50par. Rozmiary 5,5-9,0.

Poz. nr 7, pyt. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych: syntetyczne neoprenowe, bezpudrowe z syntetyczną wielowarstwową powłoką polimerową z poliakrylanem i surfaktantem, powierzchnia zewnętrzna antypoślizgowa. Średnia grubość: na palcu 0,19 mm, dłoń 0,16 mm, na mankiecie 0,14 mm, AQL 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, jasnobrązowe, długość min. 290 mm. Mankiet rolowany z taśmą adhezyjną, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ A wg EN ISO 374-1. Badania na przenikalność min. 15 substancji chemicznych wg EN 16523-1 w tym co najmniej 5 używanych w środkach dezynfekcyjnych tj. min. przyspieszony tlenek wodoru, 70% IPA, powidon jodu, kwas paraoctowy, podchloryn sodowy oraz min. 24 leków cytostatycznych wg ASTM D 6978 (załączyć raport z wynikami badań). Produkowane zgodnie z ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. rozmiar rękawicy oraz oznaczenie L i R. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.

Odpowiedź na pytanie nr 394

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 395

Pakiet nr 65

Poz. nr 1, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych: diagnostyczno-ochronne, bezpudrowe, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Cienkie (grubość max. 0,10 mm), co gwarantujące najlepsze czucie. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III, Typ B wg EN ISO 374-1. Wszystkie substancje użyte do oznakowania typu na opakowaniu na poziomie ochrony min. 4. Wysokoodporne na penetrację alkoholi używanych w środkach do dezynfekcji takich jak: Izopropanol 70%, Etanol 20% na najwyższym poziomie odporności - poziom 6. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL 1.0, siła zrywania po starzeniu zgodnie z EN 455-2 ≥ 6,0N. Odporne na penetrację min. 15 substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1, przebadane na penetrację min. 14 leków cytostatycznych zgodnie z ASTM D 6978 w tym co najmniej Doksorubicyna, Ifosfamid, Mitoksantron, Cytarabina. Przebadane na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671 i EN ISO 374-5. Otwór dozujący zabezpieczony dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Nie zawierające szkodliwych substancji chemicznych jak : tiuramy, MBT, ZMBT. Producent stosuje systemy zarządzania jakością i normy dla oferowanych rękawic zgodnie z ISO 13485, EN 455 1-3, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Oznakowanie opakowań zgodne z Rozporządzeniem EU 2017/475 dla wyrobów medycznych i Rozporządzaniem EU 2016/425 dla środków ochrony osobistej. Rozmiary XS-XL, oznaczone kolorystycznie minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane po 100 sztuk (XL po 90 sztuk).

Poz. nr 1, pyt. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych: niesterylne, jednorazowe rękawice diagnostyczno-ochronne, bezpudrowe, nitrylowe. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankietu. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Grubość na palcach min. 0,08 mm, grubość na dłoni min. 0,06 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, siła zrywania zgodnie z EN 455-2 ≥ 6 N. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Otwór dozujący zabezpieczony dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją.  Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III, Typ B wg EN ISO 374-1. Wszystkie substancje użyte do oznakowania typu na opakowaniu na poziomie ochrony min. 4.Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 15 substancji na poziomie co najmniej 4), odporne na penetrację alkoholi (Etanol 20% - poziom 6, izopropanol 70% - poziom 6). Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5, przebadane na penetrację cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (min. 14 leków). Producent stosuje systemy zarządzania jakością i normy dla oferowanych rękawic zgodnie z ISO 13485, EN 455 1-3, ISO 9001, potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Oznakowanie opakowań zgodne z Rozporządzeniem EU 2017/475 dla wyrobów medycznych i Rozporządzaniem EU 2016/425 dla środków ochrony osobistej. Przydatne do kontaktu z żywnością zgodnie z REG. 1935/2004. Instrukcja zakładania i zdejmowania rękawic umieszona bezpośrednio na opakowaniu. Rozmiary XS-XL, oznaczone kolorystycznie minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane po 100 szt.

Poz. nr 2, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych: diagnostyczne nitrylowe do badań z wewnętrzną warstwą łagodząco-nawilżającą zawierającą serycynę  o właściwościach przeciwbakteryjnych, składającą się z jednego składnika aktywnego. Testowane dermatologicznie na ludziach potwierdzone certyfikatem niezależnej jednostki badawczej oraz piktogramem na opakowaniu. Białe, grubość na palcach min. 0,1 +/-0,01 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach. AQL 1,0. Otwór dozujący zabezpieczony dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I, reguła V zgodnie z Rozporządzeniem EU 2017/475 oraz środek ochrony indywidualnej w kategorii III, Typ B wg EN ISO 374-1 (3 substancje testowe w Certyfikacie CE na 6 poziomie ochrony), odporne na działanie min. 12 cytostatyków przez co najmniej 240 minut wg ASTM D 6978. Odporne na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5. Producent stosuje systemy zarządzania jakością i normy dla oferowanych rękawic zgodnie z ISO 13485, EN 455 1-3, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Przydatne do kontaktu z żywnością zgodnie z REG. 1935/2004. Rozmiary XS-XL, oznaczone kolorystycznie minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane po maks. 100 sztuk.

Odpowiedź na pytanie nr 395

Zamawiający nie dopuszcza, opis ma być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 396

Pakiet nr 79

Poz. nr 1, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony na kamerę: sterylny, jednorazowy pokrowiec na przewody o szer. 18 cm oraz dł. 244 cm, wykonany z mocnej folii PE, z elastyczną  zwężającą się końcówką ,  z taśmą lepną 1,8x20 cm do fiksacji na głowicy  i  dodatkowym przylepcem paskowym 15 cm  z drugiej strony osłony. Opakowanie jednostkowe torebka typu peel pouch zaopatrzona w 4 etykiety samoprzylepne  posiadające indeks wyrobu, numer lot, datę ważności, nazwę producenta

Poz. nr 1, pyt. 2 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy osłona na kamerę ma być wykonana z mocnej folii PE o grubości min. 49-50µ i gramaturze min. 46g/m², a osłony pakowane są zbiorczo po 25 szt. w worek foliowy, następnie karton.

Odpowiedź na pytanie nr 396

Zamawiający dopuszcza nie wymaga przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ.

Pytanie nr 397

zadanie nr 61, poz. 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu w rozmiarze 60x90 cm, warstwa chłonna z mikro granulkami -poprawia szybkość wchłaniania, zmniejsza ryzyko wycieku, zatrzymuje wilgoć wewnątrz podkładu, neutralizuje nieprzyjemne zapachy, posiada właściwości bakteriobójcze, antyalergiczne i aseptyczne. Warstwa wierzchnia zapewnia uczucie suchości. Zewnętrzna antypoślizgowa powłoka nie przepuszcza wilgoci i utrzymuje podkład we właściwym miejscu. Opakowanie 30 szt.

Odpowiedź na pytanie nr 397

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu SWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SWZ czy w przypadku modyfikacji SWZ zaznaczenia źródła tej zmiany (datę odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).