**al. Powstańców Wielkopolskich 72**

**70-111 Szczecin**

Szczecin, dnia 26.02.2024 r.

**znak sprawy: ZP/220/11/24**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:**Dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie ultrasonografu.*

**WYJAŚNIENIA NR 2**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z dnia 2021.06.24, dalej: ustawa PZP), zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

**Pytanie nr 1**

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta z głowicą konweksową szerokopasmową, o zakresie częstotliwości emitowanych 1.0 – 5.7 MHz, liczba elementów akustycznych 192, Kąt widzenia 72°; obrazowanie harmoniczne, możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej.

**Odp. Tak, zamawiający dopuści.**

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

***Z poważaniem***

 Dyrektor USK nr 2 w Szczecinie

Sprawę prowadzi: Eliza Koladyńska - Nowacka

Tel. 91 466-10-86