|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej ul. M.C.Skłodowskiej 16, 48-340 Głuchołazy tel.77 4391568, fax 77 4396422 e-mail: sekretariat@zoz.glucholazy.pl , www.zozglucholazy.pl |
| --- | --- |
|  | Głuchołazy, dn. 02-06-2022 |

Odpowiedź na zapytanie

SPZOZ/ZP-JK/66-69/22

Dot.  postępowania prowadzonego w trybie podstawowym  pt. Dostawa  materiałów opatrunkowych i rękawic medycznych ZP/01/05/2022

Pakiet 1, poz. 5-7
Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ? Wyroby, które są przedmiotem oferty są produktami niesterylnymi, w związku z tym nie używa się ich w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane w klasie II a reg.7. Odp. Dopuszczamy

Pakiet 1, poz. 8-10
Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia. Odp. Dopuszczamy

Pakiet 1, poz. 14
Czy zamawiający dopuści opatrunek do mocowania kaniul bez dodatkowej luźnej podkładki?
Odp.  Nie dopuszczamy

Pakiet 1, poz. 5-10,14,20-21
Czy zamawiający wydzieli poz. 5-10,14,20-21 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp. Nie wyrażamy zgody na wydzielenie pozycji z pakietu.

PAKIET NR 2

- Poz. nr 2 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku przezroczystego z wodoodpornej folii PE wzmocnionego dodatkowo włókniną, pozwalający na optymalne monitorowanie miejsca wkłucia przez okno z przezroczystej membrany, bez konieczności zmiany opatrunku, z dwustopniowym systemem aplikacji, pokryty w klejem kauczukowym naniesionym paskami, w rozmiarze 7x9cm?

Odp. Dopuszczamy

- Poz. nr 4 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 22,5x22,5cm? Pozostałe parametry bez zmian. Odp. Dopuszczamy

PAKIET NR 3

- Poz. nr 1-4 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kosmetyków przeznaczonych do stosowania w placówkach medycznych, dopuszczonych do obrotu zgodnie z wymogami Rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego produktów kosmetycznych oraz zgłoszonych w bazie portalu produktów kosmetycznych CPNP?

Odp. Dopuszczamy

- Poz. nr 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania olejku pielęgnacyjnego zawierającego w składzie kompleks ochronny Nutriskin, pantenol, kreatynę i olej migdałowy, które zapewniają skórze odpowiednie nawilżenie na całej jej powierzchni oraz dostarczają lipidy, w opakowaniach jednostkowych a’500ml, z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości, czyli wyceny 6 szt. a’ 500ml? Odp. Dopuszczamy

- Poz. nr 2 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania żelu zawierającego w składzie kompleks ochronny Nutriskin, pantenol, mentol i olej migdałowy, które działają pobudzająco i odświeżająco oraz pakowanego w opakowaniach jednostkowych a’200ml, z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości, czyli wyceny 13 szt. a’ 200ml? Odp. Dopuszczamy

- Poz. nr 3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kremu ochronnego z tlenkiem cynku zawierającego w składzie kompleks ochronny Nutriskin, kreatynę, nienasycone kwasy tłuszczowe, aminokwasy oraz olej migdałowy, które wspomaga naturalne mechanizmy ochronne, odżywiają i regenerują skórę. Preparat zawiera neutralizator zapachów, pochłaniający zapach moczu.

Odp. Dopuszczamy

- Poz. nr 4 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pianki, która dzięki pH 5,5 nie narusza naturalnej bariery ochronnej skóry, zawiera kreatynę, neutralizator zapachu,wspomaga naturalne mechanizmy ochronne skóry oraz pakowanej w opakowaniach jednostkowych a’400ml, z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości, czyli wyceny 94 szt. a’ 400ml?

Odp. Dopuszczamy

Pakiet 3 poz 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania olejek pielęgnacyjny w opakowaniu a 200ml, z odpowiednim przeliczeniem ilości? Odp. Dopuszczamy

Pakiet 3 poz 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania żel aktywizujący w opakowaniu a 200ml, z odpowiednim przeliczeniem ilości?  Odp. Dopuszczamy

Pakiet 1, pozycje 16-18 – Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje elastyczne siatki opatrunkowe o długości 1m czy 10m w stanie spoczynku.

Odp. Oczekujemy  siatkę 10 m w stanie spoczynku.

Pakiet 1, pozycja24 – Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje wyceny za opakowanie a’50sztuk? Odp. Tak

Pakiet 1, pozycja 31 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a’12 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę? Odp. Dopuszczamy zaoferowanie opakowań  o innej wielkości z przeliczeniem  ilości do dwóch miejsc po przecinku.

Pakiet 1, pozycja 32 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a’6 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę? Odp. Dopuszczamy zaoferowanie opakowań  o innej wielkości z przeliczeniem  ilości do dwóch miejsc po przecinku.

Pakiet 1, pozycja 33 - Czy Zamawiający dopuści plaster foliowy z opatrunkiem? Odp. Tak

Pakiet 1, pozycja 33 - Czy Zamawiający dopuści plaster w rozmiarze 2,5x8,5cm pakowany a’100 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości? Odp. Dopuszczamy zaoferowanie opakowań  o innej wielkości z przeliczeniem  ilości do dwóch miejsc po przecinku.

Pakiet NICI, pozycja 3  - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm?

Pakiet NICI, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 19mm z nitką o długości 75cm?

Pakiet NICI, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości 4/0 i długości 75cm?

Odp. Zakładka  NICI w formularzu cenowym została omyłkowo dołączona. Nici nie są objęte niniejszym postępowaniem.

Pakiet 4, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, niebieskie,

chlorowane od wewnątrz, teksturowane na palcach, mankiet rolowany. AQL 1,5, grubość

ścianki: na palcu 0,16±0,02mm, na dłoni 0,09 ±0,02mm, na mankiecie 0,08±0,02mm, długość

min 290 mm, siła zrywu (mediana) min. 9,0N -potwierdzone badaniami producenta wg

EN 455. Wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Zgodne z EN

455, ASTM F1671. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1, odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Odporne na min 2 alkohole stosowane w dezynfekcji o stężeniu min 70% na min 2 poziomie oraz min 3 środki dezynfekcyjne na min 2 poziomie- potwierdzone badaniami wg EN 374-3 z jednostki niezależnej. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Pakowane po 100 sztuk? Odp.  Zgodnie z zapisami SWZ

Pakiet 4, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, sterylne, kolor naturalnego lateksu, mankiet rolowany, mikroteksturowane na całej powierzchni zewnętrznej, długość minimalna rękawicy 278mm, grubości na palcu 0,22±0,02mm, dłoni 0,19±0,01mm, mankiecie 0,17±0,01mm. Polimerowane i chlorowane obustronnie. Kształt rękawicy anatomiczny. Średnia siła zrywu przed starzeniem 19N, po starzeniu 16N. Poziom białek lateksowych: max 33μg/g- potwierdzone badaniami wg EN 455 z jednostki niezależnej, AQL: 0,65- potwierdzone badaniami wg EN 455 z jednostki niezależnej. Produkt zgodny z wymaganiami EN 455, odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 i EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1, oraz odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z EN 374-3 - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Zgodne z EN 374-1,2,3. Rękawice pakowane podwójnie, opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma. Rozmiary: 6.0-9.0? Odp.  Zgodnie z zapisami SWZ

Pakiet 4, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści rękawice przebadane na przenikalność cytostatyków, potwierdzone protokołem z badania z niezależnego laboratorium? Odp. Tak

Pakiet 4, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, o obniżonej grubości, chlorowane od

wewnątrz, polimerowane od strony roboczej, teksturowane na końcach palców, rolowany

brzeg mankietu. Mediana grubości ścianki: na palcu 0,10mm, na dłoni 0,08 mm, na

mankiecie 0,06 mm, długość min 240 mm, siła zrywu przed starzeniem (mediana) min. 7,8N,

AQL 1,0 (oznaczony na opakowaniu) – potwierdzone badaniami producenta wg EN 455 nie

starszym niż z 2017 r. Wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kat. III.

Zgodne z EN 455, ASTM D6319, ASTM F1671. Odporne na przenikanie: min 3 substancji

chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1, odporne na przenikanie bakterii,

grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5, oraz min 10 cytostatyków na min 3 poziomie –

potwierdzone raportem z badań z jednostki niezależnej. Odporne na min 2 alkohole

stosowane w dezynfekcji o stężeniu min. 70% na min 2 poziomie - potwierdzone raportem z

badań z jednostki niezależnej. Dopuszczone do kontaktu z żywnością -

potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT,

ZMBT, BHT, BHA, DPG - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej.

Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Pakowane po 200 szt (pakowane po 180 szt. dla rozmiaru XL)? Odp.  Zgodnie z zapisami SWZ

Pakiet 4, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane i polimerowane od wewnątrz,

polimerowane od zewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość na palcu

0,11mm +/-0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Zgodne z normami EN ISO 374-1,

EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów

zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytostatyków wg. ASTM D6978

potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób

medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z

żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki

niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD -

potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Pakowane po 100szt. dla

wszystkich rozmiarów. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu?

Odp.  Zgodnie z zapisami SWZ

Pakiet 4, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach:Rękawice chirurgiczne, bezlateksowe, syntetyczne wykonane z polichloroprenu, bezpudrowe, sterylne, kolor brązowy, kształt anatomiczny zapewniający prawidłowe przyleganie rękawicy, rolowany mankiet, obustronnie polimerowane. Długość rękawicy min 280mm, grubość rękawicy na palcu: 0,20±0,02, dłoni 0,18±0,02mm, mankiecie 0,16±0,02mm. Mediana siły zrywu: min 13N potwierdzona badaniami wg EN 455 z jednostki notyfikowanej. Wyrób medyczny klasy IIa i środek ochrony indywidualnej kat. III (Typ A). Zgodne z wymaganiami EN 455 i ASTM D3577. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie: min 6 substancji chemicznych zgodnie z EN ISO 374-1 w tym min. 4 substancje na poziomie 6, odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą EN 374-3 (min 5 cytostatyków na min 3 poziomie). Zgodne z EN 374-1,2,3. Pozbawione DPT, ZMBT, MBT- potwierdzone raportem z badań jednostki niezależnej. Rękawice pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Nie składane na pół. Termin ważności 5 lat, sterylizowane radiacyjnie promieniami Gamma. Rozmiar 6,5-9,0? Odp.  Zgodnie z zapisami SWZ

Pakiet 4, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice lateksowe, bezpudrowe, niesterylne, teksturowane na palcach i dłoni, grubość na

palcu 0,11±0,02mm, na dłoni 0,10±0,02mm na mankiecie 0,07±0,02mm, długość min

240mm. AQL 1,5, siła zrywu min 6N wg EN 455 - potwierdzone badaniami z jednostki

notyfikowanej. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz

odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 i ASTMF 1671.

Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat.

III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu.

Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone

badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Opakowanie 100 szt. Rozmiary XS-XL

kodowane kolorystycznie na opakowaniu? Odp.  Zgodnie z zapisami SWZ

Pakiet 4, pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, niebieskie,

chlorowane od wewnątrz, teksturowane na palcach, mankiet rolowany. AQL 1,5, grubość

ścianki: na palcu 0,17±0,02mm, na dłoni 0,14 ±0,02mm, na mankiecie 0,10±0,02mm, długość

min 290 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 13N - potwierdzone badaniami producenta

wg EN 455. Wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Zgodne z

EN 455, ASTM F1671. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2

poziomie zgodnie z EN ISO 374-1, odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów

zgodnie z EN ISO 374-5. Odporne na min 2 alkohole stosowane w dezynfekcji o stężeniu min

70% na min 2 poziomie i min 5 cytostatyków na min 3 poziomie wg EN 374-3 – potwierdzone

badaniami wg EN 374-3 z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT,

ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej.

Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Pakowane po 100 szt? Odp.  Zgodnie z zapisami SWZ

Pakiet 4, pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, o podwyższonej grubości, chlorowane od

wewnątrz, kolor czarny, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,11mm +/-0,02mm,

na dłoni 0,08+/- 0,02mm, AQL 1.0, zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5oraz ASTM F1671. Przebadane na min. 12 cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone

badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i

środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone

piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków

chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z

jednostki niezależnej. Pakowane po 100 szt. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na

opakowaniu? Odp.  Zgodnie z zapisami SWZ

Pakiet 4, pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, niebieskie,

obustronnie chlorowane, teksturowane na palcach, mankiet rolowany. AQL 1,5, średnia

grubość ścianki: na palcu 0,40mm, na dłoni 0,30mm, na mankiecie 0,20mm, długość min

290mm, średnia siła zrywu przed starzeniem min. 28N - potwierdzone badaniami

producenta wg EN 455. Zawartość protein lateksowych poniżej 25μg/g-potwierdzone

badaniami wg EN 455 z jednostki niezależnej. Wyrób medyczny klasy I i środek ochrony

indywidualnej kat. III Typ A. Zgodne z EN 455, ASTM F1671. Odporne na przenikanie: min 6

substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1, mikroorganizmów wg EN 374-2, min 5 cytostatyków na min 3 poziomie wg EN 374-3, min 2 alkoholi stosowanych

w dezynfekcji o stężeniu min 70% i 4% formaldehydu- poziom min 2– potwierdzone

raportem z badań wg EN 374 z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych:

MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD, DPG, DPT - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Rozmiary S-XL. Pakowane po 50 szt? Odp.  Zgodnie z zapisami SWZ

Pakiet 4, pozycja 10 - Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach:Rękawice chirurgiczne, lateksowe, pudrowane, mikroteksturowane na całej powierzchni chwytnej, mankiet rolowany, sterylizowane radiacyjnie, AQL 0.65, grubość na palcu 0,17±0,01, na dłoni 0,14±0,01, mankiecie 0,11±0,01; długość min 280 mm. Poziom protein poniżej 90 μg/g i siła zrywu przed starzeniem (mediana) min. 15N (badania z jednostki notyfikowanej wg EN 455). Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Odporne na przenikanie: min 5 substancji chemicznych na min 3 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Zgodne z ASTM D3577, EN 455. Dostępne w rozmiarach 6-9, opakowanie wewn. papier, zewn. Foliowe?

Odp.  Zgodnie z zapisami SWZ

Powyższe odpowiedzi należy traktować jako integralną część SWZ na w/w postępowanie.

Z poważaniem

Specjalista  ds. zamówień publicznych

Jolanta Kowalik