## Warunki gwarancji i serwisu
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU OFEROWANEGO SPRZĘTU
Lp. | Warunki gwarancji i serwisu | Warunek graniczny | Wartość oferowana - opisać parametr gdy Zamawiający tego wymaga lub podać
1. | Gwarancja mechaniczna na ambulans - min 24 miesiące (bez limitu km) | Tak, podać
2 | Gwarancja na powłoki lakiernicze ambulansu – min. 24 miesiące. | Tak, podać
3. | Gwarancja na nieprzerdzewienie nadwozia – min. 120 miesięcy. | Tak, podać
4. | Gwarancja na zabudowę medyczną – min. 24 miesiące. | Tak, podać
5. | Gwarancja na nosze główne mechaniczne – min. 24 miesiące | Tak, podać
6. | Gwarancja na wideolaryngoskop – min. 24 miesiące | Tak, podać
7. | Gwarancja na urządzenie do bezpiecznego oczyszczania powietrza w karetce wbudowane w pojazd lub umożliwajaące montaż w pojeździe – min. 24 miesiące | Tak, podać
8. | Gwarancja na urządzenie do przenoszenia pacjenta siedzącego o nośności co najmniej 170kg z systemem trakcyjnym umożliwiającym zsuwanie pacjenta po schodach – min. 24 miesiące | Tak, podać
9. | Serwis pojazdu bazowego realizowany w najbliższej ASO oferowanej marki ambulansu | TAK
10. | Serwis zabudowy specjalnej sanitarnej w okresie gwarancji (łącznie z wymaganymi okresowymi przeglądami zabudowy sanitarnej) realizowany w siedzibie Zamawiającego. | TAK
11. | Reakcja serwisu na awarię ambulansu w okresie gwarancji, na zgłoszoną awarię w dni robocze w ciągu 48 godzin od jej zgłoszenia tzn. rozpoczęcie naprawy w czasie nie krótszym jak 7 dni od zgłoszenia. | TAK
12. | W okresie gwarancji w przypadku awarii wyłączającej ambulans z systemu ratownictwa medycznego powyżej 7 dni, Wykonawca jest zobowiązany do podstawienia sprawnego ambulansu typu B od momentu zgłoszenia awarii do jej usunięcia lub pokrycia kosztów wynajmu ambulansu zastępczego przez zamawiającego. | TAK
13. | Instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczona w dniu dostawy w formie papierowej i elektronicznej na adres e-mail: medserwis@spzoz.zgorzelec.pl | TAK, w dniu dostawy
14. | Pełna obsługa serwisowa napraw (wraz z kosztem dojazdu, części zamiennych i robocizny), jeden bezpłatny przegląd w ciągu roku oraz conajmniej w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji, w okresie gwarancji wliczone w cenę zamówienia bez żadnych limitów np. ilości godzin pracy, ilości cykli itp. | TAK
15. | Czas usunięcia usterki/awarii nie wymagającej wymiany części, od momentu zgłoszenia poniżj 48 h w dniach roboczych. | TAK
16. | Czas usunięcia usterki/awarii wymagającej wymiany części, od momentu zgłoszenia w dniach roboczych | <= 5 dni Tak, podać
17. | W przypadku awarii naprawa w siedzibie Zamawiającego; w przypadku konieczności dokonania naprawy w warsztacie serwisowym, Wykonawca ponosi wszelkie koszty transportu | TAK
18. | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu/urządzenia na nowy: | TAK
a) 3 naprawy tego samego elementu (podzespołu) – uprawniają do wymiany elementu (podzespołu) na nowy lub
b) 3 niezależne od siebie istotne awarie aparatu (sprzętu) w okresie 30 kolejnych dni – uprawniają do wymiany aparatu (sprzętu) na nowy.
19. | Po wykonaniu każdej naprawy w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia dokumentu potwierdzającego dopuszczenie aparatury do eksploatacji klinicznej podpisana przez upoważnionego przedstawiciela i dokona wpisu do Paszportu aparatury | TAK
20. | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak, podać
21. | Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres min. 8 lat od podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy, | Tak
22. | Po uruchomieniu urządzenia a przed oddaniem do eksploatacji dostarczyć PROTOKÓŁ BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO sprzętu zgodny z normą PN-EN 62353 lub równoważną pod kątem sporządzenia protokołu zgodnie z etapami: data testu, test bezpieczeństwa elektrycznego (pomiar: rezystancji przewodu ochronnego; prądów upływu; rezystancji izolacji) data kolejnego testu bezpieczeństwa elektrycznego z uwzględnieniem wymagań producenta. W przypadku gdy sprzęt nie podlega wymaganiom normy PN-EN 62353 lub równoważnej pod kątem sporządzenia protokołu zgodnie z etapami: data testu, test bezpieczeństwa elektrycznego (pomiar: rezystancji przewodu ochronnego; prądów upływu; rezystancji izolacji) data kolejnego testu załączyć OŚWIADCZENIE PRODUCENTA. | Tak, Protokół lub oświadczenie będzie dostarczone w dniu dostawy.
23. | Przeglądy gwarancyjne i konserwacyjne aparatury, zgodnie z kartą gwarancyjną i instrukcją obsługi, dokonywane będą w ramach ceny przedmiotu umowy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem aparatury, zgodnie z zaleceniami producenta. Podać liczbę przeglądów zalecaną przez producenta. Ostatni przegląd, po którym zostanie wydane orzeczenie techniczne, nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji. | Tak, podać do każdego zaoferowanego sprzętu oddzielnie (ambulans; nosze główne mechaniczne, wideolaryngoskop itd...)
24. | Wykonawca musi zapewnić autoryzowany przez producenta, serwis na terenie Polski. Serwis na terenie Polski – podać adres, nr telefonu | Tak, podać do każdego zaoferowanego sprzętu oddzielnie (ambulans; nosze główne mechaniczne, wideolaryngoskop itd...)
25. | Wykonawca przeprowadzi szkolenie pracowników Zamawiającego na własny koszt, w zakresie obsługi przedmiotu umowy, według harmonogramu ustalonego z Użytkownikiem. Przeprowadzone szkolenie udokumentowane zostanie odpowiednim protokołem oraz listą przeszkolonych osób, podpisaną przez uczestników szkolenia i Wykonawcę | Tak
26. | Instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczona w dniu dostawy w formie papierowej i elektronicznej na adres e-mail: medserwis@spzoz.zgorzelec.pl | Tak
w dniu dostawy
27. | Paszport techniczny (wypełniony) – dostarczony w dniu dostawy. | Tak
w dniu dostawy
oznacza pola, które Wykonawca musi wypełnić
UWAGA! | Zamawiający przyjmuje, iż każdy z Wykonawców składających ofertę proponuje minimalne terminy wskazane w pkt. od 1 do 8 i 16 niniejszej tabeli. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże wymaganych okresów w pkt. od 1 do 8 i 16 niniejszej tabeli (zostawi pula puste), Zamawiający nie odrzuci oferty, ale uzna, że oferowany asortyment posiada minimalny wskazany termin. W przypadku gdy Wykonawca poda termin mniejszy niż wymagany minimalny spowoduje to odrzucenie oferty Wykonawcy.
Wykonawca oświadcza, że potwierdza realizację wymogów, w każdej części tabeli gdzie jest wpisane TAK.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.