W odpowiedzi na zapytanie jednego z oferentów Zamawiający podaje treść pytań i odpowiedzi.

- Prosimy o potwierdzenie, czy zamierzony zakres robót jest obowiązujący i zawiera wszystkie niezbędne roboty wymagane do wykonania w/w zadania

Odpowiedź

Zamawiający w opisie robót zawarł wszystkie niezbędne roboty wymagane do wykonania w/w zadania.

Jednocześnie informujemy, że we wzorze umowy wykreśla się §4 ust.5

- Czy wymagana grubość warstwy ścieralnej gr. 5 cm jest wartością minimalną, czy śrdenią.

Odpowiedź

Wymagana grubość warstwy ścieralnej gr. 5 cm jest wartością średnią.

Z poważaniem

Mirosław Krysiak

Wójt Gminy