Dopiewo, dnia 25.08.2022r.

**ROA.271.22.2022**

**Do wszystkich uczestników postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie wraz z zagospodarowaniem terenu” realizowana w ramach zadania budżetowego „Dąbrowa - budowa świetlicy wiejskiej”.**

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 Pzp Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które zostały złożone do treści SWZ :

**Pytanie nr 1-3.**

1. Zgodnie z udostępnionymi materiałami PW III\_Instalacje sanitarne część opisowa (2018.08.20\_PW\_instalacje\_świetlica.pdf) punkt 2.5 INSTALACJA GAZOWA (strona 17/26) „Wewnętrzna instalacja gazowa zasilana będzie gazem ziemnym GZ-50 z sieci gazowej średniego ciśnienia poprzez punkt redukcyjno – pomiarowy wykonany zgodnie z projektem przyłącza gazowego (wg odrębnego opracowania). W udostępnionych materiałach przetargowych nie załączono w/w opracowania. Prosimy o przekazanie projektu przyłącza gazowego.
2. Prosimy o potwierdzenie że wszelkie ustalenia formalno-prawne i koszty związane z wykonaniem przyłącza gazowego leżą po stronie Zamawiającego.

3. Zgodnie z SWZ „W ramach inwestycji wykonawca uzyska ostateczne pozwolenie na użytkowanie lub inny dokument zezwalający na użytkowanie obiektu”. Prosimy o potwierdzenie że w przypadku gdy w ustalonym terminie wykonania zamówienia nie zostanie wykonane i odebrane przyłącze gazowe termin wykonania zadania zostanie wydłużony a Zamawiający nie obciąży karami umownymi Wykonawcy za niedotrzymanie terminu realizacji.

**Odpowiedź:** Przyłącze gazu do budynku zostało już wykonane i odebrane przez Polską Spółkę Gazownictwa. Szafka znajduje się w granicy nieruchomości.

Po stronie Wykonawcy jest wykonanie instalacji gazowej od istniejącej szafki zgodnie z dokumentacją projektową (rys. IS-01, G-01, G-02, G-03).

Projekt przyłącza gazowego został wykonany przez PSG i nie znajduje się w posiadaniu Zamawiającego.

Potwierdzamy, że wszelkie ustalenia formalno-prawne i koszty związane z wykonaniem przyłącza gazowego leżą po stronie Zamawiającego.

W związku z tym, że przyłącze zostało już wykonane odpowiedź na pyt. nr 3 staje się bezzasadna.

**Pytanie nr 4.**

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert. Swoją prośbę motywujemy obszernością zamówienia oraz okresem letnim - urlopowym. Ze względu na wysoki stopień złożoności, opracowanie dokumentów ofertowych w sposób wyczerpujący i rzetelny, wymaga z naszej strony dużego nakładu pracy. Złożoność projektu oraz duży zakres prac wpływa na konieczność pozyskania ofert od różnych firm. Zważywszy na powyższe, prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby. Przesunięcie terminu składania ofert poz

**Odpowiedź:** Działając zgodniez art. 286 ust. 1 Pzp, biorąc pod uwagę powyższy wniosek Wykonawcy, Zamawiający zmienia:

**- termin składania ofert do dnia 05.09.2022r. do godz. 11.00,**

**- termin otwarcia ofert na dzień 05.09.2022r. godz. 11:30,**

**- termin związania ofertą do 04.10.2022r.**

Wójt Gminy Dopiewo

-Paweł Przepióra-