**l.p.**

**WARUNKI**

1

Odbiór, transport i zrzut ścieków przemysłowych mogą być  wykonywane  do punktu zlewnego Oczyszczalni Ścieków „Wschód” Gdańskie Wodociągi do łącznej kwoty określonej w § 5

Przed transportem ścieki gromadzone będą w zbiorniku 701.2 lub 701.5 przy budynku podczyszczalni ścieków i odcieków zlokalizowanej  na terenie Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku.

2

Usługę transportu należy wykonywać przy użyciu niezbędnego sprzętu do realizacji przedmiotu zamówienia, t.j. samochodu lub ciągnika siodłowego z zabudową asenizacyjną o pojemności beczki nie mniejszej niż 20 m3 , ze sprawnym urządzeniem do napełniania i opróżniania beczki oraz aktualnym przeglądem technicznym. W przypadku zgłoszenia konieczności usługi transportu  ścieków wykonywana musi być minimum dwoma pojazdami.

3

Zrzut ścieków będzie następował:

- Oczyszczalnia Ścieków „Wschód” Gdańskie Wodociągi -codziennie w dni robocze po 100m3/doba, w godzinach między 7.00  a 15.00. W sytuacjach awaryjnych odbiór ścieków będzie można wydłużyć do godziny 18.00.

4

W przypadku niskiego poziomu ścieków lub innej sytuacji uniemożliwiającej wywóz ścieków, Zamawiający poinformuję Wykonawcę o wstrzymaniu lub ograniczeniu wywozu. Wykonawca zostanie także poinformowany o możliwości wznowienia wykonywania przedmiotu zamówienia.

5

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania umowy w całości.

6

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca załączy do oferty:

- aktualne zezwolenie w zakresie odbioru ścieków (podstawa art. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – Dz.U.2020.1439 t.j.

7

Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

8

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

9

Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi w sposób zgodny z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska  (tekst jednolity Dz.U.2020.1219) wraz z aktami powiązanymi

10

Na każdy wykonany transport ścieków Wykonawca wystawi dokument WZ, potwierdzającym ilość wykonanych kursów do punkt zlewnego.

11

Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących na terenie danej  Oczyszczalni zasad i standardów m.in. BHP, ochrony ppoż., systemu przepustkowego, zasad korzystania z telefonów komórkowych i  innych sprzętów nadawczych oraz stanu trzeźwości.

12

W razie awarii jednostek sprzętowych Wykonawca zapewni ciągłość realizacji zamówienia poprzez dostarczenie (podstawienie) jednostek zastępczych na własny koszt.

13

Rozliczenie nastąpi na koniec każdego miesiąca według ilości ścieków rozliczonej z Odbiorcą. Dla potrzeb rozliczenia Zamawiający przyjmuje, że 1m3ścieków  równy jest 1 Mg.