Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 1 -  Cewniki diagnostyczne

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto za szt. | Stawka podatku VAT [%] | Wartość netto [kol. 5 * kol. 6] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol. 8 + kol. 9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Cewniki diagnostyczne o różnych kształtach (prosty, pigtail, gensini, headhunter, cerebtal, cobra, sidewinder, simmons, amplatz, vertebral, judkins) z końcówką atraumatyczną widoczną w fluoroskopii, kompatybilne z prowadnikami 0.018” ; 0.032”; 0.035”; 0.038” długości od 50 cm do 120 cm, co najmniej 3 długości cewników o średnicy: 3F, 4F, 5F |  |  | 250 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 2 -  Cewniki do aspiracji skrzeplin

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto za szt. | Stawka podatku VAT [%] | Wartość netto [kol. 5 * kol. 6] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol. 8 + kol. 9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Długość systemu: co najmniej 120 cm Średnica 6F, 7F. Markery widoczne w skopii RTG na końcu systemu. Średnica końcówki 0,021'' W zestawie: - strzykawka o pojemności co najmniej 50 ml - koszyczki na skrzepliny - igła dedykowana |  |  | 8 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 3 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 3 -  Cewnik balonowy do angioplastyki bardzo wąskich naczyń

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto za szt. | Stawka podatku VAT [%] | Wartość netto [kol. 5 * kol. 6] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol. 8 + kol. 9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Cewnik balonowy do angioplastyki bardzo wąskich naczyń średnica balonu po rozprężeniu od 1,20mm do 4,0mm długość balonu od 12mm do 200mm ciśnienie maksymalne do minimum 14 atm współpraca z prowadnikiem 0.014” w systemie OTW Co najmniej 2 długości systemu w tym minimum 90cm i minimum150cm, taperowana końcówka balonu, powłoka silikonowa lub hydrofilna balonu |  |  | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 4 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 4 -  Cewnik balonowy do angioplastyki wąskich naczyń

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto za szt. | Stawka podatku VAT [%] | Wartość netto [kol. 5 * kol. 6] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol. 8 + kol. 9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Cewnik balonowy o średnicy balonu od 2mm do 6mm z dostępnymi średnicami połówkowymi w tym średnicą 5,5mm, długość balonu od 20mm do 200mm, co najmniej dwie długości systemu 90cm i 150cm, ciśnienie nominalne 8 atm, cieśninie maksymalne co najmniej 14 atm, współpraca z prowadnikiem 0,018” w systemie OTW, koaksjalna budowa szaftu zapewniająca odporność na załamania, taperowana końcówka balonu. |  |  | 120 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 5 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Załącznik Nr 5 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 5 -  Cewnik balonowy do angioplastyki tętnic nerkowych w systemie RX

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto za sztukę | Stawka podatku VAT [%] | Wartość netto [kol. 5 * kol. 6] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol. 8 + kol. 9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Średnica balonu po rozprężeniu od 4mm do 7mm z średnicami co 0,5mm, długość balonu od 15mm do 40mm. Ciśnienie maksymalne co najmniej 14 atm. Współpraca z prowadnikiem 0,014” Długość systemu 80cm i 135cm. Współpraca z cewnikiem prowadzącym maksymalnie do 6F |  |  | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 6 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 6 – Cewnik balonowy do angioplastyki dużych naczyń

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto za sztukę | Stawka podatku VAT [%] | Wartość netto [kol. 5 * kol. 6] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol. 8 + kol. 9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Średnica balonu po rozprężeniu co najmniej od 12mm do 26mm, co najmniej trzy długości balonu w zakresie od 20mm do 60mm ciśnienie maksymalne minimum 12atm a dla balonu o średnicy 12mm co najmniej 18 atm przynajmniej dwie długości systemu tj. powyżej 70cm i powyżej 110 cm, współpraca z prowadnikiem 0.035” w systemie OTW |  |  | 15 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 7 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 7 – Cewnik balonowy do angioplastyki naczyń obwodowych wysokociśnieniowych

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto za szt. | Stawka podatku VAT [%] | Wartość netto [kol. 5 * kol. 6] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol. 8 + kol. 9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Cewnik balonowy wysokociśnieniowy do angioplastyki naczyń obwodowych średnica balonu po rozprężeniu od 3mm do 12mm długość balonu od 20mm do 250mm współpracujący z introduktorem 6 F w całym zakresie średnic i długości balonów, ciśnienie maksymalne do 28 atm w zależnościom średnicy balonu, współpracujący z prowadnikiem 0.035” w systemie OTW 2 długości systemu: 80cm i 135 cm, taperowana końcówka balonu |  |  | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 8 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 8 – Cewnik balonowy dedykowany do angioplastyki przetok dializacyjnych

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto za szt. | Stawka podatku VAT [%] | Wartość netto [kol. 5 * kol. 6] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol. 8 + kol. 9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Balon typu ,,non compliant” o średnicy po rozprężeniu minimum w zakresie od 5mm do 10mm Długość balonu od 20mm do co najmniej 80mm Ciśnienie maksymalne (RBP) minimum 20 atm oraz dla wybranych rozmiarów 24 atm. Długość systemu co najmniej 2 długości w zakresie: 40cm-120cm. Współpracujące z introduktorem /cewnikiem prowadzącym od 5F, maksymalnie 7F. System OTW |  |  | 40 szt |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 9 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 9 – Stent stalowy montowany na balonie do tętnic nerkowych w systemie RX

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto za zestaw | Stawka podatku VAT [%] | Wartość netto [kol. 5 * kol. 6] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol. 8 + kol. 9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Stent stalowy montowany na balonie. Średnica stentu po rozprężeniu od 5mm do 7mm. Długość stentu po rozprężeniu od 15mm do 22mm. Współpraca z prowadnikiem 0,014” Ciśnienie maksymalne co najmniej 12 atm Co najmniej 2 długości systemu 80cm i 140cm |  |  | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 10 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 10 – Stent stalowy montowany na balonie do naczyń obwodowych

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto za szt. | Stawka podatku VAT [%] | Wartość netto [kol. 5 * kol. 6] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol. 8 + kol. 9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Stent stalowy montowany na balonie. Średnica stentu po rozprężeniu od 4mm do 10mm. Długość stentu od 16mm do 80mm. Współpraca z prowadnikiem 0,035” w systemie OTW Co najmniej 2 długości systemu: w zakresie 70cm-100cm i 110cm-150cm. Współpraca z koszulką maksimum 8F. |  |  | 40 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 11 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 11 – Stent samorozprężalny do dużych naczyń

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto za szt. | Stawka podatku VAT [%] | Wartość netto [kol. 5 * kol. 6] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol. 8 + kol. 9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Średnica rozprężonego stentu od 5mm do 24mm. Długość rozprężonego stentu minimalny zakres od od 20mm do 90mm. Współpraca z prowadnikiem 0,035” w systemie OTW |  |  | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 12 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 12 – Stent samorozprężalny do naczyń obwodowych

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto za szt. | Stawka podatku VAT [%] | Wartość netto [kol. 5 * kol. 6] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol. 8 + kol. 9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Stent samorozprężalny z termiczną pamięcią kształtu wycięty laserowo z monolitu nitinolowego bez łączeń. Średnica stentu od 4mm do 14mm, co najmniej 6 różnych średnic stentu. Długość stentu od 20mm do 200mm. Co najmniej 2 długości systemu tj: 90cm i co najmniej 120cm. Współpraca z prowadnikiem 0,035” w systemie OTW. Znaczniki widoczne w skopii RTG na końcach stentu. |  |  | 90 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 13 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 13 – Stent samorozprężalny pleciony

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto za sztukę | Stawka podatku VAT [%] | Wartość netto [kol. 5 * kol. 6] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol. 8 + kol. 9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Stent samorozpreżalny wykonany z jednego elementu, plecionego drutu nitinolowego. Średnica rozprężonego stentu od 4mm do 10mm długość rozprężonego stentu od 15mm do 120mm Co najmniej 3 długości systemu 80cm, 135cm i 165cm. Współpraca z prowadnikiem 0,018” i 0,035” w zależności od średnicy stentu. Platynowe znaczniki na końcach stentu dobrze widoczne we fluoroskopii. |  |  | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 14 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 14 – Stent samorozprężalny dedykowany do tętnicy podkolanowej

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto za szt. | Stawka podatku VAT [%] | Wartość netto [kol. 5 * kol. 6] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol. 8 + kol. 9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Wykonany z 6 par włókien nitinolowych zaplecionych delikatnie, krawędzie zaplecione do wewnątrz. Zamknięto komórkowy, wysoka odporność na zaginanie i rozciąganie. Technika implantacji pozwalająca na dostosowanie długości oraz stopnia upakowania stentu w tętnicy, możliwość modelowania stentu po jego implantacji. Wysoka siła radialna. Rozmiary: średnica od 4mm do 7mm, długość stentu od 40mm do 200mm, długość kateteru 120cm. Kompatybilny z koszulką 6F i prowadnikiem 0,018'' |  |  | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 15 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 15 – Stent kobaltowo – chromowy pokryty lekiem do tętnic podudzi

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto za szt. | Stawka podatku VAT [%] | Wartość netto [kol. 5 * kol. 6] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol. 8 + kol. 9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Stent kobaltowo-chromowy pokryty lekiem antyproliferacyjnym z grupy cytostatyków everolimus posiadający wskazanie do zabiegów na tętnicach podudzi - BTK. Kompatybilny z prowadnikiem 0,014” i cewnikiem prowadzącym 5F. Średnica stentu w minimalnym zakresie od 2,25mm do 4mm, długość stentu od 8mm do 38mm. Ciśnienie maksymalne co najmniej 18 atm dla wszystkich średnic. |  |  | 15 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 16 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 16 – Stent kobaltowo – chromowy montowany na balonie

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto za szt. | Stawka podatku VAT [%] | Wartość netto [kol. 5 * kol. 6] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol. 8 + kol. 9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Stent kobaltowo-chromowy montowany na balonie. Średnica stentu po rozprężeniu od 4mm do 10mm. Długość stentu od 12mm do 59mm. Co najmniej 2 długości systemu 80cm i 135cm współpracujący z prowadnikiem 0,035” w systemie OTW. Współpraca z koszulką maximum 6F dla wszystkich rozmiarów stentu. Ciśnienie maksymalne co najmniej 14 atm. |  |  | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 17 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 17 – Cewnik prowadzący zbrojony

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto za szt. | Stawka podatku VAT [%] | Wartość netto [kol. 5 * kol. 6] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol. 8 + kol. 9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Cewnik prowadzący zbrojony z oplotem stalowym i końcówką atraumatyczną dobrze widoczną we fluoroskopii, pokryty wewnętrznie. Długość cewnika od 50cm do 120 cm co najmniej 4 różne długości, średnica od 5f do 10F |  |  | 150 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 18 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 18 – Łącznik wysokociśnieniowy

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto za szt. | Stawka podatku VAT [%] | Wartość netto [kol. 5 * kol. 6] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol. 8 + kol. 9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Łącznik wysokociśnieniowy zbrojony, przeźroczysty, z końcówką Luer -Lock długość minimum 120 cm średnica wewnętrzna 1,8 mm ciśnienie minimum 10MPA |  |  | 250 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 19 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 19 - Łącznik niskociśnieniowy

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto za szt. | Stawka podatku VAT [%] | Wartość netto [kol. 5 * kol. 6] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol. 8 + kol. 9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Łącznik niskociśnieniowy uniwersalny z końcówką Luer – Lock długość od 25cm do 90 cm |  |  | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 20 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 20 – Kranik trójdrożny wysokociśnieniowy 20 bar

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto za szt. | Stawka podatku VAT [%] | Wartość netto [kol. 5 * kol. 6] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol. 8 + kol. 9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Kranik trójdrożny wysokociśnieniowy 20 bar |  |  | 250 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 21 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 21 – Łącznik Y - obrotowy

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto za szt. | Stawka podatku VAT [%] | Wartość netto [kol. 5 * kol. 6] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol. 8 + kol. 9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Łącznik Y – obrotowy z odgałęzieniem bocznym i zaworem odcinającym średnica zastawki 9F, zastawka nie tracąca szczelności w trakcie zabiegu |  |  | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 22 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 22 - Igła dwuczęściowa

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto za szt. | Stawka podatku VAT [%] | Wartość netto [kol. 5 * kol. 6] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol. 8 + kol. 9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Igła dwuczęściowa ze skrzydełkami rozmiar: 18G, 19G, 20G długość 7 cm w zestawie ze skalpelem ostrokończystym z rękojeścią |  |  | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 23 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 23 - Igła jednoczęściowa

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto za szt. | Stawka podatku VAT [%] | Wartość netto [kol. 5 * kol. 6] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol. 8 + kol. 9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Igła jednoczęściowa ze skrzydełkami 18G, 21G długość: 70 mm |  |  | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 24 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 24 – Rozszerzadło (dylatator)

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto za szt. | Stawka podatku VAT [%] | Wartość netto [kol. 5 * kol. 6] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol. 8 + kol. 9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Rozszerzadło ( dylatator) długość minimum 17 cm rozmiar od 5F do 9F |  |  | 60 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 25 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 25 – Strzykawka wysokociśnieniowa do angioplastyki

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto za szt. | Stawka podatku VAT [%] | Wartość netto [kol. 5 * kol. 6] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol. 8 + kol. 9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Pojemność co najmniej 20ml. Ciśnienie maksymalne co najmniej 20 atm. Skala na strzykawce w atm i bar system blokady tłoka umożliwiający jego swobodny przesuw. Język spustowy o ergonomicznym kształcie duży, lekko obracany gwint umożliwiający dokładną regulację ciśnienia |  |  | 400 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 26 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 26 – Prowadnik hydrofilny

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto za szt. | Stawka podatku VAT [%] | Wartość netto [kol. 5 * kol. 6] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol. 8 + kol. 9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Prowadnik nitynolowy pokryty na całej długości powłoka hydrofilną. Średnica: 0,025” i 0,035’, nitynolowy rdzeń, polimerowa powłoka hydrofilna, bardzo dobra widoczność w RTG, co najmniej 2 końcówki robocze: prosta i zagięta (45˚), co najmniej 3 długości: 150cm, 180cm i 260cm, 2 rodzaje tzw. „shaftu” - standardowy (średnica 0,035 i 0,025”) i sztywny (średnica 0,035”) |  |  | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 27 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 27 – Prowadnik stalowy pokryty teflonem 0,032”; 0,035”; 0,038”

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto za szt. | Stawka podatku VAT [%] | Wartość netto [kol. 5 * kol. 6] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol. 8 + kol. 9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Prowadnik stalowy pokryty teflonem z końcówką prostą i „J” 0,032”; 0,035”; 0,038”, długość: od 260cm - 400cm |  |  | 300 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 28 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 28 – Prowadnik typu Amplatz Super Stiff

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto za szt. | Stawka podatku VAT [%] | Wartość netto [kol. 5 * kol. 6] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol. 8 + kol. 9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Prowadnik typu Amplatz Super Stiff, średnica 0,035”, długość prowadnika 180cm i powyżej 260cm, co najmniej dwa rodzaje końcówek: prosta i „J” |  |  | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 29 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 29 – Prowadnik typu Lunderquist

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto za szt. | Stawka podatku VAT [%] | Wartość netto [kol. 5 * kol. 6] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol. 8 + kol. 9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Prowadnik typu Lunderquist, średnica 0,035”, długość prowadnika 180cm i powyżej 260cm, co najmniej dwa rodzaje końcówek: prosta i „J” |  |  | 60 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 30 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 30 – Prowadnik typu Back – Up Meier

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto za szt. | Stawka podatku VAT [%] | Wartość netto [kol. 5 * kol. 6] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol. 8 + kol. 9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Prowadnik typu Back – Up Meier, średnica 0,035”, długość prowadnika 180cm i powyżej 300cm, co najmniej dwa rodzaje końcówek: prosta i „J” |  |  | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 31 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 31 – Stent pokryty samorozprężalny nitinolowy

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto za szt. | Stawka podatku VAT [%] | Wartość netto [kol. 5 * kol. 6] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol. 8 + kol. 9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Stent pokryty PTFE, nitynolowy, samorozprężalny Szkielet nitinolowy umieszczony między 2 warstwami PTFE lub wtopiony. Średnica w minimalnym zakresie od 5mm do 13mm co najmniej 8 różnych średnic w tym zakresie. Długość w minimalnym zakresie od 20mm do 120mm co najmniej 6 różnych długości w tym zakresie. Współpraca z prowadnikiem 0,035'' Maksymalna średnica współpracującej koszulki 10F. Powierzchnia impregnowana węglem lub inną substancją zapobiegającą trombogenezie |  |  | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 32 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 32 – Stent samorozprężalny do naczyń żylnych

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto za szt. | Stawka podatku VAT [%] | Wartość netto [kol. 5 * kol. 6] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol. 8 + kol. 9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Stent nitinolowy, samorozprężalny dedykowany do żył biodrowych. Średnica 14mm i 16mm Długość w minimalnym zakresie: 40cm-140cm, co najmniej 6 długości w tym zakresie. Co najmniej dwie długości systemu w tym 80cm i 120 cm. Współpraca z cewnikiem prowadzącym/koszulką 8-10F, zależnie od średnicy stentu. Znaczniki na końcach stentu. Współpraca z prowadnikiem 0,035'' |  |  | 15 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 33 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 33 – Cewnik z pętlą do wychwytywania ciał obcych

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto za szt. | Stawka podatku VAT [%] | Wartość netto [kol. 5 * kol. 6] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol. 8 + kol. 9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Cewnik z pętlą do wychwytywania ciał obcych. Cewnik dedykowany z prowadnikiem zakończonym odchodząca pod kątem 90° pętlą o średnicy od 5mm do 20mm. Średnica cewnika do max. 6F. |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 34 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 34 – Stent kobaltowo – chromowy montowany na balonie do tętnic nerkowych i trzewnych w systemie RX

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto za szt. | Stawka podatku VAT [%] | Wartość netto [kol. 5 * kol. 6] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol. 8 + kol. 9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Stent kobaltowo – chromowy montowany na balonie w systemie RX. Średnica stentu po rozprężeniu od 4mm do 7 mm z średnicami co 0,5mm. Długość stentu po rozprężeniu od 12mm do 18mm. Współpraca z prowadnikiem 0,014”. Ciśnienie nominalne min. 11 atm, cieśninie maksymalne co najmniej 14 atm. Co najmniej 2 długości systemu 80cm i 135cm. Współpraca z cewnikiem prowadzącym maksymalnie do 6F dla wszystkich rozmiarów stentu. |  |  | 15 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 35 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 35 – System protekcji do tętnic obwodowych

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto za szt. | Stawka podatku VAT [%] | Wartość netto [kol. 5 * kol. 6] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol. 8 + kol. 9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Filtr zbudowany z heparynizowanej nitinolowej nici utkanej w koszyk z markerami proksymalnym i dystalnym, obrazującymi początek i koniec filtra. Średnica koszyka - filtra: 3-7mm. Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F, prowadnikiem do 0,018”, typu OTW lub RX |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 36 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 36 – Stent samorozprężalny dedykowany do tętnic poniżej kolana

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto za szt. | Stawka podatku VAT [%] | Wartość netto [kol. 5 * kol. 6] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol. 8 + kol. 9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Samorozprężalny cienkościenny stent nitinolowy o grubości ściany max. 0,16mm, dwa znaczniki na szafcie ułatwiające implantację. Trójwarstwowa budowa szaftu zapewniająca precyzyjną implantację i odporność na załamania, niska skracalność stentu (poniżej 2%). Rozmiary: średnica od 3mm do 8mm. Długość stentu: od 20mm do 100mm Długość systemu: 80cm-90cm i 120cm-135cm. Kompatybilny z koszulką 4F lub 5F w zależności od rozmiaru i prowadnikiem 0,018” w systemie OTW |  |  | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 37 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 37 – System do aterektomii tętnic obwodowych

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto za szt. | Stawka podatku VAT [%] | Wartość netto [kol. 5 * kol. 6] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol. 8 + kol. 9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | System jednorazowego użytku złożony z cewnika oraz systemu napędzającego przeznaczony do aterektomii kierunkowej tętnic obwodowych poniżej więzadła pachwinowego (udowe, podkolanowe, poniżej kolana), posiadający ostrze do wycinania blaszki miażdżycowej różnej natury w tym zmian mocno uwapnionych. Przeznaczony do aterektomii tętnic o średnicy: od 1,5mm do co najmniej 7mm. Długość szaftu: od 100cm, kompatybilny z koszulką do 8F i prowadnikiem 0,014”. |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 38 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 38 – Embolizacyjne spirale „coile” – typu „detachable”

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto za szt. | Stawka podatku VAT [%] | Wartość netto [kol. 5 * kol. 6] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol. 8 + kol. 9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Platynowe spirale („coile”) do embolizacji naczyń pokryte włóknami, współpracujące z mikrocewnikiem o świetle do 0,021”. System wprowadzenia typu „ detachable”, średnica „coila” od 2mm do co najmniej 20mm, długość od 2cm do co najmniej 50cm |  |  | 25 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 39 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 39 – Embolizacyjne spirale „coile” – typu „pushable”

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto za szt. | Stawka podatku VAT [%] | Wartość netto [kol. 5 * kol. 6] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol. 8 + kol. 9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Platynowe spirale („coil”) do embolizacji naczyń. System wprowadzenia typu „ pushable”, średnica „coila” od 2mm do co najmniej 20mm, długość od 2cm do co najmniej 10cm |  |  | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 40 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 40 – Mikrocewnik

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto za szt. | Stawka podatku VAT [%] | Wartość netto [kol. 5 * kol. 6] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol. 8 + kol. 9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Mikrocewnik z końcówką hydrofilną z radioznacznikiem, o średnicy zewnętrznej do 2,8F, średnicy wewnętrznej do 0,021”, kompatybilny z prowadnikiem do 0,018”, długość co najmniej 130cm |  |  | 40 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 41 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 41 – Zatyczka naczyniowa do naczyń obwodowych

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto za szt. | Stawka podatku VAT [%] | Wartość netto [kol. 5 * kol. 6] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol. 8 + kol. 9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Korek do embolizacji naczyń o konstrukcji opartej na wielowarstwowej siatce nitinolowej zapewniającej samororprężenie się urządzenia w naczyniu i blokadę przepływu krwi. Dostępne min. 3 rodzaje koreczków naczyniowych w tym: pojedynczy dysk, potrójny dysk, 2 oliwki. Średnica koreczka: 3-22mm Średnica cewnika wprowadzającego 4-9F w zależności od rozmiaru korka. Możliwość wielkokrotnego repozycjonowania korka przed ostatecznym odczepieniem od systemu doprowadzającego. |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 42 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 42 – Zestaw do chemoembolizacji guzów wątroby

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto za zestaw | Stawka podatku VAT [%] | Wartość netto [kol. 5 * kol. 6] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol. 8 + kol. 9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Zestaw: 1. Mikrosfery do chemoembolizacji zbudowane na bazie polimeru glikolu polietylenowego; - mogą być obciążone chemioterapeutykiem, w tym: irinotekan lub doxorubicyna; - ściśliwe, hydrofilne, nieresorbowane, niewywołujące reakcji zapalnej; - precyzyjnie kalibrowane, co najmniej 3 wielkości mikrosfer: 100μm+/-25 μm; 200 μm+/-50 μm; 400 μm+/-50 μm - pakowane w strzykawki 2. Mikrocewnik hydrofilny, terapeutyczny z powłoką hydrofilną, z odpornością na załamania struktury podłużnej, ściskanie, zginanie i brakiem opalizacji światła na zgięciu. Dodatkowo: - elastyczność części dystalnej na ostatnich 30mm; - atraumatyczna, miękka końcówka na ostatnich 0,9mm, kształtowalna mandrylem; - bardzo dobry przepływ kontrastu przy dużych ciśnieniach; - szeroka kompatybilność z wieloma środkami embolizacyjnymi, takimi jak: cząsteczki PVA, NBCA., etanol, lipidol, płynne środki embolizacyjne, mikrosfery, różne środki kontrastowe; - co najmniej 3 długości 110cm, 130cm i 150 cm; - różne średnice wewnętrzne, co najmniej: 0,023” (0,57mm) dla 2,4 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,018”); 0,025” (0,65mm) dla 2,7 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,021”) oraz 0,027” (0,70mm) dla 2,8 Fr ( kompatybilny z prowadnikiem 0,021”); Dedykowany prowadnik hydrofilny w zestawie. |  |  | 30 zestawów |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 43 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 43 – Introduktor prosty z zastawką hemostatyczną z radioznacznikiem na końcu

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto za szt. | Stawka podatku VAT [%] | Wartość netto [kol. 5 * kol. 6] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol. 8 + kol. 9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Introduktor prosty z zastawką hemostatyczną, radioznacznikiem na końcu, w zestawie razem z igłą 18G, dilatator współpracujący z prowadnicą do 0,035”, długość od 11cm do 23 cm. Średnica 3F, 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, 9F |  |  | 300 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 44 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 44 – Mini-introduktor /koszulka do tętnic obwodowych

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto za szt. | Stawka podatku VAT [%] | Wartość netto [kol. 5 * kol. 6] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol. 8 + kol. 9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Introduktor do tętnicy obwodowej z zastawką hemostatyczną, w zestawie z prowadnikiem 0,018”, dostosowana do niego igłą, długość koszulki od 6cm, średnica do 4F |  |  | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 45 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 45 – Cewniki diagnostyczne zbrojone

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto za szt. | Stawka podatku VAT [%] | Wartość netto [kol. 5 * kol. 6] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol. 8 + kol. 9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Cewniki diagnostyczne zbrojone o różnych kształtach (prosty, pigtail, gensini, headhunter, cerebral, cobra, sidewinder, simmons, amplatz, vertebral, judkins) końcówka robocza widoczna w fluoroskopii, długość od 100cm, o średnicy 5F, 6F, 7F, wytrzymujący ciśnienia co najmniej 1450PSI |  |  | 250 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 46 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 46 – Stent samorozprężalny do tętnic biodrowych

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto za szt. | Stawka podatku VAT [%] | Wartość netto [kol. 5 * kol. 6] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol. 8 + kol. 9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Stent samorozprężalny z termiczną pamięcią kształtu wycięty laserowo z monolitu nitinolowego. Średnica stentu w minimalnym zakresie od 6 mm do 10mm, co najmniej 5 różnych średnic stentu. Długość stentu od 20mm do minimum 150mm. Co najmniej 2 długości systemu tj: 80-90cm i co najmniej 130cm. Współpraca z prowadnikiem 0,035” w systemie OTW. Współpracujący z koszulka maksimum 6F. Znaczniki widoczne w skopii RTG na końcach stentu. Jednoręczny system uwalniania poprzez pokrętło. |  |  | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 47 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 47 – Zatyczka naczyniowa do małych nazcyń

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto za szt. | Stawka podatku VAT [%] | Wartość netto [kol. 5 * kol. 6] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol. 8 + kol. 9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Plug złożony z nitinolowej konstrukcji pokryty PTFE, system odczepiania mechanicznego współpracuje z mikrocewnikiem 0,021” oraz 0,027”. Długość prowadnika dostawczego - 180cm, możliwość zmiany położenia w celu precyzyjnego umieszczenia, minimalne rozmiary: 3mm - do stosowania w naczyniach o średnicy 1.5-3.0mm; 5mm - do stosowania w naczyniach o średnicy 3.0-5.0mm; 7mm- do stosowania w naczyniach o średnicy 5.0-7.00mm |  |  | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 48 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy: ……………………………………..……................................…………………………………

Siedziba: ……………………………………………………………....................................………………………….

REGON: ……………………………….............. NIP: …………………………......................……………

Tel:. ………………………………..............…

Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym:

…… .………………………………………………………………………

Tel:...........................................………………   e-mail: .…………………………………………………..

Osoba odpowiedzialna za realizację umowy:

………………………………………………………………………………

Tel:...........................................………………   e-mail: .…………………………………………………..

Osoba upoważniona do podpisania umowy :

……………………………………………………………………………………….…….

Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto:

………………………………………………………………………………………………………………………………

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferuję wykonanie dostaw na warunkach określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  za cenę:

## Pakiet nr ……*

bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: …………………………………………………………………………………………..zł

* Wykonawca zobowiązany jest do powtórzenia powyższego wzoru tyle razy, ile części - Pakietów oferuje. Należy wpisać numer oferowanego Pakietu.

- Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa                               w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:  TAK   /   NIE*

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, stanowiącym Załącznik  do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa w Rozdziale XIII                pkt. 5 SIWZ:   TAK   /   NIE*

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi: TAK należy wypełnić:

powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ………….………………

- Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy:

bez udziału podwykonawców  /  z udziałem podwykonawców *

Miejscowość ………………. dnia ……………….2019 r.

_____________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

*  - niepotrzebne skreślić

** - wypełnia wykonawca

Załącznik nr 49 do SIWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowice, ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………

(pełna nazwa/firma

……………………………..………………

adres

……………………………..………………

NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………

……………………..………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu komisowego do zabiegów angiograficznych nr sprawy ZP-19-128UN, prowadzonego przez SPSKM                                 w Katowicach, oświadczam, co następuje:

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są „Dostawa sprzętu komisowego do zabiegów angiograficznych nr sprawy ZP-19-128UN Pakiet nr  ……..”, prowadzonym przez SPSKM Katowice oświadczamy, że:

- nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych *,

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

__________________ dnia _________2019 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

* - niepotrzebne skreślić.

* należy zaznaczyć właściwą odpowiedź; wykonawca, który należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest do złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej