## Arkusz1
KALKULACJA CENY DLA CZĘŚCI NR 8
KALKULACJ
W odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, pod nazwą:
„SUKCESYWNA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH, TESTÓW FOTOMETRYCZNYCH I KUWETOWYCH, SZKŁA LABORATORYJNEGO ORAZ INNYCH MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH DLA LABORATORIÓW ZWIK W SZCZECINIE"
będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, którym jest:
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na poniższych warunkach:
| l.p. | Przedmiot zamówienia dla części nr 8 | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto
| 1. | Zestaw wzorców do kalibracji mętności 1500 IR, TURBIQUANT - op.=0,02-10,0-1000NTU Numer katalogowy: 1.18328.0001 Producent: MERCK | op. | 1 |  | 0
| 2. | Materiał odniesienia RM azotany NO3¯, stężenie 1000 mg/l - op. 500 ml Numer katalogowy: 1198110500 Producent: MERCK CERTIPUR | op. | 1 |  | 0
| 3. | Materiał odniesienia RM azotyny NO2¯, stężenie 1000 mg/l - op. 500 ml Numer katalogowy: 1198990500 Producent: MERCK CERTIPUR | op. | 1 |  | 0
| 4. | Materiał odniesienia RM siarczany SO4¯, stężenie 1000 mg/l - op. 500 ml Numer katalogowy: 1198130500 Producent: MERCK CERTIPUR | op. | 2 |  | 0
| 5. | Materiał odniesienia RM jon amonowy NH4+, stężenie 1000 mg/l - op. 500 ml Numer katalogowy: 1198120500 Producent: MERCK CERTIPUR | op. | 1 |  | 0
| 6. | Materiał odniesienia RM glin Al, stężenie 1000 mg/l - op. 500 ml Numer katalogowy: 1197700500 Producent: MERCK CERTIPUR | op. | 1 |  | 0
| 7. | Materiał odniesienia RM mangan Mn, stężenie 1000 mg/l - op. 500 ml Numer katalogowy: 1197890500 Producent: MERCK CERTIPUR | op. | 1 |  | 0
| 8. | Materiał odniesienia RM żelazo Fe, stężenie 1000 mg/l - op. 500 ml Numer katalogowy: 1197810500 Producent: MERCK CERTIPUR | op. | 1 |  | 0
| 9. | Materiał odniesienia RM COD, stężenie 50 000 mg/l - op. 100 ml Numer katalogowy: 1250350100 Producent: MERCK CERTIPUR | op. | 2 |  | 0
| 10. | Materiał odnisesienia RM F¯, stężenie 1000 mg/l - op. 500 ml Numer katalogowy: 1198140500 Producent: MERCK CERTIPUR | op. | 1 |  | 0
| 11. | Materiał odniesienia RM Cr, stężenie 1000mg/l - op. - 100 ml Numer katalogowy: 1197790100 Producent: MERCK CERTIPUR | op. | 1 |  | 0
| 12. | Materiał odniesienia RM Cu, stężenie 1000mg/l - op. - 100 ml Numer katalogowy: 1197860100 Producent: MERCK CERTIPUR | op. | 1 |  | 0
| 13. | Materiał odniesienia RM Ni, stężenie 1000mg/l - op. - 100 ml Numer katalogowy: 1197920100 Producent: MERCK CERTIPUR | op. | 1 |  | 0
| 14. | Materiał odniesienia RM Zn, stężenie 1000mg/l - op. - 100 ml Numer katalogowy: 1198060100 Producent: MERCK CERTIPUR | op. | 1 |  | 0
| 15. | Materiał odniesienia RM Pb, stężenie 1000mg/l - op. - 100 ml Numer katalogowy: 1197760100 Producent: MERCK CERTIPUR | op. | 1 |  | 0
| 16. | Materiał odniesienia RM Cd, stężenie 1000mg/l - op. - 100 ml Numer katalogowy: 1197770100 Producent: MERCK CERTIPUR | op. | 1 |  | 0
| 17. | Materiał odniesienia RM Hg, stężenie 1000mg/l - op. - 100 ml Numer katalogowy: 1702260100 Producent: MERCK CERTIPUR | op. | 1 |  | 0
| 18. | Materiał odniesienia RM V, stężenie 1000mg/l - op. - 100 ml Numer katalogowy: 1702450100 Producent: MERCK CERTIPUR | op. | 1 |  | 0
| 19. | Materiał odniesienia RM As, stężenie 1000mg/l - op. - 100 ml Numer katalogowy: 1197730100 Producent: MERCK CERTIPUR | op. | 1 |  | 0
| 20. | Materiał odniesienia RM Ag, stężenie 1000mg/l - op. - 100 ml Numer katalogowy: 1197970100 Producent: MERCK CERTIPUR | op. | 1 |  | 0
| 21. | Materiał odniesienia RM Ca, stężenie 1000mg/l - op. - 100 ml Numer katalogowy: 1197780100 Producent: MERCK CERTIPUR | op. | 1 |  | 0
| 22. | Materiał odniesienia RM Na, stężenie 1000mg/l - op. - 100 ml Numer katalogowy: 1702380100 Producent: MERCK CERTIPUR | op. | 1 |  | 0
| 23. | RM K, stężenie 1000mg/l - op. - 100 ml Numer katalogowy: 1702300100 Producent: MERCK CERTIPUR | op. | 1 |  | 0
| 24. | RM Mg, stężenie 1000mg/l - op. - 100 ml Numer katalogowy: 1197880100 Producent: MERCK CERTIPUR | op. | 1 |  | 0
| WARTOŚĆ NETTO: |  |  |  |  | 0
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie części nr 8:
| za maksymalną cenę netto: PLN …………..… |  | 0
słownie: …………………………..………...…
1. Wyżej wymienione materiały odniesienia RM muszą posiadać w dniu dostawy min. 10 miesięczną datę ważności.
2. Wyżej wymienione materiały odniesienia RM powinny być wyprodukowane zgodnie z normą ISO 17025 i spójne z NIST SRM.
3. Wyżej wymienione materiały odniesienia RM powinny posiadać certyfikat analizy lub świadectwo materiału odniesienia, które należy dostarczyć wraz z dostawą materiału odniesienia RM do zamawiającego lub przesłać je drogą elektroniczną na adres e-mail: laboratorium@zwik.szczecin.pl
4. Na opakowaniu, w którym będą dostarczane wyżej wymienione materiały odniesienia RM musi być umieszczony nr serii.
5. Każdy materiał odniesienia RM musi posiadać kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej zgodnie z rozporzadzeniem (WE)
nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie rejestracji oceny, udzielenia zezwoleń i stosownych
ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)ze zmianami (Dz.U.UE.L.06.396) oraz ustawą z dnia 25 lutego 2011r o substancjach
chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.2022r poz. 1816) - którą należy dostarczyć wraz z dostawą materiałów odniesienia RM do zamawiającego lub przesłać je drogą elektroniczną na adres e-mail: laboratorium@zwik.szczecin.pl
Podpis należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

## slownie (hidden)
Zadanie nr 1
Kwota:
Kwota: | #REF! | brutto
|  | Grosze 2 | Grosze | Setki | Tysiące | Miliony | Miliardy
Wiersz pomocniczy 1 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Wiersz pomocniczy 2 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Słownie v.1 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.2 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.3 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Kwota:
Kwota: | 0 | netto
|  | Grosze 2 | Grosze | Setki | Tysiące | Miliony | Miliardy
Wiersz pomocniczy 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wiersz pomocniczy 2 |  | 0/100 groszy
Słownie v.1
Słownie v.2
Słownie v.3
Kwota:
Kwota: | #REF! | Vat razem
|  | Grosze 2 | Grosze | Setki | Tysiące | Miliony | Miliardy
Wiersz pomocniczy 1 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Wiersz pomocniczy 2 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Słownie v.1 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.2 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.3 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Kwota:
Kwota:
|  | Grosze 2 | Grosze | Setki | Tysiące | Miliony | Miliardy
Wiersz pomocniczy 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wiersz pomocniczy 2 |  | 0/100 groszy
Słownie v.1 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.2 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.3 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Kwota:
Kwota: |  | cena netto
|  | Grosze 2 | Grosze | Setki | Tysiące | Miliony | Miliardy
Wiersz pomocniczy 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wiersz pomocniczy 2 |  | 0/100 groszy
Słownie v.1 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.2 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.3 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Zadanie nr 2
Kwota:
Kwota: | #REF! | brutto
|  | Grosze 2 | Grosze | Setki | Tysiące | Miliony | Miliardy
Wiersz pomocniczy 1 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Wiersz pomocniczy 2 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Słownie v.1 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.2 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.3 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Kwota:
Kwota: | #REF! | netto
|  | Grosze 2 | Grosze | Setki | Tysiące | Miliony | Miliardy
Wiersz pomocniczy 1 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Wiersz pomocniczy 2 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Słownie v.1 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.2 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.3 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Kwota:
Kwota: | #REF! | Vat razem
|  | Grosze 2 | Grosze | Setki | Tysiące | Miliony | Miliardy
Wiersz pomocniczy 1 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Wiersz pomocniczy 2 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Słownie v.1 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.2 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.3 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Kwota:
Kwota:
|  | Grosze 2 | Grosze | Setki | Tysiące | Miliony | Miliardy
Wiersz pomocniczy 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wiersz pomocniczy 2 |  | 0/100 groszy
Słownie v.1 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.2 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.3 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Kwota:
Kwota: |  | cena netto
|  | Grosze 2 | Grosze | Setki | Tysiące | Miliony | Miliardy
Wiersz pomocniczy 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wiersz pomocniczy 2 |  | 0/100 groszy
Słownie v.1 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.2 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.3 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Zadanie nr 3
Kwota:
Kwota: | #REF! | brutto
|  | Grosze 2 | Grosze | Setki | Tysiące | Miliony | Miliardy
Wiersz pomocniczy 1 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Wiersz pomocniczy 2 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Słownie v.1 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.2 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.3 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Kwota:
Kwota: | 0 | netto
|  | Grosze 2 | Grosze | Setki | Tysiące | Miliony | Miliardy
Wiersz pomocniczy 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wiersz pomocniczy 2 |  | 0/100 groszy
Słownie v.1 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.2 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.3 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Kwota:
Kwota: | #REF! | Vat razem
|  | Grosze 2 | Grosze | Setki | Tysiące | Miliony | Miliardy
Wiersz pomocniczy 1 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Wiersz pomocniczy 2 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Słownie v.1 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.2 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.3 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Kwota:
Kwota:
|  | Grosze 2 | Grosze | Setki | Tysiące | Miliony | Miliardy
Wiersz pomocniczy 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wiersz pomocniczy 2 |  | 0/100 groszy
Słownie v.1 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.2 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.3 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Kwota:
Kwota: |  | cena netto
|  | Grosze 2 | Grosze | Setki | Tysiące | Miliony | Miliardy
Wiersz pomocniczy 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wiersz pomocniczy 2 |  | 0/100 groszy
Słownie v.1 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.2 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.3 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Zadanie nr 4
Kwota:
Kwota: | #REF! | brutto
|  | Grosze 2 | Grosze | Setki | Tysiące | Miliony | Miliardy
Wiersz pomocniczy 1 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Wiersz pomocniczy 2 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Słownie v.1 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.2 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.3 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Kwota:
Kwota: | 0 | netto
|  | Grosze 2 | Grosze | Setki | Tysiące | Miliony | Miliardy
Wiersz pomocniczy 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wiersz pomocniczy 2 |  | 0/100 groszy
Słownie v.1 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.2 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.3 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Kwota:
Kwota: | 0 | Vat razem
|  | Grosze 2 | Grosze | Setki | Tysiące | Miliony | Miliardy
Wiersz pomocniczy 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wiersz pomocniczy 2 |  | 0/100 groszy
Słownie v.1
Słownie v.2
Słownie v.3
Kwota:
Kwota: | 0
|  | Grosze 2 | Grosze | Setki | Tysiące | Miliony | Miliardy
Wiersz pomocniczy 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wiersz pomocniczy 2 |  | 0/100 groszy
Słownie v.1 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.2 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.3 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Kwota:
Kwota: | 0 | cena netto
|  | Grosze 2 | Grosze | Setki | Tysiące | Miliony | Miliardy
Wiersz pomocniczy 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wiersz pomocniczy 2 |  | 0/100 groszy
Słownie v.1 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.2 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.3 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Kwota:
Kwota: | 0 | cena netto
|  | Grosze 2 | Grosze | Setki | Tysiące | Miliony | Miliardy
Wiersz pomocniczy 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wiersz pomocniczy 2 |  | 0/100 groszy
Słownie v.1 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.2 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.3 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba