## wycena zakresy
L.p. | Wyszczególnienie | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto
ZAKRES 1
1 | Tlen ciekły | kg | 90000
2 | Wysokość czynszu dzierżawnego w okresie obowiązywania umowy do poz nr 1 | m-c | 24 |  | 8
razem
ZAKRES 2
1 | Tlen sprężony w butli 40l | m3 | 1800 |  | 8
2 | Napełnianie butli własnych klienta | szt. | 380 |  | 8
3 | Tlen sprężony w butli z zaworem zintegrowanym poj. 2 l. Waga pełnej butli wraz z zaworem do 4 kg | szt. | 300 |  | 8
4 | Tlen sprężony w butli z zaworem zintegrowanym poj. 10 l. Waga pełnej butli wraz z zaworem do 15 kg | szt. | 300 |  | 8
5 | Dzierżawa butli z zaworem zintegrowanym poj. 2 l | szt. | 300 |  | 8
6 | Dzierżawa butli z zaworem zintegrowanym poj. 10 l | szt. | 300 |  | 8
Poz. 3-6 - lekkie butle aluminiowe z tlenem 200 bar, z na stałe zintegrowanym z butlą modułem wyposażonym w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie pracy 0,5 – 15 l/min, przepływomierz z 12 różnymi zakresami przepływu (w tym zakres startowy – 0l/min), wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia (Quick Connector) typu AGA do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego np. respirator transportowy
7 | Podtlenek azotu w butli 7 kg | szt. | 30 |  | 8
8 | Podtlenek azotu w butli 28kg | szt. | 10 |  | 8
9 | Dzierżawa butli do pozycji 8 | szt. | 10
10 | Laparox c/dwutlenek węgla med. 7,5 kg | szt. | 40 |  | 8
11 | Laparox c/dwutlenek węgla med. 26 kg | szt. | 20 |  | 8
12 | Dzierżawa butli do pozycji 10 i 11 | szt. | 60 |  | 8
razem
ZAKRES 3
1 | Napełnianie butli własnych klienta - ciekły azot | kg | 3000 |  | 8
razem
[5 empty] | zakres | netto | brutto
[5 empty] | 1 | 172980 | 186818.4
[5 empty] | 2 | 123940 | 133855.2
[5 empty] | 3 | 8400 | 9072
[5 empty] | razem | 305320 | 329745.6