## Część_nr_1
Część nr 1
Lp. | Gazy medyczne | Jedn. miary | Ilość
1 | Tlen medyczny gaz do butli aluminiowej 1,72m3 | Szt. | 5
2 | Tlen medyczny gaz do butli aluminiowej 0,43m3 | Szt. | 73
3 | Dzierżawa butli o pojemności 2l na tlen medyczny sprężony (posiadające zintegrowany na stałe zawór) [12 szt butli] | Butlodzień | 4380
4 | Dzierżawa butli o pojemności 8l na tlen medyczny sprężony (posiadające zintegrowany na stałe zawór) [3 sztuki butli] | Butlodzień | 1095
Koszty transportu do siedziby zamawiającego pokrywa wykonawca.
Opis przedmiotu zamówienia
Butle muszą spełniać wymagania normy PN-EN 1089-3
a) butle powinny posiadać aktualne legalizacje w ciągu całego okresu trwania umowy
b) butle z zintegrowanym zaworem
Butla tlanowa aluminiowa z zaworem zintegrowanym tzn. wmontowany na stałe(zintegrowany z butlą) moduł wyposażony w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli,przepływomierz o zakresie pracy 0,5-15 l/min,wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego (Quick Connector) do podłączenia urządzeń przenośnych wymagajcych dostarczenia tlenu medycznego – respirator transportowy.

## Część_nr_2
Część nr 2
Lp. | Gazy medyczne | Jedn. miary | Ilość
1 | Gaz medyczny, sprężony, podtlenek azotu 50% v/v i tlen 50% v/v, | m3 | 141.87
2 | Dzierżawa butli tlen/podtlenek 10 l [4 szt butli] | Butlodzień | 1460
3 | Dzierżawa zaworu dozującego niewymagającego sterylizacji | Butlodzień | 365
4 | Dzierżawa wózka do butli | Butlodzień | 365
5 | Ustniki jednorazowe z filtrem op. 100 szt. | op. | 4
Koszty transportu do siedziby zamawiającego pokrywa wykonawca.
Opis przedmiotu zamówienia
Zamawiający wymaga dostarczenia mieszaniny tlenu medycznego i podtlenku azotu medycznego 50% / 50% wraz z dodatkowym wyposażeniem tj. wózkiem transportowym, zaworem dozującym mieszaninę wraz z przewodem oraz ustniki.
Zamawiający wymaga aby dostarczone butle posiadały zawór zintegrowany posiadający uchwyt dostosowany do łatwego podnoszenia i przenoszenia butli przez personel medyczny.
Zamawiający wymaga aby oferowany zawór dozujący do mieszaniny tlenu medycznego i podtlenku azotu medycznego (50% / 50%) wraz z przewodem miał długość min5m.
Zamawiający, wymaga aby wykonawcy zaoferowali do podawania mieszaniny ustnik zintegrowany z zaworem wydechowym uniemożliwiający powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego,
Zamawiający wymaga aby wykonawcy zaoferowali do podawania mieszaniny urządzenie wyposażone w zawór wydechowyjednorazowego użycialub urządzenie wyposażone wzawór wydechowybez konieczności jego demontażu i dezynfekcji/sterylizacji po każdorazowym użyciu
Zamawiający wymaga aby przedmiotem oferty było urządzenie które zgodnie z zasadami jego bieżącego użytkowania i konserwacji,(zawartymi w instrukcji obsługi producenta) nie wymagało ingerencji w strukturę urządzenia polegającej na jego rozłożeniu na części.
Zamawiający wymaga aby zaoferowane wyroby tj. urządzenia do podawania mieszaniny gazów lub ich części składowe nie zawierały ftalanów
Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenie i oferowane ustniki do podawania mieszaniny posiadały status wyrobu medycznego.
Zamawiający wymaga, aby wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia zaoferowali zawór dozujący, przy używaniu którego nie będzie konieczności dokonywania przeglądu i serwisu podczas całego okresu trwania umowy z zamawiającym.

## Część_nr_3
Część nr 3
Lp. | Nazwa produktu | J.m. | Ilość
1 | Nitrogenium oxydatum (podtl. Azotu) 7kg | Butla | 42
2 | Dzierżawa butli podtlenku azotu [9 sztuk butli] | Butlodzień | 3285
3 | Argon 5 L o czystości 5.0 | Butla | 2
4 | Dzierżawa butli argon 5 l [2 szt. butli] | Butlodzień | 730
Koszt transportu do siedziby zamawiającego pokrywa wykonawca.

## Część_nr_4
Część nr 4
Lp | Gazy medyczne | j.m | ilość
1 | Butle o pojemności 40 l na tlen medyczny sprężony (26 szt.) | butlodzień | 9490
2 | Butle o pojemności 10 l na tlen medyczny sprężony (10 szt.) | butlodzień | 3650
3 | Butle o pojemności 10 l na CO2medyczny (4 szt.) | butlodzień | 1460
4 | Tlen medyczny gaz do butli 40 l | m3 | 166.4
5 | Tlen medyczny gaz do butli 10 l | m3 | 86,4 m3
6 | CO2 med. Do butli 10 l (do laparoskopii) | kg | 337,5 kg
Koszty transportu gazów medycznych pokrywa wykonawca.

## Część_nr_5
Część nr 5
Lp. | Gazy medyczne | Jedn. miary | Ilość
1 | Tlen medyczny ciekły | kg | 71724
Koszty transportu do siedziby zamawiającego pokrywa wykonawca.
Opis przedmiotu zamówienia
Tlen medyczny,musi posiadać świadectwo rejestracji, a Wykonawca zezwolenie na wytwarzanie i obrót gazami medycznymi, ważne przez cały okres trwania umowy, inne gazy- karty charakterystyki.