Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

Wrocław, dn. 06.06.2022r.

Sygnatura postępowania: ZZ-ZP-2375 – 13/22

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej pn.: Nadbudowa łącznika dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu.” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Nadbudowa budynku na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu””

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust.2 oraz 286 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu zawiadamia, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia dotyczący ww. postępowania:

Pytanie nr 1

OPZ zakłada w pkt. 5.1.1.3. założenia z projektu wykonawczego "PW_01_2020". Aktualizacja projektu "PW_10_2020", nie przewiduje rozwiązań opisanych w pkt. 5.1.1.3. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, że zakres OPZ  w pkt. 5.1.1.3. nie należy brać pod uwagę. Ww. pkt zostanie wykreślony

Pytanie nr 2

W przesłanym kosztorysie ślepym brakuje słupów żelbetowych znajdujących się na stopie tarasowym nad parterem. Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający informuje, że słupy SŻ-01.01 są policzone w dziale 2.1.1.2 - pozycje od 22 do 25.