

UE-01/62/KPO/24 Balice, 20.09.2024 r.

**Do wykonawców biorących udział**

**w postępowaniu**

 Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, ul. Sarego 2, Zamawiający w postępowaniu na **„Zakup automatycznej stacji pipetującej dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego”** informuje, iż wpłynęły pytania od wykonawców dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej przedstawiamy treść pytań z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia wyposażonego w filtr powietrza klasy E10 według normy DIN EN 1822?

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Tak, Zamawiający wyrazi również zgodę na zaoferowanie urządzenia wyposażonego w filtr powietrza klasy E10 według normy DIN EN 1822.

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zestawie co najmniej 6 różnych głowic pipetujących umożliwiających wykonywanie aplikacji/protokołów wymienionych w punkcie 2.01, zapewniających przepustowość wskazaną w pkt. 2.02; każda z fabrycznym certyfikatem sprawdzenia, z możliwością bezpłatnego ich skalibrowania (z raportem z kalibracji zgodnym z ISO 8655-6) w dowolnym momencie, np. 12 miesięcy po instalacji?

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Tak, Zamawiający wyrazi również zgodę na zaoferowanie w zestawie co najmniej 6 różnych głowic - każda z fabrycznym certyfikatem sprawdzenia, z możliwością bezpłatnego ich skalibrowania w terminie późniejszym.

**Mariusz Cichecki** …………………………

PodpisKierownika Zamawiającego
 lub osoby upoważnionej przez
Dyrektora IZ-PIB